## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 12.242 | 0 | 0 | 131.4 | 0 | 41.8 | 7.2 | 0 | 15.54 | 123.9 | 0 | 23.2 | 2.64
01 - 02 | 12.232 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 40 | 7 | 0 | 14.22 | 122.4 | 0 | 22.9 | 2.52
02 - 03 | 12.164 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 40.4 | 7.1 | 0.15 | 15.36 | 124.1 | 0 | 22.3 | 2.52
03 - 04 | 12.08 | 0 | 0 | 132.4 | 0 | 40.8 | 7 | 0 | 14.88 | 125.1 | 0 | 22.8 | 2.58
04 - 05 | 12.056 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 42.2 | 6.7 | 0 | 15.78 | 124.2 | 0 | 23.4 | 2.76
05 - 06 | 12.158 | 0 | 0 | 147.8 | 0 | 44 | 7 | 0.15 | 16.38 | 140.5 | 0 | 24.6 | 2.64
06 - 07 | 12.104 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 53.8 | 9.4 | 0 | 17.82 | 165.1 | 0 | 31.6 | 3.9
07 - 08 | 11.94 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 58.8 | 10.9 | 0 | 18.6 | 174.2 | 0 | 36.4 | 3.6
08 - 09 | 12.334 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 50.2 | 8 | 0.15 | 18.06 | 179.9 | 0 | 27.8 | 3.9
09 - 10 | 11.772 | 0 | 0 | 183 | 0 | 48.4 | 7.1 | 0 | 17.64 | 175.6 | 0 | 26.6 | 3.96
10 - 11 | 12.084 | 0 | 0 | 179 | 0 | 45.6 | 6.7 | 0 | 14.76 | 171.7 | 0 | 26.7 | 3.84
11 - 12 | 12.224 | 0 | 0 | 183.8 | 0 | 45.8 | 9 | 0.15 | 16.74 | 174.6 | 0 | 25.6 | 3
12 - 13 | 12.44 | 0 | 0 | 181 | 0 | 45.6 | 9.9 | 0 | 16.68 | 170.5 | 0 | 25.4 | 3.12
13 - 14 | 12.182 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 43.4 | 6.5 | 0 | 16.2 | 151.3 | 0 | 24 | 2.88
14 - 15 | 11.658 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 40.6 | 7.7 | 0 | 14.64 | 151.5 | 0 | 23 | 2.64
15 - 16 | 11.76 | 0 | 0 | 174.6 | 0 | 46 | 7.4 | 0.15 | 17.28 | 166.6 | 0 | 25 | 3.48
16 - 17 | 11.866 | 0 | 0 | 192.6 | 0 | 58.4 | 9.4 | 0 | 17.82 | 182.8 | 0 | 36.5 | 3.6
17 - 18 | 11.83 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 59.4 | 9.9 | 0 | 18.72 | 177.2 | 0 | 36.5 | 3.84
18 - 19 | 11.802 | 0 | 0 | 184.2 | 0 | 59.4 | 10 | 0.15 | 18.84 | 173.9 | 0 | 35.8 | 4.44
19 - 20 | 11.95 | 0 | 0 | 181.4 | 0 | 58 | 11.1 | 0 | 17.52 | 169.8 | 0 | 36 | 4.08
20 - 21 | 12.06 | 0 | 0 | 171.4 | 0 | 58.4 | 10.5 | 0.15 | 19.62 | 160.6 | 0 | 34.4 | 3.9
21 - 22 | 12.168 | 0 | 0 | 165 | 0 | 53.4 | 9.6 | 0 | 18.66 | 154.8 | 0 | 30.9 | 3.54
22 - 23 | 12.192 | 0 | 0 | 154 | 0 | 49.6 | 8.6 | 0 | 18.78 | 145.4 | 0 | 26.9 | 3.6
23 - 00 | 12.174 | 0 | 0 | 139 | 0 | 45.2 | 7.9 | 0.15 | 17.4 | 130.6 | 0 | 24.4 | 2.94
Сумма | 289.472 | 0 | 0 | 3947 | 0 | 1169.2 | 201.6 | 1.2 | 407.94 | 3736.3 | 0 | 672.7 | 79.92

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч