## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Деревенька | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Деревенька | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Деревенька ТСН 1 ао RS | 0,4 Деревенька ТСН 2 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ап RS | 10 Деревенька Т 2 ао RS | 10 Деревенька Т 2 ап RS | 10 Деревенька-База ао RS | 10 Деревенька-Ленина ао RS | 10 Деревенька-Лукьяново ао RS | 10 Деревенька-Мишутино ао RS | 10 Деревенька-Родина ао RS | 10 Деревенька-Смелая ао RS
00 - 01 | 8.552 | 0.002 | 0 | 157.4 | 0 | 131.4 | 19.92 | 68.1 | 50.2 | 26 | 35.16 | 88.95
01 - 02 | 8.6 | 0.002 | 0 | 156.4 | 0 | 132.6 | 22.56 | 70.5 | 49 | 25.4 | 35.52 | 85.35
02 - 03 | 8.594 | 0.002 | 0 | 150.8 | 0 | 126.6 | 18.78 | 67 | 48.6 | 25.1 | 34.2 | 83.55
03 - 04 | 8.54 | 0.002 | 0 | 154.2 | 0 | 132 | 22.92 | 68.6 | 49.4 | 24.7 | 34.74 | 85.05
04 - 05 | 8.5 | 0.002 | 0 | 168.6 | 0 | 131.6 | 21.36 | 82 | 50.1 | 24.5 | 35.82 | 86.25
05 - 06 | 8.522 | 0.002 | 0 | 212 | 0 | 143 | 19.74 | 101.5 | 58.1 | 26.2 | 38.58 | 109.95
06 - 07 | 8.42 | 0.001 | 0 | 263 | 0 | 173.8 | 21.24 | 124.8 | 69.3 | 32.8 | 50.34 | 137.1
07 - 08 | 8.282 | 0.002 | 0 | 265.2 | 0 | 198.4 | 21.24 | 118.6 | 79.4 | 36.8 | 60.72 | 145.95
08 - 09 | 8.088 | 0.002 | 0 | 268.6 | 0 | 209.4 | 21.18 | 119.7 | 81.2 | 38.2 | 68.4 | 148.2
09 - 10 | 8.082 | 0.002 | 0 | 264.4 | 0 | 186.6 | 22.26 | 126 | 68.6 | 40.7 | 54.9 | 137.55
10 - 11 | 8.138 | 0.002 | 0 | 262.4 | 0 | 177.6 | 20.34 | 120.7 | 69.1 | 37.4 | 50.76 | 140.85
11 - 12 | 8.172 | 0.002 | 0 | 248.4 | 0 | 174.6 | 20.1 | 120 | 67.5 | 34.6 | 52.14 | 127.8
12 - 13 | 8.318 | 0.002 | 0 | 248.2 | 0 | 181.4 | 21.9 | 124 | 73.1 | 33.2 | 52.92 | 123.6
13 - 14 | 8.072 | 0.001 | 0 | 261 | 0 | 177.2 | 21.06 | 136.5 | 68.8 | 39.5 | 47.82 | 123.6
14 - 15 | 8.084 | 0.002 | 0 | 244.8 | 0 | 176.6 | 20.94 | 114.7 | 71.8 | 35.5 | 48.18 | 129.45
15 - 16 | 8.108 | 0.002 | 0 | 262.2 | 0 | 187.8 | 21 | 116.5 | 76.7 | 36.6 | 53.28 | 145.05
16 - 17 | 8.068 | 0.002 | 0 | 278.4 | 0 | 215.6 | 21.42 | 123.4 | 89.7 | 44.8 | 59.34 | 154.2
17 - 18 | 8.206 | 0.002 | 0 | 273.6 | 0 | 209 | 20.1 | 123.1 | 88.7 | 39.7 | 60.18 | 149.55
18 - 19 | 8.192 | 0.002 | 0 | 263.2 | 0 | 201.2 | 19.68 | 119.6 | 82.8 | 39.4 | 59.16 | 142.95
19 - 20 | 8.24 | 0.001 | 0 | 279.8 | 0 | 200 | 22.74 | 135.9 | 81.4 | 37.5 | 57.96 | 143.1
20 - 21 | 8.426 | 0.002 | 0 | 232.2 | 0 | 183.2 | 19.8 | 96.3 | 74.8 | 36.5 | 52.08 | 135.3
21 - 22 | 8.474 | 0.002 | 0 | 216 | 0 | 170.8 | 20.76 | 89.7 | 69.8 | 32.1 | 47.82 | 125.7
22 - 23 | 8.496 | 0.002 | 0 | 198 | 0 | 151.2 | 20.52 | 84.1 | 60.5 | 28.8 | 41.28 | 113.25
23 - 00 | 8.516 | 0.002 | 0 | 169 | 0 | 139 | 21.06 | 70.3 | 54.6 | 26.7 | 36.6 | 98.25
Сумма | 199.69 | 0.045 | 0 | 5497.8 | 0 | 4110.6 | 502.62 | 2521.6 | 1633.2 | 802.7 | 1167.9 | 2960.55

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Деревенька |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч