## Реестр
РЕЕСТР потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики по операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» на 16 июня 2021 г.
№ п/п | Энергообъект (ПС№, ГЭС№, МТЭЦ) | Присоединения (оперативные названия присоединений) | Полное юридическое наименование потребителя | Мощность (МВт)
|  |  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
1 | ПС 5 | Ф-15, 22, 28 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | 1.62 | 3.16 | 1.83
2 |  | Ф-16/1, 29/1 | ООО «ИнвестПроектЛимитед» | 0.53 | 0.67 | 0
3 |  | Ф-16/2, 29/2 | Мурманский транспортный филиал ПАО "ГМК "Норильский Никель" | 0.54 | 0.69 | 0
4 |  | Ф-21/1, 24/1 | ООО «Мурманская судоверфь-Энергосеть» | 1.24 | 2.07 | 1.24
5 |  | Ф- 27/2 | ЦССИ ФСО РФ в Мурманской области | 0.03 | 0.06 | 0.04
6 |  | Ф- 21/2, 24/2, 27/1 | АО «МОЭСК» | 1.78 | 2.86 | 2.1
7 | ПС 6 | М-19, 20 | АО «Мурманэнергосбыт» (ПС-306 ф.7,8) | 0.27 | 0.39 | 0.27
8 |  |  | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" (ПС-306 ф.33) | 0 | 0 | 0
9 |  |  | ФГУП «Атомфлот» (ПС-306 М-7, М-8) | 2.37 | 2.78 | 2.34
10 |  |  | Филиал «35 СРЗ» АО " ЦС "Звездочка" (ПС-306 ф.29,31,32) | 0.77 | 1.87 | 1.17
11 |  | М-38, 39 | ООО "Техноинвест" (ПС-335 ф.23,24) | 0 | 0 | 0
12 |  |  | ИП Якимов А.Г. (ПС-335 ф.16) | 0.12 | 0.47 | 0.33
13 |  |  | АО «Электротранспорт» (ПС-335 ф.21,22) | 0 | 0.12 | 0.11
14 |  | М-19, 20, 38, 39, Ф-16, 30, 31, 43 | АО «МОЭСК» (ПС 335 ф. 4,5,7,8,14,15,17,18,19,20; ПС 306 ф.23,24,25,26,27,28,30,34;ПС 6 ф. 16,30,31,43) | 9.3 | 15.82 | 17.84
15 |  | Ф-27, 28 | ООО ПКФ завод «Ремстроймаш» | 0.56 | 1.45 | 0.7
16 |  | Ф-3, 42 | АО "Мурманэнергосбыт" | 0.45 | 0.68 | 0.44
17 |  | Ф-7, 8 | "Кронэнергосети" | 0.1 | 0.34 | 0.28
18 |  | Ф-9, 40 | ГОУП "Мурманскводоканал" | 0 | 0 | 0
19 |  | Ф-10 | "Экспонефть" | 0.01 | 0.01 | 0
20 |  | Ф-12, 45 | ООО "Базис-М" | 0.17 | 0.48 | 0.2
21 |  | Ф-13, 24 | ООО "Возрождение" | 0 | 0 | 0
22 |  | Ф-29 | ИП Мищук | 0.02 | 0.03 | 0.02
23 |  | Ф-44 | ООО "Байтекс" | 0.01 | 0.01 | 0.01
24 |  | Ф-48 | ИП Жданов И.И. | 0.17 | 0.4 | 0.2
25 |  | Ф-41, 4 | ОМТО УФСБ России по МО | 0.17 | 0.21 | 0.18
26 |  | Ф-46 | ООО "МПЗ Окраина" | 0.5 | 0.69 | 0.59
27 | ПС 20 | Ф- 26, 27, 32, 39 | АО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 0.75 | 0.91 | 0.77
28 |  | Ф- 33 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | 0.22 | 0.45 | 0.45
29 | ПС 20А | М-82, М-81, М-86 | АО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 0 | 0 | 0
30 |  | Ф-108, 109, 112, 115, 123 |  | 0.21 | 0.19 | 0.19
31 | ПС 21 | М-50, ф-5 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | 1.13 | 1.61 | 3.63
32 |  | М-59, М-60, М-64, Ф-2, 3, 16, 18 | АО "Кольская ГМК"Рудник центральный, площадка Заполярный | 2.32 | 2.68 | 2.12
33 |  | М-105, 106 | ЭСУ "Заозерский" филиала АО "Оборонэнерго" (потребитель ПС-314, 318) | 2.6 | 3.04 | 2.97
34 |  |  | ПС-343 ОЖД филиала ОАО "РЖД" | 0.03 | 0.03 | 0.03
35 |  | Ф-19,4,15 | АО "Кольский ГМК" Рудник северный, площадка Заполярный | 3.65 | 2.7 | 2.47
36 | ПС 81 | М-3 | ГОУСП "Тулома" (ПС 324 ф-7) | 0.03 | 0.36 | 0
37 |  |  | СРС (ПС 324 ф-3,13,15,17) | 0.07 | 0.09 | 0.1
38 |  |  | НДП "Лотта" (ПС 407 ф-3) | 0.03 | 0.04 | 0.08
39 |  |  | СРС (ПС 407 ф-13) | 0.03 | 0.08 | 0.03
40 |  | М-4 | ИП Полищук Д.А., ООО "Эко-ойл" (ПС 324 ф-20) | 0 | 0 | 0
41 |  |  | СРС (ПС 324 ф-4,8,14,18) | 0.15 | 0.22 | 0.31
42 |  |  | ГОУСП "Тулома" (ПС 324 ф-16) | 0.05 | 0.31 | 0.1
43 |  |  | СОНТ "Юркино", ФГБОУ ВО "МГТУ" (ПС 401 ф-3) | 0.29 | 0.39 | 0.4
44 |  |  | т.б. "Фрегат" (ПС 401 ф-4) | 0 | 0 | 0
45 |  |  | ООО "Кольская сетавая компания", ДНТ "Лукоморье" (ПС 401 ф-5) | 0.04 | 0.04 | 0.04
46 |  |  | УФНС России по МО, б/о "Островок" (ПС 401 ф-8) | 0.01 | 0.01 | 0.01
47 |  |  | НДП "Крутой берег", "Твой дом" (ПС 401 ф-10) | 0.01 | 0.03 | 0.03
48 |  |  | ООО "Диалог", ИП Блинов Л.М. (ПС 401 ф-14) | 0 | 0 | 0
49 |  |  | ООО "Андромеда" (ПС 401 ф-15) | 0.04 | 0.06 | 0.07
50 |  |  | Сев-Зап управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ПС 401 ф-9) | 0.03 | 0.05 | 0.05
51 |  |  | СРС (ПС 402 ф-3) | 0.02 | 0.02 | 0.02
52 |  |  | 10 СРЗ г. Полярный, т/б "Голубая бухта" (ПС 402 ф-5) | 0 | 0 | 0.01
53 |  |  | ООО "Лабиринт+", т/б "Север" (ПС 402 ф-6) | 0 | 0 | 0
54 |  |  | "М-Девелопмент", "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" (ПС 402 ф-7) | 0.05 | 0.08 | 0.05
55 |  |  | ДНП "Виру Айва", СОТ "Деревенька" (ПС 402 ф-8) | 0.03 | 0.03 | 0.02
56 |  |  | ПАО "Мурманский траловый флот" (ПС 407 ф-4) | 0.01 | 0.01 | 0.01
57 |  |  | СРС (ПС 407 ф-8,14) | 0 | 0 | 0
58 |  |  | НПЗД "Росток" (ПС 407 ф-16) | 0.02 | 0.02 | 0.03
59 |  | М-13 | ФКУ ИК-18 УФСИН России по МО (ПС-322 ф.13,15) | 0.45 | 0.88 | 0.58
60 |  |  | ООО "Норд-ойл-сервис" (ПС-322 ф.21) | 0.02 | 0.03 | 0.02
61 |  |  | АО «МОЭСК» (ПС-322 ф.9,17) | 0.22 | 0.32 | 0.36
62 |  |  | ООО "Мурмашинская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника (ПС-406 ф.5,15,17) | 0.38 | 0.47 | 0.65
63 |  |  | ПС-322 Ф-19 (фидер отключен, нет заключенного договора) | 0 | 0 | 0
64 |  | М-14 | Жилфонд, котельная (ПС-321 ф.18) | 0.05 | 0.09 | 0.09
65 |  |  | ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная (ПС-321 ф.16,26) | 0.38 | 0.46 | 0.55
66 |  |  | ООО "Промгражданстрой" (ПС-321 ф.4) | 0 | 0 | 0
67 |  |  | ООО "Нордэнергомонтаж" (ПС-321 ф.8) | 0 | 0.06 | 0
68 |  |  | ЗАО «Нефтеперевалочная база «Причальное» (ПС-321 ф.20) | 0 | 0 | 0
69 |  |  | ООО "Фалькон" (ПС-321 ф.24) | 0.1 | 0.02 | 0
70 |  |  | ООО "Верхнетуломская тепловая компания" (ПС-391 2с 6 кВ) | 0.21 | 0.33 | 0.39
71 |  | Ф-119,224 | МУП с.п. Тулома Кольского р-на «Управление ЖКХ» | 0 | 1.74 | 0
72 |  | Ф-701,707,802,808 | СРС | 0.29 | 0.46 | 0.55
73 | ПС 53 | М-28, 29 | ООО "Севертранс" (ПС-338 ф.9,20) | 0.09 | 0.4 | 0.43
74 |  |  | ООО "ФинСан" (ПС-338 ф.5,28) | 0.31 | 0.52 | 0.34
75 |  |  | АО «Электротранспорт» (ПС-338 ф 22,23) | 0.02 | 0.13 | 0.1
76 |  |  | ИП Хлебушкин (ПС-338 ф.25) | 0.02 | 0.04 | 0.03
77 |  |  | ООО "Лабиринт +" (ПС-338 ф.8) | 0.17 | 0.33 | 0.25
78 |  |  | ООО «Огни Мурманска-Спорт» (ПС-338 ф.24) | 0.29 | 0.35 | 0.13
79 |  |  | ООО "Кристи" ТРЦ "Форум" (ПС-338 ф.26,27) | 0.13 | 0.31 | 0.43
80 |  |  | ММБУ "Управление дорожного хоз-ва" (ПС-338 ф.3) | 0.12 | 0.24 | 0.13
81 |  |  | АО «МОЭСК» (ПС-338 ф.4,6,7,11,16,21 ) | 2.15 | 3.83 | 4.53
82 |  | Ф-20, 21 | АО «Электротранспорт», | 0.08 | 0.19 | 0.13
83 |  | Ф-5 | ООО "Диком", АТП "Норд", Пескобаза, ИП Фомин | 0.06 | 0.09 | 0.08
84 |  | Ф-7,8 | АО "МОЭСК" | 1.91 | 3.17 | 3.64
85 | М-108 | ПС-322 ф-4 | ГОУП "Мурманскводоканал" | 0.88 | 0.88 | 0.89
86 |  | ПС-322 ф-6,16 | АО «МОЭСК» | 0.15 | 0.22 | 0.23
87 |  | ПС-322 ф-18 | ФКУ ИК-18 УФСИН России по МО | 0 | 0 | 0
88 |  | ПС-322 ф-20 | ООО "Норд-ойл-сервис" | 0 | 0 | 0
89 |  | ПС-406 ф-4,6,16,18 | ООО "Мурмашинская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника | 0.3 | 0.52 | 0.5
90 | М-107 | ПС-321 ф-3 | ООО "Промгражданстрой" | 0.02 | 0.03 | 0.03
91 |  | ПС-321 ф-19 | ЗАО «Нефтеперевалочная база «Причальное» | 0 | 0 | 0
92 |  | ПС-321 ф-7,15,17,23 | ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная | 0.18 | 0.2 | 0.25
93 |  | ПС-391 1 с 6 кВ | ООО "Верхнетуломская тепловая компания" | 0 | 0 | 0
94 | ПС 11А | Ф-5, 17, 20, 22, 40, 49, 4, 45 | АО "Кольская ГМК" | 7.53 | 7.68 | 7.41
95 |  | Ф-13, 53 | АО "Мончегорские электрические сети" | 0.12 | 0.2 | 0.13
96 |  | Ф-51 | АО "Оборонэнерго" | 0 | 0 | 0
97 | ПС 11Б | Ф-22, 28 | АО "Кольская ГМК" | 15.61 | 8.24 | 8.22
98 | ПС 30 | Ф- 2, 25, 26, 29 | ОР "МГЭС" | 0 | 0 | 0
99 |  | Ф-7,9,11,12,27,31,32,42,43,44,46, ШП-2 | АО "ОЛКОН" | 20.18 | 23.8 | 24.55
100 | ПС 40А | Ф-16 (оперативно введено) | АО "Ковдорский ГОК" | 16.03 | 15.83 | 16.68
101 |  | Ф-39 (оперативно не введено) | АО "Ковдорский ГОК" | 12.61 | 12.53 | 12.51
Первый заместитель директора - главный инженер ____________________________Б.В.Казаков
Быкова ТИ,2026