## САОН
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ,
ПОДКЛЮЧЕННЫМ К САОН ОБЪЕКТОВ
МУРМАНСКОГО ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА"
ЗА 16.06.2021г.
ПС № | Присоединение | САОН-1 |  |  | САОН-2 |  |  | САОН-3 |  |  | САОН-2 от АОПО |  |  | САОН-3 от АОПО
|  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 04-00 | 10-00 | 21-00
5 | Ф-15 | 0.3087 | 0.4146 | 0.3012 | 0.3087 | 0.4146 | 0.3012 |  |  |  | 0.3087 | 0.4146 | 0.3012
| Ф-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ф-21 | 0.84726 | 1.5577 | 0.42822 | 0.84726 | 1.5577 | 0.42822 |  |  |  | 0.84726 | 1.5577 | 0.42822
| Ф-22 | 0.6924 | 1.4982 | 0.9549 | 0.6924 | 1.4982 | 0.9549 |  |  |  | 0.6924 | 1.4982 | 0.9549
| Ф-24 | 1.642 | 2.579 | 2.0507 | 1.642 | 2.579 | 2.0507 |  |  |  | 1.642 | 2.579 | 2.0507
| Ф-27 | 0.57006 | 0.8559 | 0.89676 | 0.57006 | 0.8559 | 0.89676 |  |  |  | 0.57006 | 0.8559 | 0.89676
| Ф-28 | 0.6201 | 1.2459 | 0.5742 | 0.6201 | 1.2459 | 0.5742 |  |  |  | 0.6201 | 1.2459 | 0.5742
| Ф-29 | 1.0584 | 1.3612 | 0 | 1.0584 | 1.3612 | 0 |  |  |  | 1.0584 | 1.3612 | 0
6 | М-19 | 2.47 | 4.14 | 4.01 | 2.47 | 4.14 | 4.01 | 2.47 | 4.14 | 4.01
| М-20 | 3.42 | 4.89 | 4.01 | 3.42 | 4.89 | 4.01 | 3.42 | 4.89 | 4.01
| М-38 | 2.81 | 4.8 | 5.34 | 2.81 | 4.8 | 5.34 | 2.81 | 4.8 | 5.34
| М-39 | 2.31 | 4.27 | 5.04 | 2.31 | 4.27 | 5.04 | 2.31 | 4.27 | 5.04
| Ф-3 | 0.18432 | 0.22212 | 0.11232 | 0.18432 | 0.22212 | 0.11232 | 0.18432 | 0.22212 | 0.11232
| Ф-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-7 | 0.10476 | 0.3411 | 0.28188 | 0.10476 | 0.3411 | 0.28188 | 0.10476 | 0.3411 | 0.28188
| Ф-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-10 | 0.00657 | 0.00837 | 0.00387 | 0.00657 | 0.00837 | 0.00387 | 0.00657 | 0.00837 | 0.00387
| Ф-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-16 | 0.50886 | 1.1903 | 1.0935 | 0.50886 | 1.1903 | 1.0935 | 0.50886 | 1.1903 | 1.0935
| Ф-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-27 | 0.5589 | 1.4499 | 0.7023 | 0.5589 | 1.4499 | 0.7023 | 0.5589 | 1.4499 | 0.7023
| Ф-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-29 | 0.02048 | 0.02723 | 0.02183 | 0.02048 | 0.02723 | 0.02183 | 0.02048 | 0.02723 | 0.02183
| Ф-30 | 0.77364 | 1.152 | 1.4674 | 0.77364 | 1.152 | 1.4674 | 0.77364 | 1.152 | 1.4674 | 0.77364 | 1.152 | 1.4674 | 0.77364 | 1.152 | 1.4674
| Ф-31 | 0.06012 | 0.11934 | 0.14544 | 0.06012 | 0.11934 | 0.14544 | 0.06012 | 0.11934 | 0.14544 | 0.06012 | 0.11934 | 0.14544 | 0.06012 | 0.11934 | 0.14544
| Ф-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-41 | 0.17298 | 0.21078 | 0.1827 | 0.17298 | 0.21078 | 0.1827 | 0.17298 | 0.21078 | 0.1827
| Ф-42 | 0.27045 | 0.46215 | 0.3267 | 0.27045 | 0.46215 | 0.3267 | 0.27045 | 0.46215 | 0.3267 | 0.27045 | 0.46215 | 0.3267 | 0.27045 | 0.46215 | 0.3267
| Ф-43 | 0.45738 | 0.88272 | 0.9504 | 0.45738 | 0.88272 | 0.9504 | 0.45738 | 0.88272 | 0.9504 | 0.45738 | 0.88272 | 0.9504 | 0.45738 | 0.88272 | 0.9504
| Ф-44 | 0.00828 | 0.01068 | 0.00624 | 0.00828 | 0.01068 | 0.00624 | 0.00828 | 0.01068 | 0.00624 | 0.00828 | 0.01068 | 0.00624 | 0.00828 | 0.01068 | 0.00624
| Ф-45 | 0.17424 | 0.4761 | 0.19746 | 0.17424 | 0.4761 | 0.19746 | 0.17424 | 0.4761 | 0.19746
| Ф-46 | 0.50076 | 0.68814 | 0.58644 | 0.50076 | 0.68814 | 0.58644 | 0.50076 | 0.68814 | 0.58644 | 0.50076 | 0.68814 | 0.58644 | 0.50076 | 0.68814 | 0.58644
| Ф-48 | 0.17328 | 0.40476 | 0.20172 | 0.17328 | 0.40476 | 0.20172 | 0.17328 | 0.40476 | 0.20172
53 | Ф-5 | 0.06192 | 0.09108 | 0.0792 | 0.06192 | 0.09108 | 0.0792 |  |  |  | 0.06192 | 0.09108 | 0.0792 | 0.06192 | 0.09108 | 0.0792
| Ф-7 | 0.786 | 1.267 | 1.506 | 0.786 | 1.267 | 1.506 |  |  |  | 0.786 | 1.267 | 1.506 | 0.786 | 1.267 | 1.506
| Ф-8 | 1.1234 | 1.9039 | 2.13 | 1.1234 | 1.9039 | 2.13 |  |  |  | 1.1234 | 1.9039 | 2.13 | 1.1234 | 1.9039 | 2.13
| Ф-20 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00204 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00204 |  |  |  | 0.00168 | 0.00168 | 0.00204 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00204
| Ф-21 | 0.00588 | 0.19164 | 0.13176 | 0.00588 | 0.19164 | 0.13176 |  |  |  | 0.00588 | 0.19164 | 0.13176 | 0.00588 | 0.19164 | 0.13176
| М-28 | 1.66 | 3.2 | 3.2 | 1.66 | 3.2 | 3.2
| М-29 | 1.64 | 2.95 | 3.18 | 1.64 | 2.95 | 3.18
20 | Ф-26 | 0.481 | 0.54 | 0.483 | 0.481 | 0.54 | 0.483 | 0.481 | 0.54 | 0.483
| Ф-27 | 0.188 | 0.252 | 0.182 | 0.188 | 0.252 | 0.182 | 0.188 | 0.252 | 0.182
| Ф-32 | 0.072 | 0.106 | 0.096 | 0.072 | 0.106 | 0.096 | 0.072 | 0.106 | 0.096
| Ф-33 | 0.2238 | 0.4512 | 0.451 | 0.2238 | 0.4512 | 0.451 | 0.2238 | 0.4512 | 0.451
| Ф-39 | 0.006 | 0.015 | 0.01 | 0.006 | 0.015 | 0.01 | 0.006 | 0.015 | 0.01
20А | М-82 ЭП №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-81 ЭП № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-86 ЭП №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-108 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
| Ф-109 | 0.084 | 0.08 | 0.081 | 0.084 | 0.08 | 0.081 | 0.084 | 0.08 | 0.081
| Ф-112 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0
| Ф-115 | 0.073 | 0.07 | 0.07 | 0.073 | 0.07 | 0.07 | 0.073 | 0.07 | 0.07
| Ф-123 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.035
21 | М-50 | 1.13 | 1.61 | 3.63 | 1.13 | 1.61 | 3.63 | 1.13 | 1.61 | 3.63
| М-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-60 | 1.52 | 1.41 | 1.29 | 1.52 | 1.41 | 1.29 | 1.52 | 1.41 | 1.29
| М-64 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
| М-105 | 0.72 | 0.87 | 0.83 | 0.72 | 0.87 | 0.83 | 0.72 | 0.87 | 0.83
| М-106 | 1.91 | 2.2 | 2.18 | 1.91 | 2.2 | 2.18 | 1.91 | 2.2 | 2.18
| Ф-2 | 0.219 | 0.687 | 0.262 | 0.219 | 0.687 | 0.262 | 0.219 | 0.687 | 0.262
| Ф-3 | 0.195 | 0.197 | 0.187 | 0.195 | 0.197 | 0.187 | 0.195 | 0.197 | 0.187
| Ф-4 | 2.899 | 2.276 | 2.11 | 2.899 | 2.276 | 2.11 | 2.899 | 2.276 | 2.11
| Ф-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-15 | 0.703 | 0.368 | 0.307 | 0.703 | 0.368 | 0.307 | 0.703 | 0.368 | 0.307
| Ф-16 | 0.053 | 0.041 | 0.043 | 0.053 | 0.041 | 0.043 | 0.053 | 0.041 | 0.043
| Ф-18 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.004
| Ф-19 | 0.047 | 0.055 | 0.051 | 0.047 | 0.055 | 0.051 | 0.047 | 0.055 | 0.051
81 | В-35 Т-1 | 1.232 | 2.268 | 1.82 | 1.232 | 2.268 | 1.82 | 1.232 | 2.268 | 1.82
| В-35 Т-2 | 1.4945 | 2.24 | 2.1805 | 1.4945 | 2.24 | 2.1805 | 1.4945 | 2.24 | 2.1805
| Ф-119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-224 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 1.7382 | 0
| Ф-701 | 0.2486 | 0.4534 | 0.5065 | 0.2486 | 0.4534 | 0.5065 | 0.2486 | 0.4534 | 0.5065
| Ф-707 | 0.0369 | 0 | 0.0368 | 0.0369 | 0 | 0.0368 | 0.0369 | 0 | 0.0368
| Ф-802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-808 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0015
11А | Ф-4 | 2.625 | 2.479 | 2.517
| Ф-5 | 0.012 | 0.019 | 0.013
| Ф-13 | 0.056 | 0.114 | 0.067
| Ф-17 | 0.451 | 0.713 | 0.538
| Ф-20 | 0 | 0 | 0
| Ф-40 | 0 | 0 | 0
| Ф-45 | 2.438 | 2.458 | 2.328
| Ф-22 | 0 | 0 | 0
| Ф-49 | 2.01 | 2.008 | 2.014
| Ф-51 | 0 | 0 | 0
| Ф-53 | 0.056 | 0.088 | 0.058
11Б | Ф-22 | 7.315 | 0 | 0
| Ф-28 | 8.29 | 8.236 | 8.224
30 | Ф-2 | 0 | 0 | 0
| Ф-7 | 0.202 | 0.183 | 0.162
| Ф-9 | 0.986 | 0.996 | 1.004
| Ф-11 | 0.412 | 0.377 | 0.367
| Ф-12 | 0.868 | 0.857 | 0.868
| Ф-25 | 0 | 0 | 0
| Ф-26 | 0 | 0 | 0
| Ф-27 | 0.057 | 0.072 | 0.053
| Ф-29 | 0 | 0 | 0
| Ф-31 | 2.803 | 2.569 | 2.659
| Ф-32 | 4.907 | 4.24 | 4.378
| Ф-42 | 0.027 | 0.041 | 0.067
| Ф-43 | 2.8 | 2.435 | 2.865
| Ф-44 | 1.87 | 3.395 | 3.352
| Ф-46 | 0 | 0 | 0
| ШП-2 | 5.251 | 8.631 | 8.775
Заместитель ГИ по ОТиСУ - начальник центра А.Ф. Слатинский
подпись
Быкова ТИ 2026
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер Мурманского филиала
ПАО "МРСК Северо - Запада"
______________ Б.В.Казаков
" _______ " ___________ 2021 г.