## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [39 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Молочное ТСН 1 ао RS | 0,4 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное СВ ао RS | 10 Молочное Т 1 ап RS | 10 Молочное Т 2 ап RS | 10 Молочное ТСН 1 ао RS | 10 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное-ДГР-1 ао RS | 10 Молочное-ДГР-2 ао RS | 10 Молочное-Ивлево ао RS | 10 Молочное-Ильинское ао RS | 10 Молочное-Искра ао RS | 10 Молочное-Красная звезда ао RS | 10 Молочное-Кубенское ао RS | 10 Молочное-Куркино ао RS | 10 Молочное-Майский ао RS | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.25 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.27 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.28 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.30 ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао RS | 10 Молочное-УОМЗ ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао RS | 35 Молочное СВ ао RS | 35 Молочное СВ ап RS | 35 Молочное Т 1 ао RS | 35 Молочное Т 1 ап RS | 35 Молочное Т 2 ао RS | 35 Молочное Т 2 ап RS | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап RS | 35 Молочное-Калинкино ао RS | 35 Молочное-Калинкино ап RS | 35 Молочное-Кубенское ао RS | 35 Молочное-Кубенское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 1084.8 | 656 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | 212.4 | 111 | 64.6 | 147.6 | 146.4 | 46.2 | 326.4 | 276.8 | 62.4 | 41.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 170.8 | 73 | 0 | 0 | 1125.6 | 0 | 669.2 | 0 | 0 | 669.2 | 0 | 58.8 | 0 | 1075.2
01 - 02 | 0 | 0.032 | 0 | 998.4 | 662.4 | 0.8 | 1 | 2.6 | 0.6 | 253.2 | 100.2 | 60.8 | 141.6 | 137.6 | 43.2 | 306 | 254.4 | 60.4 | 38.8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 150.8 | 59.6 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 677.6 | 0 | 0 | 677.6 | 0 | 56 | 0 | 982.8
02 - 03 | 0 | 0.008 | 0 | 944 | 604.8 | 0.8 | 1 | 2.6 | 0.8 | 206 | 93.8 | 59.6 | 138.6 | 134.4 | 42.2 | 304.2 | 241.6 | 54.4 | 38 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 120 | 66.2 | 0 | 0 | 971.6 | 0 | 618.8 | 0 | 0 | 618.8 | 0 | 58.8 | 0 | 921.2
03 - 04 | 0 | 0.016 | 0 | 940.8 | 636.8 | 0.8 | 1 | 2.6 | 0.6 | 256.8 | 83.6 | 63.4 | 135.6 | 137.8 | 40.8 | 315.6 | 248 | 42.4 | 36.4 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 103.8 | 56.2 | 0 | 0 | 968.8 | 0 | 649.6 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 56 | 0 | 918.4
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 940.8 | 646.4 | 1 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | 246.8 | 95.4 | 63 | 139.8 | 139.4 | 46.8 | 311.4 | 248.8 | 44.8 | 35.6 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 97.6 | 63.6 | 0 | 0 | 974.4 | 0 | 660.8 | 0 | 0 | 660.8 | 0 | 58.8 | 0 | 921.2
05 - 06 | 0 | 0.008 | 0 | 947.2 | 742.4 | 0.8 | 1 | 2.6 | 0.6 | 308.4 | 111.6 | 61.2 | 136.2 | 132.2 | 64.8 | 299.4 | 239.6 | 68.4 | 40.4 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 112.4 | 58.8 | 0 | 0 | 982.8 | 0 | 758.8 | 0 | 0 | 758.8 | 0 | 58.8 | 0 | 932.4
06 - 07 | 0 | 0.056 | 0 | 912 | 704 | 0.8 | 1 | 2.4 | 0.6 | 290.4 | 107.8 | 57 | 132.6 | 126.8 | 72 | 295.8 | 232.4 | 52.8 | 46.4 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 101.2 | 55 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 722.4 | 0 | 0 | 725.2 | 0 | 53.2 | 0 | 910
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 995.2 | 864 | 0.8 | 1 | 2.4 | 0.8 | 361.2 | 109 | 62.8 | 145.8 | 133.4 | 74.2 | 311.4 | 255.6 | 55.2 | 54 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 129.8 | 92.4 | 0 | 0 | 1055.6 | 0 | 890.4 | 0 | 0 | 887.6 | 0 | 58.8 | 0 | 999.6
08 - 09 | 0 | 0.16 | 0 | 1100.8 | 905.6 | 0.6 | 1.2 | 2 | 0.8 | 325.2 | 104.6 | 54.4 | 154.8 | 126.8 | 78.4 | 284.4 | 274.8 | 38.8 | 61.2 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 260 | 144.6 | 0 | 0 | 1181.6 | 0 | 935.2 | 0 | 0 | 938 | 0 | 56 | 0 | 1134
09 - 10 | 0 | 0.248 | 0 | 1132.8 | 947.2 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 308 | 91.2 | 51.8 | 151.2 | 122.4 | 82.8 | 271.2 | 285.6 | 66.4 | 60.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 314.8 | 172.4 | 0 | 0 | 1223.6 | 0 | 985.6 | 0 | 0 | 982.8 | 0 | 53.2 | 0 | 1170.4
10 - 11 | 0 | 0.256 | 0 | 1132.8 | 950.4 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 303.6 | 88.2 | 54.2 | 155.6 | 128.2 | 90.6 | 303.6 | 284.4 | 65.2 | 70.4 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 279.2 | 154.4 | 0 | 0 | 1212.4 | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 53.2 | 0 | 1164.8
11 - 12 | 0 | 0.248 | 0 | 1171.2 | 1008 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 391.2 | 96.6 | 63.8 | 162.8 | 143.4 | 72.6 | 328.2 | 302 | 50.4 | 66.4 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 239.4 | 154.6 | 0 | 0 | 1243.2 | 0 | 1047.2 | 0 | 0 | 1047.2 | 0 | 56 | 0 | 1190
12 - 13 | 0 | 0.248 | 0 | 1158.4 | 966.4 | 1 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 376.4 | 116.6 | 69.4 | 166.4 | 149.4 | 67.6 | 348.6 | 318.8 | 62.4 | 68.4 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 161 | 132 | 0 | 0 | 1226.4 | 0 | 999.6 | 0 | 0 | 999.6 | 0 | 58.8 | 0 | 1176
13 - 14 | 0 | 0.248 | 0 | 1161.6 | 956.8 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 401.2 | 109.6 | 63 | 159.8 | 141.4 | 59 | 337.2 | 313.2 | 50.4 | 67.2 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 200.4 | 122 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 994 | 0 | 0 | 994 | 0 | 56 | 0 | 1178.8
14 - 15 | 0 | 0.28 | 0 | 1206.4 | 1036.8 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0.8 | 391.2 | 105.8 | 59.4 | 173 | 138.4 | 71.2 | 340.2 | 298.4 | 51.6 | 65.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 269.4 | 178.6 | 0 | 0 | 1282.4 | 0 | 1080.8 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 56 | 0 | 1232
15 - 16 | 0 | 0.256 | 0 | 1254.4 | 1059.2 | 0.8 | 1 | 2.4 | 0.8 | 371.2 | 107 | 62.6 | 158.4 | 142.2 | 85.6 | 358.8 | 285.2 | 64 | 63.2 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 305.2 | 220.6 | 0 | 0 | 1327.2 | 0 | 1100.4 | 0 | 0 | 1100.4 | 0 | 56 | 0 | 1276.8
16 - 17 | 0 | 0.304 | 0 | 1273.6 | 1056 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 367.2 | 104.6 | 66.4 | 175 | 148 | 87.2 | 405.6 | 287.6 | 60.4 | 55.6 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 265 | 216.4 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 1094.8 | 0 | 0 | 1094.8 | 0 | 58.8 | 0 | 1290.8
17 - 18 | 0 | 0.344 | 0 | 1280 | 1068.8 | 1 | 1 | 2.6 | 0.8 | 396.4 | 97.6 | 72.4 | 177.2 | 151.4 | 68.2 | 369 | 292.4 | 58.4 | 53.6 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 302 | 220.8 | 0 | 0 | 1352.4 | 0 | 1103.2 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 56 | 0 | 1302
18 - 19 | 0 | 0.288 | 0 | 1235.2 | 972.8 | 1 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 370.4 | 107.8 | 73.2 | 176.4 | 154 | 63.8 | 380.4 | 296.4 | 54 | 54.4 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 229.6 | 169.6 | 0 | 0 | 1310.4 | 0 | 1013.6 | 0 | 0 | 1010.8 | 0 | 58.8 | 0 | 1257.2
19 - 20 | 0 | 0.24 | 0 | 1286.4 | 1020.8 | 1.2 | 1 | 2.6 | 0.6 | 406 | 122 | 75 | 176.6 | 159.4 | 83.8 | 404.4 | 300.4 | 59.6 | 52 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 228.6 | 149.8 | 0 | 0 | 1360.8 | 0 | 1058.4 | 0 | 0 | 1058.4 | 0 | 56 | 0 | 1310.4
20 - 21 | 0 | 0.128 | 0 | 1075.2 | 918.4 | 0.8 | 1 | 2.4 | 0.8 | 376.4 | 109.2 | 64 | 165.2 | 142.8 | 80.6 | 349.8 | 266 | 44 | 49.6 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 152.8 | 117 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 954.8 | 0 | 0 | 954.8 | 0 | 56 | 0 | 1094.8
21 - 22 | 0 | 0.008 | 0 | 944 | 854.4 | 0.8 | 1 | 2 | 0.8 | 352.4 | 97 | 53.8 | 150.6 | 126.8 | 68.6 | 297.6 | 236.8 | 62.4 | 47.2 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 143.6 | 91.2 | 0 | 0 | 1013.6 | 0 | 887.6 | 0 | 0 | 887.6 | 0 | 56 | 0 | 963.2
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 908.8 | 739.2 | 0.4 | 1.2 | 2 | 0.6 | 306.8 | 96.2 | 50.4 | 145 | 127 | 60.2 | 266.4 | 238.4 | 11.6 | 44.8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 141.4 | 100.2 | 0 | 0 | 968.8 | 0 | 770 | 0 | 0 | 767.2 | 0 | 56 | 0 | 918.4
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 848 | 704 | 0.4 | 1 | 2.4 | 0.8 | 271.6 | 87.6 | 50.8 | 143.6 | 129.2 | 56.8 | 267.6 | 238.8 | 14 | 44.8 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 93.6 | 87 | 0 | 0 | 893.2 | 0 | 725.2 | 0 | 0 | 725.2 | 0 | 56 | 0 | 842.8
Сумма | 0 | 3.376 | 0 | 25932.8 | 20681.6 | 19 | 27.2 | 56.8 | 18 | 7850.4 | 2454 | 1477 | 3709.4 | 3318.8 | 1607.2 | 7783.2 | 6516.4 | 1254.4 | 1256 | 1852.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.4 | 0 | 4572.4 | 2956 | 0 | 0 | 27392.4 | 0 | 21378 | 0 | 0 | 21369.6 | 0 | 1358 | 0 | 26163.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч