## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [42 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS УСПД | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS УСПД | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Резерв яч.3 ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS УСПД | 10 У-Кубенское-Устье (резерв) ао RS | 10 У-Кубенское-Устье (резерв) ао RS УСПД | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS УСПД | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS УСПД | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS УСПД | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS УСПД | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS УСПД | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS УСПД
00 - 01 | 0.056 | 0.056 | 1.08 | 1.08 | 410.4 | 410.4 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 15.2 | 15.2 | 58.9 | 58.9 | 18.9 | 18.9 | 67.3 | 71.9 | 61.4 | 61.4 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.6 | 425.6 | 100.8 | 100.8 | 1208.2 | 1208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.2 | 1705.2
01 - 02 | 0.056 | 0.056 | 1.072 | 1.072 | 375.6 | 375.6 | 82.8 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.35 | 121.35 | 12.8 | 12.8 | 55.9 | 55.9 | 14.55 | 14.55 | 68.3 | 233.1 | 53.8 | 53.8 | 133.2 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.9 | 389.9 | 92.4 | 92.4 | 1020.6 | 1020.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.8 | 1486.8
02 - 03 | 0.048 | 0.048 | 1.072 | 1.072 | 363.6 | 363.6 | 81.6 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.35 | 115.35 | 12.4 | 12.4 | 52 | 52 | 12.45 | 12.45 | 68.1 | 68.6 | 52.4 | 52.4 | 133.2 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 90.3 | 90.3 | 1029 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.2 | 1474.2
03 - 04 | 0.056 | 0.056 | 1.08 | 1.08 | 364.8 | 364.8 | 80.4 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 115.2 | 12 | 12 | 51.5 | 51.5 | 12.3 | 12.3 | 66 | 67 | 54.8 | 54.8 | 132.15 | 132.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.4 | 379.4 | 88.9 | 88.9 | 1010.8 | 1010.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.2 | 1453.2
04 - 05 | 0.056 | 0.056 | 1.072 | 1.072 | 362.4 | 362.4 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 11.6 | 11.6 | 51.5 | 51.5 | 14.55 | 14.55 | 70.5 | 67.5 | 52.9 | 52.9 | 127.5 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.3 | 377.3 | 93.1 | 93.1 | 1068.2 | 1068.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.4 | 1520.4
05 - 06 | 0.056 | 0.056 | 1.08 | 1.08 | 366 | 366 | 87.6 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 12.8 | 12.8 | 54 | 54 | 14.1 | 14.1 | 74.9 | 72.5 | 59.5 | 59.5 | 122.55 | 122.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.8 | 380.8 | 96.6 | 96.6 | 1232.7 | 1232.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.6 | 1692.6
06 - 07 | 0.048 | 0.048 | 1.072 | 1.072 | 429.6 | 429.6 | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 127.2 | 21.6 | 21.6 | 61.1 | 61.1 | 14.25 | 14.25 | 98.3 | 81.8 | 71.5 | 71.5 | 149.7 | 149.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.7 | 441.7 | 110.6 | 110.6 | 1403.5 | 1403.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.2 | 1936.2
07 - 08 | 0.056 | 0.056 | 1.072 | 1.072 | 492 | 492 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8 | 145.8 | 22.8 | 22.8 | 69.7 | 69.7 | 16.65 | 16.65 | 146.9 | 126.9 | 91.5 | 91.5 | 161.85 | 161.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.9 | 501.9 | 165.9 | 165.9 | 1609.3 | 1609.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255.4 | 2255.4
08 - 09 | 0.048 | 0.048 | 1.072 | 1.072 | 526.8 | 526.8 | 170.4 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.45 | 144.45 | 18.4 | 18.4 | 97.5 | 97.5 | 22.2 | 22.2 | 145.6 | 150.8 | 101.2 | 101.2 | 166.35 | 166.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.6 | 537.6 | 182.7 | 182.7 | 1943.9 | 1943.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 2625
09 - 10 | 0.056 | 0.056 | 1.064 | 1.064 | 548.4 | 548.4 | 159.6 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9 | 153.9 | 23.6 | 23.6 | 99.8 | 99.8 | 19.95 | 19.95 | 137.9 | 138.8 | 95.8 | 95.8 | 175.65 | 175.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 172.2 | 172.2 | 1966.3 | 1966.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650.2 | 2650.2
10 - 11 | 0.056 | 0.056 | 1.072 | 1.072 | 540 | 540 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.65 | 151.65 | 25.6 | 25.6 | 98.2 | 98.2 | 18.75 | 18.75 | 136.9 | 136.4 | 89.9 | 89.9 | 176.1 | 176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.7 | 553.7 | 168 | 168 | 1824.9 | 1824.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 2499
11 - 12 | 0.056 | 0.056 | 1.072 | 1.072 | 547.2 | 547.2 | 159.6 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.55 | 155.55 | 22.8 | 22.8 | 94 | 94 | 18.6 | 18.6 | 144 | 138 | 92.4 | 92.4 | 183.15 | 183.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.4 | 561.4 | 172.2 | 172.2 | 1907.5 | 1907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 2583
12 - 13 | 0.056 | 0.056 | 1.072 | 1.072 | 558 | 558 | 164.4 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.05 | 148.05 | 27.6 | 27.6 | 89.3 | 89.3 | 17.7 | 17.7 | 134.6 | 147.7 | 101.3 | 101.3 | 192.45 | 192.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.9 | 571.9 | 177.8 | 177.8 | 1617 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326.8 | 2326.8
13 - 14 | 0.048 | 0.048 | 1.072 | 1.072 | 553.2 | 553.2 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 26.8 | 26.8 | 108.9 | 108.9 | 18.45 | 18.45 | 129.3 | 119.4 | 94.5 | 94.5 | 177.15 | 177.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.3 | 566.3 | 145.6 | 145.6 | 1731.8 | 1731.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 2402.4
14 - 15 | 0.056 | 0.056 | 1.072 | 1.072 | 544.8 | 544.8 | 157.2 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 147.15 | 22.4 | 22.4 | 112 | 112 | 17.25 | 17.25 | 140.1 | 137.2 | 90.4 | 90.4 | 173.25 | 173.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.6 | 558.6 | 168.7 | 168.7 | 1803.2 | 1803.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478 | 2478
15 - 16 | 0.056 | 0.056 | 1.08 | 1.08 | 531.6 | 531.6 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 19.6 | 19.6 | 106.9 | 106.9 | 19.05 | 19.05 | 149.6 | 152.2 | 88.6 | 88.6 | 173.4 | 173.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.6 | 544.6 | 183.4 | 183.4 | 1614.2 | 1614.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297.4 | 2297.4
16 - 17 | 0.056 | 0.056 | 1.08 | 1.08 | 528 | 528 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 147.15 | 18.4 | 18.4 | 99.9 | 99.9 | 17.25 | 17.25 | 140.7 | 145.9 | 91.7 | 91.7 | 172.05 | 172.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.7 | 539.7 | 174.3 | 174.3 | 1829.8 | 1829.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503.2 | 2503.2
17 - 18 | 0.048 | 0.048 | 1.072 | 1.072 | 547.2 | 547.2 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6 | 150.6 | 20 | 20 | 87.5 | 87.5 | 21.6 | 21.6 | 139.2 | 135.1 | 100 | 100 | 190.5 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.6 | 558.6 | 172.2 | 172.2 | 1822.8 | 1822.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511.6 | 2511.6
18 - 19 | 0.056 | 0.056 | 1.08 | 1.08 | 566.4 | 566.4 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 22.8 | 22.8 | 85 | 85 | 18.6 | 18.6 | 125.5 | 141.7 | 106.8 | 106.8 | 193.95 | 193.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.3 | 580.3 | 167.3 | 167.3 | 1716.4 | 1716.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 2436
19 - 20 | 0.056 | 0.056 | 1.072 | 1.072 | 573.6 | 573.6 | 140.4 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.45 | 156.45 | 22.8 | 22.8 | 91.2 | 91.2 | 21.45 | 21.45 | 125.1 | 116.5 | 99 | 99 | 205.05 | 205.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.8 | 583.8 | 148.4 | 148.4 | 1657.6 | 1657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.6 | 2364.6
20 - 21 | 0.056 | 0.056 | 1.064 | 1.064 | 585.6 | 585.6 | 145.2 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.15 | 159.15 | 25.2 | 25.2 | 93 | 93 | 24.3 | 24.3 | 116.3 | 122 | 103.6 | 103.6 | 205.2 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.2 | 592.2 | 151.9 | 151.9 | 1656.9 | 1656.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.8 | 2389.8
21 - 22 | 0.048 | 0.048 | 1.072 | 1.072 | 597.6 | 597.6 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.75 | 174.75 | 28.8 | 28.8 | 87.3 | 87.3 | 22.8 | 22.8 | 110.2 | 114.9 | 107 | 107 | 200.25 | 200.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.7 | 602.7 | 144.2 | 144.2 | 1622.6 | 1622.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356.2 | 2356.2
22 - 23 | 0.056 | 0.056 | 1.072 | 1.072 | 543.6 | 543.6 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4 | 161.4 | 26.4 | 26.4 | 80.1 | 80.1 | 17.1 | 17.1 | 97.9 | 103.3 | 89.8 | 89.8 | 185.7 | 185.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.8 | 548.8 | 126 | 126 | 1437.8 | 1437.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104.2 | 2104.2
23 - 00 | 0.056 | 0.056 | 1.08 | 1.08 | 481.2 | 481.2 | 109.2 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5 | 145.5 | 16.4 | 16.4 | 67 | 67 | 16.35 | 16.35 | 90.2 | 94.6 | 77.5 | 77.5 | 175.95 | 175.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 116.2 | 116.2 | 1284.5 | 1284.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873.2 | 1873.2
Сумма | 1.296 | 1.296 | 25.768 | 25.768 | 11937.6 | 11937.6 | 3171.6 | 3171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442.8 | 3442.8 | 488.8 | 488.8 | 1952.2 | 1952.2 | 429.15 | 429.15 | 2723.4 | 2883.8 | 2027.3 | 2027.3 | 4050.3 | 4050.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12225.5 | 12225.5 | 3409.7 | 3409.7 | 37019.5 | 37019.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51924.6 | 51924.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч