## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бечевинка | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бечевинка ТСН 1 ао RS | 0.592 | 0.688 | 0.616 | 0.536 | 0.56 | 0.592 | 1.16 | 0.8 | 1.312 | 0.864 | 1.144 | 1.048 | 0.68 | 1.144 | 1.368 | 1.096 | 1.488 | 1.176 | 0.848 | 1.176 | 0.888 | 1.032 | 0.848 | 0.84 | 22.496
| 10 Бечевинка Т 1 ап RS | 118.2 | 112.8 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 116.4 | 130.8 | 169.2 | 179.4 | 180.6 | 177.6 | 185.4 | 179.4 | 183 | 186 | 185.4 | 183.6 | 186 | 196.2 | 196.8 | 202.2 | 187.2 | 166.2 | 142.2 | 3883.2
| 10 Бечевинка-Верещагино ао RS | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 39.4
| 10 Бечевинка-Гора ао RS | 30.8 | 30.2 | 26.2 | 27 | 27.2 | 29.4 | 34.8 | 45.4 | 47.6 | 42 | 42.2 | 50.8 | 49 | 45.4 | 41.6 | 45.6 | 48.6 | 42.8 | 46 | 55 | 51.8 | 45.8 | 42.6 | 37.2 | 985
| 10 Бечевинка-Данилово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Енино ао RS | 27.2 | 27 | 24.5 | 25.1 | 27.2 | 28.9 | 32.5 | 44.2 | 44.5 | 41.7 | 42.4 | 42.2 | 42.3 | 40.1 | 39.4 | 43.5 | 41.3 | 45.5 | 47 | 43.8 | 47.2 | 43.3 | 39.2 | 32.7 | 912.7
| 10 Бечевинка-Лундино ао RS | 57.6 | 53.8 | 54 | 51.6 | 49.4 | 55.4 | 61 | 76.2 | 83.8 | 91.8 | 88.6 | 88.6 | 83.2 | 91.6 | 97.8 | 92.4 | 90.8 | 95.2 | 100.2 | 93.2 | 99.2 | 94.6 | 82 | 67.8 | 1899.8
| 10 Бечевинка-Лундино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Мальцево ао RS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 3 | 1.8 | 3.4 | 5 | 5 | 2.6 | 2.4 | 2 | 3 | 4 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 3.8 | 70.2
| Сумма | 237.792 | 227.888 | 214.916 | 213.836 | 214.76 | 234.492 | 263.86 | 340 | 361.212 | 362.564 | 357.344 | 372.648 | 360.18 | 368.044 | 373.968 | 372.996 | 369.388 | 374.076 | 394.648 | 395.376 | 406.288 | 376.132 | 334.448 | 285.94 | 7812.796
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч