## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 0.608 | 0.504 | 0.232 | 0.272 | 0.224 | 0.232 | 0.72 | 1.088 | 0.512 | 0.352 | 0.272 | 0.256 | 0.616 | 0.488 | 0.312 | 0.32 | 0.56 | 0.832 | 0.488 | 0.744 | 0.872 | 0.368 | 0.32 | 0.312 | 11.504
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 88 | 82.8 | 82 | 81.2 | 85.6 | 94 | 110 | 132.4 | 147.6 | 132.4 | 134 | 130.4 | 126 | 123.6 | 123.6 | 112.4 | 118 | 125.6 | 131.2 | 140 | 135.2 | 133.6 | 112 | 95.6 | 2777.2
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 16 | 15.4 | 15.2 | 14.6 | 15 | 16 | 18.6 | 22.2 | 24.4 | 21.8 | 25.4 | 26.2 | 26.2 | 24.6 | 22 | 22.2 | 22 | 22.6 | 27 | 30.2 | 27.2 | 25.8 | 24.4 | 20.2 | 525.2
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 32.1 | 29.85 | 28.8 | 29.25 | 30.15 | 35.25 | 42.6 | 48.9 | 50.25 | 43.65 | 46.95 | 46.35 | 42.6 | 42.6 | 40.5 | 38.55 | 42.3 | 43.2 | 47.55 | 47.1 | 44.25 | 44.25 | 40.65 | 36.15 | 973.8
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 8 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 9.4 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 10.3 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 11.3 | 9.7 | 9.6 | 11.4 | 11.2 | 9.4 | 8.8 | 230
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 4.65 | 4.5 | 4.95 | 4.5 | 4.65 | 5.4 | 6.15 | 6.3 | 6.9 | 6.75 | 5.4 | 4.95 | 6.45 | 6.45 | 5.4 | 4.5 | 5.85 | 6.6 | 6.15 | 5.85 | 7.05 | 7.05 | 5.55 | 4.35 | 136.35
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 27.4 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 28.4 | 29.8 | 33.6 | 43.2 | 53.8 | 48.2 | 47.4 | 43.6 | 41.4 | 39.4 | 45.8 | 37.6 | 38 | 41.6 | 41.2 | 47.6 | 45.4 | 45 | 32 | 26 | 913.6
| Сумма | 176.758 | 166.054 | 164.282 | 162.922 | 171.624 | 187.982 | 221.07 | 265.988 | 295.662 | 265.252 | 268.622 | 261.256 | 252.866 | 247.438 | 247.512 | 225.27 | 236.61 | 251.732 | 263.288 | 281.094 | 271.372 | 267.268 | 224.32 | 191.412 | 5567.654
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч