## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 852 | 133.2 | 258.8 | 12 | 0 | 1.8 | 35.4 | 608.8 | 156
01 - 02 |  |  | 0 | 832.8 | 79.2 | 254.4 | 8.8 | 0 | 0.6 | 4.2 | 598.4 | 140
02 - 03 |  |  | 0 | 860.4 | 230.4 | 272.4 | 12 | 0 | 0 | 50.4 | 609.6 | 166.4
03 - 04 |  |  | 0 | 867.6 | 72 | 273.2 | 12 | 0 | 0.6 | 12 | 608 | 160
04 - 05 |  |  | 0 | 837.6 | 220.8 | 264.4 | 11.2 | 0 | 0.6 | 49.8 | 586.4 | 154.4
05 - 06 |  |  | 0 | 843.6 | 80.4 | 280 | 12.8 | 0 | 0.6 | 8.4 | 576.8 | 152.8
06 - 07 |  |  | 0 | 876 | 218.4 | 293.6 | 13.6 | 0 | 15.6 | 43.8 | 587.2 | 157.6
07 - 08 |  |  | 0 | 1026 | 109.2 | 396 | 15.2 | 0 | 47.4 | 16.8 | 612.8 | 168.8
08 - 09 |  |  | 0 | 1098 | 267.6 | 404.8 | 20 | 0 | 78 | 45 | 645.6 | 220.8
09 - 10 |  |  | 0 | 1182 | 166.8 | 436.8 | 24 | 0 | 90 | 4.8 | 683.2 | 189.6
10 - 11 |  |  | 0 | 1213.2 | 255.6 | 468.8 | 36 | 0 | 125.4 | 33 | 644.8 | 218.4
11 - 12 |  |  | 0 | 1186.8 | 285.6 | 475.6 | 40 | 0 | 93 | 18.6 | 647.2 | 237.6
12 - 13 |  |  | 0 | 1147.2 | 162 | 463.6 | 32.8 | 0 | 91.8 | 27.6 | 616.8 | 146.4
13 - 14 |  |  | 0 | 1138.8 | 315.6 | 513.6 | 35.2 | 0 | 68.4 | 31.8 | 585.6 | 249.6
14 - 15 |  |  | 0 | 1202.4 | 285.6 | 490.8 | 19.2 | 0 | 107.4 | 39 | 629.6 | 225.6
15 - 16 |  |  | 0 | 1137.6 | 208.8 | 440 | 19.2 | 0 | 83.4 | 33 | 644 | 196.8
16 - 17 |  |  | 0 | 1083.6 | 254.4 | 376.8 | 19.2 | 0 | 93.6 | 30 | 636.8 | 204
17 - 18 |  |  | 0 | 1048.8 | 87.6 | 362 | 26.4 | 0 | 70.8 | 0 | 645.6 | 202.4
18 - 19 |  |  | 0 | 1057.2 | 218.4 | 334.8 | 45.6 | 0 | 92.4 | 30 | 654.4 | 175.2
19 - 20 |  |  | 0 | 960 | 128.4 | 314 | 43.2 | 0 | 31.2 | 6 | 629.6 | 172.8
20 - 21 |  |  | 0 | 892.8 | 243.6 | 296 | 43.2 | 0 | 1.8 | 41.4 | 598.4 | 174.4
21 - 22 |  |  | 0 | 871.2 | 96 | 306.4 | 21.6 | 0 | 1.8 | 0 | 572.8 | 163.2
22 - 23 |  |  | 0 | 870 | 172.8 | 296.4 | 12.8 | 0 | 7.2 | 16.8 | 571.2 | 168.8
23 - 00 |  |  | 0 | 855.6 | 118.8 | 275.6 | 15.2 | 0 | 7.8 | 13.2 | 580.8 | 156.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 23941.2 | 4411.2 | 8548.8 | 551.2 | 0 | 1111.2 | 591 | 14774.4 | 4358.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч