## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Надеево | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Надеево | [18 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Надеево ТСН 1 ао | 0,4 Надеево ТСН 2 ао | 10 Надеево Т 1 ао | 10 Надеево Т 1 ап | 10 Надеево Т 2 ао | 10 Надеево Т 2 ап | 10 Надеево-Винниково ао | 10 Надеево-Кожино ао | 10 Надеево-Комплекс 1 ао | 10 Надеево-Комплекс 2 ао | 10 Надеево-Лаптуново ао | 10 Надеево-Надеево 1 ао | 10 Надеево-Надеево 2 ао | 10 Надеево-Племферма ао | 10 Надеево-Шадрино ао | 35 Надеево-Луговая ао | 35 Надеево-Луговая ао RS | 35 Надеево-Луговая ап | 35 Надеево-Луговая ап RS
00 - 01 | 0.364 | 1.242 | 0 | 361.6 | 0 | 88 | 60.8 | 131.2 | 0 | 7.2 | 64.8 | 104.1 | 46.2 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 98 | 98
01 - 02 | 0.364 | 0.9 | 0 | 322.4 | 0 | 79.2 | 58.8 | 116.8 | 0 | 7.2 | 61.6 | 83.1 | 40.5 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 88.2 | 88.2
02 - 03 | 0.362 | 0.358 | 0 | 315.2 | 0 | 75.2 | 59.2 | 112 | 0 | 7.2 | 58.4 | 84.6 | 40.2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 84 | 84
03 - 04 | 0.362 | 0.762 | 0 | 256.8 | 0 | 70.4 | 62 | 101.6 | 0 | 7.2 | 8.8 | 82.5 | 39.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81.2 | 80.5
04 - 05 | 0.364 | 0.382 | 0 | 261.6 | 0 | 72.8 | 65.6 | 98.4 | 0 | 7.2 | 12 | 84.3 | 39 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 81.2 | 81.2
05 - 06 | 0.364 | 1.488 | 0 | 322.4 | 0 | 82.4 | 93.2 | 114.4 | 0 | 7.2 | 10.4 | 102.6 | 45.3 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 92.4 | 93.1
06 - 07 | 0.362 | 1.728 | 0 | 368 | 0 | 98.4 | 99.6 | 142.4 | 0 | 7.8 | 14.4 | 111.3 | 51.9 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 109.2 | 108.5
07 - 08 | 0.366 | 1.016 | 0 | 449.6 | 0 | 99.2 | 124.4 | 172 | 0 | 7.2 | 19.2 | 131.7 | 51 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 109.2 | 109.9
08 - 09 | 0.364 | 1.868 | 0 | 485.6 | 0 | 100 | 125.6 | 201.6 | 0 | 7.8 | 16 | 140.1 | 54 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 112 | 111.3
09 - 10 | 0.364 | 1.178 | 0 | 492 | 0 | 108.8 | 140 | 196 | 0 | 7.8 | 15.2 | 138.6 | 56.7 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 119 | 119
10 - 11 | 0.362 | 0.986 | 0 | 472 | 0 | 104 | 124 | 183.2 | 0 | 8.4 | 14.4 | 148.2 | 54.6 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 113.4 | 113.4
11 - 12 | 0.362 | 2.138 | 0 | 443.2 | 0 | 100 | 85.2 | 183.2 | 0 | 8.4 | 17.6 | 153.9 | 56.4 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 110.6 | 111.3
12 - 13 | 0.364 | 0.414 | 0 | 419.2 | 0 | 97.6 | 83.6 | 186.4 | 0 | 8.4 | 20 | 126.6 | 53.4 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 107.8 | 107.1
13 - 14 | 0.364 | 3.122 | 0 | 418.4 | 0 | 103.2 | 80.8 | 184.8 | 0 | 7.8 | 16 | 134.1 | 56.7 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 114.8 | 114.8
14 - 15 | 0.362 | 2.098 | 0 | 437.6 | 0 | 117.6 | 108 | 180 | 0 | 7.8 | 20.8 | 126.6 | 70.5 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 128.8 | 128.8
15 - 16 | 0.364 | 0.88 | 0 | 442.4 | 0 | 128.8 | 102 | 191.2 | 0 | 7.8 | 16.8 | 129 | 79.5 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 138.6 | 138.6
16 - 17 | 0.366 | 0.528 | 0 | 460 | 0 | 115.2 | 107.2 | 198.4 | 0 | 7.8 | 17.6 | 132.3 | 60.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 124.6 | 124.6
17 - 18 | 0.366 | 1.652 | 0 | 468.8 | 0 | 109.6 | 96.4 | 220.8 | 0 | 8.4 | 20 | 127.8 | 57.3 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 120.4 | 121.1
18 - 19 | 0.366 | 2.068 | 0 | 491.2 | 0 | 119.2 | 103.6 | 228.8 | 0 | 7.8 | 21.6 | 133.8 | 60 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 130.2 | 130.2
19 - 20 | 0.368 | 0.72 | 0 | 505.6 | 0 | 123.2 | 97.6 | 216 | 0 | 8.4 | 21.6 | 167.4 | 64.2 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 134.4 | 133.7
20 - 21 | 0.364 | 2.418 | 0 | 516.8 | 0 | 121.6 | 116.8 | 224 | 0 | 7.8 | 16 | 156.3 | 67.2 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 131.6 | 132.3
21 - 22 | 0.362 | 2.738 | 0 | 476 | 0 | 126.4 | 91.6 | 227.2 | 0 | 8.4 | 18.4 | 135.6 | 70.8 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 138.6 | 137.9
22 - 23 | 0.36 | 2.3 | 0 | 487.2 | 0 | 119.2 | 75.6 | 204.8 | 0 | 7.8 | 81.6 | 122.4 | 66.6 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 130.2 | 130.2
23 - 00 | 0.362 | 1.404 | 0 | 444 | 0 | 104 | 67.6 | 165.6 | 0 | 7.8 | 104 | 105.6 | 54.9 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 114.8 | 114.8
Сумма | 8.728 | 34.388 | 0 | 10117.6 | 0 | 2464 | 2229.2 | 4180.8 | 0 | 186.6 | 687.2 | 2962.5 | 1336.8 | 0 | 918.9 | 0 | 0 | 2713.2 | 2712.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Надеево |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч