## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 0.522 | 0.52 | 0.52 | 0.522 | 0.524 | 0.52 | 0.518 | 0.518 | 0.516 | 0.512 | 0.512 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.514 | 0.514 | 0.516 | 0.518 | 0.518 | 0.52 | 0.518 | 0.518 | 0.518 | 0.518 | 12.424
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 126 | 120.4 | 135.2 | 111 | 106.8 | 119 | 155.6 | 199.4 | 234.2 | 227.4 | 218.8 | 193.8 | 212 | 222.6 | 209.6 | 209 | 207.8 | 210.6 | 196.4 | 188.8 | 191.6 | 176.4 | 149.2 | 130.8 | 4252.4
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 10.6 | 10.1 | 10 | 11.2 | 20.8 | 23 | 24.6 | 44.6 | 51.6 | 38.3 | 26.4 | 25.8 | 35.3 | 34.5 | 21.3 | 17.3 | 15.5 | 22.8 | 20.3 | 20.3 | 34.9 | 31.6 | 21.9 | 14.2 | 586.9
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 53.9 | 53.4 | 74.3 | 55.1 | 41.1 | 43.9 | 49.6 | 56.2 | 78.8 | 91.3 | 100 | 80.6 | 85.9 | 98.6 | 96.4 | 96.5 | 93.3 | 90.5 | 83.4 | 69.1 | 60.7 | 58.3 | 50.5 | 50.9 | 1712.3
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 7.7 | 7.5 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 7.4 | 21 | 28.1 | 24.2 | 24 | 22.7 | 13.8 | 14.6 | 14.4 | 20.9 | 19.8 | 21.6 | 13.4 | 14.3 | 15.4 | 15.1 | 14.7 | 13.4 | 8.8 | 359.2
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 14.6 | 12.4 | 12 | 11.3 | 11.3 | 13.5 | 18.6 | 19.4 | 24.7 | 23.1 | 21.8 | 19.9 | 17.6 | 19.2 | 18 | 21.6 | 23.4 | 24 | 24.5 | 28.4 | 25.8 | 24.4 | 20.6 | 17.6 | 467.7
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 37.4 | 35.4 | 31.3 | 26.3 | 26.7 | 29.6 | 39.6 | 48.7 | 52.6 | 48.2 | 45.5 | 51.6 | 56.2 | 53.4 | 50.6 | 51.5 | 51.6 | 57.6 | 51.6 | 53.4 | 53 | 45.1 | 41.1 | 37.4 | 1075.4
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 250.722 | 239.72 | 269.12 | 220.622 | 212.624 | 236.92 | 309.518 | 396.918 | 466.616 | 452.812 | 435.712 | 386.016 | 422.116 | 443.216 | 417.314 | 416.214 | 413.716 | 419.418 | 391.018 | 375.92 | 381.618 | 351.018 | 297.218 | 260.218 | 8466.324
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч