## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вашки ТСН ао RS | 1.632 | 1.68 | 1.512 | 1.464 | 1.632 | 1.728 | 1.776 | 1.896 | 1.896 | 1.944 | 2.16 | 1.92 | 2.088 | 1.944 | 2.04 | 1.872 | 1.944 | 1.92 | 1.896 | 1.968 | 2.04 | 1.752 | 1.704 | 1.68 | 44.088
| 10 Вашки Т 1 ап RS | 256 | 216 | 208 | 200 | 196.8 | 228.8 | 273.6 | 321.6 | 326.4 | 299.2 | 288 | 284.8 | 280 | 300.8 | 288 | 288 | 304 | 321.6 | 353.6 | 352 | 353.6 | 336 | 316.8 | 280 | 6873.6
| 10 Вашки Т 2 ап RS | 590.4 | 489.6 | 438.4 | 428.8 | 460.8 | 489.6 | 734.4 | 944 | 1051.2 | 1110.4 | 1096 | 1051.2 | 977.6 | 1070.4 | 990.4 | 964.8 | 940.8 | 896 | 980.8 | 1003.2 | 1027.2 | 961.6 | 848 | 712 | 20257.6
| 10 Вашки-Васильевская ао RS | 35.8 | 34.2 | 26 | 22.2 | 24.6 | 28.6 | 60.8 | 66 | 72.4 | 62.8 | 63.4 | 69 | 55.4 | 65.6 | 62.4 | 59.4 | 42 | 40.8 | 49.4 | 70.4 | 68.8 | 60 | 52.8 | 40.8 | 1233.6
| 10 Вашки-Коммунальный ао RS | 373.5 | 309.6 | 279.6 | 273.6 | 299.1 | 318.9 | 493.5 | 630.9 | 683.1 | 720.9 | 707.7 | 672.3 | 672.9 | 680.4 | 629.7 | 602.4 | 604.2 | 570.6 | 635.1 | 641.1 | 646.8 | 593.1 | 525.9 | 438.6 | 13003.5
| 10 Вашки-Липин Бор ао RS | 93.3 | 59.7 | 55.5 | 57.6 | 56.7 | 68.4 | 90.6 | 132 | 132 | 114.9 | 113.1 | 105.3 | 98.4 | 124.5 | 105.9 | 103.8 | 112.8 | 125.1 | 145.5 | 141.3 | 156.9 | 160.8 | 142.8 | 116.4 | 2613.3
| 10 Вашки-Никольское ао RS | 22.8 | 20.1 | 20.7 | 20.1 | 20.1 | 34.2 | 42.6 | 39.6 | 33.6 | 28.5 | 23.7 | 24.3 | 26.7 | 26.1 | 24.6 | 26.1 | 27 | 34.2 | 46.5 | 50.1 | 40.2 | 28.2 | 24.6 | 21.6 | 706.2
| 10 Вашки-Пиньшино ао RS | 56.4 | 53 | 51.2 | 42.8 | 40.2 | 42.8 | 50.2 | 54.6 | 66.2 | 62 | 59.6 | 64.2 | 62.8 | 58.4 | 62 | 66.4 | 71.8 | 65.4 | 64.6 | 62.8 | 58.2 | 51.6 | 59.4 | 57.4 | 1384
| 10 Вашки-Телецентр ао RS | 56.8 | 56.7 | 56.7 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 56.3 | 56.3 | 56.2 | 56.3 | 56.2 | 56.3 | 56.2 | 56.3 | 56.3 | 56.4 | 56.9 | 56.9 | 57.4 | 1354.7
| 10 Вашки-Телецентр ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Ухтома ао RS | 185 | 147.8 | 135 | 134.8 | 140.4 | 144.8 | 184 | 253.8 | 302.2 | 333 | 331.8 | 316 | 254.6 | 331.6 | 303.8 | 308 | 300.6 | 288.8 | 302.2 | 297.8 | 317.2 | 314.8 | 275.4 | 236.6 | 6140
| 10 Вашки-Хотино ао RS | 25.2 | 24.6 | 23.2 | 22 | 21.6 | 25.4 | 33.2 | 36.8 | 37.2 | 35 | 34.8 | 33.4 | 34.6 | 33 | 36.6 | 35.2 | 33.8 | 38.8 | 39.2 | 39.6 | 39.8 | 37 | 30.6 | 26.2 | 776.8
| 10 Вашки-Хотино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап RS | 322 | 319.2 | 299.6 | 296.8 | 291.2 | 294 | 406 | 529.2 | 582.4 | 568.4 | 529.2 | 532 | 548.8 | 537.6 | 540.4 | 529.2 | 526.4 | 509.6 | 473.2 | 492.8 | 492.8 | 456.4 | 408.8 | 355.6 | 10841.6
| 35 Вашки Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 2 ап RS | 22.4 | 22.4 | 19.6 | 19.6 | 22.4 | 22.4 | 28 | 30.8 | 42 | 39.2 | 39.2 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 30.8 | 30.8 | 28 | 30.8 | 33.6 | 33.6 | 36.4 | 33.6 | 30.8 | 28 | 733.6
| 35 Вашки-Андреевская ао RS | 128.8 | 123.9 | 138.6 | 113.4 | 109.9 | 121.8 | 158.9 | 203 | 238.7 | 231.7 | 222.6 | 198.1 | 215.6 | 226.8 | 213.5 | 212.8 | 211.4 | 214.9 | 200.2 | 192.5 | 195.3 | 179.9 | 152.6 | 133.7 | 4338.6
| 35 Вашки-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротецкая ао RS | 23.1 | 22.4 | 21.7 | 21 | 23.1 | 23.8 | 28.7 | 32.2 | 42 | 40.6 | 41.3 | 35.7 | 37.8 | 37.8 | 32.9 | 30.8 | 30.1 | 31.5 | 33.6 | 36.4 | 37.1 | 34.3 | 33.6 | 27.3 | 758.8
| 35 Вашки-Коротецкая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Пиксимовская ао RS | 192.5 | 194.6 | 158.9 | 182 | 179.9 | 173.6 | 244.3 | 326.9 | 343 | 338.1 | 307.3 | 334.6 | 331.1 | 311.5 | 326.9 | 315.7 | 315.7 | 294.7 | 271.6 | 298.9 | 296.8 | 276.5 | 256.9 | 219.8 | 6491.8
| 35 Вашки-Пиксимовская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 2385.632 | 2095.48 | 1934.212 | 1892.564 | 1944.832 | 2075.228 | 2886.876 | 3659.596 | 4010.596 | 4042.844 | 3916.06 | 3815.52 | 3691.088 | 3899.044 | 3706.24 | 3631.472 | 3606.844 | 3520.92 | 3687.296 | 3770.768 | 3825.54 | 3582.452 | 3217.604 | 2753.08 | 77551.788
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч