## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 62.4 | 56.4 | 54 | 51.6 | 54 | 58.8 | 68.4 | 103.2 | 126 | 130.8 | 127.2 | 116.4 | 108 | 112.8 | 102 | 91.2 | 91.2 | 104.4 | 108 | 112.8 | 111.6 | 97.2 | 82.8 | 70.8 | 2202
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 112.8 | 103.2 | 97.2 | 98.4 | 102 | 108 | 135.6 | 169.2 | 198 | 195.6 | 184.8 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 175.2 | 170.4 | 182.4 | 186 | 195.6 | 195.6 | 218.4 | 190.8 | 168 | 129.6 | 3860.4
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.45 | 3 | 3.45 | 4.2 | 3.45 | 4.2 | 4.05 | 4.05 | 3.75 | 3.9 | 3.75 | 3.9 | 3.75 | 3.9 | 3.75 | 3.9 | 3.75 | 3.15 | 3.6 | 3.75 | 87.9
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5 | 5 | 5.4 | 5 | 5 | 5.6 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5 | 4.4 | 4.6 | 4 | 115.8
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 57.15 | 51.15 | 47.85 | 46.5 | 48.6 | 54.3 | 63.3 | 96.3 | 120.6 | 124.65 | 121.05 | 110.25 | 101.85 | 106.8 | 96.45 | 84.75 | 84.9 | 99.3 | 100.8 | 106.05 | 105.75 | 90.45 | 76.05 | 65.55 | 2060.4
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 1.8 | 1.95 | 1.95 | 1.8 | 1.95 | 1.8 | 1.8 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.8 | 1.95 | 2.25 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 2.1 | 1.95 | 2.25 | 2.7 | 2.7 | 2.85 | 2.7 | 2.4 | 50.4
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 35.4 | 32.7 | 31.65 | 31.65 | 31.05 | 33.3 | 41.4 | 52.8 | 61.2 | 64.2 | 60.9 | 55.2 | 58.2 | 60.75 | 52.35 | 54.45 | 55.5 | 57.3 | 55.5 | 56.4 | 63.6 | 58.5 | 51.9 | 43.95 | 1199.85
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 39.4 | 33.2 | 30 | 29.8 | 33.6 | 34.8 | 47.2 | 56.2 | 71 | 67.6 | 63 | 63.6 | 62 | 58.8 | 61 | 58.8 | 65 | 64.8 | 69.4 | 65 | 83.2 | 68 | 60.2 | 46.8 | 1332.4
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 35.1 | 33.45 | 32.4 | 33.15 | 34.8 | 36 | 44.1 | 57 | 61.35 | 60.9 | 58.35 | 58.35 | 56.85 | 58.2 | 58.8 | 54.3 | 57.3 | 60.75 | 67.05 | 70.8 | 67.35 | 62.1 | 51.9 | 36.75 | 1247.1
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ап RS | 7015.8 | 6157.8 | 6553.8 | 6243.6 | 7233.6 | 6817.8 | 8342.4 | 11206.8 | 13345.2 | 12909.6 | 12685.2 | 11622.6 | 11484 | 12394.8 | 11371.8 | 10751.4 | 10553.4 | 9391.8 | 10243.2 | 10348.8 | 11880 | 11550 | 9992.4 | 8243.4 | 238339.2
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 158.4 | 151.8 | 145.2 | 138.6 | 145.2 | 184.8 | 224.4 | 283.8 | 310.2 | 310.2 | 297 | 277.2 | 277.2 | 264 | 257.4 | 270.6 | 264 | 297 | 330 | 310.2 | 297 | 264 | 217.8 | 191.4 | 5867.4
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 1458.6 | 1531.2 | 1709.4 | 1511.4 | 1630.2 | 1386 | 1551 | 1663.2 | 1841.4 | 1914 | 1894.2 | 2006.4 | 1966.8 | 2217.6 | 1999.8 | 1993.2 | 2118.6 | 1834.8 | 2131.8 | 2032.8 | 2197.8 | 2032.8 | 2026.2 | 1993.2 | 44642.4
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 92.4 | 91 | 84 | 81.2 | 86.8 | 120.4 | 151.2 | 170.8 | 183.4 | 170.8 | 162.4 | 161 | 158.2 | 151.2 | 145.6 | 176.4 | 166.6 | 184.8 | 214.2 | 197.4 | 177.8 | 159.6 | 133 | 113.4 | 3533.6
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 1329.3 | 1415.4 | 1594.95 | 1400.7 | 1516.2 | 1269.45 | 1402.8 | 1480.5 | 1629.6 | 1703.1 | 1698.9 | 1808.1 | 1773.45 | 2017.05 | 1809.15 | 1802.85 | 1925.7 | 1634.85 | 1918.35 | 1818.6 | 1961.4 | 1828.05 | 1838.55 | 1846.95 | 40423.95
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 1329.3 | 1413.3 | 1593.9 | 1399.65 | 1515.15 | 1268.4 | 1402.8 | 1478.4 | 1629.6 | 1701 | 1697.85 | 1807.05 | 1771.35 | 2016 | 1808.1 | 1801.8 | 1924.65 | 1632.75 | 1917.3 | 1817.55 | 1959.3 | 1827 | 1836.45 | 1845.9 | 40394.55
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 92.05 | 90.65 | 85.05 | 80.5 | 86.45 | 120.4 | 150.5 | 170.8 | 183.05 | 171.15 | 162.4 | 159.95 | 157.5 | 150.85 | 145.6 | 177.45 | 165.2 | 185.5 | 213.15 | 197.05 | 177.8 | 158.9 | 133.35 | 113.05 | 3528.35
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 11828 | 11171.1 | 12069.45 | 11156.45 | 12527.45 | 11501.85 | 13634.55 | 16999.95 | 19770.8 | 19534.55 | 19223.7 | 18438.3 | 18167.6 | 19801.15 | 18093.95 | 17498.6 | 17665.9 | 15744.9 | 17575.75 | 17341.05 | 19312.45 | 18397.8 | 16679.5 | 14750.9 | 388885.7
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч