## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Верховажье | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Верховажье | [55 empty] | за 16.06.2021
Время | 10 Верховажье Т 1 ап | 10 Верховажье Т 1 ап RS | 10 Верховажье Т 2 ап | 10 Верховажье Т 2 ап RS | 10 Верховажье ТСН 1 ао | 10 Верховажье ТСН 1 ао RS | 10 Верховажье ТСН 2 ао | 10 Верховажье ТСН 2 ао RS | 10 Верховажье-Заречье ао | 10 Верховажье-Заречье ао RS | 10 Верховажье-Комплекс ао | 10 Верховажье-Комплекс ао RS | 10 Верховажье-Льнозавод ао | 10 Верховажье-Льнозавод ао RS | 10 Верховажье-ПМК ао | 10 Верховажье-ПМК ао RS | 10 Верховажье-Райцентр ао | 10 Верховажье-Райцентр ао RS | 10 Верховажье-Родина ао | 10 Верховажье-Родина ао RS | 10 Верховажье-Слобода ао | 10 Верховажье-Слобода ао RS | 10 Верховажье-Совхоз ао | 10 Верховажье-Совхоз ао RS | 10 Верховажье-Терменьга ао | 10 Верховажье-Терменьга ао RS | 10 Верховажье-Южный ао | 10 Верховажье-Южный ао RS | 110 Верховажье МВ 1 ао | 110 Верховажье МВ 1 ао RS | 110 Верховажье МВ 1 ап | 110 Верховажье МВ 1 ап RS | 110 Верховажье МВ 2 ао | 110 Верховажье МВ 2 ао RS | 110 Верховажье МВ 2 ао RS УСПД | 110 Верховажье МВ 2 ап | 110 Верховажье МВ 2 ап RS | 110 Верховажье МВ 2 ап RS УСПД | 110 Верховажье СВ ао | 110 Верховажье СВ ао RS | 110 Верховажье СВ ао RS УСПД | 110 Верховажье СВ ап | 110 Верховажье СВ ап RS | 110 Верховажье СВ ап RS УСПД | 35 Верховажье Т 1 ап | 35 Верховажье Т 1 ап RS | 35 Верховажье Т 2 ап | 35 Верховажье Т 2 ап RS | 35 Верховажье-Морозово 1 ао | 35 Верховажье-Морозово 1 ао RS | 35 Верховажье-Морозово 2 ао | 35 Верховажье-Морозово 2 ао RS | 35 Верховажье-Сметанино ао | 35 Верховажье-Сметанино ао RS | 35 Верховажье-Урусовская ао | 35 Верховажье-Урусовская ао RS
00 - 01 | 336 | 336 | 732 | 732 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 182.4 | 182.7 | 50.8 | 50.8 | 16.8 | 16.7 | 73.8 | 73.8 | 291 | 291.3 | 59.8 | 59.9 | 114.4 | 114.4 | 191.4 | 191.7 | 61.6 | 61.6 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 352 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 1003.2 | 998.8 | 998.8 | 0 | 0 | 0 | 5596.8 | 5592.4 | 5592.4 | 4.2 | 4.725 | 247.8 | 248.85 | 23.8 | 23.8 | 105.42 | 105.63 | 0 | 0 | 142.8 | 142.8
01 - 02 | 312 | 309 | 690 | 690 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 163.8 | 163.8 | 48 | 47.8 | 14.4 | 14.4 | 66.6 | 66.3 | 256.8 | 256.5 | 59.4 | 59.2 | 120.8 | 121 | 172.8 | 172.8 | 72.4 | 72.4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 325.6 | 325.6 | 0 | 0 | 0 | 932.8 | 932.8 | 932.8 | 0 | 0 | 0 | 8527.2 | 8527.2 | 8527.2 | 4.2 | 4.2 | 231 | 229.95 | 23.8 | 23.1 | 97.02 | 96.81 | 0 | 0 | 133 | 133
02 - 03 | 258 | 261 | 642 | 639 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 153.6 | 153.6 | 47.6 | 48 | 13.2 | 13.3 | 58.2 | 58.2 | 243.6 | 243.6 | 22.6 | 22.7 | 110.4 | 110.4 | 163.8 | 163.8 | 62.4 | 62.4 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 281.6 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 9002.4 | 9011.2 | 9011.2 | 4.2 | 4.2 | 222.6 | 223.65 | 22.4 | 23.1 | 93.24 | 93.24 | 0 | 0 | 130.2 | 130.2
03 - 04 | 276 | 276 | 606 | 609 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 172.8 | 172.5 | 48.8 | 48.4 | 13.2 | 13.1 | 55.8 | 56.1 | 242.4 | 242.7 | 21 | 21.1 | 105.6 | 105.4 | 160.2 | 160.2 | 45.6 | 45.4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 290.4 | 294.8 | 0 | 0 | 0 | 862.4 | 862.4 | 862.4 | 0 | 0 | 0 | 8764.8 | 8760.4 | 8760.4 | 4.2 | 4.2 | 240.45 | 239.4 | 23.8 | 23.1 | 94.08 | 94.29 | 0 | 0 | 144.9 | 145.25
04 - 05 | 300 | 300 | 642 | 642 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 192 | 192.3 | 48.8 | 48.8 | 14 | 14 | 57.6 | 57.3 | 249 | 248.7 | 20.6 | 20.4 | 115.6 | 115.6 | 164.4 | 164.1 | 55.2 | 55.4 | 20.4 | 20.7 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 0 | 0 | 0 | 8289.6 | 8285.2 | 8285.2 | 4.2 | 4.2 | 290.85 | 290.85 | 22.4 | 23.1 | 102.9 | 102.9 | 0 | 0 | 188.3 | 187.95
05 - 06 | 360 | 360 | 720 | 720 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 242.4 | 242.1 | 48.8 | 48.8 | 15.2 | 15.2 | 67.8 | 68.1 | 273 | 273.3 | 23 | 23.1 | 125.2 | 125.4 | 192.6 | 192.9 | 61.2 | 61.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 378.4 | 378.4 | 0 | 0 | 0 | 1091.2 | 1091.2 | 1091.2 | 0 | 0 | 0 | 7735.2 | 7739.6 | 7739.6 | 4.2 | 4.2 | 352.8 | 353.85 | 23.8 | 23.8 | 130.2 | 129.99 | 0 | 0 | 223.3 | 223.3
06 - 07 | 438 | 435 | 966 | 963 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 283.2 | 283.8 | 53.6 | 53.8 | 21.2 | 21.2 | 121.8 | 121.5 | 367.2 | 367.5 | 35.4 | 35.4 | 139.2 | 139.2 | 259.8 | 259.8 | 76.4 | 76.4 | 38.4 | 38.1 | 0 | 0 | 457.6 | 453.2 | 0 | 0 | 0 | 1416.8 | 1421.2 | 1421.2 | 0 | 0 | 0 | 6309.6 | 6309.6 | 6309.6 | 5.25 | 4.725 | 445.2 | 444.675 | 23.8 | 23.1 | 170.94 | 170.94 | 0 | 0 | 273.7 | 274.05
07 - 08 | 504 | 507 | 1206 | 1206 | 2.6 | 2.6 | 4.2 | 4.3 | 343.2 | 342.9 | 60.8 | 60.8 | 24.8 | 24.9 | 132 | 132.3 | 499.8 | 499.2 | 44 | 44 | 159.2 | 159.4 | 324.6 | 324.6 | 94 | 94 | 33 | 33 | 0 | 0 | 519.2 | 523.6 | 0 | 0 | 0 | 1751.2 | 1746.8 | 1746.8 | 0 | 0 | 0 | 4109.6 | 4105.2 | 4105.2 | 4.2 | 4.2 | 516.6 | 517.125 | 22.4 | 23.1 | 205.8 | 206.01 | 0 | 0 | 311.5 | 311.5
08 - 09 | 840 | 840 | 1362 | 1365 | 3 | 3 | 5 | 4.9 | 418.8 | 418.8 | 156.8 | 156.6 | 24.6 | 24.6 | 144.6 | 144.6 | 518.4 | 519 | 92.4 | 92.5 | 160.4 | 160 | 535.2 | 535.2 | 119.2 | 119.2 | 34.8 | 35.1 | 0 | 0 | 862.4 | 862.4 | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 2010.8 | 2010.8 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 3524.4 | 3524.4 | 4.2 | 4.2 | 624.75 | 624.225 | 23.8 | 23.1 | 326.34 | 326.13 | 0 | 0 | 298.2 | 298.55
09 - 10 | 2304 | 2301 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 438.6 | 438.6 | 186.8 | 187 | 23.8 | 23.7 | 156.6 | 156.6 | 560.4 | 560.1 | 98.8 | 98.6 | 161.6 | 161.6 | 520.2 | 520.2 | 121.2 | 121.4 | 37.2 | 36.9 | 0 | 0 | 2763.2 | 2758.8 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 180.4 | 180.4 | 0 | 0 | 0 | 1856.8 | 1856.8 | 1856.8 | 405.3 | 405.825 | 176.4 | 176.4 | 21 | 21 | 323.82 | 324.03 | 0 | 0 | 270.9 | 270.2
10 - 11 | 2196 | 2199 | 0 | 0 | 2.6 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | 391.2 | 390.9 | 178.8 | 178.6 | 25.8 | 25.9 | 142.8 | 142.8 | 574.8 | 575.1 | 79.8 | 79.9 | 186 | 186 | 463.8 | 463.8 | 122.4 | 122.2 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 2816 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 0 | 0 | 21 | 21 | 298.2 | 297.99 | 0 | 0 | 282.1 | 282.45
11 - 12 | 1494 | 1608 | 600 | 597 | 2 | 2.2 | 3.6 | 3.7 | 354 | 373.2 | 158.4 | 168.6 | 30.6 | 30.5 | 128.4 | 134.7 | 525.6 | 553.8 | 97.4 | 101.7 | 167.2 | 177 | 450 | 477.9 | 148 | 155.4 | 33 | 35.1 | 0 | 0 | 1733.6 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 976.8 | 976.8 | 976.8 | 976.8 | 981.2 | 981.2 | 0 | 0 | 0 | 202.65 | 228.9 | 365.4 | 364.875 | 19.6 | 21 | 324.66 | 341.46 | 0 | 0 | 261.1 | 276.5
12 - 13 | 564 | 561 | 1248 | 1251 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 375.6 | 375.9 | 51.2 | 51 | 25 | 25.1 | 148.8 | 148.8 | 575.4 | 575.1 | 69.4 | 69.4 | 153.2 | 153 | 291.6 | 291.9 | 85.2 | 85 | 39 | 38.7 | 0 | 0 | 572 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 1742.4 | 1746.8 | 1746.8 | 1751.2 | 1751.2 | 1751.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 477.75 | 478.275 | 22.4 | 22.4 | 171.78 | 171.99 | 0 | 0 | 306.6 | 306.6
13 - 14 | 654 | 657 | 1566 | 1566 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 353.4 | 353.1 | 165.2 | 165.4 | 23.8 | 23.8 | 130.2 | 130.2 | 537.6 | 537.6 | 78.4 | 78.4 | 165.6 | 165.6 | 537.6 | 537.3 | 201.2 | 201.4 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 677.6 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2195.6 | 2195.6 | 2208.8 | 2208.8 | 2208.8 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.675 | 611.1 | 611.625 | 21 | 21.7 | 316.68 | 316.89 | 0 | 0 | 294.7 | 295.05
14 - 15 | 660 | 657 | 1500 | 1497 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 346.8 | 347.1 | 164.8 | 164.8 | 25.4 | 25.3 | 114 | 114.3 | 545.4 | 545.4 | 81.4 | 81.4 | 160.8 | 160.8 | 493.2 | 493.2 | 186 | 185.8 | 34.2 | 34.5 | 0 | 0 | 677.6 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 2050.4 | 2050.4 | 2050.4 | 2059.2 | 2054.8 | 2054.8 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.675 | 534.45 | 533.925 | 22.4 | 21.7 | 277.62 | 277.2 | 0 | 0 | 257.6 | 256.9
15 - 16 | 576 | 579 | 1422 | 1425 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 324 | 324.3 | 130 | 130 | 26.6 | 26.7 | 129.6 | 129.3 | 549.6 | 549.6 | 62 | 62 | 162 | 162.2 | 420 | 420.3 | 167.6 | 167.4 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 589.6 | 598.4 | 0 | 0 | 0 | 1953.6 | 1953.6 | 1953.6 | 1953.6 | 1958 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 508.2 | 508.2 | 21 | 21 | 276.36 | 276.36 | 0 | 0 | 231.7 | 232.05
16 - 17 | 558 | 555 | 1422 | 1422 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 318 | 317.7 | 106.8 | 106.8 | 26.6 | 26.6 | 129 | 129 | 562.2 | 562.2 | 66.6 | 66.7 | 166.4 | 166.4 | 410.4 | 410.4 | 160.4 | 160.4 | 35.4 | 35.1 | 0 | 0 | 572 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 1971.2 | 1975.6 | 1975.6 | 1988.8 | 1984.4 | 1984.4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.675 | 533.4 | 532.875 | 22.4 | 22.4 | 309.96 | 310.17 | 0 | 0 | 223.3 | 222.95
17 - 18 | 546 | 546 | 1302 | 1299 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 301.2 | 300.9 | 87.2 | 87.2 | 25.4 | 25.3 | 135 | 135.3 | 542.4 | 542.4 | 93.8 | 93.8 | 152 | 151.8 | 322.8 | 322.8 | 148.8 | 149 | 36.6 | 36.9 | 0 | 0 | 572 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 1856.8 | 1856.8 | 1856.8 | 1856.8 | 1861.2 | 1861.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 538.65 | 538.65 | 22.4 | 22.4 | 296.1 | 296.1 | 0 | 0 | 242.9 | 242.9
18 - 19 | 516 | 519 | 1296 | 1296 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 279.6 | 280.2 | 73.6 | 73.4 | 26.2 | 26.3 | 118.2 | 117.9 | 543 | 543.3 | 93.8 | 93.8 | 147.2 | 147.4 | 345 | 344.7 | 146.4 | 146.4 | 43.8 | 43.5 | 0 | 0 | 536.8 | 536.8 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 1799.6 | 1799.6 | 1812.8 | 1808.4 | 1808.4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 486.15 | 486.675 | 22.4 | 22.4 | 210 | 210.21 | 0 | 0 | 276.5 | 276.85
19 - 20 | 534 | 531 | 1206 | 1209 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 289.8 | 289.8 | 68 | 68.2 | 28 | 27.9 | 126.6 | 126.6 | 517.2 | 516.9 | 95.4 | 95.3 | 149.2 | 149 | 319.2 | 319.2 | 102 | 101.8 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 545.6 | 545.6 | 0 | 0 | 0 | 1698.4 | 1702.8 | 1702.8 | 1698.4 | 1702.8 | 1702.8 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 471.45 | 471.975 | 21 | 21.7 | 196.14 | 195.72 | 0 | 0 | 276.5 | 276.15
20 - 21 | 498 | 501 | 1206 | 1203 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 271.8 | 271.2 | 65.6 | 65.4 | 29.6 | 29.7 | 121.2 | 121.2 | 514.2 | 514.5 | 87 | 87.1 | 150 | 150.2 | 305.4 | 306 | 112.8 | 112.8 | 46.2 | 46.5 | 0 | 0 | 519.2 | 523.6 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 1636.8 | 1636.8 | 1645.6 | 1645.6 | 1645.6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 418.95 | 418.425 | 23.8 | 23.1 | 163.38 | 163.38 | 0 | 0 | 254.8 | 255.15
21 - 22 | 486 | 486 | 1182 | 1185 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 284.4 | 284.7 | 40.4 | 40.6 | 26.4 | 26.4 | 119.4 | 119.4 | 508.8 | 508.5 | 90 | 89.9 | 144 | 143.8 | 301.8 | 301.5 | 115.2 | 115.4 | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 501.6 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 1601.6 | 1597.2 | 1597.2 | 1601.6 | 1597.2 | 1597.2 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.675 | 391.65 | 391.125 | 21 | 21.7 | 172.62 | 172.83 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4
22 - 23 | 420 | 420 | 1086 | 1083 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 235.2 | 235.2 | 18.8 | 18.8 | 23 | 22.9 | 104.4 | 104.4 | 448.8 | 448.8 | 107.8 | 107.8 | 138 | 138.2 | 279.6 | 279.6 | 115.6 | 115.4 | 36 | 35.7 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1434.4 | 1438.8 | 1438.8 | 1443.2 | 1447.6 | 1447.6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 340.2 | 340.725 | 22.4 | 22.4 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0 | 189.7 | 189.7
23 - 00 | 360 | 357 | 906 | 909 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 195 | 194.7 | 18.4 | 18.2 | 19.8 | 19.9 | 83.4 | 83.4 | 357 | 357.3 | 90.4 | 90.4 | 123.6 | 123.4 | 239.4 | 239.4 | 108 | 108 | 30.6 | 30.9 | 0 | 0 | 369.6 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 1205.6 | 1205.6 | 1205.6 | 1214.4 | 1210 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 279.3 | 278.775 | 22.4 | 22.4 | 128.52 | 128.52 | 0 | 0 | 150.5 | 150.15
Сумма | 15990 | 16101 | 23508 | 23508 | 59.8 | 60 | 68 | 68.2 | 6910.8 | 6930 | 2078 | 2087.8 | 543.4 | 543.4 | 2665.8 | 2672.1 | 10803.6 | 10832.4 | 1670.2 | 1674.5 | 3477.6 | 3487.2 | 7864.8 | 7893.3 | 2688.8 | 2695.8 | 813.6 | 815.7 | 0 | 0 | 17670.4 | 17833.2 | 0 | 0 | 0 | 33211.2 | 33211.2 | 33211.2 | 22211.2 | 22211.2 | 22211.2 | 63712 | 63712 | 63712 | 1167.6 | 1194.375 | 9305.1 | 9305.1 | 536.2 | 537.6 | 4942.98 | 4959.99 | 0 | 0 | 5583.2 | 5598.6
115
144
119
509
302
41
284
90
26
40
218
21
173
0
2082

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Верховажье |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч