## Прил.6 ГВО
Приложение 6
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Псковской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 19 июня 2024 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом | [9 empty] | Фактический процент
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
0 | 231.99 | 0-5 | 13.1115 | 19.1704 | 21.4737 | 23.932 | 24.3343 | 24.9967 | 24.9967 | 24.9967 | 24.9967 | 24.9967 | 45.63%
|  | 0-20 | 13.1115 | 19.8404 | 22.6635 | 26.3847 | 29.1727 | 31.8513 | 33.6668 | 36.8352 | 38.5068 | 40.2545 | 73.48%
|  | Итого: | 13.1115 | 19.8954 | 23.2876 | 28.9069 | 33.0212 | 36.8717 | 41.1913 | 47.0398 | 50.7381 | 54.7805 | 23.61%
в т.ч. Южный узел | 89.1 | 0-5 | 1.6322 | 6.192 | 7.2282 | 9.6545 | 9.9747 | 9.9747 | 9.9747 | 9.9747 | 9.9747 | 9.9747 | 59.12%
|  | 0-20 | 1.6322 | 6.269 | 7.325 | 10.0142 | 10.9064 | 11.6126 | 11.8601 | 12.6161 | 12.6348 | 12.6975 | 75.26%
|  | Итого: | 1.6322 | 6.324 | 7.5451 | 10.341 | 11.5423 | 12.7055 | 13.2911 | 15.5476 | 16.3456 | 16.8714 | 7.272%
1 | 215.65 | 0-5 | 12.7818 | 18.616 | 20.6228 | 22.8193 | 23.0211 | 23.6955 | 23.6955 | 23.6955 | 23.6955 | 23.6955 | 45.47%
|  | 0-20 | 12.7818 | 19.1428 | 21.6687 | 25.072 | 27.5998 | 30.1981 | 31.8017 | 35.0019 | 36.5171 | 38.3793 | 73.65%
|  | Итого: | 12.7818 | 19.1846 | 22.2283 | 27.3437 | 31.1133 | 34.7983 | 38.8754 | 44.5538 | 47.959 | 52.1083 | 24.16%
в т.ч. Южный узел | 84.14 | 0-5 | 1.5863 | 5.9427 | 6.8491 | 9.0146 | 9.1354 | 9.1354 | 9.1354 | 9.1354 | 9.1354 | 9.1354 | 59.13%
|  | 0-20 | 1.5863 | 5.9845 | 6.9101 | 9.2824 | 9.9197 | 10.5346 | 10.7612 | 11.4846 | 11.4978 | 11.555 | 74.79%
|  | Итого: | 1.5863 | 6.0263 | 7.1135 | 9.5661 | 10.4865 | 11.5263 | 12.1249 | 14.2375 | 14.9946 | 15.45 | 7.164%
2 | 200.91 | 0-5 | 13.0119 | 18.7368 | 20.6654 | 22.5639 | 22.7511 | 23.4471 | 23.4471 | 23.4471 | 23.4471 | 23.4471 | 45.98%
|  | 0-20 | 13.0119 | 19.2368 | 21.6846 | 24.8964 | 27.4875 | 30.0248 | 31.5223 | 34.9423 | 36.4178 | 37.9137 | 74.34%
|  | Итого: | 13.0119 | 19.2742 | 22.1894 | 27.0632 | 30.8363 | 34.3986 | 38.2386 | 44.0983 | 47.3531 | 50.9972 | 25.38%
в т.ч. Южный узел | 80.51 | 0-5 | 1.5575 | 5.8846 | 6.7212 | 8.5906 | 8.7009 | 8.7009 | 8.7009 | 8.7009 | 8.7009 | 8.7009 | 58.58%
|  | 0-20 | 1.5575 | 5.9066 | 6.7624 | 8.8452 | 9.4599 | 10.0902 | 10.3047 | 11.0045 | 11.0155 | 11.0694 | 74.53%
|  | Итого: | 1.5575 | 5.944 | 6.9616 | 9.127 | 10.0004 | 11.0497 | 11.6067 | 13.7085 | 14.4344 | 14.8533 | 7.393%
3 | 200.5 | 0-5 | 12.574 | 18.0906 | 20.0117 | 21.8994 | 22.093 | 22.7686 | 22.7686 | 22.7686 | 22.7686 | 22.7686 | 45.84%
|  | 0-20 | 12.574 | 18.5896 | 21.0314 | 24.1433 | 26.6371 | 29.0334 | 30.4643 | 33.8704 | 35.3124 | 37.052 | 74.6%
|  | Итого: | 12.574 | 18.6287 | 21.5029 | 26.3052 | 29.9223 | 33.2257 | 36.9948 | 42.7042 | 45.8569 | 49.6647 | 24.77%
в т.ч. Южный узел | 77.9 | 0-5 | 1.4972 | 5.5855 | 6.4017 | 8.2613 | 8.3779 | 8.3779 | 8.3779 | 8.3779 | 8.3779 | 8.3779 | 57.98%
|  | 0-20 | 1.4972 | 5.6085 | 6.4454 | 8.5293 | 9.1438 | 9.7545 | 9.9764 | 10.6997 | 10.71 | 10.7606 | 74.47%
|  | Итого: | 1.4972 | 5.6476 | 6.6499 | 8.8143 | 9.6904 | 10.6692 | 11.245 | 13.3111 | 14.0338 | 14.4487 | 7.206%
4 | 197.44 | 0-5 | 12.425 | 18.1029 | 19.9815 | 21.8137 | 21.9926 | 22.6418 | 22.6418 | 22.6418 | 22.6418 | 22.6418 | 45.49%
|  | 0-20 | 12.425 | 18.6059 | 21.0052 | 24.164 | 26.8482 | 29.4733 | 31.025 | 34.3555 | 35.7974 | 37.239 | 74.81%
|  | Итого: | 12.425 | 18.6439 | 21.4423 | 26.3814 | 30.2273 | 33.7876 | 37.7465 | 43.2738 | 46.3404 | 49.775 | 25.21%
в т.ч. Южный узел | 75.49 | 0-5 | 1.5609 | 5.8168 | 6.622 | 8.4282 | 8.5371 | 8.5371 | 8.5371 | 8.5371 | 8.5371 | 8.5371 | 58.72%
|  | 0-20 | 1.5609 | 5.8398 | 6.6657 | 8.6984 | 9.3133 | 9.9792 | 10.1919 | 10.9086 | 10.9178 | 10.9684 | 75.45%
|  | Итого: | 1.5609 | 5.8777 | 6.872 | 8.9841 | 9.8588 | 10.9339 | 11.4903 | 13.4537 | 14.1469 | 14.5379 | 7.363%
5 | 191.42 | 0-5 | 12.9293 | 18.4939 | 20.3768 | 22.051 | 22.2323 | 22.9043 | 22.9043 | 22.9043 | 22.9043 | 22.9043 | 46.21%
|  | 0-20 | 12.9293 | 18.9757 | 21.3784 | 24.255 | 26.738 | 29.0417 | 30.6351 | 34.0372 | 35.4943 | 37.0389 | 74.72%
|  | Итого: | 12.9293 | 19.0175 | 21.8255 | 26.5241 | 30.1263 | 33.3802 | 37.4109 | 43.0002 | 46.0841 | 49.5692 | 25.9%
в т.ч. Южный узел | 73.56 | 0-5 | 1.5927 | 5.7757 | 6.5575 | 8.2057 | 8.319 | 8.319 | 8.319 | 8.319 | 8.319 | 8.319 | 58.74%
|  | 0-20 | 1.5927 | 5.7955 | 6.5971 | 8.4477 | 9.0648 | 9.6775 | 9.8909 | 10.6002 | 10.609 | 10.6596 | 75.26%
|  | Итого: | 1.5927 | 5.8373 | 6.7974 | 8.7151 | 9.616 | 10.6377 | 11.1856 | 13.121 | 13.7776 | 14.163 | 7.399%
6 | 210.8 | 0-5 | 13.1308 | 19.0988 | 21.3695 | 23.1053 | 23.3069 | 24.4685 | 24.4685 | 24.4685 | 24.4685 | 24.4685 | 45.67%
|  | 0-20 | 13.1308 | 19.5826 | 22.4278 | 25.465 | 28.1645 | 31.2717 | 32.8174 | 36.3972 | 37.8448 | 39.4781 | 73.68%
|  | Итого: | 13.1308 | 19.6486 | 23.0076 | 28.0021 | 31.9824 | 36.1499 | 40.4664 | 46.4575 | 49.7178 | 53.5795 | 25.42%
в т.ч. Южный узел | 81.43 | 0-5 | 1.7805 | 6.2871 | 7.2723 | 8.9822 | 9.0988 | 9.0988 | 9.0988 | 9.0988 | 9.0988 | 9.0988 | 57.68%
|  | 0-20 | 1.7805 | 6.3069 | 7.3667 | 9.2778 | 9.97 | 10.6916 | 10.9193 | 11.8304 | 11.8436 | 11.9019 | 75.45%
|  | Итого: | 1.7805 | 6.3729 | 7.6353 | 9.6322 | 10.6691 | 11.8036 | 12.3811 | 14.5819 | 15.333 | 15.7745 | 7.483%
7 | 230.51 | 0-5 | 13.3 | 19.6966 | 22.3961 | 24.2909 | 24.5635 | 25.7719 | 25.7719 | 25.7719 | 25.7719 | 25.7719 | 39.56%
|  | 0-20 | 13.3 | 20.1586 | 23.4311 | 26.5918 | 29.6136 | 34.678 | 38.0254 | 44.745 | 46.2846 | 48.1771 | 73.95%
|  | Итого: | 13.3 | 20.231 | 24.369 | 29.9357 | 34.4866 | 41.063 | 47.9511 | 57.5843 | 61.1043 | 65.1442 | 28.26%
в т.ч. Южный узел | 90.75 | 0-5 | 2.0119 | 6.814 | 8.019 | 9.8838 | 10.0224 | 10.0224 | 10.0224 | 10.0224 | 10.0224 | 10.0224 | 55.86%
|  | 0-20 | 2.0119 | 6.8339 | 8.112 | 10.1427 | 10.9422 | 11.6761 | 11.9166 | 13.3398 | 13.3597 | 13.4332 | 74.88%
|  | Итого: | 2.0119 | 6.9064 | 8.6451 | 10.7756 | 11.9211 | 13.1143 | 13.8839 | 16.6701 | 17.449 | 17.9406 | 7.783%
8 | 266.25 | 0-5 | 13.8986 | 21.1232 | 24.171 | 26.384 | 26.699 | 28.0334 | 28.0334 | 28.0334 | 28.0334 | 28.0334 | 43.1%
|  | 0-20 | 13.8986 | 21.6722 | 25.2956 | 28.8812 | 32.1836 | 35.695 | 37.4039 | 41.8139 | 43.3737 | 44.9267 | 69.08%
|  | Итого: | 13.8986 | 21.754 | 26.6374 | 32.7847 | 37.9158 | 43.3306 | 49.2583 | 57.2354 | 61.0332 | 65.0373 | 24.43%
в т.ч. Южный узел | 106.13 | 0-5 | 2.3686 | 7.4781 | 8.8609 | 11.0419 | 11.1899 | 11.1899 | 11.1899 | 11.1899 | 11.1899 | 11.1899 | 56.38%
|  | 0-20 | 2.3686 | 7.5131 | 8.9715 | 11.3251 | 12.2065 | 12.9605 | 13.2324 | 14.7688 | 14.7953 | 14.8753 | 74.95%
|  | Итого: | 2.3686 | 7.5949 | 9.7751 | 12.2772 | 13.5021 | 14.7693 | 15.613 | 18.5301 | 19.2939 | 19.8476 | 7.455%
9 | 297.38 | 0-5 | 14.377 | 22.7237 | 25.9336 | 28.5242 | 28.8712 | 30.2488 | 30.2488 | 30.2488 | 30.2488 | 30.2488 | 43.73%
|  | 0-20 | 14.377 | 23.5667 | 27.3546 | 31.1854 | 34.4848 | 37.9374 | 39.7572 | 44.0822 | 45.481 | 46.936 | 67.85%
|  | Итого: | 14.377 | 23.6467 | 28.7546 | 35.2674 | 40.6447 | 46.1556 | 52.6628 | 61.3562 | 65.1328 | 69.1789 | 23.26%
в т.ч. Южный узел | 116.49 | 0-5 | 2.5031 | 7.9464 | 9.4367 | 11.9923 | 12.1523 | 12.1523 | 12.1523 | 12.1523 | 12.1523 | 12.1523 | 56.1%
|  | 0-20 | 2.5031 | 8.0164 | 9.5847 | 12.3805 | 13.3855 | 14.2365 | 14.5253 | 16.3143 | 16.3433 | 16.4293 | 75.84%
|  | Итого: | 2.5031 | 8.0964 | 10.4016 | 13.3444 | 14.698 | 16.1381 | 16.9479 | 20.2136 | 21.0637 | 21.6617 | 7.284%
10 | 306.16 | 0-5 | 14.4768 | 24.6962 | 27.7808 | 30.3722 | 30.7382 | 32.1638 | 32.1638 | 32.1638 | 32.1638 | 32.1638 | 45.64%
|  | 0-20 | 14.4768 | 25.7102 | 29.3704 | 32.7388 | 35.5654 | 38.676 | 39.879 | 43.9627 | 45.0416 | 45.8736 | 65.09%
|  | Итого: | 14.4768 | 25.7912 | 30.8241 | 36.9276 | 41.9676 | 47.1077 | 52.9872 | 63.4576 | 66.9583 | 70.4742 | 23.02%
в т.ч. Южный узел | 119.53 | 0-5 | 2.6139 | 8.0303 | 9.4411 | 11.9945 | 12.1555 | 12.1555 | 12.1555 | 12.1555 | 12.1555 | 12.1555 | 54.87%
|  | 0-20 | 2.6139 | 8.1003 | 9.5867 | 12.4171 | 13.4455 | 14.4145 | 14.6975 | 16.6346 | 16.6646 | 16.7496 | 75.61%
|  | Итого: | 2.6139 | 8.1813 | 10.4519 | 13.4353 | 14.8087 | 16.3305 | 17.1899 | 20.6959 | 21.5481 | 22.1537 | 7.236%
11 | 302.3 | 0-5 | 14.2607 | 24.3781 | 27.5289 | 30.2427 | 30.5597 | 31.9757 | 31.9757 | 31.9757 | 31.9757 | 31.9757 | 45.43%
|  | 0-20 | 14.2607 | 25.3741 | 29.0993 | 32.6051 | 35.4052 | 38.4512 | 39.6292 | 43.7504 | 44.7806 | 45.7506 | 65%
|  | Итого: | 14.2607 | 25.4501 | 30.4011 | 36.9054 | 41.9929 | 47.1372 | 52.6835 | 63.295 | 66.7316 | 70.3901 | 23.28%
в т.ч. Южный узел | 118.49 | 0-5 | 2.4899 | 7.8352 | 9.3087 | 11.9835 | 12.1455 | 12.1455 | 12.1455 | 12.1455 | 12.1455 | 12.1455 | 55.21%
|  | 0-20 | 2.4899 | 7.9052 | 9.4531 | 12.4199 | 13.4855 | 14.3995 | 14.6805 | 16.7025 | 16.7325 | 16.8095 | 76.42%
|  | Итого: | 2.4899 | 7.9812 | 10.1835 | 13.3043 | 14.7346 | 16.3087 | 17.0473 | 20.6085 | 21.421 | 21.9976 | 7.277%
12 | 299.13 | 0-5 | 14.6194 | 24.5654 | 27.6852 | 30.4428 | 30.7338 | 31.9938 | 31.9938 | 31.9938 | 31.9938 | 31.9938 | 46.33%
|  | 0-20 | 14.6194 | 25.5424 | 29.2294 | 32.755 | 35.4417 | 38.3287 | 39.5107 | 43.5571 | 44.6381 | 45.5311 | 65.93%
|  | Итого: | 14.6194 | 25.6214 | 30.556 | 37.12 | 41.9389 | 46.7025 | 52.1034 | 62.2557 | 65.6119 | 69.0572 | 23.09%
в т.ч. Южный узел | 118.87 | 0-5 | 2.5381 | 7.8639 | 9.279 | 12.0006 | 12.1606 | 12.1606 | 12.1606 | 12.1606 | 12.1606 | 12.1606 | 55.55%
|  | 0-20 | 2.5381 | 7.9339 | 9.4162 | 12.4058 | 13.3736 | 14.2816 | 14.5586 | 16.548 | 16.577 | 16.657 | 76.08%
|  | Итого: | 2.5381 | 8.0129 | 10.1706 | 13.3122 | 14.6176 | 16.0941 | 16.9717 | 20.5701 | 21.3458 | 21.8928 | 7.319%
13 | 291.09 | 0-5 | 14.8832 | 25.4016 | 28.7073 | 31.2473 | 31.5263 | 32.6003 | 32.6003 | 32.6003 | 32.6003 | 32.6003 | 46.57%
|  | 0-20 | 14.8832 | 26.3826 | 30.2615 | 33.6165 | 36.3217 | 39.1067 | 40.2577 | 44.2941 | 45.2842 | 46.0712 | 65.81%
|  | Итого: | 14.8832 | 26.4526 | 31.6966 | 37.6804 | 42.6806 | 47.4809 | 52.9501 | 63.519 | 66.7942 | 70.0012 | 24.05%
в т.ч. Южный узел | 116.44 | 0-5 | 2.65 | 8.0605 | 9.6221 | 12.1221 | 12.2811 | 12.2811 | 12.2811 | 12.2811 | 12.2811 | 12.2811 | 55.32%
|  | 0-20 | 2.65 | 8.1385 | 9.7733 | 12.5883 | 13.5941 | 14.5761 | 14.8541 | 16.8563 | 16.8863 | 16.9703 | 76.44%
|  | Итого: | 2.65 | 8.2085 | 10.6014 | 13.5754 | 14.9249 | 16.5143 | 17.3547 | 20.8912 | 21.6484 | 22.202 | 7.627%
14 | 288.4 | 0-5 | 14.7989 | 25.3362 | 28.5382 | 31.1716 | 31.4646 | 32.4474 | 32.4474 | 32.4474 | 32.4474 | 32.4474 | 46.57%
|  | 0-20 | 14.7989 | 26.1702 | 29.9496 | 33.419 | 36.0333 | 38.6211 | 39.8366 | 43.8442 | 45.2108 | 45.7218 | 65.63%
|  | Итого: | 14.7989 | 26.2382 | 31.4107 | 37.5282 | 42.3139 | 46.8398 | 52.3661 | 63.001 | 66.7402 | 69.6687 | 24.16%
в т.ч. Южный узел | 116.01 | 0-5 | 2.6828 | 8.0165 | 9.5253 | 12.1187 | 12.2937 | 12.2937 | 12.2937 | 12.2937 | 12.2937 | 12.2937 | 55.27%
|  | 0-20 | 2.6828 | 8.0865 | 9.6727 | 12.6021 | 13.6287 | 14.5137 | 14.7912 | 16.7558 | 16.7853 | 16.8703 | 75.85%
|  | Итого: | 2.6828 | 8.1545 | 10.5235 | 13.6129 | 14.9889 | 16.4307 | 17.335 | 20.9044 | 21.6967 | 22.2411 | 7.712%
15 | 307.46 | 0-5 | 14.5558 | 24.7099 | 27.8612 | 30.7584 | 31.0588 | 32.0488 | 32.0488 | 32.0488 | 32.0488 | 32.0488 | 46.77%
|  | 0-20 | 14.5558 | 25.5954 | 29.3305 | 33.0836 | 35.6841 | 38.2511 | 39.2071 | 43.1574 | 44.4431 | 45.3863 | 66.24%
|  | Итого: | 14.5558 | 25.6616 | 30.6799 | 36.9926 | 41.7225 | 46.213 | 51.1164 | 61.3751 | 65.1069 | 68.5183 | 22.29%
в т.ч. Южный узел | 116.58 | 0-5 | 2.6166 | 7.8469 | 9.3686 | 12.2278 | 12.4052 | 12.4052 | 12.4052 | 12.4052 | 12.4052 | 12.4052 | 55.57%
|  | 0-20 | 2.6166 | 7.9204 | 9.5259 | 12.741 | 13.7881 | 14.6491 | 14.931 | 16.7681 | 16.798 | 16.8873 | 75.65%
|  | Итого: | 2.6166 | 7.9865 | 10.2962 | 13.6699 | 15.0853 | 16.5108 | 17.3961 | 20.8038 | 21.7106 | 22.3223 | 7.26%
16 | 298.35 | 0-5 | 14.4434 | 24.5355 | 27.6024 | 30.4601 | 30.7755 | 31.6959 | 31.6959 | 31.6959 | 31.6959 | 31.6959 | 47.73%
|  | 0-20 | 14.4434 | 25.521 | 29.159 | 32.8843 | 35.4369 | 38.0528 | 39.0292 | 42.3847 | 43.557 | 44.4759 | 66.98%
|  | Итого: | 14.4434 | 25.5966 | 30.3328 | 36.6374 | 41.2111 | 45.618 | 50.1691 | 59.3567 | 62.9595 | 66.4019 | 22.26%
в т.ч. Южный узел | 113.15 | 0-5 | 2.5284 | 7.9759 | 9.4613 | 12.279 | 12.4754 | 12.4754 | 12.4754 | 12.4754 | 12.4754 | 12.4754 | 57.79%
|  | 0-20 | 2.5284 | 8.0494 | 9.6059 | 12.7912 | 13.8225 | 14.798 | 15.0705 | 16.2631 | 16.292 | 16.3728 | 75.85%
|  | Итого: | 2.5284 | 8.125 | 10.2045 | 13.5484 | 14.9434 | 16.5513 | 17.3658 | 20.148 | 20.9901 | 21.5869 | 7.235%
17 | 287.49 | 0-5 | 14.2822 | 24.6638 | 27.5796 | 30.3641 | 30.6464 | 31.5236 | 31.5236 | 31.5236 | 31.5236 | 31.5236 | 48.87%
|  | 0-20 | 14.2822 | 25.6323 | 29.1268 | 32.7463 | 35.2171 | 37.6297 | 38.6109 | 41.9867 | 43.1446 | 44.0811 | 68.33%
|  | Итого: | 14.2822 | 25.7037 | 30.1036 | 36.37 | 40.7381 | 44.6001 | 48.8312 | 57.6753 | 61.1379 | 64.5077 | 22.44%
в т.ч. Южный узел | 111.32 | 0-5 | 2.4417 | 7.9022 | 9.2568 | 11.9944 | 12.1687 | 12.1687 | 12.1687 | 12.1687 | 12.1687 | 12.1687 | 58.97%
|  | 0-20 | 2.4417 | 7.9757 | 9.4091 | 12.4816 | 13.4717 | 14.3842 | 14.6294 | 15.7255 | 15.7534 | 15.8269 | 76.7%
|  | Итого: | 2.4417 | 8.0471 | 9.8371 | 13.0608 | 14.4202 | 15.8105 | 16.543 | 19.2072 | 20.0319 | 20.6353 | 7.178%
18 | 289.26 | 0-5 | 14.5365 | 24.8806 | 27.7455 | 30.595 | 30.9052 | 31.768 | 31.768 | 31.768 | 31.768 | 31.768 | 49.51%
|  | 0-20 | 14.5365 | 25.712 | 29.1528 | 32.8015 | 35.4069 | 37.8703 | 38.9073 | 42.4993 | 43.1438 | 44.0323 | 68.62%
|  | Итого: | 14.5365 | 25.7945 | 30.1315 | 36.4617 | 40.8144 | 44.8064 | 49.0184 | 57.8238 | 60.8243 | 64.167 | 22.18%
в т.ч. Южный узел | 110.39 | 0-5 | 2.5023 | 8.1534 | 9.5338 | 12.3373 | 12.5265 | 12.5265 | 12.5265 | 12.5265 | 12.5265 | 12.5265 | 58.19%
|  | 0-20 | 2.5023 | 8.1908 | 9.6471 | 12.7498 | 13.8366 | 14.8112 | 15.1302 | 16.4175 | 16.4461 | 16.5396 | 76.83%
|  | Итого: | 2.5023 | 8.2733 | 10.0959 | 13.3624 | 14.8347 | 16.3848 | 17.181 | 20.0417 | 20.9015 | 21.5263 | 7.442%
19 | 289.3 | 0-5 | 14.2404 | 24.0769 | 27.0074 | 29.705 | 30.0208 | 30.8584 | 30.8584 | 30.8584 | 30.8584 | 30.8584 | 48.61%
|  | 0-20 | 14.2404 | 24.8079 | 28.2754 | 31.7128 | 34.2176 | 36.6712 | 37.6866 | 41.9739 | 42.7077 | 43.7433 | 68.91%
|  | Итого: | 14.2404 | 24.897 | 29.2214 | 35.4098 | 39.6406 | 43.5559 | 47.606 | 56.9706 | 60.0071 | 63.4765 | 21.94%
в т.ч. Южный узел | 110.08 | 0-5 | 2.2194 | 7.7527 | 9.1738 | 11.8275 | 12.0233 | 12.0233 | 12.0233 | 12.0233 | 12.0233 | 12.0233 | 56.04%
|  | 0-20 | 2.2194 | 7.7857 | 9.2438 | 12.1372 | 13.1453 | 14.1353 | 14.4477 | 16.4603 | 16.4889 | 16.5835 | 77.3%
|  | Итого: | 2.2194 | 7.8748 | 9.6668 | 12.7242 | 14.137 | 15.6965 | 16.4547 | 20.0046 | 20.8194 | 21.4539 | 7.416%
20 | 276.83 | 0-5 | 14.0944 | 23.6563 | 26.5277 | 29.3784 | 29.6964 | 30.5484 | 30.5484 | 30.5484 | 30.5484 | 30.5484 | 47.48%
|  | 0-20 | 14.0944 | 24.4172 | 27.8051 | 31.3758 | 33.6479 | 35.9277 | 39.0156 | 43.2063 | 43.8919 | 44.9572 | 69.88%
|  | Итого: | 14.0944 | 24.5085 | 28.6875 | 35.0945 | 39.0444 | 42.6468 | 48.6762 | 57.7734 | 60.7321 | 64.3385 | 23.24%
в т.ч. Южный узел | 107.4 | 0-5 | 2.1842 | 7.4321 | 8.7929 | 11.5946 | 11.7816 | 11.7816 | 11.7816 | 11.7816 | 11.7816 | 11.7816 | 57.65%
|  | 0-20 | 2.1842 | 7.453 | 8.8303 | 11.852 | 12.5736 | 13.4734 | 13.8072 | 15.7474 | 15.7754 | 15.8777 | 77.7%
|  | Итого: | 2.1842 | 7.5443 | 9.2219 | 12.4031 | 13.5381 | 14.8718 | 15.5633 | 19.0382 | 19.812 | 20.435 | 7.382%
21 | 279.34 | 0-5 | 13.7511 | 23.1751 | 26.1616 | 29.2279 | 29.5318 | 30.3082 | 30.3082 | 30.3082 | 30.3082 | 30.3082 | 49.52%
|  | 0-20 | 13.7511 | 23.8086 | 27.3124 | 31.0236 | 33.2542 | 35.6196 | 36.7181 | 40.1059 | 40.8042 | 41.7318 | 68.19%
|  | Итого: | 13.7511 | 23.9075 | 28.2144 | 34.7556 | 38.5188 | 42.189 | 46.0004 | 54.4454 | 57.4566 | 61.2007 | 21.91%
в т.ч. Южный узел | 106.8 | 0-5 | 2.143 | 7.3115 | 8.7644 | 11.7836 | 11.9715 | 11.9715 | 11.9715 | 11.9715 | 11.9715 | 11.9715 | 59.72%
|  | 0-20 | 2.143 | 7.331 | 8.8012 | 11.9653 | 12.7777 | 13.6367 | 13.9811 | 15.1707 | 15.2001 | 15.3047 | 76.35%
|  | Итого: | 2.143 | 7.4299 | 9.1492 | 12.4732 | 13.7037 | 14.9962 | 15.707 | 18.5074 | 19.3495 | 20.045 | 7.176%
22 | 267.34 | 0-5 | 13.5671 | 22.7777 | 25.7203 | 28.564 | 28.8688 | 29.608 | 29.608 | 29.608 | 29.608 | 29.608 | 49.21%
|  | 0-20 | 13.5671 | 23.3655 | 26.8254 | 30.2772 | 32.5652 | 34.8386 | 36.0366 | 39.2671 | 40.0484 | 41.0956 | 68.3%
|  | Итого: | 13.5671 | 23.4518 | 27.6727 | 33.7678 | 37.5652 | 41.1135 | 45.1713 | 53.2841 | 56.4126 | 60.1726 | 22.51%
в т.ч. Южный узел | 104.77 | 0-5 | 2.0465 | 6.9302 | 8.3316 | 11.1293 | 11.3421 | 11.3421 | 11.3421 | 11.3421 | 11.3421 | 11.3421 | 59.17%
|  | 0-20 | 2.0465 | 6.9521 | 8.3707 | 11.2765 | 12.1609 | 12.9751 | 13.3051 | 14.3191 | 14.3455 | 14.4318 | 75.29%
|  | Итого: | 2.0465 | 7.0383 | 8.6862 | 11.7403 | 13.0247 | 14.2537 | 15.0062 | 17.6017 | 18.5049 | 19.1676 | 7.17%
23 | 256.44 | 0-5 | 13.2081 | 22.0731 | 24.8043 | 27.5406 | 27.828 | 28.5324 | 28.5324 | 28.5324 | 28.5324 | 28.5324 | 44.34%
|  | 0-20 | 13.2081 | 22.7043 | 25.9627 | 29.3034 | 31.5464 | 35.5229 | 38.507 | 44.3332 | 45.1941 | 46.0989 | 71.65%
|  | Итого: | 13.2081 | 22.7785 | 26.7398 | 32.4202 | 36.0539 | 41.3218 | 47.1289 | 57.8796 | 60.9424 | 64.342 | 25.09%
в т.ч. Южный узел | 99.11 | 0-5 | 2.0552 | 6.7721 | 7.9932 | 10.6925 | 10.8909 | 10.8909 | 10.8909 | 10.8909 | 10.8909 | 10.8909 | 59.33%
|  | 0-20 | 2.0552 | 6.7953 | 8.0435 | 10.8473 | 11.689 | 12.4441 | 12.7492 | 13.6484 | 13.6728 | 13.7586 | 74.96%
|  | Итого: | 2.0552 | 6.8695 | 8.323 | 11.2648 | 12.4468 | 13.6856 | 14.3713 | 16.9868 | 17.8126 | 18.3557 | 7.158%
| Прогноз потребления | 465
| Задание ГВО | 93 | 20%
| Задание ГВО ю.у. | 33 | 7.097%