Приложение 11

Пояснительная записка

по результатам контрольных замеров 19 июня 2024 г.

Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

- Подстанции, на которых напряжение на шинах выходит за пределы, установленные графиками напряжения в контрольных пунктах, утвержденными диспетчерскими центрами, по данным контрольных замеров 19 июня 2024 года отсутствуют.

- ЛЭП, токовая нагрузка которых превышает 90% от длительно допустимой на период замера, по данным контрольных замеров 19 июня 2024 года отсутствуют.

- Трансформаторы, токовая нагрузка которых превышает 60% от номинальной, на период замера, по данным контрольных замеров 19 июня 2024 года:

| № п/п | ПО | Подстанция | Дисп. № тр-ра | Мощность тр-ра, МВА | Загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЮЭС | ПС 35 кВ Глазуново (ПС 30) | Т-2 | 1,6 | 62,3 |
| 2 | ЮЭС | ПС 35 кВ Тимофеевка (ПС 48) | Т-1 | 2,5 | 63 |

- Регулируемые средства компенсации реактивной мощности на ПС Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» отсутствуют.

- Перечень трансформаторов, регулирование коэффициента трансформации которых осуществляется в автоматическом режиме:

| № п/п | ПО | Подстанция | Дисп. № тр-ра | Регулирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | Т-1 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | Т-2 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) | Т-1 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) | Т-2 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) | Т-2 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) | Т-1 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) | Т-2 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) | Т-1 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) | Т-2 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) | Т-3 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) | Т-1 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) | Т-2 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) | Т-1 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) | Т-2 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) | Т-1 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) | Т-2 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) | Т-1 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) | Т-2 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) | Т-1 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) | Т-2 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) | Т-1 | А |
|  | СЭС | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 35 кВ Лехово (ПС 39) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 35 кВ Лехово (ПС 39) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309 | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309 | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Болягино (ПС 345) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Болягино (ПС 345) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) | Т-2 | А |
|  | ЮЭС | ПС 35 кВ Лехово (ПС 39) | Т-1 | А |
|  | ЮЭС | ПС 35 кВ Лехово (ПС 39) | Т-2 | А |
|  | ВЭС | ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76) | Т-2 | А |
|  | ВЭС | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) | Т-2 | А |
|  | ВЭС | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) | Т-2 | А |
|  | ВЭС | ПС 110 кВ Судома (ПС 218) | Т-1 | А |
|  | ВЭС | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) | Т-1 | А |
|  | ВЭС | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) | Т-2 | А |