## Лист1
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 17.06.2026 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | 2:00:00 |  |  | 3:00:00 |  |  | 4:00:00 |  |  | 5:00:00 |  |  | 6:00:00 |  |  | 7:00:00 |  |  | 8:00:00 |  |  | 9:00:00 |  |  | 10:00:00 |  |  | 11:00:00 |  |  | 12:00:00 |  |  | 13:00:00 |  |  | 14:00:00 |  |  | 15:00:00 |  |  | 16:00:00 |  |  | 17:00:00 |  |  | 18:00:00 |  |  | 19:00:00 |  |  | 20:00:00 |  |  | 21:00:00 |  |  | 22:00:00 |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ГПП-9 110/10 кВ | Т-1 | ТРДН-25000/115-0 | ВН | 110 | 4.886 | 0.599 | 28.8684 | 4.7916 | 0.594 | 28.3453 | 4.455 | 0.5808 | 26.5042 | 4.356 | 0.66 | 26.4 | 4.092 | 0.6534 | 24.9758 | 4.158 | 0.693 | 25.5316 | 4.554 | 0.6468 | 27.3726 | 5.3856 | 0.693 | 31.9926 | 6.138 | 0.7128 | 36.0568 | 6.996 | 0.9174 | 41.6495 | 7.722 | 1.0956 | 46.4084 | 7.9332 | 1.1484 | 47.7979 | 8.0256 | 1.155 | 48.3189 | 7.9332 | 0.9834 | 46.9295 | 8.0256 | 1.0692 | 47.8674 | 8.0916 | 1.188 | 48.84 | 8.052 | 1.2012 | 48.7011 | 8.0652 | 1.2078 | 48.8053 | 7.9926 | 1.1286 | 48.0063 | 7.8936 | 1.0692 | 47.1726 | 7.5306 | 1.0626 | 45.2274 | 7.425 | 1.0296 | 44.4979 | 7.1214 | 1.0626 | 43.0737 | 6.6066 | 0.9306 | 39.6695
| Т-2 | ТРДН-25000/115-0 | ВН | 110 | 3.7702 | 0 | 19.8432 | 3.5178 | 0 | 18.5147 | 3.267 | 0 | 17.1947 | 3.0624 | 0 | 16.1179 | 2.9304 | 0 | 15.4232 | 2.937 | 0 | 15.4579 | 3.2406 | 0.0066 | 17.0905 | 3.8544 | 0 | 20.2863 | 4.521 | 0.0132 | 23.8642 | 5.1678 | 0.0792 | 27.6158 | 5.5506 | 0.2178 | 30.36 | 5.5836 | 0.264 | 30.7768 | 5.7222 | 0.3894 | 32.1663 | 5.5704 | 0.3234 | 31.02 | 5.5374 | 0.3894 | 31.1937 | 5.3658 | 0.4092 | 30.3947 | 5.3196 | 0.396 | 30.0821 | 5.2272 | 0.2904 | 29.04 | 5.0688 | 0.1584 | 27.5116 | 5.1744 | 0.2574 | 28.5884 | 4.9962 | 0.1518 | 27.0947 | 5.0292 | 0.1056 | 27.0253 | 4.8444 | 0.0462 | 25.74 | 4.4616 | 0 | 23.4821
| Т-1 | ТРДН-25000/115-0 | НН | 10 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-2 | ТРДН-25000/115-0 | НН | 10 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-1 | ТРДН-25000/115-0 | РПН | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Т-2 | ТРДН-25000/115-0 | РПН | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 1 с.ш. ЗРУ-10 кВ | - | U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 2 с.ш. ЗРУ-10 кВ | - | U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ИП Череповец 110/10 кВ | Т-1 | ТДН-25000/115-0 | ВН | 110 | 0.132 | 0 | 0.69474 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.198 | 0.066 | 1.3895 | 0.132 | 0 | 0.69474 | 0.132 | 0 | 0.69474 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.198 | 0.066 | 1.3895 | 0.198 | 0.066 | 1.3895 | 0.198 | 0.066 | 1.3895 | 0.396 | 0.132 | 2.7789 | 0.462 | 0.132 | 3.1263 | 0.396 | 0.132 | 2.7789 | 0.396 | 0.198 | 3.1263 | 0.396 | 0.066 | 2.4316 | 0.396 | 0.198 | 3.1263 | 0.396 | 0.198 | 3.1263 | 0.396 | 0.132 | 2.7789 | 0.396 | 0.066 | 2.4316 | 0.396 | 0.198 | 3.1263 | 0.396 | 0.198 | 3.1263 | 0.33 | 0 | 1.7368 | 0.198 | 0 | 1.0421 | 0.132 | 0 | 0.69474 | 0.198 | 0 | 1.0421
| Т-2 | ТДН-25000/115-0 | ВН | 110 | 0.264 | 0.198 | 2.4316 | 0.264 | 0.198 | 2.4316 | 0.33 | 0.066 | 2.0842 | 0.198 | 0.198 | 2.0842 | 0.396 | 0.198 | 3.1263 | 0.264 | 0.132 | 2.0842 | 0.264 | 0.132 | 2.0842 | 0.264 | 0.198 | 2.4316 | 0.264 | 0.066 | 1.7368 | 0.33 | 0.198 | 2.7789 | 0.396 | 0.198 | 3.1263 | 0.396 | 0.198 | 3.1263 | 0.462 | 0.198 | 3.4737 | 0.396 | 0.198 | 3.1263 | 0.396 | 0.132 | 2.7789 | 0.594 | 0.33 | 4.8632 | 0.594 | 0.396 | 5.2105 | 0.528 | 0.264 | 4.1684 | 0.264 | 0.198 | 2.4316 | 0.396 | 0.132 | 2.7789 | 0.396 | 0.198 | 3.1263 | 0.264 | 0.132 | 2.0842 | 0.198 | 0.198 | 2.0842 | 0.264 | 0.132 | 2.0842
| Т-1 | ТДН-25000/115-0 | НН | 10 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-2 | ТДН-25000/115-0 | НН | 10 | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета | нет учета
| Т-1 | ТДН-25000/115-0 | РПН | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Т-2 | ТДН-25000/115-0 | РПН | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 1 с.ш. ЗРУ-10 кВ | - | U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 2 с.ш. ЗРУ-10 кВ | - | U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Главный инженер |  | А.А. Пестерев
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | ГПП-9 | Т1 | ээ акт | 4886 | 4791.6 | 4455 | 4356 | 4092 | 4158 | 4554 | 5385.6 | 6138 | 6996 | 7722 | 7933.2 | 8025.6 | 7933.2 | 8025.6 | 8091.6 | 8052 | 8065.2 | 7992.6 | 7893.6 | 7530.6 | 7425 | 7121.4 | 6606.6
|  |  |  | ээ реакт | 599 | 594 | 580.8 | 660 | 653.4 | 693 | 646.8 | 693 | 712.8 | 917.4 | 1095.6 | 1148.4 | 1155 | 983.4 | 1069.2 | 1188 | 1201.2 | 1207.8 | 1128.6 | 1069.2 | 1062.6 | 1029.6 | 1062.6 | 930.6
|  |  |  | мощн. Акт | 4.886 | 4.7916 | 4.455 | 4.356 | 4.092 | 4.158 | 4.554 | 5.3856 | 6.138 | 6.996 | 7.722 | 7.9332 | 8.0256 | 7.9332 | 8.0256 | 8.0916 | 8.052 | 8.0652 | 7.9926 | 7.8936 | 7.5306 | 7.425 | 7.1214 | 6.6066
|  |  |  | мощн. Реакт. | 0.599 | 0.594 | 0.5808 | 0.66 | 0.6534 | 0.693 | 0.6468 | 0.693 | 0.7128 | 0.9174 | 1.0956 | 1.1484 | 1.155 | 0.9834 | 1.0692 | 1.188 | 1.2012 | 1.2078 | 1.1286 | 1.0692 | 1.0626 | 1.0296 | 1.0626 | 0.9306
|  |  |  | мощн. Полн | 5485 | 5385.6 | 5035.8 | 5016 | 4745.4 | 4851 | 5200.8 | 6078.6 | 6850.8 | 7913.4 | 8817.6 | 9081.6 | 9180.6 | 8916.6 | 9094.8 | 9279.6 | 9253.2 | 9273 | 9121.2 | 8962.8 | 8593.2 | 8454.6 | 8184 | 7537.2
|  |  |  | ток | 28.8684 | 28.3453 | 26.5042 | 26.4 | 24.9758 | 25.5316 | 27.3726 | 31.9926 | 36.0568 | 41.6495 | 46.4084 | 47.7979 | 48.3189 | 46.9295 | 47.8674 | 48.84 | 48.7011 | 48.8053 | 48.0063 | 47.1726 | 45.2274 | 44.4979 | 43.0737 | 39.6695
|  |  | Т2 | ээ акт | 3770.2 | 3517.8 | 3267 | 3062.4 | 2930.4 | 2937 | 3240.6 | 3854.4 | 4521 | 5167.8 | 5550.6 | 5583.6 | 5722.2 | 5570.4 | 5537.4 | 5365.8 | 5319.6 | 5227.2 | 5068.8 | 5174.4 | 4996.2 | 5029.2 | 4844.4 | 4461.6
|  |  |  | ээ реакт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 13.2 | 79.2 | 217.8 | 264 | 389.4 | 323.4 | 389.4 | 409.2 | 396 | 290.4 | 158.4 | 257.4 | 151.8 | 105.6 | 46.2 | 0
|  |  |  | мощн. Акт | 3.7702 | 3.5178 | 3.267 | 3.0624 | 2.9304 | 2.937 | 3.2406 | 3.8544 | 4.521 | 5.1678 | 5.5506 | 5.5836 | 5.7222 | 5.5704 | 5.5374 | 5.3658 | 5.3196 | 5.2272 | 5.0688 | 5.1744 | 4.9962 | 5.0292 | 4.8444 | 4.4616
|  |  |  | мощн. Реакт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.0132 | 0.0792 | 0.2178 | 0.264 | 0.3894 | 0.3234 | 0.3894 | 0.4092 | 0.396 | 0.2904 | 0.1584 | 0.2574 | 0.1518 | 0.1056 | 0.0462 | 0
|  |  |  | мощн. Полн | 3770.2 | 3517.8 | 3267 | 3062.4 | 2930.4 | 2937 | 3247.2 | 3854.4 | 4534.2 | 5247 | 5768.4 | 5847.6 | 6111.6 | 5893.8 | 5926.8 | 5775 | 5715.6 | 5517.6 | 5227.2 | 5431.8 | 5148 | 5134.8 | 4890.6 | 4461.6
|  |  |  | ток | 19.8432 | 18.5147 | 17.1947 | 16.1179 | 15.4232 | 15.4579 | 17.0905 | 20.2863 | 23.8642 | 27.6158 | 30.36 | 30.7768 | 32.1663 | 31.02 | 31.1937 | 30.3947 | 30.0821 | 29.04 | 27.5116 | 28.5884 | 27.0947 | 27.0253 | 25.74 | 23.4821
|  | ИПЧ | Т1 | ээ акт | 132 | 198 | 198 | 132 | 132 | 198 | 198 | 198 | 198 | 396 | 462 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 330 | 198 | 132 | 198
|  |  |  | ээ реакт | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 132 | 132 | 132 | 198 | 66 | 198 | 198 | 132 | 66 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | мощн. Акт | 0.132 | 0.198 | 0.198 | 0.132 | 0.132 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.396 | 0.462 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.33 | 0.198 | 0.132 | 0.198
|  |  |  | мощн. Реакт. | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.198 | 0.066 | 0.198 | 0.198 | 0.132 | 0.066 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | мощн. Полн | 132 | 198 | 264 | 132 | 132 | 198 | 264 | 264 | 264 | 528 | 594 | 528 | 594 | 462 | 594 | 594 | 528 | 462 | 594 | 594 | 330 | 198 | 132 | 198
|  |  |  | ток | 0.69474 | 1.0421 | 1.3895 | 0.69474 | 0.69474 | 1.0421 | 1.3895 | 1.3895 | 1.3895 | 2.7789 | 3.1263 | 2.7789 | 3.1263 | 2.4316 | 3.1263 | 3.1263 | 2.7789 | 2.4316 | 3.1263 | 3.1263 | 1.7368 | 1.0421 | 0.69474 | 1.0421
|  |  | Т2 | ээ акт | 264 | 264 | 330 | 198 | 396 | 264 | 264 | 264 | 264 | 330 | 396 | 396 | 462 | 396 | 396 | 594 | 594 | 528 | 264 | 396 | 396 | 264 | 198 | 264
|  |  |  | ээ реакт | 198 | 198 | 66 | 198 | 198 | 132 | 132 | 198 | 66 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 132 | 330 | 396 | 264 | 198 | 132 | 198 | 132 | 198 | 132
|  |  |  | мощн. Акт | 0.264 | 0.264 | 0.33 | 0.198 | 0.396 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.33 | 0.396 | 0.396 | 0.462 | 0.396 | 0.396 | 0.594 | 0.594 | 0.528 | 0.264 | 0.396 | 0.396 | 0.264 | 0.198 | 0.264
|  |  |  | мощн. Реакт. | 0.198 | 0.198 | 0.066 | 0.198 | 0.198 | 0.132 | 0.132 | 0.198 | 0.066 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.132 | 0.33 | 0.396 | 0.264 | 0.198 | 0.132 | 0.198 | 0.132 | 0.198 | 0.132
|  |  |  | мощн. Полн | 462 | 462 | 396 | 396 | 594 | 396 | 396 | 462 | 330 | 528 | 594 | 594 | 660 | 594 | 528 | 924 | 990 | 792 | 462 | 528 | 594 | 396 | 396 | 396
|  |  |  | ток | 2.4316 | 2.4316 | 2.0842 | 2.0842 | 3.1263 | 2.0842 | 2.0842 | 2.4316 | 1.7368 | 2.7789 | 3.1263 | 3.1263 | 3.4737 | 3.1263 | 2.7789 | 4.8632 | 5.2105 | 4.1684 | 2.4316 | 2.7789 | 3.1263 | 2.0842 | 2.0842 | 2.0842