## ГВО-свод
Приложение №4
Сводная таблица фактических объемов нагрузки потребителей,
включенных в графики временного отключения потребления
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 17.12.2014 (МВт)
Операционная зона |  | Время отключения, | Номер очереди | [9 empty] | Потребление | Выполнение
РДУ | часы | (мин) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (МВт) | (%)
Вологодское РДУ | 01-00 | до 5 мин | 34.1 | 64.1 | 81.8 | 91.9 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 107.3 | 107.3
|  | до 20 мин | 35.8 | 70.2 | 89.8 | 101.3 | 121.7 | 174.7 | 175.3 | 175.3 | 177 | 181
|  | всего | 35.8 | 70.6 | 96.4 | 112.6 | 149.3 | 203.6 | 226.1 | 266 | 307.6 | 348.3 | 1611 | 21.62%
| 02-00 | до 5 мин | 34.1 | 64 | 81.5 | 91.5 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 107 | 107
|  | до 20 мин | 35.8 | 71 | 90.6 | 102 | 122.4 | 175.4 | 176 | 176 | 177.7 | 181.7
|  | всего | 35.8 | 71.4 | 97.1 | 112.6 | 149.1 | 203.5 | 227.8 | 267.6 | 309.3 | 349.9 | 1657 | 21.12%
| 03-00 | до 5 мин | 34 | 64.1 | 81.1 | 91.2 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 106.6 | 106.6
|  | до 20 мин | 35.6 | 70.8 | 89.9 | 101.4 | 121.6 | 174.7 | 175.3 | 175.3 | 177.1 | 181.1
|  | всего | 35.6 | 71.2 | 96.7 | 112.1 | 146.1 | 200.6 | 225.1 | 265 | 306.8 | 347.5 | 1574 | 22.08%
| 04-00 | до 5 мин | 33.9 | 63.9 | 81.2 | 91.2 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 106.6 | 106.6
|  | до 20 мин | 35.4 | 71.1 | 90.4 | 101.8 | 122.1 | 175.2 | 175.8 | 175.8 | 177.5 | 181.5
|  | всего | 35.4 | 71.5 | 96.8 | 112.1 | 144.9 | 199.3 | 223.6 | 263.5 | 305.1 | 345.9 | 1468 | 23.56%
| 05-00 | до 5 мин | 33.7 | 63.8 | 80.8 | 90.6 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 106.2 | 106.2
|  | до 20 мин | 35.3 | 70.1 | 88.9 | 100.1 | 120.5 | 173.6 | 174.2 | 174.2 | 176 | 180
|  | всего | 35.3 | 70.5 | 95.6 | 110.8 | 146.6 | 201.1 | 227.7 | 267.7 | 309.4 | 350.2 | 1540 | 22.74%
| 06-00 | до 5 мин | 34.2 | 64.1 | 81.8 | 91.9 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 107.7 | 107.7
|  | до 20 мин | 35.8 | 71.3 | 90.9 | 102.4 | 122.9 | 176.1 | 176.7 | 176.7 | 178.6 | 182.6
|  | всего | 35.7 | 71.6 | 97.7 | 113.3 | 150.2 | 204.8 | 233.1 | 272.9 | 314.6 | 355.4 | 1669 | 21.29%
| 07-00 | до 5 мин | 34.2 | 64.3 | 82.3 | 92.1 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 107.7 | 107.7
|  | до 20 мин | 36 | 71.6 | 91.6 | 102.8 | 123.3 | 176.3 | 176.9 | 176.9 | 178.8 | 182.8
|  | всего | 36 | 72 | 100.2 | 116.7 | 154.6 | 209 | 238.3 | 278 | 319.6 | 360.2 | 1646 | 21.88%
| 08-00 | до 5 мин | 33.9 | 64.3 | 82.3 | 92.7 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 107.5 | 107.5
|  | до 20 мин | 36.3 | 71.3 | 91.6 | 103.7 | 124.5 | 177.7 | 178.3 | 178.3 | 179.7 | 183.7
|  | всего | 36.3 | 71.7 | 101.2 | 121.1 | 158.6 | 213.2 | 246 | 285.8 | 327.1 | 367.6 | 1761 | 20.87%
| 09-00 | до 5 мин | 35.5 | 66.2 | 85.5 | 96.2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111.5 | 111.5
|  | до 20 мин | 39.1 | 76.7 | 99.2 | 112 | 133.3 | 186.7 | 189.5 | 189.5 | 191 | 195
|  | всего | 39.1 | 77.5 | 110.5 | 133 | 171 | 225.8 | 261.3 | 301 | 342.2 | 382.9 | 1831 | 20.91%
| 10-00 | до 5 мин | 35.5 | 66.5 | 85.4 | 95.9 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 111.3 | 111.3
|  | до 20 мин | 39.3 | 77.7 | 99.8 | 112.5 | 133.6 | 187 | 189.8 | 189.8 | 191.4 | 195.4
|  | всего | 39.4 | 78.6 | 112.4 | 135 | 173.3 | 228.1 | 263.8 | 303.6 | 344.8 | 385.2 | 1776 | 21.69%
| 11-00 | до 5 мин | 35.8 | 66.6 | 86.5 | 97 | 110.4 | 110.4 | 110.4 | 110.4 | 112.2 | 112.2
|  | до 20 мин | 39.6 | 77.6 | 100.6 | 113.1 | 133.9 | 187.1 | 189.9 | 189.9 | 191.7 | 195.7
|  | всего | 39.6 | 78.4 | 113.5 | 137.6 | 176.1 | 230.7 | 266.3 | 306 | 347.4 | 388 | 1762 | 22.02%
| 12-00 | до 5 мин | 35.7 | 66.6 | 85.6 | 96 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 111 | 111
|  | до 20 мин | 39.2 | 77.6 | 99.8 | 112.1 | 132.6 | 185.7 | 188.5 | 188.5 | 190.2 | 194.2
|  | всего | 39.3 | 78.5 | 113.2 | 135.9 | 174.5 | 229 | 265 | 304.9 | 346.4 | 387.1 | 1762 | 21.97%
| 13-00 | до 5 мин | 35.2 | 65.8 | 84.9 | 95.6 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 110.8 | 110.8
|  | до 20 мин | 38.7 | 76 | 97.7 | 110.2 | 131 | 184.2 | 187 | 187 | 188.7 | 192.7
|  | всего | 38.7 | 76.8 | 110 | 133.6 | 172.1 | 226.7 | 262.9 | 302.7 | 344.2 | 384.6 | 1835 | 20.96%
| 14-00 | до 5 мин | 35.7 | 66.6 | 87 | 98 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 113.1 | 113.1
|  | до 20 мин | 39.4 | 76.4 | 99.9 | 112.7 | 133.6 | 186.8 | 189.6 | 189.6 | 191.1 | 195.1
|  | всего | 39.4 | 77.2 | 113.1 | 136.3 | 175.9 | 230.5 | 266.6 | 306.3 | 347.7 | 388.2 | 1894 | 20.5%
| 15-00 | до 5 мин | 35.9 | 66.7 | 86.4 | 97.4 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112.9 | 112.9
|  | до 20 мин | 39.6 | 77.2 | 100 | 112.9 | 133.7 | 187 | 189.8 | 189.8 | 191.7 | 195.7
|  | всего | 39.7 | 78.1 | 111 | 134.3 | 173.5 | 228.2 | 264.2 | 304.1 | 345.7 | 386.3 | 1783 | 21.67%
| 16-00 | до 5 мин | 35.7 | 66.3 | 86.5 | 96.8 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 112.4 | 112.4
|  | до 20 мин | 39.4 | 77 | 100.3 | 112.6 | 133.6 | 186.9 | 189.7 | 189.7 | 191.6 | 195.6
|  | всего | 39.4 | 77.8 | 113.8 | 136.3 | 175.2 | 229.9 | 266.1 | 305.8 | 347.6 | 388.1 | 1826 | 21.25%
| 17-00 | до 5 мин | 35.6 | 66.3 | 85.7 | 96.3 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 111.7 | 111.7
|  | до 20 мин | 38.6 | 75.9 | 98.1 | 110.4 | 131 | 184.5 | 187.3 | 187.3 | 189.2 | 193.2
|  | всего | 38.6 | 77.4 | 112.1 | 134.7 | 172.9 | 227.8 | 261.3 | 301.2 | 342.9 | 383.6 | 1779 | 21.56%
| 18-00 | до 5 мин | 34.8 | 65.1 | 84.5 | 94.6 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 110.7 | 110.7
|  | до 20 мин | 36.9 | 74.3 | 96.5 | 108.3 | 129 | 182.2 | 182.5 | 182.5 | 184.8 | 188.8
|  | всего | 36.9 | 75.8 | 110.5 | 131.1 | 170.2 | 224.8 | 258.5 | 298.3 | 340.3 | 380.7 | 1891 | 20.13%
| 19-00 | до 5 мин | 34.6 | 64.8 | 84.5 | 94.7 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 110.4 | 110.4
|  | до 20 мин | 36.9 | 74.4 | 96.9 | 108.7 | 129.2 | 182.6 | 182.9 | 182.9 | 184.9 | 188.9
|  | всего | 36.9 | 75.9 | 109 | 129 | 166 | 220.8 | 254.4 | 294.2 | 336 | 376.7 | 1797 | 20.96%
| 20-00 | до 5 мин | 34.2 | 64.3 | 83.7 | 94 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 109 | 109
|  | до 20 мин | 35.5 | 71.1 | 93.1 | 105 | 125.5 | 179.1 | 179.4 | 179.4 | 180.8 | 184.8
|  | всего | 35.5 | 72.6 | 104.7 | 124.1 | 161.9 | 216.9 | 250.1 | 290 | 331.2 | 371.7 | 1755 | 21.18%
| 21-00 | до 5 мин | 34.2 | 64.4 | 83.5 | 93.5 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 109 | 109
|  | до 20 мин | 35.8 | 71.3 | 92.7 | 104.2 | 124.7 | 178.3 | 178.6 | 178.6 | 180.4 | 184.4
|  | всего | 35.8 | 72.8 | 103.3 | 121.7 | 161 | 216 | 247.8 | 287.7 | 329.3 | 369.9 | 1837 | 20.14%
| 22-00 | до 5 мин | 34.1 | 64.2 | 83.5 | 93.3 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 109 | 109
|  | до 20 мин | 35.7 | 70.7 | 92.4 | 103.7 | 124.4 | 178 | 178.3 | 178.3 | 180.1 | 184.1
|  | всего | 35.7 | 72.2 | 102 | 119.5 | 157.2 | 212.2 | 237.4 | 277.4 | 319.2 | 359.9 | 1725 | 20.86%
| 23-00 | до 5 мин | 34.1 | 64.1 | 82.7 | 93.4 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 108.9 | 108.9
|  | до 20 мин | 35.9 | 70.6 | 91.6 | 103.7 | 124.1 | 177.6 | 177.9 | 177.9 | 179.7 | 183.7
|  | всего | 35.9 | 72.1 | 100.8 | 118.8 | 152.9 | 207.8 | 232.6 | 272.6 | 314.4 | 355.2 | 1663 | 21.36%
| 24-00 | до 5 мин | 34.2 | 64.4 | 82.6 | 93.2 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108.8 | 108.8
|  | до 20 мин | 35.9 | 70.9 | 91.2 | 103.2 | 123.6 | 177.1 | 177.4 | 177.4 | 179.2 | 183.2
|  | всего | 35.9 | 72.4 | 99.6 | 117.3 | 147.7 | 202.6 | 225.9 | 265.8 | 307.5 | 348.3 | 1544 | 22.56%

## ГВО-виды ввода
Сводные объемы ГВО по видам ввода
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 17.12.2014 г. (МВт)
Сводный отчет Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" и Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
№ п/п | Вид ввода ГВО | Объем ввода ГВО, МВт
| Объем нагрузки ГВО отключаемых: | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
1 | с использованием дистанционного управления | 96.2 | 98.3 | 97 | 97.8 | 97.6 | 96.2 | 96.8 | 96.5 | 96.1 | 96.1 | 97.1 | 97.1 | 96.9 | 96.8 | 97.2 | 96.7 | 96.6 | 97.4 | 96.9 | 96.2 | 97.4 | 97 | 97.1 | 96.7
2 | постоянным оперативным персоналом энергообъекта | 242.4 | 241.7 | 240.4 | 238.2 | 242.5 | 248.9 | 252.2 | 258 | 271.8 | 274.4 | 276 | 275.4 | 273.3 | 276.2 | 273.9 | 277.2 | 272.2 | 269.6 | 266.1 | 262.6 | 260.3 | 250.5 | 245.8 | 239.4
3 | персоналом ОВБ | 7.6 | 7.8 | 8 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9.7 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11 | 10.8 | 11.6 | 11.7 | 10.7 | 10.8 | 9.8 | 9.9 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 9 | 9
4 | оперативным персоналом энергообъекта с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2
|  | 348.3 | 349.9 | 347.5 | 345.9 | 350.2 | 355.4 | 360.2 | 367.6 | 382.9 | 385.2 | 388 | 387.1 | 384.6 | 388.2 | 386.3 | 388.1 | 383.6 | 380.7 | 376.7 | 371.7 | 369.9 | 359.9 | 355.2 | 348.3
|  | 348.3 | 349.9 | 347.5 | 345.9 | 350.2 | 355.4 | 360.2 | 367.6 | 382.9 | 385.2 | 388 | 387.1 | 384.6 | 388.2 | 386.3 | 388.1 | 383.6 | 380.7 | 376.7 | 371.7 | 369.9 | 359.9 | 355.2 | 348.3
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0