## БСК СД 17 12 14
Сведения об установленных компенсирующих устройствах у потребителей
| филиала ОАО "МРСК Северо -Запада" "Колэнерго" |  |  | на 17.12.2014г.
|  |  |  | (в кВар) |  |  | (в кВт)
№ п/п | потребитель | установленная | отключены | в работе | установленная | отключены | в работе
|  | мощность |  |  | мощность СД
1 | ОАО "Мурманский морской рыбный порт" | 9261.7 | 5846 | 3415.7
2 | ОАО "ЦС" "Звездочка" "СРЗ Нерпа" | 3370 | 1050 | 2320
3 | ОАО "ЦС" "Звездочка" "35 СРЗ " | 6030 | 3950 | 2080 | 1120 | 800 | 320
| 6 кВ | 2700 | 1800 | 900
| 0,4кВ | 3330 | 2150 | 1180
4 | ФГУП 82 СРЗ МО РФ | 1422.4 | 1422.4 | 0 | 414 | 334 | 80
5 | ИП Воротынцева Т.Л. | 220.5 | 220.5 | 0
6 | ООО "ПромЭнерго" | 290 | 140 | 150
7 | ОАО "Оленегорский завод силикатного кирпича" | 1200 | 1100 | 100
8 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергоцех" | 3383 | 2508 | 875
9 | ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" | 2490 | 290 | 2200
10 | ОАО "Мурманский морской торговый порт" | 2700 | 0 | 2700
11 | ФГУП "Атомфлот" 0,4кВ | 2815 | 240 | 2575
12 | ОАО "Хладокомбинат" | 1020 | 220 | 800
13 | ООО "Инвест Проект Лимитед" | 2100 | 1200 | 900
14 | ОАО "Завод ТО ТБО" | 900 | 450 | 450
15 | ОАО "Оленегорский механический завод " | 6775 | 6375 | 400 | 1230 | 600 | 630
16 | ОАО "Мурманскэнергосбыт" | 4046 | 2576 | 1470
| 6 кВ | 1450 | 900 | 550
| 0,4кВ | 2596 | 1676 | 920
17 | ОАО "Ковдорский ГОК" (ПС 40Б) | 20000 | 0 | 20000
18 | ГОУП "Мурманскводоканал" | 1767 | 1767 | 0 | 6950 | 4900 | 2050
19 | Оленегорский щебеночный завод | 480 | 0 | 480
20 | ОАО "Олкон" | 6680 | 3690 | 2990 | 29700 | 10100 | 19600
21 | ОАО "Кольская ГМК" Заполярный- Никель | 56100 | 12600 | 43500 | 67310 | 12140 | 55170
22 | ОАО "Апатит" 0,4 кВ | 7550 | 200 | 7350
23 | ОАО "Апатит" 6 кВ | 1530 | 0 | 1530
24 | МУП "ОТС" | 900 | 272 | 628
25 | ООО "Ловозерский ГОК" | 2230 | 0 | 2230 | 6670 | 2920 | 3750
| ИТОГО | 145260.6 | 46116.9 | 99143.7 | 113394 | 31794 | 81600
Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС А.Ф. Слатинский
Быкова
2026