## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "В.Устюг" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 35 кВ | 6 кВ
| I , II сш | I , II сш | I , II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 117 | 35.5 | 6.1
1:00 | 117 | 35.5 | 6.1
2:00 | 118 | 35 | 6.1
3:00 | 117 | 35 | 6.1
4:00 | 117 | 35 | 6.1
5:00 | 117 | 35 | 6.1
6:00 | 116 | 35 | 6.1
7:00 | 115 | 35 | 6.2
8:00 | 114 | 35 | 6.3
9:00 | 112 | 35 | 6.3
10:00 | 113 | 35 | 6.3
11:00 | 113 | 35 | 6.3
12:00 | 115 | 35 | 6.3
13:00 | 115 | 35 | 6.3
14:00 | 114 | 35 | 6.3
15:00 | 114 | 35 | 6.3
16:00 | 113 | 35 | 6.3
17:00 | 114 | 35 | 6.3
18:00 | 115 | 35 | 6.3
19:00 | 115 | 35 | 6.3
20:00 | 115 | 35 | 6.2
21:00 | 116 | 35 | 6.2
22:00 | 116 | 35 | 6.1
23:00 | 116 | 35 | 6.1
24:00 | 117 | 35 | 6.1
Исполнитель | Хохлова Н.В.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "В.Устюг" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 6 кВ | Ввод Т-1 6 кВ |  |  |  | ТСН-1 |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 6 кВ | Ввод Т-2 6 кВ |  |  |  | ТСН-2
|  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный
|  |  |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 80 |  |  |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 80
часы | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 17 | 6 | 267 | 3.89 | - | 0.94 | - | 2 | 46.89 | - | 17 | 25 | 231 | 3.56 | - | 9.65 | - | 4 | 4.19 | -
1:00 | 16 | 7 | 255 | 4.02 | 2340 | 0.99 | 900 | 2 | 47.15 | 20.8 | 16 | 25 | 222 | 3.65 | 1620 | 9.7 | 900 | 4 | 4.43 | 19.2
2:00 | 15 | 4 | 240 | 4.15 | 2340 | 1.07 | 1440 | 2 | 47.49 | 27.2 | 14 | 25 | 210 | 3.77 | 2160 | 9.76 | 1080 | 4 | 4.76 | 26.4
3:00 | 15 | 4 | 235 | 4.27 | 2160 | 1.13 | 1080 | 2 | 47.84 | 28 | 14 | 25 | 210 | 3.87 | 1800 | 9.81 | 900 | 4 | 5.08 | 25.6
4:00 | 15 | 4 | 228 | 4.39 | 2160 | 1.19 | 1080 | 2 | 48.18 | 27.2 | 14 | 25 | 207 | 3.98 | 1980 | 9.88 | 1260 | 4 | 5.4 | 25.6
5:00 | 18 | 6 | 264 | 4.53 | 2520 | 1.26 | 1260 | 2 | 48.51 | 26.4 | 17 | 25 | 246 | 4.1 | 2160 | 9.94 | 1080 | 4 | 5.73 | 26.4
6:00 | 20 | 8 | 294 | 4.67 | 2520 | 1.34 | 1440 | 2 | 48.86 | 28 | 20 | 25 | 261 | 4.25 | 2700 | 10.01 | 1260 | 4 | 6.06 | 26.4
7:00 | 25 | 10 | 342 | 4.85 | 3240 | 1.42 | 1440 | 2 | 49.17 | 24.8 | 25 | 25 | 302 | 4.4 | 2700 | 10.07 | 1080 | 4 | 6.37 | 24.8
8:00 | 25 | 10 | 426 | 5.09 | 4320 | 1.51 | 1620 | 2 | 49.54 | 29.6 | 25 | 25 | 387 | 4.61 | 3780 | 10.17 | 1800 | 4 | 6.73 | 28.8
9:00 | 31 | 10 | 492 | 5.37 | 5040 | 1.63 | 2160 | 2 | 49.89 | 28 | 33 | 25 | 480 | 4.85 | 4320 | 10.28 | 1980 | 4 | 7.06 | 26.4
10:00 | 32 | 10 | 516 | 5.65 | 5040 | 1.74 | 1980 | 2 | 50.19 | 24 | 31 | 25 | 465 | 5.1 | 4500 | 10.41 | 2340 | 4 | 7.36 | 24
11:00 | 32 | 10 | 505 | 5.93 | 5040 | 1.85 | 1980 | 2 | 50.46 | 21.6 | 33 | 25 | 450 | 5.35 | 4500 | 10.55 | 2520 | 4 | 7.63 | 21.6
12:00 | 30 | 10 | 486 | 6.16 | 4140 | 1.94 | 1620 | 2 | 50.72 | 20.8 | 29 | 25 | 430 | 5.55 | 3600 | 10.65 | 1800 | 4 | 7.9 | 21.6
13:00 | 29 | 10 | 471 | 6.42 | 4680 | 2.03 | 1620 | 2 | 51.1 | 30.4 | 29 | 25 | 444 | 5.78 | 4140 | 10.76 | 1980 | 4 | 8.28 | 30.4
14:00 | 30 | 10 | 485 | 6.8 | 6840 | 2.17 | 2520 | 2 | 51.41 | 24.8 | 30 | 25 | 468 | 6.03 | 4500 | 10.89 | 2340 | 4 | 8.59 | 24.8
15:00 | 33 | 10 | 500 | 7.03 | 4140 | 2.26 | 1620 | 2 | 51.74 | 26.4 | 33 | 25 | 480 | 6.34 | 5580 | 11.07 | 3240 | 4 | 8.95 | 28.8
16:00 | 32 | 10 | 490 | 7.29 | 4680 | 2.36 | 1800 | 2 | 52.05 | 24.8 | 35 | 25 | 390 | 6.56 | 3960 | 11.19 | 2160 | 4 | 9.26 | 24.8
17:00 | 33 | 10 | 486 | 7.52 | 4140 | 2.45 | 1620 | 2 | 52.32 | 21.6 | 32 | 25 | 375 | 6.73 | 3060 | 11.27 | 1440 | 4 | 9.53 | 21.6
18:00 | 29 | 10 | 435 | 7.84 | 5760 | 2.57 | 2160 | 2 | 52.78 | 36.8 | 29 | 25 | 330 | 6.96 | 4140 | 11.38 | 1980 | 4 | 10 | 37.6
19:00 | 29 | 10 | 426 | 8.06 | 3960 | 2.65 | 1440 | 2 | 53.07 | 23.2 | 28 | 25 | 336 | 7.12 | 2880 | 11.45 | 1260 | 4 | 10.28 | 22.4
20:00 | 27 | 10 | 391 | 8.29 | 4140 | 2.74 | 1620 | 2 | 53.41 | 27.2 | 27 | 25 | 310 | 7.3 | 3240 | 11.53 | 1440 | 4 | 10.61 | 26.4
21:00 | 25 | 10 | 363 | 8.5 | 3780 | 2.82 | 1440 | 2 | 53.73 | 25.6 | 26 | 25 | 309 | 7.47 | 3060 | 11.6 | 1260 | 4 | 10.92 | 24.8
22:00 | 23 | 8 | 330 | 8.68 | 3240 | 2.9 | 1440 | 2 | 54.05 | 25.6 | 25 | 25 | 288 | 7.62 | 2700 | 11.67 | 1260 | 4 | 11.23 | 24.8
23:00 | 20 | 8 | 300 | 8.85 | 3060 | 2.97 | 1260 | 2 | 54.39 | 27.2 | 21 | 25 | 260 | 7.77 | 2700 | 11.75 | 1440 | 4 | 11.56 | 26.4
24:00 | 19 | 8 | 280 | 9 | 2700 | 3.03 | 1080 | 2 | 254.7 | 16024.8 | 20 | 25 | 240 | 7.9 | 2340 | 11.81 | 1080 | 4 | 11.8 | 19.2
Итого |  |  |  |  | 91980 |  | 37620 |  |  | 16624.8 |  |  |  |  | 78120 |  | 38880 |  |  | 608.8
Исполнитель |  |  |  | Хохлова Н.В.
телефон |  |  |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/6 кВ В.Устюг в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ РП - В.Устюг-2 | [11 empty] | ВЛ-110 кВ РП - В.Устюг-1 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Дымково - В.Устюг-1 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Дымково - В.Устюг-2
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 124 | -26 | 4 | 9.52 | - | 7.19 | - | 9.83 | - | 4.66 | - | 120 | -24 | 7 | 7.56 | - | 0.989 | - | 0.29 | - | 7.23 | - | 112 | 22 | 0 | 0.76 | - | 0.86 | - | 3.47 | - | 6.85 | - | 110 | 21 | -8 | 5.32 | - | 1.88 | - | 4.03 | - | 2.7 | -
1:00 | 124 | -26 | 5 | 9.67 | 19800 | 7.19 | 0 | 9.83 | 0 | 4.69 | 3960 | 123 | -25 | 7 | 7.71 | 19800 | 0.99 | 132 | 0.29 | 0 | 7.26 | 3960 | 110 | 21 | 0 | 0.76 | 0 | 1.13 | 17820 | 3.55 | 5280 | 6.85 | 0 | 112 | 22 | -8 | 5.32 | 0 | 2.14 | 17160 | 4.12 | 5940 | 2.7 | 0
2:00 | 120 | -27 | 5 | 9.86 | 25080 | 7.19 | 0 | 9.83 | 0 | 4.72 | 3960 | 122 | -24 | 7 | 7.89 | 23760 | 0.99 | 0 | 0.29 | 0 | 7.3 | 5280 | 107 | 22 | 0 | 0.76 | 0 | 1.45 | 21120 | 3.67 | 7920 | 6.85 | 0 | 114 | 22 | -8 | 5.32 | 0 | 2.46 | 21120 | 4.23 | 7260 | 2.7 | 0
3:00 | 124 | -26 | 6 | 10.07 | 27720 | 7.19 | 0 | 9.83 | 0 | 4.76 | 5280 | 127 | -24 | 8 | 8.06 | 22440 | 0.99 | 0 | 0.29 | 0 | 7.34 | 5280 | 114 | 23 | 0 | 0.76 | 0 | 1.78 | 21780 | 3.77 | 6600 | 6.85 | 0 | 118 | 23 | -8 | 5.32 | 0 | 2.8 | 22440 | 4.35 | 7920 | 2.7 | 0
4:00 | 127 | -27 | 6 | 10.25 | 23760 | 7.19 | 0 | 9.83 | 0 | 4.8 | 5280 | 131 | -25 | 8 | 8.25 | 25080 | 0.99 | 0 | 0.29 | 0 | 7.39 | 6600 | 126 | 24 | 0 | 0.76 | 0 | 2.12 | 22440 | 3.89 | 7920 | 6.85 | 0 | 125 | 24 | -9 | 5.32 | 0 | 3.12 | 21120 | 4.47 | 7920 | 2.7 | 0
5:00 | 132 | -28 | 5 | 10.45 | 26400 | 7.19 | 0 | 9.83 | 0 | 4.84 | 5280 | 131 | -27 | 7 | 8.44 | 25080 | 0.99 | 0 | 0.29 | 0 | 7.43 | 5280 | 123 | 24 | 0 | 0.76 | 0 | 2.47 | 23100 | 4.01 | 7920 | 6.85 | 0 | 124 | 25 | -8 | 5.32 | 0 | 3.47 | 23100 | 4.6 | 8580 | 2.7 | 0
6:00 | 127 | -27 | 3 | 10.66 | 27720 | 7.19 | 0 | 9.83 | 0 | 4.87 | 3960 | 130 | -26 | 6 | 8.63 | 25080 | 0.99 | 0 | 0.29 | 0 | 7.47 | 5280 | 111 | 22 | 0 | 0.76 | 0 | 2.81 | 22440 | 4.12 | 7260 | 6.85 | 0 | 117 | 23 | -7 | 5.32 | 0 | 3.8 | 21780 | 4.7 | 6600 | 2.7 | 0
7:00 | 134 | -27 | 1 | 10.84 | 23760 | 7.19 | 0 | 9.83 | 0 | 4.89 | 2640 | 134 | -27 | 5 | 8.81 | 23760 | 0.99 | 0 | 0.29 | 0 | 7.49 | 2640 | 113 | 22 | 1 | 0.76 | 0 | 3.12 | 20460 | 4.19 | 4620 | 6.85 | 0 | 113 | 23 | -5 | 5.32 | 0 | 4.11 | 20460 | 4.78 | 5280 | 2.7 | 0
8:00 | 141 | -29 | 1 | 11.09 | 33000 | 7.19 | 0 | 9.83 | 0 | 4.9 | 1320 | 145 | -29 | 3 | 9.03 | 29040 | 0.99 | 0 | 0.29 | 0 | 7.5 | 1320 | 121 | 24 | 1 | 0.76 | 0 | 3.51 | 25740 | 4.26 | 4620 | 6.85 | 0 | 123 | 24 | -5 | 5.32 | 0 | 4.49 | 25080 | 4.86 | 5280 | 2.7 | 0
9:00 | 130 | -26 | -4 | 11.3 | 27720 | 7.19 | 0 | 9.86 | 3960 | 4.9 | 0 | 131 | -25 | -1 | 9.24 | 27720 | 0.99 | 0 | 0.31 | 2640 | 7.5 | 0 | 102 | 20 | 1 | 0.76 | 0 | 3.83 | 21120 | 4.27 | 660 | 6.85 | 0 | 101 | 20 | 0 | 5.32 | 0 | 4.82 | 21780 | 4.87 | 660 | 2.7 | 0
10:00 | 132 | -26 | -3 | 11.49 | 25080 | 7.19 | 0 | 9.89 | 3960 | 4.9 | 0 | 132 | -26 | 0 | 9.42 | 23760 | 0.99 | 0 | 0.33 | 2640 | 7.5 | 0 | 104 | 20 | 1 | 0.76 | 0 | 4.13 | 19800 | 4.28 | 660 | 6.85 | 0 | 104 | 21 | -1 | 5.32 | 0 | 5.11 | 19140 | 4.88 | 660 | 2.7 | 0
11:00 | 126 | -26 | -4 | 11.68 | 25080 | 7.19 | 0 | 9.92 | 3960 | 4.9 | 0 | 130 | -26 | -1 | 9.61 | 25080 | 0.99 | 0 | 0.35 | 2640 | 7.5 | 0 | 101 | 20 | 1 | 0.76 | 0 | 4.42 | 19140 | 4.28 | 0 | 6.85 | 0 | 102 | 21 | -1 | 5.32 | 0 | 5.4 | 19140 | 4.88 | 0 | 2.7 | 0
12:00 | 130 | -27 | 0 | 11.84 | 21120 | 7.19 | 0 | 9.94 | 2640 | 4.9 | 0 | 133 | -27 | 3 | 9.75 | 18480 | 0.99 | 0 | 0.37 | 2640 | 7.5 | 0 | 106 | 21 | 1 | 0.76 | 0 | 4.66 | 15840 | 4.29 | 660 | 6.85 | 0 | 107 | 21 | -4 | 5.32 | 0 | 5.64 | 15840 | 4.9 | 1320 | 2.7 | 0
13:00 | 122 | -25 | -1 | 12.03 | 25080 | 7.19 | 0 | 9.94 | 0 | 4.9 | 0 | 120 | -25 | 2 | 9.93 | 23760 | 0.99 | 0 | 0.37 | 0 | 7.51 | 1320 | 98 | 20 | 1 | 0.76 | 0 | 4.96 | 19800 | 4.34 | 3300 | 6.85 | 0 | 97 | 20 | -3 | 5.32 | 0 | 5.92 | 18480 | 4.95 | 3300 | 2.7 | 0
14:00 | 110 | -23 | -4 | 12.21 | 23760 | 7.19 | 0 | 9.98 | 5280 | 4.9 | 0 | 110 | -23 | -1 | 10.1 | 22440 | 0.99 | 0 | 0.4 | 3960 | 7.51 | 0 | 82 | 18 | 1 | 0.76 | 0 | 5.25 | 19140 | 4.34 | 0 | 6.87 | 1320 | 80 | 18 | 1 | 5.32 | 0 | 6.21 | 19140 | 4.96 | 660 | 2.71 | 660
15:00 | 102 | -20 | -6 | 12.43 | 29040 | 7.19 | 0 | 10.02 | 5280 | 4.9 | 0 | 100 | -20 | -3 | 10.32 | 29040 | 0.99 | 0 | 0.43 | 3960 | 7.51 | 0 | 71 | 14 | 1 | 0.76 | 0 | 5.55 | 19800 | 4.35 | 660 | 6.88 | 660 | 70 | 14 | 2 | 5.32 | 0 | 6.51 | 19800 | 4.97 | 660 | 2.72 | 660
16:00 | 120 | -23 | -5 | 12.58 | 19800 | 7.19 | 0 | 10.05 | 3960 | 4.9 | 0 | 116 | -23 | -2 | 10.46 | 18480 | 0.99 | 0 | 0.45 | 2640 | 7.51 | 0 | 85 | 17 | 1 | 0.76 | 0 | 5.76 | 13860 | 4.35 | 0 | 6.89 | 660 | 86 | 17 | 0 | 5.32 | 0 | 6.72 | 13860 | 4.97 | 0 | 2.73 | 660
17:00 | 113 | -23 | -3 | 12.72 | 0 | 7.19 | 0 | 10.07 | 2640 | 4.9 | 0 | 114 | -23 | 0 | 10.59 | 17160 | 0.99 | 0 | 0.47 | 2640 | 7.51 | 0 | 87 | 15 | 1 | 0.76 | 0 | 5.97 | 13860 | 4.36 | 660 | 6.89 | 0 | 83 | 17 | -1 | 5.32 | 0 | 6.92 | 13200 | 4.97 | 0 | 2.73 | 0
18:00 | 122 | -25 | -2 | 12.94 | 29040 | 7.19 | 0 | 10.09 | 2640 | 4.9 | 0 | 124 | -25 | 1 | 10.8 | 27720 | 0.99 | 0 | 0.48 | 1320 | 7.51 | 0 | 98 | 20 | 1 | 0.76 | 0 | 6.3 | 21780 | 4.38 | 1320 | 6.89 | 0 | 98 | 20 | -3 | 5.32 | 0 | 7.26 | 22440 | 5.01 | 2640 | 2.73 | 0
19:00 | 122 | -25 | -1 | 13.1 | 21120 | 7.19 | 0 | 10.1 | 1320 | 4.9 | 0 | 129 | -25 | 2 | 10.95 | 19800 | 0.99 | 0 | 0.45 | -3960 | 7.51 | 0 | 94 | 19 | 1 | 0.76 | 0 | 6.54 | 15840 | 4.41 | 1980 | 6.89 | 0 | 94 | 19 | -3 | 5.32 | 0 | 7.49 | 15180 | 5.05 | 2640 | 2.73 | 0
20:00 | 128 | -26 | -1 | 13.3 | 26400 | 7.19 | 0 | 10.11 | 1320 | 4.9 | 0 | 129 | -26 | 4 | 11.14 | 25080 | 0.99 | 0 | 0.49 | 5280 | 7.51 | 0 | 103 | 21 | 0 | 0.76 | 0 | 6.86 | 21120 | 4.46 | 3300 | 6.89 | 0 | 104 | 21 | -5 | 5.32 | 0 | 7.8 | 20460 | 5.09 | 2640 | 2.73 | 0
21:00 | 123 | -26 | 1 | 13.49 | 25080 | 7.19 | 0 | 10.11 | 0 | 4.9 | 0 | 123 | -25 | 4 | 11.32 | 23760 | 0.99 | 0 | 0.49 | 0 | 7.53 | 2640 | 100 | 20 | 1 | 0.76 | 0 | 7.16 | 19800 | 4.52 | 3960 | 6.89 | 0 | 101 | 20 | -5 | 5.32 | 0 | 8.1 | 19800 | 5.16 | 4620 | 2.73 | 0
22:00 | 140 | -26 | 3 | 13.69 | 26400 | 7.19 | 0 | 10.11 | 0 | 4.9 | 0 | 143 | -26 | 6 | 11.51 | 25080 | 0.99 | 0 | 0.49 | 0 | 7.55 | 2640 | 125 | 25 | 2 | 0.76 | 0 | 7.49 | 21780 | 4.6 | 5280 | 6.89 | 0 | 127 | 25 | -5 | 5.32 | 0 | 8.42 | 21120 | 5.24 | 5280 | 2.73 | 0
23:00 | 140 | -29 | 3 | 13.92 | 30360 | 7.19 | 0 | 10.11 | 0 | 4.9 | 0 | 143 | -28 | 8 | 11.72 | 27720 | 0.99 | 0 | 0.49 | 0 | 7.59 | 5280 | 132 | 25 | 1 | 0.76 | 0 | 7.85 | 23760 | 4.71 | 7260 | 6.89 | 0 | 135 | 25 | -9 | 5.32 | 0 | 8.78 | 23760 | 5.36 | 7920 | 2.73 | 0
24:00 | 147 | -29 | 8 | 14.14 | 29040 | 7.19 | 0 | 10.11 | 0 | 4.9 | 0 | 137 | -28 | 9 | 11.91 | 25080 | 0.99 | 0 | 0.49 | 0 | 7.63 | 5280 | 137 | 29 | 1 | 0.76 | 0 | 8.19 | 22440 | 4.8 | 5940 | 6.89 | 0 | 137 | 27 | -9 | 5.32 | 0 | 9.17 | 25740 | 5.45 | 5940 | 2.73 | 0
Итого |  |  |  |  | 591360 |  | 0 |  | 36960 |  | 31680 |  |  |  |  | 574200 |  | 132 |  | 26400 |  | 52800 |  |  |  |  | 0 |  | 483780 |  | 87780 |  | 2640 |  |  |  |  | 0 |  | 481140 |  | 93720 |  | 1980
Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-35 кВ на ПС 110/35/6 кВ В.Устюг в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Золотавцево | [5 empty] | ВЛ-35 кВ СРЗ-1 |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ СРЗ-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 10 | 7.8 | - | 4.2 | - | 15 | 9.6 | - | 5.5 | - | 10 | 1.5 | - | 4.4 | -
1:00 | 10 | 7.8 | 0 | 4.2 | 0 | 15 | 9.6 | 0 | 5.5 | 0 | 10 | 1.5 | 0 | 4.4 | 0
2:00 | 10 | 7.9 | 700 | 4.2 | 0 | 15 | 9.6 | 0 | 5.5 | 0 | 10 | 1.5 | 0 | 4.4 | 0
3:00 | 10 | 7.9 | 0 | 4.2 | 0 | 15 | 9.6 | 0 | 5.5 | 0 | 10 | 1.5 | 0 | 4.4 | 0
4:00 | 10 | 8 | 700 | 4.2 | 0 | 15 | 9.6 | 0 | 5.5 | 0 | 10 | 1.5 | 0 | 4.5 | 2100
5:00 | 10 | 8.1 | 700 | 4.2 | 0 | 15 | 9.7 | 2100 | 5.6 | 2100 | 10 | 1.5 | 0 | 4.5 | 0
6:00 | 10 | 8.1 | 0 | 4.2 | 0 | 15 | 9.7 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 1.5 | 0 | 4.5 | 0
7:00 | 10 | 8.2 | 700 | 4.2 | 0 | 15 | 9.7 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 1.6 | 2100 | 4.5 | 0
8:00 | 10 | 8.3 | 700 | 4.2 | 0 | 15 | 9.7 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 1.6 | 0 | 4.5 | 0
9:00 | 10 | 8.3 | 0 | 4.2 | 0 | 15 | 9.7 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 1.7 | 2100 | 4.6 | 2100
10:00 | 10 | 8.3 | 0 | 4.2 | 0 | 15 | 9.8 | 2100 | 5.6 | 0 | 10 | 1.7 | 0 | 4.6 | 0
11:00 | 10 | 8.4 | 700 | 4.3 | 700 | 15 | 9.8 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 1.8 | 2100 | 4.6 | 0
12:00 | 10 | 8.4 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 9.8 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 1.8 | 0 | 4.6 | 0
13:00 | 10 | 8.4 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 9.8 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 1.8 | 0 | 4.7 | 2100
14:00 | 10 | 8.4 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 9.9 | 2100 | 5.6 | 0 | 10 | 1.9 | 2100 | 4.8 | 2100
15:00 | 10 | 8.4 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 9.9 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 2 | 2100 | 4.8 | 0
16:00 | 10 | 8.4 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 9.9 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4.8 | 0
17:00 | 10 | 8.5 | 700 | 4.3 | 0 | 15 | 10 | 2100 | 5.6 | 0 | 10 | 2.1 | 2100 | 4.8 | 0
18:00 | 10 | 8.6 | 700 | 4.3 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 2.1 | 0 | 4.8 | 0
19:00 | 10 | 8.7 | 700 | 4.3 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 2.2 | 2100 | 4.9 | 2100
20:00 | 10 | 8.8 | 700 | 4.3 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 2.3 | 2100 | 4.9 | 0
21:00 | 10 | 8.9 | 700 | 4.3 | 0 | 15 | 10.1 | 2100 | 5.6 | 0 | 10 | 2.3 | 0 | 4.9 | 0
22:00 | 10 | 9 | 700 | 4.3 | 0 | 15 | 10.1 | 0 | 5.7 | 2100 | 10 | 2.4 | 2100 | 4.9 | 0
23:00 | 10 | 9 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 10.1 | 0 | 5.7 | 0 | 10 | 2.4 | 0 | 5 | 2100
24:00 | 10 | 9 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 10.2 | 2100 | 5.7 | 0 | 10 | 2.5 | 2100 | 5 | 0
Итого |  |  | 8400 |  | 700 |  |  | 12600 |  | 4200 |  |  | 21000 |  | 12600
Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-6 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ В-Устюг в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
|  | ВЛ-10 кВ Будрино |  |  |  | ВЛ-6 кВ Глядково |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ж/Д станция |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Город-3 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Город-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Бобровниково |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Лесхоз |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Промзона-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Очистные сооружения-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ РПБ |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Очистные сооружения-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Гор.водопровод |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Промзона-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Калашово |  |  |  |  | ВЛ-6кВ Город-4 |  |  |  |  | ВЛ-6кВ Город-2 |  |  |  |  | ВЛ-6кВ Птицефабрика
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 600 | коэфф.= | 600 |  | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 |  | коэфф.= | 600 | коэфф.= | 600 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 18 | 4.52 | - | 8.74 | - | 12 | 5.44 | - | 6.79 | - | 5 | 4.23 | - | 4.56 | - | 84 | 8.13 | - | 1.35 | - | 146 | 0.24 | - | 3.29 | - | 9 | 1.09 | - | 7.52 | - | 0 | 5.83 | - | 1.15 | - | 3 | 8.89 | - | 3.8 | - | 1 | 0.24 | - | 0.42 | - | 5 | 0.92 | - | 0.72 | - | 12 | 5.88 | - | 6.32 | - | 16 | 3.63 | - | 6.5 | - | 1 | 5.4 | - | 1.8 | - | 21 | 0.11 | - | 3.84 | - | 27 | 0.25 | - | 6 | - | 74 | 3.4 | - | 7.5 | - | 3 | 4.76 | - | 3.85 | -
1:00 | 15 | 4.6 | 144 | 8.77 | 54 | 12 | 5.49 | 90 | 6.82 | 54 | 5 | 4.24 | 12 | 4.57 | 12 | 78 | 8.27 | 672 | 1.42 | 336 | 139 | 0.4 | 1152 | 3.37 | 576 | 8 | 1.12 | 72 | 7.53 | 24 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 3 | 8.89 | 0 | 3.81 | 36 | 1 | 0.25 | 6 | 0.44 | 12 | 5 | 0.95 | 36 | 0.73 | 12 | 12 | 5.91 | 18 | 6.33 | 6 | 16 | 3.65 | 96 | 6.52 | 96 | 1 | 5.4 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 0.14 | 108 | 3.87 | 108 | 26.9159 | 0.33 | 288 | 6.03 | 108 | 74.0187 | 3.51 | 792 | 7.56 | 432 | 3.3645 | 4.78 | 36 | 3.86 | 18
2:00 | 14 | 4.68 | 144 | 8.8 | 54 | 11 | 5.55 | 108 | 6.86 | 72 | 5 | 4.24 | 0 | 4.58 | 12 | 72 | 8.43 | 768 | 1.5 | 384 | 121 | 0.58 | 1296 | 3.47 | 720 | 8 | 1.15 | 72 | 7.55 | 48 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 3 | 8.9 | 36 | 3.82 | 36 | 1 | 0.26 | 6 | 0.45 | 6 | 5 | 0.99 | 48 | 0.76 | 36 | 12 | 5.94 | 18 | 6.35 | 12 | 16 | 3.68 | 144 | 6.55 | 144 | 1 | 5.41 | 36 | 1.8 | 0 | 20 | 0.18 | 144 | 3.91 | 144 | 37.0093 | 0.44 | 396 | 6.08 | 180 | 94.2056 | 3.65 | 1008 | 7.63 | 504 | 5.0467 | 4.81 | 54 | 3.88 | 36
3:00 | 15 | 4.77 | 162 | 8.84 | 72 | 11 | 5.61 | 108 | 6.9 | 72 | 5 | 4.26 | 24 | 4.58 | 0 | 71 | 8.58 | 720 | 1.57 | 336 | 121 | 0.79 | 1512 | 3.56 | 648 | 8 | 1.19 | 96 | 7.58 | 72 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 4 | 8.91 | 36 | 3.83 | 36 | 1 | 0.27 | 6 | 0.47 | 12 | 5 | 1.04 | 60 | 0.78 | 24 | 14 | 5.97 | 18 | 6.37 | 12 | 17 | 3.71 | 144 | 6.57 | 96 | 1 | 5.41 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 0.22 | 144 | 3.94 | 108 | 50.4673 | 0.59 | 540 | 6.12 | 144 | 80.7477 | 3.77 | 864 | 7.69 | 432 | 3.3645 | 4.83 | 36 | 3.9 | 36
4:00 | 15 | 4.86 | 162 | 8.87 | 54 | 11 | 5.67 | 108 | 6.94 | 72 | 5 | 4.27 | 12 | 4.59 | 12 | 69 | 8.72 | 672 | 1.64 | 336 | 121 | 0.9 | 792 | 3.64 | 576 | 8 | 1.22 | 72 | 7.6 | 48 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 4 | 8.92 | 36 | 3.84 | 36 | 1 | 0.27 | 0 | 0.48 | 6 | 5 | 1.07 | 36 | 0.8 | 24 | 15 | 6.01 | 24 | 6.38 | 6 | 17 | 3.75 | 192 | 6.6 | 144 | 1 | 5.42 | 36 | 1.81 | 36 | 20 | 0.26 | 144 | 3.98 | 144 | 13.4579 | 0.63 | 144 | 6.17 | 180 | 74.0187 | 3.88 | 792 | 7.75 | 432 | 5.0467 | 4.86 | 54 | 3.92 | 36
5:00 | 17 | 4.95 | 162 | 8.91 | 72 | 13 | 5.74 | 126 | 6.97 | 54 | 5 | 4.28 | 12 | 4.6 | 12 | 92 | 8.88 | 768 | 1.73 | 432 | 141 | 1.08 | 1296 | 3.73 | 648 | 7 | 1.25 | 72 | 7.62 | 48 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 4 | 8.92 | 0 | 3.85 | 36 | 1 | 0.28 | 6 | 0.5 | 12 | 6 | 1.11 | 48 | 0.82 | 24 | 12 | 6.04 | 18 | 6.39 | 6 | 15 | 3.78 | 144 | 6.62 | 96 | 1 | 5.42 | 0 | 1.82 | 36 | 21 | 0.3 | 144 | 4.02 | 144 | 53.8318 | 0.79 | 576 | 6.22 | 180 | 74.0187 | 3.99 | 792 | 7.81 | 432 | 6.729 | 4.9 | 72 | 3.96 | 72
6:00 | 18 | 5.06 | 198 | 8.96 | 90 | 13 | 5.81 | 126 | 7.01 | 72 | 5 | 4.29 | 12 | 4.61 | 12 | 95 | 9.06 | 864 | 1.84 | 528 | 162 | 1.28 | 1440 | 3.82 | 648 | 12 | 1.29 | 96 | 7.65 | 72 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 4 | 8.93 | 36 | 3.85 | 0 | 1 | 0.28 | 0 | 0.52 | 12 | 6 | 1.15 | 48 | 0.84 | 24 | 15 | 6.08 | 24 | 6.4 | 6 | 16 | 3.81 | 144 | 6.65 | 144 | 1 | 5.43 | 36 | 1.82 | 0 | 24 | 0.35 | 180 | 4.06 | 144 | 20.1869 | 0.85 | 216 | 6.27 | 180 | 134.5794 | 4.19 | 1440 | 7.88 | 504 | 5.0467 | 4.93 | 54 | 3.98 | 36
7:00 | 20 | 5.17 | 198 | 9 | 72 | 19 | 5.89 | 144 | 7.06 | 90 | 5 | 4.3 | 12 | 4.61 | 0 | 119 | 9.27 | 1008 | 1.94 | 480 | 194 | 1.51 | 1656 | 3.91 | 648 | 16 | 1.35 | 144 | 7.68 | 72 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 4 | 8.94 | 36 | 3.86 | 36 | 1 | 0.29 | 6 | 0.54 | 12 | 11 | 1.19 | 48 | 0.86 | 24 | 14 | 6.11 | 18 | 6.42 | 12 | 17 | 3.85 | 192 | 6.67 | 96 | 1 | 5.43 | 0 | 1.83 | 36 | 30 | 0.41 | 216 | 4.1 | 144 | 33.6449 | 0.95 | 360 | 6.32 | 180 | 134.5794 | 4.39 | 1440 | 7.96 | 576 | 5.0467 | 4.96 | 54 | 4.01 | 54
8:00 | 24 | 5.33 | 288 | 9.07 | 126 | 12 | 5.98 | 162 | 7.11 | 90 | 5 | 4.31 | 12 | 4.62 | 12 | 140 | 9.56 | 1392 | 2.06 | 576 | 240 | 1.85 | 2448 | 4.04 | 936 | 19 | 1.43 | 192 | 7.73 | 120 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 3 | 8.95 | 36 | 3.87 | 36 | 1 | 0.29 | 0 | 0.55 | 6 | 13 | 1.26 | 84 | 0.89 | 36 | 12 | 6.15 | 24 | 6.43 | 6 | 16 | 3.89 | 192 | 6.7 | 144 | 1 | 5.44 | 36 | 1.83 | 0 | 37 | 0.5 | 324 | 4.16 | 216 | 67.2897 | 1.15 | 720 | 6.39 | 252 | 188.4112 | 4.67 | 2016 | 8.06 | 720 | 5.0467 | 4.99 | 54 | 4.03 | 36
9:00 | 90 | 5.6 | 486 | 9.2 | 234 | 15 | 6.06 | 144 | 7.15 | 72 | 5 | 4.32 | 12 | 4.63 | 12 | 160 | 9.89 | 1584 | 2.22 | 768 | 280 | 2.23 | 2736 | 4.17 | 936 | 19 | 1.52 | 216 | 7.74 | 24 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 9 | 8.96 | 36 | 3.89 | 72 | 1 | 0.3 | 6 | 0.57 | 12 | 12 | 1.37 | 132 | 0.92 | 36 | 15 | 6.18 | 18 | 6.45 | 12 | 16 | 3.92 | 144 | 6.72 | 96 | 1 | 5.44 | 0 | 1.84 | 36 | 36 | 0.57 | 252 | 4.21 | 180 | 80.7477 | 1.39 | 864 | 6.5 | 396 | 201.8692 | 4.97 | 2160 | 8.2 | 1008 | 8.4112 | 5.04 | 90 | 4.08 | 90
10:00 | 75 | 6.1 | 900 | 9.5 | 540 | 15 | 6.13 | 126 | 7.2 | 90 | 5 | 4.33 | 12 | 4.64 | 12 | 160 | 10.29 | 1920 | 2.37 | 720 | 297 | 2.63 | 2880 | 4.31 | 1008 | 18 | 1.59 | 168 | 7.76 | 48 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 7 | 8.98 | 72 | 3.91 | 72 | 1 | 0.3 | 0 | 0.58 | 6 | 13 | 1.47 | 120 | 0.95 | 36 | 15 | 6.22 | 24 | 6.46 | 6 | 16 | 3.96 | 192 | 6.75 | 144 | 1 | 5.46 | 72 | 1.84 | 0 | 36 | 0.64 | 252 | 4.26 | 180 | 77.3832 | 1.62 | 828 | 6.63 | 468 | 188.4112 | 5.25 | 2016 | 8.32 | 864 | 8.4112 | 5.09 | 90 | 4.12 | 72
11:00 | 95 | 6.59 | 882 | 9.7 | 360 | 16 | 6.2 | 126 | 7.25 | 90 | 6 | 4.34 | 12 | 4.65 | 12 | 178 | 10.55 | 1248 | 2.53 | 768 | 290 | 3.05 | 3024 | 4.44 | 936 | 16 | 1.66 | 168 | 7.78 | 48 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 7 | 8.99 | 36 | 3.92 | 36 | 1 | 0.31 | 6 | 0.6 | 12 | 10 | 1.58 | 132 | 0.99 | 48 | 14 | 6.26 | 24 | 6.47 | 6 | 17 | 3.99 | 144 | 6.77 | 96 | 1 | 5.46 | 0 | 1.85 | 36 | 32 | 0.71 | 252 | 4.31 | 180 | 80.7477 | 1.86 | 864 | 6.75 | 432 | 188.4112 | 5.53 | 2016 | 8.42 | 720 | 6.729 | 5.13 | 72 | 4.15 | 54
12:00 | 83 | 7 | 738 | 10.03 | 594 | 15 | 6.27 | 126 | 7.3 | 90 | 6 | 4.35 | 12 | 4.66 | 12 | 163 | 10.82 | 1296 | 2.66 | 624 | 280 | 3.38 | 2376 | 4.53 | 648 | 19 | 1.73 | 168 | 7.84 | 144 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 7 | 9 | 36 | 3.94 | 72 | 1 | 0.32 | 6 | 0.61 | 6 | 10 | 1.65 | 84 | 1.02 | 36 | 16 | 6.29 | 18 | 6.49 | 12 | 18 | 4.02 | 144 | 6.8 | 144 | 1 | 5.46 | 0 | 1.85 | 0 | 25 | 0.76 | 180 | 4.36 | 180 | 57.1963 | 2.03 | 612 | 6.83 | 288 | 148.0374 | 5.75 | 1584 | 8.54 | 864 | 6.729 | 5.17 | 72 | 4.16 | 18
13:00 | 73 | 7.41 | 738 | 10.22 | 342 | 15 | 6.32 | 90 | 7.34 | 72 | 6 | 4.36 | 12 | 4.67 | 12 | 160 | 11.14 | 1536 | 2.78 | 576 | 262 | 3.74 | 2592 | 4.67 | 1008 | 16 | 1.78 | 120 | 7.85 | 24 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 5 | 9.02 | 72 | 3.95 | 36 | 1 | 0.32 | 0 | 0.63 | 12 | 11 | 1.73 | 96 | 1.04 | 24 | 15 | 6.33 | 24 | 6.5 | 6 | 17 | 4.06 | 192 | 6.82 | 96 | 1 | 5.46 | 0 | 1.86 | 36 | 27 | 0.82 | 216 | 4.4 | 144 | 74.0187 | 2.25 | 792 | 6.95 | 432 | 168.2243 | 6 | 1800 | 8.66 | 864 | 6.729 | 5.21 | 72 | 4.21 | 90
14:00 | 78 | 7.9 | 882 | 10.6 | 684 | 16 | 6.4 | 144 | 7.39 | 90 | 6 | 4.38 | 24 | 4.68 | 12 | 160 | 11.62 | 2304 | 2.89 | 528 | 270 | 4 | 1872 | 4.81 | 1008 | 14 | 1.8 | 48 | 7.85 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 6 | 9.04 | 72 | 3.97 | 72 | 1 | 0.33 | 6 | 0.65 | 12 | 13 | 1.83 | 120 | 1.08 | 48 | 14 | 6.38 | 30 | 6.51 | 6 | 16 | 4.1 | 192 | 6.85 | 144 | 3 | 5.47 | 36 | 1.87 | 36 | 28 | 0.88 | 216 | 4.49 | 324 | 87.4766 | 2.51 | 936 | 7.03 | 288 | 201.8692 | 6.3 | 2160 | 8.81 | 1080 | 8.4112 | 5.26 | 90 | 4.26 | 90
15:00 | 80 | 8.6 | 1260 | 10.9 | 540 | 24 | 6.48 | 144 | 7.44 | 90 | 7 | 4.39 | 12 | 4.69 | 12 | 160 | 11.9 | 1344 | 3.08 | 912 | 250 | 4.6 | 4320 | 4.96 | 1080 | 12 | 1.9 | 240 | 7.86 | 24 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 7 | 9.05 | 36 | 3.99 | 72 | 1 | 0.34 | 6 | 0.67 | 12 | 13 | 1.93 | 120 | 1.11 | 36 | 13 | 6.41 | 18 | 6.53 | 12 | 16 | 4.14 | 192 | 6.88 | 144 | 3 | 5.47 | 0 | 1.88 | 36 | 30 | 0.96 | 288 | 4.52 | 108 | 94.2056 | 2.79 | 1008 | 7.24 | 756 | 201.8692 | 6.6 | 2160 | 8.94 | 936 | 8.4112 | 5.31 | 90 | 4.31 | 90
16:00 | 23 | 9 | 720 | 11.13 | 414 | 21 | 6.58 | 180 | 7.5 | 108 | 7 | 4.4 | 12 | 4.7 | 12 | 158 | 12.22 | 1536 | 3.21 | 624 | 290 | 4.98 | 2736 | 5.09 | 936 | 13 | 1.94 | 96 | 7.88 | 48 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 9 | 9.06 | 36 | 4 | 36 | 1 | 0.35 | 6 | 0.68 | 6 | 11 | 2.03 | 120 | 1.14 | 36 | 15 | 6.45 | 24 | 6.54 | 6 | 16 | 4.17 | 144 | 6.91 | 144 | 3 | 5.48 | 36 | 1.88 | 0 | 40 | 1.03 | 252 | 4.58 | 216 | 74.0187 | 3.01 | 792 | 7.35 | 396 | 168.2243 | 6.85 | 1800 | 9.06 | 864 | 8.4112 | 5.36 | 90 | 4.35 | 72
17:00 | 23 | 9.11 | 198 | 11.17 | 72 | 20 | 6.66 | 144 | 7.54 | 72 | 5 | 4.41 | 12 | 4.71 | 12 | 140 | 12.47 | 1200 | 3.32 | 528 | 296 | 5.31 | 2376 | 5.2 | 792 | 18 | 1.99 | 120 | 7.91 | 72 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 8 | 9.07 | 36 | 4.01 | 36 | 1 | 0.35 | 0 | 0.69 | 6 | 8 | 2.12 | 108 | 1.16 | 24 | 16 | 6.48 | 18 | 6.55 | 6 | 17 | 4.2 | 144 | 6.93 | 96 | 3 | 5.49 | 36 | 1.89 | 36 | 43 | 1.1 | 252 | 4.62 | 144 | 57.1963 | 3.18 | 612 | 7.44 | 324 | 134.5794 | 7.05 | 1440 | 9.16 | 720 | 5.0467 | 5.39 | 54 | 4.37 | 36
18:00 | 19 | 9.27 | 288 | 11.22 | 90 | 23 | 6.8 | 252 | 7.64 | 180 | 6 | 4.43 | 24 | 4.72 | 12 | 127 | 12.8 | 1584 | 3.45 | 624 | 260 | 5.77 | 3312 | 5.36 | 1152 | 17 | 2.07 | 192 | 7.94 | 72 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 3 | 9.08 | 36 | 4.02 | 36 | 1 | 0.36 | 6 | 0.71 | 12 | 7 | 2.2 | 96 | 1.19 | 36 | 15 | 6.52 | 24 | 6.57 | 12 | 15 | 4.24 | 192 | 6.96 | 144 | 2 | 5.5 | 36 | 1.9 | 36 | 40 | 1.19 | 324 | 4.69 | 252 | 70.6542 | 3.39 | 756 | 7.53 | 324 | 188.4112 | 7.33 | 2016 | 9.29 | 936 | 5.0467 | 5.42 | 54 | 4.4 | 54
19:00 | 18 | 9.39 | 216 | 11.27 | 90 | 19 | 6.89 | 162 | 7.69 | 90 | 5 | 4.44 | 12 | 4.73 | 12 | 127 | 13.05 | 1200 | 3.55 | 480 | 244 | 6.09 | 2304 | 5.47 | 792 | 19 | 2.14 | 168 | 7.97 | 72 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 4 | 9.09 | 36 | 4.03 | 36 | 1 | 0.36 | 0 | 0.72 | 6 | 6 | 2.26 | 72 | 1.22 | 36 | 16 | 6.56 | 24 | 6.58 | 6 | 15 | 4.27 | 144 | 6.98 | 96 | 3 | 5.51 | 36 | 1.91 | 36 | 40 | 1.28 | 324 | 4.74 | 180 | 47.1028 | 3.53 | 504 | 7.59 | 216 | 134.5794 | 7.53 | 1440 | 9.38 | 648 | 6.729 | 5.46 | 72 | 4.42 | 36
20:00 | 18 | 9.54 | 270 | 11.35 | 144 | 16 | 7 | 198 | 7.75 | 108 | 7 | 4.45 | 12 | 4.74 | 12 | 120 | 13.32 | 1296 | 3.65 | 480 | 220 | 6.42 | 2376 | 5.6 | 936 | 14 | 2.21 | 168 | 7.99 | 48 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 3 | 9.1 | 36 | 4.04 | 36 | 1 | 0.37 | 6 | 0.74 | 12 | 6 | 2.31 | 60 | 1.24 | 24 | 15 | 6.59 | 18 | 6.61 | 18 | 15 | 4.3 | 144 | 7 | 96 | 3 | 5.53 | 72 | 1.92 | 36 | 38 | 1.34 | 216 | 4.79 | 180 | 57.1963 | 3.7 | 612 | 7.65 | 216 | 141.3084 | 7.74 | 1512 | 9.47 | 648 | 3.3645 | 5.48 | 36 | 4.47 | 90
21:00 | 16 | 9.67 | 234 | 11.38 | 54 | 17 | 7.1 | 180 | 7.8 | 90 | 6 | 4.46 | 12 | 4.75 | 12 | 115 | 13.57 | 1200 | 3.75 | 480 | 206 | 6.71 | 2088 | 5.71 | 792 | 14 | 2.27 | 144 | 8.01 | 48 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 4 | 9.1 | 0 | 4.05 | 36 | 1 | 0.37 | 0 | 0.75 | 6 | 5 | 2.36 | 60 | 1.26 | 24 | 16 | 6.63 | 24 | 6.62 | 6 | 15 | 4.34 | 192 | 7.03 | 144 | 3 | 5.54 | 36 | 1.93 | 36 | 35 | 1.42 | 288 | 4.82 | 108 | 53.8318 | 3.86 | 576 | 7.71 | 216 | 141.3084 | 7.95 | 1512 | 9.55 | 576 | 5.0467 | 5.51 | 54 | 4.48 | 18
22:00 | 16 | 9.75 | 144 | 11.43 | 90 | 15 | 7.15 | 90 | 7.84 | 72 | 6 | 4.47 | 12 | 4.76 | 12 | 104 | 13.79 | 1056 | 3.83 | 384 | 182 | 6.96 | 1800 | 5.81 | 720 | 10 | 2.31 | 96 | 8.02 | 24 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 3 | 9.11 | 36 | 4.06 | 36 | 1 | 0.38 | 6 | 0.76 | 6 | 5 | 2.4 | 48 | 1.28 | 24 | 15 | 6.66 | 18 | 6.63 | 6 | 15 | 4.37 | 144 | 7.05 | 96 | 3 | 5.55 | 36 | 1.93 | 0 | 34 | 1.48 | 216 | 4.88 | 216 | 47.1028 | 4 | 504 | 7.78 | 252 | 121.1215 | 8.13 | 1296 | 9.62 | 504 | 5.0467 | 5.54 | 54 | 4.49 | 18
23:00 | 16 | 9.9 | 270 | 11.47 | 72 | 12 | 7.27 | 216 | 7.88 | 72 | 5 | 4.48 | 12 | 4.77 | 12 | 90 | 14 | 1008 | 3.91 | 384 | 155 | 7.2 | 1728 | 5.9 | 648 | 9 | 2.33 | 48 | 8.03 | 24 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 3 | 9.11 | 0 | 4.07 | 36 | 1 | 0.38 | 0 | 0.76 | 0 | 5 | 2.45 | 60 | 1.3 | 24 | 15 | 6.69 | 18 | 6.64 | 6 | 15 | 4.41 | 192 | 7.05 | 0 | 3 | 5.56 | 36 | 1.94 | 36 | 25 | 1.53 | 180 | 4.92 | 144 | 50.4673 | 4.15 | 540 | 7.84 | 216 | 114.3925 | 8.3 | 1224 | 9.7 | 576 | 5.0467 | 5.57 | 54 | 4.49 | 0
24:00 | 16 | 10 | 180 | 11.5 | 54 | 12 | 7.35 | 144 | 7.91 | 54 | 5 | 4.49 | 12 | 4.78 | 12 | 89 | 14.18 | 864 | 3.97 | 288 | 149 | 7.4 | 1440 | 5.98 | 576 | 9 | 2.34 | 24 | 8.04 | 24 | 0 | 5.83 | 0 | 1.15 | 0 | 3 | 9.12 | 36 | 4.07 | 0 | 1 | 0.39 | 6 | 0.77 | 6 | 5 | 2.49 | 48 | 1.32 | 24 | 12 | 6.71 | 12 | 6.71 | 42 | 12 | 4.45 | 192 | 7.1 | 240 | 1 | 5.57 | 36 | 1.94 | 0 | 21 | 1.57 | 144 | 4.95 | 108 | 40.3738 | 4.27 | 432 | 7.89 | 180 | 141.3084 | 8.51 | 1512 | 9.77 | 504 | 3.3645 | 5.59 | 36 | 4.5 | 18
Итого |  |  | 9864 |  | 4968 |  |  | 3438 |  | 2016 |  |  | 312 |  | 264 |  |  | 29040 |  | 12576 |  |  | 51552 |  | 19368 |  |  | 3000 |  | 1248 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 828 |  | 972 |  |  | 90 |  | 210 |  |  | 1884 |  | 720 |  |  | 498 |  | 234 |  |  | 3936 |  | 2880 |  |  | 612 |  | 504 |  |  | 5256 |  | 3996 |  |  | 14472 |  | 6804 |  |  | 36792 |  | 16344 |  |  | 1494 |  | 1170
| Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
| телефон |  | 23-22