## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Вострое" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 115 | 10.5
1:00 | 115 | 10.5
2:00 | 116 | 10.5
3:00 | 116 | 10.5
4:00 | 115 | 10.5
5:00 | 116 | 10.5
6:00 | 115 | 10.5
7:00 | 115 | 10.5
8:00 | 15 | 10.5
9:00 | 110 | 10.2
10:00 | 110 | 10.2
11:00 | 110 | 10.2
12:00 | 112 | 10.5
13:00 | 114 | 10.5
14:00 | 110 | 10.4
15:00 | 111 | 10.4
16:00 | 110 | 10.2
17:00 | 111 | 10.4
18:00 | 112 | 10.5
19:00 | 112 | 10.4
20:00 | 109 | 10.5
21:00 | 114 | 10.5
22:00 | 115 | 10.6
23:00 | 116 | 10.5
24:00 | 115 | 10.5
Исполнитель | Хохлова Н.В.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Вострое" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 20
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 8.1 | - | 6.24 | - | 2 | 513.71 | - | 316.54 | - | 4205.22 | -
1:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 513.74 | 120 | 316.57 | 120 | 4205.58 | 7.2
2:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 513.78 | 160 | 316.59 | 80 | 4206.37 | 15.8
3:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 513.82 | 160 | 316.62 | 120 | 4207.21 | 16.8
4:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 513.85 | 120 | 316.65 | 120 | 4207.55 | 6.8
5:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 513.89 | 160 | 316.67 | 80 | 4207.91 | 7.2
6:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 513.93 | 160 | 316.7 | 120 | 4208.26 | 7
7:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 513.99 | 240 | 316.72 | 80 | 4208.63 | 7.4
8:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 514.04 | 200 | 316.74 | 80 | 4208.94 | 6.2
9:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 3 | 514.1 | 240 | 316.77 | 120 | 4209.32 | 7.6
10:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 3 | 514.15 | 200 | 316.8 | 120 | 4209.63 | 6.2
11:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 3 | 514.21 | 240 | 316.83 | 120 | 4209.95 | 6.4
12:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 514.26 | 200 | 316.85 | 80 | 4210.35 | 8
13:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 514.3 | 160 | 316.88 | 120 | 4210.73 | 7.6
14:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 514.35 | 200 | 316.91 | 120 | 4211.09 | 7.2
15:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 514.41 | 240 | 316.94 | 120 | 4211.79 | 14
16:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 3 | 514.46 | 200 | 316.97 | 120 | 4212.51 | 14.4
17:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 3 | 514.53 | 280 | 317 | 120 | 4212.85 | 6.8
18:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 514.59 | 240 | 317.03 | 120 | 4213.22 | 7.4
19:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 4 | 514.66 | 280 | 317.07 | 160 | 4213.6 | 7.6
20:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 3 | 514.73 | 280 | 317.1 | 120 | 4213.96 | 7.2
21:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 3 | 514.79 | 240 | 317.14 | 160 | 4214.35 | 7.8
22:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 514.85 | 240 | 317.17 | 120 | 4214.73 | 7.6
23:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 514.9 | 200 | 317.2 | 120 | 4215.07 | 6.8
24:00 | 0 | 8.1 | 0 | 6.24 | 0 | 2 | 514.94 | 160 | 317.23 | 120 | 4215.89 | 16.4
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4920 |  | 2760 |  | 213.4
Исполнитель |  | Хохлова Н.В
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/35 кВ Вострое в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Бобровское | [5 empty] | ВЛ-10кВ Стрелка |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Копылово |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Заболотье
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1 | 882.32 | - | 636.55 | - | 0 | 33.57 | - | 0.13 | - | 2 | 413.23 | - | 299.99 | - | 1 | 286.99 | - | 159.97 | -
1:00 | 1 | 882.37 | 75 | 636.59 | 60 | 0 | 33.57 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 413.25 | 30 | 300.01 | 30 | 1 | 287 | 20 | 159.98 | 20
2:00 | 1 | 882.41 | 60 | 636.63 | 60 | 0 | 33.58 | 20 | 0.13 | 0 | 2 | 413.28 | 45 | 300.02 | 15 | 1 | 287.02 | 40 | 159.99 | 20
3:00 | 1 | 882.45 | 60 | 636.67 | 60 | 0 | 33.58 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 413.3 | 30 | 300.04 | 30 | 1 | 287.05 | 60 | 160.01 | 40
4:00 | 1 | 882.49 | 60 | 636.7 | 45 | 0 | 33.58 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 413.32 | 30 | 300.06 | 30 | 1 | 287.07 | 40 | 160.02 | 20
5:00 | 1 | 882.54 | 75 | 636.74 | 60 | 0 | 33.58 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 413.35 | 45 | 300.08 | 30 | 1 | 287.09 | 40 | 160.03 | 20
6:00 | 1 | 882.59 | 75 | 636.78 | 60 | 0 | 33.58 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 413.37 | 30 | 300.1 | 30 | 1 | 287.11 | 40 | 160.04 | 20
7:00 | 2 | 882.66 | 105 | 636.81 | 45 | 0 | 33.59 | 20 | 0.13 | 0 | 2 | 413.41 | 60 | 300.12 | 30 | 1 | 287.14 | 60 | 160.05 | 20
8:00 | 2 | 882.72 | 90 | 636.84 | 45 | 0 | 33.59 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 413.43 | 30 | 300.13 | 15 | 1 | 287.17 | 60 | 160.06 | 20
9:00 | 2 | 882.79 | 105 | 636.88 | 60 | 0 | 33.59 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 413.48 | 75 | 300.16 | 45 | 0 | 287.2 | 60 | 160.08 | 40
10:00 | 2 | 882.84 | 75 | 636.91 | 45 | 0 | 33.59 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 413.51 | 45 | 300.18 | 30 | 0 | 287.23 | 60 | 160.09 | 20
11:00 | 2 | 882.9 | 90 | 636.95 | 60 | 0 | 33.6 | 20 | 0.13 | 0 | 2 | 413.55 | 60 | 300.2 | 30 | 1 | 287.26 | 60 | 160.11 | 40
12:00 | 2 | 882.95 | 75 | 636.98 | 45 | 0 | 33.6 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 413.58 | 45 | 300.22 | 30 | 1 | 287.3 | 80 | 160.13 | 40
13:00 | 2 | 883 | 75 | 637.02 | 60 | 0 | 33.6 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 413.61 | 45 | 300.24 | 30 | 1 | 287.32 | 40 | 160.15 | 40
14:00 | 2 | 883.07 | 105 | 637.06 | 60 | 0 | 33.6 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 413.664 | 81 | 300.25 | 15 | 1 | 287.36 | 80 | 160.16 | 20
15:00 | 1 | 883.13 | 90 | 637.09 | 45 | 0 | 33.61 | 20 | 0.13 | 0 | 2 | 413.67 | 9 | 300.27 | 30 | 0 | 287.38 | 40 | 160.18 | 40
16:00 | 2 | 883.2 | 105 | 637.13 | 60 | 0 | 33.61 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 413.71 | 60 | 300.29 | 30 | 0 | 287.42 | 80 | 160.2 | 40
17:00 | 2 | 883.27 | 105 | 637.17 | 60 | 0 | 33.61 | 0 | 0.13 | 0 | 2 | 413.74 | 45 | 300.31 | 30 | 1 | 287.46 | 80 | 160.22 | 40
18:00 | 2 | 883.35 | 120 | 637.22 | 75 | 0 | 33.61 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 413.78 | 60 | 300.33 | 30 | 0 | 287.49 | 60 | 160.23 | 20
19:00 | 2 | 883.44 | 135 | 637.27 | 75 | 0 | 33.62 | 20 | 0.13 | 0 | 1 | 413.82 | 60 | 300.35 | 30 | 0 | 287.54 | 100 | 160.25 | 40
20:00 | 2 | 883.52 | 120 | 637.31 | 60 | 0 | 33.62 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 413.86 | 60 | 300.38 | 45 | 0 | 287.57 | 60 | 160.27 | 40
21:00 | 2 | 883.6 | 120 | 637.37 | 90 | 0 | 33.62 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 413.89 | 45 | 300.4 | 30 | 0 | 287.61 | 80 | 160.29 | 40
22:00 | 2 | 883.67 | 105 | 637.42 | 75 | 0 | 33.62 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 413.92 | 45 | 300.42 | 30 | 0 | 287.64 | 60 | 160.31 | 40
23:00 | 1 | 883.73 | 90 | 637.47 | 75 | 0 | 33.62 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 413.94 | 30 | 300.43 | 15 | 0 | 287.67 | 60 | 160.33 | 40
24:00 | 0 | 883.78 | 75 | 637.51 | 60 | 0 | 33.63 | 20 | 0.13 | 0 | 1 | 413.97 | 45 | 300.44 | 15 | 0 | 287.7 | 60 | 160.35 | 40
Итого |  |  | 2190 |  | 1440 |  |  | 120 |  | 0 |  |  | 1110 |  | 675 |  |  | 1420 |  | 760
| Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
| телефон |  | 23-22