## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Дымково" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 112 | 35.5 | 10.4
1:00 | 115 | 35.8 | 10.5
2:00 | 115 | 35.8 | 10.5
3:00 | 115 | 35.5 | 10.4
4:00 | 115 | 35.6 | 10.4
5:00 | 115 | 35.5 | 10.5
6:00 | 115 | 35 | 10.3
7:00 | 115 | 34.6 | 10.2
8:00 | 112 | 34 | 10
9:00 | 112 | 35.5 | 10.3
10:00 | 114 | 35.5 | 10.4
11:00 | 114 | 35.5 | 10.4
12:00 | 115 | 35 | 10.3
13:00 | 115 | 35 | 10.3
14:00 | 115 | 35.5 | 10.4
15:00 | 115 | 35 | 10.3
16:00 | 114 | 35.5 | 10.4
17:00 | 114 | 35.5 | 10.4
18:00 | 114 | 35.5 | 10.4
19:00 | 114 | 35.5 | 10.4
20:00 | 112 | 35 | 10.2
21:00 | 113 | 35.5 | 10.4
22:00 | 112 | 35.5 | 10.3
23:00 | 112 | 35.5 | 10.4
24:00 | 112 | 35.2 | 10.3
Исполнитель | Хохлова Н.В.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС "Дымково" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | ТСН-1 |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-2
|  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный
|  |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 120 |  |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 120
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | #VALUE! | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 23 | 73 | 2306.51 | - | 1530.59 | - | 1 | 6136.52 | - | 139.21 | - | 4440.15 | - | 12 | 30 | 1153.5 | - | 818.22 | - | 25 | 6070.28 | - | 5590.07 | - | 26795.83 | -
1:00 | 23 | 73 | 2306.61 | 2100 | 1530.7 | 2310 | 1 | 6136.521 | 20 | 139.21 | 0 | 4440.26 | 13.2 | 12 | 31 | 1153.56 | 1260 | 818.25 | 630 | 25 | 6070.295 | 300 | 5590.077 | 140 | 26795.97 | 16.8
2:00 | 23 | 73 | 2306.71 | 2100 | 1530.81 | 2310 | 1 | 6136.522 | 20 | 139.21 | 0 | 4440.34 | 9.6 | 12 | 31 | 1153.62 | 1260 | 818.28 | 630 | 24 | 6070.309 | 280 | 5590.084 | 140 | 26796.12 | 18
3:00 | 23 | 73 | 2306.81 | 2100 | 1530.92 | 2310 | 1 | 6136.523 | 20 | 139.21 | 0 | 4440.44 | 12 | 12 | 31 | 1153.68 | 1260 | 818.31 | 630 | 23 | 6070.322 | 260 | 5590.091 | 140 | 26796.27 | 18
4:00 | 23 | 73 | 2306.91 | 2100 | 1531.03 | 2310 | 1 | 6136.524 | 20 | 139.21 | 0 | 4440.55 | 13.2 | 12 | 31 | 1153.74 | 1260 | 818.34 | 630 | 22 | 6070.335 | 260 | 5590.097 | 120 | 26796.41 | 16.8
5:00 | 24 | 76 | 2307.02 | 2310 | 1531.14 | 2310 | 2 | 6136.525 | 20 | 139.211 | 20 | 4440.6 | 6 | 11 | 28 | 1153.8 | 1260 | 818.36 | 420 | 23 | 6070.348 | 260 | 5590.104 | 140 | 26796.55 | 16.8
6:00 | 24 | 76 | 2307.13 | 2310 | 1531.25 | 2310 | 1 | 6136.526 | 20 | 139.211 | 0 | 4440.71 | 13.2 | 12 | 31 | 1153.86 | 1260 | 818.39 | 630 | 24 | 6070.362 | 280 | 5590.111 | 140 | 26796.69 | 16.8
7:00 | 28 | 87 | 2307.26 | 2730 | 1531.37 | 2520 | 1 | 6136.527 | 20 | 139.211 | 0 | 4440.78 | 8.4 | 14 | 35 | 1153.93 | 1470 | 818.42 | 630 | 28 | 6070.379 | 340 | 5590.118 | 140 | 26796.83 | 16.8
8:00 | 26 | 80 | 2307.38 | 2520 | 1531.48 | 2310 | 2 | 6136.528 | 20 | 139.212 | 20 | 4440.87 | 10.8 | 13 | 31 | 1153.99 | 1260 | 818.45 | 630 | 30 | 6070.397 | 360 | 5590.126 | 160 | 26796.98 | 18
9:00 | 28 | 87 | 2307.52 | 2940 | 1531.59 | 2310 | 1 | 6136.529 | 20 | 139.212 | 0 | 4440.97 | 12 | 18 | 45 | 1154.07 | 1680 | 818.5 | 1050 | 35 | 6070.417 | 400 | 5590.136 | 200 | 26797.12 | 16.8
10:00 | 32 | 101 | 2307.67 | 3150 | 1531.73 | 2940 | 2 | 6136.53 | 20 | 139.213 | 20 | 4441.03 | 7.2 | 17 | 45 | 1154.15 | 1680 | 818.55 | 1050 | 34 | 6070.436 | 380 | 5590.146 | 200 | 26797.27 | 18
11:00 | 31 | 97 | 2307.81 | 2940 | 1531.87 | 2940 | 2 | 6136.531 | 20 | 139.214 | 20 | 4441.14 | 13.2 | 17 | 45 | 1154.23 | 1680 | 818.6 | 1050 | 31 | 6070.454 | 360 | 5590.155 | 180 | 26797.42 | 18
12:00 | 31 | 97 | 2307.95 | 2940 | 1532.01 | 2940 | 2 | 6136.532 | 20 | 139.215 | 20 | 4441.23 | 10.8 | 17 | 45 | 1154.31 | 1680 | 818.65 | 1050 | 34 | 6070.473 | 380 | 5590.165 | 200 | 26797.57 | 18
13:00 | 24 | 76 | 2308.07 | 2520 | 1532.11 | 2100 | 1 | 6136.533 | 20 | 139.215 | 0 | 4441.39 | 19.2 | 16 | 42 | 1154.38 | 1470 | 818.7 | 1050 | 25 | 6070.488 | 300 | 5590.172 | 140 | 26797.72 | 18
14:00 | 28 | 87 | 2308.2 | 2730 | 1532.23 | 2520 | 2 | 6136.534 | 20 | 139.216 | 20 | 4441.49 | 12 | 17 | 45 | 1154.46 | 1680 | 818.75 | 1050 | 30 | 6070.505 | 340 | 5590.181 | 180 | 26797.87 | 18
15:00 | 29 | 90 | 2308.34 | 2940 | 1532.35 | 2520 | 2 | 6136.535 | 20 | 139.217 | 20 | 4441.63 | 16.8 | 19 | 49 | 1154.54 | 1680 | 818.81 | 1260 | 32 | 6070.523 | 360 | 5590.191 | 200 | 26798.02 | 18
16:00 | 29 | 90 | 2308.48 | 2940 | 1532.47 | 2520 | 2 | 6136.536 | 20 | 139.218 | 20 | 4441.71 | 9.6 | 20 | 52 | 1154.63 | 1890 | 818.87 | 1260 | 35 | 6070.543 | 400 | 5590.201 | 200 | 26798.17 | 18
17:00 | 30 | 94 | 2308.63 | 3150 | 1532.59 | 2520 | 2 | 6136.537 | 20 | 139.219 | 20 | 4441.81 | 12 | 20 | 52 | 1154.72 | 1890 | 818.93 | 1260 | 34 | 6070.563 | 400 | 5590.21 | 180 | 26798.33 | 19.2
18:00 | 31 | 97 | 2308.79 | 3360 | 1532.71 | 2520 | 2 | 6136.538 | 20 | 139.22 | 20 | 4441.88 | 8.4 | 19 | 49 | 1154.81 | 1890 | 818.98 | 1050 | 36 | 6070.584 | 420 | 5590.22 | 200 | 26798.53 | 24
19:00 | 31 | 97 | 2308.94 | 3150 | 1532.84 | 2730 | 1 | 6136.539 | 20 | 139.22 | 0 | 4441.94 | 7.2 | 18 | 49 | 1154.9 | 1890 | 819.03 | 1050 | 31 | 6070.604 | 400 | 5590.227 | 140 | 26798.73 | 24
20:00 | 28 | 87 | 2309.07 | 2730 | 1532.96 | 2520 | 1 | 6136.54 | 20 | 139.22 | 0 | 4442 | 7.2 | 16 | 42 | 1154.97 | 1470 | 819.08 | 1050 | 34 | 6070.625 | 420 | 5590.235 | 160 | 26798.91 | 21.6
21:00 | 27 | 83 | 2309.2 | 2730 | 1533.07 | 2310 | 1 | 6136.541 | 20 | 139.22 | 0 | 4442.07 | 8.4 | 19 | 49 | 1155.05 | 1680 | 819.14 | 1260 | 32 | 6070.645 | 400 | 5590.243 | 160 | 26799.06 | 18
22:00 | 26 | 80 | 2309.32 | 2520 | 1533.18 | 2310 | 2 | 6136.542 | 20 | 139.221 | 20 | 4442.17 | 12 | 18 | 49 | 1155.13 | 1680 | 819.2 | 1260 | 31 | 6070.664 | 380 | 5590.251 | 160 | 26799.21 | 18
23:00 | 22 | 69 | 2309.43 | 2310 | 1533.27 | 1890 | 0 | 6136.542 | 0 | 139.221 | 0 | 4442.25 | 9.6 | 15 | 38 | 1155.19 | 1260 | 819.25 | 1050 | 27 | 6070.68 | 320 | 5590.258 | 140 | 26799.36 | 18
24:00 | 21 | 66 | 2309.53 | 2100 | 1533.36 | 1890 | 1 | 6136.543 | 20 | 139.221 | 0 | 4442.29 | 4.8 | 13 | 42 | 1155.26 | 1470 | 819.3 | 1050 |  | 6070.696 | 320 | 5590.265 | 140 | 26799.51 | 18
Итого |  |  |  | 63420 |  | 58170 |  |  | 460 |  | 220 |  | 256.8 |  |  |  | 36960 |  | 22680 |  |  | 8320 |  | 3900 |  | 441.6
Исполнитель |  |  | Хохлова Н.В.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Дымково в режимный день 17.14.2014 по Великоустюгским электрическим сетям | [42 empty] | 0.0090909
ВЛ-110 кВ В.Устюг-Дымково-1 | [11 empty] | ВЛ-110 кВ В.Устюг-Дымково-2 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ К.Городок-Дымково | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Полдарса-Дымково | [10 empty] | ВЛ-110 кВ У.Алексеево-Дымково
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | отдача |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 111 | -22 | 9 | 4434.26 | - | 51.81 | - | 451.35 | - | 1179.37 | - | 114 | -24 | 8 | 4680.99 | - | 41.22 | - | 522.6 | - | 1080.69 | - | 45 | 15 | -9 | 317.57 | - | 3533.33 | - | 1546.33 | - | 602.78 | - | 42 | 17 | -8 | 77.43 | - | 3754.31 | - | 1341.91 | - | 156.55 | - | 3 | 1 | -2 | 328.02 | - | 8820.15 | -
1:00 | 111 | -21 | 8 | 4434.58 | 21120 | 51.81 | 0 | 451.35 | 0 | 1179.48 | 7260 | 114 | -22 | 8 | 4681.32 | 21780 | 41.22 | 0 | 522.6 | 0 | 1080.8 | 7260 | 45 | 15 | -9 | 317.57 | 0 | 3533.6 | 17820 | 1546.46 | 8580 | 602.78 | 0 | 42 | 17 | 7 | 77.43 | 0 | 3754.62 | 20460 | 1342.03 | 7920 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.02 | 0 | 8820.15 | 0
2:00 | 104 | -22 | 8 | 4434.88 | 19800 | 51.81 | 0 | 451.35 | 0 | 1179.59 | 7260 | 114 | -24 | 8 | 4681.65 | 21780 | 41.22 | 0 | 522.6 | 0 | 1080.91 | 7260 | 45 | 15 | -9 | 317.57 | 0 | 3533.86 | 17160 | 1546.59 | 8580 | 602.78 | 0 | 42 | 17 | -8 | 77.43 | 0 | 3754.92 | 19800 | 1342.15 | 7920 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.03 | 660 | 8820.15 | 0
3:00 | 108 | -21 | 8 | 4435.19 | 20460 | 51.81 | 0 | 451.35 | 0 | 1179.7 | 7260 | 111 | -23 | 8 | 4681.97 | 21120 | 41.22 | 0 | 522.6 | 0 | 1081.02 | 7260 | 45 | 15 | -9 | 317.57 | 0 | 3534.12 | 17160 | 1546.72 | 8580 | 602.78 | 0 | 42 | 17 | -8 | 77.43 | 0 | 3755.23 | 20460 | 1342.27 | 7920 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.03 | 0 | 8820.15 | 0
4:00 | 114 | -22 | 9 | 4435.52 | 21780 | 51.81 | 0 | 451.35 | 0 | 1179.82 | 7920 | 118 | -24 | 8 | 4682.31 | 22440 | 41.22 | 0 | 522.6 | 0 | 1081.14 | 7920 | 49 | 15 | -10 | 317.57 | 0 | 3534.4 | 18480 | 1546.86 | 9240 | 602.78 | 0 | 42 | 18 | -8 | 77.43 | 0 | 3755.56 | 21780 | 1342.39 | 7920 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.03 | 0 | 8820.15 | 0
5:00 | 118 | -22 | 8 | 4435.86 | 22440 | 51.81 | 0 | 451.35 | 0 | 1179.94 | 7920 | 118 | -25 | 8 | 4682.65 | 22440 | 41.22 | 0 | 522.6 | 0 | 1081.26 | 7920 | 49 | 15 | -10 | 317.57 | 0 | 3534.66 | 17160 | 1547 | 9240 | 602.78 | 0 | 42 | 18 | -8 | 77.43 | 0 | 3755.89 | 21780 | 1342.51 | 7920 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.03 | 0 | 8820.15 | 0
6:00 | 108 | -21 | 7 | 4436.17 | 20460 | 51.81 | 0 | 451.35 | 0 | 1180.05 | 7260 | 114 | -23 | 7 | 4682.98 | 21780 | 41.22 | 0 | 522.6 | 0 | 1081.36 | 6600 | 42 | 15 | -8 | 317.57 | 0 | 3534.93 | 17820 | 1547.12 | 7920 | 602.78 | 0 | 38 | 16 | -7 | 77.43 | 0 | 3756.19 | 19800 | 1342.62 | 7260 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.04 | 660 | 8820.15 | 0
7:00 | 104 | -19 | 7 | 4436.47 | 19800 | 51.81 | 0 | 451.35 | 0 | 1180.13 | 5280 | 108 | -21 | 5 | 4683.29 | 20460 | 41.22 | 0 | 522.6 | 0 | 1081.44 | 5280 | 31 | 15 | -6 | 317.57 | 0 | 3535.2 | 17820 | 1547.21 | 5940 | 602.78 | 0 | 35 | 14 | -5 | 77.43 | 0 | 3756.46 | 17820 | 1342.72 | 6600 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.04 | 0 | 8820.15 | 0
8:00 | 108 | -21 | 5 | 4436.78 | 20460 | 51.81 | 0 | 451.35 | 0 | 1180.2 | 4620 | 114 | -23 | 4 | 4683.62 | 21780 | 41.22 | 0 | 522.6 | 0 | 1081.51 | 4620 | 28 | 15 | -5 | 317.57 | 0 | 3535.5 | 19800 | 1547.29 | 5280 | 602.78 | 0 | 31 | 15 | -5 | 77.43 | 0 | 3756.73 | 17820 | 1342.81 | 5940 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.05 | 660 | 8820.15 | 0
9:00 | 101 | -18 | 3 | 4437.07 | 19140 | 51.81 | 0 | 451.35 | 0 | 1180.23 | 1980 | 104 | -20 | 0 | 4683.92 | 19800 | 41.22 | 0 | 522.6 | 0 | 1081.54 | 1980 | 14 | 14 | -1 | 317.57 | 0 | 3535.78 | 18480 | 1547.33 | 2640 | 602.78 | 0 | 21 | 12 | -3 | 77.43 | 0 | 3756.96 | 15180 | 1342.87 | 3960 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.06 | 660 | 8820.15 | 0
10:00 | 94 | -17 | 3 | 4437.34 | 17820 | 51.81 | 0 | 451.35 | 0 | 1180.24 | 660 | 97 | -19 | 1 | 4684.2 | 18480 | 41.22 | 0 | 522.6 | 0 | 1081.55 | 660 | 3 | 14 | -1 | 317.57 | 0 | 3536.04 | 17160 | 1547.3391 | 600 | 602.78 | 0 | 17 | 12 | -3 | 77.43 | 0 | 3757.17 | 13860 | 1342.92 | 3300 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.07 | 660 | 8820.15 | 0
11:00 | 90 | -16 | 2 | 4437.6 | 17160 | 51.81 | 0 | 451.35 | 0 | 1180.25 | 660 | 94 | -18 | 0 | 4684.47 | 17820 | 41.22 | 0 | 522.6 | 0 | 1081.56 | 660 | 3 | 13 | 0 | 317.57 | 0 | 3536.29 | 16500 | 1547.3491 | 660 | 602.78 | 0 | 17 | 12 | -2 | 77.43 | 0 | 3757.37 | 13200 | 1342.97 | 3300 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.08 | 660 | 8820.15 | 0
12:00 | 90 | -18 | 6 | 4437.86 | 17160 | 51.81 | 0 | 451.35 | 0 | 1180.27 | 1320 | 97 | -20 | 3 | 4684.75 | 18480 | 41.22 | 0 | 522.6 | 0 | 1081.58 | 1320 | 10 | 14 | -4 | 317.57 | 0 | 3536.54 | 16500 | 1547.3791 | 1980 | 602.78 | 0 | 21 | 14 | -5 | 77.43 | 0 | 3757.58 | 13860 | 1343.03 | 3960 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.09 | 660 | 8820.15 | 0
13:00 | 94 | -18 | 5 | 4438.13 | 17820 | 51.81 | 0 | 451.35 | 0 | 1180.33 | 3960 | 101 | -19 | 3 | 4685.04 | 19140 | 41.22 | 0 | 522.61 | 660 | 1081.63 | 3300 | 24 | 14 | -4 | 317.57 | 0 | 3536.8 | 17160 | 1547.4491 | 4620 | 602.78 | 0 | 28 | 13 | -4 | 77.43 | 0 | 3757.81 | 15180 | 1343.11 | 5280 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.1 | 660 | 8820.15 | 0
14:00 | 83 | -12 | -1 | 4438.37 | 15840 | 51.81 | 0 | 451.36 | 660 | 1180.35 | 1320 | 87 | -14 | -2 | 4685.29 | 16500 | 41.22 | 0 | 522.61 | 0 | 1081.65 | 1320 | 7 | 11 | 2 | 317.57 | 0 | 3537.03 | 15180 | 1547.4691 | 1320 | 602.78 | 0 | 14 | 9 | 1 | 77.43 | 0 | 3757.99 | 11880 | 1343.15 | 2640 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.11 | 660 | 8820.15 | 0
15:00 | 76 | -11 | 0 | 4438.59 | 14520 | 51.81 | 0 | 451.37 | 660 | 1180.35 | 0 | 80 | -13 | -2 | 4685.52 | 15180 | 41.22 | 0 | 522.62 | 660 | 1081.65 | 0 | 3 | 11 | 1 | 317.57 | 0 | 3537.24 | 13860 | 1547.4791 | 660 | 602.78 | 0 | 7 | 8 | 0 | 77.43 | 0 | 3758.14 | 9900 | 1343.17 | 1320 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.12 | 660 | 8820.15 | 0
16:00 | 69 | -14 | 2 | 4438.79 | 13200 | 51.81 | 0 | 451.38 | 660 | 1180.36 | 660 | 73 | -16 | 0 | 4685.73 | 13860 | 41.22 | 0 | 522.63 | 660 | 1081.66 | 660 | 10 | 13 | -1 | 317.57 | 0 | 3537.43 | 12540 | 1547.5091 | 1980 | 602.79 | 660 | 7 | 10 | 0 | 77.43 | 0 | 3758.27 | 8580 | 1343.19 | 1320 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.13 | 660 | 8820.15 | 0
17:00 | 76 | -17 | 5 | 4439.01 | 14520 | 51.81 | 0 | 451.38 | 0 | 1180.37 | 660 | 80 | -19 | 3 | 4685.96 | 15180 | 41.22 | 0 | 522.63 | 0 | 1081.67 | 660 | 14 | 14 | -5 | 317.57 | 0 | 3537.64 | 13860 | 1547.5491 | 2640 | 602.79 | 0 | 7 | 12 | -3 | 77.43 | 0 | 3758.42 | 9900 | 1343.21 | 1320 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.13 | 0 | 8820.15 | 0
18:00 | 83 | -17 | 3 | 4439.25 | 15840 | 51.81 | 0 | 451.38 | 0 | 1180.39 | 1320 | 87 | -19 | 2 | 4686.21 | 16500 | 41.22 | 0 | 522.63 | 0 | 1081.68 | 660 | 21 | 13 | -4 | 317.57 | 0 | 3537.87 | 15180 | 1547.6091 | 3960 | 602.79 | 0 | 14 | 11 | -2 | 77.43 | 0 | 3758.59 | 11220 | 1343.25 | 2640 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.14 | 660 | 8820.15 | 0
19:00 | 83 | -17 | 5 | 4439.49 | 15840 | 51.81 | 0 | 451.38 | 0 | 1180.42 | 1980 | 87 | -19 | 3 | 4686.46 | 16500 | 41.22 | 0 | 522.63 | 0 | 1081.71 | 1980 | 24 | 14 | -6 | 317.57 | 0 | 3538.11 | 15840 | 1547.6791 | 4620 | 602.79 | 0 | 14 | 12 | -2 | 77.43 | 0 | 3758.76 | 11220 | 1343.29 | 2640 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.15 | 660 | 8820.15 | 0
20:00 | 94 | -19 | 6 | 4439.76 | 17820 | 51.81 | 0 | 451.38 | 0 | 1180.48 | 3960 | 97 | -21 | 4 | 4686.74 | 18480 | 41.22 | 0 | 522.63 | 0 | 1081.76 | 3300 | 31 | 16 | -7 | 317.57 | 0 | 3538.38 | 17820 | 1547.7691 | 5940 | 602.79 | 0 | 21 | 13 | -4 | 77.43 | 0 | 3758.96 | 13200 | 1343.35 | 3960 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.15 | 0 | 8820.15 | 0
21:00 | 101 | -19 | 6 | 4440.05 | 19140 | 51.81 | 0 | 451.38 | 0 | 1180.55 | 4620 | 104 | -21 | 5 | 4687.04 | 19800 | 41.22 | 0 | 522.63 | 0 | 1081.83 | 4620 | 38 | 15 | -7 | 317.57 | 0 | 3538.67 | 19140 | 1547.8791 | 7260 | 602.79 | 0 | 24 | 13 | -4 | 77.43 | 0 | 3759.18 | 14520 | 1343.42 | 4620 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.16 | 660 | 8820.15 | 0
22:00 | 108 | -21 | 8 | 4440.36 | 20460 | 51.81 | 0 | 451.38 | 0 | 1180.64 | 5940 | 114 | -23 | 6 | 4687.37 | 21780 | 41.22 | 0 | 522.63 | 0 | 1081.92 | 5940 | 45 | 17 | -10 | 317.57 | 0 | 3538.98 | 20460 | 1548.0091 | 8580 | 602.79 | 0 | 28 | 14 | -5 | 77.43 | 0 | 3759.43 | 16500 | 1343.5 | 5280 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.17 | 660 | 8820.15 | 0
23:00 | 118 | -23 | 9 | 4440.7 | 22440 | 51.81 | 0 | 451.38 | 0 | 1180.76 | 7920 | 121 | -25 | 9 | 4687.72 | 23100 | 41.22 | 0 | 522.63 | 0 | 1082.03 | 7260 | 55 | 18 | -13 | 317.57 | 0 | 3539.34 | 23760 | 1548.1691 | 10560 | 602.79 | 0 | 35 | 15 | -7 | 77.43 | 0 | 3759.69 | 17160 | 1343.6 | 6600 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.17 | 0 | 8820.15 | 0
24:00 | 128 | -27 | 11 | 4441.07 | 24420 | 51.81 | 0 | 451.38 | 0 | 1180.89 | 8580 | 132 | -30 | 10 | 4688.1 | 25080 | 41.22 | 0 | 522.63 | 0 | 1082.16 | 8580 | 66 | 20 | -15 | 317.57 | 0 | 3539.75 | 27060 | 1548.3591 | 12540 | 602.79 | 0 | 35 | 17 | -7 | 77.43 | 0 | 3759.97 | 18480 | 1343.7 | 6600 | 156.55 | 0 | 3 | 1 | -2 | 328.18 | 660 | 8820.15 | 0
Итого |  |  |  |  | 449460 |  | 0 |  | 1980 |  | 100320 |  |  |  |  | 469260 |  | 0 |  | 1980 |  | 97020 |  |  |  |  | 0 |  | 423720 |  | 133920 |  | 660 |  |  |  |  | 0 |  | 373560 |  | 118140 |  | 0 |  |  |  |  | 10560 |  | 0
Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ- 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Дымково в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Морозовица | [9 empty] | ВЛ-35 кВ Новатор-1 | [8 empty] | ВЛ-35 кВ Новатор-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  |  | реактивный
|  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 |  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 |  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 25 | 1.66 | - | 8482.42 | - | 3155.98 | - | 3289.06 | - | 45 | 2.95 | - | 8551.92 | - | 2732.72 | - | 4017.38 | - | 28 | 3.67 | - | 7228.66 | - | 1149.5 | - | 7225.28 | -
1:00 | 24 | 1.66 | 0 | 8482.51 | 945 | 3155.98 | 0 | 3289.11 | 525 | 52 | 2.95 | 0 | 8552.05 | 1365 | 2732.72 | 0 | 4017.55 | 1785 | 28 | 3.67 | 0 | 7228.78 | 1260 | 1149.5 | 0 | 7225.32 | 420
2:00 | 26 | 1.66 | 0 | 8482.61 | 1050 | 3155.98 | 0 | 3289.16 | 525 | 52 | 2.95 | 0 | 8552.18 | 1365 | 2732.72 | 0 | 4017.72 | 1785 | 29 | 3.67 | 0 | 7228.9 | 1260 | 1149.5 | 0 | 7225.37 | 525
3:00 | 24 | 1.66 | 0 | 8482.7 | 945 | 3155.98 | 0 | 3289.21 | 525 | 52 | 2.95 | 0 | 8552.31 | 1365 | 2732.72 | 0 | 4017.89 | 1785 | 29 | 3.67 | 0 | 7229.02 | 1260 | 1149.5 | 0 | 7225.42 | 525
4:00 | 26 | 1.66 | 0 | 8482.8 | 1050 | 3155.98 | 0 | 3289.26 | 525 | 50 | 2.95 | 0 | 8552.43 | 1260 | 2732.72 | 0 | 4018.06 | 1785 | 29 | 3.67 | 0 | 7229.14 | 1260 | 1149.5 | 0 | 7225.47 | 525
5:00 | 24 | 1.66 | 0 | 8482.89 | 945 | 3155.98 | 0 | 3289.31 | 525 | 52 | 2.95 | 0 | 8552.56 | 1365 | 2732.72 | 0 | 4018.23 | 1785 | 29 | 3.67 | 0 | 7229.27 | 1365 | 1149.5 | 0 | 7225.51 | 420
6:00 | 28 | 1.66 | 0 | 8483 | 1155 | 3155.98 | 0 | 3289.36 | 525 | 52 | 2.95 | 0 | 8552.69 | 1365 | 2732.72 | 0 | 4018.4 | 1785 | 29 | 3.67 | 0 | 7229.4 | 1365 | 1149.5 | 0 | 7225.55 | 420
7:00 | 33 | 1.66 | 0 | 8483.13 | 1365 | 3155.98 | 0 | 3289.42 | 630 | 55 | 2.95 | 0 | 8552.83 | 1470 | 2732.72 | 0 | 4018.58 | 1890 | 36 | 3.67 | 0 | 7229.55 | 1575 | 1149.5 | 0 | 7225.61 | 630
8:00 | 35 | 1.66 | 0 | 8483.27 | 1470 | 3155.98 | 0 | 3289.48 | 630 | 49 | 2.95 | 0 | 8552.95 | 1260 | 2732.72 | 0 | 4018.74 | 1680 | 33 | 3.67 | 0 | 7229.68 | 1365 | 1149.5 | 0 | 7225.67 | 630
9:00 | 47 | 1.66 | 0 | 8483.44 | 1785 | 3155.98 | 0 | 3289.58 | 1050 | 42 | 2.95 | 0 | 8553.07 | 1260 | 2732.72 | 0 | 4018.86 | 1260 | 43 | 3.67 | 0 | 7229.84 | 1680 | 1149.5 | 0 | 7225.76 | 945
10:00 | 52 | 1.66 | 0 | 8483.62 | 1890 | 3155.98 | 0 | 3289.7 | 1260 | 50 | 2.95 | 0 | 8553.2 | 1365 | 2732.72 | 0 | 4019.02 | 1680 | 47 | 3.67 | 0 | 7230.01 | 1785 | 1149.5 | 0 | 7225.86 | 1050
11:00 | 49 | 1.66 | 0 | 8483.79 | 1785 | 3155.98 | 0 | 3289.81 | 1155 | 54 | 2.95 | 0 | 8553.34 | 1470 | 2732.72 | 0 | 4019.19 | 1785 | 45 | 3.67 | 0 | 7230.17 | 1680 | 1149.5 | 0 | 7225.96 | 1050
12:00 | 45 | 1.66 | 0 | 8483.95 | 1680 | 3155.98 | 0 | 3289.91 | 1050 | 55 | 2.95 | 0 | 8553.48 | 1470 | 2732.72 | 0 | 4019.37 | 1890 | 43 | 3.67 | 0 | 7230.33 | 1680 | 1149.5 | 0 | 7226.05 | 945
13:00 | 31 | 1.66 | 0 | 8484.07 | 1260 | 3155.98 | 0 | 3289.97 | 630 | 47 | 2.95 | 0 | 8553.61 | 1365 | 2732.72 | 0 | 4019.51 | 1470 | 43 | 3.67 | 0 | 7230.48 | 1575 | 1149.5 | 0 | 7226.15 | 1050
14:00 | 49 | 1.66 | 0 | 8484.24 | 1785 | 3155.98 | 0 | 3290.08 | 1155 | 43 | 2.95 | 0 | 8553.73 | 1260 | 2732.72 | 0 | 4019.64 | 1365 | 45 | 3.67 | 0 | 7230.64 | 1680 | 1149.5 | 0 | 7226.25 | 1050
15:00 | 49 | 1.66 | 0 | 8484.41 | 1785 | 3155.98 | 0 | 3290.19 | 1155 | 45 | 2.95 | 0 | 8553.86 | 1365 | 2732.72 | 0 | 4019.77 | 1365 | 50 | 3.67 | 0 | 7230.82 | 1890 | 1149.5 | 0 | 7226.36 | 1155
16:00 | 47 | 1.66 | 0 | 8484.58 | 1785 | 3155.98 | 0 | 3290.29 | 1050 | 49 | 2.95 | 0 | 8554 | 1470 | 2732.72 | 0 | 4019.91 | 1470 | 50 | 3.67 | 0 | 7231 | 1890 | 1149.5 | 0 | 7226.47 | 1155
17:00 | 47 | 1.66 | 0 | 8484.75 | 1785 | 3155.98 | 0 | 3290.39 | 1050 | 49 | 2.95 | 0 | 8554.14 | 1470 | 2732.72 | 0 | 4020.05 | 1470 | 52 | 3.67 | 0 | 7231.19 | 1995 | 1149.5 | 0 | 7226.58 | 1155
18:00 | 45 | 1.66 | 0 | 8484.92 | 1785 | 3155.98 | 0 | 3290.48 | 945 | 55 | 2.95 | 0 | 8554.31 | 1785 | 2732.72 | 0 | 4020.2 | 1575 | 50 | 3.67 | 0 | 7231.39 | 2100 | 1149.5 | 0 | 7226.67 | 945
19:00 | 45 | 1.66 | 0 | 8485.09 | 1785 | 3155.98 | 0 | 3290.57 | 945 | 55 | 2.95 | 0 | 8554.46 | 1575 | 2732.72 | 0 | 4020.37 | 1785 | 47 | 3.67 | 0 | 7231.57 | 1890 | 1149.5 | 0 | 7226.76 | 945
20:00 | 38 | 1.66 | 0 | 8485.24 | 1575 | 3155.98 | 0 | 3290.64 | 735 | 52 | 2.95 | 0 | 8554.59 | 1365 | 2732.72 | 0 | 4020.54 | 1785 | 45 | 3.67 | 0 | 7231.73 | 1680 | 1149.5 | 0 | 7226.86 | 1050
21:00 | 36 | 1.66 | 0 | 8485.38 | 1470 | 3155.98 | 0 | 3290.71 | 735 | 50 | 2.95 | 0 | 8554.73 | 1470 | 2732.72 | 0 | 4020.69 | 1575 | 50 | 3.67 | 0 | 7231.91 | 1890 | 1149.5 | 0 | 7226.97 | 1155
22:00 | 31 | 1.66 | 0 | 8485.51 | 1365 | 3155.98 | 0 | 3290.76 | 525 | 52 | 2.95 | 0 | 8554.86 | 1365 | 2732.72 | 0 | 4020.86 | 1785 | 47 | 3.67 | 0 | 7232.07 | 1680 | 1149.5 | 0 | 7227.08 | 1155
23:00 | 28 | 1.66 | 0 | 8485.62 | 1155 | 3155.98 | 0 | 3290.81 | 525 | 43 | 2.95 | 0 | 8554.98 | 1260 | 2732.72 | 0 | 4020.99 | 1365 | 43 | 3.67 | 0 | 7232.22 | 1575 | 1149.5 | 0 | 7227.18 | 1050
24:00 | 26 | 1.66 | 0 | 8485.72 | 1050 | 3155.98 | 0 | 3290.86 | 525 | 45 | 2.95 | 0 | 8555.11 | 1365 | 2732.72 | 0 | 4021.12 | 1365 | 40 | 3.67 | 0 | 7232.35 | 1365 | 1149.5 | 0 | 7227.28 | 1050
Итого |  |  | 0 |  | 34650 |  | 0 |  | 18900 |  |  | 0 |  | 33495 |  | 0 |  | 39270 |  |  | 0 |  | 38745 |  | 0 |  | 21000
Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Дымково в режимный день 17.14.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Мастерские | [5 empty] | ВЛ-10 кВ АЗС |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Добрынино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Каликино
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0.5 | 6595.06 | - | 3148.21 | - | 10 | 6741.5 | - | 314.35 | - | 10 | 990.95 | - | 4858.63 | - | 0.5 | 3426.61 | - | 2436.88 | -
1:00 | 0.5 | 6595.07 | 20 | 3148.21 | 0 | 9 | 6741.55 | 100 | 314.38 | 60 | 14 | 991.03 | 160 | 4858.67 | 80 | 0.5 | 3426.61 | 0 | 2436.88 | 0
2:00 | 0.5 | 6595.08 | 20 | 3148.21 | 0 | 9 | 6741.6 | 100 | 314.41 | 60 | 14 | 991.11 | 160 | 4858.71 | 80 | 0.5 | 3426.61 | 0 | 2436.88 | 0
3:00 | 0.5 | 6595.08 | 0 | 3148.21 | 0 | 9 | 6741.65 | 100 | 314.44 | 60 | 12 | 991.18 | 140 | 4858.74 | 60 | 0.5 | 3426.62 | 20 | 2436.88 | 0
4:00 | 0.5 | 6595.08 | 0 | 3148.21 | 0 | 9 | 6741.7 | 100 | 314.47 | 60 | 13 | 991.26 | 160 | 4858.77 | 60 | 0.5 | 3426.62 | 0 | 2436.88 | 0
5:00 | 0.5 | 6595.08 | 0 | 3148.21 | 0 | 9 | 6741.74 | 80 | 314.51 | 80 | 12 | 991.33 | 140 | 4858.8 | 60 | 0.5 | 3426.62 | 0 | 2436.88 | 0
6:00 | 0.5 | 6595.09 | 20 | 3148.21 | 0 | 9 | 6741.79 | 100 | 314.54 | 60 | 14 | 991.41 | 160 | 4858.84 | 80 | 0.5 | 3426.62 | 0 | 2436.88 | 0
7:00 | 0.5 | 6595.1 | 20 | 3148.21 | 0 | 9 | 6741.84 | 100 | 314.57 | 60 | 16 | 991.51 | 200 | 4858.88 | 80 | 0.5 | 3426.63 | 20 | 2436.89 | 20
8:00 | 0.5 | 6595.11 | 20 | 3148.21 | 0 | 9 | 6741.89 | 100 | 314.6 | 60 | 18 | 991.62 | 220 | 4858.93 | 100 | 0.5 | 3426.63 | 0 | 2436.89 | 0
9:00 | 0.5 | 6595.11 | 0 | 3148.21 | 0 | 12 | 6741.95 | 120 | 314.64 | 80 | 21 | 991.74 | 240 | 4858.99 | 120 | 0.5 | 3426.63 | 0 | 2436.89 | 0
10:00 | 0.5 | 6595.12 | 20 | 3148.21 | 0 | 12 | 6742.01 | 120 | 314.68 | 80 | 21 | 991.86 | 240 | 4859.05 | 120 | 0.5 | 3426.64 | 20 | 2436.9 | 20
11:00 | 0.5 | 6595.13 | 20 | 3148.21 | 0 | 9 | 6742.06 | 100 | 314.71 | 60 | 21 | 991.98 | 240 | 4859.11 | 120 | 0.5 | 3426.65 | 20 | 2436.91 | 20
12:00 | 0.5 | 6595.14 | 20 | 3148.21 | 0 | 12 | 6742.12 | 120 | 314.75 | 80 | 22 | 992.1 | 240 | 4859.18 | 140 | 0.5 | 3426.65 | 0 | 2436.92 | 20
13:00 | 0.5 | 6595.14 | 0 | 3148.21 | 0 | 7 | 6742.16 | 80 | 314.77 | 40 | 17 | 992.2 | 200 | 4859.23 | 100 | 0.5 | 3426.65 | 0 | 2436.92 | 0
14:00 | 0.5 | 6595.15 | 20 | 3148.21 | 0 | 9 | 6742.21 | 100 | 314.8 | 60 | 21 | 992.31 | 220 | 4859.3 | 140 | 0.5 | 3426.66 | 20 | 2436.93 | 20
15:00 | 0.5 | 6595.16 | 20 | 3148.21 | 0 | 10 | 6742.26 | 100 | 314.84 | 80 | 20 | 992.42 | 220 | 4859.36 | 120 | 0.5 | 3426.66 | 0 | 2436.94 | 20
16:00 | 0.5 | 6595.17 | 20 | 3148.21 | 0 | 8 | 6742.3 | 80 | 314.87 | 60 | 24 | 992.56 | 280 | 4859.43 | 140 | 0.5 | 3426.66 | 0 | 2436.95 | 20
17:00 | 0.5 | 6595.17 | 0 | 3148.21 | 0 | 8 | 6742.35 | 100 | 314.89 | 40 | 24 | 992.7 | 280 | 4859.5 | 140 | 0.5 | 3426.67 | 20 | 2436.96 | 20
18:00 | 0.5 | 6595.18 | 20 | 3148.21 | 0 | 12 | 6742.41 | 120 | 314.93 | 80 | 22 | 992.83 | 260 | 4859.56 | 120 | 0.5 | 3426.68 | 20 | 2436.97 | 20
19:00 | 0.5 | 6595.18 | 0 | 3148.22 | 20 | 7 | 6742.45 | 80 | 314.95 | 40 | 23 | 992.97 | 280 | 4859.62 | 120 | 0.5 | 3426.68 | 0 | 2436.97 | 0
20:00 | 0.5 | 6595.19 | 20 | 3148.22 | 0 | 8 | 6742.49 | 80 | 314.98 | 60 | 23 | 993.11 | 280 | 4859.68 | 120 | 0.5 | 3426.68 | 0 | 2436.97 | 0
21:00 | 0.5 | 6595.2 | 20 | 3148.23 | 20 | 7 | 6742.53 | 80 | 315 | 40 | 22 | 993.25 | 280 | 4859.73 | 100 | 0.5 | 3426.68 | 0 | 2436.98 | 20
22:00 | 0.5 | 6595.21 | 20 | 3148.23 | 0 | 7 | 6742.57 | 80 | 315.02 | 40 | 22 | 993.38 | 260 | 4859.79 | 120 | 0.5 | 3426.69 | 20 | 2436.98 | 0
23:00 | 0.5 | 6595.21 | 0 | 3148.23 | 0 | 8 | 6742.61 | 80 | 315.05 | 60 | 18 | 993.49 | 220 | 4859.84 | 100 | 0.5 | 3426.69 | 0 | 2436.98 | 0
24:00 | 0.5 | 6595.22 | 20 | 3148.23 | 0 | 6 | 6742.64 | 60 | 315.07 | 40 | 17 | 993.6 | 220 | 4859.88 | 80 | 0.5 | 3426.69 | 0 | 2436.99 | 20
Итого |  |  | 320 |  | 40 |  |  | 2280 |  | 1440 |  |  | 5300 |  | 2500 |  |  | 160 |  | 220
| Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
| телефон |  | 23-22