## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Зеленцово" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 115 | 10.6
1:00 | 116 | 10.7
2:00 | 116 | 10.7
3:00 | 116 | 10.7
4:00 | 115 | 10.7
5:00 | 113 | 10.6
6:00 | 112 | 10.5
7:00 | 110 | 10.4
8:00 | 110 | 10.2
9:00 | 110 | 10.3
10:00 | 112 | 10.2
11:00 | 112 | 10.3
12:00 | 112 | 10.3
13:00 | 112 | 10.3
14:00 | 112 | 10.3
15:00 | 112 | 10.3
16:00 | 112 | 10.3
17:00 | 112 | 10.4
18:00 | 112 | 10.4
19:00 | 112 | 10.4
20:00 | 113 | 10.5
21:00 | 113 | 10.5
22:00 | 115 | 10.6
23:00 | 116 | 10.7
24:00 | 116 | 10.7
Исполнитель | Хохлова Н.В.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Зеленцово" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-1
|  |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный
|  |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 1
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 2 | 0 | 1301.88 | - | 3574.99 | - | 4 | 18 | 9511.92 | - | 5846.56 | - | 565317.8 | -
1:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 4 | 27.0677 | 9511.98 | 360 | 5846.61 | 300 | 565318.4 | 0.6
2:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 4 | 24.812 | 9512.04 | 360 | 5846.66 | 300 | 565319 | 0.6
3:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 4 | 24.812 | 9512.1 | 360 | 5846.71 | 300 | 565319.6 | 0.6
4:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 4 | 24.812 | 9512.15 | 300 | 5846.76 | 300 | 565320.1 | 0.5
5:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 4 | 26.3158 | 9512.21 | 360 | 5846.8 | 240 | 565320.5 | 0.4
6:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 5 | 30.8271 | 9512.28 | 420 | 5846.84 | 240 | 565320.8 | 0.3
7:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 5 | 41.3534 | 9512.37 | 540 | 5846.89 | 300 | 565321.2 | 0.4
8:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 5 | 42.8571 | 9512.47 | 600 | 5846.93 | 240 | 565321.6 | 0.4
9:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 6 | 45.8647 | 9512.57 | 600 | 5846.97 | 240 | 565322 | 0.4
10:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 6 | 44.3609 | 9512.66 | 540 | 5847.02 | 300 | 565322.5 | 0.5
11:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 6 | 39.0977 | 9512.75 | 540 | 5847.06 | 240 | 565323 | 0.5
12:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 6 | 37.594 | 9512.84 | 540 | 5847.1 | 240 | 565323.3 | 0.3
13:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 6 | 36.8421 | 9512.92 | 480 | 5847.14 | 240 | 565323.8 | 0.5
14:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 6 | 37.594 | 9513 | 480 | 5847.18 | 240 | 565324.4 | 0.6
15:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 6 | 36.8421 | 9513.08 | 480 | 5847.22 | 240 | 565324.8 | 0.4
16:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 5 | 42.8571 | 9513.17 | 540 | 5847.26 | 240 | 565325.4 | 0.6
17:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 5 | 49.6241 | 9513.28 | 660 | 5847.3 | 240 | 565325.9 | 0.5
18:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 5 | 51.8797 | 9513.39 | 660 | 5847.35 | 300 | 565326.5 | 0.6
19:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 6 | 48.8722 | 9513.5 | 660 | 5847.4 | 300 | 565326.7 | 0.2
20:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 6 | 48.1203 | 9513.61 | 660 | 5847.45 | 300 | 565327.3 | 0.6
21:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 5 | 42.8571 | 9513.71 | 600 | 5847.5 | 300 | 565327.8 | 0.5
22:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 5 | 39.0977 | 9513.8 | 540 | 5847.55 | 300 | 565328.4 | 0.6
23:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 5 | 31.5789 | 9513.87 | 420 | 5847.6 | 300 | 565329 | 0.6
24:00 | 2 | 0 | 1301.88 | 0 | 3574.99 | 0 | 4 | 27.8195 | 9513.93 | 360 | 5847.64 | 240 | 565329.4 | 0.4
Итого |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12060 |  | 6480 |  | 11.6
Исполнитель |  |  | Хохлова Н.В.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ Зеленцово в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ Рослятино-Зеленцово
Время | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  | реактивный
|  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  | коэфф.= | 22000 | коэфф.= | 22000 | коэфф.= | 22000 | коэфф.= | 22000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 59 | 841.49 | - | 532.48 | - | 858.57 | - | 232.26 | -
1:00 | 55 | 841.86 | 8140 | 532.48 | 0 | 858.93 | 7920 | 232.26 | 0
2:00 | 60 | 842.22 | 7920 | 532.48 | 0 | 859.26 | 7260 | 232.26 | 0
3:00 | 57 | 842.59 | 8140 | 532.48 | 0 | 859.59 | 7260 | 232.26 | 0
4:00 | 62 | 843.01 | 9240 | 532.48 | 0 | 859.95 | 7920 | 232.26 | 0
5:00 | 63 | 843.43 | 9240 | 532.48 | 0 | 860.32 | 8140 | 232.26 | 0
6:00 | 48 | 843.76 | 7260 | 532.48 | 0 | 860.65 | 7260 | 232.26 | 0
7:00 | 33 | 843.95 | 4180 | 532.48 | 0 | 860.95 | 6600 | 232.26 | 0
8:00 | 38 | 844.11 | 3520 | 532.48 | 0 | 861.25 | 6600 | 232.26 | 0
9:00 | 25 | 844.16 | 1100 | 532.48 | 0 | 861.49 | 5280 | 232.26 | 0
10:00 | 23 | 844.18 | 440 | 532.48 | 0 | 861.7 | 4620 | 232.26 | 0
11:00 | 19 | 844.2 | 440 | 532.48 | 0 | 861.9 | 4400 | 232.26 | 0
12:00 | 32 | 844.24 | 880 | 532.48 | 0 | 862.11 | 4620 | 232.26 | 0
13:00 | 31 | 844.36 | 2640 | 532.48 | 0 | 862.35 | 5280 | 232.26 | 0
14:00 | 16 | 844.38 | 440 | 532.5 | 440 | 862.52 | 3740 | 232.26 | 0
15:00 | 20 | 844.38 | 0 | 532.57 | 1540 | 862.64 | 2640 | 232.26 | 0
16:00 | 15 | 844.38 | 0 | 532.69 | 2640 | 862.65 | 220 | 232.27 | 220
17:00 | 12 | 844.38 | 0 | 532.77 | 1760 | 862.67 | 440 | 232.27 | 0
18:00 | 12 | 844.38 | 0 | 532.85 | 1760 | 862.71 | 880 | 232.27 | 0
19:00 | 10 | 844.38 | 0 | 532.93 | 1760 | 862.75 | 880 | 232.27 | 0
20:00 | 14 | 844.38 | 0 | 532.97 | 880 | 862.84 | 1980 | 232.27 | 0
21:00 | 12 | 844.38 | 0 | 532.99 | 440 | 862.93 | 1980 | 232.27 | 0
22:00 | 11 | 844.4 | 440 | 533 | 220 | 863.03 | 2200 | 232.27 | 0
23:00 | 15 | 844.4 | 0 | 533.03 | 660 | 863.12 | 1980 | 232.27 | 0
24:00 | 15 | 844.4 | 0 | 533.1 | 1540 | 863.2 | 1760 | 232.27 | 0
Итого |  |  | 64020 |  | 13640 |  | 101860 |  | 220
Исполнитель |  |  | Хохлова Н.В.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ Зеленцово в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Аргуново | [5 empty] | ВЛ-10кВ Ильинское |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РТС |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Новый Путь
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 4 | 4024.26 | - | 0 | - | 8 | 9675.75 | - | 0 | - | 2 | 4601.2 | - |  | - | 4 | 4667.1 | - |  | -
1:00 | 3.7594 | 4024.31 | 50 | 0 | 0 | 13.5338 | 9675.81 | 180 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.21 | 20 | 0 | 0 | 8.2707 | 4667.21 | 110 | 0 | 0
2:00 | 3.7594 | 4024.36 | 50 | 0 | 0 | 11.2782 | 9675.86 | 150 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.22 | 20 | 0 | 0 | 8.2707 | 4667.32 | 110 | 0 | 0
3:00 | 3.7594 | 4024.41 | 50 | 0 | 0 | 11.2782 | 9675.91 | 150 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.23 | 20 | 0 | 0 | 8.2707 | 4667.43 | 110 | 0 | 0
4:00 | 3.7594 | 4024.46 | 50 | 0 | 0 | 11.2782 | 9675.96 | 150 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.24 | 20 | 0 | 0 | 8.2707 | 4667.54 | 110 | 0 | 0
5:00 | 3.7594 | 4024.51 | 50 | 0 | 0 | 13.5338 | 9676.02 | 180 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.25 | 20 | 0 | 0 | 7.5188 | 4667.64 | 100 | 0 | 0
6:00 | 4.5113 | 4024.57 | 60 | 0 | 0 | 15.7895 | 9676.09 | 210 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.26 | 20 | 0 | 0 | 9.0226 | 4667.76 | 120 | 0 | 0
7:00 | 8.2707 | 4024.68 | 110 | 0 | 0 | 20.3008 | 9676.18 | 270 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.27 | 20 | 0 | 0 | 11.2782 | 4667.91 | 150 | 0 | 0
8:00 | 8.2707 | 4024.79 | 110 | 0 | 0 | 21.0526 | 9676.2733 | 280 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.28 | 20 | 0 | 0 | 12.0301 | 4668.07 | 160 | 0 | 0
9:00 | 6.015 | 4024.87 | 80 | 0 | 0 | 24.812 | 9676.3833 | 330 | 0 | 0 | 3.0075 | 4601.3 | 40 | 0 | 0 | 12.0301 | 4668.23 | 160 | 0 | 0
10:00 | 5.2632 | 4024.94 | 70 | 0 | 0 | 24.812 | 9676.4933 | 330 | 0 | 0 | 3.0075 | 4601.32 | 40 | 0 | 0 | 11.2782 | 4668.38 | 150 | 0 | 0
11:00 | 5.2632 | 4025.01 | 70 | 0 | 0 | 20.3008 | 9676.5833 | 270 | 0 | 0 | 3.0075 | 4601.34 | 40 | 0 | 0 | 10.5263 | 4668.52 | 140 | 0 | 0
12:00 | 5.2632 | 4025.08 | 70 | 0 | 0 | 20.3008 | 9676.6733 | 270 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.35 | 20 | 0 | 0 | 10.5263 | 4668.66 | 140 | 0 | 0
13:00 | 5.2632 | 4025.15 | 70 | 0 | 0 | 20.3008 | 9676.7633 | 270 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.36 | 20 | 0 | 0 | 9.7744 | 4668.79 | 130 | 0 | 0
14:00 | 5.2632 | 4025.22 | 70 | 0 | 0 | 20.3008 | 9676.8533 | 270 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.37 | 20 | 0 | 0 | 10.5263 | 4668.93 | 140 | 0 | 0
15:00 | 6.015 | 4025.3 | 80 | 0 | 0 | 18.0451 | 9676.9333 | 240 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.38 | 20 | 0 | 0 | 11.2782 | 4669.08 | 150 | 0 | 0
16:00 | 7.5188 | 4025.4 | 100 | 0 | 0 | 20.3008 | 9677.0233 | 270 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.39 | 20 | 0 | 0 | 13.5338 | 4669.26 | 180 | 0 | 0
17:00 | 9.0226 | 4025.52 | 120 | 0 | 0 | 24.812 | 9677.1333 | 330 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.4 | 20 | 0 | 0 | 14.2857 | 4669.45 | 190 | 0 | 0
18:00 | 9.7744 | 4025.65 | 130 | 0 | 0 | 24.812 | 9677.2433 | 330 | 0 | 0 | 3.0075 | 4601.42 | 40 | 0 | 0 | 14.2857 | 4669.64 | 190 | 0 | 0
19:00 | 9.0226 | 4025.77 | 120 | 0 | 0 | 22.5564 | 9677.3433 | 300 | 0 | 0 | 3.0075 | 4601.44 | 40 | 0 | 0 | 14.2857 | 4669.83 | 190 | 0 | 0
20:00 | 9.0226 | 4025.89 | 120 | 0 | 0 | 22.5564 | 9677.4433 | 300 | 0 | 0 | 3.0075 | 4601.46 | 40 | 0 | 0 | 13.5338 | 4670.01 | 180 | 0 | 0
21:00 | 8.2707 | 4026 | 110 | 0 | 0 | 20.3008 | 9677.5333 | 270 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.47 | 20 | 0 | 0 | 12.782 | 4670.18 | 170 | 0 | 0
22:00 | 6.7669 | 4026.09 | 90 | 0 | 0 | 20.3008 | 9677.6233 | 270 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.48 | 20 | 0 | 0 | 10.5263 | 4670.32 | 140 | 0 | 0
23:00 | 5.2632 | 4026.16 | 70 | 0 | 0 | 15.7895 | 9677.6933 | 210 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.49 | 20 | 0 | 0 | 9.0226 | 4670.44 | 120 | 0 | 0
24:00 | 4.5113 | 4026.22 | 60 | 0 | 0 | 13.5338 | 9677.7533 | 180 | 0 | 0 | 1.5038 | 4601.5 | 20 | 0 | 0 | 8.2707 | 4670.55 | 110 | 0 | 0
Итого |  |  | 1960 |  | 0 |  |  | 6010 |  | 0 |  |  | 600 |  | 0 |  |  | 3450 |  | 0
| Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
| телефон |  | 23-22