## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "К.Городок" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 114 | 36.4 | 10.4
1:00 | 115 | 36.2 | 10.4
2:00 | 115 | 36.2 | 10.4
3:00 | 116 | 36.3 | 10.4
4:00 | 114 | 36 | 10.4
5:00 | 114 | 35.9 | 10.4
6:00 | 113 | 36.2 | 10.4
7:00 | 111 | 36.2 | 10.4
8:00 | 109 | 35.9 | 10.3
9:00 | 106 | 36 | 10.3
10:00 | 108 | 36.5 | 10.4
11:00 | 107 | 36.4 | 10.4
12:00 | 110 | 37 | 10.5
13:00 | 111 | 36.5 | 10.4
14:00 | 109 | 36.2 | 10.3
15:00 | 109 | 36.4 | 10.4
16:00 | 109 | 36.1 | 10.2
17:00 | 110 | 36.7 | 10.4
18:00 | 110 | 36.1 | 10.4
19:00 | 111 | 36.5 | 10.4
20:00 | 111 | 36.6 | 10.4
21:00 | 112 | 36.9 | 10.4
22:00 | 113 | 36.6 | 10.4
23:00 | 114 | 36.3 | 10.4
24:00 | 113 | 36.2 | 10.3
Исполнитель | Хохлова Н.В.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "К.Городок" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 22000 | коэфф.= | 22000 |  | коэфф.= | 22000 | коэфф.= | 22000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 13 | 6894.9942 | - | 3994.055 | - | 12 | 7646.0356 | - | 5277.2832 | - | 14 | 2863.9525 | - | 791.332 | - | 2.5 | 439.2788 | - | 107.6626 | - | 105 | 8485.9622 | - | 5198.3578 | - | 117 | 8292.9648 | - | 4825.948 | - | 27787.061 | - | 50884.4423 | -
1:00 | 11 | 6895.0926 | 2164.8 | 3994.1076 | 1157.2 | 11 | 7646.1258 | 1984.4 | 5277.3396 | 1240.8 | 12 | 2863.987 | 724.5 | 791.341 | 189 | 2.1 | 439.2852 | 134.4 | 107.6628 | 4.2 | 80 | 8486.08 | 1413.6 | 5198.4186 | 729.6 | 113 | 8293.0544 | 1792 | 4825.9948 | 936 | 27787.1955 | 5.38 | 50884.9543 | 20.48
2:00 | 11 | 6895.1828 | 1984.4 | 3994.1534 | 1007.6 | 11 | 7646.2098 | 1848 | 5277.3908 | 1126.4 | 11 | 2864.0205 | 703.5 | 791.3505 | 199.5 | 2.1 | 439.2916 | 134.4 | 107.6628 | 0 | 85 | 8486.1852 | 1262.4 | 5198.4694 | 609.6 | 100 | 8293.1374 | 1660 | 4826.0366 | 836 | 27787.3315 | 5.44 | 50885.4402 | 19.44
3:00 | 11 | 6895.276 | 2050.4 | 3994.2022 | 1073.6 | 10 | 7646.291 | 1786.4 | 5277.44 | 1082.4 | 12 | 2864.0535 | 693 | 791.3595 | 189 | 2.1 | 439.298 | 134.4 | 107.6628 | 0 | 78 | 8486.2966 | 1336.8 | 5198.5252 | 669.6 | 100 | 8293.2172 | 1596 | 4826.0768 | 804 | 27787.4657 | 5.37 | 50885.9382 | 19.92
4:00 | 11 | 6895.3672 | 2006.4 | 3994.2476 | 998.8 | 10 | 7646.3736 | 1817.2 | 5277.4882 | 1060.4 | 12 | 2864.087 | 703.5 | 791.369 | 199.5 | 2.1 | 439.304 | 126 | 107.6628 | 0 | 80 | 8486.4032 | 1279.2 | 5198.575 | 597.6 | 100 | 8293.2988 | 1632 | 4826.1164 | 792 | 27787.6002 | 5.38 | 50886.4375 | 19.97
5:00 | 12 | 6895.4612 | 2068 | 3994.2922 | 981.2 | 11 | 7646.4586 | 1870 | 5277.5362 | 1056 | 14 | 2864.1225 | 745.5 | 791.378 | 189 | 3 | 439.3116 | 159.6 | 107.6628 | 0 | 80 | 8486.512 | 1305.6 | 5198.623 | 576 | 115 | 8293.3816 | 1656 | 4826.155 | 772 | 27787.733 | 5.31 | 50886.937 | 19.98
6:00 | 14 | 6895.5686 | 2362.8 | 3994.34 | 1051.6 | 14 | 7646.5538 | 2094.4 | 5277.5858 | 1091.2 | 16 | 2864.164 | 871.5 | 791.387 | 189 | 3 | 439.32 | 176.4 | 107.663 | 4.2 | 100 | 8486.6342 | 1466.4 | 5198.6726 | 595.2 | 130 | 8293.4748 | 1864 | 4826.1942 | 784 | 27787.8648 | 5.27 | 50887.4295 | 19.7
7:00 | 18 | 6895.7104 | 3119.6 | 3994.3982 | 1280.4 | 17 | 7646.6808 | 2794 | 5277.65 | 1412.4 | 19 | 2864.217 | 1113 | 791.395 | 168 | 3.8 | 439.33 | 210 | 107.6632 | 4.2 | 120 | 8486.7992 | 1980 | 5198.7318 | 710.4 | 170 | 8293.6008 | 2520 | 4826.2448 | 1012 | 27787.9978 | 5.32 | 50887.9162 | 19.47
8:00 | 20 | 6895.872 | 3555.2 | 3994.4614 | 1390.4 | 13 | 7646.8248 | 3168 | 5277.7184 | 1504.8 | 21 | 2864.278 | 1281 | 791.4025 | 157.5 | 3.8 | 439.3416 | 243.6 | 107.6638 | 12.6 | 125 | 8486.9862 | 2244 | 5198.7946 | 753.6 | 175 | 8293.7442 | 2868 | 4826.2974 | 1052 | 27788.111 | 4.53 | 50888.3927 | 19.06
9:00 | 23 | 6896.0444 | 3792.8 | 3994.5448 | 1834.8 | 21 | 7646.976 | 3326.4 | 5277.7974 | 1738 | 23 | 2864.342 | 1344 | 791.4175 | 315 | 3.8 | 439.3532 | 243.6 | 107.6648 | 21 | 155 | 8487.189 | 2433.6 | 5198.8812 | 1039.2 | 190 | 8293.895 | 3016 | 4826.36 | 1252 | 27788.1425 | 1.26 | 50888.8685 | 19.03
10:00 | 22 | 6896.2168 | 3792.8 | 3994.6404 | 2103.2 | 21 | 7647.128 | 3344 | 5277.882 | 1861.2 | 23 | 2864.407 | 1365 | 791.438 | 430.5 | 4.5 | 439.3646 | 239.4 | 107.6666 | 37.8 | 145 | 8487.3896 | 2407.2 | 5198.9812 | 1200 | 185 | 8294.0474 | 3048 | 4826.427 | 1340 | 27788.1763 | 1.35 | 50889.3555 | 19.48
11:00 | 21 | 6896.3812 | 3616.8 | 3994.7344 | 2068 | 20 | 7647.2816 | 3379.2 | 5277.9744 | 2032.8 | 21 | 2864.4675 | 1270.5 | 791.461 | 483 | 3.5 | 439.3752 | 222.6 | 107.6682 | 33.6 | 135 | 8487.5832 | 2323.2 | 5199.0786 | 1168.8 | 185 | 8294.2018 | 3088 | 4826.5022 | 1504 | 27788.208 | 1.27 | 50889.8785 | 20.92
12:00 | 18 | 6896.541 | 3515.6 | 3994.8258 | 2010.8 | 16 | 7647.4312 | 3291.2 | 5278.0668 | 2032.8 | 17 | 2864.5265 | 1239 | 791.482 | 441 | 3.3 | 439.386 | 226.8 | 107.6702 | 42 | 122 | 8487.771 | 2253.6 | 5199.1752 | 1159.2 | 157 | 8294.3522 | 3008 | 4826.5774 | 1504 | 27788.2415 | 1.34 | 50890.4045 | 21.04
13:00 | 17 | 6896.6844 | 3154.8 | 3994.898 | 1588.4 | 15 | 7647.5592 | 2816 | 5278.1318 | 1430 | 18 | 2864.578 | 1081.5 | 791.4925 | 220.5 | 3 | 439.395 | 189 | 107.6702 | 0 | 125 | 8487.9422 | 2054.4 | 5199.2572 | 984 | 155 | 8294.4806 | 2568 | 4826.6286 | 1024 | 27788.2745 | 1.32 | 50890.8952 | 19.63
14:00 | 21 | 6896.8406 | 3436.4 | 3994.9852 | 1918.4 | 18 | 7647.7004 | 3106.4 | 5278.214 | 1808.4 | 21 | 2864.635 | 1197 | 791.511 | 388.5 | 3.5 | 439.4044 | 197.4 | 107.6712 | 21 | 142 | 8488.1276 | 2224.8 | 5199.3514 | 1130.4 | 175 | 8294.6228 | 2844 | 4826.6958 | 1344 | 27788.3075 | 1.32 | 50891.3722 | 19.08
15:00 | 19 | 6897.002 | 3550.8 | 3995.0782 | 2046 | 18 | 7647.846 | 3203.2 | 5278.2988 | 1865.6 | 21 | 2864.6925 | 1207.5 | 791.531 | 420 | 3.5 | 439.4152 | 226.8 | 107.6726 | 29.4 | 130 | 8488.3204 | 2313.6 | 5199.451 | 1195.2 | 175 | 8294.7688 | 2920 | 4826.7646 | 1376 | 27788.341 | 1.34 | 50891.879 | 20.27
16:00 | 23 | 6897.1734 | 3770.8 | 3995.1708 | 2037.2 | 22 | 7648.0046 | 3489.2 | 5278.3912 | 2032.8 | 22 | 2864.7545 | 1302 | 791.5515 | 430.5 | 3.5 | 439.4264 | 235.2 | 107.6738 | 25.2 | 165 | 8488.5242 | 2445.6 | 5199.5472 | 1154.4 | 205 | 8294.9282 | 3188 | 4826.8394 | 1496 | 27788.4295 | 3.54 | 50892.391 | 20.48
17:00 | 22 | 6897.3562 | 4021.6 | 3995.2652 | 2076.8 | 22 | 7648.176 | 3770.8 | 5278.4878 | 2125.2 | 26 | 2864.822 | 1417.5 | 791.5715 | 420 | 4.7 | 439.4388 | 260.4 | 107.6752 | 29.4 | 150 | 8488.7392 | 2580 | 5199.6442 | 1164 | 202 | 8295.1006 | 3448 | 4826.9166 | 1544 | 27788.5665 | 5.48 | 50892.9075 | 20.66
18:00 | 22 | 6897.534 | 3911.6 | 3995.3496 | 1856.8 | 22 | 7648.3468 | 3757.6 | 5278.5834 | 2103.2 | 22 | 2864.8915 | 1459.5 | 791.592 | 430.5 | 4.5 | 439.4524 | 285.6 | 107.677 | 37.8 | 150 | 8488.9412 | 2424 | 5199.7242 | 960 | 200 | 8295.2708 | 3404 | 4826.9922 | 1512 | 27788.7043 | 5.51 | 50893.4512 | 21.75
19:00 | 21 | 6897.7118 | 3911.6 | 3995.4308 | 1786.4 | 19 | 7648.5076 | 3537.6 | 5278.6682 | 1865.6 | 22 | 2864.9575 | 1386 | 791.608 | 336 | 4.5 | 439.4658 | 281.4 | 107.6788 | 37.8 | 140 | 8489.1494 | 2498.4 | 5199.8054 | 974.4 | 165 | 8295.4302 | 3188 | 4827.0582 | 1320 | 27788.8403 | 5.44 | 50893.9802 | 21.16
20:00 | 20 | 6897.8842 | 3792.8 | 3995.5124 | 1795.2 | 19 | 7648.6628 | 3414.4 | 5278.7508 | 1817.2 | 21 | 2865.021 | 1333.5 | 791.6255 | 367.5 | 4.1 | 439.48 | 298.2 | 107.6814 | 54.6 | 140 | 8489.3522 | 2433.6 | 5199.8866 | 974.4 | 185 | 8295.5832 | 3060 | 4827.1216 | 1268 | 27788.9805 | 5.61 | 50894.5145 | 21.37
21:00 | 19 | 6898.046 | 3559.6 | 3995.592 | 1751.2 | 17 | 7648.8108 | 3256 | 5278.8318 | 1782 | 18 | 2865.0775 | 1186.5 | 791.6415 | 336 | 3.9 | 439.4926 | 264.6 | 107.683 | 33.6 | 130 | 8489.5472 | 2340 | 5199.9706 | 1008 | 165 | 8295.7296 | 2928 | 4827.1856 | 1280 | 27789.1198 | 5.57 | 50895.0225 | 20.32
22:00 | 17 | 6898.1932 | 3238.4 | 3995.6624 | 1548.8 | 16 | 7648.9422 | 2890.8 | 5278.9034 | 1575.2 | 17 | 2865.129 | 1081.5 | 791.656 | 304.5 | 3.2 | 439.5036 | 231 | 107.684 | 21 | 119 | 8489.725 | 2133.6 | 5200.0444 | 885.6 | 155 | 8295.8596 | 2600 | 4827.2424 | 1136 | 27789.2578 | 5.52 | 50895.5252 | 20.11
23:00 | 14 | 6898.3242 | 2882 | 3995.7332 | 1557.6 | 14 | 7649.0604 | 2600.4 | 5278.9718 | 1504.8 | 14 | 2865.1755 | 976.5 | 791.6715 | 325.5 | 3 | 439.5132 | 201.6 | 107.685 | 21 | 105 | 8489.882 | 1884 | 5200.122 | 931.2 | 135 | 8295.9768 | 2344 | 4827.2974 | 1100 | 27789.3978 | 5.6 | 50896.03 | 20.19
24:00 | 13 | 6898.4376 | 2494.8 | 3995.793 | 1315.6 | 13 | 7649.1646 | 2292.4 | 5279.0356 | 1403.6 | 14 | 2865.2155 | 840 | 791.683 | 241.5 | 3 | 439.5208 | 159.6 | 107.685 | 0 | 105 | 8490.0176 | 1627.2 | 5200.1894 | 808.8 | 125 | 8296.0804 | 2072 | 4827.3504 | 1060 | 27789.532 | 5.37 | 50896.537 | 20.28
Итого |  |  | 75754.8 |  | 38236 |  |  | 68838 |  | 38552.8 |  |  | 26523 |  | 7371 |  |  | 5082 |  | 470.4 |  |  | 48664.8 |  | 21979.2 |  |  | 62312 |  | 28048 |  | 98.84 |  | 483.79
Исполнитель |  | Хохлов Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ Калинино-К.Городок | [11 empty] | ВЛ-110 кВ Дымково-К.Городок
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 77.7 | 13.89 | -8.75 | 81.7426 | - | 2968.4694 | - | 171.306 | - | 2086.9948 | - | 91.5 | -19.55 | -5.77 | 351.921 | - | 15816.543 | - | 124.4502 | - | 11058.0744 | -
1:00 | 73.2 | 13.55 | -8.35 | 81.7426 | 0 | 2968.6624 | 12738 | 171.429 | 8118 | 2086.9948 | 0 | 8.52 | -18.23 | -5.72 | 352.1764 | 16856.4 | 15816.543 | 0 | 124.4502 | 0 | 11058.1612 | 5728.8
2:00 | 78.3 | 14.46 | -8.63 | 81.7426 | 0 | 2968.8472 | 12196.8 | 171.5458 | 7708.8 | 2086.9948 | 0 | 93 | -19.21 | -6.17 | 352.4184 | 15972 | 15816.543 | 0 | 124.4502 | 0 | 11058.2458 | 5583.6
3:00 | 75.9 | 13.95 | -8.52 | 81.7426 | 0 | 2969.0342 | 12342 | 171.6654 | 7893.6 | 2086.9948 | 0 | 87.3 | -18.46 | -6.06 | 352.663 | 16143.6 | 15816.543 | 0 | 124.4502 | 0 | 11058.3328 | 5742
4:00 | 79.8 | 14.69 | -8.92 | 81.7426 | 0 | 2969.2386 | 13490.4 | 171.793 | 8421.6 | 2086.9948 | 0 | 92.4 | -19.38 | -6.57 | 352.9246 | 17265.6 | 15816.543 | 0 | 124.4502 | 0 | 11058.4294 | 6375.6
5:00 | 81 | 14.63 | -9.09 | 81.7426 | 0 | 2969.4456 | 13662 | 171.9224 | 8540.4 | 2086.9948 | 0 | 94.2 | -19.78 | -6.63 | 353.1906 | 17556 | 15816.543 | 0 | 124.4502 | 0 | 11058.5278 | 6494.4
6:00 | 70.2 | 12.86 | -7.37 | 81.7426 | 0 | 2969.6356 | 12540 | 172.0362 | 7510.8 | 2086.9948 | 0 | 88.5 | -19.03 | -4.46 | 353.4476 | 16962 | 15816.543 | 0 | 124.4502 | 0 | 11058.6092 | 5372.4
7:00 | 60.3 | 11.03 | -5.83 | 81.7426 | 0 | 2969.8042 | 11127.6 | 172.1328 | 6375.6 | 2086.9948 | 0 | 86.4 | -18.63 | -2.34 | 353.7048 | 16975.2 | 15816.543 | 0 | 124.4502 | 0 | 11058.665 | 3682.8
8:00 | 69.6 | 12.92 | -6.12 | 81.7426 | 0 | 2969.979 | 11536.8 | 172.2234 | 5979.6 | 2086.9948 | 0 | 99 | -20.75 | -2.69 | 353.9808 | 18216 | 15816.543 | 0 | 124.4502 | 0 | 11058.7122 | 3115.2
9:00 | 51.6 | 9.72 | -2.97 | 81.7426 | 0 | 2970.1284 | 9860.4 | 172.28 | 3735.6 | 2086.9948 | 0 | 87 | -18.06 | 1.49 | 354.2374 | 16935.6 | 15816.543 | 0 | 124.4582 | 528 | 11058.7218 | 633.6
10:00 | 47.4 | 9.03 | -3.14 | 81.7426 | 0 | 2970.2612 | 8764.8 | 172.3252 | 2983.2 | 2086.9948 | 0 | 82.2 | -17.26 | 1.66 | 354.4778 | 15866.4 | 15816.543 | 0 | 124.4754 | 1135.2 | 11058.7218 | 0
11:00 | 43.5 | 8.46 | -2.29 | 81.7426 | 0 | 2970.3888 | 8421.6 | 172.3694 | 2917.2 | 2086.9948 | 0 | 77.1 | -16.29 | 2.29 | 354.7106 | 15364.8 | 15816.543 | 0 | 124.4956 | 1333.2 | 11058.722 | 13.2
12:00 | 57.9 | 10.86 | -4.97 | 81.7426 | 0 | 2970.5208 | 8712 | 172.4208 | 3392.4 | 2086.9948 | 0 | 83.7 | -18.18 | -1.03 | 354.9452 | 15483.6 | 15816.543 | 0 | 124.5098 | 937.2 | 11058.7252 | 211.2
13:00 | 53.4 | 10 | -4.29 | 81.7426 | 0 | 2970.6724 | 10005.6 | 172.4928 | 4752 | 2086.9948 | 0 | 79.5 | -17.03 | -0.63 | 355.1864 | 15919.2 | 15816.543 | 0 | 124.5098 | 0 | 11058.7528 | 1821.6
14:00 | 24.9 | 5.03 | 0 | 81.7426 | 0 | 2970.7918 | 7880.4 | 172.5292 | 2402.4 | 2086.995 | 13.2 | 63.6 | -12.75 | 4.86 | 355.4044 | 14388 | 15816.543 | 0 | 124.5334 | 1557.6 | 11058.755 | 145.2
15:00 | 19.5 | 3.89 | 0 | 81.7426 | 0 | 2970.8826 | 5992.8 | 172.5504 | 1399.2 | 2086.995 | 0 | 55.8 | -11.49 | 4.17 | 355.597 | 12711.6 | 15816.543 | 0 | 124.574 | 2679.6 | 11058.755 | 0
16:00 | 37.8 | 5.94 | -3.37 | 81.7426 | 0 | 2970.9504 | 4474.8 | 172.5946 | 2917.2 | 2086.995 | 0 | 74.7 | -14.63 | 1.31 | 355.7742 | 11695.2 | 15816.543 | 0 | 124.598 | 1584 | 11058.756 | 66
17:00 | 57 | 9.2 | -7.03 | 81.7426 | 0 | 2971.0274 | 5082 | 172.6568 | 4105.2 | 2086.995 | 0 | 85.5 | -18.18 | -2.34 | 355.969 | 12856.8 | 15816.543 | 0 | 124.6082 | 673.2 | 11058.763 | 462
18:00 | 49.2 | 8.17 | -5.83 | 81.7426 | 0 | 2971.1268 | 6560.4 | 172.7352 | 5174.4 | 2086.995 | 0 | 81 | -16.86 | -1.6 | 356.1838 | 14176.8 | 15816.543 | 0 | 124.6094 | 79.2 | 11058.7844 | 1412.4
19:00 | 55.5 | 10.12 | -6.69 | 81.7426 | 0 | 2971.235 | 7141.2 | 172.8148 | 5253.6 | 2086.995 | 0 | 84.3 | -18.41 | -2.74 | 356.4044 | 14559.6 | 15816.543 | 0 | 124.6098 | 26.4 | 11058.8118 | 1808.4
20:00 | 68.7 | 11.89 | -8 | 81.7426 | 0 | 2971.3738 | 9160.8 | 172.919 | 6877.2 | 2086.995 | 0 | 95.7 | -20.06 | -3.83 | 356.6518 | 16328.4 | 15816.543 | 0 | 124.6098 | 0 | 11058.8628 | 3366
21:00 | 68.7 | 11.83 | -8.4 | 81.7426 | 0 | 2971.5386 | 10876.8 | 173.0402 | 7999.2 | 2086.995 | 0 | 91.8 | -19.72 | -4.4 | 356.9192 | 17648.4 | 15816.543 | 0 | 124.6098 | 0 | 11058.9314 | 4527.6
22:00 | 91.8 | 16.12 | -10.69 | 81.7426 | 0 | 2971.7394 | 13252.8 | 173.1858 | 9609.6 | 2086.995 | 0 | 111.6 | -22.86 | -7.09 | 357.212 | 19324.8 | 15816.543 | 0 | 124.6098 | 0 | 11059.0302 | 6520.8
23:00 | 112.5 | 19.38 | -13.66 | 81.7426 | 0 | 2971.9884 | 16434 | 173.3662 | 11906.4 | 2086.995 | 0 | 127.2 | -25.49 | -10.57 | 357.5432 | 21859.2 | 15816.543 | 0 | 124.6098 | 0 | 11059.1644 | 8857.2
24:00 | 124.8 | 22.06 | -14.75 | 81.7426 | 0 | 2972.2906 | 19945.2 | 173.5742 | 13728 | 2086.995 | 0 | 141.1 | -27.84 | -11.6 | 357.9168 | 24657.6 | 15816.543 | 0 | 124.6098 | 0 | 11059.331 | 10995.6
Итого |  |  |  |  | 0 |  | 252199.2 |  | 149701.2 |  | 13.2 |  |  |  |  | 395722.8 |  | 0 |  | 10533.6 |  | 82935.6
Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-35 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Косково | [5 empty] | ВЛ-35 кВ Н-Енангск |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ Сараево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500 |  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500 |  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 10 | 3242.2896 | - | 2893.4634 | - | 2.4 | 3771.2972 | - | 191.6904 | - | 3 | 1415.486 | - | 488.2485 | -
1:00 | 9 | 3242.4356 | 511 | 2893.49 | 93.1 | 2 | 3771.3124 | 53.2 | 191.6904 | 0 | 2 | 1415.511 | 87.5 | 488.2615 | 45.5
2:00 | 9 | 3242.5762 | 492.1 | 2893.5158 | 90.3 | 2 | 3771.327 | 51.1 | 191.6904 | 0 | 2 | 1415.5345 | 82.25 | 488.2735 | 42
3:00 | 10 | 3242.7142 | 483 | 2893.5408 | 87.5 | 2 | 3771.3414 | 50.4 | 191.6904 | 0 | 2 | 1415.5585 | 84 | 488.286 | 43.75
4:00 | 10 | 3242.8556 | 494.9 | 2893.5664 | 89.6 | 2 | 3771.3548 | 46.9 | 191.6904 | 0 | 2 | 1415.582 | 82.25 | 488.2985 | 43.75
5:00 | 10 | 3243.007 | 529.9 | 2893.593 | 93.1 | 2 | 3771.3738 | 66.5 | 191.6904 | 0 | 3 | 1415.604 | 77 | 488.3115 | 45.5
6:00 | 11 | 3243.185 | 623 | 2893.6234 | 106.4 | 3 | 3771.3954 | 75.6 | 191.6904 | 0 | 4 | 1415.6305 | 92.75 | 488.326 | 50.75
7:00 | 15 | 3243.4106 | 789.6 | 2893.6584 | 122.5 | 3 | 3771.423 | 96.6 | 191.6904 | 0 | 4 | 1415.6665 | 126 | 488.3455 | 68.25
8:00 | 16 | 3243.6768 | 931.7 | 2893.6932 | 121.8 | 3 | 3771.456 | 115.5 | 191.6904 | 0 | 5 | 1415.7035 | 129.5 | 488.3665 | 73.5
9:00 | 11 | 3243.9504 | 957.6 | 2893.7516 | 204.4 | 3 | 3771.4908 | 121.8 | 191.6904 | 0 | 5 | 1415.7535 | 175 | 488.384 | 61.25
10:00 | 16 | 3244.2282 | 972.3 | 2893.8292 | 271.6 | 4 | 3771.526 | 123.2 | 191.6904 | 0 | 6 | 1415.812 | 204.75 | 488.3995 | 54.25
11:00 | 17 | 3244.4878 | 908.6 | 2893.9166 | 305.9 | 3 | 3771.5586 | 114.1 | 191.6904 | 0 | 3 | 1415.867 | 192.5 | 488.415 | 54.25
12:00 | 15 | 3244.7434 | 894.6 | 2894.0016 | 297.5 | 3 | 3771.5926 | 119 | 191.6904 | 0 | 3 | 1415.914 | 164.5 | 488.4325 | 61.25
13:00 | 15 | 3244.9612 | 762.3 | 2894.0382 | 128.1 | 3 | 3771.6162 | 82.6 | 191.6904 | 0 | 3 | 1415.952 | 133 | 488.4505 | 63
14:00 | 16 | 3245.204 | 849.8 | 2894.1086 | 246.4 | 3 | 3771.6428 | 93.1 | 191.6904 | 0 | 4 | 1416 | 168 | 488.467 | 57.75
15:00 | 16 | 3245.4546 | 877.1 | 2894.1902 | 285.6 | 3 | 3771.6754 | 114.1 | 191.6904 | 0 | 4 | 1416.0475 | 166.25 | 488.4835 | 57.75
16:00 | 17 | 3245.7218 | 935.2 | 2894.2718 | 285.6 | 3 | 3771.709 | 117.6 | 191.6904 | 0 | 5 | 1416.102 | 190.75 | 488.502 | 64.75
17:00 | 19 | 3246.015 | 1026.2 | 2894.3546 | 289.8 | 4 | 3771.7476 | 135.1 | 191.6904 | 0 | 6 | 1416.158 | 196 | 488.522 | 70
18:00 | 17 | 3246.3166 | 1055.6 | 2894.4278 | 256.2 | 4 | 3771.791 | 151.9 | 191.6904 | 0 | 5 | 1416.217 | 206.5 | 488.539 | 59.5
19:00 | 17 | 3246.5996 | 990.5 | 2894.4734 | 159.6 | 4 | 3771.835 | 154 | 191.6904 | 0 | 6 | 1416.2725 | 194.25 | 488.5575 | 64.75
20:00 | 17 | 3246.8712 | 950.6 | 2894.5282 | 191.8 | 4 | 3771.883 | 168 | 191.6904 | 0 | 4 | 1416.329 | 197.75 | 488.573 | 54.25
21:00 | 15 | 3247.116 | 856.8 | 2894.5732 | 157.5 | 3 | 3771.9226 | 138.6 | 191.6904 | 0 | 3 | 1416.3745 | 159.25 | 488.589 | 56
22:00 | 15 | 3247.335 | 766.5 | 2894.6114 | 133.7 | 3 | 3771.9554 | 114.8 | 191.6904 | 0 | 2 | 1416.4185 | 154 | 488.604 | 52.5
23:00 | 12 | 3247.5322 | 690.2 | 2894.6524 | 143.5 | 3 | 3771.9832 | 97.3 | 191.6904 | 0 | 2 | 1416.459 | 141.75 | 488.617 | 45.5
24:00 | 12 | 3247.7008 | 590.1 | 2894.6818 | 102.9 | 3 | 3772.0022 | 66.5 | 191.6904 | 0 | 2 | 1416.493 | 119 | 488.63 | 45.5
Итого |  |  | 18939.2 |  | 4264.4 |  |  | 2467.5 |  | 0 |  |  | 3524.5 |  | 1335.25
Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Захарово | [5 empty] | ВЛ-10кВ Решетниково |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Голузино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Город-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Дорожково |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Шонга |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Югский |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Город-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Подол |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Пыжуг |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ РЭС-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Кичменьга
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 2 | 7888.6238 | - | 3675.2964 | - | 1 | 2848.8222 | - | 1302.9638 | - | 11 | 5539.2712 | - | 5543.9218 | - | 60 | 6679.4046 | - | 5890.0184 | - | 2 | 4809.6666 | - | 3638.5484 | - | 16 | 1991.1948 | - | 2376.307 | - | 29 | 8926.4434 | - | 1326.558 | - | 45 | 8951.7128 | - | 6031.1498 | - | 3 | 3277.537 | - | 3011.4676 | - | 8 | 1992.9766 | - | 7845.8966 | - | 5 | 4400.9084 | - | 265.651 | - | 5 | 7866.0178 | - | 4086.9594 | -
1:00 | 1 | 7888.6738 | 100 | 3675.3532 | 113.6 | 1 | 2848.8606 | 76.8 | 1302.9808 | 34 | 8 | 5539.3618 | 181.2 | 5543.9822 | 120.8 | 55 | 6679.5604 | 934.8 | 5890.0866 | 409.2 | 1 | 4809.691 | 48.8 | 3638.5782 | 59.6 | 15 | 1991.3844 | 189.6 | 2376.4764 | 169.4 | 28 | 8926.6826 | 478.4 | 1326.6996 | 283.2 | 30 | 8951.855 | 853.2 | 6031.1938 | 264 | 2 | 3277.6304 | 93.4 | 3011.522 | 54.4 | 7 | 1993.0904 | 113.8 | 7846.003 | 106.4 | 5 | 4400.9906 | 82.2 | 265.6624 | 11.4 | 4 | 7866.0512 | 66.8 | 4086.9922 | 65.6
2:00 | 1 | 7888.7084 | 69.2 | 3675.3872 | 68 | 2 | 2848.9002 | 79.2 | 1303.0034 | 45.2 | 7 | 5539.441 | 158.4 | 5544.0352 | 106 | 50 | 6679.6998 | 836.4 | 5890.1418 | 331.2 | 1 | 4809.7136 | 45.2 | 3638.6078 | 59.2 | 14 | 1991.5576 | 173.2 | 2376.634 | 157.6 | 25 | 8926.9248 | 484.4 | 1326.8446 | 290 | 28 | 8951.9788 | 742.8 | 6031.2254 | 189.6 | 2 | 3277.721 | 90.6 | 3011.5736 | 51.6 | 6 | 1993.199 | 108.6 | 7846.0946 | 91.6 | 5 | 4401.0716 | 81 | 265.6728 | 10.4 | 3 | 7866.0838 | 65.2 | 4087.024 | 63.6
3:00 | 1 | 7888.7414 | 66 | 3675.419 | 63.6 | 1 | 2848.9486 | 96.8 | 1303.0386 | 70.4 | 7 | 5539.5244 | 166.8 | 5544.0916 | 112.8 | 50 | 6679.848 | 889.2 | 5890.2022 | 362.4 | 1 | 4809.7378 | 48.4 | 3638.6398 | 64 | 12 | 1991.7352 | 177.6 | 2376.798 | 164 | 21 | 8927.1364 | 423.2 | 1326.9686 | 248 | 22 | 8952.103 | 745.2 | 6031.2568 | 188.4 | 2 | 3277.8082 | 87.2 | 3011.6268 | 53.2 | 6 | 1993.3052 | 106.2 | 7846.1862 | 91.6 | 5 | 4401.1494 | 77.8 | 265.6828 | 10 | 3 | 7866.1152 | 62.8 | 4087.0556 | 63.2
4:00 | 2 | 7888.7718 | 60.8 | 3675.4486 | 59.2 | 1 | 2848.9984 | 99.6 | 1303.0734 | 69.6 | 9 | 5539.6062 | 163.6 | 5544.1426 | 102 | 55 | 6679.987 | 834 | 5890.2534 | 307.2 | 1 | 4809.761 | 46.4 | 3638.67 | 60.4 | 16 | 1991.916 | 180.8 | 2376.9566 | 158.6 | 23 | 8927.3594 | 446 | 1327.1 | 262.8 | 25 | 8952.2286 | 753.6 | 6031.2866 | 178.8 | 2 | 3277.8934 | 85.2 | 3011.6758 | 49 | 6 | 1993.4154 | 110.2 | 7846.2736 | 87.4 | 5 | 4401.2318 | 82.4 | 265.6924 | 9.6 | 3 | 7866.146 | 61.6 | 4087.0862 | 61.2
5:00 | 2 | 7888.8046 | 65.6 | 3675.4784 | 59.6 | 1 | 2849.037 | 77.2 | 1303.094 | 41.2 | 10 | 5539.6896 | 166.8 | 5544.1918 | 98.4 | 55 | 6680.1342 | 883.2 | 5890.3064 | 318 | 2 | 4809.7848 | 47.6 | 3638.7002 | 60.4 | 16 | 1992.1062 | 190.2 | 2377.1148 | 158.2 | 23 | 8927.5806 | 442.4 | 1327.222 | 244 | 25 | 8952.3562 | 765.6 | 6031.3156 | 174 | 2 | 3277.9824 | 89 | 3011.7248 | 49 | 7 | 1993.524 | 108.6 | 7846.363 | 89.4 | 5 | 4401.3068 | 75 | 265.7016 | 9.2 | 3 | 7866.1786 | 65.2 | 4087.1174 | 62.4
6:00 | 1 | 7888.8404 | 71.6 | 3675.5074 | 58 | 1 | 2849.0798 | 85.6 | 1303.119 | 50 | 10 | 5539.7816 | 184 | 5544.2422 | 100.8 | 68 | 6680.301 | 1000.8 | 5890.3618 | 332.4 | 1 | 4809.8116 | 53.6 | 3638.729 | 57.6 | 19 | 1992.3328 | 226.6 | 2377.2738 | 159 | 34 | 8927.8182 | 475.2 | 1327.3436 | 243.2 | 45 | 8952.5004 | 865.2 | 6031.3458 | 181.2 | 3 | 3278.0758 | 93.4 | 3011.7718 | 47 | 9 | 1993.6532 | 129.2 | 7846.4586 | 95.6 | 5 | 4401.3882 | 81.4 | 265.7108 | 9.2 | 5 | 7866.2188 | 80.4 | 4087.15 | 65.2
7:00 | 2 | 7888.8934 | 106 | 3675.5392 | 63.6 | 1 | 2849.1324 | 105.2 | 1303.14 | 42 | 14 | 5539.9 | 236.8 | 5544.2996 | 114.8 | 90 | 6680.536 | 1410 | 5890.4356 | 442.8 | 2 | 4809.8422 | 61.2 | 3638.7584 | 58.8 | 24 | 1992.6542 | 321.4 | 2377.4656 | 191.8 | 41 | 8928.1388 | 641.2 | 1327.4784 | 269.6 | 81 | 8952.6936 | 1159.2 | 6031.4006 | 328.8 | 3 | 3278.1798 | 104 | 3011.8234 | 51.6 | 14 | 1993.8294 | 176.2 | 7846.5558 | 97.2 | 5 | 4401.4648 | 76.6 | 265.7184 | 7.6 | 7 | 7866.2832 | 128.8 | 4087.194 | 88
8:00 | 1 | 7888.9448 | 102.8 | 3675.5664 | 54.4 | 2 | 2849.1898 | 114.8 | 1303.1578 | 35.6 | 19 | 5540.0326 | 265.2 | 5544.357 | 114.8 | 97 | 6680.8066 | 1623.6 | 5890.5174 | 490.8 | 2 | 4809.8806 | 76.8 | 3638.7906 | 64.4 | 24 | 1993.0112 | 357 | 2377.6684 | 202.8 | 45 | 8928.506 | 734.4 | 1327.6218 | 286.8 | 81 | 8952.9204 | 1360.8 | 6031.4574 | 340.8 | 2 | 3278.2828 | 103 | 3011.8748 | 51.4 | 14 | 1994.0114 | 182 | 7846.6522 | 96.4 | 5 | 4401.5448 | 80 | 265.728 | 9.6 | 4 | 7866.3534 | 140.4 | 4087.2414 | 94.8
9:00 | 2 | 7889.0106 | 131.6 | 3675.618 | 103.2 | 2 | 2849.2444 | 109.2 | 1303.1818 | 48 | 22 | 5540.1932 | 321.2 | 5544.4602 | 206.4 | 100 | 6681.0932 | 1719.6 | 5890.622 | 627.6 | 2 | 4809.9236 | 86 | 3638.8272 | 73.2 | 26 | 1993.3814 | 370.2 | 2377.9108 | 242.4 | 50 | 8928.947 | 882 | 1327.852 | 460.4 | 81 | 8953.1438 | 1340.4 | 6031.5052 | 286.8 | 3 | 3278.3758 | 93 | 3011.9208 | 46 | 17 | 1994.2254 | 214 | 7846.7936 | 141.4 | 5 | 4401.6302 | 85.4 | 265.7394 | 11.4 | 3 | 7866.4198 | 132.8 | 4087.287 | 91.2
10:00 | 1 | 7889.0882 | 155.2 | 3675.7056 | 175.2 | 2 | 2849.2932 | 97.6 | 1303.2022 | 40.8 | 20 | 5540.3654 | 344.4 | 5544.5868 | 253.2 | 100 | 6681.3704 | 1663.2 | 5890.7394 | 704.4 | 2 | 4809.9658 | 84.4 | 3638.866 | 77.6 | 26 | 1993.8408 | 459.4 | 2378.2856 | 374.8 | 50 | 8929.336 | 778 | 1328.0668 | 429.6 | 83 | 8953.3824 | 1431.6 | 6031.5582 | 318 | 2 | 3278.4668 | 91 | 3011.9636 | 42.8 | 22 | 1994.4376 | 212.2 | 7846.946 | 152.4 | 5 | 4401.7146 | 84.4 | 265.7502 | 10.8 | 2 | 7866.4628 | 86 | 4087.3162 | 58.4
11:00 | 1 | 7889.146 | 115.6 | 3675.7592 | 107.2 | 2 | 2849.3442 | 102 | 1303.2294 | 54.4 | 20 | 5540.4948 | 258.8 | 5544.6778 | 182 | 100 | 6681.6536 | 1699.2 | 5890.8674 | 768 | 2 | 4810.004 | 76.4 | 3638.9048 | 77.6 | 26 | 1994.2716 | 430.8 | 2378.6304 | 344.8 | 53 | 8929.741 | 810 | 1328.3226 | 511.6 | 81 | 8953.6166 | 1405.2 | 6031.6138 | 333.6 | 2 | 3278.5482 | 81.4 | 3011.9984 | 34.8 | 20 | 1994.6976 | 260 | 7847.1614 | 215.4 | 5 | 4401.803 | 88.4 | 265.7648 | 14.6 | 2 | 7866.52 | 114.4 | 4087.3596 | 86.8
12:00 | 1 | 7889.214 | 136 | 3675.8502 | 182 | 2 | 2849.3958 | 103.2 | 1303.2558 | 52.8 | 18 | 5540.6444 | 299.2 | 5544.7934 | 231.2 | 92 | 6681.915 | 1568.4 | 5890.9794 | 672 | 2 | 4810.0432 | 78.4 | 3638.9456 | 81.6 | 22 | 1994.7498 | 478.2 | 2379.0318 | 401.4 | 41 | 8930.1246 | 767.2 | 1328.5616 | 478 | 80 | 8953.8396 | 1338 | 6031.6684 | 327.6 | 2 | 3278.6412 | 93 | 3012.0434 | 45 | 16 | 1994.9376 | 240 | 7847.3574 | 196 | 5 | 4401.8902 | 87.2 | 265.7772 | 12.4 | 2 | 7866.5696 | 99.2 | 4087.3976 | 76
13:00 | 1 | 7889.2612 | 94.4 | 3675.8862 | 72 | 1 | 2849.4436 | 95.6 | 1303.2746 | 37.6 | 20 | 5540.7684 | 248 | 5544.8824 | 178 | 88 | 6682.1628 | 1486.8 | 5891.0866 | 643.2 | 2 | 4810.0752 | 64 | 3638.978 | 64.8 | 21 | 1995.0626 | 312.8 | 2379.2428 | 211 | 36 | 8930.44 | 630.8 | 1328.716 | 308.8 | 80 | 8954.0562 | 1299.6 | 6031.719 | 303.6 | 2 | 3278.718 | 76.8 | 3012.0764 | 33 | 14 | 1995.1102 | 172.6 | 7847.4734 | 116 | 5 | 4401.9712 | 81 | 265.7878 | 10.6 | 2 | 7866.6128 | 86.4 | 4087.4296 | 64
14:00 | 3 | 7889.3328 | 143.2 | 3675.9754 | 178.4 | 1 | 2849.4978 | 108.4 | 1303.3 | 50.8 | 19 | 5540.8982 | 259.6 | 5544.9724 | 180 | 90 | 6682.4236 | 1564.8 | 5891.2048 | 709.2 | 2 | 4810.1144 | 78.4 | 3639.0166 | 77.2 | 30 | 1995.4808 | 418.2 | 2379.5812 | 338.4 | 45 | 8930.829 | 778 | 1328.9494 | 466.8 | 79 | 8954.2644 | 1249.2 | 6031.7634 | 266.4 | 2 | 3278.8034 | 85.4 | 3012.1158 | 39.4 | 13 | 1995.3322 | 222 | 7847.6492 | 175.8 | 5 | 4402.0578 | 86.6 | 265.7976 | 9.8 | 2 | 7866.6652 | 104.8 | 4087.4682 | 77.2
15:00 | 1 | 7889.4082 | 150.8 | 3676.0632 | 175.6 | 1 | 2849.5538 | 112 | 1303.3256 | 51.2 | 20 | 5541.054 | 311.6 | 5545.0876 | 230.4 | 90 | 6682.6884 | 1588.8 | 5891.3242 | 716.4 | 2 | 4810.1556 | 82.4 | 3639.0524 | 71.6 | 38 | 1995.9762 | 495.4 | 2379.9744 | 393.2 | 48 | 8931.1874 | 716.8 | 1329.1464 | 394 | 80 | 8954.4774 | 1278 | 6031.8128 | 296.4 | 2 | 3278.893 | 89.6 | 3012.1566 | 40.8 | 22 | 1995.5718 | 239.6 | 7847.8408 | 191.6 | 5 | 4402.1446 | 86.8 | 265.8086 | 11 | 3 | 7866.7208 | 111.2 | 4087.509 | 81.6
16:00 | 3 | 7889.4696 | 122.8 | 3676.1148 | 103.2 | 2 | 2849.6086 | 109.6 | 1303.3498 | 48.4 | 22 | 5541.2216 | 335.2 | 5545.1942 | 213.2 | 102 | 6682.9762 | 1726.8 | 5891.448 | 742.8 | 2 | 4810.1968 | 82.4 | 3639.0882 | 71.6 | 32 | 1996.4444 | 468.2 | 2380.3202 | 345.8 | 55 | 8931.5908 | 806.8 | 1329.3718 | 450.8 | 83 | 8954.7164 | 1434 | 6031.8762 | 380.4 | 2 | 3279.0016 | 108.6 | 3012.2104 | 53.8 | 21 | 1995.8178 | 246 | 7848.0402 | 199.4 | 5 | 4402.2338 | 89.2 | 265.8224 | 13.8 | 6 | 7866.79 | 138.4 | 4087.5546 | 91.2
17:00 | 2 | 7889.5488 | 158.4 | 3676.1746 | 119.6 | 2 | 2849.6708 | 124.4 | 1303.3798 | 60 | 21 | 5541.3998 | 356.4 | 5545.2994 | 210.4 | 98 | 6683.2724 | 1777.2 | 5891.566 | 708 | 2 | 4810.2438 | 94 | 3639.1262 | 76 | 27 | 1996.9426 | 498.2 | 2380.6582 | 338 | 48 | 8932.013 | 844.4 | 1329.5828 | 422 | 81 | 8954.9738 | 1544.4 | 6031.9492 | 438 | 2 | 3279.123 | 121.4 | 3012.2716 | 61.2 | 22 | 1996.1044 | 286.6 | 7848.2424 | 202.2 | 5 | 4402.3248 | 91 | 265.8376 | 15.2 | 5 | 7866.873 | 166 | 4087.6074 | 105.6
18:00 | 1 | 7889.6068 | 116 | 3676.2088 | 68.4 | 2 | 2849.738 | 134.4 | 1303.404 | 48.4 | 21 | 5541.5552 | 310.8 | 5545.377 | 155.2 | 98 | 6683.559 | 1719.6 | 5891.6694 | 620.4 | 2 | 4810.2844 | 81.2 | 3639.1632 | 74 | 25 | 1997.3896 | 447 | 2380.935 | 276.8 | 60 | 8932.4614 | 896.8 | 1329.8088 | 452 | 82 | 8955.2246 | 1504.8 | 6032.0224 | 439.2 | 2 | 3279.2478 | 124.8 | 3012.335 | 63.4 | 18 | 1996.397 | 292.6 | 7848.4544 | 212 | 5 | 4402.4102 | 85.4 | 265.852 | 14.4 | 5 | 7866.951 | 156 | 4087.6554 | 96
19:00 | 1 | 7889.673 | 132.4 | 3676.2524 | 87.2 | 2 | 2849.8092 | 142.4 | 1303.4278 | 47.6 | 21 | 5541.7144 | 318.4 | 5545.4562 | 158.4 | 90 | 6683.852 | 1758 | 5891.7722 | 616.8 | 2 | 4810.326 | 83.2 | 3639.2004 | 74.4 | 22 | 1997.7584 | 368.8 | 2381.1456 | 210.6 | 48 | 8932.9004 | 878 | 1330.0138 | 410 | 81 | 8955.4626 | 1428 | 6032.0866 | 385.2 | 2 | 3279.3778 | 130 | 3012.4024 | 67.4 | 18 | 1996.6368 | 239.8 | 7848.6184 | 164 | 5 | 4402.4936 | 83.4 | 265.8636 | 11.6 | 5 | 7867.03 | 158 | 4087.706 | 101.2
20:00 | 1 | 7889.7396 | 133.2 | 3676.2962 | 87.6 | 2 | 2849.8898 | 161.2 | 1303.4702 | 84.8 | 20 | 5541.8678 | 306.8 | 5545.5338 | 155.2 | 92 | 6684.1322 | 1681.2 | 5891.8676 | 572.4 | 2 | 4810.3708 | 89.6 | 3639.2428 | 84.8 | 30 | 1998.2102 | 451.8 | 2381.4288 | 283.2 | 43 | 8933.2962 | 791.6 | 1330.1852 | 342.8 | 80 | 8955.6834 | 1324.8 | 6032.1464 | 358.8 | 2 | 3279.5 | 122.2 | 3012.465 | 62.6 | 18 | 1996.879 | 242.2 | 7848.7706 | 152.2 | 5 | 4402.577 | 83.4 | 265.8746 | 11 | 5 | 7867.0994 | 138.8 | 4087.7512 | 90.4
21:00 | 1 | 7889.801 | 122.8 | 3676.3414 | 90.4 | 2 | 2849.9674 | 155.2 | 1303.5132 | 86 | 20 | 5542.024 | 312.4 | 5545.6182 | 168.8 | 92 | 6684.398 | 1594.8 | 5891.9652 | 585.6 | 2 | 4810.4148 | 88 | 3639.2864 | 87.2 | 26 | 1998.6532 | 443 | 2381.7276 | 298.8 | 43 | 8933.6708 | 749.2 | 1330.3548 | 339.2 | 79 | 8955.895 | 1269.6 | 6032.2046 | 349.2 | 2 | 3279.6194 | 119.4 | 3012.529 | 64 | 16 | 1997.106 | 227 | 7848.9302 | 159.6 | 5 | 4402.662 | 85 | 265.8858 | 11.2 | 4 | 7867.1652 | 131.6 | 4087.7964 | 90.4
22:00 | 1 | 7889.855 | 108 | 3676.3768 | 70.8 | 2 | 2850.0278 | 120.8 | 1303.5354 | 44.4 | 18 | 5542.16 | 272 | 5545.6864 | 136.4 | 79 | 6684.645 | 1482 | 5892.0588 | 561.6 | 2 | 4810.457 | 84.4 | 3639.3272 | 81.6 | 25 | 1999.0062 | 353 | 2381.9724 | 244.8 | 38 | 8934.0088 | 676 | 1330.5124 | 315.2 | 79 | 8956.0908 | 1174.8 | 6032.2592 | 327.6 | 2 | 3279.7342 | 114.8 | 3012.5922 | 63.2 | 14 | 1997.2968 | 190.8 | 7849.0526 | 122.4 | 5 | 4402.7452 | 83.2 | 265.8962 | 10.4 | 3 | 7867.2178 | 105.2 | 4087.8364 | 80
23:00 | 1 | 7889.9062 | 102.4 | 3676.4198 | 86 | 1 | 2850.097 | 138.4 | 1303.5792 | 87.6 | 18 | 5542.2792 | 238.4 | 5545.7602 | 147.6 | 70 | 6684.857 | 1272 | 5892.1496 | 544.8 | 1 | 4810.489 | 64 | 3639.3636 | 72.8 | 18 | 1999.3128 | 306.6 | 2382.1952 | 222.8 | 33 | 8934.3274 | 637.2 | 1330.677 | 329.2 | 78 | 8956.2666 | 1054.8 | 6032.313 | 322.8 | 2 | 3279.842 | 107.8 | 3012.6528 | 60.6 | 13 | 1997.4496 | 152.8 | 7849.155 | 102.4 | 5 | 4402.8278 | 82.6 | 265.9068 | 10.6 | 2 | 7867.2634 | 91.2 | 4087.875 | 77.2
24:00 | 1 | 7889.952 | 91.6 | 3676.4598 | 80 | 1 | 2850.1532 | 112.4 | 1303.6142 | 70 | 18 | 5542.3894 | 220.4 | 5545.8292 | 138 | 61 | 6685.0372 | 1081.2 | 5892.2268 | 463.2 | 1 | 4810.5168 | 55.6 | 3639.3958 | 64.4 | 25 | 1999.6062 | 293.4 | 2382.4262 | 231 | 30 | 8934.593 | 531.2 | 1330.8246 | 295.2 | 70 | 8956.425 | 950.4 | 6032.3662 | 319.2 | 2 | 3279.9434 | 101.4 | 3012.7098 | 57 | 9 | 1997.5806 | 131 | 7849.2616 | 106.6 | 5 | 4402.907 | 79.2 | 265.916 | 9.2 | 2 | 7867.2984 | 70 | 4087.9076 | 65.2
Итого |  |  | 2656.4 |  | 2326.8 |  |  | 2662 |  | 1300.8 |  |  | 6236.4 |  | 3814.8 |  |  | 33795.6 |  | 13250.4 |  |  | 1700.4 |  | 1694.8 |  |  | 8411.4 |  | 6119.2 |  |  | 16299.2 |  | 8533.2 |  |  | 28273.2 |  | 7298.4 |  |  | 2406.4 |  | 1242.2 |  |  | 4604 |  | 3365 |  |  | 1998.6 |  | 265 |  |  | 2561.2 |  | 1896.4
| Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
| телефон |  | 23-22