## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "НПС" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 115 | 36 | 10.2
1:00 | 114 | 36 | 10.2
2:00 | 116 | 36 | 10.1
3:00 | 115 | 36 | 10.1
4:00 | 114 | 35 | 10
5:00 | 114 | 36 | 10.2
6:00 | 113 | 36 | 10.1
7:00 | 112 | 36 | 10.2
8:00 | 112 | 36 | 10.1
9:00 | 108 | 36 | 10.2
10:00 | 110 | 36 | 10.3
11:00 | 110 | 36 | 10.2
12:00 | 112 | 36 | 10.3
13:00 | 112 | 36 | 10.1
14:00 | 110 | 36 | 10.3
15:00 | 110 | 36 | 10.3
16:00 | 110 | 36 | 10.4
17:00 | 111 | 36 | 10.2
18:00 | 111 | 36 | 10.2
19:00 | 112 | 36 | 10.2
20:00 | 113 | 36 | 10.2
21:00 | 113 | 36 | 10.2
22:00 | 113 | 36 | 10.2
23:00 | 113 | 36 | 10.2
24:00 | 114 | 36 | 10.2
Исполнитель | Хохлова Н.В.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 и Т-2 ПС "НПС" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  | Ток Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | ТСН-1 |  |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  | Ток Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-2
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60 |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 20 | 390.67 | - | 206.18 | - | 12 | 76.79 | - | 33.95 | - | 110 | 217.92 | - | 42.05 | - | 2105.42 | - | 439.47 | - | 24 | 201.75 | - | 64.66 | - | 19 | 91.02 | - | 40.44 | - | 213 | 263.72 | - | 37.36 | - | 1778.51 | - | 904.86 | -
1:00 | 19 | 390.71 | 2640 | 206.2 | 1320 | 26 | 76.83 | 1680 | 33.97 | 840 | 112 | 217.97 | 1500 | 42.08 | 900 | 2105.77 | 21 | 439.53 | 3.6 | 23 | 201.8 | 3300 | 64.68 | 1320 | 12 | 91.04 | 840 | 40.45 | 420 | 213 | 263.83 | 3300 | 37.39 | 900 | 1778.99 | 28.8 | 904.93 | 4.2
2:00 | 18 | 390.75 | 2640 | 206.22 | 1320 | 28 | 76.86 | 1260 | 33.98 | 420 | 105 | 218.03 | 1800 | 42.11 | 900 | 2106.11 | 20.4 | 439.59 | 3.6 | 23 | 201.87 | 4620 | 64.7 | 1320 | 12 | 91.06 | 840 | 40.46 | 420 | 214 | 263.94 | 3300 | 37.42 | 900 | 1779.45 | 27.6 | 904.99 | 3.6
3:00 | 18 | 390.8 | 3300 | 206.24 | 1320 | 26 | 76.9 | 1680 | 34 | 840 | 105 | 218.08 | 1500 | 42.13 | 600 | 2106.52 | 24.6 | 439.65 | 3.6 | 24 | 201.93 | 3960 | 64.73 | 1980 | 11 | 91.07 | 420 | 40.46 | 0 | 216 | 264.06 | 3600 | 37.46 | 1200 | 1780.01 | 33.6 | 905.08 | 5.4
4:00 | 19 | 390.86 | 3960 | 206.27 | 1980 | 26 | 76.94 | 1680 | 34.01 | 420 | 114 | 218.14 | 1800 | 42.16 | 900 | 2106.94 | 25.2 | 439.72 | 4.2 | 23 | 202 | 4620 | 64.75 | 1320 | 11 | 91.09 | 840 | 40.47 | 420 | 208 | 264.19 | 3900 | 37.5 | 1200 | 1780.59 | 34.8 | 905.16 | 4.8
5:00 | 19 | 390.91 | 3300 | 206.29 | 1320 | 27 | 76.98 | 1680 | 34.02 | 420 | 120 | 218.2 | 1800 | 42.2 | 1200 | 2107.31 | 22.2 | 439.78 | 3.6 | 23 | 202.07 | 4620 | 64.78 | 1980 | 11 | 91.11 | 840 | 40.48 | 420 | 210 | 264.31 | 3600 | 37.53 | 900 | 1781.11 | 31.2 | 905.24 | 4.8
6:00 | 20 | 390.95 | 2640 | 206.32 | 1980 | 30 | 77.02 | 1680 | 34.04 | 840 | 115 | 218.26 | 1800 | 42.23 | 900 | 2107.69 | 22.8 | 439.84 | 3.6 | 23 | 202.13 | 3960 | 64.8 | 1320 | 12 | 91.12 | 420 | 40.48 | 0 | 210 | 264.42 | 3300 | 37.56 | 900 | 1781.62 | 30.6 | 905.31 | 4.2
7:00 | 23 | 391.01 | 3960 | 206.35 | 1980 | 37 | 77.06 | 1680 | 34.05 | 420 | 115 | 218.32 | 1800 | 42.27 | 1200 | 2108.09 | 24 | 439.91 | 4.2 | 23 | 202.19 | 3960 | 64.82 | 1320 | 12 | 91.14 | 840 | 40.49 | 420 | 208 | 264.54 | 3600 | 37.6 | 1200 | 1782.2 | 34.8 | 905.39 | 4.8
8:00 | 25 | 391.07 | 3960 | 206.38 | 1980 | 41 | 77.12 | 2520 | 34.07 | 840 | 121 | 218.38 | 1800 | 42.3 | 900 | 2108.49 | 24 | 439.97 | 3.6 | 25 | 202.26 | 4620 | 64.84 | 1320 | 14 | 91.16 | 840 | 40.5 | 420 | 213 | 264.67 | 3900 | 37.63 | 900 | 1782.73 | 31.8 | 905.48 | 5.4
9:00 | 25 | 391.17 | 6600 | 206.43 | 3300 | 39 | 77.2 | 3360 | 34.11 | 1680 | 100 | 218.46 | 2400 | 42.35 | 1500 | 2109.01 | 31.2 | 440.05 | 4.8 | 20 | 202.36 | 6600 | 64.88 | 2640 | 7 | 91.19 | 1260 | 40.51 | 420 | 200 | 264.83 | 4800 | 37.68 | 1500 | 1783.34 | 36.6 | 905.58 | 6
10:00 | 20 | 391.28 | 7260 | 206.5 | 4620 | 30 | 77.28 | 3360 | 34.15 | 1680 | 120 | 218.55 | 2700 | 42.41 | 1800 | 2109.61 | 36 | 440.17 | 7.2 | 20 | 202.44 | 5280 | 64.91 | 1980 | 7 | 91.22 | 1260 | 40.52 | 420 | 100 | 264.99 | 4800 | 37.73 | 1500 | 1784.03 | 41.4 | 905.69 | 6.6
11:00 | 20 | 391.34 | 3960 | 206.54 | 2640 | 30 | 77.33 | 2100 | 34.18 | 1260 | 100 | 218.6 | 1500 | 42.44 | 900 | 2109.93 | 19.2 | 440.23 | 3.6 | 20 | 202.5 | 3960 | 64.93 | 1320 | 7 | 91.24 | 840 | 40.53 | 420 | 150 | 265.1 | 3300 | 37.76 | 900 | 1784.44 | 24.6 | 905.75 | 3.6
12:00 | 18 | 391.38 | 2640 | 206.56 | 1320 | 27 | 77.39 | 2520 | 34.21 | 1260 | 100 | 218.65 | 1500 | 42.49 | 1500 | 2110.23 | 18 | 440.28 | 3 | 21 | 202.57 | 4620 | 64.95 | 1320 | 5 | 91.26 | 840 | 40.53 | 0 | 150 | 265.19 | 2700 | 37.78 | 600 | 1784.85 | 24.6 | 905.81 | 3.6
13:00 | 20 | 391.45 | 4620 | 206.61 | 3300 | 27 | 77.45 | 2520 | 34.24 | 1260 | 70 | 218.74 | 2700 | 42.53 | 1200 | 2110.71 | 28.8 | 440.36 | 4.8 | 10 | 202.64 | 4620 | 64.97 | 1320 | 5 | 91.28 | 840 | 40.54 | 420 | 130 | 265.33 | 4200 | 37.81 | 900 | 1785.55 | 42 | 905.92 | 6.6
14:00 | 20 | 391.51 | 3960 | 206.64 | 1980 | 30 | 77.5 | 2100 | 34.26 | 840 | 70 | 218.79 | 1500 | 42.57 | 1200 | 2111.01 | 18 | 440.4 | 2.4 | 10 | 202.69 | 3300 | 64.99 | 1320 | 5 | 91.3 | 840 | 40.55 | 420 | 120 | 265.42 | 2700 | 37.83 | 600 | 1785.92 | 22.2 | 905.98 | 3.6
15:00 | 20 | 391.59 | 5280 | 206.69 | 3300 | 30 | 77.57 | 2940 | 34.3 | 1680 | 80 | 218.86 | 2100 | 42.63 | 1800 | 2111.48 | 28.2 | 440.48 | 4.8 | 15 | 202.77 | 5280 | 65.01 | 1320 | 5 | 91.32 | 840 | 40.56 | 420 | 120 | 265.55 | 3900 | 37.87 | 1200 | 1786.51 | 35.4 | 906.07 | 5.4
16:00 | 20 | 391.64 | 3300 | 206.73 | 2640 | 30 | 77.63 | 2520 | 34.32 | 840 | 70 | 218.92 | 1800 | 42.66 | 900 | 2111.9 | 25.2 | 440.58 | 6 | 20 | 202.82 | 3300 | 65.03 | 1320 | 5 | 91.34 | 840 | 40.57 | 420 | 150 | 265.64 | 2700 | 37.89 | 600 | 1786.92 | 24.6 | 906.13 | 3.6
17:00 | 20 | 391.72 | 5280 | 206.77 | 2640 | 30 | 77.7 | 2940 | 34.35 | 1260 | 80 | 218.98 | 1800 | 42.7 | 1200 | 2112.4 | 30 | 440.68 | 6 | 18 | 202.9 | 5280 | 65.06 | 1980 | 5 | 91.37 | 1260 | 40.58 | 420 | 150 | 265.76 | 3600 | 37.93 | 1200 | 1787.47 | 33 | 906.21 | 4.8
18:00 | 20 | 391.8 | 5280 | 206.79 | 1320 | 30 | 77.77 | 2940 | 34.37 | 840 | 80 | 219.08 | 3000 | 42.73 | 900 | 2112.9 | 30 | 440.79 | 6.6 | 17 | 202.98 | 5280 | 65.08 | 1320 | 5 | 91.4 | 1260 | 40.58 | 0 | 150 | 265.88 | 3600 | 37.97 | 1200 | 1787.97 | 30 | 906.27 | 3.6
19:00 | 20 | 391.86 | 3960 | 206.84 | 3300 | 30 | 77.83 | 2520 | 34.4 | 1260 | 70 | 219.13 | 1500 | 42.77 | 1200 | 2113.4 | 30 | 440.89 | 6 | 19 | 203.03 | 3300 | 65.11 | 1980 | 5 | 91.42 | 840 | 40.59 | 420 | 120 | 265.98 | 3000 | 37.99 | 600 | 1788.47 | 30 | 906.35 | 4.8
20:00 | 15 | 391.94 | 5280 | 206.88 | 2640 | 25 | 77.91 | 3360 | 34.42 | 840 | 75 | 219.18 | 1500 | 42.82 | 1500 | 2113.95 | 33 | 441 | 6.6 | 21 | 203.11 | 5280 | 65.13 | 1320 | 5 | 91.45 | 1260 | 40.61 | 840 | 150 | 266.12 | 4200 | 38.02 | 900 | 1789.28 | 48.6 | 906.49 | 8.4
21:00 | 16 | 392 | 3960 | 206.99 | 7260 | 25 | 77.98 | 2940 | 34.44 | 840 | 40 | 219.21 | 900 | 42.86 | 1200 | 2114.45 | 30 | 441.1 | 6 | 20 | 203.16 | 3300 | 65.15 | 1320 | 5 | 91.46 | 420 | 40.61 | 0 | 150 | 266.26 | 4200 | 38.05 | 900 | 1789.38 | 6 | 906.6 | 6.6
22:00 | 15 | 392.08 | 5280 | 207 | 660 | 25 | 78.05 | 2940 | 34.46 | 840 | 75 | 219.32 | 3300 | 42.88 | 600 | 2114.95 | 30 | 441.19 | 5.4 | 21 | 203.21 | 3300 | 65.17 | 1320 | 5 | 91.48 | 840 | 40.62 | 420 | 150 | 266.4 | 4200 | 38.08 | 900 | 1789.9 | 31.2 | 906.71 | 6.6
23:00 | 18 | 392.12 | 2640 | 207 | 0 | 25 | 78.09 | 1680 | 34.48 | 840 | 70 | 219.41 | 2700 | 42.96 | 2400 | 2115.5 | 33 | 441.3 | 6.6 | 20 | 203.27 | 3960 | 65.19 | 1320 | 5 | 91.5 | 840 | 40.63 | 420 | 150 | 266.54 | 4200 | 38.12 | 1200 | 1790.5 | 36 | 906.82 | 6.6
24:00 | 20 | 392.2 | 5280 | 207.01 | 660 | 25 | 78.12 | 1260 | 34.5 | 840 | 70 | 219.46 | 1500 | 42.99 | 900 | 2116.09 | 35.4 | 441.43 | 7.8 | 20 | 203.39 | 7920 | 65.22 | 1980 | 5 | 91.53 | 1260 | 40.64 | 420 | 150 | 266.61 | 2100 | 38.14 | 600 | 1791.6 | 66 | 906.86 | 2.4
Итого |  |  | 100980 |  | 54780 |  |  | 55860 |  | 23100 |  |  | 46200 |  | 28200 |  | 640.2 |  | 117.6 |  |  | 108240 |  | 36960 |  |  | 21420 |  | 8400 |  |  | 86700 |  | 23400 |  | 785.4 |  | 120
Исполнитель | [11 empty] | Хохлова Н.В.
телефон | [11 empty] | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ Тарнога-НПС | [11 empty] | ВЛ-110 кВ Вострое-НПС
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 68 | 10 | -8 | 208.26 | - | 194.01 | - | 212.3 | - | 35.98 | - | 94 | -18 | 5 | 585.11 | - | 23.83 | - | 163.57 | - | 82.18 | -
1:00 | 72 | 11 | -9 | 208.26 | 0 | 194.18 | 11220 | 212.44 | 9240 | 35.98 | 0 | 100 | -20 | 6 | 585.4 | 19140 | 23.83 | 0 | 163.57 | 0 | 82.26 | 5280
2:00 | 69 | 11 | -9 | 208.26 | 0 | 194.33 | 9900 | 212.55 | 7260 | 35.98 | 0 | 98 | -19 | 6 | 585.65 | 16500 | 23.83 | 0 | 163.57 | 0 | 82.33 | 4620
3:00 | 66 | 10 | -8 | 208.26 | 0 | 194.5 | 11220 | 212.68 | 8580 | 35.98 | 0 | 94 | -20 | 5 | 585.93 | 18480 | 23.83 | 0 | 163.57 | 0 | 82.41 | 5280
4:00 | 72 | 12 | -9 | 208.26 | 0 | 194.7 | 13200 | 212.82 | 9240 | 35.98 | 0 | 98 | -20 | 6 | 586.25 | 21120 | 23.83 | 0 | 163.57 | 0 | 82.51 | 6600
5:00 | 79 | 13 | -9 | 208.26 | 0 | 194.88 | 11880 | 212.96 | 9240 | 35.98 | 0 | 107 | -21 | 6 | 586.56 | 20460 | 23.83 | 0 | 163.57 | 0 | 82.59 | 5280
6:00 | 64 | 10 | -8 | 208.26 | 0 | 195.04 | 10560 | 213.08 | 7920 | 35.98 | 0 | 93 | -18 | 4 | 586.83 | 17820 | 23.83 | 0 | 163.57 | 0 | 82.67 | 5280
7:00 | 54 | 8 | -7 | 208.26 | 0 | 195.17 | 8580 | 213.2 | 7920 | 35.98 | 0 | 84 | -15 | 4 | 587.08 | 16500 | 23.83 | 0 | 163.57 | 0 | 82.73 | 3960
8:00 | 56 | 7 | -7 | 208.26 | 0 | 195.27 | 6600 | 213.29 | 5940 | 35.98 | 0 | 88 | -17 | 4 | 587.31 | 15180 | 23.83 | 0 | 163.57 | 0 | 82.78 | 3300
9:00 | 20 | 3 | -5 | 208.26 | 0 | 195.38 | 7260 | 213.42 | 8580 | 35.98 | 0 | 63 | -6 | 0 | 587.61 | 19800 | 23.83 | 0 | 163.57 | 0 | 82.81 | 1980
10:00 | 30 | 3 | -5 | 208.26 | 0 | 195.45 | 4620 | 213.51 | 5940 | 35.98 | 0 | 62 | -6 | 0 | 587.85 | 15840 | 23.83 | 0 | 163.57 | 0 | 82.82 | 660
11:00 | 20 | 3 | -5 | 208.26 | 0 | 195.48 | 1980 | 213.56 | 3300 | 35.98 | 0 | 63 | -6 | 0 | 588 | 9900 | 23.83 | 0 | 163.58 | 660 | 82.82 | 0
12:00 | 55 | 6 | -6 | 208.26 | 0 | 195.54 | 3960 | 213.64 | 5280 | 35.98 | 0 | 75 | -8 | 0 | 588.19 | 12540 | 23.83 | 0 | 163.58 | 0 | 82.84 | 1320
13:00 | 25 | 4 | -6 | 208.26 | 0 | 195.64 | 6600 | 213.73 | 5940 | 35.98 | 0 | 65 | -6 | 0 | 588.42 | 15180 | 23.83 | 0 | 163.58 | 0 | 82.87 | 1980
14:00 | 5 | -1 | -1 | 208.27 | 660 | 195.66 | 1320 | 213.77 | 2640 | 35.98 | 0 | 20 | -3 | 0 | 588.55 | 8580 | 23.83 | 0 | 163.59 | 660 | 82.87 | 0
15:00 | 10 | -4 | 0 | 208.29 | 1320 | 195.67 | 660 | 213.81 | 2640 | 35.98 | 0 | 10 | -2 | 0 | 588.7 | 9900 | 23.83 | 0 | 163.63 | 2640 | 82.87 | 0
16:00 | 10 | -2 | -1 | 208.3 | 660 | 195.67 | 0 | 213.84 | 1980 | 35.98 | 0 | 10 | -4 | 0 | 588.8 | 6600 | 23.83 | 0 | 163.66 | 1980 | 82.87 | 0
17:00 | 10 | 0 | -4 | 208.32 | 1320 | 195.68 | 660 | 213.88 | 2640 | 35.98 | 0 | 50 | -5 | 0 | 588.93 | 8580 | 23.83 | 0 | 163.69 | 1980 | 82.87 | 0
18:00 | 10 | 0 | -3 | 208.32 | 0 | 195.71 | 1980 | 213.92 | 2640 | 35.98 | 0 | 40 | -5 | 0 | 589.06 | 8580 | 23.83 | 0 | 163.7 | 660 | 82.87 | 0
19:00 | 10 | -1 | 0 | 208.32 | 0 | 195.72 | 660 | 213.98 | 3960 | 35.98 | 0 | 40 | -3 | 0 | 589.21 | 9900 | 23.83 | 0 | 163.71 | 660 | 82.88 | 660
20:00 | 25 | 3 | -6 | 208.32 | 0 | 195.74 | 1320 | 214.05 | 4620 | 35.98 | 0 | 60 | -7 | 0 | 589.43 | 14520 | 23.83 | 0 | 163.72 | 660 | 82.89 | 660
21:00 | 25 | 3 | -5 | 208.32 | 0 | 195.82 | 5280 | 214.08 | 1980 | 35.98 | 0 | 55 | -6 | 0 | 589.61 | 11880 | 23.83 | 0 | 163.72 | 0 | 82.9 | 660
22:00 | 15 | 4 | -4 | 208.32 | 0 | 195.96 | 9240 | 214.11 | 1980 | 35.98 | 0 | 60 | -5 | 0 | 589.94 | 21780 | 23.83 | 0 | 163.72 | 0 | 82.96 | 3960
23:00 | 20 | -5 | -6 | 208.32 | 0 | 196.08 | 7920 | 214.26 | 9900 | 35.98 | 0 | 58 | -7 | 0 | 590.18 | 15840 | 23.83 | 0 | 163.72 | 0 | 82.99 | 1980
24:00 | 25 | 6 | -7 | 208.32 | 0 | 196.18 | 6600 | 214.46 | 13200 | 35.98 | 0 | 55 | -5 | 0 | 590.41 | 15180 | 23.83 | 0 | 163.72 | 0 | 83.08 | 5940
Итого |  |  |  |  | 3960 |  | 143220 |  | 142560 |  | 0 |  |  |  |  | 349800 |  | 0 |  | 9900 |  | 59400
Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Нюксеница-1 | [5 empty] | ВЛ-35 кВ Нюксеница-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 30 | 147.69 | - | 61.83 | - | 14 | 147.69 | - | 66.18 | -
1:00 | 28 | 147.77 | 1680 | 61.86 | 630 | 14 | 147.72 | 630 | 66.19 | 210
2:00 | 28 | 147.83 | 1260 | 61.89 | 630 | 12 | 147.75 | 630 | 66.2 | 210
3:00 | 28 | 147.91 | 1680 | 61.92 | 630 | 12 | 147.78 | 630 | 66.22 | 420
4:00 | 26 | 147.98 | 1470 | 61.95 | 630 | 13 | 147.82 | 840 | 66.23 | 210
5:00 | 27 | 148.06 | 1680 | 61.98 | 630 | 12 | 147.85 | 630 | 66.25 | 420
6:00 | 30 | 148.13 | 1470 | 62.01 | 630 | 12 | 147.88 | 630 | 66.26 | 210
7:00 | 37 | 148.22 | 1890 | 62.04 | 630 | 14 | 147.92 | 840 | 66.27 | 210
8:00 | 43 | 148.33 | 2310 | 62.08 | 840 | 16 | 147.96 | 840 | 66.29 | 420
9:00 | 50 | 148.5 | 3570 | 62.15 | 1470 | 6 | 148.02 | 1260 | 66.31 | 420
10:00 | 30 | 148.67 | 3570 | 62.24 | 1890 | 6 | 148.08 | 1260 | 66.33 | 420
11:00 | 35 | 148.76 | 1890 | 62.29 | 1050 | 6 | 148.11 | 630 | 66.34 | 210
12:00 | 27 | 148.88 | 2520 | 62.35 | 1260 | 8 | 148.15 | 840 | 66.36 | 420
13:00 | 25 | 149.01 | 2730 | 62.41 | 1260 | 6 | 148.2 | 1050 | 66.38 | 420
14:00 | 40 | 149.11 | 2100 | 62.46 | 1050 | 6 | 148.23 | 630 | 66.39 | 210
15:00 | 30 | 149.25 | 2940 | 62.53 | 1470 | 5 | 148.28 | 1050 | 66.41 | 420
16:00 | 50 | 149.35 | 2100 | 62.57 | 840 | 8 | 148.32 | 840 | 66.43 | 420
17:00 | 45 | 149.49 | 2940 | 62.63 | 1260 | 10 | 148.37 | 1050 | 66.45 | 420
18:00 | 40 | 149.6 | 2310 | 62.69 | 1260 | 8 | 148.42 | 1050 | 66.47 | 420
19:00 | 45 | 149.69 | 1890 | 62.77 | 1680 | 8 | 148.45 | 630 | 66.49 | 420
20:00 | 40 | 149.91 | 4620 | 62.78 | 210 | 8 | 148.53 | 1680 | 66.5 | 210
21:00 | 0 | 150.02 | 2310 | 62.8 | 420 | 9 | 148.6 | 1470 | 66.52 | 420
22:00 | 45 | 150.13 | 2310 | 62.83 | 630 | 8 | 148.63 | 630 | 66.54 | 420
23:00 | 40 | 150.25 | 2520 | 62.87 | 840 | 10 | 148.68 | 1050 | 66.56 | 420
24:00 | 45 | 150.34 | 1890 | 62.93 | 1260 | 8 | 148.71 | 630 | 66.57 | 210
Итого |  |  | 55650 |  | 23100 |  |  | 21420 |  | 8190
Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
НГКМ | [5 empty] | ВЛ-10кВ ДГК-1 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ ДГК-2 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Нефть-1 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Нефть-2 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Катодная |  |  |  |  | ВЛ-10кВ ДРСУ |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Газопровод-3 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Газопровод-4 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Газопровод-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 0.96 | - | 0.53 | - | 0 | 6.55 | - | 0.18 | - | 0 | 6.72 | - | 0.42 | - | 9 | 726.06 | - | 50.93 | - | 112 | 824.63 | - | 29.09 | - | 1 | 18.67 | - | 0.69 | - | 3 | 68.2 | - | 41.19 | - | 108 | 152.75 | - | 145.17 | - | 106 | 157.69 | - | 121.11 | - | 0 | 0.96 | - | 0.53 | -
1:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 9 | 726.08 | 160 | 50.93 | 0 | 108 | 824.84 | 1680 | 29.09 | 0 | 1 | 18.67 | 0 | 0.69 | 0 | 3 | 68.21 | 60 | 41.2 | 60 | 108 | 152.97 | 1320 | 145.29 | 720 | 109 | 157.93 | 1440 | 121.25 | 840 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
2:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 5 | 726.09 | 80 | 50.93 | 0 | 107 | 825.04 | 1600 | 29.09 | 0 | 1 | 18.67 | 0 | 0.69 | 0 | 3 | 68.22 | 60 | 41.21 | 60 | 108 | 153.22 | 1500 | 145.43 | 840 | 107 | 158.18 | 1500 | 121.41 | 960 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
3:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 5 | 726.1 | 80 | 50.93 | 0 | 105 | 825.27 | 1840 | 29.09 | 0 | 1 | 18.68 | 40 | 0.69 | 0 | 3 | 68.23 | 60 | 41.21 | 0 | 101 | 153.48 | 1560 | 145.56 | 780 | 116 | 158.47 | 1740 | 121.6 | 1140 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
4:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 5 | 726.11 | 80 | 50.93 | 0 | 106 | 825.52 | 2000 | 29.09 | 0 | 1 | 18.68 | 0 | 0.69 | 0 | 3 | 68.25 | 120 | 41.22 | 60 | 113 | 153.76 | 1680 | 145.71 | 900 | 107 | 158.76 | 1740 | 121.78 | 1080 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
5:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 5 | 726.12 | 80 | 50.94 | 80 | 107 | 825.75 | 1840 | 29.09 | 0 | 1 | 18.69 | 40 | 0.69 | 0 | 3 | 68.26 | 60 | 41.23 | 60 | 107 | 154.04 | 1680 | 145.87 | 960 | 109 | 159.03 | 1620 | 121.93 | 900 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
6:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 9 | 726.14 | 160 | 50.94 | 0 | 107 | 825.96 | 1680 | 29.09 | 0 | 1 | 18.69 | 0 | 0.69 | 0 | 3 | 68.27 | 60 | 41.24 | 60 | 110 | 154.29 | 1500 | 146.03 | 960 | 110 | 159.28 | 1500 | 122.08 | 900 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
7:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 5 | 726.15 | 80 | 50.94 | 0 | 107 | 826.2 | 1920 | 29.09 | 0 | 1 | 18.7 | 40 | 0.69 | 0 | 3 | 68.28 | 60 | 41.25 | 60 | 116 | 154.57 | 1680 | 146.2 | 1020 | 110 | 159.55 | 1620 | 122.24 | 960 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
8:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 13 | 726.18 | 240 | 50.94 | 0 | 107 | 826.44 | 1920 | 29.1 | 80 | 1 | 18.71 | 40 | 0.69 | 0 | 3 | 68.32 | 240 | 41.27 | 120 | 117 | 154.87 | 1800 | 146.39 | 1140 | 120 | 159.84 | 1740 | 122.4 | 960 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
9:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 726.18 | 0 | 50.94 | 0 | 107 | 826.74 | 2400 | 29.11 | 80 | 1 | 18.71 | 0 | 0.69 | 0 | 1 | 68.32 | 0 | 41.27 | 0 | 117 | 155.25 | 2280 | 146.63 | 1440 | 120 | 160.24 | 2400 | 122.63 | 1380 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
10:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 9 | 726.2 | 160 | 50.94 | 0 | 107 | 827.06 | 2560 | 29.12 | 80 | 1 | 18.71 | 0 | 0.69 | 0 | 1 | 68.35 | 180 | 41.29 | 120 | 128 | 155.67 | 2520 | 146.93 | 1800 | 100 | 160.58 | 2040 | 122.82 | 1140 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
11:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 5 | 726.21 | 80 | 50.94 | 0 | 100 | 827.27 | 1680 | 29.13 | 80 | 1 | 18.72 | 40 | 0.69 | 0 | 1 | 68.36 | 60 | 41.3 | 60 | 125 | 155.94 | 1620 | 147.12 | 1140 | 109 | 160.82 | 1440 | 122.96 | 840 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
12:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 5 | 726.22 | 80 | 50.96 | 160 | 100 | 827.45 | 1440 | 29.13 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0.69 | 0 | 1 | 68.38 | 120 | 41.31 | 60 | 118 | 156.16 | 1320 | 147.27 | 900 | 83 | 161 | 1080 | 123.06 | 600 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
13:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 9 | 726.24 | 160 | 50.96 | 0 | 105 | 827.74 | 2320 | 29.14 | 80 | 0 | 18.73 | 40 | 0.69 | 0 | 1 | 68.4 | 120 | 41.33 | 120 | 125 | 156.53 | 2220 | 147.53 | 1560 | 79 | 161.28 | 1680 | 123.21 | 900 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
14:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 5 | 726.25 | 80 | 50.96 | 0 | 105 | 827.92 | 1440 | 29.14 | 0 | 0 | 18.73 | 0 | 0.69 | 0 | 1 | 68.42 | 120 | 41.34 | 60 | 129 | 156.75 | 1320 | 147.71 | 1080 | 85 | 161.45 | 1020 | 123.29 | 480 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
15:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 5 | 726.26 | 80 | 50.97 | 80 | 105 | 828.19 | 2160 | 29.16 | 160 | 0 | 18.73 | 0 | 0.69 | 0 | 1 | 68.45 | 180 | 41.36 | 120 | 132 | 157.13 | 2280 | 147.98 | 1620 | 85 | 161.71 | 1560 | 123.42 | 780 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
16:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 5 | 726.27 | 80 | 50.97 | 0 | 100 | 828.39 | 1600 | 29.17 | 80 | 0 | 18.74 | 40 | 0.69 | 0 | 1 | 68.46 | 60 | 41.37 | 60 | 120 | 157.38 | 1500 | 148.15 | 1020 | 108 | 161.92 | 1260 | 123.53 | 660 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
17:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 9 | 726.29 | 160 | 50.97 | 0 | 100 | 828.6 | 1680 | 29.18 | 80 | 0 | 18.74 | 0 | 0.69 | 0 | 1 | 68.48 | 120 | 41.38 | 60 | 118 | 157.67 | 1740 | 148.34 | 1140 | 92 | 162.17 | 1500 | 123.67 | 840 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
18:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 18 | 726.33 | 320 | 50.97 | 0 | 100 | 828.89 | 2320 | 29.19 | 80 | 0 | 18.74 | 0 | 0.69 | 0 | 1 | 68.5 | 120 | 41.39 | 60 | 120 | 157.92 | 1500 | 148.5 | 960 | 100 | 162.38 | 1260 | 123.8 | 780 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
19:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 13 | 726.36 | 240 | 50.97 | 0 | 100 | 828.99 | 800 | 29.2 | 80 | 0 | 18.75 | 40 | 0.69 | 0 | 1 | 68.51 | 60 | 41.4 | 60 | 120 | 158.2 | 1680 | 148.69 | 1140 | 95 | 162.64 | 1560 | 123.91 | 660 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
20:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 726.36 | 0 | 50.98 | 80 | 100 | 829.31 | 2560 | 29.22 | 160 | 0 | 18.76 | 40 | 0.69 | 0 | 1 | 68.55 | 240 | 41.41 | 60 | 115 | 158.58 | 2280 | 148.92 | 1380 | 90 | 162.91 | 1620 | 124.08 | 1020 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
21:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 9 | 726.38 | 160 | 50.98 | 0 | 100 | 829.81 | 4000 | 29.22 | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 0.69 | 0 | 1 | 68.57 | 120 | 41.41 | 0 | 120 | 158.98 | 2400 | 148.99 | 420 | 90 | 162.99 | 480 | 124.18 | 600 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
22:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 726.38 | 0 | 50.98 | 0 | 100 | 829.81 | 0 | 29.23 | 80 | 0 | 18.77 | 40 | 0.69 | 0 | 1 | 68.6 | 180 | 41.43 | 120 | 120 | 159.52 | 3240 | 149.21 | 1320 | 90 | 163.26 | 1620 | 124.28 | 600 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
23:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 726.38 | 0 | 50.98 | 0 | 100 | 829.93 | 960 | 29.23 | 0 | 0 | 18.78 | 40 | 0.69 | 0 | 1 | 68.61 | 60 | 41.44 | 60 | 115 | 159.78 | 1560 | 149.51 | 1800 | 95 | 163.71 | 2700 | 124.41 | 780 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
24:00 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6.82 | 400 | 0.42 | 0 | 0 | 726.38 | 0 | 50.99 | 80 | 100 | 830.31 | 3040 | 29.24 | 80 | 0 | 18.78 | 0 | 0.69 | 0 | 1 | 68.63 | 120 | 41.45 | 60 | 115 | 159.84 | 360 | 149.73 | 1320 | 90 | 163.91 | 1200 | 124.64 | 1380 | 0 | 0.96 | 0 | 0.53 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 2560 |  | 480 |  |  | 45440 |  | 1200 |  |  | 440 |  | 0 |  |  | 2580 |  | 1560 |  |  | 42540 |  | 27360 |  |  | 37320 |  | 21180 |  |  | 0 |  | 0
| Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
| телефон |  | 23-22