## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Полдарса" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I,II сш
часы | кВ
0:00 | 10.3
1:00 | 10.4
2:00 | 10.4
3:00 | 10.5
4:00 | 10.4
5:00 | 10.4
6:00 | 10.4
7:00 | 10.4
8:00 | 10.4
9:00 | 10.3
10:00 | 10.4
11:00 | 10.5
12:00 | 10.5
13:00 | 10.5
14:00 | 10.4
15:00 | 10.5
16:00 | 10.4
17:00 | 10.4
18:00 | 10.5
19:00 | 10.4
20:00 | 10.4
21:00 | 10.5
22:00 | 10.4
23:00 | 10.4
24:00 | 10.4
Исполнитель | Хохлова Н.В.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС "Полдарса" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  |  | Ввод Т-2 10 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 20 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 20 | 7119.1 | - | 4315.8 | - | 12 | 4902.2 | - | 0 | 78.9 | - | 73.4 | -
1:00 | 17 | 7119.2 | 400 | 4315.8 | 0 | 12 | 4903.8 | 32 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
2:00 | 17 | 7119.3 | 400 | 4315.8 | 0 | 15 | 4904.5 | 14 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
3:00 | 17 | 7119.4 | 400 | 4315.9 | 400 | 15 | 4906.9 | 48 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
4:00 | 17 | 7119.5 | 400 | 4315.9 | 0 | 15 | 4908.9 | 40 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
5:00 | 17 | 7119.6 | 400 | 4316 | 400 | 15 | 4910.1 | 24 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
6:00 | 20 | 7119.7 | 400 | 4316.1 | 400 | 15 | 4912.6 | 50 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
7:00 | 22 | 7119.8 | 400 | 4316.1 | 0 | 15 | 4914.2 | 32 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
8:00 | 30 | 7119.9 | 400 | 4316.2 | 400 | 15 | 4915.2 | 20 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
9:00 | 40 | 7120.1 | 800 | 4316.3 | 400 | 15 | 4917.2 | 40 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
10:00 | 40 | 7120.3 | 800 | 4316.3 | 0 | 15 | 4919 | 36 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
11:00 | 35 | 7120.4 | 400 | 4316.4 | 400 | 15 | 4920.3 | 26 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
12:00 | 35 | 7120.6 | 800 | 4316.5 | 400 | 15 | 4921.9 | 32 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
13:00 | 35 | 7120.8 | 800 | 4316.5 | 0 | 15 | 4922.5 | 12 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
14:00 | 35 | 7120.9 | 400 | 4316.5 | 0 | 15 | 4923.6 | 22 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
15:00 | 35 | 7121 | 400 | 4316.6 | 400 | 15 | 4926.6 | 60 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
16:00 | 40 | 7121.2 | 800 | 4316.6 | 0 | 15 | 4927.2 | 12 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
17:00 | 40 | 7121.3 | 400 | 4316.7 | 400 | 15 | 4929 | 36 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
18:00 | 45 | 7121.5 | 800 | 4316.8 | 400 | 15 | 4930.7 | 34 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
19:00 | 43 | 7121.7 | 800 | 4316.9 | 400 | 15 | 4932.1 | 28 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
20:00 | 43 | 7121.9 | 800 | 4316.9 | 0 | 15 | 4933.3 | 24 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
21:00 | 43 | 7122.1 | 800 | 4317.1 | 800 | 15 | 4935.6 | 46 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
22:00 | 40 | 7122.3 | 800 | 4317.1 | 0 | 15 | 4936.8 | 24 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
23:00 | 35 | 7122.4 | 400 | 4317.2 | 400 | 15 | 4938.1 | 26 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
24:00 | 20 | 7122.5 | 400 | 4317.3 | 400 | 15 | 4940.1 | 40 | 0 | 78.9 | 0 | 73.4 | 0
Итого |  |  | 13600 |  | 6000 |  |  | 758 |  |  | 0 |  | 0
Исполнитель |  |  | Хохлова Н.В.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ Полдарса в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Кичуга | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Братское |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Школа |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Леспромхоз
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 10 | 6601.3 | - | 2431.4 | - | 0 | 0.4 | - | 99996.6 | - | 3 | 2932.3 | - | 1717.5 | - | 10 | 8044.9 | - | 5863.4 | -
1:00 | 10 | 6601.4 | 150 | 2431.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2932.3 | 0 | 1717.5 | 0 | 10 | 8044.9 | 0 | 5863.4 | 0
2:00 | 10 | 6601.5 | 150 | 2431.5 | 150 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2932.3 | 0 | 1717.5 | 0 | 7 | 8045 | 200 | 5863.4 | 0
3:00 | 7 | 6601.7 | 300 | 2431.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2932.4 | 200 | 1717.5 | 0 | 7 | 8045.1 | 200 | 5863.5 | 200
4:00 | 12 | 6601.9 | 300 | 2431.6 | 150 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2932.4 | 0 | 1717.5 | 0 | 10 | 8045.1 | 0 | 5863.5 | 0
5:00 | 12 | 6602 | 150 | 2431.8 | 300 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2932.4 | 0 | 1717.5 | 0 | 10 | 8045.1 | 0 | 5863.5 | 0
6:00 | 15 | 6602.2 | 300 | 2431.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2932.5 | 200 | 1717.6 | 200 | 10 | 8045.2 | 200 | 5863.6 | 200
7:00 | 15 | 6602.4 | 300 | 2431.9 | 150 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2932.5 | 0 | 1717.6 | 0 | 12 | 8045.3 | 200 | 5863.6 | 0
8:00 | 15 | 6602.6 | 300 | 2431.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2932.6 | 200 | 1717.6 | 0 | 12 | 8045.4 | 200 | 5863.6 | 0
9:00 | 15 | 6602.8 | 300 | 2432 | 150 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2932.7 | 200 | 1717.6 | 0 | 12 | 8045.5 | 200 | 5863.7 | 200
10:00 | 15 | 6603 | 300 | 2432.2 | 300 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2932.7 | 0 | 1717.7 | 200 | 12 | 8045.6 | 200 | 5863.7 | 0
11:00 | 15 | 6603.2 | 300 | 2432.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2932.8 | 200 | 1717.7 | 0 | 17 | 8045.7 | 200 | 5863.7 | 0
12:00 | 12 | 6603.5 | 450 | 2432.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2932.9 | 200 | 1717.7 | 0 | 17 | 8045.8 | 200 | 5863.8 | 200
13:00 | 17 | 6603.7 | 300 | 2432.3 | 150 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2932.9 | 0 | 1717.7 | 0 | 17 | 8045.8 | 0 | 5863.8 | 0
14:00 | 17 | 6603.9 | 300 | 2432.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2932.9 | 0 | 1717.8 | 200 | 17 | 8045.9 | 200 | 5863.8 | 0
15:00 | 17 | 6604.1 | 300 | 2432.4 | 150 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2933 | 200 | 1717.8 | 0 | 17 | 8046 | 200 | 5863.9 | 200
16:00 | 17 | 6604.3 | 300 | 2432.5 | 150 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 5 | 2933.1 | 200 | 1717.8 | 0 | 17 | 8046.2 | 400 | 5863.9 | 0
17:00 | 20 | 6604.6 | 450 | 2432.6 | 150 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 7 | 2933.1 | 0 | 1717.8 | 0 | 17 | 8046.3 | 200 | 5863.9 | 0
18:00 | 20 | 6604.8 | 300 | 2432.7 | 150 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 7 | 2933.2 | 200 | 1717.9 | 200 | 17 | 8046.4 | 200 | 5864 | 200
19:00 | 20 | 6605 | 300 | 2432.8 | 150 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 7 | 2933.2 | 0 | 1717.9 | 0 | 17 | 8046.5 | 200 | 5864 | 0
20:00 | 20 | 6605.3 | 450 | 2433 | 300 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 7 | 2933.3 | 200 | 1717.9 | 0 | 17 | 8046.6 | 200 | 5864.1 | 200
21:00 | 20 | 6605.6 | 450 | 2433 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 7 | 2933.4 | 200 | 1717.9 | 0 | 17 | 8046.7 | 200 | 5864.2 | 200
22:00 | 15 | 6605.8 | 300 | 2433.1 | 150 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 7 | 2933.4 | 0 | 1717.9 | 0 | 17 | 8046.8 | 200 | 5864.2 | 0
23:00 | 15 | 6606 | 300 | 2433.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 7 | 2933.4 | 0 | 1717.9 | 0 | 17 | 8046.8 | 0 | 5864.3 | 200
24:00 | 15 | 6606.2 | 300 | 2433.2 | 150 | 0 | 0.4 | 0 | 99996.6 | 0 | 7 | 2933.5 | 200 | 1718 | 200 | 17 | 8046.9 | 200 | 5864.4 | 200
Итого |  |  | 7350 |  | 2700 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2400 |  | 1000 |  |  | 4000 |  | 2000
| Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
| телефон |  | 23-22