## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Приводино" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ
| I и II сш | I и II сш | I и II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 115 | 36 | 10.4
1:00 | 115 | 36 | 10.4
2:00 | 115 | 36 | 10.4
3:00 | 120 | 36 | 10.4
4:00 | 115 | 36 | 10.4
5:00 | 115 | 36 | 10.3
6:00 | 115 | 36 | 10.2
7:00 | 115 | 36 | 10.2
8:00 | 115 | 36 | 10.2
9:00 | 115 | 36 | 10.3
10:00 | 115 | 36 | 10.3
11:00 | 115 | 36 | 10.3
12:00 | 115 | 36 | 10.3
13:00 | 115 | 36 | 10.3
14:00 | 115 | 36 | 10.3
15:00 | 115 | 36 | 10.3
16:00 | 115 | 36 | 10.3
17:00 | 115 | 36 | 10.3
18:00 | 115 | 36 | 10.2
19:00 | 115 | 36 | 10.4
20:00 | 115 | 36 | 10.3
21:00 | 115 | 36 | 10.3
22:00 | 115 | 36 | 10.3
23:00 | 115 | 36 | 10.3
24:00 | 115 | 36 | 10.3
Исполнитель | Хохлова Н.В.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Приводино" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  | Ввод Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | ТСН-1 |  | Ввод Т-2 110 кВ | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  | Ввод Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-2
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 44000 | коэфф.= | 44000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 60 |  | коэфф.= | 44000 | коэфф.= | 44000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 60
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | 2729.4 | расход в кВтч
0:00 | 16 | 6416.25 | - | 1670.76 | - | 0 | 323.87 | - | 98.81 | - | 174 | 8957.58 | - | 1764.84 | - | 14080 | - | 20 | 1728.95 | - | 255.26 | - | 0 | 410.3 | - | 17.37 | - | 276 | 8109.33 | - | 1052.64 | - | 5923.2 | -
1:00 | 16 | 6416.32 | 3080 | 1670.78 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 174 | 8957.69 | 3300 | 1764.86 | 600 | 14080.3 | 18 | 20 | 1729.07 | 5280 | 255.28 | 880 | 0 | 410.3 | 0 | 17.37 | 0 | 273 | 8109.51 | 5400 | 1052.65 | 300 | 5923.4 | 12
2:00 | 16 | 6416.39 | 3080 | 1670.79 | 440 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 174 | 8957.78 | 2700 | 1764.89 | 900 | 14080.7 | 24 | 24 | 1729.17 | 4400 | 255.29 | 440 | 0 | 410.3 | 0 | 17.37 | 0 | 270 | 8109.66 | 4500 | 1052.66 | 300 | 5923.5 | 6
3:00 | 16 | 6416.46 | 3080 | 1670.81 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 175 | 8957.88 | 3000 | 1764.91 | 600 | 14081 | 18 | 24 | 1729.28 | 4840 | 255.31 | 880 | 0 | 410.3 | 0 | 17.37 | 0 | 276 | 8109.82 | 4800 | 1052.67 | 300 | 5923.6 | 6
4:00 | 16 | 6416.53 | 3080 | 1670.83 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 177 | 8957.99 | 3300 | 1764.93 | 600 | 14081.4 | 24 | 24 | 1729.4 | 5280 | 255.32 | 440 | 0 | 410.3 | 0 | 17.37 | 0 | 276 | 8109.99 | 5100 | 1052.68 | 300 | 5923.8 | 12
5:00 | 16 | 6416.68 | 6600 | 1670.85 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 180 | 8958.09 | 3000 | 1764.95 | 600 | 14081.8 | 24 | 24 | 1729.52 | 5280 | 255.33 | 440 | 0 | 410.3 | 0 | 17.37 | 0 | 282 | 8110.16 | 5100 | 1052.69 | 300 | 5923.9 | 6
6:00 | 16 | 6416.69 | 440 | 1670.87 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 186 | 8958.2 | 3300 | 1764.97 | 600 | 14082.2 | 24 | 20 | 1729.64 | 5280 | 255.35 | 880 | 0 | 410.3 | 0 | 17.37 | 0 | 284 | 8110.33 | 5100 | 1052.7 | 300 | 5924 | 6
7:00 | 16 | 6416.74 | 2200 | 1670.89 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 186 | 8958.3 | 3000 | 1765 | 900 | 14082.5 | 18 | 25 | 1729.74 | 4400 | 255.36 | 440 | 0 | 410.3 | 0 | 17.37 | 0 | 288 | 8110.49 | 4800 | 1052.71 | 300 | 5924.1 | 6
8:00 | 16 | 6416.8 | 2640 | 1670.9 | 440 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 190 | 8958.41 | 3300 | 1765.02 | 600 | 14082.7 | 12 | 25 | 1729.84 | 4400 | 255.37 | 440 | 0 | 410.3 | 0 | 17.37 | 0 | 290 | 8110.66 | 5100 | 1052.72 | 300 | 5924.2 | 6
9:00 | 17 | 6416.88 | 3520 | 1670.92 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 192 | 8958.52 | 3300 | 1765.04 | 600 | 14083.1 | 24 | 26 | 1729.96 | 5280 | 255.39 | 880 | 0 | 410.3 | 0 | 17.37 | 0 | 291 | 8110.83 | 5100 | 1052.73 | 300 | 5924.3 | 6
10:00 | 17 | 6416.96 | 3520 | 1670.94 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 183 | 8958.63 | 3300 | 1765.07 | 900 | 14083.4 | 18 | 27 | 1730.08 | 5280 | 255.41 | 880 | 0 | 410.3 | 0 | 17.37 | 0 | 291 | 8111.01 | 5400 | 1052.75 | 600 | 5924.4 | 6
11:00 | 18 | 6417.03 | 3080 | 1670.96 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 184 | 8958.74 | 3300 | 1765.09 | 600 | 14083.9 | 30 | 27 | 1730.2 | 5280 | 255.42 | 440 | 0 | 410.3 | 0 | 17.37 | 0 | 291 | 8111.18 | 5100 | 1052.76 | 300 | 5924.6 | 12
12:00 | 16 | 6417.1 | 3080 | 1670.98 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 181 | 8958.84 | 3000 | 1765.11 | 600 | 14084.2 | 18 | 25 | 1730.31 | 4840 | 255.44 | 880 | 0 | 410.3 | 0 | 17.37 | 0 | 287 | 8111.35 | 5100 | 1052.78 | 600 | 5924.7 | 6
13:00 | 16 | 6417.18 | 3520 | 1670.99 | 440 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 182 | 8958.95 | 3300 | 1765.13 | 600 | 14084.6 | 24 | 25 | 1730.44 | 5720 | 255.46 | 880 | 0 | 410.3 | 0 | 17.37 | 0 | 282 | 8111.53 | 5400 | 1052.79 | 300 | 5924.7 | 0
14:00 | 17 | 6417.25 | 3080 | 1671.01 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 186 | 8959.05 | 3000 | 1765.15 | 600 | 14084.9 | 18 | 27 | 1730.55 | 4840 | 255.47 | 440 | 0 | 410.3 | 0 | 17.37 | 0 | 282 | 8111.74 | 6300 | 1052.81 | 600 | 5924.9 | 12
15:00 | 17 | 6417.32 | 3080 | 1671.03 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 187 | 8959.17 | 3600 | 1765.18 | 900 | 14085.3 | 24 | 27 | 1730.67 | 5280 | 255.49 | 880 | 7 | 410.31 | 420 | 17.37 | 0 | 282 | 8111.87 | 3900 | 1052.82 | 300 | 5925 | 6
16:00 | 18 | 6417.4 | 3520 | 1671.05 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 195 | 8959.29 | 3600 | 1765.2 | 600 | 14085.6 | 18 | 30 | 1730.81 | 6160 | 255.51 | 880 | 7 | 410.32 | 420 | 17.37 | 0 | 300 | 8112.06 | 5700 | 1052.84 | 600 | 5925.2 | 12
17:00 | 18 | 6417.48 | 3520 | 1671.07 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 195 | 8959.39 | 3000 | 1765.23 | 900 | 14086 | 24 | 30 | 1730.94 | 5720 | 255.53 | 880 | 7 | 410.33 | 420 | 17.37 | 0 | 290 | 8112.23 | 5100 | 1052.85 | 300 | 5925.3 | 6
18:00 | 17 | 6417.55 | 3080 | 1671.09 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 190 | 8959.51 | 3600 | 1765.25 | 600 | 14086.3 | 18 | 28 | 1731.06 | 5280 | 255.55 | 880 | 7 | 410.34 | 420 | 17.37 | 0 | 291 | 8112.4 | 5100 | 1052.86 | 300 | 5925.4 | 6
19:00 | 17 | 6417.63 | 3520 | 1671.11 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 186 | 8959.62 | 3300 | 1765.27 | 600 | 14086.7 | 24 | 28 | 1731.2 | 6160 | 255.57 | 880 | 6 | 410.35 | 420 | 17.37 | 0 | 297 | 8112.59 | 5700 | 1052.88 | 600 | 5925.5 | 6
20:00 | 17 | 6417.71 | 3520 | 1671.13 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 184 | 8959.73 | 3300 | 1765.3 | 900 | 14087 | 18 | 28 | 1731.33 | 5720 | 255.59 | 880 | 7 | 410.36 | 420 | 17.37 | 0 | 297 | 8112.76 | 5100 | 1052.89 | 300 | 5925.6 | 6
21:00 | 17 | 6417.78 | 3080 | 1671.15 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 183 | 8959.84 | 3300 | 1765.32 | 600 | 14087.4 | 24 | 27 | 1731.45 | 5280 | 255.6 | 440 | 6 | 410.37 | 420 | 17.37 | 0 | 285 | 8112.93 | 5100 | 1052.91 | 600 | 5925.7 | 6
22:00 | 17 | 6417.86 | 3520 | 1671.17 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 180 | 8959.95 | 3300 | 1765.35 | 900 | 14087.7 | 18 | 27 | 1731.58 | 5720 | 255.62 | 880 | 6 | 410.37 | 0 | 17.37 | 0 | 285 | 8113.11 | 5400 | 1052.92 | 300 | 5925.9 | 12
23:00 | 16 | 6417.93 | 3080 | 1671.19 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 180 | 8960.06 | 3300 | 1765.37 | 600 | 14088.1 | 24 | 26 | 1731.71 | 5720 | 255.63 | 440 | 2 | 410.38 | 420 | 17.37 | 0 | 282 | 8113.28 | 5100 | 1052.93 | 300 | 5926 | 6
24:00 | 16 | 6418.01 | 3520 | 1671.21 | 880 | 0 | 323.87 | 0 | 98.81 | 0 | 180 | 8960.17 | 3300 | 1765.4 | 900 | 14088.5 | 24 | 27 | 1731.83 | 5280 | 255.65 | 880 | 2 | 410.39 | 420 | 17.37 | 0 | 282 | 8113.46 | 5400 | 1052.94 | 300 | 5926.1 | 6
Итого |  |  | 77440 |  | 19800 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 77700 |  | 16800 |  | 510 |  |  | 126720 |  | 17160 |  |  | 3780 |  | 0 |  |  | 123900 |  | 9000 |  | 174
Исполнитель | [6 empty] | Хохлова Н.В.
телефон | [6 empty] | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Приводино в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Удима
Время | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 2514.96 | - | 109.28 | -
1:00 | 0 | 2514.96 | 0 | 109.28 | 0
2:00 | 0 | 2514.96 | 0 | 109.28 | 0
3:00 | 0 | 2514.96 | 0 | 109.28 | 0
4:00 | 0 | 2514.96 | 0 | 109.28 | 0
5:00 | 0 | 2514.96 | 0 | 109.28 | 0
6:00 | 0 | 2514.96 | 0 | 109.28 | 0
7:00 | 0 | 2514.96 | 0 | 109.28 | 0
8:00 | 0 | 2514.96 | 0 | 109.28 | 0
9:00 | 0 | 2514.96 | 0 | 109.28 | 0
10:00 | 0 | 2514.96 | 0 | 109.28 | 0
11:00 | 0 | 2514.96 | 0 | 109.28 | 0
12:00 | 0 | 2514.96 | 0 | 109.28 | 0
13:00 | 0 | 2514.96 | 0 | 109.28 | 0
14:00 | 0 | 2514.96 | 0 | 109.28 | 0
15:00 | 7 | 2514.98 | 140 | 109.28 | 0
16:00 | 7 | 2515.04 | 420 | 109.28 | 0
17:00 | 7 | 2515.1 | 420 | 109.28 | 0
18:00 | 7 | 2515.16 | 420 | 109.28 | 0
19:00 | 7 | 2515.22 | 420 | 109.28 | 0
20:00 | 7 | 2515.28 | 420 | 109.28 | 0
21:00 | 6 | 2515.33 | 350 | 109.28 | 0
22:00 | 6 | 2515.37 | 280 | 109.28 | 0
23:00 | 4 | 2515.42 | 350 | 109.28 | 0
24:00 | 4 | 2515.46 | 280 | 109.29 | 70
Итого |  |  | 3500 |  | 70
Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ Приводино в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ ННП-1 | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Жил.поселок-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ НПС-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ж/Д Красавино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ж/Д Ядриха-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ РЭБ |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Водозабор |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ СКЗ |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ РРС-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ КС-№14-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Курцево |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ КС-№14-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ К.Маркса |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Жил.поселок-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Очистные сооружения |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ж/Д Ядриха-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ НПС-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ РРС-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ ННП-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ КС-№14-3 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ КС-№14-4
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | 10 | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 9473.39 | - | 5488.73 | - | 2 | 2090.87 | - | 623.83 | - | 45 | 32900.89 | - | 5643.81 | - | 1 | 415.48 | - | 188.24 |  | 15 | 3556.83 | - | 953.54 | - | 12 | 6845.43 | - | 3235.56 | - | 3 | 2209.68 | - | 317.42 | - | 3 | 3073.65 | - | 899.67 | - | 0 | 388.64 | - | 217.55 | - | 70 | 6412.4 | - | 689.16 | - | 7 | 2655.21 | - | 1605.36 | - | 34 | 5127.07 | - | 778.9 | - | 6 | 2905.63 | - | 1280.79 | - | 13 | 10110.37 | - | 4437.53 | - | 1 | 2350.61 | - | 1013.8 | - | 1 | 627.54 | - | 208.82 | - | 202 | 24411.48 | - | 3004.14 | - | 0 | 65.61 | - | 33.51 | - | 12 | 449.69 | - | 0.1 | - | 14 | 319.63 | - | 65.13 | - | 10 | 215.32 | - | 44.18 | -
1:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2090.89 | 40 | 623.83 | 0 | 45 | 32901.02 | 780 | 5643.87 | 360 | 1 | 415.48 | 0 | 188.24 | 0 | 15 | 3556.9 | 280 | 953.55 | 40 | 13 | 6845.54 | 220 | 3235.6 | 80 | 3 | 2209.71 | 60 | 317.42 | 0 | 3 | 3073.7 | 100 | 899.69 | 40 | 2 | 388.65 | 40 | 217.56 | 40 | 66 | 6412.56 | 1280 | 689.16 | 0 | 8 | 2655.26 | 150 | 1605.38 | 60 | 33 | 5127.15 | 640 | 778.91 | 80 | 4 | 2905.68 | 100 | 1280.81 | 40 | 12 | 10110.49 | 240 | 4437.59 | 120 | 2 | 2350.63 | 40 | 1013.8 | 0 | 1 | 627.55 | 20 | 208.83 | 20 | 201 | 24412.11 | 3780 | 3004.17 | 180 | 0 | 65.61 | 0 | 33.51 | 0 | 13 | 449.76 | 420 | 0.1 | 0 | 13 | 319.68 | 300 | 65.13 | 0 | 10 | 215.36 | 240 | 44.18 | 0
2:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2090.91 | 40 | 623.83 | 0 | 44 | 32901.13 | 660 | 5643.93 | 360 | 1 | 415.49 | 40 | 188.25 | 40 | 14 | 3556.96 | 240 | 953.56 | 40 | 13 | 6845.63 | 180 | 3235.64 | 80 | 3 | 2209.74 | 60 | 317.42 | 0 | 4 | 3073.73 | 60 | 899.7 | 20 | 0 | 388.65 | 0 | 217.56 | 0 | 68 | 6412.7 | 1120 | 689.16 | 0 | 9 | 2655.3 | 120 | 1605.4 | 60 | 33 | 5127.22 | 560 | 778.92 | 80 | 1 | 2905.72 | 80 | 1280.83 | 40 | 13 | 10110.59 | 200 | 4437.64 | 100 | 1 | 2350.64 | 20 | 1013.81 | 20 | 1 | 627.56 | 20 | 208.83 | 0 | 201 | 24412.66 | 3300 | 3004.19 | 120 | 0 | 65.61 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 449.82 | 360 | 0.1 | 0 | 12 | 319.72 | 240 | 65.13 | 0 | 10 | 215.39 | 180 | 44.18 | 0
3:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 1 | 2090.92 | 20 | 623.83 | 0 | 45 | 32901.26 | 780 | 5643.99 | 360 | 1 | 415.49 | 0 | 188.25 | 0 | 14 | 3557.02 | 240 | 953.57 | 40 | 10 | 6845.72 | 180 | 3235.67 | 60 | 3 | 2209.77 | 60 | 317.42 | 0 | 4 | 3073.77 | 80 | 899.72 | 40 | 0 | 388.65 | 0 | 217.56 | 0 | 68 | 6412.85 | 1200 | 689.16 | 0 | 9 | 2655.34 | 120 | 1605.43 | 90 | 32 | 5127.29 | 560 | 778.93 | 80 | 1 | 2905.76 | 80 | 1280.85 | 40 | 12 | 10110.7 | 220 | 4437.68 | 80 | 1 | 2350.65 | 20 | 1013.81 | 0 | 1 | 627.57 | 20 | 208.83 | 0 | 206 | 24413.28 | 3720 | 3004.22 | 180 | 0 | 65.61 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 449.88 | 360 | 0.1 | 0 | 15 | 319.76 | 240 | 65.13 | 0 | 9 | 215.42 | 180 | 44.18 | 0
4:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2090.94 | 40 | 623.83 | 0 | 45 | 32901.38 | 720 | 5644.05 | 360 | 1 | 415.49 | 0 | 188.25 | 0 | 15 | 3557.09 | 280 | 953.59 | 80 | 9 | 6845.83 | 220 | 3235.71 | 80 | 3 | 2209.8 | 60 | 317.42 | 0 | 4 | 3073.82 | 100 | 899.74 | 40 | 4 | 388.67 | 80 | 217.56 | 0 | 70 | 6413.01 | 1280 | 689.16 | 0 | 9 | 2655.39 | 150 | 1605.45 | 60 | 33 | 5127.37 | 640 | 778.94 | 80 | 0 | 2905.81 | 100 | 1280.87 | 40 | 12 | 10110.81 | 220 | 4437.75 | 140 | 1 | 2350.66 | 20 | 1013.82 | 20 | 1 | 627.58 | 20 | 208.84 | 20 | 205 | 24413.89 | 3660 | 3004.25 | 180 | 0 | 65.61 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 449.95 | 420 | 0.1 | 0 | 14 | 319.81 | 300 | 65.13 | 0 | 9 | 215.45 | 180 | 44.18 | 0
5:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 1 | 2090.95 | 20 | 623.83 | 0 | 45 | 32901.5 | 720 | 5644.1 | 300 | 1 | 415.49 | 0 | 188.25 | 0 | 14 | 3557.15 | 240 | 953.6 | 40 | 10 | 6845.93 | 200 | 3235.74 | 60 | 3 | 2209.83 | 60 | 317.42 | 0 | 4 | 3073.86 | 80 | 899.76 | 40 | 2 | 388.68 | 40 | 217.57 | 40 | 70 | 6413.16 | 1200 | 689.16 | 0 | 9 | 2655.44 | 150 | 1605.48 | 90 | 31 | 5127.44 | 560 | 778.95 | 80 | 1 | 2905.86 | 100 | 1280.89 | 40 | 15 | 10110.93 | 240 | 4437.79 | 80 | 2 | 2350.68 | 40 | 1013.82 | 0 | 1 | 627.59 | 20 | 208.84 | 0 | 205 | 24414.5 | 3660 | 3004.28 | 180 | 0 | 65.62 | 60 | 33.51 | 0 | 13 | 450.03 | 480 | 0.1 | 0 | 14 | 319.85 | 240 | 65.14 | 60 | 10 | 215.48 | 180 | 44.18 | 0
6:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2090.97 | 40 | 623.83 | 0 | 46 | 32901.63 | 780 | 5644.16 | 360 | 1 | 415.5 | 40 | 188.25 | 0 | 14 | 3557.22 | 280 | 953.61 | 40 | 12 | 6846.03 | 200 | 3235.77 | 60 | 3 | 2209.86 | 60 | 317.42 | 0 | 4 | 3073.9 | 80 | 899.77 | 20 | 2 | 388.69 | 40 | 217.57 | 0 | 75 | 6413.32 | 1280 | 689.16 | 0 | 10 | 2655.49 | 150 | 1605.51 | 90 | 33 | 5127.52 | 640 | 778.96 | 80 | 4 | 2905.9 | 80 | 1280.9 | 20 | 20 | 10111.06 | 260 | 4437.85 | 120 | 1 | 2350.69 | 20 | 1013.83 | 20 | 1 | 627.6 | 20 | 208.84 | 0 | 204 | 24415.12 | 3720 | 3004.31 | 180 | 0 | 65.62 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 450.09 | 360 | 0.1 | 0 | 15 | 319.9 | 300 | 65.15 | 60 | 10 | 215.52 | 240 | 44.19 | 60
7:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 1 | 2090.98 | 20 | 623.83 | 0 | 44 | 32901.75 | 720 | 5644.21 | 300 | 1 | 415.5 | 0 | 188.25 | 0 | 15 | 3557.29 | 280 | 953.62 | 40 | 14 | 6846.14 | 220 | 3235.81 | 80 | 4 | 2209.9 | 80 | 317.42 | 0 | 4 | 3073.94 | 80 | 899.79 | 40 | 0 | 388.69 | 0 | 217.57 | 0 | 74 | 6413.48 | 1280 | 689.16 | 0 | 15 | 2655.55 | 180 | 1605.54 | 90 | 30 | 5127.58 | 480 | 778.97 | 80 | 7 | 2905.95 | 100 | 1280.92 | 40 | 24 | 10111.22 | 320 | 4437.91 | 120 | 1 | 2350.7 | 20 | 1013.83 | 0 | 1 | 627.61 | 20 | 208.84 | 0 | 201 | 24415.67 | 3300 | 3004.34 | 180 | 0 | 65.62 | 0 | 33.51 | 0 | 13 | 450.15 | 360 | 0.1 | 0 | 15 | 319.94 | 240 | 65.16 | 60 | 10 | 215.55 | 180 | 44.2 | 60
8:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 3 | 2091.01 | 60 | 623.83 | 0 | 45 | 32901.87 | 720 | 5644.27 | 360 | 1 | 415.5 | 0 | 188.25 | 0 | 13 | 3557.35 | 240 | 953.64 | 80 | 14 | 6846.26 | 240 | 3235.85 | 80 | 3 | 2209.93 | 60 | 317.43 | 20 | 0 | 3073.98 | 80 | 899.81 | 40 | 2 | 388.7 | 40 | 217.57 | 0 | 75 | 6413.64 | 1280 | 689.16 | 0 | 13 | 2655.62 | 210 | 1605.57 | 90 | 32 | 5127.66 | 640 | 778.98 | 80 | 7 | 2906 | 100 | 1280.94 | 40 | 25 | 10111.46 | 480 | 4437.98 | 140 | 1 | 2350.71 | 20 | 1013.83 | 0 | 1 | 627.62 | 20 | 208.85 | 20 | 201 | 24416.26 | 3540 | 3004.37 | 180 | 0 | 65.62 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 450.22 | 420 | 0.1 | 0 | 12 | 319.98 | 240 | 65.16 | 0 | 10 | 215.58 | 180 | 44.2 | 0
9:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.03 | 40 | 623.83 | 0 | 48 | 32902 | 780 | 5644.33 | 360 | 1 | 415.51 | 40 | 188.25 | 0 | 14 | 3557.42 | 280 | 953.65 | 40 | 12 | 6846.37 | 220 | 3235.88 | 60 | 4 | 2209.97 | 80 | 317.43 | 0 | 3 | 3074.02 | 80 | 899.82 | 20 | 2 | 388.71 | 40 | 217.58 | 40 | 69 | 6413.8 | 1280 | 689.17 | 80 | 15 | 2655.69 | 210 | 1605.61 | 120 | 34 | 5127.73 | 560 | 778.99 | 80 | 6 | 2906.06 | 120 | 1280.96 | 40 | 31 | 10111.7 | 480 | 4438.06 | 160 | 1 | 2350.72 | 20 | 1013.84 | 20 | 1 | 627.63 | 20 | 208.85 | 0 | 200 | 24416.85 | 3540 | 3004.4 | 180 | 0 | 65.62 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 450.29 | 420 | 0.1 | 0 | 12 | 320.02 | 240 | 65.17 | 60 | 10 | 215.61 | 180 | 44.2 | 0
10:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.05 | 40 | 623.84 | 20 | 48 | 32902.13 | 780 | 5644.39 | 360 | 1 | 415.51 | 0 | 188.25 | 0 | 12 | 3557.48 | 240 | 953.66 | 40 | 14 | 6846.5 | 260 | 3235.93 | 100 | 3 | 2210 | 60 | 317.43 | 0 | 2 | 3074.06 | 80 | 899.84 | 40 | 2 | 388.72 | 40 | 217.58 | 0 | 69 | 6413.96 | 1280 | 689.17 | 0 | 12 | 2655.75 | 180 | 1605.65 | 120 | 33 | 5127.81 | 640 | 779.01 | 160 | 4 | 2906.11 | 100 | 1280.99 | 60 | 28 | 10111.94 | 480 | 4438.15 | 180 | 2 | 2350.74 | 40 | 1013.85 | 20 | 1 | 627.64 | 20 | 208.85 | 0 | 200 | 24417.46 | 3660 | 3004.43 | 180 | 0 | 65.62 | 0 | 33.51 | 0 | 13 | 450.35 | 360 | 0.1 | 0 | 12 | 320.06 | 240 | 65.17 | 0 | 11 | 215.64 | 180 | 44.2 | 0
11:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.07 | 40 | 623.84 | 0 | 47 | 32902.26 | 780 | 5644.44 | 300 | 1 | 415.51 | 0 | 188.25 | 0 | 12 | 3557.54 | 240 | 953.67 | 40 | 14 | 6846.61 | 220 | 3235.97 | 80 | 3 | 2210.03 | 60 | 317.43 | 0 | 2 | 3074.1 | 80 | 899.85 | 20 | 2 | 388.73 | 40 | 217.58 | 0 | 73 | 6414.13 | 1360 | 689.17 | 0 | 12 | 2655.81 | 180 | 1605.67 | 60 | 33 | 5127.89 | 640 | 779.02 | 80 | 6 | 2906.16 | 100 | 1281.01 | 40 | 28 | 10112.16 | 440 | 4438.22 | 140 | 1 | 2350.75 | 20 | 1013.85 | 0 | 0 | 627.64 | 0 | 208.85 | 0 | 200 | 24418.05 | 3540 | 3004.46 | 180 | 0 | 65.62 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 450.42 | 420 | 0.1 | 0 | 12 | 320.1 | 240 | 65.17 | 0 | 11 | 215.68 | 240 | 44.2 | 0
12:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.09 | 40 | 623.84 | 0 | 48 | 32902.38 | 720 | 5644.5 | 360 | 1 | 415.51 | 0 | 188.25 | 0 | 12 | 3557.6 | 240 | 953.68 | 40 | 14 | 6846.72 | 220 | 3236.01 | 80 | 3 | 2210.06 | 60 | 317.43 | 0 | 2 | 3074.14 | 80 | 899.87 | 40 | 2 | 388.74 | 40 | 217.58 | 0 | 72 | 6414.29 | 1280 | 689.18 | 80 | 12 | 2655.88 | 210 | 1605.71 | 120 | 34 | 5127.97 | 640 | 779.03 | 80 | 6 | 2906.21 | 100 | 1281.03 | 40 | 25 | 10112.37 | 420 | 4438.3 | 160 | 1 | 2350.76 | 20 | 1013.85 | 0 | 1 | 627.65 | 20 | 208.85 | 0 | 200 | 24418.65 | 3600 | 3004.5 | 240 | 0 | 65.62 | 0 | 33.51 | 0 | 11 | 450.48 | 360 | 0.1 | 0 | 12 | 320.14 | 240 | 65.17 | 0 | 11 | 215.71 | 180 | 44.2 | 0
13:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.11 | 40 | 623.84 | 0 | 47 | 32902.51 | 780 | 5644.56 | 360 | 1 | 415.52 | 40 | 188.25 | 0 | 14 | 3557.66 | 240 | 953.68 | 0 | 12 | 6846.84 | 240 | 3236.05 | 80 | 3 | 2210.09 | 60 | 317.43 | 0 | 1 | 3074.18 | 80 | 899.88 | 20 | 2 | 388.75 | 40 | 217.59 | 40 | 72 | 6414.46 | 1360 | 689.18 | 0 | 12 | 2655.95 | 210 | 1605.74 | 90 | 33 | 5128.05 | 640 | 779.04 | 80 | 6 | 2906.27 | 120 | 1281.05 | 40 | 25 | 10112.59 | 440 | 4438.37 | 140 | 1 | 2350.77 | 20 | 1013.86 | 20 | 1 | 627.66 | 20 | 208.85 | 0 | 200 | 24419.27 | 3720 | 3004.53 | 180 | 0 | 65.62 | 0 | 33.51 | 0 | 11 | 450.55 | 420 | 0.1 | 0 | 12 | 320.19 | 300 | 65.17 | 0 | 11 | 215.74 | 180 | 44.21 | 60
14:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.13 | 40 | 623.85 | 20 | 46 | 32902.63 | 720 | 5644.61 | 300 | 1 | 415.52 | 0 | 188.25 | 0 | 12 | 3557.71 | 200 | 953.69 | 40 | 12 | 6846.96 | 240 | 3236.08 | 60 | 3 | 2210.12 | 60 | 317.43 | 0 | 2 | 3074.21 | 60 | 899.9 | 40 | 0 | 388.75 | 0 | 217.59 | 0 | 73 | 6414.61 | 1200 | 689.19 | 80 | 14 | 2656.02 | 210 | 1605.78 | 120 | 33 | 5128.14 | 720 | 779.06 | 160 | 6 | 2906.32 | 100 | 1281.07 | 40 | 21 | 10112.78 | 380 | 4438.44 | 140 | 2 | 2350.79 | 40 | 1013.86 | 0 | 0 | 627.66 | 0 | 208.85 | 0 | 203 | 24419.97 | 4200 | 3004.57 | 240 | 0 | 65.62 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 450.63 | 480 | 0.1 | 0 | 14 | 320.23 | 240 | 65.17 | 0 | 10 | 215.78 | 240 | 44.21 | 0
15:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.15 | 40 | 623.85 | 0 | 47 | 32902.76 | 780 | 5644.67 | 360 | 1 | 415.52 | 0 | 188.25 | 0 | 12 | 3557.78 | 280 | 953.7 | 40 | 12 | 6847.08 | 240 | 3236.12 | 80 | 3 | 2210.15 | 60 | 317.43 | 0 | 2 | 3074.25 | 80 | 899.91 | 20 | 2 | 388.76 | 40 | 217.59 | 0 | 72 | 6414.77 | 1280 | 689.2 | 80 | 14 | 2656.09 | 210 | 1605.82 | 120 | 33 | 5128.21 | 560 | 779.07 | 80 | 6 | 2906.37 | 100 | 1281.08 | 20 | 21 | 10113 | 440 | 4438.53 | 180 | 1 | 2350.8 | 20 | 1013.87 | 20 | 1 | 627.67 | 20 | 208.85 | 0 | 202 | 24420.45 | 2880 | 3004.59 | 120 | 0 | 65.62 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 450.68 | 300 | 0.1 | 0 | 12 | 320.27 | 240 | 65.17 | 0 | 10 | 215.81 | 180 | 44.21 | 0
16:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.17 | 40 | 623.85 | 0 | 47 | 32902.89 | 780 | 5644.73 | 360 | 1 | 415.53 | 40 | 188.25 | 0 | 20 | 3557.86 | 320 | 953.72 | 80 | 18 | 6847.23 | 300 | 3236.17 | 100 | 4 | 2210.19 | 80 | 317.43 | 0 | 1 | 3074.3 | 100 | 899.93 | 40 | 2 | 388.77 | 40 | 217.59 | 0 | 79 | 6414.94 | 1360 | 689.22 | 160 | 12 | 2656.16 | 210 | 1605.85 | 90 | 36 | 5128.3 | 720 | 779.09 | 160 | 7 | 2906.44 | 140 | 1281.11 | 60 | 33 | 10113.3 | 600 | 4438.63 | 200 | 1 | 2350.81 | 20 | 1013.87 | 0 | 1 | 627.68 | 20 | 208.85 | 0 | 201 | 24421.09 | 3840 | 3004.63 | 240 | 0 | 65.63 | 60 | 33.51 | 0 | 14 | 450.75 | 420 | 0.1 | 0 | 15 | 320.32 | 300 | 65.17 | 0 | 10 | 215.84 | 180 | 44.21 | 0
17:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.19 | 40 | 623.85 | 0 | 46 | 32903.01 | 720 | 5644.78 | 300 | 1 | 415.53 | 0 | 188.25 | 0 | 20 | 3557.93 | 280 | 953.74 | 80 | 18 | 6847.37 | 280 | 3236.21 | 80 | 3 | 2210.22 | 60 | 317.43 | 0 | 1 | 3074.34 | 80 | 899.95 | 40 | 2 | 388.78 | 40 | 217.6 | 40 | 75 | 6415.1 | 1280 | 689.24 | 160 | 12 | 2656.21 | 150 | 1605.87 | 60 | 36 | 5128.37 | 560 | 779.1 | 80 | 7 | 2906.5 | 120 | 1281.13 | 40 | 33 | 10113.55 | 500 | 4438.72 | 180 | 1 | 2350.82 | 20 | 1013.87 | 0 | 1 | 627.69 | 20 | 208.86 | 20 | 200 | 24421.63 | 3240 | 3004.66 | 180 | 0 | 65.63 | 0 | 33.51 | 0 | 14 | 450.82 | 420 | 0.1 | 0 | 15 | 320.36 | 240 | 65.17 | 0 | 10 | 215.87 | 180 | 44.21 | 0
18:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.21 | 40 | 623.85 | 0 | 46 | 32903.14 | 780 | 5644.84 | 360 | 1 | 415.53 | 0 | 188.25 | 0 | 20 | 3558.01 | 320 | 953.76 | 80 | 18 | 6847.52 | 300 | 3236.26 | 100 | 3 | 2210.25 | 60 | 317.43 | 0 | 1 | 3074.38 | 80 | 899.96 | 20 | 2 | 388.79 | 40 | 217.6 | 0 | 73 | 6415.26 | 1280 | 689.24 | 0 | 12 | 2656.28 | 210 | 1605.9 | 90 | 34 | 5128.44 | 560 | 779.11 | 80 | 7 | 2906.56 | 120 | 1281.15 | 40 | 36 | 10113.84 | 580 | 4438.83 | 220 | 1 | 2350.83 | 20 | 1013.88 | 20 | 1 | 627.7 | 20 | 208.86 | 0 | 192 | 24422.22 | 3540 | 3004.7 | 240 | 0 | 65.63 | 0 | 33.51 | 0 | 14 | 450.88 | 360 | 0.1 | 0 | 12 | 320.41 | 300 | 65.17 | 0 | 12 | 215.91 | 240 | 44.21 | 0
19:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.23 | 40 | 623.85 | 0 | 46 | 32903.26 | 720 | 5644.9 | 360 | 1 | 415.54 | 40 | 188.25 | 0 | 20 | 3558.09 | 320 | 953.79 | 120 | 16 | 6847.67 | 300 | 3236.31 | 100 | 3 | 2210.28 | 60 | 317.43 | 0 | 4 | 3074.42 | 80 | 899.98 | 40 | 2 | 388.8 | 40 | 217.61 | 40 | 64 | 6415.41 | 1200 | 689.24 | 0 | 14 | 2656.35 | 210 | 1605.94 | 120 | 36 | 5128.52 | 640 | 779.13 | 160 | 7 | 2906.63 | 140 | 1281.17 | 40 | 34 | 10114.14 | 600 | 4438.92 | 180 | 1 | 2350.84 | 20 | 1013.88 | 0 | 1 | 627.71 | 20 | 208.86 | 0 | 199 | 24422.83 | 3660 | 3004.73 | 180 | 0 | 65.63 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 450.95 | 420 | 0.1 | 0 | 16 | 320.46 | 300 | 65.17 | 0 | 11 | 215.94 | 180 | 44.21 | 0
20:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.25 | 40 | 623.85 | 0 | 47 | 32903.39 | 780 | 5644.95 | 300 | 1 | 415.54 | 0 | 188.25 | 0 | 20 | 3558.17 | 320 | 953.81 | 80 | 16 | 6847.82 | 300 | 3236.36 | 100 | 3 | 2210.31 | 60 | 317.43 | 0 | 4 | 3074.46 | 80 | 900 | 40 | 2 | 388.81 | 40 | 217.61 | 0 | 64 | 6415.56 | 1200 | 689.26 | 160 | 14 | 2656.42 | 210 | 1605.97 | 90 | 36 | 5128.6 | 640 | 779.14 | 80 | 7 | 2906.69 | 120 | 1281.2 | 60 | 36 | 10114.4 | 520 | 4439.01 | 180 | 1 | 2350.85 | 20 | 1013.89 | 20 | 1 | 627.72 | 20 | 208.87 | 20 | 200 | 24423.43 | 3600 | 3004.76 | 180 | 0 | 65.63 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 451.03 | 480 | 0.1 | 0 | 16 | 320.51 | 300 | 65.17 | 0 | 11 | 215.97 | 180 | 44.21 | 0
21:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.27 | 40 | 623.85 | 0 | 44 | 32903.51 | 720 | 5645.01 | 360 | 1 | 415.54 | 0 | 188.25 | 0 | 18 | 3558.26 | 360 | 953.84 | 120 | 18 | 6847.97 | 300 | 3236.41 | 100 | 4 | 2210.35 | 80 | 317.43 | 0 | 6 | 3074.51 | 100 | 900.02 | 40 | 2 | 388.82 | 40 | 217.61 | 0 | 69 | 6415.71 | 1200 | 689.27 | 80 | 12 | 2656.48 | 180 | 1606 | 90 | 32 | 5128.67 | 560 | 779.15 | 80 | 7 | 2906.76 | 140 | 1281.22 | 40 | 29 | 10114.64 | 480 | 4439.09 | 160 | 2 | 2350.87 | 40 | 1013.89 | 0 | 2 | 627.74 | 40 | 208.87 | 0 | 196 | 24424 | 3420 | 3004.79 | 180 | 0 | 65.63 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 451.09 | 360 | 0.1 | 0 | 14 | 320.56 | 300 | 65.17 | 0 | 10 | 216 | 180 | 44.21 | 0
22:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.29 | 40 | 623.85 | 0 | 43 | 32903.63 | 720 | 5645.07 | 360 | 1 | 415.54 | 0 | 188.25 | 0 | 18 | 3558.35 | 360 | 953.87 | 120 | 18 | 6848.12 | 300 | 3236.45 | 80 | 3 | 2210.38 | 60 | 317.43 | 0 | 1 | 3074.55 | 80 | 900.04 | 40 | 0 | 388.82 | 0 | 217.62 | 40 | 69 | 6415.87 | 1280 | 689.27 | 0 | 12 | 2656.54 | 180 | 1606.03 | 90 | 32 | 5128.74 | 560 | 779.16 | 80 | 7 | 2906.83 | 140 | 1281.24 | 40 | 27 | 10114.88 | 480 | 4439.17 | 160 | 1 | 2350.88 | 20 | 1013.9 | 20 | 1 | 627.75 | 20 | 208.88 | 20 | 191 | 24424.61 | 3660 | 3004.82 | 180 | 0 | 65.63 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 451.16 | 420 | 0.1 | 0 | 14 | 320.6 | 240 | 65.17 | 0 | 11 | 216.04 | 240 | 44.21 | 0
23:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.31 | 40 | 623.85 | 0 | 43 | 32903.75 | 720 | 5645.12 | 300 | 1 | 415.55 | 40 | 188.25 | 0 | 18 | 3558.45 | 400 | 953.9 | 120 | 14 | 6848.24 | 240 | 3236.49 | 80 | 4 | 2210.42 | 80 | 317.44 | 20 | 2 | 3074.59 | 80 | 900.06 | 40 | 2 | 388.83 | 40 | 217.62 | 0 | 72 | 6416.02 | 1200 | 689.27 | 0 | 8 | 2656.59 | 150 | 1606.05 | 60 | 34 | 5128.82 | 640 | 779.17 | 80 | 6 | 2906.88 | 100 | 1281.27 | 60 | 21 | 10115.08 | 400 | 4439.24 | 140 | 1 | 2350.89 | 20 | 1013.9 | 0 | 1 | 627.76 | 20 | 208.88 | 0 | 200 | 24425.21 | 3600 | 3004.85 | 180 | 0 | 65.63 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 451.23 | 420 | 0.1 | 0 | 14 | 320.65 | 300 | 65.17 | 0 | 10 | 216.07 | 180 | 44.21 | 0
24:00 | 0 | 9473.39 | 0 | 5488.73 | 0 | 2 | 2091.33 | 40 | 623.85 | 0 | 43 | 32903.88 | 780 | 5645.18 | 360 | 1 | 415.55 | 0 | 188.25 | 0 | 18 | 3558.54 | 360 | 953.93 | 120 | 14 | 6848.34 | 200 | 3236.54 | 100 | 3 | 2210.45 | 60 | 317.44 | 0 | 3 | 3074.64 | 100 | 900.08 | 40 | 2 | 388.84 | 40 | 217.62 | 0 | 72 | 6416.18 | 1280 | 689.27 | 0 | 7 | 2656.64 | 150 | 1606.08 | 90 | 34 | 5128.9 | 640 | 779.18 | 80 | 6 | 2906.94 | 120 | 1281.29 | 40 | 22 | 10115.24 | 320 | 4439.3 | 120 | 2 | 2350.91 | 40 | 1013.9 | 0 | 1 | 627.77 | 20 | 208.89 | 20 | 200 | 24425.82 | 3660 | 3004.88 | 180 | 0 | 65.63 | 0 | 33.51 | 0 | 12 | 451.3 | 420 | 0.1 | 0 | 14 | 320.7 | 300 | 65.17 | 0 | 11 | 216.1 | 180 | 44.21 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 920 |  | 40 |  |  | 17940 |  | 8220 |  |  | 280 |  | 40 |  |  | 6840 |  | 1560 |  |  | 5820 |  | 1960 |  |  | 1540 |  | 40 |  |  | 1980 |  | 820 |  |  | 800 |  | 280 |  |  | 30240 |  | 880 |  |  | 4290 |  | 2160 |  |  | 14640 |  | 2240 |  |  | 2620 |  | 1000 |  |  | 9740 |  | 3540 |  |  | 600 |  | 200 |  |  | 460 |  | 140 |  |  | 86040 |  | 4440 |  |  | 120 |  | 0 |  |  | 9660 |  | 0 |  |  | 6420 |  | 240 |  |  | 4680 |  | 180
| Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
| телефон |  | 23-22