## ИГУМНИЦЕВО-2
ТАБЛИЦА
почасовых записей показаний приборов на ПС ИГУМНИЦЕВО
в режимный день 17 декабря 2014 г.
Часы суток | Нагрузка, А | [5 empty] | Напряжение, кВ
| Протасово | Старое | ТСН | Ввод-10 кВ | РРС | Карповский | А-В | В-С | С-А
1 | 0.9 | 15.5 | 15 | 18 | 0 | 1.8 | 10.1
2 | 0.8 | 15 | 15 | 17.5 | 0 | 1.8 | 10.1
3 | 0.7 | 16 | 15 | 18.5 | 0 | 1.8 | 10.1
4 | 0.8 | 16 | 15 | 18.5 | 0 | 1.7 | 10.2
5 | 0.8 | 17.5 | 15 | 18.3 | 0 | 1.7 | 10.2
6 | 0.9 | 18.5 | 15 | 121.1 | 0 | 1.7 | 10.2
7 | 0.9 | 19.5 | 15 | 22 | 0 | 1.7 | 10.2
8 | 2 | 20 | 15 | 22 | 0 | 1.9 | 10.2
9 | 2 | 20 | 15 | 24 | 0 | 1.9 | 10.2
10 | 2 | 21 | 15 | 25.1 | 0 | 2 | 10.1
11 | 2.1 | 22 | 15 | 26.1 | 0 | 2 | 10.1
12 | 2.3 | 21 | 15 | 25.3 | 0 | 2 | 10
13 | 2 | 23 | 15 | 27 | 0 | 2 | 10.1
14 | 2 | 21 | 15 | 25 | 0 | 2 | 10
15 | 1.5 | 21 | 15 | 24.2 | 0 | 1.7 | 10
16 | 1.5 | 22 | 15 | 25 | 0 | 1.6 | 10
17 | 1 | 21 | 15 | 25 | 0 | 1.7 | 10.1
18 | 0.9 | 20 | 15 | 23.9 | 0 | 1.8 | 10
19 | 0.8 | 20 | 15 | 23 | 0 | 1.9 | 10
20 | 0.7 | 20 | 15 | 22.5 | 0 | 1.8 | 10
21 | 0.7 | 18.5 | 15 | 21.2 | 0 | 1.7 | 10.2
22 | 0.8 | 20 | 15 | 21.5 | 0 | 1.7 | 10.2
23 | 0.8 | 19.8 | 15 | 22.4 | 0 | 1.8 | 10.2
24 | 0.7 | 17 | 15 | 19.5 | 0 | 1.8 | 10.1

## ШЕЙБУХТА-2
ТАБЛИЦА
почасовых записей показаний приборов на ПС ШЕЙБУХТА
в режимный день 17 декабря 2014 г.
Часы суток | Нагрузка, А | [9 empty] | Напряжение, кВ
| Ввод Т-2 | Монзенский | Поселок | Прогресс | Завет Ильича | Ввод Т-1 | Шуйское | Междуреченский | ТСН-1 | ТСН-2 | А-В | В-С | С-А
1 | 9.2 | 0.2 | 7 | 2 | 0.9 | 28 | 14 | 13.2 | 15 | 13 | 10.2
2 | 10.4 | 0.2 | 8.1 | 2.1 | 0.7 | 23.7 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10.3
3 | 10.5 | 0.2 | 8.1 | 2 | 0.7 | 24.7 | 14 | 10 | 15 | 12 | 10.3
4 | 10.3 | 0.2 | 8.1 | 2 | 0.7 | 24.2 | 13 | 10.5 | 15 | 12 | 10.3
5 | 9.5 | 0.2 | 7 | 2.2 | 0.8 | 24.8 | 14 | 10 | 15 | 13 | 10.3
6 | 9 | 0.3 | 6.5 | 2.1 | 0.8 | 24.2 | 13.5 | 10 | 15 | 12 | 10.3
7 | 9 | 0.2 | 6.5 | 2 | 0.7 | 24.8 | 14 | 10 | 15 | 12 | 10.2
8 | 10.3 | 0.3 | 8 | 2 | 0.8 | 24.8 | 14.1 | 10 | 15 | 12 | 10.2
9 | 10.2 | 0.2 | 8 | 1.9 | 0.7 | 27.7 | 16 | 11 | 15 | 12 | 10.2
10 | 10 | 0.3 | 7.5 | 1.9 | 0.9 | 28 | 16 | 11.2 | 15 | 12 | 10.2
11 | 10 | 0.3 | 8.2 | 2 | 0.9 | 28 | 17.1 | 10.5 | 15 | 12 | 10.2
12 | 13 | 0.3 | 9 | 3.5 | 1 | 30.2 | 19 | 10.1 | 15 | 12 | 10.3
13 | 14 | 0.3 | 10.2 | 3.4 | 1 | 28.5 | 18 | 9.5 | 15 | 13 | 10.3
14 | 15 | 0.3 | 10 | 3.5 | 1 | 28 | 20 | 12 | 15 | 13 | 10.2
15 | 15 | 0.3 | 110.3 | 3.5 | 1 | 33.5 | 20.5 | 12.6 | 15 | 13 | 10.2
16 | 16 | 0.2 | 10.1 | 4 | 1 | 33 | 20.5 | 11.3 | 15 | 13 | 10.2
17 | 14.5 | 0.2 | 9 | 3.9 | 0.9 | 33.9 | 21 | 12 | 15 | 13 | 10.3
18 | 14.1 | 0.2 | 9 | 3.6 | 1 | 30.5 | 18.5 | 10.9 | 15 | 13 | 10.2
19 | 13.5 | 0.2 | 9 | 3.5 | 0.9 | 28.9 | 17 | 11 | 15 | 13 | 10.3
20 | 13.9 | 0.2 | 9.2 | 3.5 | 1 | 29 | 15.9 | 12 | 15 | 13 | 10.3
21 | 14 | 0.2 | 9.2 | 3.1 | 0.8 | 28 | 18 | 12 | 15 | 13 | 10.3
22 | 15 | 0.2 | 10 | 3.2 | 0.8 | 32.8 | 19 | 13 | 15 | 13 | 10.3
23 | 12.5 | 0.3 | 8 | 3.1 | 0.7 | 30 | 17.5 | 12 | 15 | 13 | 10.2
24 | 13 | 0.2 | 8.5 | 3.2 | 0.8 | 28.8 | 16 | 12 | 15 | 13 | 10.3

## ПС ИГУМНИЦЕВО
ТАБЛИЦА
почасовых записей показаний электросчетчиков ПС Игумницево
в режимный день 17 декабря 2014года.
Часы суток | ВВОД 10 кВ |  |  | Карповский |  |  | Старое |  |  | Протасово |  |  | РРС |  |  | ТСН
| Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия
| расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 800 | расч.коэф. |  | 1500 | расч.коэф. |  | 1500 | расч.коэф. |  | 1500 | расч.коэф. |  | 10
| показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час
0 | 8439.54 |  |  | 2388.4 |  |  | 9415.78 |  |  | 543.63 |  |  | 86.09 |  |  | 36090,8
1 | 8439.67 | 0.13 | 260 | 2388.4 | 0 | 0 | 9415.88 | 0.1 | 150 | 543.63 | 0 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 36092 | 1.2 | 12
2 | 8439.75 | 0.08 | 160 | 2388.4 | 0 | 0 | 9415.97 | 0.09 | 135 | 543.64 | 0.01 | 15 | 86.09 | 0 | 0 | 36092,8 | 0.8 | 8
3 | 8439.82 | 0.07 | 140 | 2388.4 | 0 | 0 | 9416.07 | 0.1 | 150 | 543.64 | 0 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 36093,6 | 0.8 | 8
4 | 8439.89 | 0.07 | 140 | 2388.5 | 0.1 | 80 | 9416.15 | 0.08 | 120 | 543.65 | 0.01 | 15 | 86.09 | 0 | 0 | 36094,4 | 0.8 | 8
5 | 8439.97 | 0.08 | 160 | 2388.5 | 0 | 0 | 9416.25 | 0.1 | 150 | 543.65 | 0 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 36095,5 | 1.1 | 11
6 | 8440.09 | 0.12 | 240 | 2388.5 | 0 | 0 | 9416.35 | 0.1 | 150 | 543.66 | 0.01 | 15 | 86.09 | 0 | 0 | 36096,9 | 1.4 | 14
7 | 8440.18 | 0.09 | 180 | 2388.5 | 0 | 0 | 9416.46 | 0.11 | 165 | 543.67 | 0.01 | 15 | 86.09 | 0 | 0 | 36097,5 | 0.6 | 6
8 | 8440.32 | 0.14 | 280 | 2388.6 | 0.1 | 80 | 9416.69 | 0.23 | 345 | 543.67 | 0 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 36098,3 | 0.8 | 8
9 | 8440.46 | 0.14 | 280 | 2388.6 | 0 | 0 | 9416.79 | 0.1 | 150 | 543.68 | 0.01 | 15 | 86.09 | 0 | 0 | 36099,3 | 1 | 10
10 | 8440.59 | 0.13 | 260 | 2388.6 | 0 | 0 | 9416.94 | 0.15 | 225 | 543.68 | 0 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 36100 | 0.7 | 7
11 | 8440.74 | 0.15 | 300 | 2388.7 | 0.1 | 80 | 9417.13 | 0.19 | 285 | 543.69 | 0.01 | 15 | 86.09 | 0 | 0 | 36101,1 | 1.1 | 11
12 | 8440.84 | 0.1 | 200 | 2388.7 | 0 | 0 | 9417.25 | 0.12 | 180 | 543.69 | 0 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 36101,8 | 0.7 | 7
13 | 8440.96 | 0.12 | 240 | 2388.7 | 0 | 0 | 9417.39 | 0.14 | 210 | 543.69 | 0 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 36102,6 | 0.8 | 8
14 | 8441.09 | 0.13 | 260 | 2388.7 | 0 | 0 | 9417.54 | 0.15 | 225 | 543.7 | 0.01 | 15 | 86.09 | 0 | 0 | 36103,4 | 0.8 | 8
15 | 8441.21 | 0.12 | 240 | 2388.7 | 0 | 0 | 9417.67 | 0.13 | 195 | 543.7 | 0 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 36104,2 | 0.8 | 8
16 | 8441.33 | 0.12 | 240 | 2388.8 | 0.1 | 80 | 9417.81 | 0.14 | 210 | 543.7 | 0 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 36105 | 0.8 | 8
17 | 8441.44 | 0.11 | 220 | 2388.8 | 0 | 0 | 9417.95 | 0.14 | 210 | 543.71 | 0.01 | 15 | 86.09 | 0 | 0 | 36105,7 | 0.7 | 7
18 | 8441.58 | 0.14 | 280 | 2388.8 | 0 | 0 | 9418.18 | 0.23 | 345 | 543.71 | 0 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 36106,8 | 1.1 | 11
19 | 8441.72 | 0.14 | 280 | 2388.9 | 0.1 | 80 | 9418.29 | 0.11 | 165 | 543.72 | 0.01 | 15 | 86.09 | 0 | 0 | 36107,9 | 1.1 | 11
20 | 8441.88 | 0.16 | 320 | 2388.9 | 0 | 0 | 9418.46 | 0.17 | 255 | 543.72 | 0 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 36109,1 | 1.2 | 12
21 | 8441.98 | 0.1 | 200 | 2388.9 | 0 | 0 | 9418.57 | 0.11 | 165 | 543.73 | 0.01 | 15 | 86.09 | 0 | 0 | 36110,1 | 1 | 10
22 | 8442.09 | 0.11 | 220 | 2388.9 | 0 | 0 | 9418.69 | 0.12 | 180 | 543.73 | 0 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 36111,1 | 1 | 10
23 | 8442.19 | 0.1 | 200 | 2389 | 0.1 | 80 | 9418.8 | 0.11 | 165 | 543.74 | 0.01 | 15 | 86.09 | 0 | 0 | 36112,1 | 1 | 10
24 | 8442.22 | 0.03 | 60 | 2389 | 0 | 0 | 9418.92 | 0.12 | 180 | 543.74 | 0 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 36113,1 | 1 | 10
|  | 2.68 | 5360 |  | 0.6 | 480 |  | 3.14 | 4710 |  | 0.11 | 165 |  | 0 | 0 |  | 22.3 | 223

## ПС ШЕЙБУХТА
Таблица почасовых записей показаний эл. счетчиков в режимный день 17 декабря 2014 г. ПС Шейбухта.
Часы суток | ВВОД Т-1 |  |  | ВВОД Т-2 |  |  | Монзенский |  |  | Поселок |  |  | Прогресс |  |  | Завет Ильича |  |  | Шуйское |  |  | Междуреченский |  |  | ТСН-1 |  |  | ТСН-2
| Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия |  |  | Активная энергия
| расч.коэф. |  | 8000 | расч.коэф. |  | 8000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 2000 | расч.коэф. |  | 1000 | расч.коэф. |  | 10 | расч.коэф. |  | 1
| показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | раз- ность | расход эл.энергии за час
0 | 2673,32 |  |  | 1576,01 |  |  | 1385,17 |  |  | 3149,1 |  |  | 1273.2 |  |  | 1085.25 |  |  | 6957.23 |  |  | 8786.29 |  |  | 22445.6 |  |  | 139379.1
1 | 2673,36 | 0.04 | 320 | 1576,02 | 0.01 | 80 | 1385,17 | 0 | 0 | 3149,1 | 0 | 0 | 1273.2 | 0 | 0 | 1085.26 | 0.01 | 10 | 6957.31 | 0.08 | 160 | 8786.37 | 0.08 | 80 | 22446.2 | 0.6 | 6 | 139384.9 | 5.8 | 5.8
2 | 2673,39 | 0.03 | 240 | 1576,04 | 0.02 | 160 | 1385,17 | 0 | 0 | 3149,1 | 0 | 0 | 1273.2 | 0 | 0 | 1085.27 | 0.01 | 10 | 6957.4 | 0.09 | 180 | 8786.46 | 0.09 | 90 | 22446.9 | 0.7 | 7 | 139390.7 | 5.8 | 5.8
3 | 2673,43 | 0.04 | 320 | 1576,05 | 0.01 | 80 | 1385,17 | 0 | 0 | 3149,2 | 0.1 | 200 | 1273.2 | 0 | 0 | 1085.28 | 0.01 | 10 | 6957.48 | 0.08 | 160 | 8786.54 | 0.08 | 80 | 22447.5 | 0.6 | 6 | 139396.5 | 5.8 | 5.8
4 | 2673,46 | 0.03 | 240 | 1576,06 | 0.01 | 80 | 1385,17 | 0 | 0 | 3149,2 | 0 | 0 | 1273.2 | 0 | 0 | 1085.29 | 0.01 | 10 | 6957.57 | 0.09 | 180 | 8786.63 | 0.09 | 90 | 22448.2 | 0.7 | 7 | 139402.3 | 5.8 | 5.8
5 | 2673,5 | 0.04 | 320 | 1576,07 | 0.01 | 80 | 1385,18 | 0.01 | 10 | 3149,3 | 0.1 | 200 | 1273.2 | 0 | 0 | 1085.3 | 0.01 | 10 | 6957.65 | 0.08 | 160 | 8786.82 | 0.19 | 190 | 22448.8 | 0.6 | 6 | 139408.2 | 5.9 | 5.9
6 | 2673,54 | 0.04 | 320 | 1576,09 | 0.02 | 160 | 1385,18 | 0 | 0 | 3149,4 | 0.1 | 200 | 1273.2 | 0 | 0 | 1085.31 | 0.01 | 10 | 6957.74 | 0.09 | 180 | 8786.94 | 0.12 | 120 | 22449.5 | 0.7 | 7 | 139414 | 5.8 | 5.8
7 | 2673,58 | 0.04 | 320 | 1576,1 | 0.01 | 80 | 1385,18 | 0 | 0 | 3149,4 | 0 | 0 | 1273.3 | 0.1 | 200 | 1085.32 | 0.01 | 10 | 6957.86 | 0.12 | 240 | 8787.07 | 0.13 | 130 | 22450.1 | 0.6 | 6 | 139419.5 | 5.5 | 5.5
8 | 2673,63 | 0.05 | 400 | 1576,12 | 0.02 | 160 | 1385,18 | 0 | 0 | 3149,5 | 0.1 | 200 | 1273.3 | 0 | 0 | 1085.33 | 0.01 | 10 | 6957.98 | 0.12 | 240 | 8787.2 | 0.13 | 130 | 22450.7 | 0.6 | 6 | 139425.1 | 5.6 | 5.6
9 | 2673,68 | 0.05 | 400 | 1576,14 | 0.02 | 160 | 1385,18 | 0 | 0 | 3149,5 | 0 | 0 | 1273.3 | 0 | 0 | 1085.35 | 0.02 | 20 | 6958.1 | 0.12 | 240 | 8787.32 | 0.12 | 120 | 22451.3 | 0.6 | 6 | 139429.8 | 4.7 | 4.7
10 | 2673,72 | 0.04 | 320 | 1576,16 | 0.02 | 160 | 1385,18 | 0 | 0 | 3149,6 | 0.1 | 200 | 1273.3 | 0 | 0 | 1085.36 | 0.01 | 10 | 6958.21 | 0.11 | 220 | 8787.44 | 0.12 | 120 | 22451.8 | 0.5 | 5 | 139434 | 4.2 | 4.2
11 | 2673,77 | 0.05 | 400 | 1576,17 | 0.01 | 80 | 1385,19 | 0.01 | 10 | 3149,6 | 0 | 0 | 1273.3 | 0 | 0 | 1085.37 | 0.01 | 10 | 6958.32 | 0.11 | 220 | 8787.56 | 0.12 | 120 | 22452.4 | 0.6 | 6 | 139438 | 4 | 4
12 | 2673,81 | 0.04 | 320 | 1576,19 | 0.02 | 160 | 1385,19 | 0 | 0 | 3149,7 | 0.1 | 200 | 1273.3 | 0 | 0 | 1085.39 | 0.02 | 20 | 6958.42 | 0.1 | 200 | 8787.68 | 0.12 | 120 | 22453 | 0.6 | 6 | 139442 | 4 | 4
13 | 2673,86 | 0.05 | 400 | 1576,21 | 0.02 | 160 | 1385,19 | 0 | 0 | 3149,7 | 0 | 0 | 1273.4 | 0.1 | 200 | 1085.4 | 0.01 | 10 | 6958.55 | 0.13 | 260 | 8787.82 | 0.14 | 140 | 22453.7 | 0.7 | 7 | 139446 | 4 | 4
14 | 2673,9 | 0.04 | 320 | 1576,22 | 0.01 | 80 | 1385,19 | 0 | 0 | 3149,8 | 0.1 | 200 | 1273.4 | 0 | 0 | 1085.41 | 0.01 | 10 | 6958.64 | 0.09 | 180 | 8787.94 | 0.12 | 120 | 22454.2 | 0.5 | 5 | 139450 | 4 | 4
15 | 2673,94 | 0.04 | 320 | 1576,24 | 0.02 | 160 | 1385,19 | 0 | 0 | 3149,8 | 0 | 0 | 1273.4 | 0 | 0 | 1085.42 | 0.01 | 10 | 6958.74 | 0.1 | 200 | 8788.07 | 0.13 | 130 | 22454.8 | 0.6 | 6 | 139454 | 4 | 4
16 | 2673,98 | 0.04 | 320 | 1576,26 | 0.02 | 160 | 1385,19 | 0 | 0 | 3149,9 | 0.1 | 200 | 1273.4 | 0 | 0 | 1085.44 | 0.02 | 20 | 6958.85 | 0.11 | 220 | 8788.2 | 0.13 | 130 | 22455.4 | 0.6 | 6 | 139458 | 4 | 4
17 | 2674,03 | 0.05 | 400 | 1576,27 | 0.01 | 80 | 1385,2 | 0.01 | 10 | 3149,9 | 0 | 0 | 1273.4 | 0 | 0 | 1085.45 | 0.01 | 10 | 6958.96 | 0.11 | 220 | 8788.32 | 0.12 | 120 | 22456 | 0.6 | 6 | 139463 | 5 | 5
18 | 2674,09 | 0.06 | 480 | 1576,29 | 0.02 | 160 | 1385,2 | 0 | 0 | 3150 | 0.1 | 200 | 1273.4 | 0 | 0 | 1085.46 | 0.01 | 10 | 6959.1 | 0.14 | 280 | 8788.49 | 0.17 | 170 | 22456.6 | 0.6 | 6 | 139469 | 6 | 6
19 | 2674,14 | 0.05 | 400 | 1576,31 | 0.02 | 160 | 1385,2 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 1273.5 | 0.1 | 200 | 1085.48 | 0.02 | 20 | 6959.24 | 0.14 | 280 | 8788.64 | 0.15 | 150 | 22457.2 | 0.6 | 6 | 139475 | 6 | 6
20 | 2674,19 | 0.05 | 400 | 1576,33 | 0.02 | 160 | 1385,2 | 0 | 0 | 3150,1 | 0.1 | 200 | 1273.5 | 0 | 0 | 1085.49 | 0.01 | 10 | 6959.37 | 0.13 | 260 | 8788.77 | 0.13 | 130 | 22457.7 | 0.5 | 5 | 139480 | 5 | 5
21 | 2674,24 | 0.05 | 400 | 1576,35 | 0.02 | 160 | 1385,2 | 0 | 0 | 3150,2 | 0.1 | 200 | 1273.5 | 0 | 0 | 1085.5 | 0.01 | 10 | 6959.49 | 0.12 | 240 | 8788.92 | 0.15 | 150 | 22458.3 | 0.6 | 6 | 139484 | 4 | 4
22 | 2674,29 | 0.05 | 400 | 1576,37 | 0.02 | 160 | 1385,2 | 0 | 0 | 3150,3 | 0.1 | 200 | 1273.6 | 0.1 | 200 | 1085.51 | 0.01 | 10 | 6959.61 | 0.12 | 240 | 8789.02 | 0.1 | 100 | 22458.9 | 0.6 | 6 | 139489 | 5 | 5
23 | 2674,33 | 0.04 | 320 | 1576,38 | 0.01 | 80 | 1385,2 | 0 | 0 | 3150,3 | 0 | 0 | 1273.6 | 0 | 0 | 1085.52 | 0.01 | 10 | 6959.71 | 0.1 | 200 | 8789.17 | 0.15 | 150 | 22459.5 | 0.6 | 6 | 139494 | 5 | 5
24 | 2674,36 | 0.03 | 240 | 1576,4 | 0.02 | 160 | 1385,2 | 0 | 0 | 3150,4 | 0.1 | 200 | 1273.6 | 0 | 0 | 1085.53 | 0.01 | 10 | 6959.79 | 0.08 | 160 | 8789.26 | 0.09 | 90 | 22460 | 0.5 | 5 | 139498 | 4 | 4
|  | 1.04 | 8320 |  | 0.39 | 3120 |  | 0.03 | 30 |  | 1.3 | 2600 |  | 0.4 | 800 |  | 0.28 | 280 |  | 2.56 | 5120 |  | 2.97 | 2970 |  | 14.4 | 144 |  |  | 118.9