## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 5.61 | 5.58 | 5.64 | 5.67 | 5.64 | 5.64 | 5.58 | 5.58 | 5.55 | 5.58 | 5.55 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.46 | 5.43 | 5.34 | 5.28 | 5.22 | 5.31 | 5.49 | 5.25 | 5.28 | 5.31 |  | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 5.43 | 5.46 | 5.34 | 5.31 | 5.28 | 5.34 | 5.31 | 5.25 | 5.25 | 5.28 | 5.34 | 5.37 | 5.31 | 5.4 | 5.43 | 5.49 | 5.49 | 5.43 | 5.49 | 5.49 | 5.55 | 5.61 | 5.52 | 5.43 | 261.15
| 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 5.82 | 5.91 | 5.91 | 5.88 | 5.85 | 5.91 | 5.82 | 5.79 | 5.79 | 5.73 | 5.73 | 5.79 | 5.7 | 5.64 | 5.64 | 5.76 | 5.88 | 5.73 | 5.64 | 5.46 | 5.49 | 5.49 | 5.52 | 5.49 |  | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 5.61 | 5.64 | 5.64 | 5.49 | 5.43 | 5.46 | 5.55 | 5.37 | 5.4 | 5.52 | 5.55 | 5.52 | 5.58 | 5.64 | 5.64 | 5.67 | 5.76 | 5.67 | 5.67 | 5.73 | 5.88 | 5.82 | 5.73 | 5.64 | 271.98
| 10 Биряково Т 1 ап | 204 | 190.4 | 192.8 | 192.8 | 193.6 | 193.6 | 190.4 | 194.4 | 194.4 | 197.6 | 207.2 | 227.2 | 275.2 | 282.4 | 277.6 | 275.2 | 287.2 | 288 | 284 | 292.8 | 276.8 | 286.4 | 272 | 268.8 |  | 10 Биряково Т 1 ап | 267.2 | 274.4 | 279.2 | 267.2 | 260 | 263.2 | 267.2 | 284 | 290.4 | 299.2 | 293.6 | 296.8 | 294.4 | 308.8 | 278.4 | 281.6 | 268.8 | 261.6 | 279.2 | 244 | 256.8 | 218.4 | 228 | 204 | 12211.2
| 10 Биряково Т 2 ап | 165.6 | 164 | 162.4 | 155.2 | 152 | 155.2 | 150.4 | 164.8 | 166.4 | 196 | 227.2 | 248.8 | 260 | 293.6 | 324 | 329.6 | 311.2 | 271.2 | 256.8 | 260.8 | 286.4 | 224 | 222.4 | 222.4 |  | 10 Биряково Т 2 ап | 200.8 | 232 | 232 | 244.8 | 269.6 | 269.6 | 257.6 | 282.4 | 269.6 | 267.2 | 284.8 | 284 | 276.8 | 300 | 316 | 315.2 | 304.8 | 288 | 261.6 | 244.8 | 213.6 | 200 | 190.4 | 177.6 | 11553.6
| 10 Биряково-Биряково I ао | 160.4 | 147.6 | 149.8 | 151.6 | 150.8 | 151.8 | 147.8 | 152 | 154 | 156.2 | 165 | 184.4 | 229.8 | 235.2 | 229 | 227.2 | 240.8 | 242 | 237.2 | 246.6 | 229.4 | 242.8 | 224.8 | 224 |  | 10 Биряково-Биряково I ао | 225 | 228.8 | 231.8 | 221.4 | 212 | 216.6 | 219 | 234.8 | 240.8 | 251.2 | 243.6 | 249.8 | 245 | 260.2 | 229.8 | 234 | 220.8 | 212 | 229.6 | 196.4 | 212 | 173.6 | 184.8 | 159.8 | 10013
| 10 Биряково-Биряково II ао | 34.6 | 35.6 | 35.8 | 38 | 34.4 | 33.2 | 33.8 | 39 | 33.2 | 36.6 | 39.8 | 41.4 | 47.8 | 52.2 | 69.4 | 65.2 | 60 | 53.6 | 69 | 65.6 | 84.4 | 57 | 53.8 | 54.2 |  | 10 Биряково-Биряково II ао | 50 | 50.2 | 49.2 | 57 | 88.4 | 90 | 78.2 | 84.4 | 90.8 | 86.8 | 89.4 | 76.2 | 68.8 | 70 | 67.8 | 65.6 | 62 | 59.6 | 58.2 | 56.4 | 54.2 | 49.8 | 47.2 | 43 | 2760.8
| 10 Биряково-Дальний ао | 12 | 12 | 11.2 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 12 | 12.8 | 11.2 | 11.2 | 12 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 15.2 | 13.6 | 15.2 | 13.6 |  | 10 Биряково-Дальний ао | 9.6 | 10.4 | 13.6 | 12 | 12.8 | 12 | 11.2 | 13.6 | 14.4 | 12.8 | 15.2 | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 15.2 | 15.2 | 12.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 605.6
| 10 Биряково-Загоскино ао | 16.4 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 17.6 | 19.2 | 18.8 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | 17.2 | 17.6 |  | 10 Биряково-Загоскино ао | 18.8 | 19.2 | 18.8 | 19.6 | 20.8 | 20.4 | 19.6 | 21.2 | 20.4 | 18.4 | 16.4 | 16.8 | 18.8 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 835.2
| 10 Биряково-Никольский ао | 11.2 | 10.8 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 9.6 | 12 | 14 | 12 | 10.8 | 13.6 | 12.8 | 14 | 14.4 |  | 10 Биряково-Никольский ао | 12.8 | 11.2 | 17.2 | 15.2 | 14.8 | 14 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 11.2 | 12 | 10.4 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 542
| 10 Биряково-Погорелово ао | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 15.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 17.6 | 17.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.8 | 14.4 | 12 |  | 10 Биряково-Погорелово ао | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 16 | 12.8 | 14.4 | 16 | 16.8 | 15.2 | 15.2 | 16 | 15.2 | 16.8 | 16 | 16.8 | 15.2 | 16.8 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 14.4 | 713.6
| 10 Биряково-Слободищево ао | 15.2 | 15.2 | 13.6 | 14.4 | 13.6 | 15.2 | 13.6 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 20 | 20.8 | 24.8 | 27.2 | 32.8 | 29.6 | 25.6 | 24.8 | 21.6 | 24 | 23.2 | 19.2 | 22.4 | 23.2 |  | 10 Биряково-Слободищево ао | 24 | 24 | 20.8 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 24.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 38.4 | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 37.6 | 37.6 | 34.4 | 33.6 | 31.2 | 31.2 | 27.2 | 25.6 | 24.8 | 18.4 | 1201.6
| 10 Биряково-Чучково ао | 102.8 | 101.6 | 101.2 | 92 | 92.4 | 96 | 92 | 100.8 | 105.2 | 130.4 | 157.2 | 178 | 177.6 | 203.6 | 218.4 | 225.6 | 212 | 176.8 | 152.4 | 158 | 163.6 | 134.4 | 130.8 | 128.8 |  | 10 Биряково-Чучково ао | 113.2 | 145.6 | 144.4 | 149.6 | 144.4 | 142.4 | 140.8 | 150.8 | 132 | 134 | 144.4 | 156.4 | 158.4 | 178 | 198.8 | 198.8 | 196 | 184 | 160.4 | 146.4 | 121.6 | 114 | 108 | 106 | 7000
| 110 Биряково СМВ ао | 237.6 | 105.6 | 290.4 | 237.6 | 105.6 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1768.8 | 3379.2 | 5808 | 6890.4 | 6019.2 | 8923.2 | 11035.2 | 11299.2 | 10639.2 | 10375.2 | 10744.8 | 10533.6 | 9028.8 |  | 110 Биряково СМВ ао | 7180.8 | 7524 | 9794.4 | 11959.2 | 12698.4 | 13226.4 | 14810.4 | 14863.2 | 14810.4 | 13939.2 | 13147.2 | 13780.8 | 13120.8 | 13411.2 | 11906.4 | 10903.2 | 10454.4 | 10137.6 | 8738.4 | 8395.2 | 7814.4 | 6784.8 | 6415.2 | 4989.6 | 368544
| 110 Биряково СМВ ао RS | 250.8 | 92.4 | 290.4 | 237.6 | 105.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1755.6 | 3392.4 | 5794.8 | 6890.4 | 6019.2 | 8936.4 | 11035.2 | 11286 | 10652.4 | 10348.8 | 10744.8 | 10560 | 9015.6 |  | 110 Биряково СМВ ао RS | 7194 | 7524 | 9781.2 | 11959.2 | 12711.6 | 13226.4 | 14810.4 | 14876.4 | 14797.2 | 13926 | 13147.2 | 13780.8 | 13134 | 13398 | 11919.6 | 10890 | 10480.8 | 10111.2 | 8738.4 | 8395.2 | 7827.6 | 6771.6 | 6415.2 | 4989.6 | 368544
| 110 Биряково СМВ ап | 79.2 | 264 | 132 | 316.8 | 580.8 | 316.8 | 1927.2 | 1161.6 | 1557.6 | 1267.2 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 Биряково СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.6
| 110 Биряково СМВ ап RS | 79.2 | 264 | 132 | 330 | 567.6 | 330 | 1914 | 1174.8 | 1544.4 | 1280.4 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 Биряково СМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.6
| 110 Биряково Т 1 ап | 211.2 | 198 | 198 | 211.2 | 198 | 211.2 | 198 | 198 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 237.6 | 277.2 | 303.6 | 277.2 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 303.6 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 264 |  | 110 Биряково Т 1 ап | 277.2 | 290.4 | 290.4 | 277.2 | 264 | 264 | 277.2 | 290.4 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 316.8 | 290.4 | 290.4 | 277.2 | 264 | 290.4 | 250.8 | 264 | 224.4 | 237.6 | 224.4 | 12632.4
| 110 Биряково Т 2 ап | 184.8 | 171.6 | 171.6 | 158.4 | 171.6 | 158.4 | 158.4 | 184.8 | 171.6 | 198 | 237.6 | 264 | 264 | 303.6 | 343.2 | 330 | 330 | 277.2 | 264 | 264 | 303.6 | 224.4 | 237.6 | 237.6 |  | 110 Биряково Т 2 ап | 211.2 | 237.6 | 237.6 | 250.8 | 277.2 | 277.2 | 277.2 | 290.4 | 277.2 | 277.2 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 303.6 | 330 | 330 | 303.6 | 303.6 | 264 | 264 | 224.4 | 211.2 | 198 | 184.8 | 12012
| 110 Биряково Т 2 ап RS | 178.2 | 171.6 | 171.6 | 165 | 165 | 165 | 158.4 | 178.2 | 171.6 | 204.6 | 237.6 | 257.4 | 270.6 | 303.6 | 336.6 | 336.6 | 323.4 | 277.2 | 270.6 | 264 | 297 | 231 | 237.6 | 231 |  | 110 Биряково Т 2 ап RS | 211.2 | 237.6 | 244.2 | 250.8 | 277.2 | 277.2 | 270.6 | 290.4 | 277.2 | 277.2 | 297 | 290.4 | 283.8 | 310.2 | 330 | 323.4 | 310.2 | 297 | 270.6 | 257.4 | 224.4 | 211.2 | 198 | 184.8 | 12005.4
| Сумма | 1969.03 | 1985.49 | 2104.35 | 2363.75 | 2592.89 | 2009.15 | 5046.2 | 3624.17 | 4388.94 | 3959.91 | 2924.08 | 5246.91 | 8663.42 | 13673.76 | 15956.9 | 14215.79 | 20008.62 | 24042.21 | 24512.86 | 23224.97 | 22750.58 | 23265.94 | 22857 | 19766.8 |  | Сумма | 16020.44 | 16834.9 | 21380.98 | 25729.2 | 27296.31 | 28346.2 | 31503.46 | 31751.02 | 31594.25 | 29865.2 | 28350.09 | 29616.09 | 28284.09 | 28966.64 | 25973.07 | 23939.36 | 22981.05 | 22222.9 | 19391.16 | 18549.42 | 17305.23 | 15048.43 | 14310.45 | 11345.07 | 837758.73
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Биряково | [18 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 10 Биряково Т 1 ап | 10 Биряково Т 2 ап | 10 Биряково-Биряково I ао | 10 Биряково-Биряково II ао | 10 Биряково-Дальний ао | 10 Биряково-Загоскино ао | 10 Биряково-Никольский ао | 10 Биряково-Погорелово ао | 10 Биряково-Слободищево ао | 10 Биряково-Чучково ао | 110 Биряково СМВ ао | 110 Биряково СМВ ао RS | 110 Биряково СМВ ап | 110 Биряково СМВ ап RS | 110 Биряково Т 1 ап | 110 Биряково Т 2 ап | 110 Биряково Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 5.61 | 5.82 | 204 | 165.6 | 160.4 | 34.6 | 12 | 16.4 | 11.2 | 14.4 | 15.2 | 102.8 | 237.6 | 250.8 | 79.2 | 79.2 | 211.2 | 184.8 | 178.2
00:30 - 01:00 | 5.58 | 5.91 | 190.4 | 164 | 147.6 | 35.6 | 12 | 15.2 | 10.8 | 14.4 | 15.2 | 101.6 | 105.6 | 92.4 | 264 | 264 | 198 | 171.6 | 171.6
01:00 - 01:30 | 5.64 | 5.91 | 192.8 | 162.4 | 149.8 | 35.8 | 11.2 | 14.8 | 10 | 15.2 | 13.6 | 101.2 | 290.4 | 290.4 | 132 | 132 | 198 | 171.6 | 171.6
01:30 - 02:00 | 5.67 | 5.88 | 192.8 | 155.2 | 151.6 | 38 | 11.2 | 15.2 | 10 | 15.2 | 14.4 | 92 | 237.6 | 237.6 | 316.8 | 330 | 211.2 | 158.4 | 165
02:00 - 02:30 | 5.64 | 5.85 | 193.6 | 152 | 150.8 | 34.4 | 10.4 | 15.2 | 10.4 | 14.4 | 13.6 | 92.4 | 105.6 | 105.6 | 580.8 | 567.6 | 198 | 171.6 | 165
02:30 - 03:00 | 5.64 | 5.91 | 193.6 | 155.2 | 151.8 | 33.2 | 11.2 | 15.6 | 10.4 | 15.2 | 15.2 | 96 | 52.8 | 66 | 316.8 | 330 | 211.2 | 158.4 | 165
03:00 - 03:30 | 5.58 | 5.82 | 190.4 | 150.4 | 147.8 | 33.8 | 11.2 | 15.2 | 10 | 14.4 | 13.6 | 92 | 0 | 0 | 1927.2 | 1914 | 198 | 158.4 | 158.4
03:30 - 04:00 | 5.58 | 5.79 | 194.4 | 164.8 | 152 | 39 | 10.4 | 15.2 | 10 | 14.4 | 14.4 | 100.8 | 0 | 0 | 1161.6 | 1174.8 | 198 | 184.8 | 178.2
04:00 - 04:30 | 5.55 | 5.79 | 194.4 | 166.4 | 154 | 33.2 | 11.2 | 15.2 | 10.4 | 14.4 | 16.8 | 105.2 | 0 | 0 | 1557.6 | 1544.4 | 211.2 | 171.6 | 171.6
04:30 - 05:00 | 5.58 | 5.73 | 197.6 | 196 | 156.2 | 36.6 | 11.2 | 15.2 | 10.4 | 14.4 | 19.2 | 130.4 | 0 | 0 | 1267.2 | 1280.4 | 211.2 | 198 | 204.6
05:00 - 05:30 | 5.55 | 5.73 | 207.2 | 227.2 | 165 | 39.8 | 11.2 | 15.2 | 10.4 | 13.6 | 20 | 157.2 | 264 | 264 | 422.4 | 409.2 | 211.2 | 237.6 | 237.6
06:30 - 06:00 | 5.52 | 5.79 | 227.2 | 248.8 | 184.4 | 41.4 | 11.2 | 15.6 | 9.6 | 15.2 | 20.8 | 178 | 1768.8 | 1755.6 | 0 | 0 | 237.6 | 264 | 257.4
06:00 - 06:30 | 5.52 | 5.7 | 275.2 | 260 | 229.8 | 47.8 | 12 | 17.6 | 8.8 | 15.2 | 24.8 | 177.6 | 3379.2 | 3392.4 | 0 | 0 | 277.2 | 264 | 270.6
06:30 - 07:00 | 5.52 | 5.64 | 282.4 | 293.6 | 235.2 | 52.2 | 12.8 | 19.2 | 8.4 | 14.4 | 27.2 | 203.6 | 5808 | 5794.8 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6 | 303.6
07:00 - 07:30 | 5.46 | 5.64 | 277.6 | 324 | 229 | 69.4 | 11.2 | 18.8 | 9.2 | 17.6 | 32.8 | 218.4 | 6890.4 | 6890.4 | 0 | 0 | 277.2 | 343.2 | 336.6
07:30 - 08:00 | 5.43 | 5.76 | 275.2 | 329.6 | 227.2 | 65.2 | 11.2 | 18.4 | 9.6 | 17.6 | 29.6 | 225.6 | 6019.2 | 6019.2 | 0 | 0 | 290.4 | 330 | 336.6
08:00 - 08:30 | 5.34 | 5.88 | 287.2 | 311.2 | 240.8 | 60 | 12 | 18.8 | 12 | 14.4 | 25.6 | 212 | 8923.2 | 8936.4 | 0 | 0 | 290.4 | 330 | 323.4
08:30 - 09:00 | 5.28 | 5.73 | 288 | 271.2 | 242 | 53.6 | 12.8 | 18.4 | 14 | 14.4 | 24.8 | 176.8 | 11035.2 | 11035.2 | 0 | 0 | 290.4 | 277.2 | 277.2
09:00 - 09:30 | 5.22 | 5.64 | 284 | 256.8 | 237.2 | 69 | 13.6 | 17.6 | 12 | 14.4 | 21.6 | 152.4 | 11299.2 | 11286 | 0 | 0 | 303.6 | 264 | 270.6
9:30 - 10:00 | 5.31 | 5.46 | 292.8 | 260.8 | 246.6 | 65.6 | 13.6 | 17.6 | 10.8 | 14.4 | 24 | 158 | 10639.2 | 10652.4 | 0 | 0 | 290.4 | 264 | 264
10:00 - 10:30 | 5.49 | 5.49 | 276.8 | 286.4 | 229.4 | 84.4 | 15.2 | 17.6 | 13.6 | 14.4 | 23.2 | 163.6 | 10375.2 | 10348.8 | 0 | 0 | 290.4 | 303.6 | 297
10:30 - 11:00 | 5.25 | 5.49 | 286.4 | 224 | 242.8 | 57 | 13.6 | 16.8 | 12.8 | 12.8 | 19.2 | 134.4 | 10744.8 | 10744.8 | 0 | 0 | 290.4 | 224.4 | 231
11:00 - 11:30 | 5.28 | 5.52 | 272 | 222.4 | 224.8 | 53.8 | 15.2 | 17.2 | 14 | 14.4 | 22.4 | 130.8 | 10533.6 | 10560 | 0 | 0 | 290.4 | 237.6 | 237.6
11:30 - 12:00 | 5.31 | 5.49 | 268.8 | 222.4 | 224 | 54.2 | 13.6 | 17.6 | 14.4 | 12 | 23.2 | 128.8 | 9028.8 | 9015.6 | 0 | 0 | 264 | 237.6 | 231
12:00 - 12:30 | 5.43 | 5.61 | 267.2 | 200.8 | 225 | 50 | 9.6 | 18.8 | 12.8 | 13.6 | 24 | 113.2 | 7180.8 | 7194 | 0 | 0 | 277.2 | 211.2 | 211.2
12:30 - 13:00 | 5.46 | 5.64 | 274.4 | 232 | 228.8 | 50.2 | 10.4 | 19.2 | 11.2 | 14.4 | 24 | 145.6 | 7524 | 7524 | 0 | 0 | 290.4 | 237.6 | 237.6
13:00 - 13:30 | 5.34 | 5.64 | 279.2 | 232 | 231.8 | 49.2 | 13.6 | 18.8 | 17.2 | 15.2 | 20.8 | 144.4 | 9794.4 | 9781.2 | 0 | 0 | 290.4 | 237.6 | 244.2
13:30 - 14:00 | 5.31 | 5.49 | 267.2 | 244.8 | 221.4 | 57 | 12 | 19.6 | 15.2 | 12.8 | 21.6 | 149.6 | 11959.2 | 11959.2 | 0 | 0 | 277.2 | 250.8 | 250.8
14:00 - 14:30 | 5.28 | 5.43 | 260 | 269.6 | 212 | 88.4 | 12.8 | 20.8 | 14.8 | 13.6 | 20.8 | 144.4 | 12698.4 | 12711.6 | 0 | 0 | 264 | 277.2 | 277.2
14:30 - 15:00 | 5.34 | 5.46 | 263.2 | 269.6 | 216.6 | 90 | 12 | 20.4 | 14 | 14.4 | 21.6 | 142.4 | 13226.4 | 13226.4 | 0 | 0 | 264 | 277.2 | 277.2
15:00 - 15:30 | 5.31 | 5.55 | 267.2 | 257.6 | 219 | 78.2 | 11.2 | 19.6 | 12.4 | 16 | 24.8 | 140.8 | 14810.4 | 14810.4 | 0 | 0 | 277.2 | 277.2 | 270.6
15:30 - 16:00 | 5.25 | 5.37 | 284 | 282.4 | 234.8 | 84.4 | 13.6 | 21.2 | 12.8 | 12.8 | 32.8 | 150.8 | 14863.2 | 14876.4 | 0 | 0 | 290.4 | 290.4 | 290.4
16:00 - 16:30 | 5.25 | 5.4 | 290.4 | 269.6 | 240.8 | 90.8 | 14.4 | 20.4 | 12.4 | 14.4 | 32.8 | 132 | 14810.4 | 14797.2 | 0 | 0 | 303.6 | 277.2 | 277.2
16:30 - 17:00 | 5.28 | 5.52 | 299.2 | 267.2 | 251.2 | 86.8 | 12.8 | 18.4 | 12.8 | 16 | 32.8 | 134 | 13939.2 | 13926 | 0 | 0 | 303.6 | 277.2 | 277.2
17:00 - 17:30 | 5.34 | 5.55 | 293.6 | 284.8 | 243.6 | 89.4 | 15.2 | 16.4 | 11.2 | 16.8 | 38.4 | 144.4 | 13147.2 | 13147.2 | 0 | 0 | 303.6 | 290.4 | 297
17:30 - 18:00 | 5.37 | 5.52 | 296.8 | 284 | 249.8 | 76.2 | 14.4 | 16.8 | 12 | 15.2 | 37.6 | 156.4 | 13780.8 | 13780.8 | 0 | 0 | 303.6 | 290.4 | 290.4
18:00 - 18:30 | 5.31 | 5.58 | 294.4 | 276.8 | 245 | 68.8 | 14.4 | 18.8 | 10.4 | 15.2 | 38.4 | 158.4 | 13120.8 | 13134 | 0 | 0 | 303.6 | 290.4 | 283.8
18:30 - 19:00 | 5.4 | 5.64 | 308.8 | 300 | 260.2 | 70 | 15.2 | 17.2 | 11.2 | 16 | 39.2 | 178 | 13411.2 | 13398 | 0 | 0 | 316.8 | 303.6 | 310.2
19:00 - 19:30 | 5.43 | 5.64 | 278.4 | 316 | 229.8 | 67.8 | 14.4 | 16.8 | 10.8 | 15.2 | 37.6 | 198.8 | 11906.4 | 11919.6 | 0 | 0 | 290.4 | 330 | 330
19:30 - 20:00 | 5.49 | 5.67 | 281.6 | 315.2 | 234 | 65.6 | 13.6 | 17.2 | 10.8 | 16.8 | 37.6 | 198.8 | 10903.2 | 10890 | 0 | 0 | 290.4 | 330 | 323.4
20:00 - 20:30 | 5.49 | 5.76 | 268.8 | 304.8 | 220.8 | 62 | 13.6 | 17.2 | 10 | 16 | 34.4 | 196 | 10454.4 | 10480.8 | 0 | 0 | 277.2 | 303.6 | 310.2
20:30 - 21:00 | 5.43 | 5.67 | 261.6 | 288 | 212 | 59.6 | 15.2 | 17.6 | 10 | 16.8 | 33.6 | 184 | 10137.6 | 10111.2 | 0 | 0 | 264 | 303.6 | 297
21:00 - 21:30 | 5.49 | 5.67 | 279.2 | 261.6 | 229.6 | 58.2 | 15.2 | 17.6 | 10 | 15.2 | 31.2 | 160.4 | 8738.4 | 8738.4 | 0 | 0 | 290.4 | 264 | 270.6
21:30 - 22:00 | 5.49 | 5.73 | 244 | 244.8 | 196.4 | 56.4 | 12.8 | 16.8 | 10 | 16.8 | 31.2 | 146.4 | 8395.2 | 8395.2 | 0 | 0 | 250.8 | 264 | 257.4
22:00 - 22:30 | 5.55 | 5.88 | 256.8 | 213.6 | 212 | 54.2 | 12 | 16.8 | 9.6 | 15.2 | 27.2 | 121.6 | 7814.4 | 7827.6 | 0 | 0 | 264 | 224.4 | 224.4
22:30 - 23:00 | 5.61 | 5.82 | 218.4 | 200 | 173.6 | 49.8 | 12 | 16.4 | 8.8 | 15.2 | 25.6 | 114 | 6784.8 | 6771.6 | 0 | 0 | 224.4 | 211.2 | 211.2
23:00 - 23:30 | 5.52 | 5.73 | 228 | 190.4 | 184.8 | 47.2 | 12 | 16.4 | 9.2 | 14.4 | 24.8 | 108 | 6415.2 | 6415.2 | 0 | 0 | 237.6 | 198 | 198
23:30 - 00:00 | 5.43 | 5.64 | 204 | 177.6 | 159.8 | 43 | 12 | 16.4 | 9.2 | 14.4 | 18.4 | 106 | 4989.6 | 4989.6 | 0 | 0 | 224.4 | 184.8 | 184.8
Сумма | 261.15 | 271.98 | 12211.2 | 11553.6 | 10013 | 2760.8 | 605.6 | 835.2 | 542 | 713.6 | 1201.6 | 7000 | 368544 | 368544 | 8025.6 | 8025.6 | 12632.4 | 12012 | 12005.4

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Биряково ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 5.61 | 0
|  | 00:30-01:00 | 5.58 | 0
|  | 01:00-01:30 | 5.64 | 0
|  | 01:30-02:00 | 5.67 | 0
|  | 02:00-02:30 | 5.64 | 0
|  | 02:30-03:00 | 5.64 | 0
|  | 03:00-03:30 | 5.58 | 0
|  | 03:30-04:00 | 5.58 | 0
|  | 04:00-04:30 | 5.55 | 0
|  | 04:30-05:00 | 5.58 | 0
|  | 05:00-05:30 | 5.55 | 0
|  | 05:30-06:00 | 5.52 | 0
|  | 06:00-06:30 | 5.52 | 0
|  | 06:30-07:00 | 5.52 | 0
|  | 07:00-07:30 | 5.46 | 0
|  | 07:30-08:00 | 5.43 | 0
|  | 08:00-08:30 | 5.34 | 0
|  | 08:30-09:00 | 5.28 | 0
|  | 09:00-09:30 | 5.22 | 0
|  | 09:30-10:00 | 5.31 | 0
|  | 10:00-10:30 | 5.49 | 0
|  | 10:30-11:00 | 5.25 | 0
|  | 11:00-11:30 | 5.28 | 0
|  | 11:30-12:00 | 5.31 | 0
|  | 12:00-12:30 | 5.43 | 0
|  | 12:30-13:00 | 5.46 | 0
|  | 13:00-13:30 | 5.34 | 0
|  | 13:30-14:00 | 5.31 | 0
|  | 14:00-14:30 | 5.28 | 0
|  | 14:30-15:00 | 5.34 | 0
|  | 15:00-15:30 | 5.31 | 0
|  | 15:30-16:00 | 5.25 | 0
|  | 16:00-16:30 | 5.25 | 0
|  | 16:30-17:00 | 5.28 | 0
|  | 17:00-17:30 | 5.34 | 0
|  | 17:30-18:00 | 5.37 | 0
|  | 18:00-18:30 | 5.31 | 0
|  | 18:30-19:00 | 5.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 5.43 | 0
|  | 19:30-20:00 | 5.49 | 0
|  | 20:00-20:30 | 5.49 | 0
|  | 20:30-21:00 | 5.43 | 0
|  | 21:00-21:30 | 5.49 | 0
|  | 21:30-22:00 | 5.49 | 0
|  | 22:00-22:30 | 5.55 | 0
|  | 22:30-23:00 | 5.61 | 0
|  | 23:00-23:30 | 5.52 | 0
|  | 23:30-00:00 | 5.43 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Биряково ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 5.82 | 0
|  | 00:30-01:00 | 5.91 | 0
|  | 01:00-01:30 | 5.91 | 0
|  | 01:30-02:00 | 5.88 | 0
|  | 02:00-02:30 | 5.85 | 0
|  | 02:30-03:00 | 5.91 | 0
|  | 03:00-03:30 | 5.82 | 0
|  | 03:30-04:00 | 5.79 | 0
|  | 04:00-04:30 | 5.79 | 0
|  | 04:30-05:00 | 5.73 | 0
|  | 05:00-05:30 | 5.73 | 0
|  | 05:30-06:00 | 5.79 | 0
|  | 06:00-06:30 | 5.7 | 0
|  | 06:30-07:00 | 5.64 | 0
|  | 07:00-07:30 | 5.64 | 0
|  | 07:30-08:00 | 5.76 | 0
|  | 08:00-08:30 | 5.88 | 0
|  | 08:30-09:00 | 5.73 | 0
|  | 09:00-09:30 | 5.64 | 0
|  | 09:30-10:00 | 5.46 | 0
|  | 10:00-10:30 | 5.49 | 0
|  | 10:30-11:00 | 5.49 | 0
|  | 11:00-11:30 | 5.52 | 0
|  | 11:30-12:00 | 5.49 | 0
|  | 12:00-12:30 | 5.61 | 0
|  | 12:30-13:00 | 5.64 | 0
|  | 13:00-13:30 | 5.64 | 0
|  | 13:30-14:00 | 5.49 | 0
|  | 14:00-14:30 | 5.43 | 0
|  | 14:30-15:00 | 5.46 | 0
|  | 15:00-15:30 | 5.55 | 0
|  | 15:30-16:00 | 5.37 | 0
|  | 16:00-16:30 | 5.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 5.52 | 0
|  | 17:00-17:30 | 5.55 | 0
|  | 17:30-18:00 | 5.52 | 0
|  | 18:00-18:30 | 5.58 | 0
|  | 18:30-19:00 | 5.64 | 0
|  | 19:00-19:30 | 5.64 | 0
|  | 19:30-20:00 | 5.67 | 0
|  | 20:00-20:30 | 5.76 | 0
|  | 20:30-21:00 | 5.67 | 0
|  | 21:00-21:30 | 5.67 | 0
|  | 21:30-22:00 | 5.73 | 0
|  | 22:00-22:30 | 5.88 | 0
|  | 22:30-23:00 | 5.82 | 0
|  | 23:00-23:30 | 5.73 | 0
|  | 23:30-00:00 | 5.64 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 204 | 0
|  | 00:30-01:00 | 190.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 192.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 192.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 193.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 193.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 190.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 194.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 194.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 197.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 207.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 227.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 275.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 282.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 277.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 275.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 287.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 288 | 0
|  | 09:00-09:30 | 284 | 0
|  | 09:30-10:00 | 292.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 276.8 | 0
|  | 10:30-11:00 | 286.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 272 | 0
|  | 11:30-12:00 | 268.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 267.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 274.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 279.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 267.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 260 | 0
|  | 14:30-15:00 | 263.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 267.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 284 | 0
|  | 16:00-16:30 | 290.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 299.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 293.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 296.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 294.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 308.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 278.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 281.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 268.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 261.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 279.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 244 | 0
|  | 22:00-22:30 | 256.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 218.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 228 | 0
|  | 23:30-00:00 | 204 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 165.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 164 | 0
|  | 01:00-01:30 | 162.4 | 0
|  | 01:30-02:00 | 155.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 152 | 0
|  | 02:30-03:00 | 155.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 150.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 164.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 166.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 196 | 0
|  | 05:00-05:30 | 227.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 248.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 260 | 0
|  | 06:30-07:00 | 293.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 324 | 0
|  | 07:30-08:00 | 329.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 311.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 271.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 256.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 260.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 286.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 224 | 0
|  | 11:00-11:30 | 222.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 222.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 200.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 232 | 0
|  | 13:00-13:30 | 232 | 0
|  | 13:30-14:00 | 244.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 269.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 269.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 257.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 282.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 269.6 | 0
|  | 16:30-17:00 | 267.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 284.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 284 | 0
|  | 18:00-18:30 | 276.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 300 | 0
|  | 19:00-19:30 | 316 | 0
|  | 19:30-20:00 | 315.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 304.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 288 | 0
|  | 21:00-21:30 | 261.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 244.8 | 0
|  | 22:00-22:30 | 213.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 200 | 0
|  | 23:00-23:30 | 190.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 177.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково-Биряково I ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 160.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 147.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 149.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 151.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 150.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 151.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 147.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 152 | 0
|  | 04:00-04:30 | 154 | 0
|  | 04:30-05:00 | 156.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 165 | 0
|  | 05:30-06:00 | 184.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 229.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 235.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 229 | 0
|  | 07:30-08:00 | 227.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 240.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 242 | 0
|  | 09:00-09:30 | 237.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 246.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 229.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 242.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 224.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 224 | 0
|  | 12:00-12:30 | 225 | 0
|  | 12:30-13:00 | 228.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 231.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 221.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 212 | 0
|  | 14:30-15:00 | 216.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 219 | 0
|  | 15:30-16:00 | 234.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 240.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 251.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 243.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 249.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 245 | 0
|  | 18:30-19:00 | 260.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 229.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 234 | 0
|  | 20:00-20:30 | 220.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 212 | 0
|  | 21:00-21:30 | 229.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 196.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 212 | 0
|  | 22:30-23:00 | 173.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 184.8 | 0
|  | 23:30-00:00 | 159.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково-Биряково II ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 34.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 35.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 35.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 38 | 0
|  | 02:00-02:30 | 34.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 33.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 33.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 39 | 0
|  | 04:00-04:30 | 33.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 36.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 39.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 41.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 47.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 52.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 69.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 65.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 60 | 0
|  | 08:30-09:00 | 53.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 69 | 0
|  | 09:30-10:00 | 65.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 84.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 57 | 0
|  | 11:00-11:30 | 53.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 54.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 50 | 0
|  | 12:30-13:00 | 50.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 49.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 57 | 0
|  | 14:00-14:30 | 88.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 90 | 0
|  | 15:00-15:30 | 78.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 84.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 90.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 86.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 89.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 76.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 68.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 70 | 0
|  | 19:00-19:30 | 67.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 65.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 62 | 0
|  | 20:30-21:00 | 59.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 58.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 56.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 54.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 49.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 47.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 43 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково-Дальний ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 12 | 0
|  | 00:30-01:00 | 12 | 0
|  | 01:00-01:30 | 11.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 11.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 10.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 11.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 11.2 | 0
|  | 03:30-04:00 | 10.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 11.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 11.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 11.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 11.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 12 | 0
|  | 06:30-07:00 | 12.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 11.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 11.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 12 | 0
|  | 08:30-09:00 | 12.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 13.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 13.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 15.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 13.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 15.2 | 0
|  | 11:30-12:00 | 13.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 9.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 10.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 13.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 12 | 0
|  | 14:00-14:30 | 12.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 12 | 0
|  | 15:00-15:30 | 11.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 13.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 14.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 12.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 15.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 14.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 14.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 15.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 14.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 13.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 13.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 15.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 15.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 12.8 | 0
|  | 22:00-22:30 | 12 | 0
|  | 22:30-23:00 | 12 | 0
|  | 23:00-23:30 | 12 | 0
|  | 23:30-00:00 | 12 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково-Загоскино ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 16.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 15.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 14.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 15.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 15.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 15.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 15.2 | 0
|  | 03:30-04:00 | 15.2 | 0
|  | 04:00-04:30 | 15.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 15.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 15.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 15.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 17.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 19.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 18.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 18.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 18.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 18.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 17.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 17.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 17.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 16.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 17.2 | 0
|  | 11:30-12:00 | 17.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 18.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 19.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 18.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 19.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 20.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 20.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 19.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 21.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 20.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 18.4 | 0
|  | 17:00-17:30 | 16.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 16.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 18.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 17.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 16.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 17.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 17.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 17.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 17.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 16.8 | 0
|  | 22:00-22:30 | 16.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 16.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 16.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 16.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково-Никольский ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 11.2 | 0
|  | 00:30-01:00 | 10.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 10 | 0
|  | 01:30-02:00 | 10 | 0
|  | 02:00-02:30 | 10.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 10.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 10 | 0
|  | 03:30-04:00 | 10 | 0
|  | 04:00-04:30 | 10.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 10.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 10.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 9.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 8.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 8.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 9.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 9.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 12 | 0
|  | 08:30-09:00 | 14 | 0
|  | 09:00-09:30 | 12 | 0
|  | 09:30-10:00 | 10.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 13.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 12.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 14 | 0
|  | 11:30-12:00 | 14.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 12.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 11.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 17.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 15.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 14.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 14 | 0
|  | 15:00-15:30 | 12.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 12.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 12.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 12.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 11.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 12 | 0
|  | 18:00-18:30 | 10.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 11.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 10.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 10.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 10 | 0
|  | 20:30-21:00 | 10 | 0
|  | 21:00-21:30 | 10 | 0
|  | 21:30-22:00 | 10 | 0
|  | 22:00-22:30 | 9.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 8.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 9.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 9.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково-Погорелово ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 14.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 14.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 15.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 15.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 14.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 15.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 14.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 14.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 14.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 14.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 13.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 15.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 15.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 14.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 17.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 17.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 14.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 14.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 14.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 14.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 14.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 12.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 14.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 12 | 0
|  | 12:00-12:30 | 13.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 14.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 15.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 12.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 13.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 14.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 16 | 0
|  | 15:30-16:00 | 12.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 14.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 16 | 0
|  | 17:00-17:30 | 16.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 15.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 15.2 | 0
|  | 18:30-19:00 | 16 | 0
|  | 19:00-19:30 | 15.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 16.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 16 | 0
|  | 20:30-21:00 | 16.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 15.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 16.8 | 0
|  | 22:00-22:30 | 15.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 15.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 14.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 14.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково-Слободищево ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 15.2 | 0
|  | 00:30-01:00 | 15.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 13.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 14.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 13.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 15.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 13.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 14.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 16.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 19.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 20 | 0
|  | 05:30-06:00 | 20.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 24.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 27.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 32.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 29.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 25.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 24.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 21.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 24 | 0
|  | 10:00-10:30 | 23.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 19.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 22.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 23.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 24 | 0
|  | 12:30-13:00 | 24 | 0
|  | 13:00-13:30 | 20.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 21.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 20.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 21.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 24.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 32.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 32.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 32.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 38.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 37.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 38.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 39.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 37.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 37.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 34.4 | 0
|  | 20:30-21:00 | 33.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 31.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 31.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 27.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 25.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 24.8 | 0
|  | 23:30-00:00 | 18.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково-Чучково ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 102.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 101.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 101.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 92 | 0
|  | 02:00-02:30 | 92.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 96 | 0
|  | 03:00-03:30 | 92 | 0
|  | 03:30-04:00 | 100.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 105.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 130.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 157.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 178 | 0
|  | 06:00-06:30 | 177.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 203.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 218.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 225.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 212 | 0
|  | 08:30-09:00 | 176.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 152.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 158 | 0
|  | 10:00-10:30 | 163.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 134.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 130.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 128.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 113.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 145.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 144.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 149.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 144.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 142.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 140.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 150.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 132 | 0
|  | 16:30-17:00 | 134 | 0
|  | 17:00-17:30 | 144.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 156.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 158.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 178 | 0
|  | 19:00-19:30 | 198.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 198.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 196 | 0
|  | 20:30-21:00 | 184 | 0
|  | 21:00-21:30 | 160.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 146.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 121.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 114 | 0
|  | 23:00-23:30 | 108 | 0
|  | 23:30-00:00 | 106 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Биряково СМВ ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 237.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 105.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 290.4 | 0
|  | 01:30-02:00 | 237.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 105.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 52.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 264 | 0
|  | 05:30-06:00 | 1768.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 3379.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 5808 | 0
|  | 07:00-07:30 | 6890.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 6019.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 8923.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 11035.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 11299.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 10639.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 10375.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 10744.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 10533.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 9028.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 7180.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 7524 | 0
|  | 13:00-13:30 | 9794.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 11959.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 12698.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 13226.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 14810.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 14863.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 14810.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 13939.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 13147.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 13780.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 13120.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 13411.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 11906.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 10903.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 10454.4 | 0
|  | 20:30-21:00 | 10137.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 8738.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 8395.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 7814.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 6784.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 6415.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 4989.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч