## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Биряково ТСН 1 ао | [25 empty] | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Биряково ТСН 2 ао | [25 empty] | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Биряково Т 1 ап | 120 | 119.2 | 124 | 124 | 121.6 | 126.4 | 118.4 | 116.8 | 116 | 115.2 | 120 | 114.4 | 117.6 | 117.6 | 114.4 | 112 | 107.2 | 98.4 | 97.6 | 102.4 | 107.2 | 104.8 | 104 | 106.4 |  | 10 Биряково Т 1 ап | 114.4 | 113.6 | 108 | 102.4 | 100.8 | 100.8 | 100 | 97.6 | 102.4 | 105.6 | 110.4 | 111.2 | 109.6 | 115.2 | 120.8 | 118.4 | 119.2 | 117.6 | 118.4 | 115.2 | 120 | 120.8 | 117.6 | 109.6 | 5395.2
| 10 Биряково Т 2 ап | 111.2 | 110.4 | 114.4 | 110.4 | 106.4 | 108 | 102.4 | 103.2 | 104.8 | 120 | 132 | 139.2 | 138.4 | 142.4 | 144.8 | 151.2 | 136 | 119.2 | 147.2 | 148 | 172.8 | 120.8 | 120.8 | 112.8 |  | 10 Биряково Т 2 ап | 110.4 | 124.8 | 129.6 | 133.6 | 174.4 | 168 | 152.8 | 156.8 | 143.2 | 144 | 137.6 | 118.4 | 108.8 | 124.8 | 140 | 142.4 | 140.8 | 142.4 | 132.8 | 126.4 | 122.4 | 123.2 | 118.4 | 109.6 | 6242.4
| 10 Биряково-Биряково I ао | 91.6 | 90.6 | 93.2 | 93.8 | 91.6 | 95.6 | 90 | 89.2 | 87.8 | 88 | 93 | 88.6 | 92 | 92.2 | 89.4 | 88.6 | 87.6 | 80 | 79 | 83.6 | 87.2 | 86.6 | 84 | 86.2 |  | 10 Биряково-Биряково I ао | 92.6 | 89.6 | 86.8 | 82.2 | 80.4 | 80.6 | 80.2 | 78.4 | 82 | 85.2 | 87.6 | 88.8 | 87 | 90.8 | 94.6 | 93 | 92.8 | 92.2 | 93.2 | 87.8 | 91.2 | 91.6 | 89.6 | 83.8 | 4231.4
| 10 Биряково-Биряково II ао | 27.2 | 27.6 | 28.4 | 27.6 | 27.2 | 27.6 | 26.8 | 27.6 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 26 | 25.6 | 28.4 | 35.2 | 42.4 | 35.6 | 32 | 62.8 | 59.2 | 76.4 | 38 | 28.8 | 29.6 |  | 10 Биряково-Биряково II ао | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 35.6 | 72.8 | 74.4 | 58.8 | 63.2 | 65.6 | 65.6 | 59.6 | 40.4 | 32 | 32.4 | 33.2 | 33.2 | 32.8 | 33.2 | 32.8 | 33.2 | 34 | 34.8 | 33.2 | 31.2 | 1827.2
| 10 Биряково-Дальний ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Биряково-Дальний ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Биряково-Загоскино ао | 18.4 | 19.2 | 19.6 | 19.6 | 19.2 | 19.6 | 18.8 | 18.8 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 17.6 | 16.8 | 16.4 | 15.2 | 14.8 | 15.6 | 16 | 15.6 | 15.2 | 16.8 |  | 10 Биряково-Загоскино ао | 17.2 | 18 | 16.4 | 16.4 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16 | 16.4 | 16.4 | 17.2 | 17.6 | 17.6 | 18.8 | 18.8 | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 18.4 | 19.2 | 20 | 20 | 19.2 | 18.4 | 854
| 10 Биряково-Никольский ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 1.6 |  | 10 Биряково-Никольский ао | 0 | 0.2 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6
| 10 Биряково-Погорелово ао | 9.2 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 8.4 | 6.8 | 6 | 5.6 | 6 | 6 | 5.2 | 6 | 6 |  | 10 Биряково-Погорелово ао | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8 | 8 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 8 | 370
| 10 Биряково-Слободищево ао | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 11.6 | 10.8 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 6.4 | 6 | 5.6 | 7.2 | 6.8 | 6 | 7.2 | 6.8 |  | 10 Биряково-Слободищево ао | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 9.2 | 8.4 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 12 | 11.6 | 12 | 12 | 8 | 441.2
| 10 Биряково-Чучково ао | 75.2 | 74.8 | 77.2 | 73.2 | 70 | 70.8 | 68 | 67.6 | 67.2 | 83.2 | 94.8 | 103.2 | 102 | 103.6 | 99.6 | 99.6 | 96 | 79.2 | 78 | 82.4 | 86.4 | 78 | 84 | 74.8 |  | 10 Биряково-Чучково ао | 79.6 | 93.2 | 92.8 | 90 | 92 | 84.8 | 88.8 | 85.2 | 69.6 | 68.8 | 68 | 68.8 | 68 | 83.2 | 95.6 | 97.6 | 96.8 | 98.8 | 88.8 | 82.4 | 76 | 76.4 | 73.6 | 71.2 | 3978.8
| 110 Биряково СМВ ао | 3141.6 | 3009.6 | 2270.4 | 2270.4 | 2376 | 2244 | 3379.2 | 2798.4 | 3405.6 | 3273.6 | 2904 | 1689.6 | 1584 | 1056 | 1240.8 | 2455.2 | 1689.6 | 1399.2 | 1161.6 | 1452 | 871.2 | 818.4 | 976.8 | 1214.4 |  | 110 Биряково СМВ ао | 1135.2 | 950.4 | 554.4 | 290.4 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51691.2
| 110 Биряково СМВ ао RS | 3128.4 | 3009.6 | 2257.2 | 2283.6 | 2362.8 | 2257.2 | 3366 | 2798.4 | 3432 | 3260.4 | 2904 | 1689.6 | 1584 | 1056 | 1254 | 2455.2 | 1689.6 | 1386 | 1161.6 | 1452 | 884.4 | 805.2 | 976.8 | 1214.4 |  | 110 Биряково СМВ ао RS | 1148.4 | 937.2 | 567.6 | 290.4 | 66 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51691.2
| 110 Биряково СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 |  | 110 Биряково СМВ ап | 0 | 0 | 26.4 | 528 | 1082.4 | 1372.8 | 2798.4 | 2455.2 | 2217.6 | 2164.8 | 2349.6 | 2534.4 | 2402.4 | 2455.2 | 1795.2 | 1425.6 | 1478.4 | 1610.4 | 1135.2 | 1188 | 1293.6 | 818.4 | 1636.8 | 1293.6 | 36115.2
| 110 Биряково СМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 Биряково СМВ ап RS | 0 | 0 | 26.4 | 554.4 | 1069.2 | 1372.8 | 2798.4 | 2455.2 | 2217.6 | 2178 | 2336.4 | 2521.2 | 2428.8 | 2442 | 1795.2 | 1425.6 | 1465.2 | 1623.6 | 1135.2 | 1201.2 | 1267.2 | 831.6 | 1636.8 | 1293.6 | 36115.2
| 110 Биряково Т 1 ап | 118.8 | 132 | 118.8 | 132 | 132 | 132 | 118.8 | 118.8 | 132 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 132 | 118.8 | 105.6 | 118.8 | 105.6 | 92.4 | 105.6 | 118.8 | 105.6 | 105.6 | 118.8 |  | 110 Биряково Т 1 ап | 118.8 | 118.8 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 118.8 | 118.8 | 105.6 | 118.8 | 132 | 118.8 | 132 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 132 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 5610
| 110 Биряково Т 2 ап | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 105.6 | 118.8 | 105.6 | 105.6 | 132 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 158.4 | 171.6 | 145.2 | 118.8 | 158.4 | 158.4 | 171.6 | 132 | 132 | 118.8 |  | 110 Биряково Т 2 ап | 118.8 | 132 | 132 | 145.2 | 184.8 | 171.6 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 145.2 | 145.2 | 132 | 118.8 | 132 | 158.4 | 145.2 | 158.4 | 145.2 | 145.2 | 132 | 132 | 132 | 132 | 105.6 | 6626.4
| 110 Биряково Т 2 ап RS | 118.8 | 112.2 | 125.4 | 118.8 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 105.6 | 112.2 | 132 | 138.6 | 145.2 | 145.2 | 151.8 | 158.4 | 165 | 145.2 | 125.4 | 151.8 | 158.4 | 178.2 | 132 | 125.4 | 118.8 |  | 110 Биряково Т 2 ап RS | 118.8 | 132 | 138.6 | 138.6 | 184.8 | 171.6 | 158.4 | 165 | 151.8 | 151.8 | 145.2 | 132 | 118.8 | 132 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 138.6 | 138.6 | 132 | 132 | 125.4 | 112.2 | 6626.4
| Сумма | 7087.6 | 6842 | 5366.2 | 5391.4 | 5557 | 5318.2 | 7537 | 6368 | 7628.8 | 7387.6 | 6715.6 | 4297 | 4092 | 3116.8 | 3464.2 | 5882 | 4280.4 | 3572.6 | 3217.4 | 3831.4 | 2784.6 | 2475.2 | 2768 | 3226.2 |  | Сумма | 3093.8 | 2750.2 | 2026.8 | 2527.6 | 3323.6 | 3747 | 6528.6 | 5851.8 | 5345 | 5247.4 | 5592.4 | 5901.2 | 5615 | 5763.6 | 4555.2 | 3790.4 | 3906.2 | 4172 | 3176.2 | 3263.2 | 3440.8 | 2520.8 | 4121.8 | 3363.6 | 217831.4
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Биряково | [18 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 10 Биряково Т 1 ап | 10 Биряково Т 2 ап | 10 Биряково-Биряково I ао | 10 Биряково-Биряково II ао | 10 Биряково-Дальний ао | 10 Биряково-Загоскино ао | 10 Биряково-Никольский ао | 10 Биряково-Погорелово ао | 10 Биряково-Слободищево ао | 10 Биряково-Чучково ао | 110 Биряково СМВ ао | 110 Биряково СМВ ао RS | 110 Биряково СМВ ап | 110 Биряково СМВ ап RS | 110 Биряково Т 1 ап | 110 Биряково Т 2 ап | 110 Биряково Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 |  |  | 120 | 111.2 | 91.6 | 27.2 | 0 | 18.4 | 0 | 9.2 | 8.4 | 75.2 | 3141.6 | 3128.4 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 118.8
00:30 - 01:00 |  |  | 119.2 | 110.4 | 90.6 | 27.6 | 0 | 19.2 | 0 | 9.6 | 8.4 | 74.8 | 3009.6 | 3009.6 | 0 | 0 | 132 | 118.8 | 112.2
01:00 - 01:30 |  |  | 124 | 114.4 | 93.2 | 28.4 | 0 | 19.6 | 0 | 10 | 8.8 | 77.2 | 2270.4 | 2257.2 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 125.4
01:30 - 02:00 |  |  | 124 | 110.4 | 93.8 | 27.6 | 0 | 19.6 | 0 | 10 | 9.2 | 73.2 | 2270.4 | 2283.6 | 0 | 0 | 132 | 118.8 | 118.8
02:00 - 02:30 |  |  | 121.6 | 106.4 | 91.6 | 27.2 | 0 | 19.2 | 0 | 10 | 9.2 | 70 | 2376 | 2362.8 | 0 | 0 | 132 | 118.8 | 112.2
02:30 - 03:00 |  |  | 126.4 | 108 | 95.6 | 27.6 | 0 | 19.6 | 0 | 10 | 9.2 | 70.8 | 2244 | 2257.2 | 0 | 0 | 132 | 105.6 | 112.2
03:00 - 03:30 |  |  | 118.4 | 102.4 | 90 | 26.8 | 0 | 18.8 | 0 | 9.2 | 8.4 | 68 | 3379.2 | 3366 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 112.2
03:30 - 04:00 |  |  | 116.8 | 103.2 | 89.2 | 27.6 | 0 | 18.8 | 0 | 9.2 | 8.8 | 67.6 | 2798.4 | 2798.4 | 0 | 0 | 118.8 | 105.6 | 105.6
04:00 - 04:30 |  |  | 116 | 104.8 | 87.8 | 26.4 | 0 | 18.4 | 0 | 9.2 | 11.6 | 67.2 | 3405.6 | 3432 | 0 | 0 | 132 | 105.6 | 112.2
04:30 - 05:00 |  |  | 115.2 | 120 | 88 | 26.4 | 0 | 18.8 | 0 | 8.4 | 10.8 | 83.2 | 3273.6 | 3260.4 | 0 | 0 | 118.8 | 132 | 132
05:00 - 05:30 |  |  | 120 | 132 | 93 | 26.8 | 0 | 18.4 | 0 | 8.8 | 11.2 | 94.8 | 2904 | 2904 | 0 | 0 | 118.8 | 145.2 | 138.6
06:30 - 06:00 |  |  | 114.4 | 139.2 | 88.6 | 26 | 0 | 18.4 | 0 | 8.4 | 10.4 | 103.2 | 1689.6 | 1689.6 | 0 | 0 | 118.8 | 145.2 | 145.2
06:00 - 06:30 |  |  | 117.6 | 138.4 | 92 | 25.6 | 0 | 19.2 | 0 | 8.8 | 11.2 | 102 | 1584 | 1584 | 0 | 0 | 118.8 | 145.2 | 145.2
06:30 - 07:00 |  |  | 117.6 | 142.4 | 92.2 | 28.4 | 0 | 19.2 | 0 | 8.4 | 11.2 | 103.6 | 1056 | 1056 | 26.4 | 26.4 | 132 | 145.2 | 151.8
07:00 - 07:30 |  |  | 114.4 | 144.8 | 89.4 | 35.2 | 0 | 17.6 | 0 | 9.2 | 10.4 | 99.6 | 1240.8 | 1254 | 0 | 13.2 | 118.8 | 158.4 | 158.4
07:30 - 08:00 |  |  | 112 | 151.2 | 88.6 | 42.4 | 0 | 16.8 | 0 | 8.4 | 10.4 | 99.6 | 2455.2 | 2455.2 | 0 | 0 | 105.6 | 171.6 | 165
08:00 - 08:30 |  |  | 107.2 | 136 | 87.6 | 35.6 | 0 | 16.4 | 0 | 6.8 | 6.4 | 96 | 1689.6 | 1689.6 | 0 | 0 | 118.8 | 145.2 | 145.2
08:30 - 09:00 |  |  | 98.4 | 119.2 | 80 | 32 | 0 | 15.2 | 1.6 | 6 | 6 | 79.2 | 1399.2 | 1386 | 0 | 0 | 105.6 | 118.8 | 125.4
09:00 - 09:30 |  |  | 97.6 | 147.2 | 79 | 62.8 | 0 | 14.8 | 1 | 5.6 | 5.6 | 78 | 1161.6 | 1161.6 | 0 | 0 | 92.4 | 158.4 | 151.8
9:30 - 10:00 |  |  | 102.4 | 148 | 83.6 | 59.2 | 0 | 15.6 | 0.6 | 6 | 7.2 | 82.4 | 1452 | 1452 | 0 | 0 | 105.6 | 158.4 | 158.4
10:00 - 10:30 |  |  | 107.2 | 172.8 | 87.2 | 76.4 | 0 | 16 | 1.6 | 6 | 6.8 | 86.4 | 871.2 | 884.4 | 0 | 0 | 118.8 | 171.6 | 178.2
10:30 - 11:00 |  |  | 104.8 | 120.8 | 86.6 | 38 | 0 | 15.6 | 0.6 | 5.2 | 6 | 78 | 818.4 | 805.2 | 26.4 | 0 | 105.6 | 132 | 132
11:00 - 11:30 |  |  | 104 | 120.8 | 84 | 28.8 | 0 | 15.2 | 1.4 | 6 | 7.2 | 84 | 976.8 | 976.8 | 0 | 0 | 105.6 | 132 | 125.4
11:30 - 12:00 |  |  | 106.4 | 112.8 | 86.2 | 29.6 | 0 | 16.8 | 1.6 | 6 | 6.8 | 74.8 | 1214.4 | 1214.4 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 118.8
12:00 - 12:30 |  |  | 114.4 | 110.4 | 92.6 | 24.8 | 0 | 17.2 | 0 | 6.8 | 8 | 79.6 | 1135.2 | 1148.4 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 118.8
12:30 - 13:00 |  |  | 113.6 | 124.8 | 89.6 | 25.2 | 0 | 18 | 0.2 | 7.2 | 8 | 93.2 | 950.4 | 937.2 | 0 | 0 | 118.8 | 132 | 132
13:00 - 13:30 |  |  | 108 | 129.6 | 86.8 | 25.6 | 0 | 16.4 | 2.6 | 6.8 | 7.2 | 92.8 | 554.4 | 567.6 | 26.4 | 26.4 | 105.6 | 132 | 138.6
13:30 - 14:00 |  |  | 102.4 | 133.6 | 82.2 | 35.6 | 0 | 16.4 | 1.6 | 6 | 7.2 | 90 | 290.4 | 290.4 | 528 | 554.4 | 105.6 | 145.2 | 138.6
14:00 - 14:30 |  |  | 100.8 | 174.4 | 80.4 | 72.8 | 0 | 17.2 | 1.6 | 6 | 6.4 | 92 | 79.2 | 66 | 1082.4 | 1069.2 | 105.6 | 184.8 | 184.8
14:30 - 15:00 |  |  | 100.8 | 168 | 80.6 | 74.4 | 0 | 16.8 | 1.2 | 6 | 6.8 | 84.8 | 0 | 13.2 | 1372.8 | 1372.8 | 105.6 | 171.6 | 171.6
15:00 - 15:30 |  |  | 100 | 152.8 | 80.2 | 58.8 | 0 | 16.4 | 0 | 5.6 | 6.8 | 88.8 | 0 | 0 | 2798.4 | 2798.4 | 105.6 | 158.4 | 158.4
15:30 - 16:00 |  |  | 97.6 | 156.8 | 78.4 | 63.2 | 0 | 16 | 0 | 6 | 9.2 | 85.2 | 0 | 0 | 2455.2 | 2455.2 | 105.6 | 158.4 | 165
16:00 - 16:30 |  |  | 102.4 | 143.2 | 82 | 65.6 | 0 | 16.4 | 0 | 6.4 | 8.4 | 69.6 | 0 | 0 | 2217.6 | 2217.6 | 105.6 | 158.4 | 151.8
16:30 - 17:00 |  |  | 105.6 | 144 | 85.2 | 65.6 | 0 | 16.4 | 0 | 6.8 | 9.6 | 68.8 | 0 | 0 | 2164.8 | 2178 | 105.6 | 145.2 | 151.8
17:00 - 17:30 |  |  | 110.4 | 137.6 | 87.6 | 59.6 | 0 | 17.2 | 0 | 6.8 | 10 | 68 | 0 | 0 | 2349.6 | 2336.4 | 118.8 | 145.2 | 145.2
17:30 - 18:00 |  |  | 111.2 | 118.4 | 88.8 | 40.4 | 0 | 17.6 | 0 | 7.2 | 10.4 | 68.8 | 0 | 0 | 2534.4 | 2521.2 | 118.8 | 132 | 132
18:00 - 18:30 |  |  | 109.6 | 108.8 | 87 | 32 | 0 | 17.6 | 0 | 7.2 | 10.4 | 68 | 0 | 0 | 2402.4 | 2428.8 | 105.6 | 118.8 | 118.8
18:30 - 19:00 |  |  | 115.2 | 124.8 | 90.8 | 32.4 | 0 | 18.8 | 0 | 7.6 | 10.8 | 83.2 | 0 | 0 | 2455.2 | 2442 | 118.8 | 132 | 132
19:00 - 19:30 |  |  | 120.8 | 140 | 94.6 | 33.2 | 0 | 18.8 | 0 | 8 | 11.6 | 95.6 | 0 | 0 | 1795.2 | 1795.2 | 132 | 158.4 | 151.8
19:30 - 20:00 |  |  | 118.4 | 142.4 | 93 | 33.2 | 0 | 18.4 | 0 | 8.4 | 12 | 97.6 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6 | 118.8 | 145.2 | 151.8
20:00 - 20:30 |  |  | 119.2 | 140.8 | 92.8 | 32.8 | 0 | 18.8 | 0 | 8 | 11.2 | 96.8 | 0 | 0 | 1478.4 | 1465.2 | 132 | 158.4 | 151.8
20:30 - 21:00 |  |  | 117.6 | 142.4 | 92.2 | 33.2 | 0 | 18.8 | 0 | 8 | 11.2 | 98.8 | 0 | 0 | 1610.4 | 1623.6 | 118.8 | 145.2 | 151.8
21:00 - 21:30 |  |  | 118.4 | 132.8 | 93.2 | 32.8 | 0 | 18.4 | 0 | 8 | 10.8 | 88.8 | 0 | 0 | 1135.2 | 1135.2 | 118.8 | 145.2 | 138.6
21:30 - 22:00 |  |  | 115.2 | 126.4 | 87.8 | 33.2 | 0 | 19.2 | 0 | 8.4 | 12 | 82.4 | 0 | 0 | 1188 | 1201.2 | 118.8 | 132 | 138.6
22:00 - 22:30 |  |  | 120 | 122.4 | 91.2 | 34 | 0 | 20 | 0 | 8.8 | 11.6 | 76 | 0 | 0 | 1293.6 | 1267.2 | 132 | 132 | 132
22:30 - 23:00 |  |  | 120.8 | 123.2 | 91.6 | 34.8 | 0 | 20 | 0 | 9.2 | 12 | 76.4 | 0 | 0 | 818.4 | 831.6 | 118.8 | 132 | 132
23:00 - 23:30 |  |  | 117.6 | 118.4 | 89.6 | 33.2 | 0 | 19.2 | 0 | 8.4 | 12 | 73.6 | 0 | 0 | 1636.8 | 1636.8 | 118.8 | 132 | 125.4
23:30 - 00:00 |  |  | 109.6 | 109.6 | 83.8 | 31.2 | 0 | 18.4 | 0 | 8 | 8 | 71.2 | 0 | 0 | 1293.6 | 1293.6 | 118.8 | 105.6 | 112.2
Сумма | 0 | 0 | 5395.2 | 6242.4 | 4231.4 | 1827.2 | 0 | 854 | 15.6 | 370 | 441.2 | 3978.8 | 51691.2 | 51691.2 | 36115.2 | 36115.2 | 5610 | 6626.4 | 6626.4

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Биряково ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Биряково ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 120 | 0
|  | 00:30-01:00 | 119.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 124 | 0
|  | 01:30-02:00 | 124 | 0
|  | 02:00-02:30 | 121.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 126.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 118.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 116.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 116 | 0
|  | 04:30-05:00 | 115.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 120 | 0
|  | 05:30-06:00 | 114.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 117.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 117.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 114.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 112 | 0
|  | 08:00-08:30 | 107.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 98.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 97.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 102.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 107.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 104.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 104 | 0
|  | 11:30-12:00 | 106.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 114.4 | 0
|  | 12:30-13:00 | 113.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 108 | 0
|  | 13:30-14:00 | 102.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 100.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 100.8 | 0
|  | 15:00-15:30 | 100 | 0
|  | 15:30-16:00 | 97.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 102.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 105.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 110.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 111.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 109.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 115.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 120.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 118.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 119.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 117.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 118.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 115.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 120 | 0
|  | 22:30-23:00 | 120.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 117.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 109.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 111.2 | 0
|  | 00:30-01:00 | 110.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 114.4 | 0
|  | 01:30-02:00 | 110.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 106.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 108 | 0
|  | 03:00-03:30 | 102.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 103.2 | 0
|  | 04:00-04:30 | 104.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 120 | 0
|  | 05:00-05:30 | 132 | 0
|  | 05:30-06:00 | 139.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 138.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 142.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 144.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 151.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 136 | 0
|  | 08:30-09:00 | 119.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 147.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 148 | 0
|  | 10:00-10:30 | 172.8 | 0
|  | 10:30-11:00 | 120.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 120.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 112.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 110.4 | 0
|  | 12:30-13:00 | 124.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 129.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 133.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 174.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 168 | 0
|  | 15:00-15:30 | 152.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 156.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 143.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 144 | 0
|  | 17:00-17:30 | 137.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 118.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 108.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 124.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 140 | 0
|  | 19:30-20:00 | 142.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 140.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 142.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 132.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 126.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 122.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 123.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 118.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 109.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково-Биряково I ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 91.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 90.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 93.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 93.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 91.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 95.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 90 | 0
|  | 03:30-04:00 | 89.2 | 0
|  | 04:00-04:30 | 87.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 88 | 0
|  | 05:00-05:30 | 93 | 0
|  | 05:30-06:00 | 88.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 92 | 0
|  | 06:30-07:00 | 92.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 89.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 88.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 87.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 80 | 0
|  | 09:00-09:30 | 79 | 0
|  | 09:30-10:00 | 83.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 87.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 86.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 84 | 0
|  | 11:30-12:00 | 86.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 92.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 89.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 86.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 82.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 80.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 80.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 80.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 78.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 82 | 0
|  | 16:30-17:00 | 85.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 87.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 88.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 87 | 0
|  | 18:30-19:00 | 90.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 94.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 93 | 0
|  | 20:00-20:30 | 92.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 92.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 93.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 87.8 | 0
|  | 22:00-22:30 | 91.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 91.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 89.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 83.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково-Биряково II ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 27.2 | 0
|  | 00:30-01:00 | 27.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 28.4 | 0
|  | 01:30-02:00 | 27.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 27.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 27.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 26.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 27.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 26.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 26.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 26.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 26 | 0
|  | 06:00-06:30 | 25.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 28.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 35.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 42.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 35.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 32 | 0
|  | 09:00-09:30 | 62.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 59.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 76.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 38 | 0
|  | 11:00-11:30 | 28.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 29.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 24.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 25.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 25.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 35.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 72.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 74.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 58.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 63.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 65.6 | 0
|  | 16:30-17:00 | 65.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 59.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 40.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 32 | 0
|  | 18:30-19:00 | 32.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 33.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 33.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 32.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 33.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 32.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 33.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 34 | 0
|  | 22:30-23:00 | 34.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 33.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 31.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково-Дальний ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково-Загоскино ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 18.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 19.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 19.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 19.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 19.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 19.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 18.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 18.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 18.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 18.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 18.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 18.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 19.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 19.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 17.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 16.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 16.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 15.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 14.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 15.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 16 | 0
|  | 10:30-11:00 | 15.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 15.2 | 0
|  | 11:30-12:00 | 16.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 17.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 18 | 0
|  | 13:00-13:30 | 16.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 16.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 17.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 16.8 | 0
|  | 15:00-15:30 | 16.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 16 | 0
|  | 16:00-16:30 | 16.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 16.4 | 0
|  | 17:00-17:30 | 17.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 17.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 17.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 18.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 18.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 18.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 18.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 18.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 18.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 19.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 20 | 0
|  | 22:30-23:00 | 20 | 0
|  | 23:00-23:30 | 19.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 18.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Биряково-Никольский ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 1.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 1 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 1.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 1.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 1.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 2.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 1.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 1.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 1.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч