## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 6.288 | 6.448 | 6.192 | 6.112 | 6.176 | 6.176 | 6.08 | 6.144 | 6.384 | 6.048 | 6.016 | 6.192 | 6.08 | 6.288 | 5.92 | 6.256 | 6.08 | 6.096 | 6.352 | 6.048 | 6.272 | 6.032 | 6.56 | 6.464 |  | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 6.704 | 6.448 | 6.512 | 6.432 | 6.544 | 6.384 | 6.544 | 6.336 | 6.352 | 6.448 | 6.064 | 6.656 | 6.432 | 6.704 | 6.688 | 6.288 | 6.464 | 6.432 | 6.448 | 6.208 | 6.224 | 6.336 | 6.144 | 6.096 | 302.592
| 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 6.296 | 6.44 | 6.184 | 6.112 | 6.184 | 6.168 | 6.096 | 6.136 | 6.384 | 6.048 | 6.016 | 6.2 | 6.08 | 6.288 | 5.904 | 6.256 | 6.096 | 6.096 | 6.336 | 6.056 | 6.28 | 6.032 | 6.552 | 6.472 |  | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 6.696 | 6.44 | 6.512 | 6.432 | 6.544 | 6.4 | 6.536 | 6.344 | 6.344 | 6.448 | 6.064 | 6.656 | 6.424 | 6.704 | 6.704 | 6.28 | 6.472 | 6.424 | 6.456 | 6.2 | 6.232 | 6.32 | 6.144 | 6.104 | 302.592
| 10 Воробьево Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Воробьево Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Воробьево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Воробьево Т 1 ап | 332.8 | 329.6 | 313.6 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 304 | 297.6 | 300.8 | 310.4 | 313.6 | 326.4 | 355.2 | 403.2 | 409.6 | 464 | 438.4 | 412.8 | 412.8 | 422.4 | 409.6 | 380.8 | 384 | 400 |  | 10 Воробьево Т 1 ап | 380.8 | 380.8 | 387.2 | 406.4 | 396.8 | 403.2 | 409.6 | 460.8 | 460.8 | 460.8 | 451.2 | 467.2 | 464 | 460.8 | 448 | 432 | 432 | 419.2 | 422.4 | 422.4 | 409.6 | 380.8 | 352 | 339.2 | 18691.2
| 10 Воробьево Т 1 ап RS | 334.4 | 328 | 313.6 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 304 | 299.2 | 300.8 | 308.8 | 315.2 | 324.8 | 356.8 | 403.2 | 408 | 464 | 440 | 412.8 | 411.2 | 422.4 | 409.6 | 380.8 | 387.2 | 396.8 |  | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 380.8 | 380.8 | 388.8 | 404.8 | 398.4 | 401.6 | 409.6 | 462.4 | 460.8 | 459.2 | 452.8 | 465.6 | 464 | 462.4 | 446.4 | 433.6 | 432 | 419.2 | 420.8 | 422.4 | 409.6 | 382.4 | 352 | 339.2 | 18692.8
| 10 Воробьево-Алексино ао | 13.75 | 13 | 12.25 | 11.75 | 11 | 10.75 | 10.5 | 10.25 | 11.75 | 10.75 | 10.5 | 11.25 | 15.5 | 15.25 | 14.25 | 15.75 | 18.25 | 17.25 | 20.25 | 17.25 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 15.25 |  | 10 Воробьево-Алексино ао | 15 | 14.5 | 14 | 12.75 | 15 | 15.25 | 14 | 15.5 | 18.75 | 16.75 | 18 | 19.5 | 18 | 19.75 | 22.75 | 21 | 23 | 20.5 | 19 | 19.5 | 18.25 | 18 | 15.5 | 14 | 751.25
| 10 Воробьево-Алексино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Воробьево-Алексино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Воробьево-Ершовский ао | 56.5 | 57 | 54.5 | 55 | 56.5 | 53 | 51 | 51 | 52.5 | 54 | 57 | 59 | 61.5 | 68.5 | 70.5 | 69 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74 | 81.5 | 77 | 83 | 72 |  | 10 Воробьево-Ершовский ао | 65 | 63.5 | 77.5 | 85 | 72.5 | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 96 | 90 | 80.5 | 79 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 | 74.5 | 72.5 | 75.5 | 70.5 | 63.5 | 60.5 | 59.5 | 3352.5
| 10 Воробьево-Ершовский ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Воробьево-Ершовский ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Воробьево-Комплекс ао | 20.75 | 20.5 | 20.5 | 20.25 | 19.5 | 19.25 | 17.5 | 18.25 | 18.5 | 19.25 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 27.5 | 21.5 | 21.75 | 28.5 | 36 | 38 | 39.25 | 33.75 | 46.25 | 42.25 | 37.75 |  | 10 Воробьево-Комплекс ао | 39 | 39.75 | 40.5 | 40.75 | 40.75 | 38.5 | 36 | 41.5 | 36 | 35.25 | 34.25 | 35 | 34.75 | 34 | 25.5 | 23.75 | 23.5 | 25 | 23 | 22.75 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23 | 1387.25
| 10 Воробьево-Комплекс ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Воробьево-Комплекс ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Воробьево-Корино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Воробьево-Корино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Воробьево-Корино ап | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |  | 10 Воробьево-Корино ап | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 152
| 10 Воробьево-Косиково ао | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 9 | 9.75 | 9.5 | 9.75 | 9.5 | 11 | 10 | 10.25 | 13.75 | 14.5 | 10.5 | 10.25 | 11 | 9.5 | 10 | 11.25 | 10 |  | 10 Воробьево-Косиково ао | 10 | 11 | 11 | 10.75 | 11 | 10.25 | 11.25 | 10.75 | 12.25 | 14 | 13.75 | 14.75 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 13.75 | 14.5 | 12.25 | 10 | 10.75 | 10.25 | 10.25 | 9.25 | 9.25 | 522.75
| 10 Воробьево-Косиково ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Воробьево-Косиково ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Воробьево-Куваево ао | 10.125 | 9.75 | 10.125 | 9.75 | 9.75 | 10.125 | 9 | 9 | 9.75 | 9 | 9 | 9.75 | 9.75 | 10.125 | 9.75 | 11.25 | 12.75 | 12 | 10.5 | 9.375 | 8.625 | 6.375 | 7.5 | 7.125 |  | 10 Воробьево-Куваево ао | 6.375 | 6 | 7.125 | 6.75 | 7.125 | 6.75 | 6 | 7.5 | 9.375 | 9.375 | 9 | 9 | 8.625 | 8.25 | 9.375 | 9.75 | 9.75 | 8.625 | 8.25 | 7.125 | 7.125 | 7.875 | 6.75 | 5.625 | 417.75
| 10 Воробьево-Куваево ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Воробьево-Куваево ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Воробьево-Центр ао | 217.25 | 212.25 | 200.75 | 194.75 | 194.5 | 198.5 | 200.5 | 195 | 191 | 199 | 201.75 | 209.75 | 231.5 | 261 | 273 | 324 | 283.25 | 255.75 | 249.75 | 262.75 | 250.75 | 218.25 | 220 | 246.75 |  | 10 Воробьево-Центр ао | 236.75 | 237.5 | 229 | 239.25 | 241 | 239 | 249 | 288.25 | 274 | 278 | 283.25 | 293.25 | 296.75 | 296 | 283 | 273 | 270.25 | 263 | 275 | 272.75 | 268.5 | 246.25 | 225.5 | 216.75 | 11766.75
| 10 Воробьево-Центр ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Воробьево-Центр ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1010.159 | 995.488 | 949.701 | 930.624 | 929.76 | 930.119 | 920.426 | 904.58 | 910.618 | 935.796 | 951.332 | 983.842 | 1075.91 | 1213.351 | 1231.174 | 1398.512 | 1324.326 | 1246.292 | 1242.438 | 1273.529 | 1237.377 | 1151.039 | 1166.312 | 1203.111 |  | Сумма | 1151.625 | 1151.738 | 1172.149 | 1223.814 | 1199.663 | 1213.834 | 1236.53 | 1388.88 | 1383.671 | 1379.271 | 1357.378 | 1398.612 | 1390.481 | 1386.608 | 1341.417 | 1297.918 | 1295.436 | 1257.631 | 1266.854 | 1268.083 | 1232.281 | 1147.731 | 1060.288 | 1021.725 | 56339.434
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Воробьево | [19 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ао | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ап | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 10 Воробьево-Алексино ао | 10 Воробьево-Алексино ап | 10 Воробьево-Ершовский ао | 10 Воробьево-Ершовский ап | 10 Воробьево-Комплекс ао | 10 Воробьево-Комплекс ап | 10 Воробьево-Корино ао | 10 Воробьево-Корино ап | 10 Воробьево-Косиково ао | 10 Воробьево-Косиково ап | 10 Воробьево-Куваево ао | 10 Воробьево-Куваево ап | 10 Воробьево-Центр ао | 10 Воробьево-Центр ап
00:00 - 00:30 | 6.288 | 6.296 | 0 | 0 | 332.8 | 334.4 | 13.75 | 0 | 56.5 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 10.125 | 0 | 217.25 | 0
00:30 - 01:00 | 6.448 | 6.44 | 0 | 0 | 329.6 | 328 | 13 | 0 | 57 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 3 | 9.5 | 0 | 9.75 | 0 | 212.25 | 0
01:00 - 01:30 | 6.192 | 6.184 | 0 | 0 | 313.6 | 313.6 | 12.25 | 0 | 54.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 10.125 | 0 | 200.75 | 0
01:30 - 02:00 | 6.112 | 6.112 | 0 | 0 | 307.2 | 307.2 | 11.75 | 0 | 55 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 3.5 | 9 | 0 | 9.75 | 0 | 194.75 | 0
02:00 - 02:30 | 6.176 | 6.184 | 0 | 0 | 307.2 | 307.2 | 11 | 0 | 56.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 3 | 8.75 | 0 | 9.75 | 0 | 194.5 | 0
02:30 - 03:00 | 6.176 | 6.168 | 0 | 0 | 307.2 | 307.2 | 10.75 | 0 | 53 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 3 | 8.75 | 0 | 10.125 | 0 | 198.5 | 0
03:00 - 03:30 | 6.08 | 6.096 | 0 | 0 | 304 | 304 | 10.5 | 0 | 51 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 3 | 8.75 | 0 | 9 | 0 | 200.5 | 0
03:30 - 04:00 | 6.144 | 6.136 | 0 | 0 | 297.6 | 299.2 | 10.25 | 0 | 51 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 195 | 0
04:00 - 04:30 | 6.384 | 6.384 | 0 | 0 | 300.8 | 300.8 | 11.75 | 0 | 52.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 3 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 | 191 | 0
04:30 - 05:00 | 6.048 | 6.048 | 0 | 0 | 310.4 | 308.8 | 10.75 | 0 | 54 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 3 | 9.5 | 0 | 9 | 0 | 199 | 0
05:00 - 05:30 | 6.016 | 6.016 | 0 | 0 | 313.6 | 315.2 | 10.5 | 0 | 57 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 3 | 9.75 | 0 | 9 | 0 | 201.75 | 0
06:30 - 06:00 | 6.192 | 6.2 | 0 | 0 | 326.4 | 324.8 | 11.25 | 0 | 59 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 2.5 | 9.5 | 0 | 9.75 | 0 | 209.75 | 0
06:00 - 06:30 | 6.08 | 6.08 | 0 | 0 | 355.2 | 356.8 | 15.5 | 0 | 61.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 9.75 | 0 | 231.5 | 0
06:30 - 07:00 | 6.288 | 6.288 | 0 | 0 | 403.2 | 403.2 | 15.25 | 0 | 68.5 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10.125 | 0 | 261 | 0
07:00 - 07:30 | 5.92 | 5.904 | 0 | 0 | 409.6 | 408 | 14.25 | 0 | 70.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 2.5 | 10.25 | 0 | 9.75 | 0 | 273 | 0
07:30 - 08:00 | 6.256 | 6.256 | 0 | 0 | 464 | 464 | 15.75 | 0 | 69 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 2.5 | 13.75 | 0 | 11.25 | 0 | 324 | 0
08:00 - 08:30 | 6.08 | 6.096 | 0 | 0 | 438.4 | 440 | 18.25 | 0 | 73.5 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 3 | 14.5 | 0 | 12.75 | 0 | 283.25 | 0
08:30 - 09:00 | 6.096 | 6.096 | 0 | 0 | 412.8 | 412.8 | 17.25 | 0 | 73.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3.5 | 10.5 | 0 | 12 | 0 | 255.75 | 0
09:00 - 09:30 | 6.352 | 6.336 | 0 | 0 | 412.8 | 411.2 | 20.25 | 0 | 73.5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3.5 | 10.25 | 0 | 10.5 | 0 | 249.75 | 0
9:30 - 10:00 | 6.048 | 6.056 | 0 | 0 | 422.4 | 422.4 | 17.25 | 0 | 74 | 0 | 39.25 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 9.375 | 0 | 262.75 | 0
10:00 - 10:30 | 6.272 | 6.28 | 0 | 0 | 409.6 | 409.6 | 17.5 | 0 | 81.5 | 0 | 33.75 | 0 | 0 | 4 | 9.5 | 0 | 8.625 | 0 | 250.75 | 0
10:30 - 11:00 | 6.032 | 6.032 | 0 | 0 | 380.8 | 380.8 | 15.5 | 0 | 77 | 0 | 46.25 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6.375 | 0 | 218.25 | 0
11:00 - 11:30 | 6.56 | 6.552 | 0 | 0 | 384 | 387.2 | 13.5 | 0 | 83 | 0 | 42.25 | 0 | 0 | 4.5 | 11.25 | 0 | 7.5 | 0 | 220 | 0
11:30 - 12:00 | 6.464 | 6.472 | 0 | 0 | 400 | 396.8 | 15.25 | 0 | 72 | 0 | 37.75 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 0 | 7.125 | 0 | 246.75 | 0
12:00 - 12:30 | 6.704 | 6.696 | 0 | 0 | 380.8 | 380.8 | 15 | 0 | 65 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 0 | 6.375 | 0 | 236.75 | 0
12:30 - 13:00 | 6.448 | 6.44 | 0 | 0 | 380.8 | 380.8 | 14.5 | 0 | 63.5 | 0 | 39.75 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 6 | 0 | 237.5 | 0
13:00 - 13:30 | 6.512 | 6.512 | 0 | 0 | 387.2 | 388.8 | 14 | 0 | 77.5 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 7.125 | 0 | 229 | 0
13:30 - 14:00 | 6.432 | 6.432 | 0 | 0 | 406.4 | 404.8 | 12.75 | 0 | 85 | 0 | 40.75 | 0 | 0 | 4.5 | 10.75 | 0 | 6.75 | 0 | 239.25 | 0
14:00 - 14:30 | 6.544 | 6.544 | 0 | 0 | 396.8 | 398.4 | 15 | 0 | 72.5 | 0 | 40.75 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 7.125 | 0 | 241 | 0
14:30 - 15:00 | 6.384 | 6.4 | 0 | 0 | 403.2 | 401.6 | 15.25 | 0 | 81.5 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 5 | 10.25 | 0 | 6.75 | 0 | 239 | 0
15:00 - 15:30 | 6.544 | 6.536 | 0 | 0 | 409.6 | 409.6 | 14 | 0 | 83.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4.5 | 11.25 | 0 | 6 | 0 | 249 | 0
15:30 - 16:00 | 6.336 | 6.344 | 0 | 0 | 460.8 | 462.4 | 15.5 | 0 | 85.5 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 4 | 10.75 | 0 | 7.5 | 0 | 288.25 | 0
16:00 - 16:30 | 6.352 | 6.344 | 0 | 0 | 460.8 | 460.8 | 18.75 | 0 | 96 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 12.25 | 0 | 9.375 | 0 | 274 | 0
16:30 - 17:00 | 6.448 | 6.448 | 0 | 0 | 460.8 | 459.2 | 16.75 | 0 | 90 | 0 | 35.25 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 9.375 | 0 | 278 | 0
17:00 - 17:30 | 6.064 | 6.064 | 0 | 0 | 451.2 | 452.8 | 18 | 0 | 80.5 | 0 | 34.25 | 0 | 0 | 2.5 | 13.75 | 0 | 9 | 0 | 283.25 | 0
17:30 - 18:00 | 6.656 | 6.656 | 0 | 0 | 467.2 | 465.6 | 19.5 | 0 | 79 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 14.75 | 0 | 9 | 0 | 293.25 | 0
18:00 - 18:30 | 6.432 | 6.424 | 0 | 0 | 464 | 464 | 18 | 0 | 76 | 0 | 34.75 | 0 | 0 | 2 | 13.5 | 0 | 8.625 | 0 | 296.75 | 0
18:30 - 19:00 | 6.704 | 6.704 | 0 | 0 | 460.8 | 462.4 | 19.75 | 0 | 76 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2.5 | 13.5 | 0 | 8.25 | 0 | 296 | 0
19:00 - 19:30 | 6.688 | 6.704 | 0 | 0 | 448 | 446.4 | 22.75 | 0 | 78 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 2.5 | 12.5 | 0 | 9.375 | 0 | 283 | 0
19:30 - 20:00 | 6.288 | 6.28 | 0 | 0 | 432 | 433.6 | 21 | 0 | 76 | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 2.5 | 13.75 | 0 | 9.75 | 0 | 273 | 0
20:00 - 20:30 | 6.464 | 6.472 | 0 | 0 | 432 | 432 | 23 | 0 | 76 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.5 | 0 | 9.75 | 0 | 270.25 | 0
20:30 - 21:00 | 6.432 | 6.424 | 0 | 0 | 419.2 | 419.2 | 20.5 | 0 | 74.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.5 | 12.25 | 0 | 8.625 | 0 | 263 | 0
21:00 - 21:30 | 6.448 | 6.456 | 0 | 0 | 422.4 | 420.8 | 19 | 0 | 72.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8.25 | 0 | 275 | 0
21:30 - 22:00 | 6.208 | 6.2 | 0 | 0 | 422.4 | 422.4 | 19.5 | 0 | 75.5 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 2.5 | 10.75 | 0 | 7.125 | 0 | 272.75 | 0
22:00 - 22:30 | 6.224 | 6.232 | 0 | 0 | 409.6 | 409.6 | 18.25 | 0 | 70.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 2.5 | 10.25 | 0 | 7.125 | 0 | 268.5 | 0
22:30 - 23:00 | 6.336 | 6.32 | 0 | 0 | 380.8 | 382.4 | 18 | 0 | 63.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 2.5 | 10.25 | 0 | 7.875 | 0 | 246.25 | 0
23:00 - 23:30 | 6.144 | 6.144 | 0 | 0 | 352 | 352 | 15.5 | 0 | 60.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 3 | 9.25 | 0 | 6.75 | 0 | 225.5 | 0
23:30 - 00:00 | 6.096 | 6.104 | 0 | 0 | 339.2 | 339.2 | 14 | 0 | 59.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 9.25 | 0 | 5.625 | 0 | 216.75 | 0
Сумма | 302.592 | 302.592 | 0 | 0 | 18691.2 | 18692.8 | 751.25 | 0 | 3352.5 | 0 | 1387.25 | 0 | 0 | 152 | 522.75 | 0 | 417.75 | 0 | 11766.75 | 0

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Воробьево |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 6.288 | 0
|  | 00:30-01:00 | 6.448 | 0
|  | 01:00-01:30 | 6.192 | 0
|  | 01:30-02:00 | 6.112 | 0
|  | 02:00-02:30 | 6.176 | 0
|  | 02:30-03:00 | 6.176 | 0
|  | 03:00-03:30 | 6.08 | 0
|  | 03:30-04:00 | 6.144 | 0
|  | 04:00-04:30 | 6.384 | 0
|  | 04:30-05:00 | 6.048 | 0
|  | 05:00-05:30 | 6.016 | 0
|  | 05:30-06:00 | 6.192 | 0
|  | 06:00-06:30 | 6.08 | 0
|  | 06:30-07:00 | 6.288 | 0
|  | 07:00-07:30 | 5.92 | 0
|  | 07:30-08:00 | 6.256 | 0
|  | 08:00-08:30 | 6.08 | 0
|  | 08:30-09:00 | 6.096 | 0
|  | 09:00-09:30 | 6.352 | 0
|  | 09:30-10:00 | 6.048 | 0
|  | 10:00-10:30 | 6.272 | 0
|  | 10:30-11:00 | 6.032 | 0
|  | 11:00-11:30 | 6.56 | 0
|  | 11:30-12:00 | 6.464 | 0
|  | 12:00-12:30 | 6.704 | 0
|  | 12:30-13:00 | 6.448 | 0
|  | 13:00-13:30 | 6.512 | 0
|  | 13:30-14:00 | 6.432 | 0
|  | 14:00-14:30 | 6.544 | 0
|  | 14:30-15:00 | 6.384 | 0
|  | 15:00-15:30 | 6.544 | 0
|  | 15:30-16:00 | 6.336 | 0
|  | 16:00-16:30 | 6.352 | 0
|  | 16:30-17:00 | 6.448 | 0
|  | 17:00-17:30 | 6.064 | 0
|  | 17:30-18:00 | 6.656 | 0
|  | 18:00-18:30 | 6.432 | 0
|  | 18:30-19:00 | 6.704 | 0
|  | 19:00-19:30 | 6.688 | 0
|  | 19:30-20:00 | 6.288 | 0
|  | 20:00-20:30 | 6.464 | 0
|  | 20:30-21:00 | 6.432 | 0
|  | 21:00-21:30 | 6.448 | 0
|  | 21:30-22:00 | 6.208 | 0
|  | 22:00-22:30 | 6.224 | 0
|  | 22:30-23:00 | 6.336 | 0
|  | 23:00-23:30 | 6.144 | 0
|  | 23:30-00:00 | 6.096 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 6.296 | 0
|  | 00:30-01:00 | 6.44 | 0
|  | 01:00-01:30 | 6.184 | 0
|  | 01:30-02:00 | 6.112 | 0
|  | 02:00-02:30 | 6.184 | 0
|  | 02:30-03:00 | 6.168 | 0
|  | 03:00-03:30 | 6.096 | 0
|  | 03:30-04:00 | 6.136 | 0
|  | 04:00-04:30 | 6.384 | 0
|  | 04:30-05:00 | 6.048 | 0
|  | 05:00-05:30 | 6.016 | 0
|  | 05:30-06:00 | 6.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 6.08 | 0
|  | 06:30-07:00 | 6.288 | 0
|  | 07:00-07:30 | 5.904 | 0
|  | 07:30-08:00 | 6.256 | 0
|  | 08:00-08:30 | 6.096 | 0
|  | 08:30-09:00 | 6.096 | 0
|  | 09:00-09:30 | 6.336 | 0
|  | 09:30-10:00 | 6.056 | 0
|  | 10:00-10:30 | 6.28 | 0
|  | 10:30-11:00 | 6.032 | 0
|  | 11:00-11:30 | 6.552 | 0
|  | 11:30-12:00 | 6.472 | 0
|  | 12:00-12:30 | 6.696 | 0
|  | 12:30-13:00 | 6.44 | 0
|  | 13:00-13:30 | 6.512 | 0
|  | 13:30-14:00 | 6.432 | 0
|  | 14:00-14:30 | 6.544 | 0
|  | 14:30-15:00 | 6.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 6.536 | 0
|  | 15:30-16:00 | 6.344 | 0
|  | 16:00-16:30 | 6.344 | 0
|  | 16:30-17:00 | 6.448 | 0
|  | 17:00-17:30 | 6.064 | 0
|  | 17:30-18:00 | 6.656 | 0
|  | 18:00-18:30 | 6.424 | 0
|  | 18:30-19:00 | 6.704 | 0
|  | 19:00-19:30 | 6.704 | 0
|  | 19:30-20:00 | 6.28 | 0
|  | 20:00-20:30 | 6.472 | 0
|  | 20:30-21:00 | 6.424 | 0
|  | 21:00-21:30 | 6.456 | 0
|  | 21:30-22:00 | 6.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 6.232 | 0
|  | 22:30-23:00 | 6.32 | 0
|  | 23:00-23:30 | 6.144 | 0
|  | 23:30-00:00 | 6.104 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 332.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 329.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 313.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 307.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 307.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 307.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 304 | 0
|  | 03:30-04:00 | 297.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 300.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 310.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 313.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 326.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 355.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 403.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 409.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 464 | 0
|  | 08:00-08:30 | 438.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 412.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 412.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 422.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 409.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 380.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 384 | 0
|  | 11:30-12:00 | 400 | 0
|  | 12:00-12:30 | 380.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 380.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 387.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 406.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 396.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 403.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 409.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 460.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 460.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 460.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 451.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 467.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 464 | 0
|  | 18:30-19:00 | 460.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 448 | 0
|  | 19:30-20:00 | 432 | 0
|  | 20:00-20:30 | 432 | 0
|  | 20:30-21:00 | 419.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 422.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 422.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 409.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 380.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 352 | 0
|  | 23:30-00:00 | 339.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 334.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 328 | 0
|  | 01:00-01:30 | 313.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 307.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 307.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 307.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 304 | 0
|  | 03:30-04:00 | 299.2 | 0
|  | 04:00-04:30 | 300.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 308.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 315.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 324.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 356.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 403.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 408 | 0
|  | 07:30-08:00 | 464 | 0
|  | 08:00-08:30 | 440 | 0
|  | 08:30-09:00 | 412.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 411.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 422.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 409.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 380.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 387.2 | 0
|  | 11:30-12:00 | 396.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 380.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 380.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 388.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 404.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 398.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 401.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 409.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 462.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 460.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 459.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 452.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 465.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 464 | 0
|  | 18:30-19:00 | 462.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 446.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 433.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 432 | 0
|  | 20:30-21:00 | 419.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 420.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 422.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 409.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 382.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 352 | 0
|  | 23:30-00:00 | 339.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Алексино ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 13.75 | 0
|  | 00:30-01:00 | 13 | 0
|  | 01:00-01:30 | 12.25 | 0
|  | 01:30-02:00 | 11.75 | 0
|  | 02:00-02:30 | 11 | 0
|  | 02:30-03:00 | 10.75 | 0
|  | 03:00-03:30 | 10.5 | 0
|  | 03:30-04:00 | 10.25 | 0
|  | 04:00-04:30 | 11.75 | 0
|  | 04:30-05:00 | 10.75 | 0
|  | 05:00-05:30 | 10.5 | 0
|  | 05:30-06:00 | 11.25 | 0
|  | 06:00-06:30 | 15.5 | 0
|  | 06:30-07:00 | 15.25 | 0
|  | 07:00-07:30 | 14.25 | 0
|  | 07:30-08:00 | 15.75 | 0
|  | 08:00-08:30 | 18.25 | 0
|  | 08:30-09:00 | 17.25 | 0
|  | 09:00-09:30 | 20.25 | 0
|  | 09:30-10:00 | 17.25 | 0
|  | 10:00-10:30 | 17.5 | 0
|  | 10:30-11:00 | 15.5 | 0
|  | 11:00-11:30 | 13.5 | 0
|  | 11:30-12:00 | 15.25 | 0
|  | 12:00-12:30 | 15 | 0
|  | 12:30-13:00 | 14.5 | 0
|  | 13:00-13:30 | 14 | 0
|  | 13:30-14:00 | 12.75 | 0
|  | 14:00-14:30 | 15 | 0
|  | 14:30-15:00 | 15.25 | 0
|  | 15:00-15:30 | 14 | 0
|  | 15:30-16:00 | 15.5 | 0
|  | 16:00-16:30 | 18.75 | 0
|  | 16:30-17:00 | 16.75 | 0
|  | 17:00-17:30 | 18 | 0
|  | 17:30-18:00 | 19.5 | 0
|  | 18:00-18:30 | 18 | 0
|  | 18:30-19:00 | 19.75 | 0
|  | 19:00-19:30 | 22.75 | 0
|  | 19:30-20:00 | 21 | 0
|  | 20:00-20:30 | 23 | 0
|  | 20:30-21:00 | 20.5 | 0
|  | 21:00-21:30 | 19 | 0
|  | 21:30-22:00 | 19.5 | 0
|  | 22:00-22:30 | 18.25 | 0
|  | 22:30-23:00 | 18 | 0
|  | 23:00-23:30 | 15.5 | 0
|  | 23:30-00:00 | 14 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Алексино ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Ершовский ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 56.5 | 0
|  | 00:30-01:00 | 57 | 0
|  | 01:00-01:30 | 54.5 | 0
|  | 01:30-02:00 | 55 | 0
|  | 02:00-02:30 | 56.5 | 0
|  | 02:30-03:00 | 53 | 0
|  | 03:00-03:30 | 51 | 0
|  | 03:30-04:00 | 51 | 0
|  | 04:00-04:30 | 52.5 | 0
|  | 04:30-05:00 | 54 | 0
|  | 05:00-05:30 | 57 | 0
|  | 05:30-06:00 | 59 | 0
|  | 06:00-06:30 | 61.5 | 0
|  | 06:30-07:00 | 68.5 | 0
|  | 07:00-07:30 | 70.5 | 0
|  | 07:30-08:00 | 69 | 0
|  | 08:00-08:30 | 73.5 | 0
|  | 08:30-09:00 | 73.5 | 0
|  | 09:00-09:30 | 73.5 | 0
|  | 09:30-10:00 | 74 | 0
|  | 10:00-10:30 | 81.5 | 0
|  | 10:30-11:00 | 77 | 0
|  | 11:00-11:30 | 83 | 0
|  | 11:30-12:00 | 72 | 0
|  | 12:00-12:30 | 65 | 0
|  | 12:30-13:00 | 63.5 | 0
|  | 13:00-13:30 | 77.5 | 0
|  | 13:30-14:00 | 85 | 0
|  | 14:00-14:30 | 72.5 | 0
|  | 14:30-15:00 | 81.5 | 0
|  | 15:00-15:30 | 83.5 | 0
|  | 15:30-16:00 | 85.5 | 0
|  | 16:00-16:30 | 96 | 0
|  | 16:30-17:00 | 90 | 0
|  | 17:00-17:30 | 80.5 | 0
|  | 17:30-18:00 | 79 | 0
|  | 18:00-18:30 | 76 | 0
|  | 18:30-19:00 | 76 | 0
|  | 19:00-19:30 | 78 | 0
|  | 19:30-20:00 | 76 | 0
|  | 20:00-20:30 | 76 | 0
|  | 20:30-21:00 | 74.5 | 0
|  | 21:00-21:30 | 72.5 | 0
|  | 21:30-22:00 | 75.5 | 0
|  | 22:00-22:30 | 70.5 | 0
|  | 22:30-23:00 | 63.5 | 0
|  | 23:00-23:30 | 60.5 | 0
|  | 23:30-00:00 | 59.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Ершовский ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Комплекс ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 20.75 | 0
|  | 00:30-01:00 | 20.5 | 0
|  | 01:00-01:30 | 20.5 | 0
|  | 01:30-02:00 | 20.25 | 0
|  | 02:00-02:30 | 19.5 | 0
|  | 02:30-03:00 | 19.25 | 0
|  | 03:00-03:30 | 17.5 | 0
|  | 03:30-04:00 | 18.25 | 0
|  | 04:00-04:30 | 18.5 | 0
|  | 04:30-05:00 | 19.25 | 0
|  | 05:00-05:30 | 19.5 | 0
|  | 05:30-06:00 | 18.5 | 0
|  | 06:00-06:30 | 19.5 | 0
|  | 06:30-07:00 | 27.5 | 0
|  | 07:00-07:30 | 21.5 | 0
|  | 07:30-08:00 | 21.75 | 0
|  | 08:00-08:30 | 28.5 | 0
|  | 08:30-09:00 | 36 | 0
|  | 09:00-09:30 | 38 | 0
|  | 09:30-10:00 | 39.25 | 0
|  | 10:00-10:30 | 33.75 | 0
|  | 10:30-11:00 | 46.25 | 0
|  | 11:00-11:30 | 42.25 | 0
|  | 11:30-12:00 | 37.75 | 0
|  | 12:00-12:30 | 39 | 0
|  | 12:30-13:00 | 39.75 | 0
|  | 13:00-13:30 | 40.5 | 0
|  | 13:30-14:00 | 40.75 | 0
|  | 14:00-14:30 | 40.75 | 0
|  | 14:30-15:00 | 38.5 | 0
|  | 15:00-15:30 | 36 | 0
|  | 15:30-16:00 | 41.5 | 0
|  | 16:00-16:30 | 36 | 0
|  | 16:30-17:00 | 35.25 | 0
|  | 17:00-17:30 | 34.25 | 0
|  | 17:30-18:00 | 35 | 0
|  | 18:00-18:30 | 34.75 | 0
|  | 18:30-19:00 | 34 | 0
|  | 19:00-19:30 | 25.5 | 0
|  | 19:30-20:00 | 23.75 | 0
|  | 20:00-20:30 | 23.5 | 0
|  | 20:30-21:00 | 25 | 0
|  | 21:00-21:30 | 23 | 0
|  | 21:30-22:00 | 22.75 | 0
|  | 22:00-22:30 | 23.5 | 0
|  | 22:30-23:00 | 23.5 | 0
|  | 23:00-23:30 | 23.5 | 0
|  | 23:30-00:00 | 23 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч