## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | [25 empty] | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | [25 empty] | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Воробьево Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Воробьево Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Воробьево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Воробьево Т 1 ап | 252.8 | 256 | 259.2 | 262.4 | 252.8 | 252.8 | 240 | 240 | 236.8 | 233.6 | 236.8 | 233.6 | 246.4 | 252.8 | 243.2 | 278.4 | 230.4 | 211.2 | 204.8 | 208 | 217.6 | 204.8 | 208 | 208 |  | 10 Воробьево Т 1 ап | 211.2 | 211.2 | 220.8 | 220.8 | 211.2 | 220.8 | 227.2 | 249.6 | 227.2 | 227.2 | 230.4 | 230.4 | 227.2 | 236.8 | 252.8 | 252.8 | 259.2 | 246.4 | 249.6 | 256 | 259.2 | 256 | 246.4 | 233.6 | 11334.4
| 10 Воробьево Т 1 ап RS | 254.4 | 256 | 259.2 | 260.8 | 254.4 | 252.8 | 240 | 238.4 | 236.8 | 235.2 | 236.8 | 232 | 246.4 | 252.8 | 244.8 | 276.8 | 232 | 211.2 | 204.8 | 208 | 217.6 | 203.2 | 208 | 208 |  | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 212.8 | 211.2 | 219.2 | 222.4 | 211.2 | 220.8 | 225.6 | 251.2 | 227.2 | 227.2 | 228.8 | 230.4 | 228.8 | 236.8 | 252.8 | 252.8 | 257.6 | 248 | 249.6 | 254.4 | 259.2 | 257.6 | 244.8 | 235.2 | 11336
| 10 Воробьево-Алексино ао | [25 empty] | 10 Воробьево-Алексино ао | [24 empty] | 0
| 10 Воробьево-Алексино ап | [25 empty] | 10 Воробьево-Алексино ап | [24 empty] | 0
| 10 Воробьево-Ершовский ао | [25 empty] | 10 Воробьево-Ершовский ао | [24 empty] | 0
| 10 Воробьево-Ершовский ап | [25 empty] | 10 Воробьево-Ершовский ап | [24 empty] | 0
| 10 Воробьево-Комплекс ао | [25 empty] | 10 Воробьево-Комплекс ао | [24 empty] | 0
| 10 Воробьево-Комплекс ап | [25 empty] | 10 Воробьево-Комплекс ап | [24 empty] | 0
| 10 Воробьево-Корино ао | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 |  | 10 Воробьево-Корино ао | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 281.5
| 10 Воробьево-Корино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Воробьево-Корино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Воробьево-Косиково ао | [25 empty] | 10 Воробьево-Косиково ао | [24 empty] | 0
| 10 Воробьево-Косиково ап | [25 empty] | 10 Воробьево-Косиково ап | [24 empty] | 0
| 10 Воробьево-Куваево ао | [25 empty] | 10 Воробьево-Куваево ао | [24 empty] | 0
| 10 Воробьево-Куваево ап | [25 empty] | 10 Воробьево-Куваево ап | [24 empty] | 0
| 10 Воробьево-Центр ао | [25 empty] | 10 Воробьево-Центр ао | [24 empty] | 0
| 10 Воробьево-Центр ап | [25 empty] | 10 Воробьево-Центр ап | [24 empty] | 0
| Сумма | 512.2 | 517 | 523.4 | 528.7 | 512.2 | 510.6 | 485.5 | 483.4 | 478.6 | 474.8 | 478.6 | 472.1 | 498.8 | 512.6 | 494 | 561.2 | 467.9 | 428.9 | 416.1 | 422.5 | 440.2 | 413 | 420.5 | 420.5 |  | Сумма | 429 | 426.9 | 445.5 | 448.2 | 427.9 | 446.6 | 457.8 | 506.3 | 461.4 | 461.4 | 466.2 | 468.3 | 464 | 480.1 | 513.1 | 513.1 | 524.3 | 500.9 | 505.7 | 516.9 | 524.4 | 519.1 | 497.2 | 474.3 | 22951.9
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Воробьево | [19 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ао | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ап | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 10 Воробьево-Алексино ао | 10 Воробьево-Алексино ап | 10 Воробьево-Ершовский ао | 10 Воробьево-Ершовский ап | 10 Воробьево-Комплекс ао | 10 Воробьево-Комплекс ап | 10 Воробьево-Корино ао | 10 Воробьево-Корино ап | 10 Воробьево-Косиково ао | 10 Воробьево-Косиково ап | 10 Воробьево-Куваево ао | 10 Воробьево-Куваево ап | 10 Воробьево-Центр ао | 10 Воробьево-Центр ап
00:00 - 00:30 |  |  | 0 | 0 | 252.8 | 254.4 | [6 empty] | 5 | 0
00:30 - 01:00 |  |  | 0 | 0 | 256 | 256 | [6 empty] | 5 | 0
01:00 - 01:30 |  |  | 0 | 0 | 259.2 | 259.2 | [6 empty] | 5 | 0
01:30 - 02:00 |  |  | 0 | 0 | 262.4 | 260.8 | [6 empty] | 5.5 | 0
02:00 - 02:30 |  |  | 0 | 0 | 252.8 | 254.4 | [6 empty] | 5 | 0
02:30 - 03:00 |  |  | 0 | 0 | 252.8 | 252.8 | [6 empty] | 5 | 0
03:00 - 03:30 |  |  | 0 | 0 | 240 | 240 | [6 empty] | 5.5 | 0
03:30 - 04:00 |  |  | 0 | 0 | 240 | 238.4 | [6 empty] | 5 | 0
04:00 - 04:30 |  |  | 0 | 0 | 236.8 | 236.8 | [6 empty] | 5 | 0
04:30 - 05:00 |  |  | 0 | 0 | 233.6 | 235.2 | [6 empty] | 6 | 0
05:00 - 05:30 |  |  | 0 | 0 | 236.8 | 236.8 | [6 empty] | 5 | 0
06:30 - 06:00 |  |  | 0 | 0 | 233.6 | 232 | [6 empty] | 6.5 | 0
06:00 - 06:30 |  |  | 0 | 0 | 246.4 | 246.4 | [6 empty] | 6 | 0
06:30 - 07:00 |  |  | 0 | 0 | 252.8 | 252.8 | [6 empty] | 7 | 0
07:00 - 07:30 |  |  | 0 | 0 | 243.2 | 244.8 | [6 empty] | 6 | 0
07:30 - 08:00 |  |  | 0 | 0 | 278.4 | 276.8 | [6 empty] | 6 | 0
08:00 - 08:30 |  |  | 0 | 0 | 230.4 | 232 | [6 empty] | 5.5 | 0
08:30 - 09:00 |  |  | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | [6 empty] | 6.5 | 0
09:00 - 09:30 |  |  | 0 | 0 | 204.8 | 204.8 | [6 empty] | 6.5 | 0
9:30 - 10:00 |  |  | 0 | 0 | 208 | 208 | [6 empty] | 6.5 | 0
10:00 - 10:30 |  |  | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | [6 empty] | 5 | 0
10:30 - 11:00 |  |  | 0 | 0 | 204.8 | 203.2 | [6 empty] | 5 | 0
11:00 - 11:30 |  |  | 0 | 0 | 208 | 208 | [6 empty] | 4.5 | 0
11:30 - 12:00 |  |  | 0 | 0 | 208 | 208 | [6 empty] | 4.5 | 0
12:00 - 12:30 |  |  | 0 | 0 | 211.2 | 212.8 | [6 empty] | 5 | 0
12:30 - 13:00 |  |  | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | [6 empty] | 4.5 | 0
13:00 - 13:30 |  |  | 0 | 0 | 220.8 | 219.2 | [6 empty] | 5.5 | 0
13:30 - 14:00 |  |  | 0 | 0 | 220.8 | 222.4 | [6 empty] | 5 | 0
14:00 - 14:30 |  |  | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | [6 empty] | 5.5 | 0
14:30 - 15:00 |  |  | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | [6 empty] | 5 | 0
15:00 - 15:30 |  |  | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | [6 empty] | 5 | 0
15:30 - 16:00 |  |  | 0 | 0 | 249.6 | 251.2 | [6 empty] | 5.5 | 0
16:00 - 16:30 |  |  | 0 | 0 | 227.2 | 227.2 | [6 empty] | 7 | 0
16:30 - 17:00 |  |  | 0 | 0 | 227.2 | 227.2 | [6 empty] | 7 | 0
17:00 - 17:30 |  |  | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | [6 empty] | 7 | 0
17:30 - 18:00 |  |  | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | [6 empty] | 7.5 | 0
18:00 - 18:30 |  |  | 0 | 0 | 227.2 | 228.8 | [6 empty] | 8 | 0
18:30 - 19:00 |  |  | 0 | 0 | 236.8 | 236.8 | [6 empty] | 6.5 | 0
19:00 - 19:30 |  |  | 0 | 0 | 252.8 | 252.8 | [6 empty] | 7.5 | 0
19:30 - 20:00 |  |  | 0 | 0 | 252.8 | 252.8 | [6 empty] | 7.5 | 0
20:00 - 20:30 |  |  | 0 | 0 | 259.2 | 257.6 | [6 empty] | 7.5 | 0
20:30 - 21:00 |  |  | 0 | 0 | 246.4 | 248 | [6 empty] | 6.5 | 0
21:00 - 21:30 |  |  | 0 | 0 | 249.6 | 249.6 | [6 empty] | 6.5 | 0
21:30 - 22:00 |  |  | 0 | 0 | 256 | 254.4 | [6 empty] | 6.5 | 0
22:00 - 22:30 |  |  | 0 | 0 | 259.2 | 259.2 | [6 empty] | 6 | 0
22:30 - 23:00 |  |  | 0 | 0 | 256 | 257.6 | [6 empty] | 5.5 | 0
23:00 - 23:30 |  |  | 0 | 0 | 246.4 | 244.8 | [6 empty] | 6 | 0
23:30 - 00:00 |  |  | 0 | 0 | 233.6 | 235.2 | [6 empty] | 5.5 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 11334.4 | 11336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Воробьево |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Воробьево ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 252.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 256 | 0
|  | 01:00-01:30 | 259.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 262.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 252.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 252.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 240 | 0
|  | 03:30-04:00 | 240 | 0
|  | 04:00-04:30 | 236.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 233.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 236.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 233.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 246.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 252.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 243.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 278.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 230.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 211.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 204.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 208 | 0
|  | 10:00-10:30 | 217.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 204.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 208 | 0
|  | 11:30-12:00 | 208 | 0
|  | 12:00-12:30 | 211.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 211.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 220.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 220.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 211.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 220.8 | 0
|  | 15:00-15:30 | 227.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 249.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 227.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 227.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 230.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 230.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 227.2 | 0
|  | 18:30-19:00 | 236.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 252.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 252.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 259.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 246.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 249.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 256 | 0
|  | 22:00-22:30 | 259.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 256 | 0
|  | 23:00-23:30 | 246.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 233.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 254.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 256 | 0
|  | 01:00-01:30 | 259.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 260.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 254.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 252.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 240 | 0
|  | 03:30-04:00 | 238.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 236.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 235.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 236.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 232 | 0
|  | 06:00-06:30 | 246.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 252.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 244.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 276.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 232 | 0
|  | 08:30-09:00 | 211.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 204.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 208 | 0
|  | 10:00-10:30 | 217.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 203.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 208 | 0
|  | 11:30-12:00 | 208 | 0
|  | 12:00-12:30 | 212.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 211.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 219.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 222.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 211.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 220.8 | 0
|  | 15:00-15:30 | 225.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 251.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 227.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 227.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 228.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 230.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 228.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 236.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 252.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 252.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 257.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 248 | 0
|  | 21:00-21:30 | 249.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 254.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 259.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 257.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 244.8 | 0
|  | 23:30-00:00 | 235.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Алексино ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Алексино ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Ершовский ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Ершовский ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Комплекс ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Комплекс ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Корино ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 5 | 0
|  | 00:30-01:00 | 5 | 0
|  | 01:00-01:30 | 5 | 0
|  | 01:30-02:00 | 5.5 | 0
|  | 02:00-02:30 | 5 | 0
|  | 02:30-03:00 | 5 | 0
|  | 03:00-03:30 | 5.5 | 0
|  | 03:30-04:00 | 5 | 0
|  | 04:00-04:30 | 5 | 0
|  | 04:30-05:00 | 6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 5 | 0
|  | 05:30-06:00 | 6.5 | 0
|  | 06:00-06:30 | 6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 7 | 0
|  | 07:00-07:30 | 6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 5.5 | 0
|  | 08:30-09:00 | 6.5 | 0
|  | 09:00-09:30 | 6.5 | 0
|  | 09:30-10:00 | 6.5 | 0
|  | 10:00-10:30 | 5 | 0
|  | 10:30-11:00 | 5 | 0
|  | 11:00-11:30 | 4.5 | 0
|  | 11:30-12:00 | 4.5 | 0
|  | 12:00-12:30 | 5 | 0
|  | 12:30-13:00 | 4.5 | 0
|  | 13:00-13:30 | 5.5 | 0
|  | 13:30-14:00 | 5 | 0
|  | 14:00-14:30 | 5.5 | 0
|  | 14:30-15:00 | 5 | 0
|  | 15:00-15:30 | 5 | 0
|  | 15:30-16:00 | 5.5 | 0
|  | 16:00-16:30 | 7 | 0
|  | 16:30-17:00 | 7 | 0
|  | 17:00-17:30 | 7 | 0
|  | 17:30-18:00 | 7.5 | 0
|  | 18:00-18:30 | 8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 6.5 | 0
|  | 19:00-19:30 | 7.5 | 0
|  | 19:30-20:00 | 7.5 | 0
|  | 20:00-20:30 | 7.5 | 0
|  | 20:30-21:00 | 6.5 | 0
|  | 21:00-21:30 | 6.5 | 0
|  | 21:30-22:00 | 6.5 | 0
|  | 22:00-22:30 | 6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 5.5 | 0
|  | 23:00-23:30 | 6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 5.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Корино ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Косиково ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Косиково ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Куваево ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Куваево ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Центр ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Воробьево-Центр ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0