## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 10 Кадников Т 1 ап RS | 2582.4 | 2432 | 2380.8 | 2377.6 | 2345.6 | 2339.2 | 2336 | 2313.6 | 2364.8 | 2384 | 2579.2 | 2672 | 2835.2 | 3011.2 | 3126.4 | 3168 | 3120 | 3331.2 | 3420.8 | 3369.6 | 3328 | 3299.2 | 3312 | 3283.2 |  | 10 Кадников Т 1 ап RS | 3190.4 | 3116.8 | 3158.4 | 3123.2 | 3120 | 3174.4 | 3219.2 | 3251.2 | 3372.8 | 3497.6 | 3436.8 | 3446.4 | 3475.2 | 3395.2 | 3372.8 | 3302.4 | 3280 | 3248 | 3190.4 | 3091.2 | 2928 | 2822.4 | 2739.2 | 2601.6 | 144265.6
| 10 Кадников Т 2 ап RS | 908.8 | 908.8 | 912 | 870.4 | 867.2 | 902.4 | 908.8 | 892.8 | 908.8 | 902.4 | 931.2 | 998.4 | 1008 | 1011.2 | 934.4 | 652.8 | 864 | 921.6 | 867.2 | 864 | 835.2 | 819.2 | 844.8 | 768 |  | 10 Кадников Т 2 ап RS | 755.2 | 707.2 | 748.8 | 803.2 | 803.2 | 768 | 793.6 | 723.2 | 748.8 | 732.8 | 694.4 | 643.2 | 601.6 | 617.6 | 611.2 | 649.6 | 819.2 | 976 | 1011.2 | 1008 | 1001.6 | 992 | 976 | 956.8 | 40444.8
| 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 6 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5 | 4.8 | 5 | 4.2 | 4 | 4.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.2 |  | 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5 | 5.6 | 5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 247
| 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 10.4 | 10 | 9.2 | 9.8 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 9 | 9.4 | 9.4 | 10.8 | 10.2 | 10.6 | 11.4 | 11.2 | 11 | 10.4 | 11 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 10 | 10.2 | 10.4 |  | 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 10.8 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 11.2 | 12.2 | 11.6 | 10.6 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 11.8 | 12 | 11.6 | 11.4 | 12 | 12.2 | 11.2 | 10.2 | 515.2
| 10 Кадников-Б.Село ао RS | 24 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 21 | 21.6 | 21 | 21.3 | 21.6 | 22.5 | 27.9 | 58.2 | 60.9 | 61.5 | 60.3 | 60.3 | 64.8 | 66 | 49.5 | 28.5 | 29.1 | 27.6 | 26.7 | 25.5 |  | 10 Кадников-Б.Село ао RS | 22.5 | 23.4 | 28.2 | 59.7 | 62.7 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 59.7 | 44.1 | 26.1 | 24.9 | 28.2 | 26.4 | 23.1 | 26.1 | 37.2 | 58.5 | 58.5 | 59.7 | 58.2 | 59.7 | 58.5 | 47.7 | 1942.8
| 10 Кадников-Дор ао RS | 108 | 104.8 | 108 | 109.6 | 108.8 | 108 | 106.4 | 105.6 | 103.2 | 107.2 | 116 | 141.6 | 147.2 | 147.2 | 152 | 163.2 | 235.2 | 290.4 | 279.2 | 268 | 269.6 | 279.2 | 294.4 | 250.4 |  | 10 Кадников-Дор ао RS | 243.2 | 244 | 216 | 236 | 237.6 | 219.2 | 202.4 | 186.4 | 184 | 172 | 185.6 | 162.4 | 157.6 | 162.4 | 154.4 | 140.8 | 139.2 | 133.6 | 132.8 | 128 | 119.2 | 117.6 | 112.8 | 109.6 | 8200
| 10 Кадников-Залесье ао RS | 49.5 | 45.9 | 44.7 | 46.5 | 49.2 | 48.9 | 46.8 | 45.9 | 47.1 | 44.4 | 49.8 | 51.3 | 53.7 | 56.7 | 57.3 | 54.3 | 63.6 | 81.9 | 79.5 | 79.5 | 90.9 | 86.1 | 85.2 | 84 |  | 10 Кадников-Залесье ао RS | 84.6 | 81.6 | 75.9 | 81.3 | 79.2 | 75 | 77.1 | 63.6 | 56.1 | 61.5 | 65.1 | 68.4 | 68.4 | 71.1 | 69.3 | 67.8 | 73.2 | 70.2 | 69.6 | 63.9 | 66.6 | 63.6 | 57 | 55.8 | 3108.6
| 10 Кадников-Замошье ао RS | 102 | 100.2 | 99.6 | 100.2 | 97.8 | 97.2 | 96.6 | 96 | 97.8 | 100.2 | 101.4 | 103.8 | 109.2 | 125.4 | 118.2 | 117 | 135.6 | 136.2 | 127.8 | 130.8 | 130.2 | 128.4 | 124.8 | 120 |  | 10 Кадников-Замошье ао RS | 126 | 129.6 | 127.2 | 132 | 126.6 | 126 | 120.6 | 124.2 | 130.8 | 139.8 | 137.4 | 139.2 | 131.4 | 140.4 | 132 | 130.8 | 130.2 | 131.4 | 128.4 | 127.8 | 118.8 | 106.8 | 105.6 | 102 | 5741.4
| 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 736.8 | 671.2 | 640.8 | 623.2 | 620.8 | 602.4 | 603.2 | 597.6 | 604 | 614.4 | 720 | 775.2 | 863.2 | 926.4 | 982.4 | 994.4 | 1001.6 | 1112 | 1176.8 | 1153.6 | 1154.4 | 1114.4 | 1091.2 | 1101.6 |  | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 1105.6 | 1072 | 1079.2 | 1048.8 | 1048 | 1095.2 | 1085.6 | 1078.4 | 1121.6 | 1200.8 | 1164 | 1184 | 1190.4 | 1148 | 1117.6 | 1086.4 | 1080.8 | 1061.6 | 1041.6 | 987.2 | 925.6 | 856.8 | 815.2 | 761.6 | 45837.6
| 10 Кадников-Комплекс ао RS | 8.1 | 7.5 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 8.7 | 8.1 | 9.6 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 9 | 7.2 | 7.5 | 6.6 |  | 10 Кадников-Комплекс ао RS | 6.6 | 6.9 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 9.3 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 12.6 | 11.1 | 10.2 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 399.6
| 10 Кадников-Марковское ао RS | 247.6 | 238.4 | 226.4 | 222 | 221.2 | 226 | 222.8 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 256 | 271.2 | 294 | 334.4 | 343.2 | 336.8 | 317.6 | 343.2 | 337.2 | 306.8 | 311.6 | 326 | 338.4 | 341.6 |  | 10 Кадников-Марковское ао RS | 339.2 | 302.4 | 312.4 | 301.2 | 291.2 | 281.6 | 279.2 | 305.6 | 329.2 | 317.2 | 312.8 | 325.6 | 357.2 | 361.2 | 359.6 | 362.8 | 354.4 | 340 | 329.2 | 322 | 292.8 | 278 | 274 | 259.2 | 14325.2
| 10 Кадников-РРС ао RS | 540.8 | 489.6 | 467.2 | 465.6 | 456 | 441.6 | 444 | 448 | 475.2 | 488 | 528.8 | 564 | 617.6 | 680.8 | 744 | 758.4 | 718.4 | 707.2 | 731.2 | 753.6 | 745.6 | 737.6 | 730.4 | 707.2 |  | 10 Кадников-РРС ао RS | 691.2 | 679.2 | 678.4 | 680.8 | 696.8 | 713.6 | 752 | 797.6 | 780.8 | 847.2 | 856 | 852 | 849.6 | 827.2 | 824.8 | 814.4 | 800 | 803.2 | 777.6 | 739.2 | 707.2 | 660.8 | 638.4 | 600.8 | 32509.6
| 10 Кадников-Союз ао RS | 21.6 | 21.6 | 15.6 | 15.6 | 18 | 24 | 24.4 | 19.2 | 22 | 22.8 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 20 | 16.4 | 15.6 | 16.4 | 28.4 | 44.4 | 39.6 | 24 | 34.4 | 40.8 | 38 |  | 10 Кадников-Союз ао RS | 19.2 | 31.2 | 19.2 | 25.2 | 32.4 | 41.2 | 36 | 25.2 | 41.6 | 34 | 24.8 | 25.2 | 20 | 16.4 | 16 | 17.2 | 24.8 | 22.4 | 22 | 23.2 | 22 | 24 | 23.6 | 22 | 1202.4
| 10 Кадников-СХТ ао RS | 282.4 | 294.4 | 303.2 | 317.6 | 313.6 | 313.6 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 307.2 | 308.8 | 305.6 | 305.6 | 300 | 307.2 | 324.8 | 338.4 | 370.4 | 369.6 | 367.2 | 362.4 | 360 | 358.4 | 360 |  | 10 Кадников-СХТ ао RS | 354.4 | 358.4 | 358.4 | 362.4 | 357.6 | 363.2 | 364.8 | 346.4 | 344.8 | 350.4 | 326.4 | 325.6 | 323.2 | 299.2 | 316 | 314.4 | 313.6 | 304.8 | 305.6 | 303.2 | 302.4 | 304 | 299.2 | 281.6 | 15679.2
| 10 Кадников-Турово ао RS | 24.4 | 28 | 27.6 | 27.6 | 23.6 | 24.4 | 24.4 | 22.8 | 22 | 24 | 24 | 26 | 25.6 | 31.2 | 26 | 32 | 28.4 | 33.6 | 26.8 | 22.4 | 23.6 | 17.2 | 18 | 17.2 |  | 10 Кадников-Турово ао RS | 22.8 | 19.2 | 19.6 | 26.4 | 26.8 | 24.4 | 23.6 | 25.6 | 28.8 | 32.8 | 32.8 | 31.6 | 30.8 | 32 | 36.4 | 34.8 | 32.8 | 29.2 | 28.8 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 25.2 | 28.4 | 1280
| 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 456 | 454.4 | 462.4 | 421.6 | 417.6 | 455.2 | 461.6 | 448.8 | 466.4 | 457.6 | 468.8 | 472 | 468.8 | 460 | 382.4 | 73.6 | 60 | 60 | 58.4 | 57.6 | 57.6 | 54.4 | 55.2 | 52 |  | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 51.2 | 52 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 53.6 | 58.4 | 60.8 | 59.2 | 59.2 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 59.2 | 61.6 | 107.2 | 272.8 | 420.8 | 458.4 | 466.4 | 464.8 | 461.6 | 461.6 | 461.6 | 11708.8
| 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 644.8 | 610.4 | 620 | 627.2 | 612.8 | 628.8 | 631.2 | 613.6 | 622.4 | 621.6 | 635.2 | 624 | 616 | 616 | 610.4 | 616 | 586.4 | 628.8 | 625.6 | 611.2 | 594.4 | 592 | 621.6 | 607.2 |  | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 549.6 | 540.8 | 576.8 | 564.8 | 565.6 | 547.2 | 574.4 | 568 | 617.6 | 600 | 612.8 | 589.6 | 596.8 | 596 | 599.2 | 568.8 | 571.2 | 580 | 579.2 | 582.4 | 556 | 588 | 576 | 570.4 | 28688.8
| 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 228 | 232 | 231.2 | 224 | 225.6 | 228 | 228.8 | 228.8 | 230.4 | 227.2 | 223.2 | 228 | 229.6 | 231.2 | 233.6 | 246.4 | 391.2 | 370.4 | 352 | 388.8 | 346.4 | 336 | 348.8 | 320 |  | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 308.8 | 271.2 | 336 | 328 | 323.2 | 316 | 349.6 | 304 | 340 | 340 | 300.8 | 272 | 236 | 239.2 | 244 | 244.8 | 237.6 | 237.6 | 240 | 237.6 | 239.2 | 238.4 | 240 | 230.4 | 13184
| 110 Кадников Т 1 ап RS | 2593.8 | 2446.4 | 2395.8 | 2391.4 | 2358.4 | 2354 | 2351.8 | 2327.6 | 2378.2 | 2395.8 | 2596 | 2686.2 | 2853.4 | 3027.2 | 3141.6 | 3187.8 | 3137.2 | 3350.6 | 3438.6 | 3388 | 3346.2 | 3317.6 | 3328.6 | 3302.2 |  | 110 Кадников Т 1 ап RS | 3207.6 | 3137.2 | 3176.8 | 3139.4 | 3139.4 | 3192.2 | 3238.4 | 3271.4 | 3390.2 | 3515.6 | 3460.6 | 3467.2 | 3493.6 | 3416.6 | 3390.2 | 3319.8 | 3300 | 3269.2 | 3207.6 | 3110.8 | 2945.8 | 2842.4 | 2752.2 | 2618 | 145096.6
| 110 Кадников Т 2 ап RS | 919.6 | 915.2 | 921.8 | 880 | 873.4 | 913 | 917.4 | 899.8 | 917.4 | 910.8 | 939.4 | 1007.6 | 1014.2 | 1020.8 | 943.8 | 660 | 873.4 | 932.8 | 873.4 | 873.4 | 847 | 827.2 | 853.6 | 776.6 |  | 110 Кадников Т 2 ап RS | 761.2 | 719.4 | 756.8 | 809.6 | 811.8 | 778.8 | 803 | 730.4 | 759 | 741.4 | 704 | 653.4 | 611.6 | 624.8 | 622.6 | 657.8 | 827.2 | 985.6 | 1020.8 | 1016.4 | 1007.6 | 1003.2 | 985.6 | 961.4 | 40865
| Сумма | 10495 | 10038.6 | 9899.7 | 9763.9 | 9652.4 | 9750.2 | 9756.8 | 9636.8 | 9838.4 | 9876.6 | 10551.2 | 11030.9 | 11550.9 | 12084.9 | 12204.4 | 11484.8 | 11976.1 | 12789.1 | 12882.2 | 12726 | 12520.8 | 12379.1 | 12496 | 12176.9 |  | Сумма | 11854.9 | 11508.7 | 11743 | 11797.2 | 11797.4 | 11855.1 | 12065.7 | 11948.6 | 12390.3 | 12712.7 | 12427 | 12297.5 | 12258 | 12059.6 | 11977.4 | 11874 | 12323.6 | 12700.2 | 12628.5 | 12321.1 | 11810.2 | 11473.8 | 11163.9 | 10692.1 | 555242.2
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадников | [20 empty] | за 17.12.2014
Время | 10 Кадников Т 1 ап RS | 10 Кадников Т 2 ап RS | 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 10 Кадников-Б.Село ао RS | 10 Кадников-Дор ао RS | 10 Кадников-Залесье ао RS | 10 Кадников-Замошье ао RS | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 10 Кадников-Комплекс ао RS | 10 Кадников-Марковское ао RS | 10 Кадников-РРС ао RS | 10 Кадников-Союз ао RS | 10 Кадников-СХТ ао RS | 10 Кадников-Турово ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 110 Кадников Т 1 ап RS | 110 Кадников Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 2582.4 | 908.8 | 6 | 10.4 | 24 | 108 | 49.5 | 102 | 736.8 | 8.1 | 247.6 | 540.8 | 21.6 | 282.4 | 24.4 | 0 | 456 | 644.8 | 228 | 2593.8 | 919.6
00:30 - 01:00 | 2432 | 908.8 | 6.2 | 10 | 21.6 | 104.8 | 45.9 | 100.2 | 671.2 | 7.5 | 238.4 | 489.6 | 21.6 | 294.4 | 28 | 0 | 454.4 | 610.4 | 232 | 2446.4 | 915.2
01:00 - 01:30 | 2380.8 | 912 | 5.8 | 9.2 | 21.3 | 108 | 44.7 | 99.6 | 640.8 | 6.3 | 226.4 | 467.2 | 15.6 | 303.2 | 27.6 | 0 | 462.4 | 620 | 231.2 | 2395.8 | 921.8
01:30 - 02:00 | 2377.6 | 870.4 | 5.8 | 9.8 | 21.6 | 109.6 | 46.5 | 100.2 | 623.2 | 6.6 | 222 | 465.6 | 15.6 | 317.6 | 27.6 | 0 | 421.6 | 627.2 | 224 | 2391.4 | 880
02:00 - 02:30 | 2345.6 | 867.2 | 5.8 | 9.4 | 21 | 108.8 | 49.2 | 97.8 | 620.8 | 6.6 | 221.2 | 456 | 18 | 313.6 | 23.6 | 0 | 417.6 | 612.8 | 225.6 | 2358.4 | 873.4
02:30 - 03:00 | 2339.2 | 902.4 | 5.8 | 9.2 | 21.6 | 108 | 48.9 | 97.2 | 602.4 | 6.9 | 226 | 441.6 | 24 | 313.6 | 24.4 | 0 | 455.2 | 628.8 | 228 | 2354 | 913
03:00 - 03:30 | 2336 | 908.8 | 5.8 | 9.6 | 21 | 106.4 | 46.8 | 96.6 | 603.2 | 6.6 | 222.8 | 444 | 24.4 | 309.6 | 24.4 | 0 | 461.6 | 631.2 | 228.8 | 2351.8 | 917.4
03:30 - 04:00 | 2313.6 | 892.8 | 5.8 | 9 | 21.3 | 105.6 | 45.9 | 96 | 597.6 | 6.6 | 224.4 | 448 | 19.2 | 309.6 | 22.8 | 0 | 448.8 | 613.6 | 228.8 | 2327.6 | 899.8
04:00 - 04:30 | 2364.8 | 908.8 | 5.6 | 9.4 | 21.6 | 103.2 | 47.1 | 97.8 | 604 | 6.9 | 225.6 | 475.2 | 22 | 309.6 | 22 | 0 | 466.4 | 622.4 | 230.4 | 2378.2 | 917.4
04:30 - 05:00 | 2384 | 902.4 | 5.4 | 9.4 | 22.5 | 107.2 | 44.4 | 100.2 | 614.4 | 6.9 | 224.8 | 488 | 22.8 | 307.2 | 24 | 0 | 457.6 | 621.6 | 227.2 | 2395.8 | 910.8
05:00 - 05:30 | 2579.2 | 931.2 | 5 | 10.8 | 27.9 | 116 | 49.8 | 101.4 | 720 | 6.9 | 256 | 528.8 | 22.8 | 308.8 | 24 | 0 | 468.8 | 635.2 | 223.2 | 2596 | 939.4
06:30 - 06:00 | 2672 | 998.4 | 4.8 | 10.2 | 58.2 | 141.6 | 51.3 | 103.8 | 775.2 | 7.2 | 271.2 | 564 | 23.6 | 305.6 | 26 | 0 | 472 | 624 | 228 | 2686.2 | 1007.6
06:00 - 06:30 | 2835.2 | 1008 | 5 | 10.6 | 60.9 | 147.2 | 53.7 | 109.2 | 863.2 | 8.7 | 294 | 617.6 | 24.4 | 305.6 | 25.6 | 0 | 468.8 | 616 | 229.6 | 2853.4 | 1014.2
06:30 - 07:00 | 3011.2 | 1011.2 | 4.2 | 11.4 | 61.5 | 147.2 | 56.7 | 125.4 | 926.4 | 8.1 | 334.4 | 680.8 | 20 | 300 | 31.2 | 0 | 460 | 616 | 231.2 | 3027.2 | 1020.8
07:00 - 07:30 | 3126.4 | 934.4 | 4 | 11.2 | 60.3 | 152 | 57.3 | 118.2 | 982.4 | 9.6 | 343.2 | 744 | 16.4 | 307.2 | 26 | 0 | 382.4 | 610.4 | 233.6 | 3141.6 | 943.8
07:30 - 08:00 | 3168 | 652.8 | 4.6 | 11 | 60.3 | 163.2 | 54.3 | 117 | 994.4 | 7.8 | 336.8 | 758.4 | 15.6 | 324.8 | 32 | 0 | 73.6 | 616 | 246.4 | 3187.8 | 660
08:00 - 08:30 | 3120 | 864 | 5.4 | 10.4 | 64.8 | 235.2 | 63.6 | 135.6 | 1001.6 | 8.1 | 317.6 | 718.4 | 16.4 | 338.4 | 28.4 | 0 | 60 | 586.4 | 391.2 | 3137.2 | 873.4
08:30 - 09:00 | 3331.2 | 921.6 | 5.6 | 11 | 66 | 290.4 | 81.9 | 136.2 | 1112 | 7.8 | 343.2 | 707.2 | 28.4 | 370.4 | 33.6 | 0 | 60 | 628.8 | 370.4 | 3350.6 | 932.8
09:00 - 09:30 | 3420.8 | 867.2 | 5.4 | 10.4 | 49.5 | 279.2 | 79.5 | 127.8 | 1176.8 | 8.4 | 337.2 | 731.2 | 44.4 | 369.6 | 26.8 | 0 | 58.4 | 625.6 | 352 | 3438.6 | 873.4
9:30 - 10:00 | 3369.6 | 864 | 5.2 | 10.4 | 28.5 | 268 | 79.5 | 130.8 | 1153.6 | 7.8 | 306.8 | 753.6 | 39.6 | 367.2 | 22.4 | 0 | 57.6 | 611.2 | 388.8 | 3388 | 873.4
10:00 - 10:30 | 3328 | 835.2 | 6 | 9.6 | 29.1 | 269.6 | 90.9 | 130.2 | 1154.4 | 9 | 311.6 | 745.6 | 24 | 362.4 | 23.6 | 0 | 57.6 | 594.4 | 346.4 | 3346.2 | 847
10:30 - 11:00 | 3299.2 | 819.2 | 5.4 | 10 | 27.6 | 279.2 | 86.1 | 128.4 | 1114.4 | 7.2 | 326 | 737.6 | 34.4 | 360 | 17.2 | 0 | 54.4 | 592 | 336 | 3317.6 | 827.2
11:00 - 11:30 | 3312 | 844.8 | 5.4 | 10.2 | 26.7 | 294.4 | 85.2 | 124.8 | 1091.2 | 7.5 | 338.4 | 730.4 | 40.8 | 358.4 | 18 | 0 | 55.2 | 621.6 | 348.8 | 3328.6 | 853.6
11:30 - 12:00 | 3283.2 | 768 | 5.2 | 10.4 | 25.5 | 250.4 | 84 | 120 | 1101.6 | 6.6 | 341.6 | 707.2 | 38 | 360 | 17.2 | 0 | 52 | 607.2 | 320 | 3302.2 | 776.6
12:00 - 12:30 | 3190.4 | 755.2 | 4.8 | 10.8 | 22.5 | 243.2 | 84.6 | 126 | 1105.6 | 6.6 | 339.2 | 691.2 | 19.2 | 354.4 | 22.8 | 0 | 51.2 | 549.6 | 308.8 | 3207.6 | 761.2
12:30 - 13:00 | 3116.8 | 707.2 | 5 | 11.2 | 23.4 | 244 | 81.6 | 129.6 | 1072 | 6.9 | 302.4 | 679.2 | 31.2 | 358.4 | 19.2 | 0 | 52 | 540.8 | 271.2 | 3137.2 | 719.4
13:00 - 13:30 | 3158.4 | 748.8 | 4.8 | 10.8 | 28.2 | 216 | 75.9 | 127.2 | 1079.2 | 8.1 | 312.4 | 678.4 | 19.2 | 358.4 | 19.6 | 0 | 51.2 | 576.8 | 336 | 3176.8 | 756.8
13:30 - 14:00 | 3123.2 | 803.2 | 4.8 | 10.8 | 59.7 | 236 | 81.3 | 132 | 1048.8 | 8.4 | 301.2 | 680.8 | 25.2 | 362.4 | 26.4 | 0 | 51.2 | 564.8 | 328 | 3139.4 | 809.6
14:00 - 14:30 | 3120 | 803.2 | 4.2 | 11.8 | 62.7 | 237.6 | 79.2 | 126.6 | 1048 | 8.1 | 291.2 | 696.8 | 32.4 | 357.6 | 26.8 | 0 | 51.2 | 565.6 | 323.2 | 3139.4 | 811.8
14:30 - 15:00 | 3174.4 | 768 | 5 | 11.2 | 61.8 | 219.2 | 75 | 126 | 1095.2 | 7.5 | 281.6 | 713.6 | 41.2 | 363.2 | 24.4 | 0 | 53.6 | 547.2 | 316 | 3192.2 | 778.8
15:00 - 15:30 | 3219.2 | 793.6 | 5.4 | 12.2 | 61.8 | 202.4 | 77.1 | 120.6 | 1085.6 | 8.4 | 279.2 | 752 | 36 | 364.8 | 23.6 | 0 | 58.4 | 574.4 | 349.6 | 3238.4 | 803
15:30 - 16:00 | 3251.2 | 723.2 | 5.4 | 11.6 | 61.8 | 186.4 | 63.6 | 124.2 | 1078.4 | 7.8 | 305.6 | 797.6 | 25.2 | 346.4 | 25.6 | 0 | 60.8 | 568 | 304 | 3271.4 | 730.4
16:00 - 16:30 | 3372.8 | 748.8 | 5.4 | 10.6 | 59.7 | 184 | 56.1 | 130.8 | 1121.6 | 9.3 | 329.2 | 780.8 | 41.6 | 344.8 | 28.8 | 0 | 59.2 | 617.6 | 340 | 3390.2 | 759
16:30 - 17:00 | 3497.6 | 732.8 | 5.2 | 11.2 | 44.1 | 172 | 61.5 | 139.8 | 1200.8 | 9.9 | 317.2 | 847.2 | 34 | 350.4 | 32.8 | 0 | 59.2 | 600 | 340 | 3515.6 | 741.4
17:00 - 17:30 | 3436.8 | 694.4 | 5 | 11.2 | 26.1 | 185.6 | 65.1 | 137.4 | 1164 | 9.6 | 312.8 | 856 | 24.8 | 326.4 | 32.8 | 0 | 60.8 | 612.8 | 300.8 | 3460.6 | 704
17:30 - 18:00 | 3446.4 | 643.2 | 5 | 11.4 | 24.9 | 162.4 | 68.4 | 139.2 | 1184 | 9.6 | 325.6 | 852 | 25.2 | 325.6 | 31.6 | 0 | 60.8 | 589.6 | 272 | 3467.2 | 653.4
18:00 - 18:30 | 3475.2 | 601.6 | 5.6 | 10.4 | 28.2 | 157.6 | 68.4 | 131.4 | 1190.4 | 9.6 | 357.2 | 849.6 | 20 | 323.2 | 30.8 | 0 | 60.8 | 596.8 | 236 | 3493.6 | 611.6
18:30 - 19:00 | 3395.2 | 617.6 | 5 | 11.2 | 26.4 | 162.4 | 71.1 | 140.4 | 1148 | 10.5 | 361.2 | 827.2 | 16.4 | 299.2 | 32 | 0 | 59.2 | 596 | 239.2 | 3416.6 | 624.8
19:00 - 19:30 | 3372.8 | 611.2 | 4.6 | 11.2 | 23.1 | 154.4 | 69.3 | 132 | 1117.6 | 10.8 | 359.6 | 824.8 | 16 | 316 | 36.4 | 0 | 61.6 | 599.2 | 244 | 3390.2 | 622.6
19:30 - 20:00 | 3302.4 | 649.6 | 4.8 | 12.2 | 26.1 | 140.8 | 67.8 | 130.8 | 1086.4 | 11.1 | 362.8 | 814.4 | 17.2 | 314.4 | 34.8 | 0 | 107.2 | 568.8 | 244.8 | 3319.8 | 657.8
20:00 - 20:30 | 3280 | 819.2 | 5 | 11.8 | 37.2 | 139.2 | 73.2 | 130.2 | 1080.8 | 12.6 | 354.4 | 800 | 24.8 | 313.6 | 32.8 | 0 | 272.8 | 571.2 | 237.6 | 3300 | 827.2
20:30 - 21:00 | 3248 | 976 | 5 | 12 | 58.5 | 133.6 | 70.2 | 131.4 | 1061.6 | 11.1 | 340 | 803.2 | 22.4 | 304.8 | 29.2 | 0 | 420.8 | 580 | 237.6 | 3269.2 | 985.6
21:00 - 21:30 | 3190.4 | 1011.2 | 5 | 11.6 | 58.5 | 132.8 | 69.6 | 128.4 | 1041.6 | 10.2 | 329.2 | 777.6 | 22 | 305.6 | 28.8 | 0 | 458.4 | 579.2 | 240 | 3207.6 | 1020.8
21:30 - 22:00 | 3091.2 | 1008 | 5 | 11.4 | 59.7 | 128 | 63.9 | 127.8 | 987.2 | 9.3 | 322 | 739.2 | 23.2 | 303.2 | 28.4 | 0 | 466.4 | 582.4 | 237.6 | 3110.8 | 1016.4
22:00 - 22:30 | 2928 | 1001.6 | 4.6 | 12 | 58.2 | 119.2 | 66.6 | 118.8 | 925.6 | 9 | 292.8 | 707.2 | 22 | 302.4 | 28.8 | 0 | 464.8 | 556 | 239.2 | 2945.8 | 1007.6
22:30 - 23:00 | 2822.4 | 992 | 4.4 | 12.2 | 59.7 | 117.6 | 63.6 | 106.8 | 856.8 | 8.7 | 278 | 660.8 | 24 | 304 | 29.2 | 0 | 461.6 | 588 | 238.4 | 2842.4 | 1003.2
23:00 - 23:30 | 2739.2 | 976 | 4.2 | 11.2 | 58.5 | 112.8 | 57 | 105.6 | 815.2 | 8.4 | 274 | 638.4 | 23.6 | 299.2 | 25.2 | 0 | 461.6 | 576 | 240 | 2752.2 | 985.6
23:30 - 00:00 | 2601.6 | 956.8 | 4.6 | 10.2 | 47.7 | 109.6 | 55.8 | 102 | 761.6 | 8.4 | 259.2 | 600.8 | 22 | 281.6 | 28.4 | 0 | 461.6 | 570.4 | 230.4 | 2618 | 961.4
Сумма | 144265.6 | 40444.8 | 247 | 515.2 | 1942.8 | 8200 | 3108.6 | 5741.4 | 45837.6 | 399.6 | 14325.2 | 32509.6 | 1202.4 | 15679.2 | 1280 | 0 | 11708.8 | 28688.8 | 13184 | 145096.6 | 40865

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Кадников |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 2582.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 2432 | 0
|  | 01:00-01:30 | 2380.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 2377.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 2345.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 2339.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 2336 | 0
|  | 03:30-04:00 | 2313.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 2364.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 2384 | 0
|  | 05:00-05:30 | 2579.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 2672 | 0
|  | 06:00-06:30 | 2835.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 3011.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 3126.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 3168 | 0
|  | 08:00-08:30 | 3120 | 0
|  | 08:30-09:00 | 3331.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 3420.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 3369.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 3328 | 0
|  | 10:30-11:00 | 3299.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 3312 | 0
|  | 11:30-12:00 | 3283.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 3190.4 | 0
|  | 12:30-13:00 | 3116.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 3158.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 3123.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 3120 | 0
|  | 14:30-15:00 | 3174.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 3219.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 3251.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 3372.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 3497.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 3436.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 3446.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 3475.2 | 0
|  | 18:30-19:00 | 3395.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 3372.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 3302.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 3280 | 0
|  | 20:30-21:00 | 3248 | 0
|  | 21:00-21:30 | 3190.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 3091.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 2928 | 0
|  | 22:30-23:00 | 2822.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 2739.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 2601.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 908.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 908.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 912 | 0
|  | 01:30-02:00 | 870.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 867.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 902.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 908.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 892.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 908.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 902.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 931.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 998.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 1008 | 0
|  | 06:30-07:00 | 1011.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 934.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 652.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 864 | 0
|  | 08:30-09:00 | 921.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 867.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 864 | 0
|  | 10:00-10:30 | 835.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 819.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 844.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 768 | 0
|  | 12:00-12:30 | 755.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 707.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 748.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 803.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 803.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 768 | 0
|  | 15:00-15:30 | 793.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 723.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 748.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 732.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 694.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 643.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 601.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 617.6 | 0
|  | 19:00-19:30 | 611.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 649.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 819.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 976 | 0
|  | 21:00-21:30 | 1011.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 1008 | 0
|  | 22:00-22:30 | 1001.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 992 | 0
|  | 23:00-23:30 | 976 | 0
|  | 23:30-00:00 | 956.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 6.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 5.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 5.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 5.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 5.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 5.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 5.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 5.6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 5.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 5 | 0
|  | 05:30-06:00 | 4.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 5 | 0
|  | 06:30-07:00 | 4.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 4.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 5.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 5.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 5.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 5.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 5.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 5.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 5.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 4.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 5 | 0
|  | 13:00-13:30 | 4.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 4.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 4.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 5 | 0
|  | 15:00-15:30 | 5.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 5.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 5.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 5.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 5 | 0
|  | 17:30-18:00 | 5 | 0
|  | 18:00-18:30 | 5.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 5 | 0
|  | 19:00-19:30 | 4.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 4.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 5 | 0
|  | 20:30-21:00 | 5 | 0
|  | 21:00-21:30 | 5 | 0
|  | 21:30-22:00 | 5 | 0
|  | 22:00-22:30 | 4.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 4.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 4.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 4.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников ТСН 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 10.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 10 | 0
|  | 01:00-01:30 | 9.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 9.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 9.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 9.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 9.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 9 | 0
|  | 04:00-04:30 | 9.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 9.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 10.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 10.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 10.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 11.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 11.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 11 | 0
|  | 08:00-08:30 | 10.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 11 | 0
|  | 09:00-09:30 | 10.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 10.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 9.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 10 | 0
|  | 11:00-11:30 | 10.2 | 0
|  | 11:30-12:00 | 10.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 10.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 11.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 10.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 10.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 11.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 11.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 12.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 11.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 10.6 | 0
|  | 16:30-17:00 | 11.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 11.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 11.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 10.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 11.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 11.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 12.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 11.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 12 | 0
|  | 21:00-21:30 | 11.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 11.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 12 | 0
|  | 22:30-23:00 | 12.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 11.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 10.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Б.Село ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 24 | 0
|  | 00:30-01:00 | 21.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 21.3 | 0
|  | 01:30-02:00 | 21.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 21 | 0
|  | 02:30-03:00 | 21.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 21 | 0
|  | 03:30-04:00 | 21.3 | 0
|  | 04:00-04:30 | 21.6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 22.5 | 0
|  | 05:00-05:30 | 27.9 | 0
|  | 05:30-06:00 | 58.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 60.9 | 0
|  | 06:30-07:00 | 61.5 | 0
|  | 07:00-07:30 | 60.3 | 0
|  | 07:30-08:00 | 60.3 | 0
|  | 08:00-08:30 | 64.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 66 | 0
|  | 09:00-09:30 | 49.5 | 0
|  | 09:30-10:00 | 28.5 | 0
|  | 10:00-10:30 | 29.1 | 0
|  | 10:30-11:00 | 27.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 26.7 | 0
|  | 11:30-12:00 | 25.5 | 0
|  | 12:00-12:30 | 22.5 | 0
|  | 12:30-13:00 | 23.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 28.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 59.7 | 0
|  | 14:00-14:30 | 62.7 | 0
|  | 14:30-15:00 | 61.8 | 0
|  | 15:00-15:30 | 61.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 61.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 59.7 | 0
|  | 16:30-17:00 | 44.1 | 0
|  | 17:00-17:30 | 26.1 | 0
|  | 17:30-18:00 | 24.9 | 0
|  | 18:00-18:30 | 28.2 | 0
|  | 18:30-19:00 | 26.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 23.1 | 0
|  | 19:30-20:00 | 26.1 | 0
|  | 20:00-20:30 | 37.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 58.5 | 0
|  | 21:00-21:30 | 58.5 | 0
|  | 21:30-22:00 | 59.7 | 0
|  | 22:00-22:30 | 58.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 59.7 | 0
|  | 23:00-23:30 | 58.5 | 0
|  | 23:30-00:00 | 47.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Дор ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 108 | 0
|  | 00:30-01:00 | 104.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 108 | 0
|  | 01:30-02:00 | 109.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 108.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 108 | 0
|  | 03:00-03:30 | 106.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 105.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 103.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 107.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 116 | 0
|  | 05:30-06:00 | 141.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 147.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 147.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 152 | 0
|  | 07:30-08:00 | 163.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 235.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 290.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 279.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 268 | 0
|  | 10:00-10:30 | 269.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 279.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 294.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 250.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 243.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 244 | 0
|  | 13:00-13:30 | 216 | 0
|  | 13:30-14:00 | 236 | 0
|  | 14:00-14:30 | 237.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 219.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 202.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 186.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 184 | 0
|  | 16:30-17:00 | 172 | 0
|  | 17:00-17:30 | 185.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 162.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 157.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 162.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 154.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 140.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 139.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 133.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 132.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 128 | 0
|  | 22:00-22:30 | 119.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 117.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 112.8 | 0
|  | 23:30-00:00 | 109.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Залесье ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 49.5 | 0
|  | 00:30-01:00 | 45.9 | 0
|  | 01:00-01:30 | 44.7 | 0
|  | 01:30-02:00 | 46.5 | 0
|  | 02:00-02:30 | 49.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 48.9 | 0
|  | 03:00-03:30 | 46.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 45.9 | 0
|  | 04:00-04:30 | 47.1 | 0
|  | 04:30-05:00 | 44.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 49.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 51.3 | 0
|  | 06:00-06:30 | 53.7 | 0
|  | 06:30-07:00 | 56.7 | 0
|  | 07:00-07:30 | 57.3 | 0
|  | 07:30-08:00 | 54.3 | 0
|  | 08:00-08:30 | 63.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 81.9 | 0
|  | 09:00-09:30 | 79.5 | 0
|  | 09:30-10:00 | 79.5 | 0
|  | 10:00-10:30 | 90.9 | 0
|  | 10:30-11:00 | 86.1 | 0
|  | 11:00-11:30 | 85.2 | 0
|  | 11:30-12:00 | 84 | 0
|  | 12:00-12:30 | 84.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 81.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 75.9 | 0
|  | 13:30-14:00 | 81.3 | 0
|  | 14:00-14:30 | 79.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 75 | 0
|  | 15:00-15:30 | 77.1 | 0
|  | 15:30-16:00 | 63.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 56.1 | 0
|  | 16:30-17:00 | 61.5 | 0
|  | 17:00-17:30 | 65.1 | 0
|  | 17:30-18:00 | 68.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 68.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 71.1 | 0
|  | 19:00-19:30 | 69.3 | 0
|  | 19:30-20:00 | 67.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 73.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 70.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 69.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 63.9 | 0
|  | 22:00-22:30 | 66.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 63.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 57 | 0
|  | 23:30-00:00 | 55.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Замошье ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 102 | 0
|  | 00:30-01:00 | 100.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 99.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 100.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 97.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 97.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 96.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 96 | 0
|  | 04:00-04:30 | 97.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 100.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 101.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 103.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 109.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 125.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 118.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 117 | 0
|  | 08:00-08:30 | 135.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 136.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 127.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 130.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 130.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 128.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 124.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 120 | 0
|  | 12:00-12:30 | 126 | 0
|  | 12:30-13:00 | 129.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 127.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 132 | 0
|  | 14:00-14:30 | 126.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 126 | 0
|  | 15:00-15:30 | 120.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 124.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 130.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 139.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 137.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 139.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 131.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 140.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 132 | 0
|  | 19:30-20:00 | 130.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 130.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 131.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 128.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 127.8 | 0
|  | 22:00-22:30 | 118.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 106.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 105.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 102 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 736.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 671.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 640.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 623.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 620.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 602.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 603.2 | 0
|  | 03:30-04:00 | 597.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 604 | 0
|  | 04:30-05:00 | 614.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 720 | 0
|  | 05:30-06:00 | 775.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 863.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 926.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 982.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 994.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 1001.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 1112 | 0
|  | 09:00-09:30 | 1176.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 1153.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 1154.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 1114.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 1091.2 | 0
|  | 11:30-12:00 | 1101.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 1105.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 1072 | 0
|  | 13:00-13:30 | 1079.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 1048.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 1048 | 0
|  | 14:30-15:00 | 1095.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 1085.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 1078.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 1121.6 | 0
|  | 16:30-17:00 | 1200.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 1164 | 0
|  | 17:30-18:00 | 1184 | 0
|  | 18:00-18:30 | 1190.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 1148 | 0
|  | 19:00-19:30 | 1117.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 1086.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 1080.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 1061.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 1041.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 987.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 925.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 856.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 815.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 761.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Комплекс ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 8.1 | 0
|  | 00:30-01:00 | 7.5 | 0
|  | 01:00-01:30 | 6.3 | 0
|  | 01:30-02:00 | 6.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 6.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 6.9 | 0
|  | 03:00-03:30 | 6.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 6.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 6.9 | 0
|  | 04:30-05:00 | 6.9 | 0
|  | 05:00-05:30 | 6.9 | 0
|  | 05:30-06:00 | 7.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 8.7 | 0
|  | 06:30-07:00 | 8.1 | 0
|  | 07:00-07:30 | 9.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 7.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 8.1 | 0
|  | 08:30-09:00 | 7.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 8.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 7.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 9 | 0
|  | 10:30-11:00 | 7.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 7.5 | 0
|  | 11:30-12:00 | 6.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 6.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 6.9 | 0
|  | 13:00-13:30 | 8.1 | 0
|  | 13:30-14:00 | 8.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 8.1 | 0
|  | 14:30-15:00 | 7.5 | 0
|  | 15:00-15:30 | 8.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 7.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 9.3 | 0
|  | 16:30-17:00 | 9.9 | 0
|  | 17:00-17:30 | 9.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 9.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 9.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 10.5 | 0
|  | 19:00-19:30 | 10.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 11.1 | 0
|  | 20:00-20:30 | 12.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 11.1 | 0
|  | 21:00-21:30 | 10.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 9.3 | 0
|  | 22:00-22:30 | 9 | 0
|  | 22:30-23:00 | 8.7 | 0
|  | 23:00-23:30 | 8.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 8.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Марковское ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 247.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 238.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 226.4 | 0
|  | 01:30-02:00 | 222 | 0
|  | 02:00-02:30 | 221.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 226 | 0
|  | 03:00-03:30 | 222.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 224.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 225.6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 224.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 256 | 0
|  | 05:30-06:00 | 271.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 294 | 0
|  | 06:30-07:00 | 334.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 343.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 336.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 317.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 343.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 337.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 306.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 311.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 326 | 0
|  | 11:00-11:30 | 338.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 341.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 339.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 302.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 312.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 301.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 291.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 281.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 279.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 305.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 329.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 317.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 312.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 325.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 357.2 | 0
|  | 18:30-19:00 | 361.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 359.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 362.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 354.4 | 0
|  | 20:30-21:00 | 340 | 0
|  | 21:00-21:30 | 329.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 322 | 0
|  | 22:00-22:30 | 292.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 278 | 0
|  | 23:00-23:30 | 274 | 0
|  | 23:30-00:00 | 259.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-РРС ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 540.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 489.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 467.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 465.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 456 | 0
|  | 02:30-03:00 | 441.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 444 | 0
|  | 03:30-04:00 | 448 | 0
|  | 04:00-04:30 | 475.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 488 | 0
|  | 05:00-05:30 | 528.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 564 | 0
|  | 06:00-06:30 | 617.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 680.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 744 | 0
|  | 07:30-08:00 | 758.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 718.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 707.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 731.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 753.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 745.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 737.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 730.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 707.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 691.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 679.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 678.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 680.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 696.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 713.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 752 | 0
|  | 15:30-16:00 | 797.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 780.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 847.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 856 | 0
|  | 17:30-18:00 | 852 | 0
|  | 18:00-18:30 | 849.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 827.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 824.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 814.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 800 | 0
|  | 20:30-21:00 | 803.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 777.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 739.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 707.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 660.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 638.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 600.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Союз ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 21.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 21.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 15.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 15.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 18 | 0
|  | 02:30-03:00 | 24 | 0
|  | 03:00-03:30 | 24.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 19.2 | 0
|  | 04:00-04:30 | 22 | 0
|  | 04:30-05:00 | 22.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 22.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 23.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 24.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 20 | 0
|  | 07:00-07:30 | 16.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 15.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 16.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 28.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 44.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 39.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 24 | 0
|  | 10:30-11:00 | 34.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 40.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 38 | 0
|  | 12:00-12:30 | 19.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 31.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 19.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 25.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 32.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 41.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 36 | 0
|  | 15:30-16:00 | 25.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 41.6 | 0
|  | 16:30-17:00 | 34 | 0
|  | 17:00-17:30 | 24.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 25.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 20 | 0
|  | 18:30-19:00 | 16.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 16 | 0
|  | 19:30-20:00 | 17.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 24.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 22.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 22 | 0
|  | 21:30-22:00 | 23.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 22 | 0
|  | 22:30-23:00 | 24 | 0
|  | 23:00-23:30 | 23.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 22 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-СХТ ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 282.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 294.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 303.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 317.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 313.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 313.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 309.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 309.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 309.6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 307.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 308.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 305.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 305.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 300 | 0
|  | 07:00-07:30 | 307.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 324.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 338.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 370.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 369.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 367.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 362.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 360 | 0
|  | 11:00-11:30 | 358.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 360 | 0
|  | 12:00-12:30 | 354.4 | 0
|  | 12:30-13:00 | 358.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 358.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 362.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 357.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 363.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 364.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 346.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 344.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 350.4 | 0
|  | 17:00-17:30 | 326.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 325.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 323.2 | 0
|  | 18:30-19:00 | 299.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 316 | 0
|  | 19:30-20:00 | 314.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 313.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 304.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 305.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 303.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 302.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 304 | 0
|  | 23:00-23:30 | 299.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 281.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Турово ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 24.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 28 | 0
|  | 01:00-01:30 | 27.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 27.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 23.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 24.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 24.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 22.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 22 | 0
|  | 04:30-05:00 | 24 | 0
|  | 05:00-05:30 | 24 | 0
|  | 05:30-06:00 | 26 | 0
|  | 06:00-06:30 | 25.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 31.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 26 | 0
|  | 07:30-08:00 | 32 | 0
|  | 08:00-08:30 | 28.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 33.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 26.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 22.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 23.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 17.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 18 | 0
|  | 11:30-12:00 | 17.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 22.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 19.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 19.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 26.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 26.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 24.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 23.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 25.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 28.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 32.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 32.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 31.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 30.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 32 | 0
|  | 19:00-19:30 | 36.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 34.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 32.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 29.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 28.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 28.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 28.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 29.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 25.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 28.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 456 | 0
|  | 00:30-01:00 | 454.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 462.4 | 0
|  | 01:30-02:00 | 421.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 417.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 455.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 461.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 448.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 466.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 457.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 468.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 472 | 0
|  | 06:00-06:30 | 468.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 460 | 0
|  | 07:00-07:30 | 382.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 73.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 60 | 0
|  | 08:30-09:00 | 60 | 0
|  | 09:00-09:30 | 58.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 57.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 57.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 54.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 55.2 | 0
|  | 11:30-12:00 | 52 | 0
|  | 12:00-12:30 | 51.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 52 | 0
|  | 13:00-13:30 | 51.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 51.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 51.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 53.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 58.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 60.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 59.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 59.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 60.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 60.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 60.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 59.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 61.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 107.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 272.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 420.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 458.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 466.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 464.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 461.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 461.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 461.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 644.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 610.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 620 | 0
|  | 01:30-02:00 | 627.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 612.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 628.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 631.2 | 0
|  | 03:30-04:00 | 613.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 622.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 621.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 635.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 624 | 0
|  | 06:00-06:30 | 616 | 0
|  | 06:30-07:00 | 616 | 0
|  | 07:00-07:30 | 610.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 616 | 0
|  | 08:00-08:30 | 586.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 628.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 625.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 611.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 594.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 592 | 0
|  | 11:00-11:30 | 621.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 607.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 549.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 540.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 576.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 564.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 565.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 547.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 574.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 568 | 0
|  | 16:00-16:30 | 617.6 | 0
|  | 16:30-17:00 | 600 | 0
|  | 17:00-17:30 | 612.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 589.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 596.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 596 | 0
|  | 19:00-19:30 | 599.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 568.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 571.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 580 | 0
|  | 21:00-21:30 | 579.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 582.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 556 | 0
|  | 22:30-23:00 | 588 | 0
|  | 23:00-23:30 | 576 | 0
|  | 23:30-00:00 | 570.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 228 | 0
|  | 00:30-01:00 | 232 | 0
|  | 01:00-01:30 | 231.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 224 | 0
|  | 02:00-02:30 | 225.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 228 | 0
|  | 03:00-03:30 | 228.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 228.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 230.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 227.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 223.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 228 | 0
|  | 06:00-06:30 | 229.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 231.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 233.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 246.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 391.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 370.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 352 | 0
|  | 09:30-10:00 | 388.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 346.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 336 | 0
|  | 11:00-11:30 | 348.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 320 | 0
|  | 12:00-12:30 | 308.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 271.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 336 | 0
|  | 13:30-14:00 | 328 | 0
|  | 14:00-14:30 | 323.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 316 | 0
|  | 15:00-15:30 | 349.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 304 | 0
|  | 16:00-16:30 | 340 | 0
|  | 16:30-17:00 | 340 | 0
|  | 17:00-17:30 | 300.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 272 | 0
|  | 18:00-18:30 | 236 | 0
|  | 18:30-19:00 | 239.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 244 | 0
|  | 19:30-20:00 | 244.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 237.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 237.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 240 | 0
|  | 21:30-22:00 | 237.6 | 0
|  | 22:00-22:30 | 239.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 238.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 240 | 0
|  | 23:30-00:00 | 230.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кадников Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 2593.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 2446.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 2395.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 2391.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 2358.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 2354 | 0
|  | 03:00-03:30 | 2351.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 2327.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 2378.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 2395.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 2596 | 0
|  | 05:30-06:00 | 2686.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 2853.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 3027.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 3141.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 3187.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 3137.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 3350.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 3438.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 3388 | 0
|  | 10:00-10:30 | 3346.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 3317.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 3328.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 3302.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 3207.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 3137.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 3176.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 3139.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 3139.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 3192.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 3238.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 3271.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 3390.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 3515.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 3460.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 3467.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 3493.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 3416.6 | 0
|  | 19:00-19:30 | 3390.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 3319.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 3300 | 0
|  | 20:30-21:00 | 3269.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 3207.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 3110.8 | 0
|  | 22:00-22:30 | 2945.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 2842.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 2752.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 2618 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кадников Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 919.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 915.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 921.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 880 | 0
|  | 02:00-02:30 | 873.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 913 | 0
|  | 03:00-03:30 | 917.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 899.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 917.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 910.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 939.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 1007.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 1014.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 1020.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 943.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 660 | 0
|  | 08:00-08:30 | 873.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 932.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 873.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 873.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 847 | 0
|  | 10:30-11:00 | 827.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 853.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 776.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 761.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 719.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 756.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 809.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 811.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 778.8 | 0
|  | 15:00-15:30 | 803 | 0
|  | 15:30-16:00 | 730.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 759 | 0
|  | 16:30-17:00 | 741.4 | 0
|  | 17:00-17:30 | 704 | 0
|  | 17:30-18:00 | 653.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 611.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 624.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 622.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 657.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 827.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 985.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 1020.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 1016.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 1007.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 1003.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 985.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 961.4 | 0