## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 10 Кадников Т 1 ап RS | 1414.4 | 1372.8 | 1376 | 1395.2 | 1366.4 | 1395.2 | 1353.6 | 1344 | 1360 | 1350.4 | 1404.8 | 1376 | 1388.8 | 1401.6 | 1401.6 | 1510.4 | 1472 | 1651.2 | 1689.6 | 1673.6 | 1689.6 | 1673.6 | 1715.2 | 1699.2 |  | 10 Кадников Т 1 ап RS | 1529.6 | 1497.6 | 1536 | 1532.8 | 1545.6 | 1625.6 | 1603.2 | 1548.8 | 1692.8 | 1724.8 | 1676.8 | 1673.6 | 1664 | 1577.6 | 1587.2 | 1555.2 | 1577.6 | 1545.6 | 1497.6 | 1504 | 1462.4 | 1424 | 1401.6 | 1382.4 | 72841.6
| 10 Кадников Т 2 ап RS | 665.6 | 659.2 | 672 | 662.4 | 656 | 672 | 656 | 649.6 | 656 | 659.2 | 697.6 | 710.4 | 710.4 | 713.6 | 659.2 | 393.6 | 547.2 | 563.2 | 544 | 592 | 556.8 | 556.8 | 576 | 502.4 |  | 10 Кадников Т 2 ап RS | 524.8 | 502.4 | 547.2 | 540.8 | 534.4 | 531.2 | 560 | 451.2 | 448 | 448 | 412.8 | 380.8 | 329.6 | 348.8 | 361.6 | 412.8 | 617.6 | 694.4 | 713.6 | 713.6 | 723.2 | 726.4 | 704 | 665.6 | 27824
| 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4.4 |  | 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3 | 3.4 | 4 | 186.8
| 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |  | 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 28.6
| 10 Кадников-Б.Село ао RS | 12 | 11.4 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 15.6 | 33.3 | 34.2 | 35.1 | 34.2 | 33 | 36.6 | 38.1 | 30 | 13.8 | 18 | 17.1 | 15.3 | 11.4 |  | 10 Кадников-Б.Село ао RS | 10.8 | 11.1 | 13.2 | 31.5 | 33.6 | 33.6 | 33.3 | 31.5 | 31.8 | 23.7 | 15 | 17.1 | 18.3 | 17.7 | 12 | 12.6 | 19.5 | 32.1 | 32.7 | 33.3 | 33 | 33.3 | 31.8 | 24.9 | 1065.9
| 10 Кадников-Дор ао RS | 73.6 | 72 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 76 | 72 | 72 | 69.6 | 72 | 78.4 | 77.6 | 77.6 | 80.8 | 80.8 | 88 | 99.2 | 117.6 | 115.2 | 118.4 | 117.6 | 120 | 126.4 | 115.2 |  | 10 Кадников-Дор ао RS | 107.2 | 108 | 104 | 114.4 | 120 | 117.6 | 109.6 | 108 | 100 | 96.8 | 94.4 | 88.8 | 82.4 | 88 | 89.6 | 90.4 | 88.8 | 81.6 | 82.4 | 80.8 | 80.8 | 82.4 | 78.4 | 73.6 | 4413.6
| 10 Кадников-Залесье ао RS | 22.8 | 19.8 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 18.3 | 18.6 | 18.3 | 19.8 | 24 | 24 | 23.7 | 24 | 23.4 | 23.4 | 21.9 | 34.5 | 33 | 33 | 38.1 | 39.3 | 33.6 | 34.2 |  | 10 Кадников-Залесье ао RS | 33 | 33 | 29.7 | 31.2 | 33 | 30.6 | 32.7 | 25.2 | 23.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 22.2 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25.2 | 24.3 | 24.3 | 24 | 24.3 | 25.5 | 23.7 | 22.5 | 1241.1
| 10 Кадников-Замошье ао RS | 32.4 | 32.4 | 33 | 33 | 31.8 | 32.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 31.2 | 29.4 | 31.8 | 36.6 | 37.2 | 34.2 | 41.4 | 43.2 | 43.2 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 44.4 | 43.2 |  | 10 Кадников-Замошье ао RS | 39 | 37.8 | 36.6 | 36 | 35.4 | 41.4 | 39 | 40.2 | 43.2 | 47.4 | 46.2 | 45 | 41.4 | 38.4 | 40.8 | 42.6 | 42.6 | 43.2 | 43.8 | 43.8 | 40.8 | 34.2 | 33 | 33 | 1829.4
| 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 298.4 | 294.4 | 281.6 | 286.4 | 277.6 | 280.8 | 272 | 277.6 | 279.2 | 274.4 | 291.2 | 287.2 | 287.2 | 300.8 | 303.2 | 355.2 | 344 | 390.4 | 408 | 404.8 | 420 | 410.4 | 389.6 | 405.6 |  | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 361.6 | 360 | 388.8 | 395.2 | 392.8 | 422.4 | 408 | 391.2 | 406.4 | 433.6 | 384.8 | 392.8 | 390.4 | 360.8 | 350.4 | 338.4 | 356.8 | 337.6 | 309.6 | 304.8 | 307.2 | 286.4 | 282.4 | 279.2 | 16461.6
| 10 Кадников-Комплекс ао RS | 6.3 | 6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 5.7 | 6.9 | 6.9 |  | 10 Кадников-Комплекс ао RS | 6.3 | 7.2 | 6.3 | 5.7 | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6 | 6.6 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 318
| 10 Кадников-Марковское ао RS | 128 | 128.8 | 128 | 128.4 | 127.6 | 128.4 | 125.6 | 124.4 | 124 | 123.6 | 136.4 | 137.2 | 137.2 | 139.6 | 133.2 | 142.8 | 137.6 | 174 | 172.4 | 154.4 | 164.4 | 174 | 198 | 190.8 |  | 10 Кадников-Марковское ао RS | 178.4 | 142.8 | 169.2 | 164.8 | 166 | 160 | 138.4 | 131.6 | 144.4 | 137.6 | 142 | 147.2 | 157.6 | 156 | 150.8 | 154.4 | 150.4 | 141.2 | 132 | 133.6 | 128.4 | 123.6 | 124.8 | 124 | 6958
| 10 Кадников-РРС ао RS | 132 | 108.8 | 114.4 | 113.6 | 116.8 | 112 | 104.8 | 112.8 | 112.8 | 104 | 132.8 | 120 | 131.2 | 127.2 | 131.2 | 147.2 | 141.6 | 143.2 | 155.2 | 152 | 173.6 | 165.6 | 170.4 | 154.4 |  | 10 Кадников-РРС ао RS | 152.8 | 151.2 | 145.6 | 152.8 | 164 | 168.8 | 168.8 | 175.2 | 178.4 | 192 | 191.2 | 184 | 189.6 | 176.8 | 171.2 | 160.8 | 163.2 | 171.2 | 164.8 | 157.6 | 150.4 | 140 | 134.4 | 128 | 7110.4
| 10 Кадников-Союз ао RS | 20 | 18.4 | 11.2 | 11.2 | 14.4 | 21.6 | 20.8 | 16 | 18.8 | 20 | 19.6 | 19.6 | 20.4 | 16 | 11.6 | 12 | 11.6 | 30.4 | 48.4 | 42.8 | 23.2 | 34.8 | 44.4 | 38.4 |  | 10 Кадников-Союз ао RS | 13.6 | 31.2 | 13.2 | 19.2 | 31.6 | 46.8 | 38 | 20.4 | 42.4 | 33.6 | 22.4 | 23.2 | 16.4 | 12 | 12.4 | 13.6 | 23.2 | 20 | 20 | 20.8 | 18.8 | 21.2 | 20 | 18.8 | 1098.4
| 10 Кадников-СХТ ао RS | 288.8 | 298.4 | 304 | 308.8 | 304.8 | 308.8 | 298.4 | 298.4 | 300 | 295.2 | 296.8 | 292.8 | 294.4 | 296.8 | 300.8 | 323.2 | 325.6 | 355.2 | 355.2 | 366.4 | 368 | 357.6 | 358.4 | 362.4 |  | 10 Кадников-СХТ ао RS | 352 | 354.4 | 348 | 343.2 | 339.2 | 359.2 | 358.4 | 345.6 | 338.4 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 336 | 311.2 | 323.2 | 325.6 | 324 | 308 | 308.8 | 313.6 | 312 | 304 | 302.4 | 294.4 | 15597.6
| 10 Кадников-Турово ао RS | 17.2 | 14.4 | 15.2 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 14 | 14.4 | 14 | 15.2 | 20 | 19.2 | 20.4 | 22.4 | 20.4 | 21.2 | 20.8 | 22.4 | 20.4 | 18.4 | 16.4 | 16.4 | 17.6 | 18 |  | 10 Кадников-Турово ао RS | 18 | 18.8 | 17.6 | 17.6 | 21.2 | 22.8 | 20.4 | 18.8 | 18.8 | 20 | 20.8 | 20.4 | 14.4 | 15.6 | 21.2 | 20.4 | 18.8 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 16.4 | 18 | 18.4 | 13.6 | 864
| 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 392.8 | 392 | 399.2 | 388 | 385.6 | 398.4 | 395.2 | 388.8 | 397.6 | 391.2 | 405.6 | 403.2 | 401.6 | 394.4 | 338.4 | 61.6 | 48 | 48.8 | 48.8 | 50.4 | 48 | 46.4 | 47.2 | 47.2 |  | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 45.6 | 46.4 | 44 | 43.2 | 46.4 | 49.6 | 56 | 52.8 | 54.4 | 55.2 | 56 | 56 | 52 | 53.6 | 55.2 | 104.8 | 318.4 | 390.4 | 408.8 | 408 | 414.4 | 414.4 | 404 | 395.2 | 10343.2
| 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 520 | 501.6 | 508 | 518.4 | 504 | 514.4 | 507.2 | 492 | 502.4 | 504.8 | 504.8 | 496.8 | 489.6 | 491.2 | 488 | 502.4 | 474.4 | 516 | 512.8 | 512 | 503.2 | 491.2 | 515.2 | 508.8 |  | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 443.2 | 432.8 | 444.8 | 432.8 | 428.8 | 436 | 460.8 | 452.8 | 549.6 | 544 | 556 | 544.8 | 542.4 | 532.8 | 548 | 530.4 | 528.8 | 532.8 | 530.4 | 536.8 | 518.4 | 528 | 516.8 | 516 | 24167.2
| 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 140 | 138.4 | 140.8 | 140.8 | 139.2 | 140 | 136 | 136 | 135.2 | 139.2 | 145.6 | 143.2 | 143.2 | 144.8 | 154.4 | 156 | 311.2 | 293.6 | 288.8 | 346.4 | 309.6 | 312 | 324.8 | 268.8 |  | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 300.8 | 276.8 | 331.2 | 294.4 | 268 | 270.4 | 298.4 | 205.6 | 211.2 | 216 | 192.8 | 164.8 | 128.8 | 140.8 | 147.2 | 144 | 137.6 | 136.8 | 138.4 | 139.2 | 144 | 140 | 136.8 | 122.4 | 9414.4
| 110 Кадников Т 1 ап RS | 1535.6 | 1487.2 | 1480.6 | 1502.6 | 1476.2 | 1498.2 | 1458.6 | 1449.8 | 1467.4 | 1454.2 | 1531.2 | 1507 | 1529 | 1559.8 | 1566.4 | 1685.2 | 1641.2 | 1837 | 1889.8 | 1863.4 | 1878.8 | 1859 | 1905.2 | 1885.4 |  | 110 Кадников Т 1 ап RS | 1700.6 | 1665.4 | 1707.2 | 1705 | 1718.2 | 1797.4 | 1777.6 | 1727 | 1889.8 | 1931.6 | 1876.6 | 1870 | 1865.6 | 1773.2 | 1779.8 | 1738 | 1760 | 1727 | 1669.8 | 1665.4 | 1612.6 | 1566.4 | 1535.6 | 1507 | 80515.6
| 110 Кадников Т 2 ап RS | 688.6 | 682 | 695.2 | 682 | 677.6 | 695.2 | 675.4 | 671 | 679.8 | 679.8 | 721.6 | 737 | 734.8 | 739.2 | 684.2 | 407 | 563.2 | 587.4 | 563.2 | 609.4 | 576.4 | 576.4 | 594 | 521.4 |  | 110 Кадников Т 2 ап RS | 539 | 519.2 | 563.2 | 558.8 | 550 | 550 | 576.4 | 466.4 | 466.4 | 462 | 426.8 | 393.8 | 341 | 360.8 | 374 | 424.6 | 638 | 717.2 | 739.2 | 741.4 | 750.2 | 752.4 | 728.2 | 688.6 | 28769.4
| Сумма | 6393.1 | 6242.4 | 6275.8 | 6304 | 6211.5 | 6331.5 | 6159.6 | 6116.5 | 6186.6 | 6155.3 | 6467.9 | 6424.1 | 6465.7 | 6535.5 | 6378.8 | 5908.1 | 6248.6 | 6857.1 | 6929.2 | 7006.9 | 6956.7 | 6904.9 | 7087.2 | 6818.7 |  | Сумма | 6360.9 | 6200.9 | 6450.2 | 6424 | 6439.1 | 6674.8 | 6691.3 | 6204.3 | 6650.9 | 6748.1 | 6496.5 | 6384.3 | 6202.9 | 5999.5 | 6061.2 | 6104.9 | 6803 | 6929.2 | 6842.4 | 6846.4 | 6749.5 | 6631.6 | 6487.2 | 6300 | 311048.8
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадников | [20 empty] | за 17.12.2014
Время | 10 Кадников Т 1 ап RS | 10 Кадников Т 2 ап RS | 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 10 Кадников-Б.Село ао RS | 10 Кадников-Дор ао RS | 10 Кадников-Залесье ао RS | 10 Кадников-Замошье ао RS | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 10 Кадников-Комплекс ао RS | 10 Кадников-Марковское ао RS | 10 Кадников-РРС ао RS | 10 Кадников-Союз ао RS | 10 Кадников-СХТ ао RS | 10 Кадников-Турово ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 110 Кадников Т 1 ап RS | 110 Кадников Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 1414.4 | 665.6 | 3.8 | 0.8 | 12 | 73.6 | 22.8 | 32.4 | 298.4 | 6.3 | 128 | 132 | 20 | 288.8 | 17.2 | 0 | 392.8 | 520 | 140 | 1535.6 | 688.6
00:30 - 01:00 | 1372.8 | 659.2 | 3.6 | 0.8 | 11.4 | 72 | 19.8 | 32.4 | 294.4 | 6 | 128.8 | 108.8 | 18.4 | 298.4 | 14.4 | 0 | 392 | 501.6 | 138.4 | 1487.2 | 682
01:00 - 01:30 | 1376 | 672 | 3.6 | 0.6 | 11.1 | 75.2 | 19.5 | 33 | 281.6 | 6.6 | 128 | 114.4 | 11.2 | 304 | 15.2 | 0 | 399.2 | 508 | 140.8 | 1480.6 | 695.2
01:30 - 02:00 | 1395.2 | 662.4 | 3.6 | 0.8 | 11.4 | 75.2 | 19.5 | 33 | 286.4 | 6.3 | 128.4 | 113.6 | 11.2 | 308.8 | 16.4 | 0 | 388 | 518.4 | 140.8 | 1502.6 | 682
02:00 - 02:30 | 1366.4 | 656 | 3.6 | 0.4 | 11.4 | 75.2 | 19.8 | 31.8 | 277.6 | 6.3 | 127.6 | 116.8 | 14.4 | 304.8 | 16.8 | 0 | 385.6 | 504 | 139.2 | 1476.2 | 677.6
02:30 - 03:00 | 1395.2 | 672 | 3.6 | 0.6 | 11.4 | 76 | 19.8 | 32.4 | 280.8 | 6.3 | 128.4 | 112 | 21.6 | 308.8 | 16.4 | 0 | 398.4 | 514.4 | 140 | 1498.2 | 695.2
03:00 - 03:30 | 1353.6 | 656 | 3.6 | 0.4 | 10.8 | 72 | 18.3 | 30.6 | 272 | 6.3 | 125.6 | 104.8 | 20.8 | 298.4 | 14 | 0 | 395.2 | 507.2 | 136 | 1458.6 | 675.4
03:30 - 04:00 | 1344 | 649.6 | 3.4 | 0.6 | 10.8 | 72 | 18.6 | 30.6 | 277.6 | 5.7 | 124.4 | 112.8 | 16 | 298.4 | 14.4 | 0 | 388.8 | 492 | 136 | 1449.8 | 671
04:00 - 04:30 | 1360 | 656 | 3.4 | 0.4 | 11.1 | 69.6 | 18.3 | 30.6 | 279.2 | 6 | 124 | 112.8 | 18.8 | 300 | 14 | 0 | 397.6 | 502.4 | 135.2 | 1467.4 | 679.8
04:30 - 05:00 | 1350.4 | 659.2 | 3.2 | 0.8 | 11.4 | 72 | 19.8 | 30.6 | 274.4 | 6.3 | 123.6 | 104 | 20 | 295.2 | 15.2 | 0 | 391.2 | 504.8 | 139.2 | 1454.2 | 679.8
05:00 - 05:30 | 1404.8 | 697.6 | 2.4 | 1.4 | 15.6 | 78.4 | 24 | 31.2 | 291.2 | 6.9 | 136.4 | 132.8 | 19.6 | 296.8 | 20 | 0 | 405.6 | 504.8 | 145.6 | 1531.2 | 721.6
06:30 - 06:00 | 1376 | 710.4 | 2.4 | 1.2 | 33.3 | 77.6 | 24 | 29.4 | 287.2 | 6.6 | 137.2 | 120 | 19.6 | 292.8 | 19.2 | 0 | 403.2 | 496.8 | 143.2 | 1507 | 737
06:00 - 06:30 | 1388.8 | 710.4 | 2.4 | 1.2 | 34.2 | 77.6 | 23.7 | 31.8 | 287.2 | 6.6 | 137.2 | 131.2 | 20.4 | 294.4 | 20.4 | 0 | 401.6 | 489.6 | 143.2 | 1529 | 734.8
06:30 - 07:00 | 1401.6 | 713.6 | 3 | 1.4 | 35.1 | 80.8 | 24 | 36.6 | 300.8 | 7.2 | 139.6 | 127.2 | 16 | 296.8 | 22.4 | 0 | 394.4 | 491.2 | 144.8 | 1559.8 | 739.2
07:00 - 07:30 | 1401.6 | 659.2 | 3 | 1 | 34.2 | 80.8 | 23.4 | 37.2 | 303.2 | 6.6 | 133.2 | 131.2 | 11.6 | 300.8 | 20.4 | 0 | 338.4 | 488 | 154.4 | 1566.4 | 684.2
07:30 - 08:00 | 1510.4 | 393.6 | 3.8 | 1 | 33 | 88 | 23.4 | 34.2 | 355.2 | 6.9 | 142.8 | 147.2 | 12 | 323.2 | 21.2 | 0 | 61.6 | 502.4 | 156 | 1685.2 | 407
08:00 - 08:30 | 1472 | 547.2 | 4.2 | 0.6 | 36.6 | 99.2 | 21.9 | 41.4 | 344 | 6.3 | 137.6 | 141.6 | 11.6 | 325.6 | 20.8 | 0 | 48 | 474.4 | 311.2 | 1641.2 | 563.2
08:30 - 09:00 | 1651.2 | 563.2 | 4 | 0.6 | 38.1 | 117.6 | 34.5 | 43.2 | 390.4 | 6.3 | 174 | 143.2 | 30.4 | 355.2 | 22.4 | 0 | 48.8 | 516 | 293.6 | 1837 | 587.4
09:00 - 09:30 | 1689.6 | 544 | 4 | 0.6 | 30 | 115.2 | 33 | 43.2 | 408 | 6.6 | 172.4 | 155.2 | 48.4 | 355.2 | 20.4 | 0 | 48.8 | 512.8 | 288.8 | 1889.8 | 563.2
9:30 - 10:00 | 1673.6 | 592 | 4.4 | 0.6 | 13.8 | 118.4 | 33 | 43.8 | 404.8 | 6.9 | 154.4 | 152 | 42.8 | 366.4 | 18.4 | 0 | 50.4 | 512 | 346.4 | 1863.4 | 609.4
10:00 - 10:30 | 1689.6 | 556.8 | 4.4 | 0.2 | 18 | 117.6 | 38.1 | 43.8 | 420 | 6.6 | 164.4 | 173.6 | 23.2 | 368 | 16.4 | 0 | 48 | 503.2 | 309.6 | 1878.8 | 576.4
10:30 - 11:00 | 1673.6 | 556.8 | 4.4 | 0.4 | 17.1 | 120 | 39.3 | 43.8 | 410.4 | 5.7 | 174 | 165.6 | 34.8 | 357.6 | 16.4 | 0 | 46.4 | 491.2 | 312 | 1859 | 576.4
11:00 - 11:30 | 1715.2 | 576 | 4 | 0.6 | 15.3 | 126.4 | 33.6 | 44.4 | 389.6 | 6.9 | 198 | 170.4 | 44.4 | 358.4 | 17.6 | 0 | 47.2 | 515.2 | 324.8 | 1905.2 | 594
11:30 - 12:00 | 1699.2 | 502.4 | 4.4 | 0.6 | 11.4 | 115.2 | 34.2 | 43.2 | 405.6 | 6.9 | 190.8 | 154.4 | 38.4 | 362.4 | 18 | 0 | 47.2 | 508.8 | 268.8 | 1885.4 | 521.4
12:00 - 12:30 | 1529.6 | 524.8 | 4.2 | 0.4 | 10.8 | 107.2 | 33 | 39 | 361.6 | 6.3 | 178.4 | 152.8 | 13.6 | 352 | 18 | 0 | 45.6 | 443.2 | 300.8 | 1700.6 | 539
12:30 - 13:00 | 1497.6 | 502.4 | 4.2 | 0.6 | 11.1 | 108 | 33 | 37.8 | 360 | 7.2 | 142.8 | 151.2 | 31.2 | 354.4 | 18.8 | 0 | 46.4 | 432.8 | 276.8 | 1665.4 | 519.2
13:00 - 13:30 | 1536 | 547.2 | 4 | 0.4 | 13.2 | 104 | 29.7 | 36.6 | 388.8 | 6.3 | 169.2 | 145.6 | 13.2 | 348 | 17.6 | 0 | 44 | 444.8 | 331.2 | 1707.2 | 563.2
13:30 - 14:00 | 1532.8 | 540.8 | 4.2 | 0.4 | 31.5 | 114.4 | 31.2 | 36 | 395.2 | 5.7 | 164.8 | 152.8 | 19.2 | 343.2 | 17.6 | 0 | 43.2 | 432.8 | 294.4 | 1705 | 558.8
14:00 - 14:30 | 1545.6 | 534.4 | 3.4 | 0.6 | 33.6 | 120 | 33 | 35.4 | 392.8 | 6.9 | 166 | 164 | 31.6 | 339.2 | 21.2 | 0 | 46.4 | 428.8 | 268 | 1718.2 | 550
14:30 - 15:00 | 1625.6 | 531.2 | 4.4 | 0.4 | 33.6 | 117.6 | 30.6 | 41.4 | 422.4 | 6.6 | 160 | 168.8 | 46.8 | 359.2 | 22.8 | 0 | 49.6 | 436 | 270.4 | 1797.4 | 550
15:00 - 15:30 | 1603.2 | 560 | 4.2 | 0.6 | 33.3 | 109.6 | 32.7 | 39 | 408 | 7.5 | 138.4 | 168.8 | 38 | 358.4 | 20.4 | 0 | 56 | 460.8 | 298.4 | 1777.6 | 576.4
15:30 - 16:00 | 1548.8 | 451.2 | 4.4 | 0.4 | 31.5 | 108 | 25.2 | 40.2 | 391.2 | 7.2 | 131.6 | 175.2 | 20.4 | 345.6 | 18.8 | 0 | 52.8 | 452.8 | 205.6 | 1727 | 466.4
16:00 - 16:30 | 1692.8 | 448 | 4.2 | 0.4 | 31.8 | 100 | 23.7 | 43.2 | 406.4 | 6.6 | 144.4 | 178.4 | 42.4 | 338.4 | 18.8 | 0 | 54.4 | 549.6 | 211.2 | 1889.8 | 466.4
16:30 - 17:00 | 1724.8 | 448 | 4.6 | 0.4 | 23.7 | 96.8 | 24.6 | 47.4 | 433.6 | 6.6 | 137.6 | 192 | 33.6 | 345.6 | 20 | 0 | 55.2 | 544 | 216 | 1931.6 | 462
17:00 - 17:30 | 1676.8 | 412.8 | 4.4 | 0.4 | 15 | 94.4 | 24.6 | 46.2 | 384.8 | 6.9 | 142 | 191.2 | 22.4 | 345.6 | 20.8 | 0 | 56 | 556 | 192.8 | 1876.6 | 426.8
17:30 - 18:00 | 1673.6 | 380.8 | 4.8 | 0.4 | 17.1 | 88.8 | 24.6 | 45 | 392.8 | 6.6 | 147.2 | 184 | 23.2 | 345.6 | 20.4 | 0 | 56 | 544.8 | 164.8 | 1870 | 393.8
18:00 - 18:30 | 1664 | 329.6 | 4.8 | 0 | 18.3 | 82.4 | 22.2 | 41.4 | 390.4 | 6 | 157.6 | 189.6 | 16.4 | 336 | 14.4 | 0 | 52 | 542.4 | 128.8 | 1865.6 | 341
18:30 - 19:00 | 1577.6 | 348.8 | 4.4 | 0.4 | 17.7 | 88 | 24 | 38.4 | 360.8 | 6.6 | 156 | 176.8 | 12 | 311.2 | 15.6 | 0 | 53.6 | 532.8 | 140.8 | 1773.2 | 360.8
19:00 - 19:30 | 1587.2 | 361.6 | 4.4 | 0.4 | 12 | 89.6 | 24.3 | 40.8 | 350.4 | 7.5 | 150.8 | 171.2 | 12.4 | 323.2 | 21.2 | 0 | 55.2 | 548 | 147.2 | 1779.8 | 374
19:30 - 20:00 | 1555.2 | 412.8 | 4.4 | 0.4 | 12.6 | 90.4 | 24.6 | 42.6 | 338.4 | 6.9 | 154.4 | 160.8 | 13.6 | 325.6 | 20.4 | 0 | 104.8 | 530.4 | 144 | 1738 | 424.6
20:00 - 20:30 | 1577.6 | 617.6 | 4.4 | 0.6 | 19.5 | 88.8 | 25.2 | 42.6 | 356.8 | 7.5 | 150.4 | 163.2 | 23.2 | 324 | 18.8 | 0 | 318.4 | 528.8 | 137.6 | 1760 | 638
20:30 - 21:00 | 1545.6 | 694.4 | 4.2 | 0.2 | 32.1 | 81.6 | 24.3 | 43.2 | 337.6 | 6.6 | 141.2 | 171.2 | 20 | 308 | 14.8 | 0 | 390.4 | 532.8 | 136.8 | 1727 | 717.2
21:00 - 21:30 | 1497.6 | 713.6 | 4.4 | 0.4 | 32.7 | 82.4 | 24.3 | 43.8 | 309.6 | 6.6 | 132 | 164.8 | 20 | 308.8 | 14.8 | 0 | 408.8 | 530.4 | 138.4 | 1669.8 | 739.2
21:30 - 22:00 | 1504 | 713.6 | 4.2 | 0.2 | 33.3 | 80.8 | 24 | 43.8 | 304.8 | 6.9 | 133.6 | 157.6 | 20.8 | 313.6 | 14.4 | 0 | 408 | 536.8 | 139.2 | 1665.4 | 741.4
22:00 - 22:30 | 1462.4 | 723.2 | 4 | 1 | 33 | 80.8 | 24.3 | 40.8 | 307.2 | 7.2 | 128.4 | 150.4 | 18.8 | 312 | 16.4 | 0 | 414.4 | 518.4 | 144 | 1612.6 | 750.2
22:30 - 23:00 | 1424 | 726.4 | 3 | 1.2 | 33.3 | 82.4 | 25.5 | 34.2 | 286.4 | 7.2 | 123.6 | 140 | 21.2 | 304 | 18 | 0 | 414.4 | 528 | 140 | 1566.4 | 752.4
23:00 - 23:30 | 1401.6 | 704 | 3.4 | 0.6 | 31.8 | 78.4 | 23.7 | 33 | 282.4 | 6.9 | 124.8 | 134.4 | 20 | 302.4 | 18.4 | 0 | 404 | 516.8 | 136.8 | 1535.6 | 728.2
23:30 - 00:00 | 1382.4 | 665.6 | 4 | 0.2 | 24.9 | 73.6 | 22.5 | 33 | 279.2 | 6.6 | 124 | 128 | 18.8 | 294.4 | 13.6 | 0 | 395.2 | 516 | 122.4 | 1507 | 688.6
Сумма | 72841.6 | 27824 | 186.8 | 28.6 | 1065.9 | 4413.6 | 1241.1 | 1829.4 | 16461.6 | 318 | 6958 | 7110.4 | 1098.4 | 15597.6 | 864 | 0 | 10343.2 | 24167.2 | 9414.4 | 80515.6 | 28769.4

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Кадников |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
10 Кадников Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 1414.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 1372.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 1376 | 0
|  | 01:30-02:00 | 1395.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 1366.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 1395.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 1353.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 1344 | 0
|  | 04:00-04:30 | 1360 | 0
|  | 04:30-05:00 | 1350.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 1404.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 1376 | 0
|  | 06:00-06:30 | 1388.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 1401.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 1401.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 1510.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 1472 | 0
|  | 08:30-09:00 | 1651.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 1689.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 1673.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 1689.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 1673.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 1715.2 | 0
|  | 11:30-12:00 | 1699.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 1529.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 1497.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 1536 | 0
|  | 13:30-14:00 | 1532.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 1545.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 1625.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 1603.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 1548.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 1692.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 1724.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 1676.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 1673.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 1664 | 0
|  | 18:30-19:00 | 1577.6 | 0
|  | 19:00-19:30 | 1587.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 1555.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 1577.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 1545.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 1497.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 1504 | 0
|  | 22:00-22:30 | 1462.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 1424 | 0
|  | 23:00-23:30 | 1401.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 1382.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 665.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 659.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 672 | 0
|  | 01:30-02:00 | 662.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 656 | 0
|  | 02:30-03:00 | 672 | 0
|  | 03:00-03:30 | 656 | 0
|  | 03:30-04:00 | 649.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 656 | 0
|  | 04:30-05:00 | 659.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 697.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 710.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 710.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 713.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 659.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 393.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 547.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 563.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 544 | 0
|  | 09:30-10:00 | 592 | 0
|  | 10:00-10:30 | 556.8 | 0
|  | 10:30-11:00 | 556.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 576 | 0
|  | 11:30-12:00 | 502.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 524.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 502.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 547.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 540.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 534.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 531.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 560 | 0
|  | 15:30-16:00 | 451.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 448 | 0
|  | 16:30-17:00 | 448 | 0
|  | 17:00-17:30 | 412.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 380.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 329.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 348.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 361.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 412.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 617.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 694.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 713.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 713.6 | 0
|  | 22:00-22:30 | 723.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 726.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 704 | 0
|  | 23:30-00:00 | 665.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 3.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 3.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 3.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 3.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 3.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 3.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 3.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 3.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 3.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 3.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 2.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 2.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 2.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 3 | 0
|  | 07:00-07:30 | 3 | 0
|  | 07:30-08:00 | 3.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 4.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 4.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 4.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 4.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 4.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 4.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 4.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 4.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 3.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 4.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 4.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 4.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 4.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 4.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 4.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 4.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 4.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 4.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 4.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 4.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 4.4 | 0
|  | 20:30-21:00 | 4.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 4.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 4.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 3 | 0
|  | 23:00-23:30 | 3.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников ТСН 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 1.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 1.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 1.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 1.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 1 | 0
|  | 07:30-08:00 | 1 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0.4 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0.4 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 1 | 0
|  | 22:30-23:00 | 1.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Б.Село ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 12 | 0
|  | 00:30-01:00 | 11.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 11.1 | 0
|  | 01:30-02:00 | 11.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 11.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 11.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 10.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 10.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 11.1 | 0
|  | 04:30-05:00 | 11.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 15.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 33.3 | 0
|  | 06:00-06:30 | 34.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 35.1 | 0
|  | 07:00-07:30 | 34.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 33 | 0
|  | 08:00-08:30 | 36.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 38.1 | 0
|  | 09:00-09:30 | 30 | 0
|  | 09:30-10:00 | 13.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 18 | 0
|  | 10:30-11:00 | 17.1 | 0
|  | 11:00-11:30 | 15.3 | 0
|  | 11:30-12:00 | 11.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 10.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 11.1 | 0
|  | 13:00-13:30 | 13.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 31.5 | 0
|  | 14:00-14:30 | 33.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 33.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 33.3 | 0
|  | 15:30-16:00 | 31.5 | 0
|  | 16:00-16:30 | 31.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 23.7 | 0
|  | 17:00-17:30 | 15 | 0
|  | 17:30-18:00 | 17.1 | 0
|  | 18:00-18:30 | 18.3 | 0
|  | 18:30-19:00 | 17.7 | 0
|  | 19:00-19:30 | 12 | 0
|  | 19:30-20:00 | 12.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 19.5 | 0
|  | 20:30-21:00 | 32.1 | 0
|  | 21:00-21:30 | 32.7 | 0
|  | 21:30-22:00 | 33.3 | 0
|  | 22:00-22:30 | 33 | 0
|  | 22:30-23:00 | 33.3 | 0
|  | 23:00-23:30 | 31.8 | 0
|  | 23:30-00:00 | 24.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Дор ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 73.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 72 | 0
|  | 01:00-01:30 | 75.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 75.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 75.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 76 | 0
|  | 03:00-03:30 | 72 | 0
|  | 03:30-04:00 | 72 | 0
|  | 04:00-04:30 | 69.6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 72 | 0
|  | 05:00-05:30 | 78.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 77.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 77.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 80.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 80.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 88 | 0
|  | 08:00-08:30 | 99.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 117.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 115.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 118.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 117.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 120 | 0
|  | 11:00-11:30 | 126.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 115.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 107.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 108 | 0
|  | 13:00-13:30 | 104 | 0
|  | 13:30-14:00 | 114.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 120 | 0
|  | 14:30-15:00 | 117.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 109.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 108 | 0
|  | 16:00-16:30 | 100 | 0
|  | 16:30-17:00 | 96.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 94.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 88.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 82.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 88 | 0
|  | 19:00-19:30 | 89.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 90.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 88.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 81.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 82.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 80.8 | 0
|  | 22:00-22:30 | 80.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 82.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 78.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 73.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Залесье ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 22.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 19.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 19.5 | 0
|  | 01:30-02:00 | 19.5 | 0
|  | 02:00-02:30 | 19.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 19.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 18.3 | 0
|  | 03:30-04:00 | 18.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 18.3 | 0
|  | 04:30-05:00 | 19.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 24 | 0
|  | 05:30-06:00 | 24 | 0
|  | 06:00-06:30 | 23.7 | 0
|  | 06:30-07:00 | 24 | 0
|  | 07:00-07:30 | 23.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 23.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 21.9 | 0
|  | 08:30-09:00 | 34.5 | 0
|  | 09:00-09:30 | 33 | 0
|  | 09:30-10:00 | 33 | 0
|  | 10:00-10:30 | 38.1 | 0
|  | 10:30-11:00 | 39.3 | 0
|  | 11:00-11:30 | 33.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 34.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 33 | 0
|  | 12:30-13:00 | 33 | 0
|  | 13:00-13:30 | 29.7 | 0
|  | 13:30-14:00 | 31.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 33 | 0
|  | 14:30-15:00 | 30.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 32.7 | 0
|  | 15:30-16:00 | 25.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 23.7 | 0
|  | 16:30-17:00 | 24.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 24.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 24.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 22.2 | 0
|  | 18:30-19:00 | 24 | 0
|  | 19:00-19:30 | 24.3 | 0
|  | 19:30-20:00 | 24.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 25.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 24.3 | 0
|  | 21:00-21:30 | 24.3 | 0
|  | 21:30-22:00 | 24 | 0
|  | 22:00-22:30 | 24.3 | 0
|  | 22:30-23:00 | 25.5 | 0
|  | 23:00-23:30 | 23.7 | 0
|  | 23:30-00:00 | 22.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Замошье ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 32.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 32.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 33 | 0
|  | 01:30-02:00 | 33 | 0
|  | 02:00-02:30 | 31.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 32.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 30.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 30.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 30.6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 30.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 31.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 29.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 31.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 36.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 37.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 34.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 41.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 43.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 43.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 43.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 43.8 | 0
|  | 10:30-11:00 | 43.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 44.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 43.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 39 | 0
|  | 12:30-13:00 | 37.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 36.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 36 | 0
|  | 14:00-14:30 | 35.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 41.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 39 | 0
|  | 15:30-16:00 | 40.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 43.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 47.4 | 0
|  | 17:00-17:30 | 46.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 45 | 0
|  | 18:00-18:30 | 41.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 38.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 40.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 42.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 42.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 43.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 43.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 43.8 | 0
|  | 22:00-22:30 | 40.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 34.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 33 | 0
|  | 23:30-00:00 | 33 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 298.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 294.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 281.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 286.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 277.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 280.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 272 | 0
|  | 03:30-04:00 | 277.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 279.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 274.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 291.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 287.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 287.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 300.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 303.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 355.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 344 | 0
|  | 08:30-09:00 | 390.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 408 | 0
|  | 09:30-10:00 | 404.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 420 | 0
|  | 10:30-11:00 | 410.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 389.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 405.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 361.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 360 | 0
|  | 13:00-13:30 | 388.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 395.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 392.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 422.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 408 | 0
|  | 15:30-16:00 | 391.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 406.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 433.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 384.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 392.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 390.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 360.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 350.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 338.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 356.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 337.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 309.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 304.8 | 0
|  | 22:00-22:30 | 307.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 286.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 282.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 279.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Комплекс ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 6.3 | 0
|  | 00:30-01:00 | 6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 6.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 6.3 | 0
|  | 02:00-02:30 | 6.3 | 0
|  | 02:30-03:00 | 6.3 | 0
|  | 03:00-03:30 | 6.3 | 0
|  | 03:30-04:00 | 5.7 | 0
|  | 04:00-04:30 | 6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 6.3 | 0
|  | 05:00-05:30 | 6.9 | 0
|  | 05:30-06:00 | 6.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 6.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 7.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 6.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 6.9 | 0
|  | 08:00-08:30 | 6.3 | 0
|  | 08:30-09:00 | 6.3 | 0
|  | 09:00-09:30 | 6.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 6.9 | 0
|  | 10:00-10:30 | 6.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 5.7 | 0
|  | 11:00-11:30 | 6.9 | 0
|  | 11:30-12:00 | 6.9 | 0
|  | 12:00-12:30 | 6.3 | 0
|  | 12:30-13:00 | 7.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 6.3 | 0
|  | 13:30-14:00 | 5.7 | 0
|  | 14:00-14:30 | 6.9 | 0
|  | 14:30-15:00 | 6.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 7.5 | 0
|  | 15:30-16:00 | 7.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 6.6 | 0
|  | 16:30-17:00 | 6.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 6.9 | 0
|  | 17:30-18:00 | 6.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 6.6 | 0
|  | 19:00-19:30 | 7.5 | 0
|  | 19:30-20:00 | 6.9 | 0
|  | 20:00-20:30 | 7.5 | 0
|  | 20:30-21:00 | 6.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 6.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 6.9 | 0
|  | 22:00-22:30 | 7.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 7.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 6.9 | 0
|  | 23:30-00:00 | 6.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Марковское ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 128 | 0
|  | 00:30-01:00 | 128.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 128 | 0
|  | 01:30-02:00 | 128.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 127.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 128.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 125.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 124.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 124 | 0
|  | 04:30-05:00 | 123.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 136.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 137.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 137.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 139.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 133.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 142.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 137.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 174 | 0
|  | 09:00-09:30 | 172.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 154.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 164.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 174 | 0
|  | 11:00-11:30 | 198 | 0
|  | 11:30-12:00 | 190.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 178.4 | 0
|  | 12:30-13:00 | 142.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 169.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 164.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 166 | 0
|  | 14:30-15:00 | 160 | 0
|  | 15:00-15:30 | 138.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 131.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 144.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 137.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 142 | 0
|  | 17:30-18:00 | 147.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 157.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 156 | 0
|  | 19:00-19:30 | 150.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 154.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 150.4 | 0
|  | 20:30-21:00 | 141.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 132 | 0
|  | 21:30-22:00 | 133.6 | 0
|  | 22:00-22:30 | 128.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 123.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 124.8 | 0
|  | 23:30-00:00 | 124 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-РРС ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 132 | 0
|  | 00:30-01:00 | 108.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 114.4 | 0
|  | 01:30-02:00 | 113.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 116.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 112 | 0
|  | 03:00-03:30 | 104.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 112.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 112.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 104 | 0
|  | 05:00-05:30 | 132.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 120 | 0
|  | 06:00-06:30 | 131.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 127.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 131.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 147.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 141.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 143.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 155.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 152 | 0
|  | 10:00-10:30 | 173.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 165.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 170.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 154.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 152.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 151.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 145.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 152.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 164 | 0
|  | 14:30-15:00 | 168.8 | 0
|  | 15:00-15:30 | 168.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 175.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 178.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 192 | 0
|  | 17:00-17:30 | 191.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 184 | 0
|  | 18:00-18:30 | 189.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 176.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 171.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 160.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 163.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 171.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 164.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 157.6 | 0
|  | 22:00-22:30 | 150.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 140 | 0
|  | 23:00-23:30 | 134.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 128 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Союз ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 20 | 0
|  | 00:30-01:00 | 18.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 11.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 11.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 14.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 21.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 20.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 16 | 0
|  | 04:00-04:30 | 18.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 20 | 0
|  | 05:00-05:30 | 19.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 19.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 20.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 16 | 0
|  | 07:00-07:30 | 11.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 12 | 0
|  | 08:00-08:30 | 11.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 30.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 48.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 42.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 23.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 34.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 44.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 38.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 13.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 31.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 13.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 19.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 31.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 46.8 | 0
|  | 15:00-15:30 | 38 | 0
|  | 15:30-16:00 | 20.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 42.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 33.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 22.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 23.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 16.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 12 | 0
|  | 19:00-19:30 | 12.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 13.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 23.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 20 | 0
|  | 21:00-21:30 | 20 | 0
|  | 21:30-22:00 | 20.8 | 0
|  | 22:00-22:30 | 18.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 21.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 20 | 0
|  | 23:30-00:00 | 18.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-СХТ ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 288.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 298.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 304 | 0
|  | 01:30-02:00 | 308.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 304.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 308.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 298.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 298.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 300 | 0
|  | 04:30-05:00 | 295.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 296.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 292.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 294.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 296.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 300.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 323.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 325.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 355.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 355.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 366.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 368 | 0
|  | 10:30-11:00 | 357.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 358.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 362.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 352 | 0
|  | 12:30-13:00 | 354.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 348 | 0
|  | 13:30-14:00 | 343.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 339.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 359.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 358.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 345.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 338.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 345.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 345.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 345.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 336 | 0
|  | 18:30-19:00 | 311.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 323.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 325.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 324 | 0
|  | 20:30-21:00 | 308 | 0
|  | 21:00-21:30 | 308.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 313.6 | 0
|  | 22:00-22:30 | 312 | 0
|  | 22:30-23:00 | 304 | 0
|  | 23:00-23:30 | 302.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 294.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кадников-Турово ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 17.2 | 0
|  | 00:30-01:00 | 14.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 15.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 16.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 16.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 16.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 14 | 0
|  | 03:30-04:00 | 14.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 14 | 0
|  | 04:30-05:00 | 15.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 20 | 0
|  | 05:30-06:00 | 19.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 20.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 22.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 20.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 21.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 20.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 22.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 20.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 18.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 16.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 16.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 17.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 18 | 0
|  | 12:00-12:30 | 18 | 0
|  | 12:30-13:00 | 18.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 17.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 17.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 21.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 22.8 | 0
|  | 15:00-15:30 | 20.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 18.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 18.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 20 | 0
|  | 17:00-17:30 | 20.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 20.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 14.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 15.6 | 0
|  | 19:00-19:30 | 21.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 20.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 18.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 14.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 14.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 14.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 16.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 18 | 0
|  | 23:00-23:30 | 18.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 13.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч