## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Чекшино ТСН 1 ао | 3.648 | 3.648 | 3.68 | 3.68 | 3.648 | 3.68 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.552 | 3.552 | 3.456 | 3.424 | 3.392 | 3.456 | 3.424 | 3.424 | 3.456 | 3.488 |  | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао | 3.552 | 3.584 | 3.488 | 3.456 | 3.424 | 3.456 | 3.456 | 3.424 | 3.392 | 3.424 | 3.52 | 3.488 | 3.456 | 3.52 | 3.584 | 3.584 | 3.552 | 3.552 | 3.584 | 3.584 | 3.616 | 3.648 | 3.584 | 3.52 | 169.856
| 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 3.632 | 3.664 | 3.648 | 3.68 | 3.664 | 3.664 | 3.664 | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.6 | 3.6 | 3.568 | 3.584 | 3.584 | 3.552 | 3.504 | 3.456 | 3.408 | 3.392 | 3.456 | 3.44 | 3.424 | 3.44 |  | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 3.536 | 3.568 | 3.552 | 3.472 | 3.44 | 3.44 | 3.456 | 3.456 | 3.392 | 3.408 | 3.472 | 3.488 | 3.488 | 3.488 | 3.536 | 3.568 | 3.584 | 3.552 | 3.552 | 3.584 | 3.6 | 3.632 | 3.648 | 3.552 | 169.936
| 10 Чекшино Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Чекшино Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чекшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чекшино Т 1 ап | 420.8 | 408 | 427.2 | 428.8 | 440 | 400 | 393.6 | 408 | 420.8 | 435.2 | 417.6 | 424 | 438.4 | 460.8 | 521.6 | 523.2 | 553.6 | 528 | 595.2 | 555.2 | 558.4 | 505.6 | 569.6 | 472 |  | 10 Чекшино Т 1 ап | 472 | 489.6 | 521.6 | 547.2 | 524.8 | 545.6 | 526.4 | 556.8 | 604.8 | 596.8 | 600 | 611.2 | 592 | 569.6 | 556.8 | 563.2 | 572.8 | 568 | 539.2 | 523.2 | 496 | 494.4 | 475.2 | 462.4 | 24315.2
| 10 Чекшино Т 1 ап RS | 420.8 | 408.8 | 427.2 | 428.8 | 439.2 | 400 | 392.8 | 409.6 | 420.8 | 435.2 | 417.6 | 423.2 | 438.4 | 460.8 | 520.8 | 524 | 552.8 | 528 | 595.2 | 556.8 | 557.6 | 506.4 | 569.6 | 472 |  | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 472 | 488 | 523.2 | 546.4 | 524.8 | 546.4 | 525.6 | 556.8 | 605.6 | 596.8 | 598.4 | 611.2 | 592 | 570.4 | 557.6 | 561.6 | 572.8 | 568.8 | 538.4 | 524 | 496.8 | 492.8 | 476 | 461.6 | 24314.4
| 10 Чекшино-Верховье ао | 47.6 | 45.2 | 44.4 | 43.2 | 44 | 42.8 | 42.4 | 42 | 41.2 | 42 | 41.6 | 44 | 47.2 | 52.4 | 57.6 | 58.4 | 51.2 | 51.6 | 53.6 | 48.8 | 49.6 | 48.8 | 46.8 | 46.4 |  | 10 Чекшино-Верховье ао | 48 | 44 | 42 | 41.2 | 47.2 | 48 | 48.8 | 57.2 | 65.2 | 70 | 77.6 | 73.6 | 72.8 | 81.2 | 77.6 | 74.4 | 77.2 | 77.2 | 69.6 | 65.2 | 66 | 60 | 55.6 | 49.6 | 2622
| 10 Чекшино-Вязовое ао | 52 | 50.4 | 48.8 | 49.6 | 49.2 | 50 | 49.6 | 48.8 | 46.8 | 46.8 | 48.4 | 48.8 | 48.8 | 46.4 | 53.2 | 51.2 | 48.8 | 49.2 | 50 | 48.8 | 46.4 | 46 | 41.6 | 41.2 |  | 10 Чекшино-Вязовое ао | 44 | 44.8 | 44.8 | 43.2 | 43.6 | 46 | 47.6 | 55.2 | 54.4 | 54 | 56.8 | 63.2 | 58.8 | 59.2 | 58.8 | 61.6 | 61.2 | 63.6 | 60.4 | 56.4 | 54.4 | 53.2 | 51.2 | 49.6 | 2446.8
| 10 Чекшино-Вязовое ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Чекшино-Вязовое ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чекшино-Котлакса ао | 20.75 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 20 | 18.25 | 21 | 19.75 | 18.75 | 21 | 20.75 | 18.25 | 22.75 | 22.75 | 21.25 | 25.5 | 36 | 30.25 | 34.5 | 31.5 | 28.75 | 25.75 | 35 | 23 |  | 10 Чекшино-Котлакса ао | 21.5 | 20.25 | 31 | 30 | 24 | 30.75 | 30 | 37 | 27.5 | 29 | 28.25 | 30.75 | 36.75 | 39 | 39.75 | 35.75 | 38 | 37.75 | 36.75 | 32.25 | 26.25 | 26.25 | 32 | 29.25 | 1326.75
| 10 Чекшино-Чекшино ао | 300.5 | 294 | 314 | 315 | 326 | 289.5 | 280.5 | 299.5 | 313.5 | 327 | 307 | 313 | 319.5 | 340.5 | 389 | 389.5 | 418 | 397 | 457.5 | 428 | 434 | 385.5 | 447.5 | 361.5 |  | 10 Чекшино-Чекшино ао | 358.5 | 380 | 405.5 | 432.5 | 410.5 | 422.5 | 399.5 | 408 | 458.5 | 444.5 | 436.5 | 444.5 | 423 | 391.5 | 382 | 390.5 | 397 | 390.5 | 372.5 | 370.5 | 350 | 354 | 338 | 333 | 17940.5
| 10 Чекшино-Чекшино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Чекшино-Чекшино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1269.73 | 1233.212 | 1289.428 | 1294.26 | 1325.712 | 1207.894 | 1187.18 | 1234.882 | 1269.082 | 1314.432 | 1260.134 | 1278.434 | 1322.202 | 1390.818 | 1570.586 | 1578.904 | 1667.36 | 1590.93 | 1792.8 | 1675.948 | 1681.63 | 1524.914 | 1716.98 | 1423.028 |  | Сумма | 1423.088 | 1473.802 | 1575.14 | 1647.428 | 1581.764 | 1646.146 | 1584.812 | 1677.88 | 1822.784 | 1797.932 | 1804.542 | 1841.426 | 1782.294 | 1717.908 | 1679.67 | 1694.202 | 1726.136 | 1712.954 | 1623.986 | 1578.718 | 1496.666 | 1487.93 | 1435.232 | 1392.522 | 73305.442
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [11 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао | 10 Чекшино-Вязовое ао | 10 Чекшино-Вязовое ап | 10 Чекшино-Котлакса ао | 10 Чекшино-Чекшино ао | 10 Чекшино-Чекшино ап
00:00 - 00:30 | 3.648 | 3.632 | 0 | 0 | 420.8 | 420.8 | 47.6 | 52 | 0 | 20.75 | 300.5 | 0
00:30 - 01:00 | 3.648 | 3.664 | 0 | 0 | 408 | 408.8 | 45.2 | 50.4 | 0 | 19.5 | 294 | 0
01:00 - 01:30 | 3.68 | 3.648 | 0 | 0 | 427.2 | 427.2 | 44.4 | 48.8 | 0 | 20.5 | 314 | 0
01:30 - 02:00 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 428.8 | 428.8 | 43.2 | 49.6 | 0 | 21.5 | 315 | 0
02:00 - 02:30 | 3.648 | 3.664 | 0 | 0 | 440 | 439.2 | 44 | 49.2 | 0 | 20 | 326 | 0
02:30 - 03:00 | 3.68 | 3.664 | 0 | 0 | 400 | 400 | 42.8 | 50 | 0 | 18.25 | 289.5 | 0
03:00 - 03:30 | 3.616 | 3.664 | 0 | 0 | 393.6 | 392.8 | 42.4 | 49.6 | 0 | 21 | 280.5 | 0
03:30 - 04:00 | 3.616 | 3.616 | 0 | 0 | 408 | 409.6 | 42 | 48.8 | 0 | 19.75 | 299.5 | 0
04:00 - 04:30 | 3.616 | 3.616 | 0 | 0 | 420.8 | 420.8 | 41.2 | 46.8 | 0 | 18.75 | 313.5 | 0
04:30 - 05:00 | 3.616 | 3.616 | 0 | 0 | 435.2 | 435.2 | 42 | 46.8 | 0 | 21 | 327 | 0
05:00 - 05:30 | 3.584 | 3.6 | 0 | 0 | 417.6 | 417.6 | 41.6 | 48.4 | 0 | 20.75 | 307 | 0
06:30 - 06:00 | 3.584 | 3.6 | 0 | 0 | 424 | 423.2 | 44 | 48.8 | 0 | 18.25 | 313 | 0
06:00 - 06:30 | 3.584 | 3.568 | 0 | 0 | 438.4 | 438.4 | 47.2 | 48.8 | 0 | 22.75 | 319.5 | 0
06:30 - 07:00 | 3.584 | 3.584 | 0 | 0 | 460.8 | 460.8 | 52.4 | 46.4 | 0 | 22.75 | 340.5 | 0
07:00 - 07:30 | 3.552 | 3.584 | 0 | 0 | 521.6 | 520.8 | 57.6 | 53.2 | 0 | 21.25 | 389 | 0
07:30 - 08:00 | 3.552 | 3.552 | 0 | 0 | 523.2 | 524 | 58.4 | 51.2 | 0 | 25.5 | 389.5 | 0
08:00 - 08:30 | 3.456 | 3.504 | 0 | 0 | 553.6 | 552.8 | 51.2 | 48.8 | 0 | 36 | 418 | 0
08:30 - 09:00 | 3.424 | 3.456 | 0 | 0 | 528 | 528 | 51.6 | 49.2 | 0 | 30.25 | 397 | 0
09:00 - 09:30 | 3.392 | 3.408 | 0 | 0 | 595.2 | 595.2 | 53.6 | 50 | 0 | 34.5 | 457.5 | 0
9:30 - 10:00 | 3.456 | 3.392 | 0 | 0 | 555.2 | 556.8 | 48.8 | 48.8 | 0 | 31.5 | 428 | 0
10:00 - 10:30 | 3.424 | 3.456 | 0 | 0 | 558.4 | 557.6 | 49.6 | 46.4 | 0 | 28.75 | 434 | 0
10:30 - 11:00 | 3.424 | 3.44 | 0 | 0 | 505.6 | 506.4 | 48.8 | 46 | 0 | 25.75 | 385.5 | 0
11:00 - 11:30 | 3.456 | 3.424 | 0 | 0 | 569.6 | 569.6 | 46.8 | 41.6 | 0 | 35 | 447.5 | 0
11:30 - 12:00 | 3.488 | 3.44 | 0 | 0 | 472 | 472 | 46.4 | 41.2 | 0 | 23 | 361.5 | 0
12:00 - 12:30 | 3.552 | 3.536 | 0 | 0 | 472 | 472 | 48 | 44 | 0 | 21.5 | 358.5 | 0
12:30 - 13:00 | 3.584 | 3.568 | 0 | 0 | 489.6 | 488 | 44 | 44.8 | 0 | 20.25 | 380 | 0
13:00 - 13:30 | 3.488 | 3.552 | 0 | 0 | 521.6 | 523.2 | 42 | 44.8 | 0 | 31 | 405.5 | 0
13:30 - 14:00 | 3.456 | 3.472 | 0 | 0 | 547.2 | 546.4 | 41.2 | 43.2 | 0 | 30 | 432.5 | 0
14:00 - 14:30 | 3.424 | 3.44 | 0 | 0 | 524.8 | 524.8 | 47.2 | 43.6 | 0 | 24 | 410.5 | 0
14:30 - 15:00 | 3.456 | 3.44 | 0 | 0 | 545.6 | 546.4 | 48 | 46 | 0 | 30.75 | 422.5 | 0
15:00 - 15:30 | 3.456 | 3.456 | 0 | 0 | 526.4 | 525.6 | 48.8 | 47.6 | 0 | 30 | 399.5 | 0
15:30 - 16:00 | 3.424 | 3.456 | 0 | 0 | 556.8 | 556.8 | 57.2 | 55.2 | 0 | 37 | 408 | 0
16:00 - 16:30 | 3.392 | 3.392 | 0 | 0 | 604.8 | 605.6 | 65.2 | 54.4 | 0 | 27.5 | 458.5 | 0
16:30 - 17:00 | 3.424 | 3.408 | 0 | 0 | 596.8 | 596.8 | 70 | 54 | 0 | 29 | 444.5 | 0
17:00 - 17:30 | 3.52 | 3.472 | 0 | 0 | 600 | 598.4 | 77.6 | 56.8 | 0 | 28.25 | 436.5 | 0
17:30 - 18:00 | 3.488 | 3.488 | 0 | 0 | 611.2 | 611.2 | 73.6 | 63.2 | 0 | 30.75 | 444.5 | 0
18:00 - 18:30 | 3.456 | 3.488 | 0 | 0 | 592 | 592 | 72.8 | 58.8 | 0 | 36.75 | 423 | 0
18:30 - 19:00 | 3.52 | 3.488 | 0 | 0 | 569.6 | 570.4 | 81.2 | 59.2 | 0 | 39 | 391.5 | 0
19:00 - 19:30 | 3.584 | 3.536 | 0 | 0 | 556.8 | 557.6 | 77.6 | 58.8 | 0 | 39.75 | 382 | 0
19:30 - 20:00 | 3.584 | 3.568 | 0 | 0 | 563.2 | 561.6 | 74.4 | 61.6 | 0 | 35.75 | 390.5 | 0
20:00 - 20:30 | 3.552 | 3.584 | 0 | 0 | 572.8 | 572.8 | 77.2 | 61.2 | 0 | 38 | 397 | 0
20:30 - 21:00 | 3.552 | 3.552 | 0 | 0 | 568 | 568.8 | 77.2 | 63.6 | 0 | 37.75 | 390.5 | 0
21:00 - 21:30 | 3.584 | 3.552 | 0 | 0 | 539.2 | 538.4 | 69.6 | 60.4 | 0 | 36.75 | 372.5 | 0
21:30 - 22:00 | 3.584 | 3.584 | 0 | 0 | 523.2 | 524 | 65.2 | 56.4 | 0 | 32.25 | 370.5 | 0
22:00 - 22:30 | 3.616 | 3.6 | 0 | 0 | 496 | 496.8 | 66 | 54.4 | 0 | 26.25 | 350 | 0
22:30 - 23:00 | 3.648 | 3.632 | 0 | 0 | 494.4 | 492.8 | 60 | 53.2 | 0 | 26.25 | 354 | 0
23:00 - 23:30 | 3.584 | 3.648 | 0 | 0 | 475.2 | 476 | 55.6 | 51.2 | 0 | 32 | 338 | 0
23:30 - 00:00 | 3.52 | 3.552 | 0 | 0 | 462.4 | 461.6 | 49.6 | 49.6 | 0 | 29.25 | 333 | 0
Сумма | 169.856 | 169.936 | 0 | 0 | 24315.2 | 24314.4 | 2622 | 2446.8 | 0 | 1326.75 | 17940.5 | 0

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Чекшино ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 3.648 | 0
|  | 00:30-01:00 | 3.648 | 0
|  | 01:00-01:30 | 3.68 | 0
|  | 01:30-02:00 | 3.68 | 0
|  | 02:00-02:30 | 3.648 | 0
|  | 02:30-03:00 | 3.68 | 0
|  | 03:00-03:30 | 3.616 | 0
|  | 03:30-04:00 | 3.616 | 0
|  | 04:00-04:30 | 3.616 | 0
|  | 04:30-05:00 | 3.616 | 0
|  | 05:00-05:30 | 3.584 | 0
|  | 05:30-06:00 | 3.584 | 0
|  | 06:00-06:30 | 3.584 | 0
|  | 06:30-07:00 | 3.584 | 0
|  | 07:00-07:30 | 3.552 | 0
|  | 07:30-08:00 | 3.552 | 0
|  | 08:00-08:30 | 3.456 | 0
|  | 08:30-09:00 | 3.424 | 0
|  | 09:00-09:30 | 3.392 | 0
|  | 09:30-10:00 | 3.456 | 0
|  | 10:00-10:30 | 3.424 | 0
|  | 10:30-11:00 | 3.424 | 0
|  | 11:00-11:30 | 3.456 | 0
|  | 11:30-12:00 | 3.488 | 0
|  | 12:00-12:30 | 3.552 | 0
|  | 12:30-13:00 | 3.584 | 0
|  | 13:00-13:30 | 3.488 | 0
|  | 13:30-14:00 | 3.456 | 0
|  | 14:00-14:30 | 3.424 | 0
|  | 14:30-15:00 | 3.456 | 0
|  | 15:00-15:30 | 3.456 | 0
|  | 15:30-16:00 | 3.424 | 0
|  | 16:00-16:30 | 3.392 | 0
|  | 16:30-17:00 | 3.424 | 0
|  | 17:00-17:30 | 3.52 | 0
|  | 17:30-18:00 | 3.488 | 0
|  | 18:00-18:30 | 3.456 | 0
|  | 18:30-19:00 | 3.52 | 0
|  | 19:00-19:30 | 3.584 | 0
|  | 19:30-20:00 | 3.584 | 0
|  | 20:00-20:30 | 3.552 | 0
|  | 20:30-21:00 | 3.552 | 0
|  | 21:00-21:30 | 3.584 | 0
|  | 21:30-22:00 | 3.584 | 0
|  | 22:00-22:30 | 3.616 | 0
|  | 22:30-23:00 | 3.648 | 0
|  | 23:00-23:30 | 3.584 | 0
|  | 23:30-00:00 | 3.52 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 3.632 | 0
|  | 00:30-01:00 | 3.664 | 0
|  | 01:00-01:30 | 3.648 | 0
|  | 01:30-02:00 | 3.68 | 0
|  | 02:00-02:30 | 3.664 | 0
|  | 02:30-03:00 | 3.664 | 0
|  | 03:00-03:30 | 3.664 | 0
|  | 03:30-04:00 | 3.616 | 0
|  | 04:00-04:30 | 3.616 | 0
|  | 04:30-05:00 | 3.616 | 0
|  | 05:00-05:30 | 3.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 3.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 3.568 | 0
|  | 06:30-07:00 | 3.584 | 0
|  | 07:00-07:30 | 3.584 | 0
|  | 07:30-08:00 | 3.552 | 0
|  | 08:00-08:30 | 3.504 | 0
|  | 08:30-09:00 | 3.456 | 0
|  | 09:00-09:30 | 3.408 | 0
|  | 09:30-10:00 | 3.392 | 0
|  | 10:00-10:30 | 3.456 | 0
|  | 10:30-11:00 | 3.44 | 0
|  | 11:00-11:30 | 3.424 | 0
|  | 11:30-12:00 | 3.44 | 0
|  | 12:00-12:30 | 3.536 | 0
|  | 12:30-13:00 | 3.568 | 0
|  | 13:00-13:30 | 3.552 | 0
|  | 13:30-14:00 | 3.472 | 0
|  | 14:00-14:30 | 3.44 | 0
|  | 14:30-15:00 | 3.44 | 0
|  | 15:00-15:30 | 3.456 | 0
|  | 15:30-16:00 | 3.456 | 0
|  | 16:00-16:30 | 3.392 | 0
|  | 16:30-17:00 | 3.408 | 0
|  | 17:00-17:30 | 3.472 | 0
|  | 17:30-18:00 | 3.488 | 0
|  | 18:00-18:30 | 3.488 | 0
|  | 18:30-19:00 | 3.488 | 0
|  | 19:00-19:30 | 3.536 | 0
|  | 19:30-20:00 | 3.568 | 0
|  | 20:00-20:30 | 3.584 | 0
|  | 20:30-21:00 | 3.552 | 0
|  | 21:00-21:30 | 3.552 | 0
|  | 21:30-22:00 | 3.584 | 0
|  | 22:00-22:30 | 3.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 3.632 | 0
|  | 23:00-23:30 | 3.648 | 0
|  | 23:30-00:00 | 3.552 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 420.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 408 | 0
|  | 01:00-01:30 | 427.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 428.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 440 | 0
|  | 02:30-03:00 | 400 | 0
|  | 03:00-03:30 | 393.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 408 | 0
|  | 04:00-04:30 | 420.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 435.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 417.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 424 | 0
|  | 06:00-06:30 | 438.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 460.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 521.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 523.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 553.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 528 | 0
|  | 09:00-09:30 | 595.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 555.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 558.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 505.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 569.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 472 | 0
|  | 12:00-12:30 | 472 | 0
|  | 12:30-13:00 | 489.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 521.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 547.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 524.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 545.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 526.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 556.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 604.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 596.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 600 | 0
|  | 17:30-18:00 | 611.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 592 | 0
|  | 18:30-19:00 | 569.6 | 0
|  | 19:00-19:30 | 556.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 563.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 572.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 568 | 0
|  | 21:00-21:30 | 539.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 523.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 496 | 0
|  | 22:30-23:00 | 494.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 475.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 462.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 420.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 408.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 427.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 428.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 439.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 400 | 0
|  | 03:00-03:30 | 392.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 409.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 420.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 435.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 417.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 423.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 438.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 460.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 520.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 524 | 0
|  | 08:00-08:30 | 552.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 528 | 0
|  | 09:00-09:30 | 595.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 556.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 557.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 506.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 569.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 472 | 0
|  | 12:00-12:30 | 472 | 0
|  | 12:30-13:00 | 488 | 0
|  | 13:00-13:30 | 523.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 546.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 524.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 546.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 525.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 556.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 605.6 | 0
|  | 16:30-17:00 | 596.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 598.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 611.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 592 | 0
|  | 18:30-19:00 | 570.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 557.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 561.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 572.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 568.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 538.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 524 | 0
|  | 22:00-22:30 | 496.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 492.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 476 | 0
|  | 23:30-00:00 | 461.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино-Верховье ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 47.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 45.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 44.4 | 0
|  | 01:30-02:00 | 43.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 44 | 0
|  | 02:30-03:00 | 42.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 42.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 42 | 0
|  | 04:00-04:30 | 41.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 42 | 0
|  | 05:00-05:30 | 41.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 44 | 0
|  | 06:00-06:30 | 47.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 52.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 57.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 58.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 51.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 51.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 53.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 48.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 49.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 48.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 46.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 46.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 48 | 0
|  | 12:30-13:00 | 44 | 0
|  | 13:00-13:30 | 42 | 0
|  | 13:30-14:00 | 41.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 47.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 48 | 0
|  | 15:00-15:30 | 48.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 57.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 65.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 70 | 0
|  | 17:00-17:30 | 77.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 73.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 72.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 81.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 77.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 74.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 77.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 77.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 69.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 65.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 66 | 0
|  | 22:30-23:00 | 60 | 0
|  | 23:00-23:30 | 55.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 49.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино-Вязовое ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 52 | 0
|  | 00:30-01:00 | 50.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 48.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 49.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 49.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 50 | 0
|  | 03:00-03:30 | 49.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 48.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 46.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 46.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 48.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 48.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 48.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 46.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 53.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 51.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 48.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 49.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 50 | 0
|  | 09:30-10:00 | 48.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 46.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 46 | 0
|  | 11:00-11:30 | 41.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 41.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 44 | 0
|  | 12:30-13:00 | 44.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 44.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 43.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 43.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 46 | 0
|  | 15:00-15:30 | 47.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 55.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 54.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 54 | 0
|  | 17:00-17:30 | 56.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 63.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 58.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 59.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 58.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 61.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 61.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 63.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 60.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 56.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 54.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 53.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 51.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 49.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино-Вязовое ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино-Котлакса ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 20.75 | 0
|  | 00:30-01:00 | 19.5 | 0
|  | 01:00-01:30 | 20.5 | 0
|  | 01:30-02:00 | 21.5 | 0
|  | 02:00-02:30 | 20 | 0
|  | 02:30-03:00 | 18.25 | 0
|  | 03:00-03:30 | 21 | 0
|  | 03:30-04:00 | 19.75 | 0
|  | 04:00-04:30 | 18.75 | 0
|  | 04:30-05:00 | 21 | 0
|  | 05:00-05:30 | 20.75 | 0
|  | 05:30-06:00 | 18.25 | 0
|  | 06:00-06:30 | 22.75 | 0
|  | 06:30-07:00 | 22.75 | 0
|  | 07:00-07:30 | 21.25 | 0
|  | 07:30-08:00 | 25.5 | 0
|  | 08:00-08:30 | 36 | 0
|  | 08:30-09:00 | 30.25 | 0
|  | 09:00-09:30 | 34.5 | 0
|  | 09:30-10:00 | 31.5 | 0
|  | 10:00-10:30 | 28.75 | 0
|  | 10:30-11:00 | 25.75 | 0
|  | 11:00-11:30 | 35 | 0
|  | 11:30-12:00 | 23 | 0
|  | 12:00-12:30 | 21.5 | 0
|  | 12:30-13:00 | 20.25 | 0
|  | 13:00-13:30 | 31 | 0
|  | 13:30-14:00 | 30 | 0
|  | 14:00-14:30 | 24 | 0
|  | 14:30-15:00 | 30.75 | 0
|  | 15:00-15:30 | 30 | 0
|  | 15:30-16:00 | 37 | 0
|  | 16:00-16:30 | 27.5 | 0
|  | 16:30-17:00 | 29 | 0
|  | 17:00-17:30 | 28.25 | 0
|  | 17:30-18:00 | 30.75 | 0
|  | 18:00-18:30 | 36.75 | 0
|  | 18:30-19:00 | 39 | 0
|  | 19:00-19:30 | 39.75 | 0
|  | 19:30-20:00 | 35.75 | 0
|  | 20:00-20:30 | 38 | 0
|  | 20:30-21:00 | 37.75 | 0
|  | 21:00-21:30 | 36.75 | 0
|  | 21:30-22:00 | 32.25 | 0
|  | 22:00-22:30 | 26.25 | 0
|  | 22:30-23:00 | 26.25 | 0
|  | 23:00-23:30 | 32 | 0
|  | 23:30-00:00 | 29.25 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино-Чекшино ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 300.5 | 0
|  | 00:30-01:00 | 294 | 0
|  | 01:00-01:30 | 314 | 0
|  | 01:30-02:00 | 315 | 0
|  | 02:00-02:30 | 326 | 0
|  | 02:30-03:00 | 289.5 | 0
|  | 03:00-03:30 | 280.5 | 0
|  | 03:30-04:00 | 299.5 | 0
|  | 04:00-04:30 | 313.5 | 0
|  | 04:30-05:00 | 327 | 0
|  | 05:00-05:30 | 307 | 0
|  | 05:30-06:00 | 313 | 0
|  | 06:00-06:30 | 319.5 | 0
|  | 06:30-07:00 | 340.5 | 0
|  | 07:00-07:30 | 389 | 0
|  | 07:30-08:00 | 389.5 | 0
|  | 08:00-08:30 | 418 | 0
|  | 08:30-09:00 | 397 | 0
|  | 09:00-09:30 | 457.5 | 0
|  | 09:30-10:00 | 428 | 0
|  | 10:00-10:30 | 434 | 0
|  | 10:30-11:00 | 385.5 | 0
|  | 11:00-11:30 | 447.5 | 0
|  | 11:30-12:00 | 361.5 | 0
|  | 12:00-12:30 | 358.5 | 0
|  | 12:30-13:00 | 380 | 0
|  | 13:00-13:30 | 405.5 | 0
|  | 13:30-14:00 | 432.5 | 0
|  | 14:00-14:30 | 410.5 | 0
|  | 14:30-15:00 | 422.5 | 0
|  | 15:00-15:30 | 399.5 | 0
|  | 15:30-16:00 | 408 | 0
|  | 16:00-16:30 | 458.5 | 0
|  | 16:30-17:00 | 444.5 | 0
|  | 17:00-17:30 | 436.5 | 0
|  | 17:30-18:00 | 444.5 | 0
|  | 18:00-18:30 | 423 | 0
|  | 18:30-19:00 | 391.5 | 0
|  | 19:00-19:30 | 382 | 0
|  | 19:30-20:00 | 390.5 | 0
|  | 20:00-20:30 | 397 | 0
|  | 20:30-21:00 | 390.5 | 0
|  | 21:00-21:30 | 372.5 | 0
|  | 21:30-22:00 | 370.5 | 0
|  | 22:00-22:30 | 350 | 0
|  | 22:30-23:00 | 354 | 0
|  | 23:00-23:30 | 338 | 0
|  | 23:30-00:00 | 333 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино-Чекшино ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0