## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Чекшино ТСН 1 ао | [25 empty] | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | [25 empty] | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Чекшино Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Чекшино Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чекшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чекшино Т 1 ап | 212.8 | 216 | 217.6 | 217.6 | 225.6 | 216 | 204.8 | 209.6 | 222.4 | 238.4 | 236.8 | 232 | 225.6 | 233.6 | 249.6 | 241.6 | 264 | 265.6 | 352 | 304 | 305.6 | 251.2 | 320 | 225.6 |  | 10 Чекшино Т 1 ап | 228.8 | 225.6 | 308.8 | 324.8 | 326.4 | 323.2 | 280 | 254.4 | 310.4 | 276.8 | 220.8 | 235.2 | 232 | 232 | 236.8 | 232 | 264 | 230.4 | 227.2 | 222.4 | 217.6 | 222.4 | 217.6 | 204.8 | 11942.4
| 10 Чекшино Т 1 ап RS | 212.8 | 215.2 | 217.6 | 217.6 | 225.6 | 216 | 205.6 | 208.8 | 223.2 | 237.6 | 236.8 | 232 | 226.4 | 233.6 | 249.6 | 240.8 | 264.8 | 265.6 | 352 | 303.2 | 306.4 | 251.2 | 318.4 | 227.2 |  | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 228 | 226.4 | 308 | 325.6 | 326.4 | 322.4 | 280.8 | 254.4 | 308.8 | 277.6 | 220.8 | 235.2 | 231.2 | 232.8 | 237.6 | 230.4 | 264.8 | 230.4 | 227.2 | 222.4 | 218.4 | 222.4 | 216.8 | 204.8 | 11941.6
| 10 Чекшино-Верховье ао | 44.8 | 45.6 | 45.6 | 44.8 | 44 | 45.6 | 43.2 | 44 | 41.6 | 41.6 | 40.8 | 40.4 | 40 | 41.2 | 39.6 | 39.2 | 37.6 | 33.2 | 31.6 | 33.2 | 32 | 31.2 | 30 | 32.4 |  | 10 Чекшино-Верховье ао | 35.6 | 35.2 | 32.4 | 31.2 | 30.8 | 32 | 31.6 | 30.4 | 33.2 | 35.2 | 37.2 | 36.8 | 38.8 | 42 | 42.4 | 42.4 | 41.6 | 40.8 | 41.2 | 40.8 | 44 | 43.6 | 41.6 | 38.4 | 1842.4
| 10 Чекшино-Вязовое ао | 47.2 | 48 | 48 | 48.8 | 48 | 48 | 46.4 | 47.2 | 46.4 | 46.4 | 45.6 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44 | 43.2 | 41.6 | 40 | 41.6 | 40 | 44.8 | 44 | 40.8 | 40 |  | 10 Чекшино-Вязовое ао | 44 | 43.2 | 41.6 | 40.8 | 39.2 | 39.2 | 40 | 41.6 | 40 | 41.6 | 43.2 | 43.2 | 42.4 | 44 | 46.4 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 44.8 | 46.4 | 46.4 | 48 | 46.4 | 44 | 2117.6
| 10 Чекшино-Вязовое ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Чекшино-Вязовое ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чекшино-Котлакса ао | 20.4 | 20 | 20.8 | 21.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 20 | 19.2 | 18.8 | 19.2 | 18.8 | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 19.6 | 32.4 | 28 | 30.4 | 27.2 | 25.6 | 24 | 28.8 | 16.8 |  | 10 Чекшино-Котлакса ао | 15.2 | 16.4 | 30.8 | 26.4 | 21.6 | 30 | 24.4 | 30.8 | 18 | 17.2 | 18 | 18.8 | 25.6 | 27.6 | 28.4 | 27.2 | 27.6 | 27.2 | 28.4 | 26 | 21.6 | 22.4 | 28.8 | 26.4 | 1112.4
| 10 Чекшино-Чекшино ао | 98.4 | 100.8 | 101.6 | 100.8 | 112 | 100 | 94.4 | 96.8 | 114.4 | 129.6 | 129.6 | 128 | 120.8 | 127.2 | 146.4 | 137.6 | 152.8 | 164 | 248 | 202.4 | 203.2 | 151.2 | 219.2 | 135.2 |  | 10 Чекшино-Чекшино ао | 132 | 130.4 | 201.6 | 228 | 233.6 | 220.8 | 183.2 | 151.2 | 218.4 | 182.4 | 120.8 | 134.4 | 124 | 117.6 | 119.2 | 113.6 | 148 | 115.2 | 111.2 | 108 | 104.8 | 106.4 | 98.4 | 95.2 | 6812.8
| 10 Чекшино-Чекшино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Чекшино-Чекшино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 636.4 | 645.6 | 651.2 | 650.8 | 675.6 | 646 | 614.4 | 626.4 | 667.2 | 712.4 | 708.8 | 696 | 676.4 | 698.8 | 747.6 | 722 | 793.2 | 796.4 | 1055.6 | 910 | 917.6 | 752.8 | 957.2 | 677.2 |  | Сумма | 683.6 | 677.2 | 923.2 | 976.8 | 978 | 967.6 | 840 | 762.8 | 928.8 | 830.8 | 660.8 | 703.6 | 694 | 696 | 710.8 | 691.2 | 791.6 | 689.6 | 680 | 666 | 652.8 | 665.2 | 649.6 | 613.6 | 35769.2
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [11 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао | 10 Чекшино-Вязовое ао | 10 Чекшино-Вязовое ап | 10 Чекшино-Котлакса ао | 10 Чекшино-Чекшино ао | 10 Чекшино-Чекшино ап
00:00 - 00:30 |  |  | 0 | 0 | 212.8 | 212.8 | 44.8 | 47.2 | 0 | 20.4 | 98.4 | 0
00:30 - 01:00 |  |  | 0 | 0 | 216 | 215.2 | 45.6 | 48 | 0 | 20 | 100.8 | 0
01:00 - 01:30 |  |  | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 45.6 | 48 | 0 | 20.8 | 101.6 | 0
01:30 - 02:00 |  |  | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 44.8 | 48.8 | 0 | 21.2 | 100.8 | 0
02:00 - 02:30 |  |  | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 44 | 48 | 0 | 20.4 | 112 | 0
02:30 - 03:00 |  |  | 0 | 0 | 216 | 216 | 45.6 | 48 | 0 | 20.4 | 100 | 0
03:00 - 03:30 |  |  | 0 | 0 | 204.8 | 205.6 | 43.2 | 46.4 | 0 | 20 | 94.4 | 0
03:30 - 04:00 |  |  | 0 | 0 | 209.6 | 208.8 | 44 | 47.2 | 0 | 20 | 96.8 | 0
04:00 - 04:30 |  |  | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 41.6 | 46.4 | 0 | 19.2 | 114.4 | 0
04:30 - 05:00 |  |  | 0 | 0 | 238.4 | 237.6 | 41.6 | 46.4 | 0 | 18.8 | 129.6 | 0
05:00 - 05:30 |  |  | 0 | 0 | 236.8 | 236.8 | 40.8 | 45.6 | 0 | 19.2 | 129.6 | 0
06:30 - 06:00 |  |  | 0 | 0 | 232 | 232 | 40.4 | 44.8 | 0 | 18.8 | 128 | 0
06:00 - 06:30 |  |  | 0 | 0 | 225.6 | 226.4 | 40 | 44.8 | 0 | 18.8 | 120.8 | 0
06:30 - 07:00 |  |  | 0 | 0 | 233.6 | 233.6 | 41.2 | 44.8 | 0 | 18.4 | 127.2 | 0
07:00 - 07:30 |  |  | 0 | 0 | 249.6 | 249.6 | 39.6 | 44 | 0 | 18.4 | 146.4 | 0
07:30 - 08:00 |  |  | 0 | 0 | 241.6 | 240.8 | 39.2 | 43.2 | 0 | 19.6 | 137.6 | 0
08:00 - 08:30 |  |  | 0 | 0 | 264 | 264.8 | 37.6 | 41.6 | 0 | 32.4 | 152.8 | 0
08:30 - 09:00 |  |  | 0 | 0 | 265.6 | 265.6 | 33.2 | 40 | 0 | 28 | 164 | 0
09:00 - 09:30 |  |  | 0 | 0 | 352 | 352 | 31.6 | 41.6 | 0 | 30.4 | 248 | 0
9:30 - 10:00 |  |  | 0 | 0 | 304 | 303.2 | 33.2 | 40 | 0 | 27.2 | 202.4 | 0
10:00 - 10:30 |  |  | 0 | 0 | 305.6 | 306.4 | 32 | 44.8 | 0 | 25.6 | 203.2 | 0
10:30 - 11:00 |  |  | 0 | 0 | 251.2 | 251.2 | 31.2 | 44 | 0 | 24 | 151.2 | 0
11:00 - 11:30 |  |  | 0 | 0 | 320 | 318.4 | 30 | 40.8 | 0 | 28.8 | 219.2 | 0
11:30 - 12:00 |  |  | 0 | 0 | 225.6 | 227.2 | 32.4 | 40 | 0 | 16.8 | 135.2 | 0
12:00 - 12:30 |  |  | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 35.6 | 44 | 0 | 15.2 | 132 | 0
12:30 - 13:00 |  |  | 0 | 0 | 225.6 | 226.4 | 35.2 | 43.2 | 0 | 16.4 | 130.4 | 0
13:00 - 13:30 |  |  | 0 | 0 | 308.8 | 308 | 32.4 | 41.6 | 0 | 30.8 | 201.6 | 0
13:30 - 14:00 |  |  | 0 | 0 | 324.8 | 325.6 | 31.2 | 40.8 | 0 | 26.4 | 228 | 0
14:00 - 14:30 |  |  | 0 | 0 | 326.4 | 326.4 | 30.8 | 39.2 | 0 | 21.6 | 233.6 | 0
14:30 - 15:00 |  |  | 0 | 0 | 323.2 | 322.4 | 32 | 39.2 | 0 | 30 | 220.8 | 0
15:00 - 15:30 |  |  | 0 | 0 | 280 | 280.8 | 31.6 | 40 | 0 | 24.4 | 183.2 | 0
15:30 - 16:00 |  |  | 0 | 0 | 254.4 | 254.4 | 30.4 | 41.6 | 0 | 30.8 | 151.2 | 0
16:00 - 16:30 |  |  | 0 | 0 | 310.4 | 308.8 | 33.2 | 40 | 0 | 18 | 218.4 | 0
16:30 - 17:00 |  |  | 0 | 0 | 276.8 | 277.6 | 35.2 | 41.6 | 0 | 17.2 | 182.4 | 0
17:00 - 17:30 |  |  | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 37.2 | 43.2 | 0 | 18 | 120.8 | 0
17:30 - 18:00 |  |  | 0 | 0 | 235.2 | 235.2 | 36.8 | 43.2 | 0 | 18.8 | 134.4 | 0
18:00 - 18:30 |  |  | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 38.8 | 42.4 | 0 | 25.6 | 124 | 0
18:30 - 19:00 |  |  | 0 | 0 | 232 | 232.8 | 42 | 44 | 0 | 27.6 | 117.6 | 0
19:00 - 19:30 |  |  | 0 | 0 | 236.8 | 237.6 | 42.4 | 46.4 | 0 | 28.4 | 119.2 | 0
19:30 - 20:00 |  |  | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 42.4 | 45.6 | 0 | 27.2 | 113.6 | 0
20:00 - 20:30 |  |  | 0 | 0 | 264 | 264.8 | 41.6 | 45.6 | 0 | 27.6 | 148 | 0
20:30 - 21:00 |  |  | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 40.8 | 45.6 | 0 | 27.2 | 115.2 | 0
21:00 - 21:30 |  |  | 0 | 0 | 227.2 | 227.2 | 41.2 | 44.8 | 0 | 28.4 | 111.2 | 0
21:30 - 22:00 |  |  | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 40.8 | 46.4 | 0 | 26 | 108 | 0
22:00 - 22:30 |  |  | 0 | 0 | 217.6 | 218.4 | 44 | 46.4 | 0 | 21.6 | 104.8 | 0
22:30 - 23:00 |  |  | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 43.6 | 48 | 0 | 22.4 | 106.4 | 0
23:00 - 23:30 |  |  | 0 | 0 | 217.6 | 216.8 | 41.6 | 46.4 | 0 | 28.8 | 98.4 | 0
23:30 - 00:00 |  |  | 0 | 0 | 204.8 | 204.8 | 38.4 | 44 | 0 | 26.4 | 95.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 11942.4 | 11941.6 | 1842.4 | 2117.6 | 0 | 1112.4 | 6812.8 | 0

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Чекшино ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 212.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 216 | 0
|  | 01:00-01:30 | 217.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 217.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 225.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 216 | 0
|  | 03:00-03:30 | 204.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 209.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 222.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 238.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 236.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 232 | 0
|  | 06:00-06:30 | 225.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 233.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 249.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 241.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 264 | 0
|  | 08:30-09:00 | 265.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 352 | 0
|  | 09:30-10:00 | 304 | 0
|  | 10:00-10:30 | 305.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 251.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 320 | 0
|  | 11:30-12:00 | 225.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 228.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 225.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 308.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 324.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 326.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 323.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 280 | 0
|  | 15:30-16:00 | 254.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 310.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 276.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 220.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 235.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 232 | 0
|  | 18:30-19:00 | 232 | 0
|  | 19:00-19:30 | 236.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 232 | 0
|  | 20:00-20:30 | 264 | 0
|  | 20:30-21:00 | 230.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 227.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 222.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 217.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 222.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 217.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 204.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 212.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 215.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 217.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 217.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 225.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 216 | 0
|  | 03:00-03:30 | 205.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 208.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 223.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 237.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 236.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 232 | 0
|  | 06:00-06:30 | 226.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 233.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 249.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 240.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 264.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 265.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 352 | 0
|  | 09:30-10:00 | 303.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 306.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 251.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 318.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 227.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 228 | 0
|  | 12:30-13:00 | 226.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 308 | 0
|  | 13:30-14:00 | 325.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 326.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 322.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 280.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 254.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 308.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 277.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 220.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 235.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 231.2 | 0
|  | 18:30-19:00 | 232.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 237.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 230.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 264.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 230.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 227.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 222.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 218.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 222.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 216.8 | 0
|  | 23:30-00:00 | 204.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино-Верховье ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 44.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 45.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 45.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 44.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 44 | 0
|  | 02:30-03:00 | 45.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 43.2 | 0
|  | 03:30-04:00 | 44 | 0
|  | 04:00-04:30 | 41.6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 41.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 40.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 40.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 40 | 0
|  | 06:30-07:00 | 41.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 39.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 39.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 37.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 33.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 31.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 33.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 32 | 0
|  | 10:30-11:00 | 31.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 30 | 0
|  | 11:30-12:00 | 32.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 35.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 35.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 32.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 31.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 30.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 32 | 0
|  | 15:00-15:30 | 31.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 30.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 33.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 35.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 37.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 36.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 38.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 42 | 0
|  | 19:00-19:30 | 42.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 42.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 41.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 40.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 41.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 40.8 | 0
|  | 22:00-22:30 | 44 | 0
|  | 22:30-23:00 | 43.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 41.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 38.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино-Вязовое ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 47.2 | 0
|  | 00:30-01:00 | 48 | 0
|  | 01:00-01:30 | 48 | 0
|  | 01:30-02:00 | 48.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 48 | 0
|  | 02:30-03:00 | 48 | 0
|  | 03:00-03:30 | 46.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 47.2 | 0
|  | 04:00-04:30 | 46.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 46.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 45.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 44.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 44.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 44.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 44 | 0
|  | 07:30-08:00 | 43.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 41.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 40 | 0
|  | 09:00-09:30 | 41.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 40 | 0
|  | 10:00-10:30 | 44.8 | 0
|  | 10:30-11:00 | 44 | 0
|  | 11:00-11:30 | 40.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 40 | 0
|  | 12:00-12:30 | 44 | 0
|  | 12:30-13:00 | 43.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 41.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 40.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 39.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 39.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 40 | 0
|  | 15:30-16:00 | 41.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 40 | 0
|  | 16:30-17:00 | 41.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 43.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 43.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 42.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 44 | 0
|  | 19:00-19:30 | 46.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 45.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 45.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 45.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 44.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 46.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 46.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 48 | 0
|  | 23:00-23:30 | 46.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 44 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино-Вязовое ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино-Котлакса ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 20.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 20 | 0
|  | 01:00-01:30 | 20.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 21.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 20.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 20.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 20 | 0
|  | 03:30-04:00 | 20 | 0
|  | 04:00-04:30 | 19.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 18.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 19.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 18.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 18.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 18.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 18.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 19.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 32.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 28 | 0
|  | 09:00-09:30 | 30.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 27.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 25.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 24 | 0
|  | 11:00-11:30 | 28.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 16.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 15.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 16.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 30.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 26.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 21.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 30 | 0
|  | 15:00-15:30 | 24.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 30.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 18 | 0
|  | 16:30-17:00 | 17.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 18 | 0
|  | 17:30-18:00 | 18.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 25.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 27.6 | 0
|  | 19:00-19:30 | 28.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 27.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 27.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 27.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 28.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 26 | 0
|  | 22:00-22:30 | 21.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 22.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 28.8 | 0
|  | 23:30-00:00 | 26.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино-Чекшино ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 98.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 100.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 101.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 100.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 112 | 0
|  | 02:30-03:00 | 100 | 0
|  | 03:00-03:30 | 94.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 96.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 114.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 129.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 129.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 128 | 0
|  | 06:00-06:30 | 120.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 127.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 146.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 137.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 152.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 164 | 0
|  | 09:00-09:30 | 248 | 0
|  | 09:30-10:00 | 202.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 203.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 151.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 219.2 | 0
|  | 11:30-12:00 | 135.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 132 | 0
|  | 12:30-13:00 | 130.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 201.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 228 | 0
|  | 14:00-14:30 | 233.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 220.8 | 0
|  | 15:00-15:30 | 183.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 151.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 218.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 182.4 | 0
|  | 17:00-17:30 | 120.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 134.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 124 | 0
|  | 18:30-19:00 | 117.6 | 0
|  | 19:00-19:30 | 119.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 113.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 148 | 0
|  | 20:30-21:00 | 115.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 111.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 108 | 0
|  | 22:00-22:30 | 104.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 106.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 98.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 95.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чекшино-Чекшино ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0