## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 2.816 | 2.816 | 2.72 | 2.72 | 2.752 | 2.752 | 2.848 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.752 | 2.848 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.752 | 2.848 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.784 | 2.816 | 2.72 | 2.72 |  | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 2.72 | 2.88 | 2.72 | 2.72 | 2.688 | 2.848 | 2.752 | 2.72 | 2.72 | 2.848 | 2.784 | 2.72 | 2.688 | 2.88 | 2.752 | 2.72 | 2.72 | 2.816 | 2.784 | 2.72 | 2.72 | 2.784 | 2.816 | 2.72 | 132.384
| 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 9.088 | 8.96 | 8.864 | 8.576 | 8.736 | 8.928 | 8.96 | 8.672 | 8.896 | 8.832 | 8.736 | 8.992 | 9.088 | 8.64 | 8.544 | 8.768 | 9.12 | 8.224 | 7.584 | 7.424 | 7.584 | 7.712 | 7.904 | 7.488 |  | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 7.456 | 7.904 | 7.808 | 7.52 | 7.808 | 7.584 | 7.712 | 7.584 | 7.68 | 7.84 | 8.608 | 8.928 | 8.8 | 8.992 | 8.992 | 9.088 | 8.8 | 8.672 | 8.8 | 9.12 | 8.768 | 8.832 | 9.152 | 8.768 | 405.536
| 10 Корнилово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Корнилово Т 1 ап RS | 460.8 | 438.4 | 425.6 | 416 | 412.8 | 396.8 | 400 | 403.2 | 412.8 | 412.8 | 422.4 | 473.6 | 550.4 | 566.4 | 611.2 | 656 | 739.2 | 780.8 | 896 | 819.2 | 780.8 | 825.6 | 841.6 | 854.4 |  | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 806.4 | 736 | 755.2 | 678.4 | 739.2 | 758.4 | 700.8 | 777.6 | 809.6 | 784 | 745.6 | 755.2 | 716.8 | 707.2 | 684.8 | 665.6 | 649.6 | 630.4 | 630.4 | 614.4 | 579.2 | 563.2 | 505.6 | 473.6 | 30464
| 10 Корнилово Т 2 ао RS | 748.8 | 723.2 | 691.2 | 691.2 | 665.6 | 665.6 | 662.4 | 688 | 681.6 | 656 | 656 | 675.2 | 710.4 | 816 | 905.6 | 982.4 | 1033.6 | 1020.8 | 1027.2 | 1014.4 | 976 | 982.4 | 963.2 | 944 |  | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 896 | 883.2 | 915.2 | 944 | 972.8 | 982.4 | 976 | 1033.6 | 1120 | 1161.6 | 1126.4 | 1129.6 | 1100.8 | 1120 | 1120 | 1100.8 | 1078.4 | 1072 | 1075.2 | 1040 | 969.6 | 912 | 867.2 | 800 | 43977.6
| 10 Корнилово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 20.08 | 20.48 | 20.72 | 20.8 | 20.8 | 20.08 | 20.08 | 19.52 | 20.88 | 19.52 | 19.44 | 19.04 | 20.64 | 20.48 | 20.56 | 20.88 | 26.24 | 31.76 | 45.04 | 38.88 | 42.32 | 80.32 | 85.28 | 94.88 |  | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 80.48 | 61.52 | 67.04 | 35.2 | 37.84 | 45.6 | 46.64 | 75.04 | 60.08 | 38.56 | 24.4 | 22.8 | 23.68 | 23.52 | 22.88 | 23.04 | 22.8 | 22.4 | 24.08 | 23.2 | 22.56 | 22.32 | 21.68 | 20 | 1636.08
| 10 Корнилово-АБЗ ап RS | [25 empty] | 10 Корнилово-АБЗ ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Корнилово-ДГР 1 (резерв) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Корнилово-ДГР 1 (резерв) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Корнилово-ДГР 1 (резерв) ап RS | [25 empty] | 10 Корнилово-ДГР 1 (резерв) ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Корнилово-ДГР 2 (резерв) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Корнилово-ДГР 2 (резерв) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Корнилово-ДГР 2 (резерв) ап RS | [25 empty] | 10 Корнилово-ДГР 2 (резерв) ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 18.88 | 18.08 | 17.36 | 17.52 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.04 | 17.04 | 16.88 | 17.52 | 17.36 | 17.36 | 19.04 | 18.8 | 19.12 | 18.88 | 19.44 | 14.48 | 16.16 | 16.4 | 15.52 | 15.52 | 16.48 |  | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 16.96 | 15.92 | 16.96 | 17.36 | 17.52 | 16.72 | 20 | 20.08 | 23.2 | 21.28 | 21.76 | 22.08 | 22 | 22.24 | 20.32 | 19.68 | 20.4 | 22.72 | 20.16 | 22 | 20.8 | 19.84 | 18.48 | 17.84 | 892.8
| 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 361.2 | 342.8 | 323.2 | 335.6 | 315.6 | 319.2 | 315.2 | 343.2 | 335.6 | 319.6 | 312.4 | 322 | 344 | 407.6 | 445.6 | 482.8 | 537.6 | 535.2 | 538.4 | 538.8 | 514 | 535.6 | 499.6 | 492.4 |  | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 478.4 | 450.8 | 480 | 506 | 531.2 | 541.6 | 534 | 566.8 | 609.2 | 643.2 | 628 | 622.8 | 587.2 | 597.2 | 598.8 | 572.8 | 554.4 | 558 | 566.4 | 543.2 | 490 | 456 | 428.4 | 401.6 | 22763.2
| 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 106.48 | 101.12 | 97.28 | 98.88 | 96.4 | 95.04 | 95.52 | 92.96 | 97.2 | 94.08 | 95.92 | 96.64 | 102 | 112.72 | 122.48 | 131.36 | 127.6 | 121.76 | 120.4 | 112.64 | 117.6 | 120.48 | 119.76 | 117.2 |  | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 115.2 | 118.16 | 120.72 | 119.92 | 118.64 | 117.28 | 125.12 | 130.24 | 136.88 | 150.96 | 155.04 | 164.08 | 156.64 | 167.12 | 166.4 | 156.16 | 154.64 | 150.72 | 149.84 | 150.48 | 134.56 | 133.84 | 114.64 | 115.68 | 5916.48
| 10 Корнилово-МСЗ ап RS | [25 empty] | 10 Корнилово-МСЗ ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 4.56 | 3.92 | 4.16 | 4.4 | 3.92 | 3.52 | 4.32 | 5.68 | 5.36 | 5.44 | 5.84 | 5.12 | 5.36 | 6.72 | 8.08 | 8.48 | 8.72 | 7.36 | 9.52 | 8.72 | 8.56 | 8.8 | 6.56 | 5.84 |  | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 5.92 | 6.48 | 5.84 | 8.08 | 6.56 | 6.48 | 6.32 | 4.16 | 8 | 11.52 | 10.64 | 9.2 | 8.8 | 10.64 | 10.32 | 10.24 | 8.24 | 7.76 | 7.84 | 6.88 | 5.28 | 5.28 | 4.48 | 4.16 | 328.08
| 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Корнилово-СХТ ао RS | 327.8 | 320.6 | 309.8 | 302.2 | 292.4 | 288 | 292.8 | 288.6 | 291.6 | 280.6 | 286.8 | 295.8 | 311 | 344 | 397.6 | 428.2 | 430.8 | 414.8 | 421.8 | 407.2 | 393 | 384.2 | 401.8 | 388.8 |  | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 357.4 | 372.8 | 369.6 | 373.8 | 371.8 | 373 | 372 | 396.2 | 437.2 | 448.8 | 431.2 | 437.6 | 445.6 | 450 | 449 | 453.4 | 453 | 440.2 | 438.2 | 419.8 | 407.4 | 388.4 | 370 | 333.8 | 18090.4
| 10 Корнилово-СХТ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Корнилово-Устье ао RS | 326.4 | 310.5 | 303.9 | 288 | 289.8 | 276 | 277.8 | 285.3 | 286.5 | 290.1 | 301.2 | 349.5 | 422.1 | 425.1 | 459.6 | 492.9 | 573.6 | 619.8 | 721.5 | 658.8 | 611.4 | 615 | 628.5 | 635.1 |  | 10 Корнилово-Устье ао RS | 603 | 549 | 560.7 | 513.3 | 575.1 | 587.4 | 524.1 | 566.7 | 604.5 | 580.2 | 555 | 557.4 | 527.4 | 505.5 | 482.1 | 477 | 462.6 | 447.3 | 447.9 | 432.9 | 414 | 399.6 | 363.3 | 331.2 | 22515.6
| 10 Корнилово-Устье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Корнилово-Устье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Корнилово-Филисово ао RS | 17.44 | 17.44 | 16.16 | 16.08 | 16.16 | 15.84 | 16.64 | 15.36 | 15.6 | 15.6 | 15.44 | 15.76 | 16.08 | 18.8 | 22 | 24.16 | 23.84 | 27.28 | 26.56 | 27.2 | 28.24 | 25.2 | 22.56 | 21.52 |  | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 21.44 | 21.36 | 24.24 | 25.04 | 26.48 | 25.36 | 25.12 | 23.28 | 22.88 | 21.28 | 20 | 19.68 | 19.6 | 23.92 | 24.64 | 25.76 | 26.32 | 24.96 | 26.8 | 27.84 | 26.8 | 25.2 | 25.2 | 22.32 | 1052.48
| 10 Корнилово-Филисово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Корнилово-Ягода 1 ап RS | [25 empty] | 10 Корнилово-Ягода 1 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Корнилово-Яч.21 (резерв) ао RS | 17.4 | 13.8 | 16.2 | 14.4 | 14.4 | 15.6 | 14.4 | 15 | 14.4 | 15 | 14.4 | 15 | 15.6 | 17.4 | 15.6 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 18 | 18.6 | 18 | 18 | 16.8 | 17.4 |  | 10 Корнилово-Яч.21 (резерв) ао RS | 15 | 16.2 | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 19.2 | 19.2 | 21 | 21.6 | 20.4 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 17.4 | 21 | 19.2 | 19.2 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 15.6 | 820.2
| 10 Корнилово-Яч.21 (резерв) ап RS | [25 empty] | 10 Корнилово-Яч.21 (резерв) ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Корнилово-Яч.22 (резерв) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Корнилово-Яч.22 (резерв) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Корнилово-Яч.22 (резерв) ап RS | [25 empty] | 10 Корнилово-Яч.22 (резерв) ап RS | [24 empty] | 0
| 35 Корнилово СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 Корнилово СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Корнилово СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 Корнилово СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Корнилово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Корнилово Т 1 ап RS | 466.2 | 449.4 | 432.6 | 424.2 | 420 | 403.2 | 407.4 | 411.6 | 420 | 420 | 432.6 | 478.8 | 558.6 | 575.4 | 621.6 | 663.6 | 743.4 | 793.8 | 903 | 831.6 | 789.6 | 835.8 | 848.4 | 865.2 |  | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 810.6 | 747.6 | 764.4 | 684.6 | 747.6 | 768.6 | 709.8 | 785.4 | 823.2 | 789.6 | 756 | 764.4 | 726.6 | 714 | 693 | 676.2 | 659.4 | 634.2 | 642.6 | 621.6 | 588 | 571.2 | 512.4 | 478.8 | 30865.8
| 35 Корнилово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Корнилово Т 2 ап RS | 289.8 | 281.4 | 264.6 | 268.8 | 260.4 | 260.4 | 256.2 | 268.8 | 268.8 | 256.2 | 256.2 | 264.6 | 277.2 | 310.8 | 340.2 | 369.6 | 382.2 | 386.4 | 386.4 | 382.2 | 357 | 365.4 | 365.4 | 352.8 |  | 35 Корнилово Т 2 ап RS | 340.2 | 331.8 | 340.2 | 348.6 | 361.2 | 361.2 | 361.2 | 373.8 | 411.6 | 432.6 | 420 | 411.6 | 403.2 | 415.8 | 420 | 407.4 | 403.2 | 399 | 399 | 390.6 | 373.8 | 357 | 340.2 | 310.8 | 16585.8
| 35 Корнилово-Сокол ао | [25 empty] | 35 Корнилово-Сокол ао | [24 empty] | 0
| 35 Корнилово-Сокол ао RS | [25 empty] | 35 Корнилово-Сокол ао RS | [24 empty] | 0
| 35 Корнилово-Сокол ап | [25 empty] | 35 Корнилово-Сокол ап | [24 empty] | 0
| 35 Корнилово-Сокол ап RS | [25 empty] | 35 Корнилово-Сокол ап RS | [24 empty] | 0
| Сумма | 3177.744 | 3052.916 | 2934.364 | 2909.376 | 2836.968 | 2788.16 | 2791.768 | 2865.652 | 2878.996 | 2813.372 | 2847.648 | 3040.26 | 3362.548 | 3651.82 | 4000.184 | 4308.42 | 4674.448 | 4786.944 | 5138.604 | 4884.544 | 4663.288 | 4822.848 | 4825.604 | 4816.228 |  | Сумма | 4557.176 | 4321.624 | 4447.428 | 4280.74 | 4533.236 | 4613.672 | 4430.764 | 4784.204 | 5098.34 | 5114.688 | 4924.632 | 4947.288 | 4769.008 | 4786.412 | 4725.004 | 4619.088 | 4523.72 | 4438.548 | 4456.804 | 4322.14 | 4060.288 | 3881.696 | 3600.348 | 3336.888 | 196446.44
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [43 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ ап RS | 10 Корнилово-ДГР 1 (резерв) ао RS | 10 Корнилово-ДГР 1 (резерв) ап RS | 10 Корнилово-ДГР 2 (резерв) ао RS | 10 Корнилово-ДГР 2 (резерв) ап RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ ап RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ап RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 10 Корнилово-Яч.21 (резерв) ао RS | 10 Корнилово-Яч.21 (резерв) ап RS | 10 Корнилово-Яч.22 (резерв) ао RS | 10 Корнилово-Яч.22 (резерв) ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS | 35 Корнилово-Сокол ао | 35 Корнилово-Сокол ао RS | 35 Корнилово-Сокол ап | 35 Корнилово-Сокол ап RS
00:00 - 00:30 | 2.816 | 9.088 | 0 | 460.8 | 748.8 | 0 | 20.08 |  | 0 |  | 0 |  | 18.88 | 0 | 361.2 | 0 | 106.48 |  | 4.56 | 0 | 327.8 | 0 | 326.4 | 0 | 17.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 466.2 | 0 | 289.8
00:30 - 01:00 | 2.816 | 8.96 | 0 | 438.4 | 723.2 | 0 | 20.48 |  | 0 |  | 0 |  | 18.08 | 0 | 342.8 | 0 | 101.12 |  | 3.92 | 0 | 320.6 | 0 | 310.5 | 0 | 17.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 449.4 | 0 | 281.4
01:00 - 01:30 | 2.72 | 8.864 | 0 | 425.6 | 691.2 | 0 | 20.72 |  | 0 |  | 0 |  | 17.36 | 0 | 323.2 | 0 | 97.28 |  | 4.16 | 0 | 309.8 | 0 | 303.9 | 0 | 16.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 0 | 264.6
01:30 - 02:00 | 2.72 | 8.576 | 0 | 416 | 691.2 | 0 | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 17.52 | 0 | 335.6 | 0 | 98.88 |  | 4.4 | 0 | 302.2 | 0 | 288 | 0 | 16.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 424.2 | 0 | 268.8
02:00 - 02:30 | 2.752 | 8.736 | 0 | 412.8 | 665.6 | 0 | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 17.2 | 0 | 315.6 | 0 | 96.4 |  | 3.92 | 0 | 292.4 | 0 | 289.8 | 0 | 16.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 260.4
02:30 - 03:00 | 2.752 | 8.928 | 0 | 396.8 | 665.6 | 0 | 20.08 |  | 0 |  | 0 |  | 17.2 | 0 | 319.2 | 0 | 95.04 |  | 3.52 | 0 | 288 | 0 | 276 | 0 | 15.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 260.4
03:00 - 03:30 | 2.848 | 8.96 | 0 | 400 | 662.4 | 0 | 20.08 |  | 0 |  | 0 |  | 17.2 | 0 | 315.2 | 0 | 95.52 |  | 4.32 | 0 | 292.8 | 0 | 277.8 | 0 | 16.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 256.2
03:30 - 04:00 | 2.72 | 8.672 | 0 | 403.2 | 688 | 0 | 19.52 |  | 0 |  | 0 |  | 17.04 | 0 | 343.2 | 0 | 92.96 |  | 5.68 | 0 | 288.6 | 0 | 285.3 | 0 | 15.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 268.8
04:00 - 04:30 | 2.72 | 8.896 | 0 | 412.8 | 681.6 | 0 | 20.88 |  | 0 |  | 0 |  | 17.04 | 0 | 335.6 | 0 | 97.2 |  | 5.36 | 0 | 291.6 | 0 | 286.5 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 268.8
04:30 - 05:00 | 2.72 | 8.832 | 0 | 412.8 | 656 | 0 | 19.52 |  | 0 |  | 0 |  | 16.88 | 0 | 319.6 | 0 | 94.08 |  | 5.44 | 0 | 280.6 | 0 | 290.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 256.2
05:00 - 05:30 | 2.752 | 8.736 | 0 | 422.4 | 656 | 0 | 19.44 |  | 0 |  | 0 |  | 17.52 | 0 | 312.4 | 0 | 95.92 |  | 5.84 | 0 | 286.8 | 0 | 301.2 | 0 | 15.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 0 | 256.2
06:30 - 06:00 | 2.848 | 8.992 | 0 | 473.6 | 675.2 | 0 | 19.04 |  | 0 |  | 0 |  | 17.36 | 0 | 322 | 0 | 96.64 |  | 5.12 | 0 | 295.8 | 0 | 349.5 | 0 | 15.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 264.6
06:00 - 06:30 | 2.72 | 9.088 | 0 | 550.4 | 710.4 | 0 | 20.64 |  | 0 |  | 0 |  | 17.36 | 0 | 344 | 0 | 102 |  | 5.36 | 0 | 311 | 0 | 422.1 | 0 | 16.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 558.6 | 0 | 277.2
06:30 - 07:00 | 2.72 | 8.64 | 0 | 566.4 | 816 | 0 | 20.48 |  | 0 |  | 0 |  | 19.04 | 0 | 407.6 | 0 | 112.72 |  | 6.72 | 0 | 344 | 0 | 425.1 | 0 | 18.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 575.4 | 0 | 310.8
07:00 - 07:30 | 2.72 | 8.544 | 0 | 611.2 | 905.6 | 0 | 20.56 |  | 0 |  | 0 |  | 18.8 | 0 | 445.6 | 0 | 122.48 |  | 8.08 | 0 | 397.6 | 0 | 459.6 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 340.2
07:30 - 08:00 | 2.752 | 8.768 | 0 | 656 | 982.4 | 0 | 20.88 |  | 0 |  | 0 |  | 19.12 | 0 | 482.8 | 0 | 131.36 |  | 8.48 | 0 | 428.2 | 0 | 492.9 | 0 | 24.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 663.6 | 0 | 369.6
08:00 - 08:30 | 2.848 | 9.12 | 0 | 739.2 | 1033.6 | 0 | 26.24 |  | 0 |  | 0 |  | 18.88 | 0 | 537.6 | 0 | 127.6 |  | 8.72 | 0 | 430.8 | 0 | 573.6 | 0 | 23.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 743.4 | 0 | 382.2
08:30 - 09:00 | 2.72 | 8.224 | 0 | 780.8 | 1020.8 | 0 | 31.76 |  | 0 |  | 0 |  | 19.44 | 0 | 535.2 | 0 | 121.76 |  | 7.36 | 0 | 414.8 | 0 | 619.8 | 0 | 27.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 793.8 | 0 | 386.4
09:00 - 09:30 | 2.72 | 7.584 | 0 | 896 | 1027.2 | 0 | 45.04 |  | 0 |  | 0 |  | 14.48 | 0 | 538.4 | 0 | 120.4 |  | 9.52 | 0 | 421.8 | 0 | 721.5 | 0 | 26.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 386.4
9:30 - 10:00 | 2.72 | 7.424 | 0 | 819.2 | 1014.4 | 0 | 38.88 |  | 0 |  | 0 |  | 16.16 | 0 | 538.8 | 0 | 112.64 |  | 8.72 | 0 | 407.2 | 0 | 658.8 | 0 | 27.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 382.2
10:00 - 10:30 | 2.784 | 7.584 | 0 | 780.8 | 976 | 0 | 42.32 |  | 0 |  | 0 |  | 16.4 | 0 | 514 | 0 | 117.6 |  | 8.56 | 0 | 393 | 0 | 611.4 | 0 | 28.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 357
10:30 - 11:00 | 2.816 | 7.712 | 0 | 825.6 | 982.4 | 0 | 80.32 |  | 0 |  | 0 |  | 15.52 | 0 | 535.6 | 0 | 120.48 |  | 8.8 | 0 | 384.2 | 0 | 615 | 0 | 25.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 835.8 | 0 | 365.4
11:00 - 11:30 | 2.72 | 7.904 | 0 | 841.6 | 963.2 | 0 | 85.28 |  | 0 |  | 0 |  | 15.52 | 0 | 499.6 | 0 | 119.76 |  | 6.56 | 0 | 401.8 | 0 | 628.5 | 0 | 22.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 848.4 | 0 | 365.4
11:30 - 12:00 | 2.72 | 7.488 | 0 | 854.4 | 944 | 0 | 94.88 |  | 0 |  | 0 |  | 16.48 | 0 | 492.4 | 0 | 117.2 |  | 5.84 | 0 | 388.8 | 0 | 635.1 | 0 | 21.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 865.2 | 0 | 352.8
12:00 - 12:30 | 2.72 | 7.456 | 0 | 806.4 | 896 | 0 | 80.48 |  | 0 |  | 0 |  | 16.96 | 0 | 478.4 | 0 | 115.2 |  | 5.92 | 0 | 357.4 | 0 | 603 | 0 | 21.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 810.6 | 0 | 340.2
12:30 - 13:00 | 2.88 | 7.904 | 0 | 736 | 883.2 | 0 | 61.52 |  | 0 |  | 0 |  | 15.92 | 0 | 450.8 | 0 | 118.16 |  | 6.48 | 0 | 372.8 | 0 | 549 | 0 | 21.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 747.6 | 0 | 331.8
13:00 - 13:30 | 2.72 | 7.808 | 0 | 755.2 | 915.2 | 0 | 67.04 |  | 0 |  | 0 |  | 16.96 | 0 | 480 | 0 | 120.72 |  | 5.84 | 0 | 369.6 | 0 | 560.7 | 0 | 24.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 764.4 | 0 | 340.2
13:30 - 14:00 | 2.72 | 7.52 | 0 | 678.4 | 944 | 0 | 35.2 |  | 0 |  | 0 |  | 17.36 | 0 | 506 | 0 | 119.92 |  | 8.08 | 0 | 373.8 | 0 | 513.3 | 0 | 25.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 684.6 | 0 | 348.6
14:00 - 14:30 | 2.688 | 7.808 | 0 | 739.2 | 972.8 | 0 | 37.84 |  | 0 |  | 0 |  | 17.52 | 0 | 531.2 | 0 | 118.64 |  | 6.56 | 0 | 371.8 | 0 | 575.1 | 0 | 26.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 747.6 | 0 | 361.2
14:30 - 15:00 | 2.848 | 7.584 | 0 | 758.4 | 982.4 | 0 | 45.6 |  | 0 |  | 0 |  | 16.72 | 0 | 541.6 | 0 | 117.28 |  | 6.48 | 0 | 373 | 0 | 587.4 | 0 | 25.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 768.6 | 0 | 361.2
15:00 - 15:30 | 2.752 | 7.712 | 0 | 700.8 | 976 | 0 | 46.64 |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 0 | 534 | 0 | 125.12 |  | 6.32 | 0 | 372 | 0 | 524.1 | 0 | 25.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 709.8 | 0 | 361.2
15:30 - 16:00 | 2.72 | 7.584 | 0 | 777.6 | 1033.6 | 0 | 75.04 |  | 0 |  | 0 |  | 20.08 | 0 | 566.8 | 0 | 130.24 |  | 4.16 | 0 | 396.2 | 0 | 566.7 | 0 | 23.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 785.4 | 0 | 373.8
16:00 - 16:30 | 2.72 | 7.68 | 0 | 809.6 | 1120 | 0 | 60.08 |  | 0 |  | 0 |  | 23.2 | 0 | 609.2 | 0 | 136.88 |  | 8 | 0 | 437.2 | 0 | 604.5 | 0 | 22.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 823.2 | 0 | 411.6
16:30 - 17:00 | 2.848 | 7.84 | 0 | 784 | 1161.6 | 0 | 38.56 |  | 0 |  | 0 |  | 21.28 | 0 | 643.2 | 0 | 150.96 |  | 11.52 | 0 | 448.8 | 0 | 580.2 | 0 | 21.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 432.6
17:00 - 17:30 | 2.784 | 8.608 | 0 | 745.6 | 1126.4 | 0 | 24.4 |  | 0 |  | 0 |  | 21.76 | 0 | 628 | 0 | 155.04 |  | 10.64 | 0 | 431.2 | 0 | 555 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 420
17:30 - 18:00 | 2.72 | 8.928 | 0 | 755.2 | 1129.6 | 0 | 22.8 |  | 0 |  | 0 |  | 22.08 | 0 | 622.8 | 0 | 164.08 |  | 9.2 | 0 | 437.6 | 0 | 557.4 | 0 | 19.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 764.4 | 0 | 411.6
18:00 - 18:30 | 2.688 | 8.8 | 0 | 716.8 | 1100.8 | 0 | 23.68 |  | 0 |  | 0 |  | 22 | 0 | 587.2 | 0 | 156.64 |  | 8.8 | 0 | 445.6 | 0 | 527.4 | 0 | 19.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 726.6 | 0 | 403.2
18:30 - 19:00 | 2.88 | 8.992 | 0 | 707.2 | 1120 | 0 | 23.52 |  | 0 |  | 0 |  | 22.24 | 0 | 597.2 | 0 | 167.12 |  | 10.64 | 0 | 450 | 0 | 505.5 | 0 | 23.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 415.8
19:00 - 19:30 | 2.752 | 8.992 | 0 | 684.8 | 1120 | 0 | 22.88 |  | 0 |  | 0 |  | 20.32 | 0 | 598.8 | 0 | 166.4 |  | 10.32 | 0 | 449 | 0 | 482.1 | 0 | 24.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 420
19:30 - 20:00 | 2.72 | 9.088 | 0 | 665.6 | 1100.8 | 0 | 23.04 |  | 0 |  | 0 |  | 19.68 | 0 | 572.8 | 0 | 156.16 |  | 10.24 | 0 | 453.4 | 0 | 477 | 0 | 25.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 676.2 | 0 | 407.4
20:00 - 20:30 | 2.72 | 8.8 | 0 | 649.6 | 1078.4 | 0 | 22.8 |  | 0 |  | 0 |  | 20.4 | 0 | 554.4 | 0 | 154.64 |  | 8.24 | 0 | 453 | 0 | 462.6 | 0 | 26.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 403.2
20:30 - 21:00 | 2.816 | 8.672 | 0 | 630.4 | 1072 | 0 | 22.4 |  | 0 |  | 0 |  | 22.72 | 0 | 558 | 0 | 150.72 |  | 7.76 | 0 | 440.2 | 0 | 447.3 | 0 | 24.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 634.2 | 0 | 399
21:00 - 21:30 | 2.784 | 8.8 | 0 | 630.4 | 1075.2 | 0 | 24.08 |  | 0 |  | 0 |  | 20.16 | 0 | 566.4 | 0 | 149.84 |  | 7.84 | 0 | 438.2 | 0 | 447.9 | 0 | 26.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 642.6 | 0 | 399
21:30 - 22:00 | 2.72 | 9.12 | 0 | 614.4 | 1040 | 0 | 23.2 |  | 0 |  | 0 |  | 22 | 0 | 543.2 | 0 | 150.48 |  | 6.88 | 0 | 419.8 | 0 | 432.9 | 0 | 27.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 390.6
22:00 - 22:30 | 2.72 | 8.768 | 0 | 579.2 | 969.6 | 0 | 22.56 |  | 0 |  | 0 |  | 20.8 | 0 | 490 | 0 | 134.56 |  | 5.28 | 0 | 407.4 | 0 | 414 | 0 | 26.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 373.8
22:30 - 23:00 | 2.784 | 8.832 | 0 | 563.2 | 912 | 0 | 22.32 |  | 0 |  | 0 |  | 19.84 | 0 | 456 | 0 | 133.84 |  | 5.28 | 0 | 388.4 | 0 | 399.6 | 0 | 25.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 0 | 357
23:00 - 23:30 | 2.816 | 9.152 | 0 | 505.6 | 867.2 | 0 | 21.68 |  | 0 |  | 0 |  | 18.48 | 0 | 428.4 | 0 | 114.64 |  | 4.48 | 0 | 370 | 0 | 363.3 | 0 | 25.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 512.4 | 0 | 340.2
23:30 - 00:00 | 2.72 | 8.768 | 0 | 473.6 | 800 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 17.84 | 0 | 401.6 | 0 | 115.68 |  | 4.16 | 0 | 333.8 | 0 | 331.2 | 0 | 22.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 310.8
Сумма | 132.384 | 405.536 | 0 | 30464 | 43977.6 | 0 | 1636.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.8 | 0 | 22763.2 | 0 | 5916.48 | 0 | 328.08 | 0 | 18090.4 | 0 | 22515.6 | 0 | 1052.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30865.8 | 0 | 16585.8 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 2.816 | 0
|  | 00:30-01:00 | 2.816 | 0
|  | 01:00-01:30 | 2.72 | 0
|  | 01:30-02:00 | 2.72 | 0
|  | 02:00-02:30 | 2.752 | 0
|  | 02:30-03:00 | 2.752 | 0
|  | 03:00-03:30 | 2.848 | 0
|  | 03:30-04:00 | 2.72 | 0
|  | 04:00-04:30 | 2.72 | 0
|  | 04:30-05:00 | 2.72 | 0
|  | 05:00-05:30 | 2.752 | 0
|  | 05:30-06:00 | 2.848 | 0
|  | 06:00-06:30 | 2.72 | 0
|  | 06:30-07:00 | 2.72 | 0
|  | 07:00-07:30 | 2.72 | 0
|  | 07:30-08:00 | 2.752 | 0
|  | 08:00-08:30 | 2.848 | 0
|  | 08:30-09:00 | 2.72 | 0
|  | 09:00-09:30 | 2.72 | 0
|  | 09:30-10:00 | 2.72 | 0
|  | 10:00-10:30 | 2.784 | 0
|  | 10:30-11:00 | 2.816 | 0
|  | 11:00-11:30 | 2.72 | 0
|  | 11:30-12:00 | 2.72 | 0
|  | 12:00-12:30 | 2.72 | 0
|  | 12:30-13:00 | 2.88 | 0
|  | 13:00-13:30 | 2.72 | 0
|  | 13:30-14:00 | 2.72 | 0
|  | 14:00-14:30 | 2.688 | 0
|  | 14:30-15:00 | 2.848 | 0
|  | 15:00-15:30 | 2.752 | 0
|  | 15:30-16:00 | 2.72 | 0
|  | 16:00-16:30 | 2.72 | 0
|  | 16:30-17:00 | 2.848 | 0
|  | 17:00-17:30 | 2.784 | 0
|  | 17:30-18:00 | 2.72 | 0
|  | 18:00-18:30 | 2.688 | 0
|  | 18:30-19:00 | 2.88 | 0
|  | 19:00-19:30 | 2.752 | 0
|  | 19:30-20:00 | 2.72 | 0
|  | 20:00-20:30 | 2.72 | 0
|  | 20:30-21:00 | 2.816 | 0
|  | 21:00-21:30 | 2.784 | 0
|  | 21:30-22:00 | 2.72 | 0
|  | 22:00-22:30 | 2.72 | 0
|  | 22:30-23:00 | 2.784 | 0
|  | 23:00-23:30 | 2.816 | 0
|  | 23:30-00:00 | 2.72 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 9.088 | 0
|  | 00:30-01:00 | 8.96 | 0
|  | 01:00-01:30 | 8.864 | 0
|  | 01:30-02:00 | 8.576 | 0
|  | 02:00-02:30 | 8.736 | 0
|  | 02:30-03:00 | 8.928 | 0
|  | 03:00-03:30 | 8.96 | 0
|  | 03:30-04:00 | 8.672 | 0
|  | 04:00-04:30 | 8.896 | 0
|  | 04:30-05:00 | 8.832 | 0
|  | 05:00-05:30 | 8.736 | 0
|  | 05:30-06:00 | 8.992 | 0
|  | 06:00-06:30 | 9.088 | 0
|  | 06:30-07:00 | 8.64 | 0
|  | 07:00-07:30 | 8.544 | 0
|  | 07:30-08:00 | 8.768 | 0
|  | 08:00-08:30 | 9.12 | 0
|  | 08:30-09:00 | 8.224 | 0
|  | 09:00-09:30 | 7.584 | 0
|  | 09:30-10:00 | 7.424 | 0
|  | 10:00-10:30 | 7.584 | 0
|  | 10:30-11:00 | 7.712 | 0
|  | 11:00-11:30 | 7.904 | 0
|  | 11:30-12:00 | 7.488 | 0
|  | 12:00-12:30 | 7.456 | 0
|  | 12:30-13:00 | 7.904 | 0
|  | 13:00-13:30 | 7.808 | 0
|  | 13:30-14:00 | 7.52 | 0
|  | 14:00-14:30 | 7.808 | 0
|  | 14:30-15:00 | 7.584 | 0
|  | 15:00-15:30 | 7.712 | 0
|  | 15:30-16:00 | 7.584 | 0
|  | 16:00-16:30 | 7.68 | 0
|  | 16:30-17:00 | 7.84 | 0
|  | 17:00-17:30 | 8.608 | 0
|  | 17:30-18:00 | 8.928 | 0
|  | 18:00-18:30 | 8.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 8.992 | 0
|  | 19:00-19:30 | 8.992 | 0
|  | 19:30-20:00 | 9.088 | 0
|  | 20:00-20:30 | 8.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 8.672 | 0
|  | 21:00-21:30 | 8.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 9.12 | 0
|  | 22:00-22:30 | 8.768 | 0
|  | 22:30-23:00 | 8.832 | 0
|  | 23:00-23:30 | 9.152 | 0
|  | 23:30-00:00 | 8.768 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Корнилово Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч