## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 5.696 | 5.888 | 5.824 | 5.632 | 5.728 | 5.84 | 5.536 | 5.488 | 5.856 | 5.632 | 5.504 | 5.696 | 5.712 | 5.504 | 5.68 | 5.936 | 5.616 | 5.584 | 5.968 | 5.888 | 5.664 | 5.84 | 5.92 | 5.84 |  | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 5.984 | 6.176 | 5.872 | 6.048 | 6.24 | 6.112 | 6.176 | 6.368 | 6.16 | 6.192 | 6.496 | 6.224 | 6.176 | 6.464 | 6.288 | 6.192 | 6.464 | 6.192 | 6.048 | 6.32 | 6.176 | 6 | 6.144 | 6.048 | 286.032
| 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 1161.6 | 1152 | 1149.6 | 1128 | 1176 | 1180.8 | 1156.8 | 1166.4 | 1144.8 | 1123.2 | 1154.4 | 1149.6 | 1180.8 | 1202.4 | 1207.2 | 1221.6 | 1236 | 1204.8 | 1238.4 | 1252.8 | 1248 | 1300.8 | 1250.4 | 1233.6 |  | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 1214.4 | 1231.2 | 1200 | 1233.6 | 1252.8 | 1238.4 | 1274.4 | 1269.6 | 1286.4 | 1305.6 | 1408.8 | 1377.6 | 1365.6 | 1380 | 1365.6 | 1346.4 | 1363.2 | 1315.2 | 1310.4 | 1317.6 | 1274.4 | 1240.8 | 1197.6 | 1183.2 | 59572.8
| 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 249.6 | 232.8 | 240 | 240 | 223.2 | 220.8 | 211.2 | 216 | 213.6 | 216 | 237.6 | 225.6 | 218.4 | 225.6 | 261.6 | 280.8 | 259.2 | 271.2 | 273.6 | 278.4 | 254.4 | 225.6 | 235.2 | 240 |  | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 256.8 | 259.2 | 230.4 | 235.2 | 228 | 244.8 | 249.6 | 266.4 | 280.8 | 285.6 | 290.4 | 273.6 | 273.6 | 280.8 | 285.6 | 285.6 | 268.8 | 256.8 | 256.8 | 276 | 242.4 | 240 | 261.6 | 240 | 12019.2
| 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 442.2 | 436.2 | 438 | 430.5 | 433.2 | 444 | 430.2 | 421.8 | 411.3 | 411.9 | 410.7 | 420.9 | 444.9 | 439.8 | 436.8 | 439.5 | 432.9 | 424.5 | 435 | 449.4 | 433.5 | 435 | 438.3 | 422.4 |  | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 421.2 | 445.5 | 431.4 | 437.1 | 442.5 | 422.7 | 429 | 444.3 | 442.2 | 438.6 | 457.2 | 446.7 | 444 | 461.4 | 468 | 444 | 437.4 | 445.8 | 435.9 | 457.2 | 441.9 | 434.7 | 414.3 | 418.2 | 20924.1
| 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 59.2 | 58.4 | 58.4 | 56.8 | 60 | 53.6 | 58.4 | 58.4 | 54.4 | 58.4 | 58.4 | 56 | 59.2 | 57.6 | 53.6 | 58.4 | 60 | 56.8 | 60.8 | 59.2 | 52 | 61.6 | 56.8 | 57.6 |  | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 57.6 | 56.8 | 54.4 | 60 | 60 | 60 | 67.2 | 65.6 | 63.2 | 66.4 | 73.6 | 72 | 69.6 | 71.2 | 66.4 | 65.6 | 70.4 | 57.6 | 62.4 | 63.2 | 59.2 | 61.6 | 64 | 56 | 2908
| 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 90.6 | 89.2 | 90.2 | 89.6 | 88.2 | 88.6 | 92.2 | 94.8 | 92.4 | 88.8 | 95.2 | 94.4 | 100.6 | 100.6 | 110 | 111.6 | 120.8 | 114.8 | 119.2 | 118.2 | 118.8 | 123.8 | 102.8 | 124 |  | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 109.2 | 105 | 109.6 | 108.8 | 123.6 | 135.4 | 125.8 | 121.6 | 124 | 123.8 | 142.2 | 139 | 143.4 | 161.6 | 136.8 | 126 | 139.8 | 123.8 | 144.4 | 135.4 | 124.2 | 117.8 | 113.4 | 107 | 5501
| 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 84.4 | 76.6 | 93.4 | 88.2 | 65.8 | 67.6 | 62.2 | 69.4 | 66.2 | 61.2 | 84.8 | 76.8 | 63.6 | 63.2 | 64.4 | 73.6 | 66 | 77.2 | 87.4 | 81.4 | 81.2 | 69 | 68 | 70.4 |  | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 75.2 | 87.8 | 69.6 | 67 | 65.4 | 68.6 | 68.8 | 84.6 | 92.8 | 72.4 | 68.2 | 69 | 76 | 70.8 | 66.8 | 87.8 | 76.4 | 71.2 | 71.2 | 76 | 66.4 | 62.8 | 89.6 | 76.4 | 3542.8
| 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 160.4 | 150.8 | 141.2 | 146 | 150.6 | 148.2 | 144 | 141 | 140.6 | 148.6 | 148.2 | 143.6 | 148.6 | 155.8 | 192.8 | 200.6 | 188 | 188.4 | 179.4 | 191.6 | 166.6 | 152.8 | 160.6 | 163.4 |  | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 174.6 | 165.6 | 156 | 161.6 | 157.2 | 169.2 | 175 | 174 | 183.8 | 206 | 216 | 197.6 | 192.4 | 202.4 | 212.6 | 193.2 | 185.6 | 179.2 | 180.4 | 193.4 | 168.6 | 171.8 | 167 | 157.2 | 8192.2
| 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 145.8 | 137 | 139.2 | 137.2 | 135.2 | 136.2 | 136.8 | 135.8 | 133.2 | 133.8 | 137 | 138.8 | 148.2 | 163.8 | 169.4 | 164 | 166.2 | 160.2 | 163.8 | 155 | 160 | 158 | 154.2 | 154.6 |  | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 153.8 | 160.8 | 155.4 | 162.2 | 160.2 | 155.6 | 167.8 | 166.8 | 176.4 | 179.8 | 189.2 | 199.4 | 188 | 191.8 | 192.2 | 196.6 | 203 | 194.8 | 184 | 179 | 169.2 | 160 | 150.4 | 147.4 | 7747.2
| 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 419.1 | 428.4 | 419.1 | 409.5 | 456.3 | 454.5 | 435 | 452.4 | 447.6 | 424.8 | 449.7 | 435.3 | 426 | 436.8 | 432.6 | 444.3 | 453 | 444.3 | 457.2 | 465.6 | 481.2 | 519.6 | 494.1 | 472.8 |  | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 468.3 | 459 | 444.3 | 461.4 | 461.7 | 461.7 | 481.5 | 467.4 | 477.3 | 493.8 | 541.8 | 518.1 | 515.7 | 489.9 | 498.6 | 510 | 509.7 | 489.9 | 479.1 | 480.6 | 477 | 463.5 | 451.5 | 452.1 | 22313.1
| 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Кубенское-Устье(резерв) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 У-Кубенское-Устье(резерв) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 1176 | 1169 | 1164.8 | 1143.8 | 1192.8 | 1197 | 1170.4 | 1183 | 1157.8 | 1138.2 | 1170.4 | 1164.8 | 1198.4 | 1220.8 | 1222.2 | 1237.6 | 1254.4 | 1220.8 | 1258.6 | 1269.8 | 1268.4 | 1320.2 | 1269.8 | 1253 |  | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 1230.6 | 1248.8 | 1215.2 | 1248.8 | 1269.8 | 1257.2 | 1293.6 | 1286.6 | 1304.8 | 1324.4 | 1429.4 | 1401.4 | 1384.6 | 1400 | 1383.2 | 1360.8 | 1381.8 | 1330 | 1324.4 | 1337 | 1289.4 | 1257.2 | 1212.4 | 1198.4 | 60391.8
| 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 243.6 | 226.8 | 232.4 | 232.4 | 214.2 | 214.2 | 204.4 | 207.2 | 204.4 | 207.2 | 229.6 | 218.4 | 208.6 | 217 | 257.6 | 274.4 | 253.4 | 266 | 267.4 | 274.4 | 247.8 | 219.8 | 228.2 | 235.2 |  | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 249.2 | 252 | 224 | 228.2 | 219.8 | 239.4 | 245 | 257.6 | 277.2 | 280 | 287 | 267.4 | 268.8 | 273 | 280 | 281.4 | 263.2 | 250.6 | 252 | 270.2 | 236.6 | 236.6 | 254.8 | 233.8 | 11712.4
| 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 646.8 | 611.8 | 592.2 | 581 | 578.2 | 554.4 | 560 | 582.4 | 596.4 | 602 | 614.6 | 651 | 749 | 785.4 | 866.6 | 935.2 | 1019.2 | 1057 | 1162 | 1100.4 | 1036 | 1089.2 | 1097.6 | 1085 |  | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 1054.2 | 978.6 | 1006.6 | 950.6 | 1050 | 1033.2 | 978.6 | 1043 | 1064 | 1075.2 | 1029 | 1019.2 | 987 | 975.8 | 961.8 | 946.4 | 943.6 | 922.6 | 890.4 | 849.8 | 805 | 764.4 | 687.4 | 637 | 41806.8
| 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 У-Кубенское-Сокол ап RS | 2066.4 | 1999.2 | 1982.4 | 1957.2 | 1974 | 1957.2 | 1932 | 1974 | 1948.8 | 1940.4 | 2016 | 2024.4 | 2150.4 | 2217.6 | 2335.2 | 2436 | 2511.6 | 2528.4 | 2662.8 | 2620.8 | 2528.4 | 2612.4 | 2562 | 2553.6 |  | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS | 2511.6 | 2461.2 | 2427.6 | 2419.2 | 2520 | 2503.2 | 2494.8 | 2570.4 | 2620.8 | 2662.8 | 2721.6 | 2662.8 | 2629.2 | 2629.2 | 2612.4 | 2578.8 | 2570.4 | 2486.4 | 2461.2 | 2436 | 2326.8 | 2242.8 | 2150.4 | 2074.8 | 113265.6
| Сумма | 6951.396 | 6774.088 | 6746.724 | 6645.832 | 6753.428 | 6722.94 | 6599.136 | 6708.088 | 6617.356 | 6560.132 | 6812.104 | 6805.296 | 7102.412 | 7291.904 | 7615.68 | 7883.536 | 8026.316 | 8019.984 | 8371.568 | 8322.888 | 8081.964 | 8293.64 | 8123.92 | 8071.44 |  | Сумма | 7982.684 | 7917.676 | 7730.372 | 7779.748 | 8017.24 | 7995.512 | 8057.276 | 8224.268 | 8399.86 | 8520.592 | 8860.896 | 8650.024 | 8544.076 | 8594.364 | 8536.288 | 8428.792 | 8419.764 | 8130.092 | 8058.648 | 8077.72 | 7687.276 | 7460 | 7220.544 | 6987.548 | 370183.032
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [20 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье(резерв) ао RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 5.696 | 1161.6 | 249.6 | 0 | 0 | 442.2 | 59.2 | 90.6 | 84.4 | 160.4 | 145.8 | 419.1 | 0 | 0 | 1176 | 243.6 | 646.8 | 0 | 0 | 2066.4
00:30 - 01:00 | 0 | 5.888 | 1152 | 232.8 | 0 | 0 | 436.2 | 58.4 | 89.2 | 76.6 | 150.8 | 137 | 428.4 | 0 | 0 | 1169 | 226.8 | 611.8 | 0 | 0 | 1999.2
01:00 - 01:30 | 0 | 5.824 | 1149.6 | 240 | 0 | 0 | 438 | 58.4 | 90.2 | 93.4 | 141.2 | 139.2 | 419.1 | 0 | 0 | 1164.8 | 232.4 | 592.2 | 0 | 0 | 1982.4
01:30 - 02:00 | 0 | 5.632 | 1128 | 240 | 0 | 0 | 430.5 | 56.8 | 89.6 | 88.2 | 146 | 137.2 | 409.5 | 0 | 0 | 1143.8 | 232.4 | 581 | 0 | 0 | 1957.2
02:00 - 02:30 | 0 | 5.728 | 1176 | 223.2 | 0 | 0 | 433.2 | 60 | 88.2 | 65.8 | 150.6 | 135.2 | 456.3 | 0 | 0 | 1192.8 | 214.2 | 578.2 | 0 | 0 | 1974
02:30 - 03:00 | 0 | 5.84 | 1180.8 | 220.8 | 0 | 0 | 444 | 53.6 | 88.6 | 67.6 | 148.2 | 136.2 | 454.5 | 0 | 0 | 1197 | 214.2 | 554.4 | 0 | 0 | 1957.2
03:00 - 03:30 | 0 | 5.536 | 1156.8 | 211.2 | 0 | 0 | 430.2 | 58.4 | 92.2 | 62.2 | 144 | 136.8 | 435 | 0 | 0 | 1170.4 | 204.4 | 560 | 0 | 0 | 1932
03:30 - 04:00 | 0 | 5.488 | 1166.4 | 216 | 0 | 0 | 421.8 | 58.4 | 94.8 | 69.4 | 141 | 135.8 | 452.4 | 0 | 0 | 1183 | 207.2 | 582.4 | 0 | 0 | 1974
04:00 - 04:30 | 0 | 5.856 | 1144.8 | 213.6 | 0 | 0 | 411.3 | 54.4 | 92.4 | 66.2 | 140.6 | 133.2 | 447.6 | 0 | 0 | 1157.8 | 204.4 | 596.4 | 0 | 0 | 1948.8
04:30 - 05:00 | 0 | 5.632 | 1123.2 | 216 | 0 | 0 | 411.9 | 58.4 | 88.8 | 61.2 | 148.6 | 133.8 | 424.8 | 0 | 0 | 1138.2 | 207.2 | 602 | 0 | 0 | 1940.4
05:00 - 05:30 | 0 | 5.504 | 1154.4 | 237.6 | 0 | 0 | 410.7 | 58.4 | 95.2 | 84.8 | 148.2 | 137 | 449.7 | 0 | 0 | 1170.4 | 229.6 | 614.6 | 0 | 0 | 2016
06:30 - 06:00 | 0 | 5.696 | 1149.6 | 225.6 | 0 | 0 | 420.9 | 56 | 94.4 | 76.8 | 143.6 | 138.8 | 435.3 | 0 | 0 | 1164.8 | 218.4 | 651 | 0 | 0 | 2024.4
06:00 - 06:30 | 0 | 5.712 | 1180.8 | 218.4 | 0 | 0 | 444.9 | 59.2 | 100.6 | 63.6 | 148.6 | 148.2 | 426 | 0 | 0 | 1198.4 | 208.6 | 749 | 0 | 0 | 2150.4
06:30 - 07:00 | 0 | 5.504 | 1202.4 | 225.6 | 0 | 0 | 439.8 | 57.6 | 100.6 | 63.2 | 155.8 | 163.8 | 436.8 | 0 | 0 | 1220.8 | 217 | 785.4 | 0 | 0 | 2217.6
07:00 - 07:30 | 0 | 5.68 | 1207.2 | 261.6 | 0 | 0 | 436.8 | 53.6 | 110 | 64.4 | 192.8 | 169.4 | 432.6 | 0 | 0 | 1222.2 | 257.6 | 866.6 | 0 | 0 | 2335.2
07:30 - 08:00 | 0 | 5.936 | 1221.6 | 280.8 | 0 | 0 | 439.5 | 58.4 | 111.6 | 73.6 | 200.6 | 164 | 444.3 | 0 | 0 | 1237.6 | 274.4 | 935.2 | 0 | 0 | 2436
08:00 - 08:30 | 0 | 5.616 | 1236 | 259.2 | 0 | 0 | 432.9 | 60 | 120.8 | 66 | 188 | 166.2 | 453 | 0 | 0 | 1254.4 | 253.4 | 1019.2 | 0 | 0 | 2511.6
08:30 - 09:00 | 0 | 5.584 | 1204.8 | 271.2 | 0 | 0 | 424.5 | 56.8 | 114.8 | 77.2 | 188.4 | 160.2 | 444.3 | 0 | 0 | 1220.8 | 266 | 1057 | 0 | 0 | 2528.4
09:00 - 09:30 | 0 | 5.968 | 1238.4 | 273.6 | 0 | 0 | 435 | 60.8 | 119.2 | 87.4 | 179.4 | 163.8 | 457.2 | 0 | 0 | 1258.6 | 267.4 | 1162 | 0 | 0 | 2662.8
9:30 - 10:00 | 0 | 5.888 | 1252.8 | 278.4 | 0 | 0 | 449.4 | 59.2 | 118.2 | 81.4 | 191.6 | 155 | 465.6 | 0 | 0 | 1269.8 | 274.4 | 1100.4 | 0 | 0 | 2620.8
10:00 - 10:30 | 0 | 5.664 | 1248 | 254.4 | 0 | 0 | 433.5 | 52 | 118.8 | 81.2 | 166.6 | 160 | 481.2 | 0 | 0 | 1268.4 | 247.8 | 1036 | 0 | 0 | 2528.4
10:30 - 11:00 | 0 | 5.84 | 1300.8 | 225.6 | 0 | 0 | 435 | 61.6 | 123.8 | 69 | 152.8 | 158 | 519.6 | 0 | 0 | 1320.2 | 219.8 | 1089.2 | 0 | 0 | 2612.4
11:00 - 11:30 | 0 | 5.92 | 1250.4 | 235.2 | 0 | 0 | 438.3 | 56.8 | 102.8 | 68 | 160.6 | 154.2 | 494.1 | 0 | 0 | 1269.8 | 228.2 | 1097.6 | 0 | 0 | 2562
11:30 - 12:00 | 0 | 5.84 | 1233.6 | 240 | 0 | 0 | 422.4 | 57.6 | 124 | 70.4 | 163.4 | 154.6 | 472.8 | 0 | 0 | 1253 | 235.2 | 1085 | 0 | 0 | 2553.6
12:00 - 12:30 | 0 | 5.984 | 1214.4 | 256.8 | 0 | 0 | 421.2 | 57.6 | 109.2 | 75.2 | 174.6 | 153.8 | 468.3 | 0 | 0 | 1230.6 | 249.2 | 1054.2 | 0 | 0 | 2511.6
12:30 - 13:00 | 0 | 6.176 | 1231.2 | 259.2 | 0 | 0 | 445.5 | 56.8 | 105 | 87.8 | 165.6 | 160.8 | 459 | 0 | 0 | 1248.8 | 252 | 978.6 | 0 | 0 | 2461.2
13:00 - 13:30 | 0 | 5.872 | 1200 | 230.4 | 0 | 0 | 431.4 | 54.4 | 109.6 | 69.6 | 156 | 155.4 | 444.3 | 0 | 0 | 1215.2 | 224 | 1006.6 | 0 | 0 | 2427.6
13:30 - 14:00 | 0 | 6.048 | 1233.6 | 235.2 | 0 | 0 | 437.1 | 60 | 108.8 | 67 | 161.6 | 162.2 | 461.4 | 0 | 0 | 1248.8 | 228.2 | 950.6 | 0 | 0 | 2419.2
14:00 - 14:30 | 0 | 6.24 | 1252.8 | 228 | 0 | 0 | 442.5 | 60 | 123.6 | 65.4 | 157.2 | 160.2 | 461.7 | 0 | 0 | 1269.8 | 219.8 | 1050 | 0 | 0 | 2520
14:30 - 15:00 | 0 | 6.112 | 1238.4 | 244.8 | 0 | 0 | 422.7 | 60 | 135.4 | 68.6 | 169.2 | 155.6 | 461.7 | 0 | 0 | 1257.2 | 239.4 | 1033.2 | 0 | 0 | 2503.2
15:00 - 15:30 | 0 | 6.176 | 1274.4 | 249.6 | 0 | 0 | 429 | 67.2 | 125.8 | 68.8 | 175 | 167.8 | 481.5 | 0 | 0 | 1293.6 | 245 | 978.6 | 0 | 0 | 2494.8
15:30 - 16:00 | 0 | 6.368 | 1269.6 | 266.4 | 0 | 0 | 444.3 | 65.6 | 121.6 | 84.6 | 174 | 166.8 | 467.4 | 0 | 0 | 1286.6 | 257.6 | 1043 | 0 | 0 | 2570.4
16:00 - 16:30 | 0 | 6.16 | 1286.4 | 280.8 | 0 | 0 | 442.2 | 63.2 | 124 | 92.8 | 183.8 | 176.4 | 477.3 | 0 | 0 | 1304.8 | 277.2 | 1064 | 0 | 0 | 2620.8
16:30 - 17:00 | 0 | 6.192 | 1305.6 | 285.6 | 0 | 0 | 438.6 | 66.4 | 123.8 | 72.4 | 206 | 179.8 | 493.8 | 0 | 0 | 1324.4 | 280 | 1075.2 | 0 | 0 | 2662.8
17:00 - 17:30 | 0 | 6.496 | 1408.8 | 290.4 | 0 | 0 | 457.2 | 73.6 | 142.2 | 68.2 | 216 | 189.2 | 541.8 | 0 | 0 | 1429.4 | 287 | 1029 | 0 | 0 | 2721.6
17:30 - 18:00 | 0 | 6.224 | 1377.6 | 273.6 | 0 | 0 | 446.7 | 72 | 139 | 69 | 197.6 | 199.4 | 518.1 | 0 | 0 | 1401.4 | 267.4 | 1019.2 | 0 | 0 | 2662.8
18:00 - 18:30 | 0 | 6.176 | 1365.6 | 273.6 | 0 | 0 | 444 | 69.6 | 143.4 | 76 | 192.4 | 188 | 515.7 | 0 | 0 | 1384.6 | 268.8 | 987 | 0 | 0 | 2629.2
18:30 - 19:00 | 0 | 6.464 | 1380 | 280.8 | 0 | 0 | 461.4 | 71.2 | 161.6 | 70.8 | 202.4 | 191.8 | 489.9 | 0 | 0 | 1400 | 273 | 975.8 | 0 | 0 | 2629.2
19:00 - 19:30 | 0 | 6.288 | 1365.6 | 285.6 | 0 | 0 | 468 | 66.4 | 136.8 | 66.8 | 212.6 | 192.2 | 498.6 | 0 | 0 | 1383.2 | 280 | 961.8 | 0 | 0 | 2612.4
19:30 - 20:00 | 0 | 6.192 | 1346.4 | 285.6 | 0 | 0 | 444 | 65.6 | 126 | 87.8 | 193.2 | 196.6 | 510 | 0 | 0 | 1360.8 | 281.4 | 946.4 | 0 | 0 | 2578.8
20:00 - 20:30 | 0 | 6.464 | 1363.2 | 268.8 | 0 | 0 | 437.4 | 70.4 | 139.8 | 76.4 | 185.6 | 203 | 509.7 | 0 | 0 | 1381.8 | 263.2 | 943.6 | 0 | 0 | 2570.4
20:30 - 21:00 | 0 | 6.192 | 1315.2 | 256.8 | 0 | 0 | 445.8 | 57.6 | 123.8 | 71.2 | 179.2 | 194.8 | 489.9 | 0 | 0 | 1330 | 250.6 | 922.6 | 0 | 0 | 2486.4
21:00 - 21:30 | 0 | 6.048 | 1310.4 | 256.8 | 0 | 0 | 435.9 | 62.4 | 144.4 | 71.2 | 180.4 | 184 | 479.1 | 0 | 0 | 1324.4 | 252 | 890.4 | 0 | 0 | 2461.2
21:30 - 22:00 | 0 | 6.32 | 1317.6 | 276 | 0 | 0 | 457.2 | 63.2 | 135.4 | 76 | 193.4 | 179 | 480.6 | 0 | 0 | 1337 | 270.2 | 849.8 | 0 | 0 | 2436
22:00 - 22:30 | 0 | 6.176 | 1274.4 | 242.4 | 0 | 0 | 441.9 | 59.2 | 124.2 | 66.4 | 168.6 | 169.2 | 477 | 0 | 0 | 1289.4 | 236.6 | 805 | 0 | 0 | 2326.8
22:30 - 23:00 | 0 | 6 | 1240.8 | 240 | 0 | 0 | 434.7 | 61.6 | 117.8 | 62.8 | 171.8 | 160 | 463.5 | 0 | 0 | 1257.2 | 236.6 | 764.4 | 0 | 0 | 2242.8
23:00 - 23:30 | 0 | 6.144 | 1197.6 | 261.6 | 0 | 0 | 414.3 | 64 | 113.4 | 89.6 | 167 | 150.4 | 451.5 | 0 | 0 | 1212.4 | 254.8 | 687.4 | 0 | 0 | 2150.4
23:30 - 00:00 | 0 | 6.048 | 1183.2 | 240 | 0 | 0 | 418.2 | 56 | 107 | 76.4 | 157.2 | 147.4 | 452.1 | 0 | 0 | 1198.4 | 233.8 | 637 | 0 | 0 | 2074.8
Сумма | 0 | 286.032 | 59572.8 | 12019.2 | 0 | 0 | 20924.1 | 2908 | 5501 | 3542.8 | 8192.2 | 7747.2 | 22313.1 | 0 | 0 | 60391.8 | 11712.4 | 41806.8 | 0 | 0 | 113265.6

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 5.696 | 0
|  | 00:30-01:00 | 5.888 | 0
|  | 01:00-01:30 | 5.824 | 0
|  | 01:30-02:00 | 5.632 | 0
|  | 02:00-02:30 | 5.728 | 0
|  | 02:30-03:00 | 5.84 | 0
|  | 03:00-03:30 | 5.536 | 0
|  | 03:30-04:00 | 5.488 | 0
|  | 04:00-04:30 | 5.856 | 0
|  | 04:30-05:00 | 5.632 | 0
|  | 05:00-05:30 | 5.504 | 0
|  | 05:30-06:00 | 5.696 | 0
|  | 06:00-06:30 | 5.712 | 0
|  | 06:30-07:00 | 5.504 | 0
|  | 07:00-07:30 | 5.68 | 0
|  | 07:30-08:00 | 5.936 | 0
|  | 08:00-08:30 | 5.616 | 0
|  | 08:30-09:00 | 5.584 | 0
|  | 09:00-09:30 | 5.968 | 0
|  | 09:30-10:00 | 5.888 | 0
|  | 10:00-10:30 | 5.664 | 0
|  | 10:30-11:00 | 5.84 | 0
|  | 11:00-11:30 | 5.92 | 0
|  | 11:30-12:00 | 5.84 | 0
|  | 12:00-12:30 | 5.984 | 0
|  | 12:30-13:00 | 6.176 | 0
|  | 13:00-13:30 | 5.872 | 0
|  | 13:30-14:00 | 6.048 | 0
|  | 14:00-14:30 | 6.24 | 0
|  | 14:30-15:00 | 6.112 | 0
|  | 15:00-15:30 | 6.176 | 0
|  | 15:30-16:00 | 6.368 | 0
|  | 16:00-16:30 | 6.16 | 0
|  | 16:30-17:00 | 6.192 | 0
|  | 17:00-17:30 | 6.496 | 0
|  | 17:30-18:00 | 6.224 | 0
|  | 18:00-18:30 | 6.176 | 0
|  | 18:30-19:00 | 6.464 | 0
|  | 19:00-19:30 | 6.288 | 0
|  | 19:30-20:00 | 6.192 | 0
|  | 20:00-20:30 | 6.464 | 0
|  | 20:30-21:00 | 6.192 | 0
|  | 21:00-21:30 | 6.048 | 0
|  | 21:30-22:00 | 6.32 | 0
|  | 22:00-22:30 | 6.176 | 0
|  | 22:30-23:00 | 6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 6.144 | 0
|  | 23:30-00:00 | 6.048 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч