## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | [25 empty] | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | [25 empty] | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 312 | 309.6 | 314.4 | 316.8 | 312 | 314.4 | 300 | 304.8 | 300 | 295.2 | 297.6 | 316.8 | 333.6 | 338.4 | 333.6 | 328.8 | 316.8 | 338.4 | 345.6 | 360 | 384 | 372 | 350.4 | 381.6 |  | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 328.8 | 338.4 | 314.4 | 316.8 | 343.2 | 379.2 | 352.8 | 336 | 343.2 | 355.2 | 384 | 386.4 | 376.8 | 357.6 | 355.2 | 355.2 | 362.4 | 345.6 | 362.4 | 367.2 | 364.8 | 367.2 | 343.2 | 324 | 16336.8
| 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 91.2 | 88.8 | 88.8 | 91.2 | 88.8 | 88.8 | 84 | 84 | 84 | 81.6 | 86.4 | 81.6 | 79.2 | 86.4 | 96 | 103.2 | 91.2 | 98.4 | 100.8 | 108 | 98.4 | 84 | 86.4 | 103.2 |  | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 91.2 | 88.8 | 84 | 88.8 | 81.6 | 96 | 100.8 | 93.6 | 98.4 | 108 | 112.8 | 105.6 | 91.2 | 96 | 98.4 | 103.2 | 100.8 | 98.4 | 96 | 98.4 | 100.8 | 103.2 | 93.6 | 91.2 | 4495.2
| 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 91.8 | 91.2 | 93.3 | 93.3 | 91.8 | 93.6 | 88.8 | 87.6 | 86.1 | 86.7 | 84.9 | 91.8 | 99 | 99.3 | 97.8 | 96 | 90.3 | 96.9 | 94.2 | 98.7 | 101.4 | 96.6 | 99 | 98.7 |  | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 91.5 | 96.3 | 89.4 | 87.9 | 93.3 | 98.1 | 98.7 | 94.8 | 96.3 | 99.9 | 105.3 | 105.6 | 103.8 | 95.7 | 101.4 | 100.5 | 99 | 99 | 98.7 | 102.6 | 102 | 103.5 | 96.6 | 92.1 | 4600.8
| 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 4 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 4 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 4 | 4.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4 |  | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 4 | 4 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4 | 2.4 | 3.2 | 7.2 | 3.2 | 4.8 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 4 | 2.4 | 4 | 4 | 2.4 | 5.6 | 4.8 | 1.6 | 152.8
| 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 66.2 | 66.4 | 69 | 68 | 65 | 65.8 | 64.4 | 66.8 | 64 | 62.4 | 66.8 | 67 | 70.4 | 69 | 69 | 68 | 69.4 | 70.8 | 84.4 | 90 | 104.4 | 102.2 | 74.4 | 105.2 |  | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 71.4 | 74.6 | 69.8 | 72.6 | 88.6 | 107.2 | 71 | 67.6 | 66.4 | 68.6 | 79.4 | 82.2 | 81.6 | 93 | 77.2 | 70.2 | 83 | 70 | 87.6 | 87.6 | 81.6 | 80.6 | 77.4 | 73.8 | 3652
| 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 19.4 | 19.4 | 21.8 | 20.6 | 18.4 | 18.4 | 17.4 | 18 | 17.8 | 17 | 19.2 | 17.6 | 16.6 | 16.8 | 17.8 | 18.4 | 16.8 | 23.8 | 26.6 | 26.6 | 24.6 | 21.6 | 21.8 | 23 |  | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 19.4 | 21.2 | 18.4 | 17.6 | 17.4 | 20.6 | 21 | 21.2 | 22.2 | 20.8 | 21.6 | 21.4 | 19 | 19.4 | 19.4 | 21.8 | 20.2 | 18.8 | 19.8 | 20.6 | 20.4 | 20.8 | 22.2 | 19.8 | 964.4
| 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 66.8 | 66.6 | 67 | 67.4 | 66.2 | 67.6 | 64 | 63.6 | 63.8 | 63.2 | 62.6 | 61.2 | 61.4 | 67.2 | 73.4 | 81.4 | 69.4 | 73 | 71.4 | 79.2 | 71.4 | 58.4 | 63.2 | 78 |  | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 68.2 | 67.4 | 63.2 | 67.4 | 62.6 | 72.4 | 78.2 | 70.2 | 74.2 | 84 | 88.6 | 80.8 | 69.6 | 74.4 | 77.6 | 79.2 | 77.4 | 76 | 74.6 | 75.2 | 77.6 | 79 | 70.4 | 68 | 3403.6
| 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 54 | 51.6 | 53.6 | 53.6 | 51.6 | 53.6 | 49 | 49.2 | 49.8 | 48.6 | 48.6 | 53.6 | 58.4 | 59.8 | 59.2 | 58.2 | 54 | 61.8 | 59.8 | 61.4 | 65 | 60.8 | 62.6 | 65.8 |  | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 58.6 | 58.8 | 53.8 | 52.8 | 58 | 64.4 | 66.2 | 61.8 | 65 | 67 | 70.8 | 71.6 | 67.2 | 59.6 | 62.4 | 65.2 | 64.6 | 62.6 | 62.4 | 63 | 63.6 | 63.4 | 57.6 | 52.8 | 2836.8
| 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 95.4 | 96 | 95.7 | 95.7 | 98.4 | 99.3 | 94.5 | 96 | 95.7 | 92.7 | 94.5 | 98.7 | 100.8 | 102.6 | 100.8 | 100.8 | 97.2 | 102.6 | 102.3 | 106.2 | 111 | 111.6 | 110.7 | 109.5 |  | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 102.9 | 102.3 | 97.5 | 96.9 | 101.7 | 107.1 | 108.9 | 103.8 | 106.5 | 111 | 119.4 | 118.5 | 115.5 | 103.8 | 107.4 | 111 | 109.8 | 108.9 | 107.1 | 109.5 | 111.3 | 111.6 | 105.9 | 101.1 | 4988.1
| 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 У-Кубенское-Устье(резерв) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 У-Кубенское-Устье(резерв) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 231 | 229.6 | 233.8 | 236.6 | 228.2 | 232.4 | 219.8 | 221.2 | 219.8 | 217 | 218.4 | 235.2 | 250.6 | 252 | 247.8 | 242.2 | 229.6 | 253.4 | 259 | 273 | 298.2 | 282.8 | 261.8 | 298.2 |  | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 246.4 | 250.6 | 233.8 | 228.2 | 257.6 | 294 | 263.2 | 245 | 247.8 | 263.2 | 285.6 | 292.6 | 281.4 | 267.4 | 254.8 | 254.8 | 261.8 | 247.8 | 266 | 270.2 | 267.4 | 273 | 253.4 | 233.8 | 12111.4
| 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 54.6 | 54.6 | 56 | 56 | 53.2 | 54.6 | 51.8 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 49 | 49 | 46.2 | 53.2 | 58.8 | 67.2 | 54.6 | 61.6 | 64.4 | 71.4 | 63 | 49 | 53.2 | 68.6 |  | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 54.6 | 54.6 | 50.4 | 53.2 | 49 | 61.6 | 65.8 | 57.4 | 61.6 | 70 | 74.2 | 68.6 | 54.6 | 58.8 | 61.6 | 64.4 | 64.4 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 65.8 | 67.2 | 57.4 | 56 | 2797.2
| 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 172.2 | 165.2 | 168 | 170.8 | 173.6 | 172.2 | 154 | 155.4 | 162.4 | 165.2 | 176.4 | 161 | 169.4 | 184.8 | 186.2 | 177.8 | 249.2 | 270.2 | 365.4 | 354.2 | 282.8 | 358.4 | 414.4 | 383.6 |  | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 313.6 | 280 | 337.4 | 274.4 | 357 | 330.4 | 271.6 | 331.8 | 324.8 | 303.8 | 246.4 | 233.8 | 204.4 | 211.4 | 205.8 | 210 | 224 | 214.2 | 194.6 | 182 | 179.2 | 182 | 155.4 | 140 | 11300.8
| 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 У-Кубенское-Сокол ап RS | 756 | 613.2 | 579.6 | 588 | 579.6 | 588 | 546 | 554.4 | 554.4 | 554.4 | 596.4 | 646.8 | 898.8 | 823.2 | 630 | 630 | 672 | 730.8 | 831.6 | 848.4 | 789.6 | 831.6 | 873.6 | 898.8 |  | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS | 756 | 730.8 | 756 | 697.2 | 806.4 | 831.6 | 739.2 | 781.2 | 772.8 | 789.6 | 747.6 | 739.2 | 688.8 | 680.4 | 672 | 672 | 697.2 | 663.6 | 663.6 | 655.2 | 680.4 | 781.2 | 865.2 | 781.2 | 34263.6
| Сумма | 2014.6 | 1854.6 | 1842.6 | 1861.2 | 1830 | 1850.3 | 1735.3 | 1755.4 | 1749 | 1736.8 | 1803.2 | 1881.9 | 2188.4 | 2157.5 | 1972.8 | 1975.2 | 2013.7 | 2184.1 | 2408.7 | 2479.5 | 2396.2 | 2432.2 | 2475.5 | 2618.2 |  | Сумма | 2206.6 | 2167.8 | 2170.5 | 2057 | 2318.8 | 2465.8 | 2241.4 | 2268.4 | 2281.6 | 2344.3 | 2342.9 | 2309.5 | 2158.7 | 2119.9 | 2096.4 | 2109.9 | 2168.6 | 2068.9 | 2098.4 | 2097.1 | 2117.3 | 2238.3 | 2203.1 | 2035.4 | 101903.5
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [20 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье(резерв) ао RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS
00:00 - 00:30 |  |  | 312 | 91.2 | 0 | 0 | 91.8 | 4 | 66.2 | 19.4 | 66.8 | 54 | 95.4 | 0 | 0 | 231 | 54.6 | 172.2 | 0 | 0 | 756
00:30 - 01:00 |  |  | 309.6 | 88.8 | 0 | 0 | 91.2 | 2.4 | 66.4 | 19.4 | 66.6 | 51.6 | 96 | 0 | 0 | 229.6 | 54.6 | 165.2 | 0 | 0 | 613.2
01:00 - 01:30 |  |  | 314.4 | 88.8 | 0 | 0 | 93.3 | 1.6 | 69 | 21.8 | 67 | 53.6 | 95.7 | 0 | 0 | 233.8 | 56 | 168 | 0 | 0 | 579.6
01:30 - 02:00 |  |  | 316.8 | 91.2 | 0 | 0 | 93.3 | 3.2 | 68 | 20.6 | 67.4 | 53.6 | 95.7 | 0 | 0 | 236.6 | 56 | 170.8 | 0 | 0 | 588
02:00 - 02:30 |  |  | 312 | 88.8 | 0 | 0 | 91.8 | 3.2 | 65 | 18.4 | 66.2 | 51.6 | 98.4 | 0 | 0 | 228.2 | 53.2 | 173.6 | 0 | 0 | 579.6
02:30 - 03:00 |  |  | 314.4 | 88.8 | 0 | 0 | 93.6 | 1.6 | 65.8 | 18.4 | 67.6 | 53.6 | 99.3 | 0 | 0 | 232.4 | 54.6 | 172.2 | 0 | 0 | 588
03:00 - 03:30 |  |  | 300 | 84 | 0 | 0 | 88.8 | 1.6 | 64.4 | 17.4 | 64 | 49 | 94.5 | 0 | 0 | 219.8 | 51.8 | 154 | 0 | 0 | 546
03:30 - 04:00 |  |  | 304.8 | 84 | 0 | 0 | 87.6 | 4 | 66.8 | 18 | 63.6 | 49.2 | 96 | 0 | 0 | 221.2 | 50.4 | 155.4 | 0 | 0 | 554.4
04:00 - 04:30 |  |  | 300 | 84 | 0 | 0 | 86.1 | 0.8 | 64 | 17.8 | 63.8 | 49.8 | 95.7 | 0 | 0 | 219.8 | 50.4 | 162.4 | 0 | 0 | 554.4
04:30 - 05:00 |  |  | 295.2 | 81.6 | 0 | 0 | 86.7 | 2.4 | 62.4 | 17 | 63.2 | 48.6 | 92.7 | 0 | 0 | 217 | 50.4 | 165.2 | 0 | 0 | 554.4
05:00 - 05:30 |  |  | 297.6 | 86.4 | 0 | 0 | 84.9 | 2.4 | 66.8 | 19.2 | 62.6 | 48.6 | 94.5 | 0 | 0 | 218.4 | 49 | 176.4 | 0 | 0 | 596.4
06:30 - 06:00 |  |  | 316.8 | 81.6 | 0 | 0 | 91.8 | 1.6 | 67 | 17.6 | 61.2 | 53.6 | 98.7 | 0 | 0 | 235.2 | 49 | 161 | 0 | 0 | 646.8
06:00 - 06:30 |  |  | 333.6 | 79.2 | 0 | 0 | 99 | 4 | 70.4 | 16.6 | 61.4 | 58.4 | 100.8 | 0 | 0 | 250.6 | 46.2 | 169.4 | 0 | 0 | 898.8
06:30 - 07:00 |  |  | 338.4 | 86.4 | 0 | 0 | 99.3 | 4.8 | 69 | 16.8 | 67.2 | 59.8 | 102.6 | 0 | 0 | 252 | 53.2 | 184.8 | 0 | 0 | 823.2
07:00 - 07:30 |  |  | 333.6 | 96 | 0 | 0 | 97.8 | 2.4 | 69 | 17.8 | 73.4 | 59.2 | 100.8 | 0 | 0 | 247.8 | 58.8 | 186.2 | 0 | 0 | 630
07:30 - 08:00 |  |  | 328.8 | 103.2 | 0 | 0 | 96 | 3.2 | 68 | 18.4 | 81.4 | 58.2 | 100.8 | 0 | 0 | 242.2 | 67.2 | 177.8 | 0 | 0 | 630
08:00 - 08:30 |  |  | 316.8 | 91.2 | 0 | 0 | 90.3 | 3.2 | 69.4 | 16.8 | 69.4 | 54 | 97.2 | 0 | 0 | 229.6 | 54.6 | 249.2 | 0 | 0 | 672
08:30 - 09:00 |  |  | 338.4 | 98.4 | 0 | 0 | 96.9 | 2.4 | 70.8 | 23.8 | 73 | 61.8 | 102.6 | 0 | 0 | 253.4 | 61.6 | 270.2 | 0 | 0 | 730.8
09:00 - 09:30 |  |  | 345.6 | 100.8 | 0 | 0 | 94.2 | 3.2 | 84.4 | 26.6 | 71.4 | 59.8 | 102.3 | 0 | 0 | 259 | 64.4 | 365.4 | 0 | 0 | 831.6
9:30 - 10:00 |  |  | 360 | 108 | 0 | 0 | 98.7 | 2.4 | 90 | 26.6 | 79.2 | 61.4 | 106.2 | 0 | 0 | 273 | 71.4 | 354.2 | 0 | 0 | 848.4
10:00 - 10:30 |  |  | 384 | 98.4 | 0 | 0 | 101.4 | 2.4 | 104.4 | 24.6 | 71.4 | 65 | 111 | 0 | 0 | 298.2 | 63 | 282.8 | 0 | 0 | 789.6
10:30 - 11:00 |  |  | 372 | 84 | 0 | 0 | 96.6 | 3.2 | 102.2 | 21.6 | 58.4 | 60.8 | 111.6 | 0 | 0 | 282.8 | 49 | 358.4 | 0 | 0 | 831.6
11:00 - 11:30 |  |  | 350.4 | 86.4 | 0 | 0 | 99 | 4 | 74.4 | 21.8 | 63.2 | 62.6 | 110.7 | 0 | 0 | 261.8 | 53.2 | 414.4 | 0 | 0 | 873.6
11:30 - 12:00 |  |  | 381.6 | 103.2 | 0 | 0 | 98.7 | 4 | 105.2 | 23 | 78 | 65.8 | 109.5 | 0 | 0 | 298.2 | 68.6 | 383.6 | 0 | 0 | 898.8
12:00 - 12:30 |  |  | 328.8 | 91.2 | 0 | 0 | 91.5 | 4 | 71.4 | 19.4 | 68.2 | 58.6 | 102.9 | 0 | 0 | 246.4 | 54.6 | 313.6 | 0 | 0 | 756
12:30 - 13:00 |  |  | 338.4 | 88.8 | 0 | 0 | 96.3 | 4 | 74.6 | 21.2 | 67.4 | 58.8 | 102.3 | 0 | 0 | 250.6 | 54.6 | 280 | 0 | 0 | 730.8
13:00 - 13:30 |  |  | 314.4 | 84 | 0 | 0 | 89.4 | 2.4 | 69.8 | 18.4 | 63.2 | 53.8 | 97.5 | 0 | 0 | 233.8 | 50.4 | 337.4 | 0 | 0 | 756
13:30 - 14:00 |  |  | 316.8 | 88.8 | 0 | 0 | 87.9 | 3.2 | 72.6 | 17.6 | 67.4 | 52.8 | 96.9 | 0 | 0 | 228.2 | 53.2 | 274.4 | 0 | 0 | 697.2
14:00 - 14:30 |  |  | 343.2 | 81.6 | 0 | 0 | 93.3 | 2.4 | 88.6 | 17.4 | 62.6 | 58 | 101.7 | 0 | 0 | 257.6 | 49 | 357 | 0 | 0 | 806.4
14:30 - 15:00 |  |  | 379.2 | 96 | 0 | 0 | 98.1 | 3.2 | 107.2 | 20.6 | 72.4 | 64.4 | 107.1 | 0 | 0 | 294 | 61.6 | 330.4 | 0 | 0 | 831.6
15:00 - 15:30 |  |  | 352.8 | 100.8 | 0 | 0 | 98.7 | 4 | 71 | 21 | 78.2 | 66.2 | 108.9 | 0 | 0 | 263.2 | 65.8 | 271.6 | 0 | 0 | 739.2
15:30 - 16:00 |  |  | 336 | 93.6 | 0 | 0 | 94.8 | 4 | 67.6 | 21.2 | 70.2 | 61.8 | 103.8 | 0 | 0 | 245 | 57.4 | 331.8 | 0 | 0 | 781.2
16:00 - 16:30 |  |  | 343.2 | 98.4 | 0 | 0 | 96.3 | 2.4 | 66.4 | 22.2 | 74.2 | 65 | 106.5 | 0 | 0 | 247.8 | 61.6 | 324.8 | 0 | 0 | 772.8
16:30 - 17:00 |  |  | 355.2 | 108 | 0 | 0 | 99.9 | 3.2 | 68.6 | 20.8 | 84 | 67 | 111 | 0 | 0 | 263.2 | 70 | 303.8 | 0 | 0 | 789.6
17:00 - 17:30 |  |  | 384 | 112.8 | 0 | 0 | 105.3 | 7.2 | 79.4 | 21.6 | 88.6 | 70.8 | 119.4 | 0 | 0 | 285.6 | 74.2 | 246.4 | 0 | 0 | 747.6
17:30 - 18:00 |  |  | 386.4 | 105.6 | 0 | 0 | 105.6 | 3.2 | 82.2 | 21.4 | 80.8 | 71.6 | 118.5 | 0 | 0 | 292.6 | 68.6 | 233.8 | 0 | 0 | 739.2
18:00 - 18:30 |  |  | 376.8 | 91.2 | 0 | 0 | 103.8 | 4.8 | 81.6 | 19 | 69.6 | 67.2 | 115.5 | 0 | 0 | 281.4 | 54.6 | 204.4 | 0 | 0 | 688.8
18:30 - 19:00 |  |  | 357.6 | 96 | 0 | 0 | 95.7 | 2.4 | 93 | 19.4 | 74.4 | 59.6 | 103.8 | 0 | 0 | 267.4 | 58.8 | 211.4 | 0 | 0 | 680.4
19:00 - 19:30 |  |  | 355.2 | 98.4 | 0 | 0 | 101.4 | 3.2 | 77.2 | 19.4 | 77.6 | 62.4 | 107.4 | 0 | 0 | 254.8 | 61.6 | 205.8 | 0 | 0 | 672
19:30 - 20:00 |  |  | 355.2 | 103.2 | 0 | 0 | 100.5 | 2.4 | 70.2 | 21.8 | 79.2 | 65.2 | 111 | 0 | 0 | 254.8 | 64.4 | 210 | 0 | 0 | 672
20:00 - 20:30 |  |  | 362.4 | 100.8 | 0 | 0 | 99 | 4 | 83 | 20.2 | 77.4 | 64.6 | 109.8 | 0 | 0 | 261.8 | 64.4 | 224 | 0 | 0 | 697.2
20:30 - 21:00 |  |  | 345.6 | 98.4 | 0 | 0 | 99 | 2.4 | 70 | 18.8 | 76 | 62.6 | 108.9 | 0 | 0 | 247.8 | 61.6 | 214.2 | 0 | 0 | 663.6
21:00 - 21:30 |  |  | 362.4 | 96 | 0 | 0 | 98.7 | 4 | 87.6 | 19.8 | 74.6 | 62.4 | 107.1 | 0 | 0 | 266 | 61.6 | 194.6 | 0 | 0 | 663.6
21:30 - 22:00 |  |  | 367.2 | 98.4 | 0 | 0 | 102.6 | 4 | 87.6 | 20.6 | 75.2 | 63 | 109.5 | 0 | 0 | 270.2 | 61.6 | 182 | 0 | 0 | 655.2
22:00 - 22:30 |  |  | 364.8 | 100.8 | 0 | 0 | 102 | 2.4 | 81.6 | 20.4 | 77.6 | 63.6 | 111.3 | 0 | 0 | 267.4 | 65.8 | 179.2 | 0 | 0 | 680.4
22:30 - 23:00 |  |  | 367.2 | 103.2 | 0 | 0 | 103.5 | 5.6 | 80.6 | 20.8 | 79 | 63.4 | 111.6 | 0 | 0 | 273 | 67.2 | 182 | 0 | 0 | 781.2
23:00 - 23:30 |  |  | 343.2 | 93.6 | 0 | 0 | 96.6 | 4.8 | 77.4 | 22.2 | 70.4 | 57.6 | 105.9 | 0 | 0 | 253.4 | 57.4 | 155.4 | 0 | 0 | 865.2
23:30 - 00:00 |  |  | 324 | 91.2 | 0 | 0 | 92.1 | 1.6 | 73.8 | 19.8 | 68 | 52.8 | 101.1 | 0 | 0 | 233.8 | 56 | 140 | 0 | 0 | 781.2
Сумма | 0 | 0 | 16336.8 | 4495.2 | 0 | 0 | 4600.8 | 152.8 | 3652 | 964.4 | 3403.6 | 2836.8 | 4988.1 | 0 | 0 | 12111.4 | 2797.2 | 11300.8 | 0 | 0 | 34263.6

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 312 | 0
|  | 00:30-01:00 | 309.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 314.4 | 0
|  | 01:30-02:00 | 316.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 312 | 0
|  | 02:30-03:00 | 314.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 300 | 0
|  | 03:30-04:00 | 304.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 300 | 0
|  | 04:30-05:00 | 295.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 297.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 316.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 333.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 338.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 333.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 328.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 316.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 338.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 345.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 360 | 0
|  | 10:00-10:30 | 384 | 0
|  | 10:30-11:00 | 372 | 0
|  | 11:00-11:30 | 350.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 381.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 328.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 338.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 314.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 316.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 343.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 379.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 352.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 336 | 0
|  | 16:00-16:30 | 343.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 355.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 384 | 0
|  | 17:30-18:00 | 386.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 376.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 357.6 | 0
|  | 19:00-19:30 | 355.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 355.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 362.4 | 0
|  | 20:30-21:00 | 345.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 362.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 367.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 364.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 367.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 343.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 324 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 91.2 | 0
|  | 00:30-01:00 | 88.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 88.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 91.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 88.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 88.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 84 | 0
|  | 03:30-04:00 | 84 | 0
|  | 04:00-04:30 | 84 | 0
|  | 04:30-05:00 | 81.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 86.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 81.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 79.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 86.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 96 | 0
|  | 07:30-08:00 | 103.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 91.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 98.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 100.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 108 | 0
|  | 10:00-10:30 | 98.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 84 | 0
|  | 11:00-11:30 | 86.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 103.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 91.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 88.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 84 | 0
|  | 13:30-14:00 | 88.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 81.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 96 | 0
|  | 15:00-15:30 | 100.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 93.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 98.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 108 | 0
|  | 17:00-17:30 | 112.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 105.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 91.2 | 0
|  | 18:30-19:00 | 96 | 0
|  | 19:00-19:30 | 98.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 103.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 100.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 98.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 96 | 0
|  | 21:30-22:00 | 98.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 100.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 103.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 93.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 91.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 91.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 91.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 93.3 | 0
|  | 01:30-02:00 | 93.3 | 0
|  | 02:00-02:30 | 91.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 93.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 88.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 87.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 86.1 | 0
|  | 04:30-05:00 | 86.7 | 0
|  | 05:00-05:30 | 84.9 | 0
|  | 05:30-06:00 | 91.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 99 | 0
|  | 06:30-07:00 | 99.3 | 0
|  | 07:00-07:30 | 97.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 96 | 0
|  | 08:00-08:30 | 90.3 | 0
|  | 08:30-09:00 | 96.9 | 0
|  | 09:00-09:30 | 94.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 98.7 | 0
|  | 10:00-10:30 | 101.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 96.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 99 | 0
|  | 11:30-12:00 | 98.7 | 0
|  | 12:00-12:30 | 91.5 | 0
|  | 12:30-13:00 | 96.3 | 0
|  | 13:00-13:30 | 89.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 87.9 | 0
|  | 14:00-14:30 | 93.3 | 0
|  | 14:30-15:00 | 98.1 | 0
|  | 15:00-15:30 | 98.7 | 0
|  | 15:30-16:00 | 94.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 96.3 | 0
|  | 16:30-17:00 | 99.9 | 0
|  | 17:00-17:30 | 105.3 | 0
|  | 17:30-18:00 | 105.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 103.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 95.7 | 0
|  | 19:00-19:30 | 101.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 100.5 | 0
|  | 20:00-20:30 | 99 | 0
|  | 20:30-21:00 | 99 | 0
|  | 21:00-21:30 | 98.7 | 0
|  | 21:30-22:00 | 102.6 | 0
|  | 22:00-22:30 | 102 | 0
|  | 22:30-23:00 | 103.5 | 0
|  | 23:00-23:30 | 96.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 92.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 2.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 1.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 3.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 3.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 1.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 1.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 2.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 2.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 1.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 4.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 2.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 3.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 3.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 2.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 3.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 2.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 2.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 3.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 4 | 0
|  | 12:30-13:00 | 4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 2.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 3.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 2.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 3.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 2.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 3.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 7.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 3.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 4.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 2.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 3.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 2.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 4 | 0
|  | 20:30-21:00 | 2.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 2.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 5.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 4.8 | 0
|  | 23:30-00:00 | 1.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 У-Кубенское-Запань ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 66.2 | 0
|  | 00:30-01:00 | 66.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 69 | 0
|  | 01:30-02:00 | 68 | 0
|  | 02:00-02:30 | 65 | 0
|  | 02:30-03:00 | 65.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 64.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 66.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 64 | 0
|  | 04:30-05:00 | 62.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 66.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 67 | 0
|  | 06:00-06:30 | 70.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 69 | 0
|  | 07:00-07:30 | 69 | 0
|  | 07:30-08:00 | 68 | 0
|  | 08:00-08:30 | 69.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 70.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 84.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 90 | 0
|  | 10:00-10:30 | 104.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 102.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 74.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 105.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 71.4 | 0
|  | 12:30-13:00 | 74.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 69.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 72.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 88.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 107.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 71 | 0
|  | 15:30-16:00 | 67.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 66.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 68.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 79.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 82.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 81.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 93 | 0
|  | 19:00-19:30 | 77.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 70.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 83 | 0
|  | 20:30-21:00 | 70 | 0
|  | 21:00-21:30 | 87.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 87.6 | 0
|  | 22:00-22:30 | 81.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 80.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 77.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 73.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 19.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 19.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 21.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 20.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 18.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 18.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 17.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 18 | 0
|  | 04:00-04:30 | 17.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 17 | 0
|  | 05:00-05:30 | 19.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 17.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 16.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 16.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 17.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 18.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 16.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 23.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 26.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 26.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 24.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 21.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 21.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 23 | 0
|  | 12:00-12:30 | 19.4 | 0
|  | 12:30-13:00 | 21.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 18.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 17.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 17.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 20.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 21 | 0
|  | 15:30-16:00 | 21.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 22.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 20.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 21.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 21.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 19 | 0
|  | 18:30-19:00 | 19.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 19.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 21.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 20.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 18.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 19.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 20.6 | 0
|  | 22:00-22:30 | 20.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 20.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 22.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 19.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 66.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 66.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 67 | 0
|  | 01:30-02:00 | 67.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 66.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 67.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 64 | 0
|  | 03:30-04:00 | 63.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 63.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 63.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 62.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 61.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 61.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 67.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 73.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 81.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 69.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 73 | 0
|  | 09:00-09:30 | 71.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 79.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 71.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 58.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 63.2 | 0
|  | 11:30-12:00 | 78 | 0
|  | 12:00-12:30 | 68.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 67.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 63.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 67.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 62.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 72.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 78.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 70.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 74.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 84 | 0
|  | 17:00-17:30 | 88.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 80.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 69.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 74.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 77.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 79.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 77.4 | 0
|  | 20:30-21:00 | 76 | 0
|  | 21:00-21:30 | 74.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 75.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 77.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 79 | 0
|  | 23:00-23:30 | 70.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 68 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 У-Кубенское-Новое ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 54 | 0
|  | 00:30-01:00 | 51.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 53.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 53.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 51.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 53.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 49 | 0
|  | 03:30-04:00 | 49.2 | 0
|  | 04:00-04:30 | 49.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 48.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 48.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 53.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 58.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 59.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 59.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 58.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 54 | 0
|  | 08:30-09:00 | 61.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 59.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 61.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 65 | 0
|  | 10:30-11:00 | 60.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 62.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 65.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 58.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 58.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 53.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 52.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 58 | 0
|  | 14:30-15:00 | 64.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 66.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 61.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 65 | 0
|  | 16:30-17:00 | 67 | 0
|  | 17:00-17:30 | 70.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 71.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 67.2 | 0
|  | 18:30-19:00 | 59.6 | 0
|  | 19:00-19:30 | 62.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 65.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 64.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 62.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 62.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 63 | 0
|  | 22:00-22:30 | 63.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 63.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 57.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 52.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 95.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 96 | 0
|  | 01:00-01:30 | 95.7 | 0
|  | 01:30-02:00 | 95.7 | 0
|  | 02:00-02:30 | 98.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 99.3 | 0
|  | 03:00-03:30 | 94.5 | 0
|  | 03:30-04:00 | 96 | 0
|  | 04:00-04:30 | 95.7 | 0
|  | 04:30-05:00 | 92.7 | 0
|  | 05:00-05:30 | 94.5 | 0
|  | 05:30-06:00 | 98.7 | 0
|  | 06:00-06:30 | 100.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 102.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 100.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 100.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 97.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 102.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 102.3 | 0
|  | 09:30-10:00 | 106.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 111 | 0
|  | 10:30-11:00 | 111.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 110.7 | 0
|  | 11:30-12:00 | 109.5 | 0
|  | 12:00-12:30 | 102.9 | 0
|  | 12:30-13:00 | 102.3 | 0
|  | 13:00-13:30 | 97.5 | 0
|  | 13:30-14:00 | 96.9 | 0
|  | 14:00-14:30 | 101.7 | 0
|  | 14:30-15:00 | 107.1 | 0
|  | 15:00-15:30 | 108.9 | 0
|  | 15:30-16:00 | 103.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 106.5 | 0
|  | 16:30-17:00 | 111 | 0
|  | 17:00-17:30 | 119.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 118.5 | 0
|  | 18:00-18:30 | 115.5 | 0
|  | 18:30-19:00 | 103.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 107.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 111 | 0
|  | 20:00-20:30 | 109.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 108.9 | 0
|  | 21:00-21:30 | 107.1 | 0
|  | 21:30-22:00 | 109.5 | 0
|  | 22:00-22:30 | 111.3 | 0
|  | 22:30-23:00 | 111.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 105.9 | 0
|  | 23:30-00:00 | 101.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 У-Кубенское-Устье ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 У-Кубенское-Устье(резерв) ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 231 | 0
|  | 00:30-01:00 | 229.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 233.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 236.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 228.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 232.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 219.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 221.2 | 0
|  | 04:00-04:30 | 219.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 217 | 0
|  | 05:00-05:30 | 218.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 235.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 250.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 252 | 0
|  | 07:00-07:30 | 247.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 242.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 229.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 253.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 259 | 0
|  | 09:30-10:00 | 273 | 0
|  | 10:00-10:30 | 298.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 282.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 261.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 298.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 246.4 | 0
|  | 12:30-13:00 | 250.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 233.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 228.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 257.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 294 | 0
|  | 15:00-15:30 | 263.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 245 | 0
|  | 16:00-16:30 | 247.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 263.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 285.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 292.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 281.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 267.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 254.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 254.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 261.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 247.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 266 | 0
|  | 21:30-22:00 | 270.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 267.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 273 | 0
|  | 23:00-23:30 | 253.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 233.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 54.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 54.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 56 | 0
|  | 01:30-02:00 | 56 | 0
|  | 02:00-02:30 | 53.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 54.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 51.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 50.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 50.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 50.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 49 | 0
|  | 05:30-06:00 | 49 | 0
|  | 06:00-06:30 | 46.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 53.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 58.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 67.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 54.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 61.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 64.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 71.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 63 | 0
|  | 10:30-11:00 | 49 | 0
|  | 11:00-11:30 | 53.2 | 0
|  | 11:30-12:00 | 68.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 54.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 54.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 50.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 53.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 49 | 0
|  | 14:30-15:00 | 61.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 65.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 57.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 61.6 | 0
|  | 16:30-17:00 | 70 | 0
|  | 17:00-17:30 | 74.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 68.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 54.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 58.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 61.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 64.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 64.4 | 0
|  | 20:30-21:00 | 61.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 61.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 61.6 | 0
|  | 22:00-22:30 | 65.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 67.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 57.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 56 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 172.2 | 0
|  | 00:30-01:00 | 165.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 168 | 0
|  | 01:30-02:00 | 170.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 173.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 172.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 154 | 0
|  | 03:30-04:00 | 155.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 162.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 165.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 176.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 161 | 0
|  | 06:00-06:30 | 169.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 184.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 186.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 177.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 249.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 270.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 365.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 354.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 282.8 | 0
|  | 10:30-11:00 | 358.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 414.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 383.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 313.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 280 | 0
|  | 13:00-13:30 | 337.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 274.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 357 | 0
|  | 14:30-15:00 | 330.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 271.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 331.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 324.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 303.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 246.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 233.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 204.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 211.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 205.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 210 | 0
|  | 20:00-20:30 | 224 | 0
|  | 20:30-21:00 | 214.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 194.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 182 | 0
|  | 22:00-22:30 | 179.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 182 | 0
|  | 23:00-23:30 | 155.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 140 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 У-Кубенское-Сокол ап RS | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 756 | 0
|  | 00:30-01:00 | 613.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 579.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 588 | 0
|  | 02:00-02:30 | 579.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 588 | 0
|  | 03:00-03:30 | 546 | 0
|  | 03:30-04:00 | 554.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 554.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 554.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 596.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 646.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 898.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 823.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 630 | 0
|  | 07:30-08:00 | 630 | 0
|  | 08:00-08:30 | 672 | 0
|  | 08:30-09:00 | 730.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 831.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 848.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 789.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 831.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 873.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 898.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 756 | 0
|  | 12:30-13:00 | 730.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 756 | 0
|  | 13:30-14:00 | 697.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 806.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 831.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 739.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 781.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 772.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 789.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 747.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 739.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 688.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 680.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 672 | 0
|  | 19:30-20:00 | 672 | 0
|  | 20:00-20:30 | 697.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 663.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 663.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 655.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 680.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 781.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 865.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 781.2 | 0