## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Н.Погост | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Н.Погост | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао | 16.848 | 16.752 | 16.896 | 16.944 | 16.848 | 17.088 | 16.752 | 16.704 | 16.704 | 16.656 | 16.752 | 16.704 | 16.656 | 16.8 | 16.608 | 16.608 | 16.272 | 15.744 | 15.792 | 16.032 | 16.272 | 16.56 | 17.328 | 17.616 |  | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао | 17.808 | 14.448 | 14.544 | 14.112 | 14.16 | 14.544 | 17.712 | 16.608 | 15.984 | 16.176 | 16.272 | 16.368 | 16.176 | 16.608 | 16.848 | 16.896 | 16.752 | 16.608 | 16.464 | 16.656 | 16.8 | 16.896 | 16.944 | 16.752 | 789.072
| 10 Н.Погост Т 1 ап | 72 | 74 | 66 | 78 | 64 | 72 | 68 | 68 | 71 | 65 | 78 | 70 | 83 | 89 | 103 | 105 | 118 | 124 | 118 | 124 | 95 | 127 | 111 | 111 |  | 10 Н.Погост Т 1 ап | 95 | 94 | 115 | 114 | 110 | 105 | 115 | 118 | 108 | 132 | 124 | 137 | 117 | 136 | 120 | 120 | 112 | 97 | 125 | 121 | 112 | 101 | 80 | 80 | 4842
| 10 Н.Погост Т 2 ап | 22.5 | 16.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19.5 | 19.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 16.5 | 18 | 27 | 18 | 16.5 | 18 | 16.5 | 19.5 | 18 | 16.5 | 25.5 |  | 10 Н.Погост Т 2 ап | 16.5 | 18 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 24 | 18 | 15 | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | 24 | 24 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18 | 16.5 | 25.5 | 16.5 | 15 | 867
| 10 Н.Погост-Дьяконовская ао | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 4 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 3.6 | 3.2 |  | 10 Н.Погост-Дьяконовская ао | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 169.6
| 10 Н.Погост-Карповская ао | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 3.6 | 5.6 | 4.8 | 2.4 | 2.8 |  | 10 Н.Погост-Карповская ао | 2 | 2 | 2.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 128.8
| 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао | 51.2 | 52.8 | 44 | 56.8 | 41.6 | 48.8 | 44.8 | 45.6 | 48.8 | 43.2 | 54.4 | 46.4 | 59.2 | 62.4 | 75.2 | 78.4 | 75.2 | 81.6 | 71.2 | 78.4 | 72 | 79.2 | 68 | 70.4 |  | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао | 71.2 | 71.2 | 83.2 | 68 | 70.4 | 64.8 | 68 | 73.6 | 80.8 | 84 | 73.6 | 88 | 72 | 84 | 80.8 | 73.6 | 82.4 | 67.2 | 76.8 | 69.6 | 60.8 | 69.6 | 56 | 57.6 | 3196.8
| 10 Н.Погост-Н.Кубенский ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Погост-Н.Погост ао | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22 | 40 | 38 | 44 | 40 | 20 | 44 | 38 | 36 |  | 10 Н.Погост-Н.Погост ао | 22 | 20 | 28 | 42 | 36 | 36 | 42 | 42 | 24 | 42 | 48 | 46 | 40 | 48 | 36 | 42 | 28 | 24 | 46 | 46 | 46 | 28 | 20 | 20 | 1466
| 10 Н.Погост-Якшино ао | 20.8 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 12 | 12.4 | 16.8 | 17.2 | 12.4 | 13.2 | 12.4 | 13.2 | 13.6 | 15.6 | 24.8 | 16 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 13.6 | 12.8 | 14 | 23.2 |  | 10 Н.Погост-Якшино ао | 14.8 | 15.2 | 12.4 | 12 | 12 | 12.8 | 21.2 | 15.2 | 13.2 | 14.4 | 14 | 16 | 16.8 | 20.8 | 20.4 | 16.8 | 16 | 15.6 | 16 | 14.8 | 13.6 | 22.4 | 13.2 | 12 | 728.4
| 110 Н.Погост СМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 Н.Погост СМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Погост СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 Н.Погост СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Погост Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 Н.Погост Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Погост Т 1 ап | 92.4 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 92.4 | 105.6 | 105.6 | 118.8 | 132 | 132 | 132 | 132 | 105.6 | 132 | 118.8 | 118.8 |  | 110 Н.Погост Т 1 ап | 105.6 | 105.6 | 132 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 132 | 118.8 | 145.2 | 132 | 145.2 | 132 | 145.2 | 132 | 132 | 118.8 | 105.6 | 145.2 | 132 | 118.8 | 105.6 | 92.4 | 92.4 | 5332.8
| 110 Н.Погост Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 Н.Погост Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Погост Т 2 ап | 52.8 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 52.8 | 26.4 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 52.8 | 39.6 | 52.8 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 52.8 |  | 110 Н.Погост Т 2 ап | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 26.4 | 52.8 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 52.8 | 39.6 | 52.8 | 39.6 | 52.8 | 39.6 | 39.6 | 52.8 | 39.6 | 39.6 | 52.8 | 39.6 | 39.6 | 2019.6
| Сумма | 350.548 | 315.652 | 296.696 | 321.944 | 292.248 | 309.688 | 300.952 | 308.604 | 329.204 | 281.456 | 321.752 | 306.404 | 346.656 | 386.3 | 404.008 | 451.008 | 461.072 | 467.844 | 458.592 | 466.932 | 391.172 | 478.36 | 429.228 | 461.316 |  | Сумма | 388.108 | 383.648 | 446.144 | 426.812 | 421.56 | 398.544 | 465.912 | 461.408 | 421.784 | 497.776 | 472.272 | 527.668 | 459.476 | 534.608 | 476.848 | 480.796 | 439.852 | 391.908 | 504.564 | 464.056 | 430.5 | 428.196 | 340.644 | 339.352 | 19540.072
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Н.Погост | [15 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао | 10 Н.Погост Т 1 ап | 10 Н.Погост Т 2 ап | 10 Н.Погост-Дьяконовская ао | 10 Н.Погост-Карповская ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ап | 10 Н.Погост-Н.Погост ао | 10 Н.Погост-Якшино ао | 110 Н.Погост СМВ ао | 110 Н.Погост СМВ ап | 110 Н.Погост Т 1 ао | 110 Н.Погост Т 1 ап | 110 Н.Погост Т 2 ао | 110 Н.Погост Т 2 ап
00:00 - 00:30 | 0 | 16.848 | 72 | 22.5 | 3.6 | 2.4 | 51.2 | 0 | 16 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 52.8
00:30 - 01:00 | 0 | 16.752 | 74 | 16.5 | 3.2 | 2.4 | 52.8 | 0 | 18 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 39.6
01:00 - 01:30 | 0 | 16.896 | 66 | 15 | 3.6 | 2 | 44 | 0 | 18 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 39.6
01:30 - 02:00 | 0 | 16.944 | 78 | 15 | 3.6 | 2.4 | 56.8 | 0 | 18 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 39.6
02:00 - 02:30 | 0 | 16.848 | 64 | 15 | 3.2 | 2 | 41.6 | 0 | 18 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 39.6
02:30 - 03:00 | 0 | 17.088 | 72 | 15 | 3.6 | 2.4 | 48.8 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 39.6
03:00 - 03:30 | 0 | 16.752 | 68 | 15 | 3.2 | 2 | 44.8 | 0 | 20 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 39.6
03:30 - 04:00 | 0 | 16.704 | 68 | 19.5 | 3.2 | 2 | 45.6 | 0 | 18 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 39.6
04:00 - 04:30 | 0 | 16.704 | 71 | 19.5 | 3.6 | 2.4 | 48.8 | 0 | 18 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 52.8
04:30 - 05:00 | 0 | 16.656 | 65 | 15 | 3.2 | 2.4 | 43.2 | 0 | 18 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 26.4
05:00 - 05:30 | 0 | 16.752 | 78 | 15 | 3.6 | 2 | 54.4 | 0 | 20 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 39.6
06:30 - 06:00 | 0 | 16.704 | 70 | 16.5 | 3.2 | 2.4 | 46.4 | 0 | 20 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 39.6
06:00 - 06:30 | 0 | 16.656 | 83 | 15 | 3.2 | 2.4 | 59.2 | 0 | 22 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 39.6
06:30 - 07:00 | 0 | 16.8 | 89 | 16.5 | 3.6 | 2 | 62.4 | 0 | 24 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 52.8
07:00 - 07:30 | 0 | 16.608 | 103 | 18 | 4 | 2.4 | 75.2 | 0 | 24 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 39.6
07:30 - 08:00 | 0 | 16.608 | 105 | 27 | 3.2 | 2.4 | 78.4 | 0 | 22 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 52.8
08:00 - 08:30 | 0 | 16.272 | 118 | 18 | 3.6 | 2.4 | 75.2 | 0 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 39.6
08:30 - 09:00 | 0 | 15.744 | 124 | 16.5 | 3.2 | 2.8 | 81.6 | 0 | 38 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 39.6
09:00 - 09:30 | 0 | 15.792 | 118 | 18 | 3.2 | 2.4 | 71.2 | 0 | 44 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 39.6
9:30 - 10:00 | 0 | 16.032 | 124 | 16.5 | 3.6 | 3.6 | 78.4 | 0 | 40 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 39.6
10:00 - 10:30 | 0 | 16.272 | 95 | 19.5 | 4 | 5.6 | 72 | 0 | 20 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 39.6
10:30 - 11:00 | 0 | 16.56 | 127 | 18 | 4.4 | 4.8 | 79.2 | 0 | 44 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 39.6
11:00 - 11:30 | 0 | 17.328 | 111 | 16.5 | 3.6 | 2.4 | 68 | 0 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 39.6
11:30 - 12:00 | 0 | 17.616 | 111 | 25.5 | 3.2 | 2.8 | 70.4 | 0 | 36 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 52.8
12:00 - 12:30 | 0 | 17.808 | 95 | 16.5 | 3.6 | 2 | 71.2 | 0 | 22 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 39.6
12:30 - 13:00 | 0 | 14.448 | 94 | 18 | 3.6 | 2 | 71.2 | 0 | 20 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 39.6
13:00 - 13:30 | 0 | 14.544 | 115 | 15 | 3.6 | 2.8 | 83.2 | 0 | 28 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 39.6
13:30 - 14:00 | 0 | 14.112 | 114 | 13.5 | 3.2 | 1.6 | 68 | 0 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 39.6
14:00 - 14:30 | 0 | 14.16 | 110 | 15 | 3.6 | 2 | 70.4 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 39.6
14:30 - 15:00 | 0 | 14.544 | 105 | 15 | 3.6 | 1.6 | 64.8 | 0 | 36 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 26.4
15:00 - 15:30 | 0 | 17.712 | 115 | 24 | 3.6 | 2.8 | 68 | 0 | 42 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 52.8
15:30 - 16:00 | 0 | 16.608 | 118 | 18 | 3.6 | 2.8 | 73.6 | 0 | 42 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 39.6
16:00 - 16:30 | 0 | 15.984 | 108 | 15 | 3.6 | 2.8 | 80.8 | 0 | 24 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 39.6
16:30 - 17:00 | 0 | 16.176 | 132 | 18 | 3.6 | 2.8 | 84 | 0 | 42 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 39.6
17:00 - 17:30 | 0 | 16.272 | 124 | 18 | 3.6 | 3.2 | 73.6 | 0 | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 39.6
17:30 - 18:00 | 0 | 16.368 | 137 | 19.5 | 3.2 | 3.6 | 88 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 52.8
18:00 - 18:30 | 0 | 16.176 | 117 | 19.5 | 3.6 | 2.8 | 72 | 0 | 40 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 39.6
18:30 - 19:00 | 0 | 16.608 | 136 | 24 | 4 | 3.2 | 84 | 0 | 48 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 52.8
19:00 - 19:30 | 0 | 16.848 | 120 | 24 | 3.6 | 3.6 | 80.8 | 0 | 36 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 39.6
19:30 - 20:00 | 0 | 16.896 | 120 | 19.5 | 4 | 3.2 | 73.6 | 0 | 42 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 52.8
20:00 - 20:30 | 0 | 16.752 | 112 | 19.5 | 3.6 | 3.2 | 82.4 | 0 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 39.6
20:30 - 21:00 | 0 | 16.608 | 97 | 19.5 | 4 | 2.8 | 67.2 | 0 | 24 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 39.6
21:00 - 21:30 | 0 | 16.464 | 125 | 19.5 | 3.6 | 3.2 | 76.8 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 52.8
21:30 - 22:00 | 0 | 16.656 | 121 | 18 | 3.6 | 2.8 | 69.6 | 0 | 46 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 39.6
22:00 - 22:30 | 0 | 16.8 | 112 | 16.5 | 3.2 | 3.2 | 60.8 | 0 | 46 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 39.6
22:30 - 23:00 | 0 | 16.896 | 101 | 25.5 | 3.6 | 2.8 | 69.6 | 0 | 28 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 52.8
23:00 - 23:30 | 0 | 16.944 | 80 | 16.5 | 3.6 | 2.4 | 56 | 0 | 20 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 39.6
23:30 - 00:00 | 0 | 16.752 | 80 | 15 | 3.2 | 2.8 | 57.6 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 39.6
Сумма | 0 | 789.072 | 4842 | 867 | 169.6 | 128.8 | 3196.8 | 0 | 1466 | 728.4 | 0 | 0 | 0 | 5332.8 | 0 | 2019.6

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Н.Погост |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Н.Погост ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч