## Лист1
Суточная ведомость ПС 110\10 кВ Н.Погост
17 декабря 2014 г.
|  | 110 кВ |  |  | СВВ-10 кВ | Т-1 |  |  | 1 сш-10 кВ |  |  | Т-2 |  |  | 2 сш-10 кВ
\ | I МВ-110 кВ Т-1 | I МВ-110 кВ Т-2 | U ТН-1 110 кВ | U ТН-2 110 кВ | I СВВ-10 кВ | Т-1 полож. анцапф | I ВВ-10 кВ Т-1 10 кВ | U ТН-1 10 кВ | I ВВ-10 кВ Н. Погост | I ВВ-10 кВ Н. Кубен-ский | I ВВ-10 кВ Дьяковская | Т-2 полож. анцапф | I ВВ-10 кВ Т-2 10 кВ | U ТН-2 10 кВ | I ВВ-10 кВ Якшино | I ВВ-10 кВ Карповская
| А | А | кВ | кВ | А |  | А | кВ | А | А | А |  | А | кВ | А | А
2014-12-18 | 0 | 0 | 115.02 | 114.98 | 0 | 15 | 8.46 | 10.06 | 1.58 | 3.88 | 0.27 | 15 | 0 | 10.08 | 0.75 | 0.22
2014-12-17 23:00 | 0 | 0 | 116.01 | 115.91 | 0 | 15 | 9.96 | 10.14 | 1.7 | 4.78 | 0.27 | 15 | 0 | 10.17 | 0.86 | 0.23
2014-12-17 22:00 | 0 | 0 | 115.05 | 115.04 | 0 | 15 | 14.76 | 10.05 | 5.72 | 4.06 | 0.27 | 15 | 0 | 10.09 | 1 | 0.22
2014-12-17 21:00 | 0 | 0 | 114.13 | 114.11 | 0 | 15 | 10.02 | 9.98 | 1.98 | 4.52 | 0.25 | 15 | 0 | 10.01 | 1.08 | 0.21
2014-12-17 20:00 | 0 | 0 | 115.66 | 115.63 | 0 | 15 | 10.14 | 10.11 | 2.02 | 4.58 | 0.3 | 15 | 0 | 10.13 | 0.93 | 0.22
2014-12-17 19:00 | 0 | 0 | 115.4 | 115.39 | 0 | 15 | 11.7 | 10.09 | 2.2 | 5.6 | 0.33 | 15 | 1.74 | 10.12 | 1.85 | 0.25
2014-12-17 18:00 | 0 | 0 | 114.15 | 114.08 | 0 | 15 | 12.3 | 9.98 | 4.38 | 4.72 | 0.24 | 15 | 0 | 10.02 | 1.13 | 0.22
2014-12-17 17:00 | 0 | 0 | 113.68 | 113.67 | 0 | 15 | 10.02 | 9.95 | 1.9 | 4.6 | 0.32 | 15 | 0 | 9.97 | 0.74 | 0.24
2014-12-17 16:00 | 0 | 0 | 113.2 | 113.16 | 0 | 15 | 9.78 | 9.9 | 1.76 | 4.58 | 0.32 | 15 | 0 | 9.93 | 0.72 | 0.21
2014-12-17 15:00 | 0 | 0 | 113.67 | 113.67 | 0 | 15 | 8.16 | 9.95 | 1.92 | 3.76 | 0.36 | 15 | 0 | 9.97 | 0.8 | 0.23
2014-12-17 14:00 | 0 | 0 | 113.97 | 113.97 | 0 | 15 | 9.6 | 9.97 | 2.74 | 3.76 | 0.25 | 15 | 0 | 9.99 | 0.94 | 0.21
2014-12-17 13:00 | 0 | 0 | 115.29 | 115.26 | 0 | 15 | 10.38 | 10.09 | 1.56 | 5.52 | 0.43 | 15 | 0 | 10.1 | 0.79 | 0.26
2014-12-17 12:00 | 0 | 0 | 113.79 | 113.79 | 0 | 15 | 9.9 | 9.96 | 1.54 | 4.66 | 0.27 | 15 | 0 | 9.99 | 1.13 | 0.2
2014-12-17 11:00 | 0 | 0 | 112.78 | 112.82 | 0 | 15 | 10.74 | 9.86 | 2.66 | 4.62 | 0.32 | 15 | 0 | 9.89 | 0.76 | 0.2
2014-12-17 10:00 | 0 | 0 | 114.14 | 114.07 | 0 | 15 | 11.1 | 9.99 | 1.92 | 5.2 | 0.36 | 15 | 0 | 10 | 0.91 | 0.34
2014-12-17 09:00 | 0 | 0 | 111.84 | 111.86 | 0 | 15 | 16.38 | 9.78 | 6.92 | 4.02 | 0.24 | 15 | 1.26 | 9.81 | 1.02 | 0
2014-12-17 08:00 | 0 | 0 | 113.75 | 113.73 | 0 | 15 | 9.24 | 9.95 | 1.76 | 4.3 | 0.26 | 15 | 1.74 | 9.98 | 0.98 | 0.2
2014-12-17 07:00 | 0 | 0 | 113.9 | 113.87 | 0 | 15 | 9.36 | 9.97 | 1.9 | 4.08 | 0.32 | 15 | 0 | 9.99 | 1.04 | 0.2
2014-12-17 06:00 | 0 | 0 | 114.66 | 114.61 | 0 | 15 | 8.34 | 10.03 | 1.48 | 3.76 | 0.26 | 15 | 0 | 10.05 | 0.93 | 0.23
2014-12-17 05:00 | 0 | 0 | 115.47 | 115.39 | 0 | 15 | 8.58 | 10.1 | 1.58 | 3.98 | 0.27 | 15 | 0 | 10.13 | 0.85 | 0.22
2014-12-17 04:00 | 0 | 0 | 115.29 | 115.26 | 0 | 15 | 8.16 | 10.08 | 1.54 | 3.72 | 0.27 | 15 | 1.5 | 10.1 | 1.62 | 0.21
2014-12-17 03:00 | 0 | 0 | 115.71 | 115.69 | 0 | 15 | 8.82 | 10.12 | 1.62 | 4.12 | 0.33 | 15 | 0 | 10.14 | 0.72 | 0.21
2014-12-17 02:00 | 0 | 0 | 114.69 | 114.66 | 0 | 15 | 7.26 | 10.03 | 1.62 | 3.2 | 0.25 | 15 | 0 | 10.04 | 0.67 | 0.2
2014-12-17 01:00 | 0 | 0 | 115.06 | 115.03 | 0 | 15 | 7.8 | 10.07 | 1.34 | 3.62 | 0.26 | 15 | 0 | 10.09 | 0.78 | 0.22
2014-12-17 | 0 | 0 | 115.6 | 115.57 | 0 | 15 | 8.16 | 10.11 | 1.62 | 3.62 | 0.26 | 15 | 1.8 | 10.13 | 1.46 | 0.23
исп.Куркова М.Н.