## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Пундуга | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Пундуга | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Пундуга ТСН ао | 1.76 | 1.6 | 0.96 | 1.44 | 2.08 | 0.96 | 0.8 | 2.4 | 1.12 | 0.96 | 1.92 | 1.6 | 0.8 | 1.28 | 2.24 | 0.96 | 0.8 | 2.24 | 1.44 | 0.96 | 1.76 | 1.92 | 0.8 | 1.28 |  | 0,4 Пундуга ТСН ао | 2.24 | 0.96 | 0.96 | 2.24 | 1.28 | 0.8 | 1.92 | 1.92 | 0.8 | 1.6 | 2.56 | 0.96 | 0.96 | 2.4 | 1.92 | 0.8 | 1.76 | 2.4 | 0.96 | 0.96 | 2.56 | 1.6 | 0.96 | 1.76 | 71.36
| 10 Пундуга Т 1 ап | 206.4 | 193.6 | 184 | 195.2 | 187.2 | 193.6 | 188.8 | 192 | 206.4 | 211.2 | 270.4 | 273.6 | 305.6 | 316.8 | 326.4 | 315.2 | 312 | 323.2 | 294.4 | 299.2 | 289.6 | 278.4 | 273.6 | 275.2 |  | 10 Пундуга Т 1 ап | 321.6 | 318.4 | 332.8 | 324.8 | 281.6 | 278.4 | 278.4 | 304 | 294.4 | 302.4 | 246.4 | 259.2 | 297.6 | 292.8 | 299.2 | 276.8 | 249.6 | 220.8 | 216 | 214.4 | 195.2 | 198.4 | 182.4 | 177.6 | 12475.2
| 10 Пундуга-Комплекс ао | 26 | 23 | 24 | 25 | 29 | 27 | 26 | 27 | 33 | 32 | 75 | 86 | 84 | 88 | 71 | 50 | 40 | 40 | 39 | 36 | 36 | 42 | 42 | 47 |  | 10 Пундуга-Комплекс ао | 84 | 92 | 92 | 79 | 54 | 42 | 42 | 45 | 42 | 45 | 41 | 52 | 82 | 85 | 79 | 69 | 35 | 31 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 21 | 2286
| 10 Пундуга-Мишаково ао | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | 6.4 | 5.2 | 7.2 | 9.6 | 12 | 11.2 | 10.4 | 9.2 | 14 | 28.8 | 28.4 | 12 | 7.2 | 6.4 |  | 10 Пундуга-Мишаково ао | 7.2 | 7.2 | 8 | 8.4 | 8.4 | 15.6 | 24 | 22.4 | 7.2 | 6.8 | 8.4 | 10 | 12.8 | 11.2 | 9.2 | 11.2 | 10 | 9.6 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 472
| 10 Пундуга-Мишаково ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Пундуга-Мишаково ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пундуга-Победа ао | 53.6 | 48.6 | 48.4 | 49.2 | 48.2 | 48.8 | 49 | 50.4 | 53.2 | 62.6 | 66.6 | 67.4 | 76 | 78.4 | 88 | 89.4 | 91.8 | 95.8 | 76.8 | 66 | 61.8 | 64.6 | 57 | 61.6 |  | 10 Пундуга-Победа ао | 65.8 | 68.8 | 69 | 73.6 | 66.8 | 69.4 | 66.8 | 80.4 | 86.2 | 84.4 | 32.4 | 31.6 | 29 | 30.2 | 32 | 32.2 | 32.6 | 32.4 | 31.2 | 31.4 | 30.6 | 30.8 | 30.6 | 28 | 2719.4
| 10 Пундуга-Победа ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Пундуга-Победа ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пундуга-Пундуга ао | 121 | 114 | 105 | 114 | 105 | 111 | 107 | 108 | 114 | 109 | 122 | 114 | 138 | 140 | 154 | 163 | 168 | 176 | 164 | 167 | 163 | 159 | 166 | 159 |  | 10 Пундуга-Пундуга ао | 162 | 151 | 161 | 163 | 151 | 151 | 143 | 155 | 160 | 164 | 164 | 165 | 171 | 166 | 179 | 163 | 170 | 148 | 149 | 149 | 133 | 132 | 120 | 121 | 6952
| Сумма | 415.16 | 387.2 | 368.36 | 391.24 | 377.48 | 387.36 | 377.2 | 385.4 | 413.72 | 421.76 | 542.32 | 547.8 | 611.6 | 634.08 | 653.64 | 629.76 | 623 | 646.44 | 589.64 | 597.96 | 580.56 | 557.92 | 546.6 | 550.48 |  | Сумма | 642.84 | 638.36 | 663.76 | 651.04 | 563.08 | 557.2 | 556.12 | 608.72 | 590.6 | 604.2 | 494.76 | 518.76 | 593.36 | 587.6 | 600.32 | 553 | 498.96 | 444.2 | 430.56 | 429.16 | 393.96 | 396.4 | 366.16 | 356.16 | 24975.96
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Пундуга | [7 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Пундуга ТСН ао | 10 Пундуга Т 1 ап | 10 Пундуга-Комплекс ао | 10 Пундуга-Мишаково ао | 10 Пундуга-Мишаково ап | 10 Пундуга-Победа ао | 10 Пундуга-Победа ап | 10 Пундуга-Пундуга ао
00:00 - 00:30 | 1.76 | 206.4 | 26 | 6.4 | 0 | 53.6 | 0 | 121
00:30 - 01:00 | 1.6 | 193.6 | 23 | 6.4 | 0 | 48.6 | 0 | 114
01:00 - 01:30 | 0.96 | 184 | 24 | 6 | 0 | 48.4 | 0 | 105
01:30 - 02:00 | 1.44 | 195.2 | 25 | 6.4 | 0 | 49.2 | 0 | 114
02:00 - 02:30 | 2.08 | 187.2 | 29 | 6 | 0 | 48.2 | 0 | 105
02:30 - 03:00 | 0.96 | 193.6 | 27 | 6 | 0 | 48.8 | 0 | 111
03:00 - 03:30 | 0.8 | 188.8 | 26 | 5.6 | 0 | 49 | 0 | 107
03:30 - 04:00 | 2.4 | 192 | 27 | 5.6 | 0 | 50.4 | 0 | 108
04:00 - 04:30 | 1.12 | 206.4 | 33 | 6 | 0 | 53.2 | 0 | 114
04:30 - 05:00 | 0.96 | 211.2 | 32 | 6 | 0 | 62.6 | 0 | 109
05:00 - 05:30 | 1.92 | 270.4 | 75 | 6.4 | 0 | 66.6 | 0 | 122
06:30 - 06:00 | 1.6 | 273.6 | 86 | 5.2 | 0 | 67.4 | 0 | 114
06:00 - 06:30 | 0.8 | 305.6 | 84 | 7.2 | 0 | 76 | 0 | 138
06:30 - 07:00 | 1.28 | 316.8 | 88 | 9.6 | 0 | 78.4 | 0 | 140
07:00 - 07:30 | 2.24 | 326.4 | 71 | 12 | 0 | 88 | 0 | 154
07:30 - 08:00 | 0.96 | 315.2 | 50 | 11.2 | 0 | 89.4 | 0 | 163
08:00 - 08:30 | 0.8 | 312 | 40 | 10.4 | 0 | 91.8 | 0 | 168
08:30 - 09:00 | 2.24 | 323.2 | 40 | 9.2 | 0 | 95.8 | 0 | 176
09:00 - 09:30 | 1.44 | 294.4 | 39 | 14 | 0 | 76.8 | 0 | 164
9:30 - 10:00 | 0.96 | 299.2 | 36 | 28.8 | 0 | 66 | 0 | 167
10:00 - 10:30 | 1.76 | 289.6 | 36 | 28.4 | 0 | 61.8 | 0 | 163
10:30 - 11:00 | 1.92 | 278.4 | 42 | 12 | 0 | 64.6 | 0 | 159
11:00 - 11:30 | 0.8 | 273.6 | 42 | 7.2 | 0 | 57 | 0 | 166
11:30 - 12:00 | 1.28 | 275.2 | 47 | 6.4 | 0 | 61.6 | 0 | 159
12:00 - 12:30 | 2.24 | 321.6 | 84 | 7.2 | 0 | 65.8 | 0 | 162
12:30 - 13:00 | 0.96 | 318.4 | 92 | 7.2 | 0 | 68.8 | 0 | 151
13:00 - 13:30 | 0.96 | 332.8 | 92 | 8 | 0 | 69 | 0 | 161
13:30 - 14:00 | 2.24 | 324.8 | 79 | 8.4 | 0 | 73.6 | 0 | 163
14:00 - 14:30 | 1.28 | 281.6 | 54 | 8.4 | 0 | 66.8 | 0 | 151
14:30 - 15:00 | 0.8 | 278.4 | 42 | 15.6 | 0 | 69.4 | 0 | 151
15:00 - 15:30 | 1.92 | 278.4 | 42 | 24 | 0 | 66.8 | 0 | 143
15:30 - 16:00 | 1.92 | 304 | 45 | 22.4 | 0 | 80.4 | 0 | 155
16:00 - 16:30 | 0.8 | 294.4 | 42 | 7.2 | 0 | 86.2 | 0 | 160
16:30 - 17:00 | 1.6 | 302.4 | 45 | 6.8 | 0 | 84.4 | 0 | 164
17:00 - 17:30 | 2.56 | 246.4 | 41 | 8.4 | 0 | 32.4 | 0 | 164
17:30 - 18:00 | 0.96 | 259.2 | 52 | 10 | 0 | 31.6 | 0 | 165
18:00 - 18:30 | 0.96 | 297.6 | 82 | 12.8 | 0 | 29 | 0 | 171
18:30 - 19:00 | 2.4 | 292.8 | 85 | 11.2 | 0 | 30.2 | 0 | 166
19:00 - 19:30 | 1.92 | 299.2 | 79 | 9.2 | 0 | 32 | 0 | 179
19:30 - 20:00 | 0.8 | 276.8 | 69 | 11.2 | 0 | 32.2 | 0 | 163
20:00 - 20:30 | 1.76 | 249.6 | 35 | 10 | 0 | 32.6 | 0 | 170
20:30 - 21:00 | 2.4 | 220.8 | 31 | 9.6 | 0 | 32.4 | 0 | 148
21:00 - 21:30 | 0.96 | 216 | 25 | 8.4 | 0 | 31.2 | 0 | 149
21:30 - 22:00 | 0.96 | 214.4 | 25 | 8.4 | 0 | 31.4 | 0 | 149
22:00 - 22:30 | 2.56 | 195.2 | 25 | 7.6 | 0 | 30.6 | 0 | 133
22:30 - 23:00 | 1.6 | 198.4 | 26 | 7.6 | 0 | 30.8 | 0 | 132
23:00 - 23:30 | 0.96 | 182.4 | 25 | 7.2 | 0 | 30.6 | 0 | 120
23:30 - 00:00 | 1.76 | 177.6 | 21 | 6.8 | 0 | 28 | 0 | 121
Сумма | 71.36 | 12475.2 | 2286 | 472 | 0 | 2719.4 | 0 | 6952

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Пундуга |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Пундуга ТСН ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 1.76 | 0
|  | 00:30-01:00 | 1.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0.96 | 0
|  | 01:30-02:00 | 1.44 | 0
|  | 02:00-02:30 | 2.08 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0.96 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 2.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 1.12 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0.96 | 0
|  | 05:00-05:30 | 1.92 | 0
|  | 05:30-06:00 | 1.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 1.28 | 0
|  | 07:00-07:30 | 2.24 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0.96 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 2.24 | 0
|  | 09:00-09:30 | 1.44 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0.96 | 0
|  | 10:00-10:30 | 1.76 | 0
|  | 10:30-11:00 | 1.92 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 1.28 | 0
|  | 12:00-12:30 | 2.24 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0.96 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0.96 | 0
|  | 13:30-14:00 | 2.24 | 0
|  | 14:00-14:30 | 1.28 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0.8 | 0
|  | 15:00-15:30 | 1.92 | 0
|  | 15:30-16:00 | 1.92 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 1.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 2.56 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0.96 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0.96 | 0
|  | 18:30-19:00 | 2.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 1.92 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 1.76 | 0
|  | 20:30-21:00 | 2.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0.96 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0.96 | 0
|  | 22:00-22:30 | 2.56 | 0
|  | 22:30-23:00 | 1.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0.96 | 0
|  | 23:30-00:00 | 1.76 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Пундуга Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 206.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 193.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 184 | 0
|  | 01:30-02:00 | 195.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 187.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 193.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 188.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 192 | 0
|  | 04:00-04:30 | 206.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 211.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 270.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 273.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 305.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 316.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 326.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 315.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 312 | 0
|  | 08:30-09:00 | 323.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 294.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 299.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 289.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 278.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 273.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 275.2 | 0
|  | 12:00-12:30 | 321.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 318.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 332.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 324.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 281.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 278.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 278.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 304 | 0
|  | 16:00-16:30 | 294.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 302.4 | 0
|  | 17:00-17:30 | 246.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 259.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 297.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 292.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 299.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 276.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 249.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 220.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 216 | 0
|  | 21:30-22:00 | 214.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 195.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 198.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 182.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 177.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Пундуга-Комплекс ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 26 | 0
|  | 00:30-01:00 | 23 | 0
|  | 01:00-01:30 | 24 | 0
|  | 01:30-02:00 | 25 | 0
|  | 02:00-02:30 | 29 | 0
|  | 02:30-03:00 | 27 | 0
|  | 03:00-03:30 | 26 | 0
|  | 03:30-04:00 | 27 | 0
|  | 04:00-04:30 | 33 | 0
|  | 04:30-05:00 | 32 | 0
|  | 05:00-05:30 | 75 | 0
|  | 05:30-06:00 | 86 | 0
|  | 06:00-06:30 | 84 | 0
|  | 06:30-07:00 | 88 | 0
|  | 07:00-07:30 | 71 | 0
|  | 07:30-08:00 | 50 | 0
|  | 08:00-08:30 | 40 | 0
|  | 08:30-09:00 | 40 | 0
|  | 09:00-09:30 | 39 | 0
|  | 09:30-10:00 | 36 | 0
|  | 10:00-10:30 | 36 | 0
|  | 10:30-11:00 | 42 | 0
|  | 11:00-11:30 | 42 | 0
|  | 11:30-12:00 | 47 | 0
|  | 12:00-12:30 | 84 | 0
|  | 12:30-13:00 | 92 | 0
|  | 13:00-13:30 | 92 | 0
|  | 13:30-14:00 | 79 | 0
|  | 14:00-14:30 | 54 | 0
|  | 14:30-15:00 | 42 | 0
|  | 15:00-15:30 | 42 | 0
|  | 15:30-16:00 | 45 | 0
|  | 16:00-16:30 | 42 | 0
|  | 16:30-17:00 | 45 | 0
|  | 17:00-17:30 | 41 | 0
|  | 17:30-18:00 | 52 | 0
|  | 18:00-18:30 | 82 | 0
|  | 18:30-19:00 | 85 | 0
|  | 19:00-19:30 | 79 | 0
|  | 19:30-20:00 | 69 | 0
|  | 20:00-20:30 | 35 | 0
|  | 20:30-21:00 | 31 | 0
|  | 21:00-21:30 | 25 | 0
|  | 21:30-22:00 | 25 | 0
|  | 22:00-22:30 | 25 | 0
|  | 22:30-23:00 | 26 | 0
|  | 23:00-23:30 | 25 | 0
|  | 23:30-00:00 | 21 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Пундуга-Мишаково ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 6.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 6.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 6.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 5.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 5.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 6.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 5.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 7.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 9.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 12 | 0
|  | 07:30-08:00 | 11.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 10.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 9.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 14 | 0
|  | 09:30-10:00 | 28.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 28.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 12 | 0
|  | 11:00-11:30 | 7.2 | 0
|  | 11:30-12:00 | 6.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 7.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 7.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 8.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 8.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 15.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 24 | 0
|  | 15:30-16:00 | 22.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 7.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 6.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 8.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 10 | 0
|  | 18:00-18:30 | 12.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 11.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 9.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 11.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 10 | 0
|  | 20:30-21:00 | 9.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 8.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 8.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 7.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 7.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 7.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 6.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Пундуга-Мишаково ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Пундуга-Победа ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 53.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 48.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 48.4 | 0
|  | 01:30-02:00 | 49.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 48.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 48.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 49 | 0
|  | 03:30-04:00 | 50.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 53.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 62.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 66.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 67.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 76 | 0
|  | 06:30-07:00 | 78.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 88 | 0
|  | 07:30-08:00 | 89.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 91.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 95.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 76.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 66 | 0
|  | 10:00-10:30 | 61.8 | 0
|  | 10:30-11:00 | 64.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 57 | 0
|  | 11:30-12:00 | 61.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 65.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 68.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 69 | 0
|  | 13:30-14:00 | 73.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 66.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 69.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 66.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 80.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 86.2 | 0
|  | 16:30-17:00 | 84.4 | 0
|  | 17:00-17:30 | 32.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 31.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 29 | 0
|  | 18:30-19:00 | 30.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 32 | 0
|  | 19:30-20:00 | 32.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 32.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 32.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 31.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 31.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 30.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 30.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 30.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 28 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Пундуга-Победа ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Пундуга-Пундуга ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 121 | 0
|  | 00:30-01:00 | 114 | 0
|  | 01:00-01:30 | 105 | 0
|  | 01:30-02:00 | 114 | 0
|  | 02:00-02:30 | 105 | 0
|  | 02:30-03:00 | 111 | 0
|  | 03:00-03:30 | 107 | 0
|  | 03:30-04:00 | 108 | 0
|  | 04:00-04:30 | 114 | 0
|  | 04:30-05:00 | 109 | 0
|  | 05:00-05:30 | 122 | 0
|  | 05:30-06:00 | 114 | 0
|  | 06:00-06:30 | 138 | 0
|  | 06:30-07:00 | 140 | 0
|  | 07:00-07:30 | 154 | 0
|  | 07:30-08:00 | 163 | 0
|  | 08:00-08:30 | 168 | 0
|  | 08:30-09:00 | 176 | 0
|  | 09:00-09:30 | 164 | 0
|  | 09:30-10:00 | 167 | 0
|  | 10:00-10:30 | 163 | 0
|  | 10:30-11:00 | 159 | 0
|  | 11:00-11:30 | 166 | 0
|  | 11:30-12:00 | 159 | 0
|  | 12:00-12:30 | 162 | 0
|  | 12:30-13:00 | 151 | 0
|  | 13:00-13:30 | 161 | 0
|  | 13:30-14:00 | 163 | 0
|  | 14:00-14:30 | 151 | 0
|  | 14:30-15:00 | 151 | 0
|  | 15:00-15:30 | 143 | 0
|  | 15:30-16:00 | 155 | 0
|  | 16:00-16:30 | 160 | 0
|  | 16:30-17:00 | 164 | 0
|  | 17:00-17:30 | 164 | 0
|  | 17:30-18:00 | 165 | 0
|  | 18:00-18:30 | 171 | 0
|  | 18:30-19:00 | 166 | 0
|  | 19:00-19:30 | 179 | 0
|  | 19:30-20:00 | 163 | 0
|  | 20:00-20:30 | 170 | 0
|  | 20:30-21:00 | 148 | 0
|  | 21:00-21:30 | 149 | 0
|  | 21:30-22:00 | 149 | 0
|  | 22:00-22:30 | 133 | 0
|  | 22:30-23:00 | 132 | 0
|  | 23:00-23:30 | 120 | 0
|  | 23:30-00:00 | 121 | 0