## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Семигородняя | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Семигородняя | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао | 10.32 | 6.8 | 7.008 | 7.024 | 11.648 | 11.472 | 11.52 | 11.376 | 6.848 | 6.272 | 7.12 | 10.816 | 11.36 | 11.408 | 11.296 | 8.736 | 8.112 | 6.896 | 10.272 | 11.264 | 11.152 | 11.056 | 11.28 | 9.792 |  | 0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао | 6.56 | 6.672 | 8.16 | 10.976 | 11.104 | 11.216 | 11.072 | 10.88 | 9.872 | 6.336 | 6.4 | 8.4 | 10.944 | 11.344 | 11.408 | 11.072 | 11.376 | 8.496 | 6.208 | 6.688 | 10.032 | 11.424 | 11.152 | 11.248 | 459.888
| 10 Семигородняя Т 1 ап | 256 | 243.2 | 233.6 | 230.4 | 232 | 232.8 | 234.4 | 234.4 | 231.2 | 230.4 | 233.6 | 254.4 | 291.2 | 328.8 | 361.6 | 375.2 | 389.6 | 383.2 | 373.6 | 363.2 | 354.4 | 340.8 | 345.6 | 344.8 |  | 10 Семигородняя Т 1 ап | 333.6 | 334.4 | 335.2 | 335.2 | 338.4 | 339.2 | 353.6 | 364 | 381.6 | 384.8 | 396.8 | 399.2 | 412 | 420.8 | 412 | 400.8 | 395.2 | 373.6 | 365.6 | 344.8 | 322.4 | 308 | 298.4 | 278.4 | 15726.4
| 10 Семигородняя-Волонга ао | 4.8 | 5 | 4.6 | 4 | 4.4 | 5 | 5.2 | 5 | 5.2 | 6.8 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 7 | 7.6 | 8.8 | 10.8 | 8.8 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 |  | 10 Семигородняя-Волонга ао | 5.8 | 5.4 | 4.4 | 5 | 8.2 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7 | 6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 4 | 288.6
| 10 Семигородняя-ЛПХ ао | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10.4 | 10 | 10.8 | 11.2 | 10.8 | 12 | 11.2 | 12 | 12.4 | 13.6 | 13.2 | 10.8 | 10 | 10 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 10 Семигородняя-ЛПХ ао | 10 | 10.8 | 10.4 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 11.6 | 13.6 | 13.2 | 14.8 | 15.2 | 14 | 14 | 14.8 | 13.2 | 12.8 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 11.6 | 11.6 | 534.8
| 10 Семигородняя-Семигородняя ао | 210.6 | 200.4 | 197 | 195 | 191.2 | 190.8 | 189.6 | 189 | 190.2 | 187.8 | 192.2 | 208.2 | 243.8 | 277.4 | 308 | 321.4 | 330.8 | 330.4 | 328 | 315 | 305 | 295.8 | 299 | 301.8 |  | 10 Семигородняя-Семигородняя ао | 293.6 | 295 | 293.6 | 286.8 | 286.4 | 284.8 | 297.4 | 307 | 322.6 | 331 | 341 | 339.6 | 344.8 | 351.8 | 343.8 | 338.4 | 337.4 | 316.8 | 312 | 294 | 271.4 | 254.8 | 246.2 | 226 | 13314.6
| 10 Семигородняя-Томашка ао | 19.2 | 19.6 | 14 | 13.8 | 14.2 | 13.8 | 14 | 14.2 | 13.6 | 14.2 | 13.6 | 13.8 | 14.8 | 16.6 | 18.2 | 17.6 | 21.6 | 22.2 | 16.6 | 17.6 | 19.4 | 15.4 | 17.4 | 15.8 |  | 10 Семигородняя-Томашка ао | 14.2 | 14 | 16.2 | 18.2 | 19 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 26 | 23.6 | 25.4 | 25.8 | 29 | 32.4 | 31.6 | 26.8 | 22.6 | 26 | 23.8 | 22.2 | 18.2 | 19 | 21.2 | 21.6 | 935.8
| 110 Семигородняя Т 1 ап | 257.4 | 250.8 | 237.6 | 231 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 257.4 | 297 | 330 | 369.6 | 382.8 | 396 | 382.8 | 382.8 | 369.6 | 356.4 | 349.8 | 349.8 | 349.8 |  | 110 Семигородняя Т 1 ап | 343.2 | 336.6 | 343.2 | 343.2 | 343.2 | 343.2 | 356.4 | 369.6 | 389.4 | 389.4 | 402.6 | 409.2 | 415.8 | 429 | 415.8 | 409.2 | 396 | 382.8 | 369.6 | 349.8 | 330 | 310.2 | 303.6 | 283.8 | 15978.6
| Сумма | 765.12 | 732.6 | 700.608 | 688.024 | 697.848 | 698.272 | 702.72 | 701.576 | 695.448 | 694.272 | 700.12 | 762.416 | 875.56 | 983.208 | 1088.696 | 1128.136 | 1170.112 | 1145.096 | 1127.072 | 1092.064 | 1061.952 | 1027.656 | 1037.68 | 1036.592 |  | Сумма | 1006.96 | 1002.872 | 1011.16 | 1009.376 | 1016.704 | 1018.016 | 1059.672 | 1093.28 | 1148.072 | 1154.736 | 1192 | 1203.6 | 1234.944 | 1266.544 | 1235.208 | 1206.872 | 1181.976 | 1125.896 | 1096.408 | 1035.888 | 971.032 | 921.024 | 896.952 | 836.648 | 47238.688
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Семигородняя | [7 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао | 0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао | 10 Семигородняя Т 1 ап | 10 Семигородняя-Волонга ао | 10 Семигородняя-ЛПХ ао | 10 Семигородняя-Семигородняя ао | 10 Семигородняя-Томашка ао | 110 Семигородняя Т 1 ап
00:00 - 00:30 | 0 | 10.32 | 256 | 4.8 | 6.8 | 210.6 | 19.2 | 257.4
00:30 - 01:00 | 0 | 6.8 | 243.2 | 5 | 6.8 | 200.4 | 19.6 | 250.8
01:00 - 01:30 | 0 | 7.008 | 233.6 | 4.6 | 6.8 | 197 | 14 | 237.6
01:30 - 02:00 | 0 | 7.024 | 230.4 | 4 | 6.8 | 195 | 13.8 | 231
02:00 - 02:30 | 0 | 11.648 | 232 | 4.4 | 6.8 | 191.2 | 14.2 | 237.6
02:30 - 03:00 | 0 | 11.472 | 232.8 | 5 | 6.8 | 190.8 | 13.8 | 237.6
03:00 - 03:30 | 0 | 11.52 | 234.4 | 5.2 | 10.4 | 189.6 | 14 | 237.6
03:30 - 04:00 | 0 | 11.376 | 234.4 | 5 | 10 | 189 | 14.2 | 237.6
04:00 - 04:30 | 0 | 6.848 | 231.2 | 5.2 | 10.8 | 190.2 | 13.6 | 237.6
04:30 - 05:00 | 0 | 6.272 | 230.4 | 6.8 | 11.2 | 187.8 | 14.2 | 237.6
05:00 - 05:30 | 0 | 7.12 | 233.6 | 5.2 | 10.8 | 192.2 | 13.6 | 237.6
06:30 - 06:00 | 0 | 10.816 | 254.4 | 5.8 | 12 | 208.2 | 13.8 | 257.4
06:00 - 06:30 | 0 | 11.36 | 291.2 | 6.2 | 11.2 | 243.8 | 14.8 | 297
06:30 - 07:00 | 0 | 11.408 | 328.8 | 7 | 12 | 277.4 | 16.6 | 330
07:00 - 07:30 | 0 | 11.296 | 361.6 | 7.6 | 12.4 | 308 | 18.2 | 369.6
07:30 - 08:00 | 0 | 8.736 | 375.2 | 8.8 | 13.6 | 321.4 | 17.6 | 382.8
08:00 - 08:30 | 0 | 8.112 | 389.6 | 10.8 | 13.2 | 330.8 | 21.6 | 396
08:30 - 09:00 | 0 | 6.896 | 383.2 | 8.8 | 10.8 | 330.4 | 22.2 | 382.8
09:00 - 09:30 | 0 | 10.272 | 373.6 | 5.8 | 10 | 328 | 16.6 | 382.8
9:30 - 10:00 | 0 | 11.264 | 363.2 | 5.4 | 10 | 315 | 17.6 | 369.6
10:00 - 10:30 | 0 | 11.152 | 354.4 | 5.2 | 10.4 | 305 | 19.4 | 356.4
10:30 - 11:00 | 0 | 11.056 | 340.8 | 5.2 | 9.6 | 295.8 | 15.4 | 349.8
11:00 - 11:30 | 0 | 11.28 | 345.6 | 5 | 9.6 | 299 | 17.4 | 349.8
11:30 - 12:00 | 0 | 9.792 | 344.8 | 5 | 9.6 | 301.8 | 15.8 | 349.8
12:00 - 12:30 | 0 | 6.56 | 333.6 | 5.8 | 10 | 293.6 | 14.2 | 343.2
12:30 - 13:00 | 0 | 6.672 | 334.4 | 5.4 | 10.8 | 295 | 14 | 336.6
13:00 - 13:30 | 0 | 8.16 | 335.2 | 4.4 | 10.4 | 293.6 | 16.2 | 343.2
13:30 - 14:00 | 0 | 10.976 | 335.2 | 5 | 10 | 286.8 | 18.2 | 343.2
14:00 - 14:30 | 0 | 11.104 | 338.4 | 8.2 | 10.4 | 286.4 | 19 | 343.2
14:30 - 15:00 | 0 | 11.216 | 339.2 | 7.4 | 10.4 | 284.8 | 21.8 | 343.2
15:00 - 15:30 | 0 | 11.072 | 353.6 | 7.8 | 10.8 | 297.4 | 22.6 | 356.4
15:30 - 16:00 | 0 | 10.88 | 364 | 7.6 | 10.8 | 307 | 23.4 | 369.6
16:00 - 16:30 | 0 | 9.872 | 381.6 | 7 | 11.6 | 322.6 | 26 | 389.4
16:30 - 17:00 | 0 | 6.336 | 384.8 | 6 | 13.6 | 331 | 23.6 | 389.4
17:00 - 17:30 | 0 | 6.4 | 396.8 | 6.6 | 13.2 | 341 | 25.4 | 402.6
17:30 - 18:00 | 0 | 8.4 | 399.2 | 6.6 | 14.8 | 339.6 | 25.8 | 409.2
18:00 - 18:30 | 0 | 10.944 | 412 | 7.2 | 15.2 | 344.8 | 29 | 415.8
18:30 - 19:00 | 0 | 11.344 | 420.8 | 7.2 | 14 | 351.8 | 32.4 | 429
19:00 - 19:30 | 0 | 11.408 | 412 | 6.6 | 14 | 343.8 | 31.6 | 415.8
19:30 - 20:00 | 0 | 11.072 | 400.8 | 5.8 | 14.8 | 338.4 | 26.8 | 409.2
20:00 - 20:30 | 0 | 11.376 | 395.2 | 6.2 | 13.2 | 337.4 | 22.6 | 396
20:30 - 21:00 | 0 | 8.496 | 373.6 | 5.4 | 12.8 | 316.8 | 26 | 382.8
21:00 - 21:30 | 0 | 6.208 | 365.6 | 5.6 | 13.6 | 312 | 23.8 | 369.6
21:30 - 22:00 | 0 | 6.688 | 344.8 | 5.2 | 13.2 | 294 | 22.2 | 349.8
22:00 - 22:30 | 0 | 10.032 | 322.4 | 6.2 | 12.8 | 271.4 | 18.2 | 330
22:30 - 23:00 | 0 | 11.424 | 308 | 4.8 | 12.8 | 254.8 | 19 | 310.2
23:00 - 23:30 | 0 | 11.152 | 298.4 | 4.8 | 11.6 | 246.2 | 21.2 | 303.6
23:30 - 00:00 | 0 | 11.248 | 278.4 | 4 | 11.6 | 226 | 21.6 | 283.8
Сумма | 0 | 459.888 | 15726.4 | 288.6 | 534.8 | 13314.6 | 935.8 | 15978.6

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Семигородняя |  |  |  |  | активная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 10.32 | 0
|  | 00:30-01:00 | 6.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 7.008 | 0
|  | 01:30-02:00 | 7.024 | 0
|  | 02:00-02:30 | 11.648 | 0
|  | 02:30-03:00 | 11.472 | 0
|  | 03:00-03:30 | 11.52 | 0
|  | 03:30-04:00 | 11.376 | 0
|  | 04:00-04:30 | 6.848 | 0
|  | 04:30-05:00 | 6.272 | 0
|  | 05:00-05:30 | 7.12 | 0
|  | 05:30-06:00 | 10.816 | 0
|  | 06:00-06:30 | 11.36 | 0
|  | 06:30-07:00 | 11.408 | 0
|  | 07:00-07:30 | 11.296 | 0
|  | 07:30-08:00 | 8.736 | 0
|  | 08:00-08:30 | 8.112 | 0
|  | 08:30-09:00 | 6.896 | 0
|  | 09:00-09:30 | 10.272 | 0
|  | 09:30-10:00 | 11.264 | 0
|  | 10:00-10:30 | 11.152 | 0
|  | 10:30-11:00 | 11.056 | 0
|  | 11:00-11:30 | 11.28 | 0
|  | 11:30-12:00 | 9.792 | 0
|  | 12:00-12:30 | 6.56 | 0
|  | 12:30-13:00 | 6.672 | 0
|  | 13:00-13:30 | 8.16 | 0
|  | 13:30-14:00 | 10.976 | 0
|  | 14:00-14:30 | 11.104 | 0
|  | 14:30-15:00 | 11.216 | 0
|  | 15:00-15:30 | 11.072 | 0
|  | 15:30-16:00 | 10.88 | 0
|  | 16:00-16:30 | 9.872 | 0
|  | 16:30-17:00 | 6.336 | 0
|  | 17:00-17:30 | 6.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 8.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 10.944 | 0
|  | 18:30-19:00 | 11.344 | 0
|  | 19:00-19:30 | 11.408 | 0
|  | 19:30-20:00 | 11.072 | 0
|  | 20:00-20:30 | 11.376 | 0
|  | 20:30-21:00 | 8.496 | 0
|  | 21:00-21:30 | 6.208 | 0
|  | 21:30-22:00 | 6.688 | 0
|  | 22:00-22:30 | 10.032 | 0
|  | 22:30-23:00 | 11.424 | 0
|  | 23:00-23:30 | 11.152 | 0
|  | 23:30-00:00 | 11.248 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Семигородняя Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 256 | 0
|  | 00:30-01:00 | 243.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 233.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 230.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 232 | 0
|  | 02:30-03:00 | 232.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 234.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 234.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 231.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 230.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 233.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 254.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 291.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 328.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 361.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 375.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 389.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 383.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 373.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 363.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 354.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 340.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 345.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 344.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 333.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 334.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 335.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 335.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 338.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 339.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 353.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 364 | 0
|  | 16:00-16:30 | 381.6 | 0
|  | 16:30-17:00 | 384.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 396.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 399.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 412 | 0
|  | 18:30-19:00 | 420.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 412 | 0
|  | 19:30-20:00 | 400.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 395.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 373.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 365.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 344.8 | 0
|  | 22:00-22:30 | 322.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 308 | 0
|  | 23:00-23:30 | 298.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 278.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Семигородняя-Волонга ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 4.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 5 | 0
|  | 01:00-01:30 | 4.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 4.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 5 | 0
|  | 03:00-03:30 | 5.2 | 0
|  | 03:30-04:00 | 5 | 0
|  | 04:00-04:30 | 5.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 6.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 5.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 5.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 6.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 7 | 0
|  | 07:00-07:30 | 7.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 8.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 10.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 8.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 5.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 5.4 | 0
|  | 10:00-10:30 | 5.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 5.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 5 | 0
|  | 11:30-12:00 | 5 | 0
|  | 12:00-12:30 | 5.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 5.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 4.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 5 | 0
|  | 14:00-14:30 | 8.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 7.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 7.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 7.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 7 | 0
|  | 16:30-17:00 | 6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 6.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 6.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 7.2 | 0
|  | 18:30-19:00 | 7.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 6.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 5.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 6.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 5.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 5.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 5.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 6.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 4.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 4.8 | 0
|  | 23:30-00:00 | 4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Семигородняя-ЛПХ ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 6.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 6.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 6.8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 6.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 6.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 6.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 10.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 10 | 0
|  | 04:00-04:30 | 10.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 11.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 10.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 12 | 0
|  | 06:00-06:30 | 11.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 12 | 0
|  | 07:00-07:30 | 12.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 13.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 13.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 10.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 10 | 0
|  | 09:30-10:00 | 10 | 0
|  | 10:00-10:30 | 10.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 9.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 9.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 9.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 10 | 0
|  | 12:30-13:00 | 10.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 10.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 10 | 0
|  | 14:00-14:30 | 10.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 10.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 10.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 10.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 11.6 | 0
|  | 16:30-17:00 | 13.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 13.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 14.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 15.2 | 0
|  | 18:30-19:00 | 14 | 0
|  | 19:00-19:30 | 14 | 0
|  | 19:30-20:00 | 14.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 13.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 12.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 13.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 13.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 12.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 12.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 11.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 11.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Семигородняя-Семигородняя ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 210.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 200.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 197 | 0
|  | 01:30-02:00 | 195 | 0
|  | 02:00-02:30 | 191.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 190.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 189.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 189 | 0
|  | 04:00-04:30 | 190.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 187.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 192.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 208.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 243.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 277.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 308 | 0
|  | 07:30-08:00 | 321.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 330.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 330.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 328 | 0
|  | 09:30-10:00 | 315 | 0
|  | 10:00-10:30 | 305 | 0
|  | 10:30-11:00 | 295.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 299 | 0
|  | 11:30-12:00 | 301.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 293.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 295 | 0
|  | 13:00-13:30 | 293.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 286.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 286.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 284.8 | 0
|  | 15:00-15:30 | 297.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 307 | 0
|  | 16:00-16:30 | 322.6 | 0
|  | 16:30-17:00 | 331 | 0
|  | 17:00-17:30 | 341 | 0
|  | 17:30-18:00 | 339.6 | 0
|  | 18:00-18:30 | 344.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 351.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 343.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 338.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 337.4 | 0
|  | 20:30-21:00 | 316.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 312 | 0
|  | 21:30-22:00 | 294 | 0
|  | 22:00-22:30 | 271.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 254.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 246.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 226 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Семигородняя-Томашка ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 19.2 | 0
|  | 00:30-01:00 | 19.6 | 0
|  | 01:00-01:30 | 14 | 0
|  | 01:30-02:00 | 13.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 14.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 13.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 14 | 0
|  | 03:30-04:00 | 14.2 | 0
|  | 04:00-04:30 | 13.6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 14.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 13.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 13.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 14.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 16.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 18.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 17.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 21.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 22.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 16.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 17.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 19.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 15.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 17.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 15.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 14.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 14 | 0
|  | 13:00-13:30 | 16.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 18.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 19 | 0
|  | 14:30-15:00 | 21.8 | 0
|  | 15:00-15:30 | 22.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 23.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 26 | 0
|  | 16:30-17:00 | 23.6 | 0
|  | 17:00-17:30 | 25.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 25.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 29 | 0
|  | 18:30-19:00 | 32.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 31.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 26.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 22.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 26 | 0
|  | 21:00-21:30 | 23.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 22.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 18.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 19 | 0
|  | 23:00-23:30 | 21.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 21.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Семигородняя Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 257.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 250.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 237.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 231 | 0
|  | 02:00-02:30 | 237.6 | 0
|  | 02:30-03:00 | 237.6 | 0
|  | 03:00-03:30 | 237.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 237.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 237.6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 237.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 237.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 257.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 297 | 0
|  | 06:30-07:00 | 330 | 0
|  | 07:00-07:30 | 369.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 382.8 | 0
|  | 08:00-08:30 | 396 | 0
|  | 08:30-09:00 | 382.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 382.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 369.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 356.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 349.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 349.8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 349.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 343.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 336.6 | 0
|  | 13:00-13:30 | 343.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 343.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 343.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 343.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 356.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 369.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 389.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 389.4 | 0
|  | 17:00-17:30 | 402.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 409.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 415.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 429 | 0
|  | 19:00-19:30 | 415.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 409.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 396 | 0
|  | 20:30-21:00 | 382.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 369.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 349.8 | 0
|  | 22:00-22:30 | 330 | 0
|  | 22:30-23:00 | 310.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 303.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 283.8 | 0