## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Семигородняя | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Семигородняя | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао | [25 empty] | 0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао | [25 empty] | 0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао | [24 empty] | 0
| 10 Семигородняя Т 1 ап | 204.8 | 203.2 | 199.2 | 201.6 | 196.8 | 198.4 | 194.4 | 192 | 189.6 | 188.8 | 190.4 | 192 | 192.8 | 195.2 | 194.4 | 196 | 192 | 180.8 | 169.6 | 168.8 | 170.4 | 161.6 | 172 | 173.6 |  | 10 Семигородняя Т 1 ап | 179.2 | 168.8 | 167.2 | 164.8 | 163.2 | 169.6 | 176.8 | 172 | 180.8 | 188 | 193.6 | 199.2 | 202.4 | 210.4 | 216.8 | 214.4 | 200 | 200 | 200.8 | 202.4 | 199.2 | 201.6 | 207.2 | 196.8 | 9093.6
| 10 Семигородняя-Волонга ао | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |  | 10 Семигородняя-Волонга ао | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 37.6
| 10 Семигородняя-ЛПХ ао | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 24.8 | 25.6 | 24 | 23.6 | 24 | 24 | 24 | 23.2 | 23.2 | 23.6 | 22.8 | 22.4 | 21.2 | 20 | 19.2 | 20.8 | 20.8 | 20 | 20.8 | 20.8 |  | 10 Семигородняя-ЛПХ ао | 22.4 | 22.8 | 21.6 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.2 | 20 | 20.4 | 21.2 | 21.6 | 21.2 | 22 | 23.2 | 23.6 | 23.2 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 22.8 | 21.6 | 1078.4
| 10 Семигородняя-Семигородняя ао | 162.8 | 160 | 164.2 | 165 | 161.6 | 163.4 | 160.2 | 158.2 | 156.6 | 155.6 | 156.6 | 160 | 160.6 | 162.6 | 163 | 164 | 157.4 | 147 | 142 | 141.6 | 140.4 | 136.2 | 137.4 | 137.8 |  | 10 Семигородняя-Семигородняя ао | 142.6 | 143.6 | 137.4 | 135.2 | 136.2 | 138.4 | 145.2 | 145 | 149.8 | 157.2 | 161.8 | 165.4 | 163.2 | 170.6 | 172.4 | 176.4 | 170.2 | 163 | 163 | 165.2 | 166.4 | 167.2 | 163.4 | 154.6 | 7467.6
| 10 Семигородняя-Томашка ао | 12.4 | 14 | 6.8 | 7 | 7 | 6.8 | 6.4 | 7 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 11 | 11.4 | 6.6 | 6.2 | 8.4 | 6.4 | 16.8 | 17.6 |  | 10 Семигородняя-Томашка ао | 22.2 | 4 | 9 | 8.2 | 5.8 | 10 | 10.8 | 6.4 | 9.2 | 9.4 | 10.2 | 10.8 | 16.8 | 15.2 | 18.2 | 12 | 4.4 | 11.2 | 12.2 | 12.2 | 5.8 | 6.4 | 19.6 | 19.6 | 471.8
| 110 Семигородняя Т 1 ап | 217.8 | 217.8 | 211.2 | 217.8 | 204.6 | 211.2 | 211.2 | 198 | 204.6 | 198 | 204.6 | 204.6 | 204.6 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 198 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 178.2 | 184.8 | 191.4 |  | 110 Семигородняя Т 1 ап | 198 | 184.8 | 184.8 | 178.2 | 178.2 | 184.8 | 191.4 | 184.8 | 198 | 204.6 | 211.2 | 217.8 | 217.8 | 231 | 231 | 237.6 | 217.8 | 211.2 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 211.2 | 9820.8
| Сумма | 625 | 622 | 608.6 | 619 | 596.4 | 606.4 | 597.6 | 579.8 | 582 | 574.8 | 583.2 | 587 | 588 | 599.8 | 597.4 | 600.6 | 593.8 | 558.2 | 522.6 | 522.6 | 526 | 502.8 | 532.6 | 542.4 |  | Сумма | 565.6 | 524.6 | 520.8 | 507.6 | 503.8 | 523.4 | 544.6 | 527.8 | 558 | 580.2 | 598.2 | 615.4 | 621.6 | 649.6 | 662 | 664.4 | 616 | 609 | 617.6 | 621.6 | 614 | 619.2 | 631.6 | 604.6 | 27969.8
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Семигородняя | [7 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао | 0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао | 10 Семигородняя Т 1 ап | 10 Семигородняя-Волонга ао | 10 Семигородняя-ЛПХ ао | 10 Семигородняя-Семигородняя ао | 10 Семигородняя-Томашка ао | 110 Семигородняя Т 1 ап
00:00 - 00:30 |  |  | 204.8 | 2.4 | 24.8 | 162.8 | 12.4 | 217.8
00:30 - 01:00 |  |  | 203.2 | 1.8 | 25.2 | 160 | 14 | 217.8
01:00 - 01:30 |  |  | 199.2 | 1.6 | 25.6 | 164.2 | 6.8 | 211.2
01:30 - 02:00 |  |  | 201.6 | 1.6 | 26 | 165 | 7 | 217.8
02:00 - 02:30 |  |  | 196.8 | 1.6 | 24.8 | 161.6 | 7 | 204.6
02:30 - 03:00 |  |  | 198.4 | 1 | 25.6 | 163.4 | 6.8 | 211.2
03:00 - 03:30 |  |  | 194.4 | 1.4 | 24 | 160.2 | 6.4 | 211.2
03:30 - 04:00 |  |  | 192 | 1 | 23.6 | 158.2 | 7 | 198
04:00 - 04:30 |  |  | 189.6 | 1 | 24 | 156.6 | 6.2 | 204.6
04:30 - 05:00 |  |  | 188.8 | 1.6 | 24 | 155.6 | 6.8 | 198
05:00 - 05:30 |  |  | 190.4 | 1.4 | 24 | 156.6 | 6.2 | 204.6
06:30 - 06:00 |  |  | 192 | 0.8 | 23.2 | 160 | 6.4 | 204.6
06:00 - 06:30 |  |  | 192.8 | 0.6 | 23.2 | 160.6 | 6.2 | 204.6
06:30 - 07:00 |  |  | 195.2 | 0.8 | 23.6 | 162.6 | 6.4 | 211.2
07:00 - 07:30 |  |  | 194.4 | 0.2 | 22.8 | 163 | 5.8 | 211.2
07:30 - 08:00 |  |  | 196 | 0.6 | 22.4 | 164 | 6.4 | 211.2
08:00 - 08:30 |  |  | 192 | 1 | 21.2 | 157.4 | 11 | 211.2
08:30 - 09:00 |  |  | 180.8 | 1 | 20 | 147 | 11.4 | 198
09:00 - 09:30 |  |  | 169.6 | 0.4 | 19.2 | 142 | 6.6 | 184.8
9:30 - 10:00 |  |  | 168.8 | 0.4 | 20.8 | 141.6 | 6.2 | 184.8
10:00 - 10:30 |  |  | 170.4 | 1.2 | 20.8 | 140.4 | 8.4 | 184.8
10:30 - 11:00 |  |  | 161.6 | 0.4 | 20 | 136.2 | 6.4 | 178.2
11:00 - 11:30 |  |  | 172 | 0.8 | 20.8 | 137.4 | 16.8 | 184.8
11:30 - 12:00 |  |  | 173.6 | 1.2 | 20.8 | 137.8 | 17.6 | 191.4
12:00 - 12:30 |  |  | 179.2 | 1.2 | 22.4 | 142.6 | 22.2 | 198
12:30 - 13:00 |  |  | 168.8 | 0.6 | 22.8 | 143.6 | 4 | 184.8
13:00 - 13:30 |  |  | 167.2 | 0.8 | 21.6 | 137.4 | 9 | 184.8
13:30 - 14:00 |  |  | 164.8 | 0.4 | 20.8 | 135.2 | 8.2 | 178.2
14:00 - 14:30 |  |  | 163.2 | 0 | 20.4 | 136.2 | 5.8 | 178.2
14:30 - 15:00 |  |  | 169.6 | 0.2 | 20.4 | 138.4 | 10 | 184.8
15:00 - 15:30 |  |  | 176.8 | 0 | 20.4 | 145.2 | 10.8 | 191.4
15:30 - 16:00 |  |  | 172 | 0.4 | 19.2 | 145 | 6.4 | 184.8
16:00 - 16:30 |  |  | 180.8 | 0.2 | 20 | 149.8 | 9.2 | 198
16:30 - 17:00 |  |  | 188 | 0.6 | 20.4 | 157.2 | 9.4 | 204.6
17:00 - 17:30 |  |  | 193.6 | 0.2 | 21.2 | 161.8 | 10.2 | 211.2
17:30 - 18:00 |  |  | 199.2 | 0.6 | 21.6 | 165.4 | 10.8 | 217.8
18:00 - 18:30 |  |  | 202.4 | 0.2 | 21.2 | 163.2 | 16.8 | 217.8
18:30 - 19:00 |  |  | 210.4 | 0.4 | 22 | 170.6 | 15.2 | 231
19:00 - 19:30 |  |  | 216.8 | 0.4 | 23.2 | 172.4 | 18.2 | 231
19:30 - 20:00 |  |  | 214.4 | 0.4 | 23.6 | 176.4 | 12 | 237.6
20:00 - 20:30 |  |  | 200 | 0.4 | 23.2 | 170.2 | 4.4 | 217.8
20:30 - 21:00 |  |  | 200 | 0.8 | 22.8 | 163 | 11.2 | 211.2
21:00 - 21:30 |  |  | 200.8 | 0.6 | 23.2 | 163 | 12.2 | 217.8
21:30 - 22:00 |  |  | 202.4 | 0.4 | 23.6 | 165.2 | 12.2 | 217.8
22:00 - 22:30 |  |  | 199.2 | 0.4 | 24.4 | 166.4 | 5.8 | 217.8
22:30 - 23:00 |  |  | 201.6 | 1 | 25.2 | 167.2 | 6.4 | 217.8
23:00 - 23:30 |  |  | 207.2 | 0.8 | 22.8 | 163.4 | 19.6 | 217.8
23:30 - 00:00 |  |  | 196.8 | 0.8 | 21.6 | 154.6 | 19.6 | 211.2
Сумма | 0 | 0 | 9093.6 | 37.6 | 1078.4 | 7467.6 | 471.8 | 9820.8

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Семигородняя |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Семигородняя Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 204.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 203.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 199.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 201.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 196.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 198.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 194.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 192 | 0
|  | 04:00-04:30 | 189.6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 188.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 190.4 | 0
|  | 05:30-06:00 | 192 | 0
|  | 06:00-06:30 | 192.8 | 0
|  | 06:30-07:00 | 195.2 | 0
|  | 07:00-07:30 | 194.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 196 | 0
|  | 08:00-08:30 | 192 | 0
|  | 08:30-09:00 | 180.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 169.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 168.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 170.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 161.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 172 | 0
|  | 11:30-12:00 | 173.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 179.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 168.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 167.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 164.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 163.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 169.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 176.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 172 | 0
|  | 16:00-16:30 | 180.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 188 | 0
|  | 17:00-17:30 | 193.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 199.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 202.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 210.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 216.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 214.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 200 | 0
|  | 20:30-21:00 | 200 | 0
|  | 21:00-21:30 | 200.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 202.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 199.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 201.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 207.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 196.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч