## Лист1
Суточная ведомость ПС 110\10 кВ Семигородняя
17 декабря 2014 г.
\ | Т-1 полож. анцапф | I ЭВ-110 кВ Т-1 | U ЭВ-110 кВ Т-1 | U ТН-1 10 кВ | I ВВ-10 кВ Т-1 | I ВВ-10 кВ ЛПХ | I ВВ-10 кВ Семигородняя | I ВВ-10 кВ Волонга | I ВВ-10 кВ Томакша
|  | А | кВ | кВ | А | А | А | А | А
2014-12-18 | 7 | 1.77 | 115.23 | 10.35 | 19.24 | 1.44 | 15.61 | 0.6 | 1.21
2014-12-17 23:00 | 7 | 1.89 | 117.24 | 10.53 | 20.96 | 1.58 | 17.32 | 0.65 | 1.26
2014-12-17 22:00 | 7 | 2.07 | 116.81 | 10.49 | 22.24 | 1.58 | 19.14 | 0.65 | 1.03
2014-12-17 21:00 | 7 | 2.22 | 115.97 | 10.42 | 24.12 | 1.5 | 20.26 | 0.76 | 1.54
2014-12-17 20:00 | 7 | 2.4 | 116.99 | 10.49 | 26.24 | 1.72 | 21.97 | 0.81 | 1.34
2014-12-17 19:00 | 7 | 2.43 | 115.79 | 10.39 | 26.76 | 1.52 | 22.52 | 0.92 | 1.54
2014-12-17 18:00 | 7 | 2.37 | 114.75 | 10.3 | 25.88 | 1.44 | 22.33 | 0.81 | 1.36
2014-12-17 17:00 | 7 | 2.28 | 115.28 | 10.35 | 24.84 | 1.44 | 21.24 | 0.85 | 1.22
2014-12-17 16:00 | 7 | 2.31 | 114.05 | 10.24 | 24.76 | 1.36 | 20.05 | 0.75 | 1.48
2014-12-17 15:00 | 7 | 2.01 | 115.17 | 10.36 | 21.76 | 1.38 | 18.5 | 0.88 | 0.79
2014-12-17 14:00 | 7 | 2.13 | 114.72 | 10.31 | 22.76 | 1.3 | 18.08 | 0.68 | 0.86
2014-12-17 13:00 | 7 | 1.98 | 116.12 | 10.44 | 21.32 | 1.5 | 18.55 | 0.61 | 0.81
2014-12-17 12:00 | 7 | 2.07 | 116.03 | 10.43 | 21.92 | 1.38 | 19.17 | 0.66 | 1.02
2014-12-17 11:00 | 7 | 2.04 | 114.47 | 10.28 | 21.92 | 1.3 | 18.91 | 0.62 | 1
2014-12-17 10:00 | 7 | 2.25 | 115.3 | 10.35 | 23.72 | 1.36 | 20.54 | 0.49 | 1.2
2014-12-17 09:00 | 7 | 2.22 | 114.24 | 10.27 | 24.16 | 1.24 | 20.72 | 1.03 | 0.99
2014-12-17 08:00 | 7 | 2.31 | 115.74 | 10.38 | 25.36 | 1.48 | 21.67 | 0.96 | 1.07
2014-12-17 07:00 | 7 | 2.13 | 116.43 | 10.45 | 23.48 | 1.56 | 19.62 | 0.94 | 1
2014-12-17 06:00 | 7 | 1.8 | 116.43 | 10.46 | 19.4 | 1.52 | 15.74 | 0.87 | 0.9
2014-12-17 05:00 | 7 | 1.62 | 116.81 | 10.5 | 17.44 | 1.54 | 14.26 | 0.69 | 0.86
2014-12-17 04:00 | 7 | 1.62 | 116.85 | 10.5 | 17.76 | 1.58 | 14.27 | 0.74 | 0.94
2014-12-17 03:00 | 7 | 1.62 | 117.47 | 10.56 | 17.4 | 1.58 | 14.3 | 0.53 | 0.9
2014-12-17 02:00 | 7 | 1.62 | 116.95 | 10.5 | 17.6 | 1.54 | 14.46 | 0.47 | 0.89
2014-12-17 01:00 | 7 | 1.65 | 117.55 | 10.55 | 17.72 | 1.58 | 14.74 | 0.56 | 0.96
2014-12-17 | 7 | 1.77 | 117.38 | 10.54 | 19.56 | 1.58 | 15.81 | 0.52 | 1.29
исп.Куркова М.Н.