## Лист1
Суточная ведомость ПС 35\10 кВ Кумзеро
17 декабря 2014 г
|  | Т-1 |  |  |  | 1 сш-10 кВ |  |  |  | Т-2 |  |  | 2 сш-10 кВ |  | ВЛ-35 кВ
\ | Т-1 полож. анцапф | I МВ-35 кВ Т-1 | I МВ-10 кВ Т-1 | U ТН-1 10 кВ | I МВ-10 кВ Шабзеро | I МВ-10 кВ Ферма | I МВ-10 кВ Назариха | I МВ-10 кВ Центр | I МВ-35 кВ Т-2 | I МВ-10 кВ Т-2 | Т2 полож. анцапф | U ТН-2 10 кВ | I МВ-10 кВ Котельная | I МВ-35 кВ Шапша | I МВ-35 кВ Бережное | U ТН-2 35 кВ
|  | А | А | кВ | А | А | А | А | А | А |  | кВ | А | А | А | кВ
2014-12-18 | 1 | 1.22 | 3.4 | 10.33 | 0.27 | 0.2 | 1.59 | 1.38 | 0.62 | 1.04 | 1 | 10.25 | 1.32 | 0 | 8.94 | 35.84
2014-12-17 23:00 | 1 | 1.36 | 3.56 | 10.57 | 0.32 | 0.23 | 1.66 | 1.46 | 0.76 | 1.4 | 1 | 10.49 | 1.22 | 0 | 9.06 | 36.69
2014-12-17 22:00 | 1 | 1.37 | 3.72 | 10.44 | 0.42 | 0.22 | 1.88 | 1.37 | 0.94 | 2.04 | 1 | 10.36 | 1.81 | 0 | 10.7 | 36.23
2014-12-17 21:00 | 1 | 1.38 | 3.7 | 10.37 | 0.28 | 0.21 | 1.8 | 1.41 | 1.04 | 2.32 | 1 | 10.29 | 2.38 | 0 | 11.46 | 35.99
2014-12-17 20:00 | 1 | 1.42 | 3.82 | 10.46 | 0.44 | 0.21 | 1.76 | 1.48 | 0.96 | 1.88 | 1 | 10.39 | 1.95 | 0 | 13.72 | 36.32
2014-12-17 19:00 | 1 | 1.4 | 3.82 | 10.41 | 0.28 | 0.21 | 1.97 | 1.47 | 0.92 | 1.8 | 1 | 10.34 | 1.87 | 0 | 13.82 | 36.17
2014-12-17 18:00 | 1 | 1.47 | 4.08 | 10.2 | 0.35 | 0 | 2.16 | 1.47 | 1 | 2.36 | 1 | 10.12 | 2.27 | 0 | 13.1 | 35.38
2014-12-17 17:00 | 1 | 1.45 | 3.98 | 10.29 | 0.31 | 0.2 | 2.03 | 1.55 | 1 | 2.08 | 1 | 10.21 | 2.33 | 0 | 13.4 | 35.71
2014-12-17 16:00 | 1 | 1.31 | 3.58 | 10.18 | 0.26 | 0 | 1.77 | 1.49 | 0.94 | 2.04 | 1 | 10.11 | 2.1 | 0 | 13.82 | 35.34
2014-12-17 15:00 | 1 | 1.25 | 3.42 | 10.34 | 0.25 | 0.2 | 1.64 | 1.38 | 0.82 | 1.64 | 1 | 10.27 | 1.69 | 0 | 11.74 | 35.89
2014-12-17 14:00 | 1 | 1.22 | 3.26 | 10.29 | 0.21 | 0.2 | 1.59 | 1.36 | 0.92 | 1.84 | 1 | 10.2 | 1.74 | 0 | 12.58 | 35.69
2014-12-17 13:00 | 1 | 1.23 | 3.42 | 10.44 | 0.29 | 0.21 | 1.62 | 1.43 | 0.84 | 1.8 | 1 | 10.36 | 1.56 | 0 | 14.56 | 36.22
2014-12-17 12:00 | 1 | 1.2 | 3.32 | 10.32 | 0.24 | 0.2 | 1.59 | 1.42 | 0.76 | 1.64 | 1 | 10.24 | 1.61 | 0 | 12.76 | 35.79
2014-12-17 11:00 | 1 | 1.19 | 3.2 | 10.2 | 0.34 | 0 | 1.47 | 1.39 | 0.8 | 1.64 | 1 | 10.14 | 1.9 | 0 | 16.1 | 35.41
2014-12-17 10:00 | 1 | 1.34 | 3.66 | 10.49 | 0.28 | 0.22 | 1.77 | 1.51 | 0.92 | 1.52 | 1 | 10.41 | 1.57 | 0 | 13.26 | 36.4
2014-12-17 09:00 | 1 | 1.49 | 4.08 | 10.23 | 0.25 | 0 | 1.71 | 1.9 | 0.84 | 1.68 | 1 | 10.16 | 1.75 | 0 | 14.46 | 35.51
2014-12-17 08:00 | 1 | 1.32 | 3.56 | 10.29 | 0.26 | 0.2 | 1.73 | 1.41 | 0.86 | 1.92 | 1 | 10.22 | 1.97 | 0 | 12.74 | 35.72
2014-12-17 07:00 | 1 | 1.24 | 3.28 | 10.25 | 0.25 | 0.2 | 1.6 | 1.33 | 0.76 | 1.6 | 1 | 10.16 | 1.55 | 0 | 10.96 | 35.55
2014-12-17 06:00 | 1 | 1.25 | 3.26 | 10.35 | 0.29 | 0.21 | 1.45 | 1.39 | 0.68 | 1.28 | 1 | 10.28 | 1.38 | 0 | 9.48 | 35.93
2014-12-17 05:00 | 1 | 1.28 | 3.26 | 10.39 | 0.25 | 0.22 | 1.71 | 1.34 | 0.64 | 1.08 | 1 | 10.31 | 1.11 | 0 | 9.22 | 36.05
2014-12-17 04:00 | 1 | 1.23 | 3.18 | 10.4 | 0.27 | 0.21 | 1.49 | 1.32 | 0.66 | 0.92 | 1 | 10.33 | 1.14 | 0 | 8.14 | 36.08
2014-12-17 03:00 | 1 | 1.25 | 3.26 | 10.42 | 0.25 | 0.22 | 1.55 | 1.35 | 0.64 | 0.88 | 1 | 10.35 | 0.91 | 0 | 7.9 | 36.17
2014-12-17 02:00 | 1 | 1.19 | 3.16 | 10.34 | 0.24 | 0.2 | 1.61 | 1.32 | 0.66 | 1.36 | 1 | 10.26 | 1.39 | 0 | 8.68 | 35.83
2014-12-17 01:00 | 1 | 1.23 | 3.24 | 10.39 | 0.27 | 0.21 | 1.42 | 1.33 | 0.58 | 0.92 | 1 | 10.31 | 0.95 | 0 | 7.62 | 36.05
2014-12-17 | 1 | 1.27 | 3.26 | 10.42 | 0.29 | 0.22 | 1.58 | 1.28 | 0.68 | 1.24 | 1 | 10.34 | 1.27 | 0 | 8.52 | 36.15
исп.Куркова М.Н.