## Лист1
Суточная ведомость ПС 35\10 кВ Шапша
17 декабря 2014 г.
|  | ВЛ-35 кВ |  |  | Т-1 |  |  | 1 сш-10 кВ |  |  |  | Т-2 |  | 2 сш-10 кВ
\ | I МВ-35 кВ Т-1 | I МВ-35 кВ Т-2 | I МВ-35 кВ Кумзеро | I МВ-35 кВ Харовск | Т-1 полож. анцапф | I ВВ-10 кВ Т-1 | U ТН-1 10 кВ | I ВВ-10 кВ Лебеж | I ВВ-10 кВ Кумзеро | I ВВ-10 кВ Шапша | Т-2 полож. анцапф | I ВВ-10 кВ Т-2 | U ТН-2 10 кВ | I ВВ-10 кВ Ферма | I ВВ-10 кВ Лукино | I ВВ-10 кВ Родина
| А | А | А | А |  | А | кВ | А | А | А |  | А | кВ | А | А | А
2014-12-18 | 2.99 | 2.32 | 1.56 | 7.1 | 1 | 9.2 | 10.41 | 0 | 0.91 | 8.26 | 1 | 7.44 | 10.42 | 0.58 | 4.74 | 2.54
2014-12-17 23:00 | 3.09 | 2.5 | 1.68 | 7.48 | 1 | 9.4 | 10.37 | 0.22 | 0.91 | 8.32 | 1 | 7.84 | 10.37 | 0.56 | 5.08 | 2.58
2014-12-17 22:00 | 3.59 | 2.66 | 1.98 | 8.56 | 1 | 11.16 | 10.31 | 0.26 | 2.36 | 8.6 | 1 | 8.32 | 10.31 | 0 | 5.2 | 3.04
2014-12-17 21:00 | 4.04 | 3.04 | 2.06 | 9.62 | 1 | 13 | 10.35 | 0.3 | 2.73 | 9.93 | 1 | 10.24 | 10.38 | 0.78 | 6.26 | 3.52
2014-12-17 20:00 | 4.34 | 3.36 | 2.18 | 9.9 | 1 | 13.56 | 10.38 | 0.32 | 2.78 | 10.7 | 1 | 11.2 | 10.39 | 0.72 | 6.84 | 3.78
2014-12-17 19:00 | 4.68 | 3.48 | 2.36 | 11.04 | 1 | 14.92 | 10.53 | 0.35 | 2.7 | 11.98 | 1 | 11.28 | 10.52 | 0.72 | 6.84 | 4
2014-12-17 18:00 | 4.71 | 3.34 | 2.2 | 10.76 | 1 | 14.92 | 10.49 | 0.32 | 2.74 | 11.99 | 1 | 11.52 | 10.49 | 0.94 | 7.06 | 3.86
2014-12-17 17:00 | 4.37 | 5.18 | 2.26 | 12.72 | 1 | 13.56 | 10.52 | 0.32 | 2.84 | 10.44 | 1 | 17.92 | 10.5 | 1 | 13.12 | 4.04
2014-12-17 16:00 | 4.01 | 4.42 | 1.98 | 11.28 | 1 | 12.64 | 10.37 | 0.31 | 2.59 | 9.82 | 1 | 15.84 | 10.36 | 0.8 | 12.14 | 3.44
2014-12-17 15:00 | 4.11 | 2.4 | 1.8 | 8.7 | 1 | 13.68 | 10.38 | 0.27 | 2.41 | 11.01 | 1 | 7.68 | 10.39 | 0.44 | 4.6 | 2.76
2014-12-17 14:00 | 4.05 | 2.7 | 1.94 | 9 | 1 | 12.6 | 10.43 | 0.29 | 2.8 | 9.69 | 1 | 8.32 | 10.43 | 0.76 | 5.42 | 2.68
2014-12-17 13:00 | 3.66 | 2.46 | 1.96 | 8.38 | 1 | 11.56 | 10.39 | 0.26 | 2.33 | 9 | 1 | 7.44 | 10.4 | 0.6 | 4.68 | 2.6
2014-12-17 12:00 | 3.95 | 3.16 | 1.94 | 9.44 | 1 | 12.24 | 10.61 | 0.29 | 2.49 | 9.51 | 1 | 10 | 10.61 | 0.6 | 5.04 | 4.84
2014-12-17 11:00 | 3.56 | 2.74 | 1.96 | 8.58 | 1 | 11.24 | 10.4 | 0.23 | 1.06 | 9.98 | 1 | 8.8 | 10.41 | 0.52 | 5.38 | 3.18
2014-12-17 10:00 | 3.48 | 2.82 | 1.96 | 8.58 | 1 | 10.84 | 10.34 | 0.23 | 1.18 | 9.4 | 1 | 9.36 | 10.33 | 0.62 | 6 | 3.02
2014-12-17 09:00 | 3.92 | 3.02 | 1.98 | 9.46 | 1 | 12.56 | 10.33 | 0 | 2.34 | 9.95 | 1 | 9.76 | 10.34 | 0.42 | 6.84 | 2.86
2014-12-17 08:00 | 4.13 | 3 | 1.94 | 9.5 | 1 | 12.96 | 10.39 | 0.32 | 2.57 | 10.21 | 1 | 9.92 | 10.41 | 0.48 | 6.7 | 3.32
2014-12-17 07:00 | 3.78 | 2.74 | 1.78 | 8.68 | 1 | 11.88 | 10.19 | 0.2 | 2.16 | 9.57 | 1 | 8.88 | 10.2 | 0.4 | 6.2 | 2.56
2014-12-17 06:00 | 3.18 | 2.38 | 1.74 | 7.84 | 1 | 9.84 | 10.52 | 0.23 | 0.81 | 8.9 | 1 | 7.44 | 10.51 | 0 | 4.8 | 2.58
2014-12-17 05:00 | 2.99 | 2.16 | 1.54 | 6.84 | 1 | 9.32 | 10.52 | 0.23 | 1.91 | 7.32 | 1 | 6.72 | 10.52 | 0.42 | 4.44 | 2.22
2014-12-17 04:00 | 3.03 | 2.14 | 1.56 | 6.96 | 1 | 9.4 | 10.4 | 0.2 | 2.08 | 7.23 | 1 | 6.48 | 10.39 | 0 | 4.4 | 2.08
2014-12-17 03:00 | 2.73 | 2 | 1.46 | 6.36 | 1 | 8.76 | 10.27 | 0.23 | 1.89 | 6.75 | 1 | 6.24 | 10.27 | 0 | 4.2 | 2.04
2014-12-17 02:00 | 2.7 | 2 | 1.5 | 6.34 | 1 | 8.64 | 10.3 | 0.22 | 1.94 | 6.6 | 1 | 6.4 | 10.3 | 0 | 4.32 | 2.04
2014-12-17 01:00 | 2.87 | 2.08 | 1.6 | 6.72 | 1 | 9.04 | 10.28 | 0.23 | 2.01 | 6.91 | 1 | 6.24 | 10.28 | 0 | 4.18 | 2.02
2014-12-17 | 2.91 | 2.44 | 1.66 | 6.96 | 1 | 9.04 | 10.43 | 0.25 | 2.14 | 7.09 | 1 | 7.36 | 10.44 | 0.4 | 4.8 | 2.58
исп.Куркова М.Н.