## Лист1
Суточная ведомость ПС 35\10 кВ Золотава
17 декабря 2014 г.
|  | ВЛ-35 кВ |  |  | Т-1 |  |  |  | 1 сш-10 кВ |  |  | Т-2 |  |  |  | 2 сш-10 кВ
дата\время | I МВ-35 кВ Арзубиха | I МВ-35 кВ Харовск | I МВ-35 кВ Шокша | Т-1 полож. анцапф 35 кВ | I МВ-35 кВ Т-1 | I ВВ-10 кВ Т-1 | U ТН-1 10 кВ | I ВВ-10 кВ Балыково | I ВВ-10 кВ Коровинская | I ВВ-10 кВ Золотава | Т-2 полож. анцапф 35 кВ | I МВ-35 кВ Т-2 | I ВВ-10 кВ Т-2 | U ТН-2 10 кВ | I ВВ-10 кВ Семениха | I ВВ-10 кВ Комплекс | I ВВ-10 кВ Сумино | I ВВ-10 кВ Усть-река
| А | А | А |  | А | А | кВ | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А
2014-12-18 | 1.6 | 3.57 | 0 | 1 | 1.12 | 2.64 | 10.57 | 0.39 | 0.48 | 1.23 | 1 | 1.29 | 3.72 | 10.56 | 3.57 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 23:00 | 1.81 | 4.05 | 0 | 1 | 1.37 | 3.36 | 10.78 | 0.45 | 0.85 | 1.43 | 1 | 1.45 | 4.23 | 10.76 | 3.99 | 0 | 0.2 | 0
2014-12-17 22:00 | 1.96 | 4.2 | 0 | 1 | 1.39 | 3.48 | 10.71 | 0.48 | 0.82 | 1.59 | 1 | 1.54 | 4.38 | 10.69 | 3.99 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 21:00 | 2.08 | 4.41 | 0 | 1 | 1.36 | 3.45 | 10.65 | 0.41 | 0.73 | 1.58 | 1 | 1.59 | 4.56 | 10.64 | 4.36 | 0 | 0.22 | 0
2014-12-17 20:00 | 2.64 | 5.07 | 0 | 1 | 1.57 | 3.96 | 10.69 | 0.44 | 0.73 | 1.93 | 1 | 1.65 | 4.71 | 10.69 | 4.56 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 19:00 | 2.69 | 5.07 | 0 | 1 | 1.47 | 3.75 | 10.6 | 0.39 | 0.73 | 1.82 | 1 | 1.62 | 4.56 | 10.59 | 4.4 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 18:00 | 3.11 | 5.43 | 0 | 1 | 1.3 | 3.18 | 10.46 | 0.5 | 0.75 | 1.46 | 1 | 1.69 | 4.59 | 10.45 | 4.42 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 17:00 | 2.44 | 4.74 | 0 | 1 | 1.31 | 3.33 | 10.52 | 0.37 | 0.86 | 1.44 | 1 | 1.5 | 4.23 | 10.51 | 4.08 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 16:00 | 1.82 | 4.11 | 0 | 1 | 1.11 | 2.67 | 10.45 | 0.35 | 0.61 | 1.19 | 1 | 1.78 | 5.13 | 10.43 | 4.73 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 15:00 | 2.45 | 4.11 | 0 | 1 | 1.09 | 2.67 | 10.53 | 0.42 | 0.65 | 1.15 | 1 | 1.4 | 3.84 | 10.49 | 3.72 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 14:00 | 1.62 | 3.84 | 0 | 1 | 1.24 | 2.94 | 10.52 | 0.38 | 0.97 | 1.15 | 1 | 1.57 | 4.47 | 10.5 | 4.48 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 13:00 | 2 | 4.08 | 0 | 1 | 1.16 | 2.85 | 10.69 | 0.41 | 0.55 | 1.31 | 1 | 1.65 | 4.41 | 10.68 | 4.23 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 12:00 | 2.11 | 4.35 | 0 | 1 | 1.13 | 2.73 | 10.62 | 0.41 | 0.6 | 1.21 | 1 | 1.8 | 5.22 | 10.61 | 5.14 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 11:00 | 2.67 | 4.68 | 0 | 1 | 1 | 2.43 | 10.48 | 0.37 | 0.5 | 1.12 | 1 | 1.86 | 5.58 | 10.45 | 5.48 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 10:00 | 2.68 | 5.07 | 0 | 1 | 1.2 | 2.91 | 10.6 | 0.4 | 0.7 | 1.26 | 1 | 1.77 | 4.89 | 10.58 | 4.65 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 09:00 | 2.55 | 4.98 | 0 | 1 | 1.22 | 3.03 | 10.44 | 0.37 | 0.61 | 1.41 | 1 | 1.91 | 5.49 | 10.43 | 5.33 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 08:00 | 2.57 | 5.07 | 0 | 1 | 1.36 | 3.63 | 10.42 | 0.35 | 0.82 | 1.68 | 1 | 1.85 | 4.95 | 10.41 | 4.81 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 07:00 | 2.52 | 4.53 | 0 | 1 | 1.38 | 3.72 | 10.46 | 0.36 | 0.6 | 1.72 | 1 | 1.37 | 3.75 | 10.46 | 3.6 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 06:00 | 2.23 | 3.99 | 0 | 1 | 1.23 | 3.09 | 10.55 | 0.44 | 0.81 | 1.32 | 1 | 1.31 | 3.39 | 10.53 | 3.22 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 05:00 | 1.81 | 3.6 | 0 | 1 | 1.14 | 2.85 | 10.58 | 0.4 | 0.67 | 1.23 | 1 | 1.3 | 3.51 | 10.58 | 3.37 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 04:00 | 1.33 | 3.33 | 0 | 1 | 1.16 | 2.94 | 10.59 | 0.4 | 0.75 | 1.28 | 1 | 1.4 | 3.84 | 10.57 | 3.7 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 03:00 | 1.39 | 3.3 | 0 | 1 | 1.17 | 3.09 | 10.62 | 0.4 | 0.71 | 1.26 | 1 | 1.31 | 3.63 | 10.6 | 3.47 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 02:00 | 1.47 | 3.33 | 0 | 1 | 1.09 | 2.67 | 10.55 | 0.38 | 0.52 | 1.22 | 1 | 1.3 | 3.63 | 10.54 | 3.47 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 01:00 | 1.83 | 3.6 | 0 | 1 | 1.15 | 2.82 | 10.6 | 0.4 | 0.55 | 1.3 | 1 | 1.34 | 3.66 | 10.59 | 3.48 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 1.67 | 3.39 | 0 | 1 | 1.08 | 2.67 | 10.43 | 0.36 | 0.73 | 1.14 | 1 | 1.33 | 3.66 | 10.43 | 3.52 | 0 | 0 | 0
исп.Куркова М.Н.