## Время горизонтально
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 17.12.2014 |  | ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | [25 empty] | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | [25 empty] | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Харовск р. СВМ II, IV с.ш. ап | 384 | 283.2 | 339.2 | 448 | 432 | 420.8 | 201.6 | 201.6 | 203.2 | 200 | 201.6 | 200 | 200 | 200 | 198.4 | 195.2 | 203.2 | 281.6 | 312 | 291.2 | 212.8 | 264 | 262.4 | 273.6 |  | 10 Харовск р. СВМ II, IV с.ш. ап | 208 | 204.8 | 302.4 | 251.2 | 230.4 | 235.2 | 200 | 233.6 | 232 | 256 | 211.2 | 214.4 | 200 | 216 | 225.6 | 228.8 | 227.2 | 224 | 225.6 | 219.2 | 222.4 | 224 | 212.8 | 196.8 | 11811.2
| 10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 738 | 684 | 708 | 774 | 756 | 756 | 702 | 672 | 720 | 726 | 852 | 804 | 810 | 798 | 960 | 1032 | 1278 | 1278 | 1140 | 1368 | 1140 | 1206 | 1038 | 948 |  | 10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 942 | 960 | 1344 | 1326 | 1332 | 1290 | 1158 | 1356 | 1218 | 1140 | 1098 | 1116 | 1104 | 1146 | 1104 | 1008 | 1014 | 954 | 918 | 936 | 984 | 984 | 966 | 846 | 48132
| 10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 428.8 | 400 | 425.6 | 464 | 451.2 | 448 | 390.4 | 380.8 | 435.2 | 428.8 | 528 | 489.6 | 480 | 489.6 | 652.8 | 726.4 | 912 | 876.8 | 723.2 | 944 | 732.8 | 844.8 | 646.4 | 569.6 |  | 10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 572.8 | 611.2 | 835.2 | 758.4 | 764.8 | 841.6 | 681.6 | 873.6 | 726.4 | 694.4 | 624 | 640 | 611.2 | 681.6 | 668.8 | 640 | 649.6 | 579.2 | 547.2 | 582.4 | 614.4 | 611.2 | 608 | 521.6 | 29808
| 10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 816 | 726 | 774 | 882 | 852 | 852 | 624 | 612 | 618 | 618 | 690 | 684 | 690 | 696 | 732 | 744 | 846 | 966 | 1080 | 1080 | 864 | 1074 | 1050 | 1062 |  | 10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 846 | 834 | 1038 | 996 | 948 | 954 | 858 | 930 | 984 | 990 | 894 | 918 | 870 | 906 | 900 | 876 | 834 | 798 | 822 | 846 | 840 | 810 | 768 | 714 | 40806
| 10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 1356 | 996 | 1188 | 1584 | 1512 | 1488 | 708 | 708 | 720 | 708 | 708 | 696 | 696 | 696 | 696 | 672 | 708 | 984 | 1092 | 1032 | 744 | 924 | 936 | 960 |  | 10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 720 | 720 | 1068 | 888 | 804 | 828 | 684 | 816 | 804 | 900 | 732 | 732 | 696 | 744 | 792 | 792 | 792 | 780 | 780 | 768 | 780 | 780 | 744 | 696 | 41352
| 10 Харовск р.-База ао | 8 | 8 | 8 | 8.4 | 8 | 8.4 | 8 | 7.6 | 8 | 7.6 | 8 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 10 | 11.6 | 10 | 8.8 | 10 | 9.2 | 8.4 | 8 | 8.4 |  | 10 Харовск р.-База ао | 10 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 8 | 8.4 | 10.8 | 10 | 10.8 | 10.4 | 10 | 9.6 | 10 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8 | 422.4
| 10 Харовск р.-Бараниха ао | 42.4 | 42.4 | 43.6 | 43.2 | 42 | 42.4 | 42.4 | 43.2 | 42.8 | 42 | 42 | 41.6 | 42 | 42.8 | 42.8 | 42.4 | 45.6 | 66.4 | 74.8 | 79.2 | 50.8 | 52 | 55.6 | 56.8 |  | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 42 | 40.4 | 51.6 | 59.2 | 54.4 | 52.4 | 40.8 | 48 | 64 | 63.2 | 46 | 46 | 43.6 | 49.2 | 48.8 | 46.4 | 50 | 48.4 | 49.6 | 44.4 | 45.6 | 47.6 | 45.6 | 42.8 | 2331.2
| 10 Харовск р.-Город ао | 328.8 | 296.4 | 320.4 | 355.2 | 350.4 | 344.4 | 295.2 | 283.2 | 333.6 | 331.2 | 424.8 | 382.8 | 375.6 | 380.4 | 543.6 | 606 | 721.2 | 684 | 543.6 | 742.8 | 597.6 | 645.6 | 476.4 | 423.6 |  | 10 Харовск р.-Город ао | 447.6 | 481.2 | 643.2 | 555.6 | 585.6 | 663.6 | 553.2 | 668.4 | 538.8 | 536.4 | 511.2 | 511.2 | 481.2 | 547.2 | 525.6 | 500.4 | 519.6 | 464.4 | 429.6 | 451.2 | 486 | 476.4 | 489.6 | 418.8 | 23272.8
| 10 Харовск р.-Город 1 ао | 71.2 | 60 | 67.2 | 73.6 | 64 | 66.4 | 73.6 | 60.8 | 62.4 | 72 | 72 | 69.6 | 79.2 | 70.4 | 69.6 | 82.4 | 68 | 68.8 | 61.6 | 72.8 | 64.8 | 60 | 69.6 | 61.6 |  | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 81.6 | 70.4 | 72 | 66.4 | 65.6 | 75.2 | 64.8 | 63.2 | 73.6 | 87.2 | 77.6 | 78.4 | 80 | 94.4 | 89.6 | 87.2 | 80.8 | 92.8 | 80.8 | 82.4 | 81.6 | 92.8 | 78.4 | 72.8 | 3531.2
| 10 Харовск р.-Город 2 ао | 188.8 | 200 | 193.6 | 190.4 | 188.8 | 195.2 | 192 | 187.2 | 185.6 | 190.4 | 187.2 | 187.2 | 185.6 | 192 | 204.8 | 211.2 | 292.8 | 363.2 | 419.2 | 425.6 | 308.8 | 452.8 | 411.2 | 422.4 |  | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 289.6 | 286.4 | 395.2 | 396.8 | 369.6 | 376 | 316.8 | 347.2 | 342.4 | 328 | 280 | 312 | 300.8 | 302.4 | 275.2 | 249.6 | 225.6 | 211.2 | 243.2 | 270.4 | 264 | 230.4 | 219.2 | 192 | 13200
| 10 Харовск р.-Город 3 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Город 4 ао | 17.6 | 14.4 | 17.6 | 14.4 | 14.4 | 16 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.8 | 16 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 17.6 | 17.6 | 14.4 | 17.6 | 16 | 17.6 | 16 | 19.2 | 16 | 16 |  | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 19.2 | 20.8 | 19.2 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 20.8 | 24 | 24 | 25.6 | 28.8 | 27.2 | 27.2 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 24 | 22.4 | 19.2 | 19.2 | 897.6
| 10 Харовск р.-Ивачино ао | 35.6 | 36 | 37.2 | 38 | 35.2 | 37.2 | 35.2 | 35.6 | 34 | 34 | 35.2 | 34.4 | 34 | 33.6 | 34.4 | 34 | 32.8 | 38.4 | 40.4 | 41.6 | 36.4 | 38.4 | 39.6 | 36.8 |  | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 43.2 | 48 | 44.8 | 48.4 | 47.2 | 33.6 | 44.4 | 48 | 46.8 | 44.4 | 36.4 | 39.2 | 42.8 | 43.2 | 48 | 41.2 | 40 | 38.8 | 36.4 | 39.6 | 40.8 | 40.8 | 38.8 | 36.4 | 1879.2
| 10 Харовск р.-Ильинское ао | 11.2 | 12.8 | 13.6 | 12.8 | 12.8 | 12 | 12.8 | 12 | 12.8 | 11.2 | 12.8 | 12 | 11.2 | 12 | 11.2 | 11.2 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 8.8 | 12 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 12 | 12.8 | 11.2 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 8.8 | 12 | 12.8 | 12 | 12.8 | 12 | 12.8 | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 16.8 | 16 | 14.4 | 12.8 | 576.8
| 10 Харовск р.-Маяк ао | 57.6 | 57.2 | 58.8 | 60 | 57.2 | 57.2 | 55.2 | 55.2 | 56.4 | 56.2 | 59.8 | 59.6 | 59.6 | 60 | 59.8 | 62.6 | 130.2 | 127.4 | 119.8 | 133.8 | 76.2 | 137 | 112.8 | 95 |  | 10 Харовск р.-Маяк ао | 63.4 | 62.8 | 125 | 131 | 112.2 | 121.4 | 65.2 | 130 | 120.4 | 92.4 | 57.4 | 68.4 | 67.8 | 68.4 | 73.2 | 75 | 66.8 | 59 | 63.4 | 71.6 | 70.4 | 75.8 | 62.2 | 55.2 | 3823
| 10 Харовск р.-Михайловское ао | 46.4 | 48 | 48 | 49.6 | 48 | 48 | 46.4 | 48 | 48 | 46.4 | 46.4 | 44.8 | 46.4 | 46.4 | 44.8 | 44.8 | 57.6 | 81.6 | 96 | 92.8 | 49.6 | 105.6 | 97.6 | 83.2 |  | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 52.8 | 52.8 | 115.2 | 83.2 | 48 | 73.6 | 46.4 | 67.2 | 65.6 | 83.2 | 49.6 | 49.6 | 46.4 | 48 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 52.8 | 49.6 | 52.8 | 56 | 56 | 51.2 | 49.6 | 2827.2
| 10 Харовск р.-Северный ао | 214.4 | 214.4 | 216 | 212.8 | 206.4 | 211.2 | 203.2 | 201.6 | 203.2 | 203.2 | 272 | 273.6 | 280 | 281.6 | 300.8 | 308.8 | 329.6 | 292.8 | 318.4 | 334.4 | 315.2 | 321.6 | 347.2 | 339.2 |  | 10 Харовск р.-Северный ао | 316.8 | 310.4 | 315.2 | 316.8 | 320 | 310.4 | 313.6 | 321.6 | 380.8 | 376 | 369.6 | 360 | 332.8 | 347.2 | 361.6 | 358.4 | 340.8 | 324.8 | 320 | 320 | 318.4 | 321.6 | 307.2 | 288 | 14353.6
| 10 Харовск р.-Сорожино ао | 65.6 | 68.8 | 70.4 | 69.6 | 67.2 | 68.8 | 68 | 66.4 | 67.2 | 66.4 | 68 | 71.2 | 69.6 | 70.4 | 69.6 | 68.8 | 62.4 | 96 | 102.4 | 80 | 72 | 68 | 71.2 | 94.4 |  | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 69.6 | 71.2 | 94.4 | 74.4 | 91.2 | 75.2 | 75.2 | 84.8 | 64.8 | 70.4 | 77.6 | 76.8 | 72 | 76 | 80.8 | 84 | 79.2 | 80.8 | 80.8 | 77.6 | 76 | 75.2 | 72 | 65.6 | 3588
| 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Харовск р.-Центральный ао | 244.8 | 237.6 | 228 | 253.6 | 249.6 | 256 | 247.2 | 242.4 | 240 | 236 | 265.6 | 258.4 | 268 | 256 | 263.2 | 251.2 | 322.4 | 356.8 | 378.4 | 374.4 | 364.8 | 328.8 | 336.8 | 335.2 |  | 10 Харовск р.-Центральный ао | 301.6 | 292.8 | 461.6 | 524.8 | 519.2 | 400.8 | 427.2 | 447.2 | 436.8 | 378.4 | 416 | 417.6 | 431.2 | 391.2 | 364.8 | 296.8 | 304.8 | 297.6 | 299.2 | 289.6 | 300.8 | 296.8 | 296 | 264.8 | 15652.8
| 110 Харовск р.-Вожега ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 Харовск р.-Вожега ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Харовск р.-Вожега ап | 897.6 | 818.4 | 871.2 | 976.8 | 950.4 | 924 | 712.8 | 686.4 | 686.4 | 712.8 | 765.6 | 765.6 | 792 | 792 | 844.8 | 871.2 | 950.4 | 1082.4 | 1188 | 1214.4 | 1003.2 | 1188 | 1161.6 | 1188 |  | 110 Харовск р.-Вожега ап | 976.8 | 950.4 | 1161.6 | 1108.8 | 1029.6 | 1056 | 976.8 | 1029.6 | 1082.4 | 1108.8 | 1029.6 | 1029.6 | 1003.2 | 1029.6 | 1056 | 1029.6 | 976.8 | 924 | 924 | 976.8 | 950.4 | 924 | 871.2 | 792 | 46041.6
| 110 Харовск р.-Сямжа ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Харовск р.-Сямжа ап | 1953.6 | 1848 | 1953.6 | 2059.2 | 1848 | 2006.4 | 1848 | 1795.2 | 1900.8 | 1900.8 | 2059.2 | 1953.6 | 2006.4 | 2112 | 2428.8 | 3326.4 | 3696 | 3960 | 3748.8 | 3907.2 | 4171.2 | 3484.8 | 3696 | 3273.6 |  | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 2481.6 | 2692.8 | 3854.4 | 4646.4 | 4118.4 | 3062.4 | 3590.4 | 3643.2 | 3484.8 | 3326.4 | 2851.2 | 3854.4 | 3696 | 3801.6 | 3960 | 4012.8 | 4329.6 | 3801.6 | 2692.8 | 3379.2 | 3168 | 3115.2 | 2692.8 | 2587.2 | 145780.8
| 35 Харовск р. Т 1 ап | 1033.2 | 1016.4 | 1075.2 | 1108.8 | 974.4 | 1075.2 | 1008 | 940.8 | 1033.2 | 1024.8 | 1033.2 | 1016.4 | 1016.4 | 1125.6 | 1234.8 | 1570.8 | 1671.6 | 1663.2 | 1755.6 | 1806 | 1848 | 1764 | 1646.4 | 1621.2 |  | 35 Харовск р. Т 1 ап | 1318.8 | 1495.2 | 1755.6 | 1705.2 | 1436.4 | 1436.4 | 1663.2 | 1696.8 | 1696.8 | 1503.6 | 1360.8 | 1654.8 | 1596 | 1696.8 | 1789.2 | 1848 | 1797.6 | 1688.4 | 1495.2 | 1705.2 | 1764 | 1806 | 1537.2 | 1570.8 | 70081.2
| 35 Харовск р. Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 33.6 | 33.6 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 |  | 35 Харовск р. Т 2 ап | 33.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 33.6 | 33.6 | 50.4 | 33.6 | 16.8 | 0 | 16.8 | 16.8 | 33.6 | 0 | 0 | 520.8
| 35 Харовск р.-Золотава ао | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 16.8 | 0 | 8.4 | 4.2 | 29.4 | 37.8 | 25.2 | 4.2 | 21 | 29.4 | 42 | 4.2 | 12.6 | 16.8 |  | 35 Харовск р.-Золотава ао | 29.4 | 37.8 | 12.6 | 4.2 | 0 | 12.6 | 8.4 | 0 | 0 | 4.2 | 25.2 | 29.4 | 21 | 29.4 | 54.6 | 37.8 | 37.8 | 29.4 | 16.8 | 8.4 | 25.2 | 29.4 | 12.6 | 0 | 726.6
| 35 Харовск р.-Золотава ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 Харовск р.-Золотава ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 856.8 | 840 | 848.4 | 865.2 | 764.4 | 848.4 | 831.6 | 772.8 | 856.8 | 840 | 840 | 814.8 | 798 | 907.2 | 1008 | 1327.2 | 1428 | 1327.2 | 1402.8 | 1428 | 1436.4 | 1394.4 | 1302 | 1352.4 |  | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 915.6 | 1033.2 | 1411.2 | 1428 | 1176 | 1142.4 | 1369.2 | 1335.6 | 1335.6 | 1209.6 | 1058.4 | 1327.2 | 1344 | 1402.8 | 1428 | 1478.4 | 1453.2 | 1369.2 | 1260 | 1444.8 | 1520.4 | 1554 | 1327.2 | 1402.8 | 56817.6
| 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Харовск р.-Шапша ао | 155.4 | 142.8 | 197.4 | 214.2 | 180.6 | 201.6 | 147 | 147 | 147 | 151.2 | 168 | 176.4 | 189 | 189 | 189 | 201.6 | 201.6 | 298.2 | 310.8 | 323.4 | 361.2 | 336 | 298.2 | 231 |  | 35 Харовск р.-Шапша ао | 369.6 | 424.2 | 306.6 | 222.6 | 226.8 | 252 | 247.8 | 310.8 | 315 | 252 | 273 | 277.2 | 210 | 243.6 | 306.6 | 319.2 | 294 | 264.6 | 197.4 | 214.2 | 189 | 189 | 163.8 | 121.8 | 11348.4
| 35 Харовск р.-Шапша ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 Харовск р.-Шапша ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 9951.8 | 9050.8 | 9703 | 10762 | 10065 | 10383.6 | 8483.8 | 8174.2 | 8629 | 8624 | 9389 | 9058.4 | 9176.2 | 9477.2 | 10677.4 | 12489.2 | 14034.2 | 14933.4 | 14963.2 | 15854.2 | 14545.8 | 14748 | 14101.2 | 13478.4 |  | Сумма | 11163.6 | 11739.2 | 15447.4 | 15626.2 | 14314.2 | 13328.8 | 13419.8 | 14484 | 14049.8 | 13486.6 | 12137.2 | 13813.8 | 13311.2 | 13947.4 | 14293.6 | 14166.8 | 14254.2 | 13149.8 | 11581.2 | 12847.4 | 12864.2 | 12821.4 | 11606.2 | 10975 | 589582
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [34 empty] | за 17.12.2014
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. СВМ II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ап
00:00 - 00:30 |  |  | 384 | 738 | 428.8 | 816 | 1356 | 8 | 42.4 | 328.8 | 71.2 | 188.8 | 0 | 17.6 | 35.6 | 11.2 | 57.6 | 46.4 | 214.4 | 65.6 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 897.6 | 0 | 1953.6 | 1033.2 | 0 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 155.4 | 0
00:30 - 01:00 |  |  | 283.2 | 684 | 400 | 726 | 996 | 8 | 42.4 | 296.4 | 60 | 200 | 0 | 14.4 | 36 | 12.8 | 57.2 | 48 | 214.4 | 68.8 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 818.4 | 0 | 1848 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 142.8 | 0
01:00 - 01:30 |  |  | 339.2 | 708 | 425.6 | 774 | 1188 | 8 | 43.6 | 320.4 | 67.2 | 193.6 | 0 | 17.6 | 37.2 | 13.6 | 58.8 | 48 | 216 | 70.4 | 0 | 0 | 228 | 0 | 871.2 | 0 | 1953.6 | 1075.2 | 0 | 0 | 0 | 848.4 | 0 | 197.4 | 0
01:30 - 02:00 |  |  | 448 | 774 | 464 | 882 | 1584 | 8.4 | 43.2 | 355.2 | 73.6 | 190.4 | 0 | 14.4 | 38 | 12.8 | 60 | 49.6 | 212.8 | 69.6 | 0 | 0 | 253.6 | 0 | 976.8 | 0 | 2059.2 | 1108.8 | 0 | 4.2 | 0 | 865.2 | 0 | 214.2 | 0
02:00 - 02:30 |  |  | 432 | 756 | 451.2 | 852 | 1512 | 8 | 42 | 350.4 | 64 | 188.8 | 0 | 14.4 | 35.2 | 12.8 | 57.2 | 48 | 206.4 | 67.2 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 950.4 | 0 | 1848 | 974.4 | 0 | 0 | 0 | 764.4 | 0 | 180.6 | 0
02:30 - 03:00 |  |  | 420.8 | 756 | 448 | 852 | 1488 | 8.4 | 42.4 | 344.4 | 66.4 | 195.2 | 0 | 16 | 37.2 | 12 | 57.2 | 48 | 211.2 | 68.8 | 0 | 0 | 256 | 0 | 924 | 0 | 2006.4 | 1075.2 | 0 | 0 | 0 | 848.4 | 0 | 201.6 | 0
03:00 - 03:30 |  |  | 201.6 | 702 | 390.4 | 624 | 708 | 8 | 42.4 | 295.2 | 73.6 | 192 | 0 | 14.4 | 35.2 | 12.8 | 55.2 | 46.4 | 203.2 | 68 | 0 | 0 | 247.2 | 0 | 712.8 | 0 | 1848 | 1008 | 16.8 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 147 | 0
03:30 - 04:00 |  |  | 201.6 | 672 | 380.8 | 612 | 708 | 7.6 | 43.2 | 283.2 | 60.8 | 187.2 | 0 | 14.4 | 35.6 | 12 | 55.2 | 48 | 201.6 | 66.4 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 686.4 | 0 | 1795.2 | 940.8 | 0 | 0 | 0 | 772.8 | 0 | 147 | 0
04:00 - 04:30 |  |  | 203.2 | 720 | 435.2 | 618 | 720 | 8 | 42.8 | 333.6 | 62.4 | 185.6 | 0 | 14.4 | 34 | 12.8 | 56.4 | 48 | 203.2 | 67.2 | 0 | 0 | 240 | 0 | 686.4 | 0 | 1900.8 | 1033.2 | 0 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 147 | 0
04:30 - 05:00 |  |  | 200 | 726 | 428.8 | 618 | 708 | 7.6 | 42 | 331.2 | 72 | 190.4 | 0 | 12.8 | 34 | 11.2 | 56.2 | 46.4 | 203.2 | 66.4 | 0 | 0 | 236 | 0 | 712.8 | 0 | 1900.8 | 1024.8 | 0 | 4.2 | 0 | 840 | 0 | 151.2 | 0
05:00 - 05:30 |  |  | 201.6 | 852 | 528 | 690 | 708 | 8 | 42 | 424.8 | 72 | 187.2 | 0 | 16 | 35.2 | 12.8 | 59.8 | 46.4 | 272 | 68 | 0 | 0 | 265.6 | 0 | 765.6 | 0 | 2059.2 | 1033.2 | 16.8 | 16.8 | 0 | 840 | 0 | 168 | 0
06:30 - 06:00 |  |  | 200 | 804 | 489.6 | 684 | 696 | 8.4 | 41.6 | 382.8 | 69.6 | 187.2 | 0 | 14.4 | 34.4 | 12 | 59.6 | 44.8 | 273.6 | 71.2 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 765.6 | 0 | 1953.6 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 814.8 | 0 | 176.4 | 0
06:00 - 06:30 |  |  | 200 | 810 | 480 | 690 | 696 | 7.6 | 42 | 375.6 | 79.2 | 185.6 | 0 | 14.4 | 34 | 11.2 | 59.6 | 46.4 | 280 | 69.6 | 0 | 0 | 268 | 0 | 792 | 0 | 2006.4 | 1016.4 | 16.8 | 8.4 | 0 | 798 | 0 | 189 | 0
06:30 - 07:00 |  |  | 200 | 798 | 489.6 | 696 | 696 | 7.6 | 42.8 | 380.4 | 70.4 | 192 | 0 | 14.4 | 33.6 | 12 | 60 | 46.4 | 281.6 | 70.4 | 0 | 0 | 256 | 0 | 792 | 0 | 2112 | 1125.6 | 0 | 4.2 | 0 | 907.2 | 0 | 189 | 0
07:00 - 07:30 |  |  | 198.4 | 960 | 652.8 | 732 | 696 | 7.6 | 42.8 | 543.6 | 69.6 | 204.8 | 0 | 17.6 | 34.4 | 11.2 | 59.8 | 44.8 | 300.8 | 69.6 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 844.8 | 0 | 2428.8 | 1234.8 | 33.6 | 29.4 | 0 | 1008 | 0 | 189 | 0
07:30 - 08:00 |  |  | 195.2 | 1032 | 726.4 | 744 | 672 | 10 | 42.4 | 606 | 82.4 | 211.2 | 0 | 17.6 | 34 | 11.2 | 62.6 | 44.8 | 308.8 | 68.8 | 0 | 0 | 251.2 | 0 | 871.2 | 0 | 3326.4 | 1570.8 | 33.6 | 37.8 | 0 | 1327.2 | 0 | 201.6 | 0
08:00 - 08:30 |  |  | 203.2 | 1278 | 912 | 846 | 708 | 11.6 | 45.6 | 721.2 | 68 | 292.8 | 0 | 14.4 | 32.8 | 8.8 | 130.2 | 57.6 | 329.6 | 62.4 | 0 | 0 | 322.4 | 0 | 950.4 | 0 | 3696 | 1671.6 | 16.8 | 25.2 | 0 | 1428 | 0 | 201.6 | 0
08:30 - 09:00 |  |  | 281.6 | 1278 | 876.8 | 966 | 984 | 10 | 66.4 | 684 | 68.8 | 363.2 | 0 | 17.6 | 38.4 | 8.8 | 127.4 | 81.6 | 292.8 | 96 | 0 | 0 | 356.8 | 0 | 1082.4 | 0 | 3960 | 1663.2 | 0 | 4.2 | 0 | 1327.2 | 0 | 298.2 | 0
09:00 - 09:30 |  |  | 312 | 1140 | 723.2 | 1080 | 1092 | 8.8 | 74.8 | 543.6 | 61.6 | 419.2 | 0 | 16 | 40.4 | 9.6 | 119.8 | 96 | 318.4 | 102.4 | 0 | 0 | 378.4 | 0 | 1188 | 0 | 3748.8 | 1755.6 | 0 | 21 | 0 | 1402.8 | 0 | 310.8 | 0
9:30 - 10:00 |  |  | 291.2 | 1368 | 944 | 1080 | 1032 | 10 | 79.2 | 742.8 | 72.8 | 425.6 | 0 | 17.6 | 41.6 | 8.8 | 133.8 | 92.8 | 334.4 | 80 | 0 | 0 | 374.4 | 0 | 1214.4 | 0 | 3907.2 | 1806 | 16.8 | 29.4 | 0 | 1428 | 0 | 323.4 | 0
10:00 - 10:30 |  |  | 212.8 | 1140 | 732.8 | 864 | 744 | 9.2 | 50.8 | 597.6 | 64.8 | 308.8 | 0 | 16 | 36.4 | 12 | 76.2 | 49.6 | 315.2 | 72 | 0 | 0 | 364.8 | 0 | 1003.2 | 0 | 4171.2 | 1848 | 16.8 | 42 | 0 | 1436.4 | 0 | 361.2 | 0
10:30 - 11:00 |  |  | 264 | 1206 | 844.8 | 1074 | 924 | 8.4 | 52 | 645.6 | 60 | 452.8 | 0 | 19.2 | 38.4 | 9.6 | 137 | 105.6 | 321.6 | 68 | 0 | 0 | 328.8 | 0 | 1188 | 0 | 3484.8 | 1764 | 16.8 | 4.2 | 0 | 1394.4 | 0 | 336 | 0
11:00 - 11:30 |  |  | 262.4 | 1038 | 646.4 | 1050 | 936 | 8 | 55.6 | 476.4 | 69.6 | 411.2 | 0 | 16 | 39.6 | 9.6 | 112.8 | 97.6 | 347.2 | 71.2 | 0 | 0 | 336.8 | 0 | 1161.6 | 0 | 3696 | 1646.4 | 0 | 12.6 | 0 | 1302 | 0 | 298.2 | 0
11:30 - 12:00 |  |  | 273.6 | 948 | 569.6 | 1062 | 960 | 8.4 | 56.8 | 423.6 | 61.6 | 422.4 | 0 | 16 | 36.8 | 9.6 | 95 | 83.2 | 339.2 | 94.4 | 0 | 0 | 335.2 | 0 | 1188 | 0 | 3273.6 | 1621.2 | 0 | 16.8 | 0 | 1352.4 | 0 | 231 | 0
12:00 - 12:30 |  |  | 208 | 942 | 572.8 | 846 | 720 | 10 | 42 | 447.6 | 81.6 | 289.6 | 0 | 19.2 | 43.2 | 12 | 63.4 | 52.8 | 316.8 | 69.6 | 0 | 0 | 301.6 | 0 | 976.8 | 0 | 2481.6 | 1318.8 | 33.6 | 29.4 | 0 | 915.6 | 0 | 369.6 | 0
12:30 - 13:00 |  |  | 204.8 | 960 | 611.2 | 834 | 720 | 8.8 | 40.4 | 481.2 | 70.4 | 286.4 | 0 | 20.8 | 48 | 12.8 | 62.8 | 52.8 | 310.4 | 71.2 | 0 | 0 | 292.8 | 0 | 950.4 | 0 | 2692.8 | 1495.2 | 16.8 | 37.8 | 0 | 1033.2 | 0 | 424.2 | 0
13:00 - 13:30 |  |  | 302.4 | 1344 | 835.2 | 1038 | 1068 | 9.2 | 51.6 | 643.2 | 72 | 395.2 | 0 | 19.2 | 44.8 | 11.2 | 125 | 115.2 | 315.2 | 94.4 | 0 | 0 | 461.6 | 0 | 1161.6 | 0 | 3854.4 | 1755.6 | 0 | 12.6 | 0 | 1411.2 | 0 | 306.6 | 0
13:30 - 14:00 |  |  | 251.2 | 1326 | 758.4 | 996 | 888 | 8.4 | 59.2 | 555.6 | 66.4 | 396.8 | 0 | 17.6 | 48.4 | 8.8 | 131 | 83.2 | 316.8 | 74.4 | 0 | 0 | 524.8 | 0 | 1108.8 | 0 | 4646.4 | 1705.2 | 0 | 4.2 | 0 | 1428 | 0 | 222.6 | 0
14:00 - 14:30 |  |  | 230.4 | 1332 | 764.8 | 948 | 804 | 7.6 | 54.4 | 585.6 | 65.6 | 369.6 | 0 | 17.6 | 47.2 | 9.6 | 112.2 | 48 | 320 | 91.2 | 0 | 0 | 519.2 | 0 | 1029.6 | 0 | 4118.4 | 1436.4 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 226.8 | 0
14:30 - 15:00 |  |  | 235.2 | 1290 | 841.6 | 954 | 828 | 8.8 | 52.4 | 663.6 | 75.2 | 376 | 0 | 17.6 | 33.6 | 9.6 | 121.4 | 73.6 | 310.4 | 75.2 | 0 | 0 | 400.8 | 0 | 1056 | 0 | 3062.4 | 1436.4 | 0 | 12.6 | 0 | 1142.4 | 0 | 252 | 0
15:00 - 15:30 |  |  | 200 | 1158 | 681.6 | 858 | 684 | 8.4 | 40.8 | 553.2 | 64.8 | 316.8 | 0 | 16 | 44.4 | 10.4 | 65.2 | 46.4 | 313.6 | 75.2 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 976.8 | 0 | 3590.4 | 1663.2 | 0 | 8.4 | 0 | 1369.2 | 0 | 247.8 | 0
15:30 - 16:00 |  |  | 233.6 | 1356 | 873.6 | 930 | 816 | 8.4 | 48 | 668.4 | 63.2 | 347.2 | 0 | 16 | 48 | 8.8 | 130 | 67.2 | 321.6 | 84.8 | 0 | 0 | 447.2 | 0 | 1029.6 | 0 | 3643.2 | 1696.8 | 0 | 0 | 0 | 1335.6 | 0 | 310.8 | 0
16:00 - 16:30 |  |  | 232 | 1218 | 726.4 | 984 | 804 | 8.8 | 64 | 538.8 | 73.6 | 342.4 | 0 | 16 | 46.8 | 12 | 120.4 | 65.6 | 380.8 | 64.8 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 1082.4 | 0 | 3484.8 | 1696.8 | 0 | 0 | 0 | 1335.6 | 0 | 315 | 0
16:30 - 17:00 |  |  | 256 | 1140 | 694.4 | 990 | 900 | 8.4 | 63.2 | 536.4 | 87.2 | 328 | 0 | 20.8 | 44.4 | 12.8 | 92.4 | 83.2 | 376 | 70.4 | 0 | 0 | 378.4 | 0 | 1108.8 | 0 | 3326.4 | 1503.6 | 0 | 4.2 | 0 | 1209.6 | 0 | 252 | 0
17:00 - 17:30 |  |  | 211.2 | 1098 | 624 | 894 | 732 | 8.8 | 46 | 511.2 | 77.6 | 280 | 0 | 20.8 | 36.4 | 12 | 57.4 | 49.6 | 369.6 | 77.6 | 0 | 0 | 416 | 0 | 1029.6 | 0 | 2851.2 | 1360.8 | 16.8 | 25.2 | 0 | 1058.4 | 0 | 273 | 0
17:30 - 18:00 |  |  | 214.4 | 1116 | 640 | 918 | 732 | 8 | 46 | 511.2 | 78.4 | 312 | 0 | 24 | 39.2 | 12.8 | 68.4 | 49.6 | 360 | 76.8 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 1029.6 | 0 | 3854.4 | 1654.8 | 16.8 | 29.4 | 0 | 1327.2 | 0 | 277.2 | 0
18:00 - 18:30 |  |  | 200 | 1104 | 611.2 | 870 | 696 | 8.4 | 43.6 | 481.2 | 80 | 300.8 | 0 | 24 | 42.8 | 12 | 67.8 | 46.4 | 332.8 | 72 | 0 | 0 | 431.2 | 0 | 1003.2 | 0 | 3696 | 1596 | 16.8 | 21 | 0 | 1344 | 0 | 210 | 0
18:30 - 19:00 |  |  | 216 | 1146 | 681.6 | 906 | 744 | 10.8 | 49.2 | 547.2 | 94.4 | 302.4 | 0 | 25.6 | 43.2 | 12.8 | 68.4 | 48 | 347.2 | 76 | 0 | 0 | 391.2 | 0 | 1029.6 | 0 | 3801.6 | 1696.8 | 33.6 | 29.4 | 0 | 1402.8 | 0 | 243.6 | 0
19:00 - 19:30 |  |  | 225.6 | 1104 | 668.8 | 900 | 792 | 10 | 48.8 | 525.6 | 89.6 | 275.2 | 0 | 28.8 | 48 | 14.4 | 73.2 | 54.4 | 361.6 | 80.8 | 0 | 0 | 364.8 | 0 | 1056 | 0 | 3960 | 1789.2 | 33.6 | 54.6 | 0 | 1428 | 0 | 306.6 | 0
19:30 - 20:00 |  |  | 228.8 | 1008 | 640 | 876 | 792 | 10.8 | 46.4 | 500.4 | 87.2 | 249.6 | 0 | 27.2 | 41.2 | 14.4 | 75 | 54.4 | 358.4 | 84 | 0 | 0 | 296.8 | 0 | 1029.6 | 0 | 4012.8 | 1848 | 50.4 | 37.8 | 0 | 1478.4 | 0 | 319.2 | 0
20:00 - 20:30 |  |  | 227.2 | 1014 | 649.6 | 834 | 792 | 10.4 | 50 | 519.6 | 80.8 | 225.6 | 0 | 27.2 | 40 | 15.2 | 66.8 | 54.4 | 340.8 | 79.2 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 976.8 | 0 | 4329.6 | 1797.6 | 33.6 | 37.8 | 0 | 1453.2 | 0 | 294 | 0
20:30 - 21:00 |  |  | 224 | 954 | 579.2 | 798 | 780 | 10 | 48.4 | 464.4 | 92.8 | 211.2 | 0 | 25.6 | 38.8 | 14.4 | 59 | 52.8 | 324.8 | 80.8 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 924 | 0 | 3801.6 | 1688.4 | 16.8 | 29.4 | 0 | 1369.2 | 0 | 264.6 | 0
21:00 - 21:30 |  |  | 225.6 | 918 | 547.2 | 822 | 780 | 9.6 | 49.6 | 429.6 | 80.8 | 243.2 | 0 | 25.6 | 36.4 | 14.4 | 63.4 | 49.6 | 320 | 80.8 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 924 | 0 | 2692.8 | 1495.2 | 0 | 16.8 | 0 | 1260 | 0 | 197.4 | 0
21:30 - 22:00 |  |  | 219.2 | 936 | 582.4 | 846 | 768 | 10 | 44.4 | 451.2 | 82.4 | 270.4 | 0 | 25.6 | 39.6 | 15.2 | 71.6 | 52.8 | 320 | 77.6 | 0 | 0 | 289.6 | 0 | 976.8 | 0 | 3379.2 | 1705.2 | 16.8 | 8.4 | 0 | 1444.8 | 0 | 214.2 | 0
22:00 - 22:30 |  |  | 222.4 | 984 | 614.4 | 840 | 780 | 9.2 | 45.6 | 486 | 81.6 | 264 | 0 | 24 | 40.8 | 16.8 | 70.4 | 56 | 318.4 | 76 | 0 | 0 | 300.8 | 0 | 950.4 | 0 | 3168 | 1764 | 16.8 | 25.2 | 0 | 1520.4 | 0 | 189 | 0
22:30 - 23:00 |  |  | 224 | 984 | 611.2 | 810 | 780 | 9.2 | 47.6 | 476.4 | 92.8 | 230.4 | 0 | 22.4 | 40.8 | 16 | 75.8 | 56 | 321.6 | 75.2 | 0 | 0 | 296.8 | 0 | 924 | 0 | 3115.2 | 1806 | 33.6 | 29.4 | 0 | 1554 | 0 | 189 | 0
23:00 - 23:30 |  |  | 212.8 | 966 | 608 | 768 | 744 | 8.8 | 45.6 | 489.6 | 78.4 | 219.2 | 0 | 19.2 | 38.8 | 14.4 | 62.2 | 51.2 | 307.2 | 72 | 0 | 0 | 296 | 0 | 871.2 | 0 | 2692.8 | 1537.2 | 0 | 12.6 | 0 | 1327.2 | 0 | 163.8 | 0
23:30 - 00:00 |  |  | 196.8 | 846 | 521.6 | 714 | 696 | 8 | 42.8 | 418.8 | 72.8 | 192 | 0 | 19.2 | 36.4 | 12.8 | 55.2 | 49.6 | 288 | 65.6 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 792 | 0 | 2587.2 | 1570.8 | 0 | 0 | 0 | 1402.8 | 0 | 121.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 11811.2 | 48132 | 29808 | 40806 | 41352 | 422.4 | 2331.2 | 23272.8 | 3531.2 | 13200 | 0 | 897.6 | 1879.2 | 576.8 | 3823 | 2827.2 | 14353.6 | 3588 | 0 | 0 | 15652.8 | 0 | 46041.6 | 0 | 145780.8 | 70081.2 | 520.8 | 726.6 | 0 | 56817.6 | 0 | 11348.4 | 0

## Вертикальный
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 |  | 0
|  | 00:30-01:00 |  | 0
|  | 01:00-01:30 |  | 0
|  | 01:30-02:00 |  | 0
|  | 02:00-02:30 |  | 0
|  | 02:30-03:00 |  | 0
|  | 03:00-03:30 |  | 0
|  | 03:30-04:00 |  | 0
|  | 04:00-04:30 |  | 0
|  | 04:30-05:00 |  | 0
|  | 05:00-05:30 |  | 0
|  | 05:30-06:00 |  | 0
|  | 06:00-06:30 |  | 0
|  | 06:30-07:00 |  | 0
|  | 07:00-07:30 |  | 0
|  | 07:30-08:00 |  | 0
|  | 08:00-08:30 |  | 0
|  | 08:30-09:00 |  | 0
|  | 09:00-09:30 |  | 0
|  | 09:30-10:00 |  | 0
|  | 10:00-10:30 |  | 0
|  | 10:30-11:00 |  | 0
|  | 11:00-11:30 |  | 0
|  | 11:30-12:00 |  | 0
|  | 12:00-12:30 |  | 0
|  | 12:30-13:00 |  | 0
|  | 13:00-13:30 |  | 0
|  | 13:30-14:00 |  | 0
|  | 14:00-14:30 |  | 0
|  | 14:30-15:00 |  | 0
|  | 15:00-15:30 |  | 0
|  | 15:30-16:00 |  | 0
|  | 16:00-16:30 |  | 0
|  | 16:30-17:00 |  | 0
|  | 17:00-17:30 |  | 0
|  | 17:30-18:00 |  | 0
|  | 18:00-18:30 |  | 0
|  | 18:30-19:00 |  | 0
|  | 19:00-19:30 |  | 0
|  | 19:30-20:00 |  | 0
|  | 20:00-20:30 |  | 0
|  | 20:30-21:00 |  | 0
|  | 21:00-21:30 |  | 0
|  | 21:30-22:00 |  | 0
|  | 22:00-22:30 |  | 0
|  | 22:30-23:00 |  | 0
|  | 23:00-23:30 |  | 0
|  | 23:30-00:00 |  | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Харовск р. СВМ II, IV с.ш. ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 384 | 0
|  | 00:30-01:00 | 283.2 | 0
|  | 01:00-01:30 | 339.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 448 | 0
|  | 02:00-02:30 | 432 | 0
|  | 02:30-03:00 | 420.8 | 0
|  | 03:00-03:30 | 201.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 201.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 203.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 200 | 0
|  | 05:00-05:30 | 201.6 | 0
|  | 05:30-06:00 | 200 | 0
|  | 06:00-06:30 | 200 | 0
|  | 06:30-07:00 | 200 | 0
|  | 07:00-07:30 | 198.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 195.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 203.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 281.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 312 | 0
|  | 09:30-10:00 | 291.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 212.8 | 0
|  | 10:30-11:00 | 264 | 0
|  | 11:00-11:30 | 262.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 273.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 208 | 0
|  | 12:30-13:00 | 204.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 302.4 | 0
|  | 13:30-14:00 | 251.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 230.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 235.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 200 | 0
|  | 15:30-16:00 | 233.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 232 | 0
|  | 16:30-17:00 | 256 | 0
|  | 17:00-17:30 | 211.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 214.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 200 | 0
|  | 18:30-19:00 | 216 | 0
|  | 19:00-19:30 | 225.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 228.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 227.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 224 | 0
|  | 21:00-21:30 | 225.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 219.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 222.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 224 | 0
|  | 23:00-23:30 | 212.8 | 0
|  | 23:30-00:00 | 196.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 738 | 0
|  | 00:30-01:00 | 684 | 0
|  | 01:00-01:30 | 708 | 0
|  | 01:30-02:00 | 774 | 0
|  | 02:00-02:30 | 756 | 0
|  | 02:30-03:00 | 756 | 0
|  | 03:00-03:30 | 702 | 0
|  | 03:30-04:00 | 672 | 0
|  | 04:00-04:30 | 720 | 0
|  | 04:30-05:00 | 726 | 0
|  | 05:00-05:30 | 852 | 0
|  | 05:30-06:00 | 804 | 0
|  | 06:00-06:30 | 810 | 0
|  | 06:30-07:00 | 798 | 0
|  | 07:00-07:30 | 960 | 0
|  | 07:30-08:00 | 1032 | 0
|  | 08:00-08:30 | 1278 | 0
|  | 08:30-09:00 | 1278 | 0
|  | 09:00-09:30 | 1140 | 0
|  | 09:30-10:00 | 1368 | 0
|  | 10:00-10:30 | 1140 | 0
|  | 10:30-11:00 | 1206 | 0
|  | 11:00-11:30 | 1038 | 0
|  | 11:30-12:00 | 948 | 0
|  | 12:00-12:30 | 942 | 0
|  | 12:30-13:00 | 960 | 0
|  | 13:00-13:30 | 1344 | 0
|  | 13:30-14:00 | 1326 | 0
|  | 14:00-14:30 | 1332 | 0
|  | 14:30-15:00 | 1290 | 0
|  | 15:00-15:30 | 1158 | 0
|  | 15:30-16:00 | 1356 | 0
|  | 16:00-16:30 | 1218 | 0
|  | 16:30-17:00 | 1140 | 0
|  | 17:00-17:30 | 1098 | 0
|  | 17:30-18:00 | 1116 | 0
|  | 18:00-18:30 | 1104 | 0
|  | 18:30-19:00 | 1146 | 0
|  | 19:00-19:30 | 1104 | 0
|  | 19:30-20:00 | 1008 | 0
|  | 20:00-20:30 | 1014 | 0
|  | 20:30-21:00 | 954 | 0
|  | 21:00-21:30 | 918 | 0
|  | 21:30-22:00 | 936 | 0
|  | 22:00-22:30 | 984 | 0
|  | 22:30-23:00 | 984 | 0
|  | 23:00-23:30 | 966 | 0
|  | 23:30-00:00 | 846 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 428.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 400 | 0
|  | 01:00-01:30 | 425.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 464 | 0
|  | 02:00-02:30 | 451.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 448 | 0
|  | 03:00-03:30 | 390.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 380.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 435.2 | 0
|  | 04:30-05:00 | 428.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 528 | 0
|  | 05:30-06:00 | 489.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 480 | 0
|  | 06:30-07:00 | 489.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 652.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 726.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 912 | 0
|  | 08:30-09:00 | 876.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 723.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 944 | 0
|  | 10:00-10:30 | 732.8 | 0
|  | 10:30-11:00 | 844.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 646.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 569.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 572.8 | 0
|  | 12:30-13:00 | 611.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 835.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 758.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 764.8 | 0
|  | 14:30-15:00 | 841.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 681.6 | 0
|  | 15:30-16:00 | 873.6 | 0
|  | 16:00-16:30 | 726.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 694.4 | 0
|  | 17:00-17:30 | 624 | 0
|  | 17:30-18:00 | 640 | 0
|  | 18:00-18:30 | 611.2 | 0
|  | 18:30-19:00 | 681.6 | 0
|  | 19:00-19:30 | 668.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 640 | 0
|  | 20:00-20:30 | 649.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 579.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 547.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 582.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 614.4 | 0
|  | 22:30-23:00 | 611.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 608 | 0
|  | 23:30-00:00 | 521.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 816 | 0
|  | 00:30-01:00 | 726 | 0
|  | 01:00-01:30 | 774 | 0
|  | 01:30-02:00 | 882 | 0
|  | 02:00-02:30 | 852 | 0
|  | 02:30-03:00 | 852 | 0
|  | 03:00-03:30 | 624 | 0
|  | 03:30-04:00 | 612 | 0
|  | 04:00-04:30 | 618 | 0
|  | 04:30-05:00 | 618 | 0
|  | 05:00-05:30 | 690 | 0
|  | 05:30-06:00 | 684 | 0
|  | 06:00-06:30 | 690 | 0
|  | 06:30-07:00 | 696 | 0
|  | 07:00-07:30 | 732 | 0
|  | 07:30-08:00 | 744 | 0
|  | 08:00-08:30 | 846 | 0
|  | 08:30-09:00 | 966 | 0
|  | 09:00-09:30 | 1080 | 0
|  | 09:30-10:00 | 1080 | 0
|  | 10:00-10:30 | 864 | 0
|  | 10:30-11:00 | 1074 | 0
|  | 11:00-11:30 | 1050 | 0
|  | 11:30-12:00 | 1062 | 0
|  | 12:00-12:30 | 846 | 0
|  | 12:30-13:00 | 834 | 0
|  | 13:00-13:30 | 1038 | 0
|  | 13:30-14:00 | 996 | 0
|  | 14:00-14:30 | 948 | 0
|  | 14:30-15:00 | 954 | 0
|  | 15:00-15:30 | 858 | 0
|  | 15:30-16:00 | 930 | 0
|  | 16:00-16:30 | 984 | 0
|  | 16:30-17:00 | 990 | 0
|  | 17:00-17:30 | 894 | 0
|  | 17:30-18:00 | 918 | 0
|  | 18:00-18:30 | 870 | 0
|  | 18:30-19:00 | 906 | 0
|  | 19:00-19:30 | 900 | 0
|  | 19:30-20:00 | 876 | 0
|  | 20:00-20:30 | 834 | 0
|  | 20:30-21:00 | 798 | 0
|  | 21:00-21:30 | 822 | 0
|  | 21:30-22:00 | 846 | 0
|  | 22:00-22:30 | 840 | 0
|  | 22:30-23:00 | 810 | 0
|  | 23:00-23:30 | 768 | 0
|  | 23:30-00:00 | 714 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 1356 | 0
|  | 00:30-01:00 | 996 | 0
|  | 01:00-01:30 | 1188 | 0
|  | 01:30-02:00 | 1584 | 0
|  | 02:00-02:30 | 1512 | 0
|  | 02:30-03:00 | 1488 | 0
|  | 03:00-03:30 | 708 | 0
|  | 03:30-04:00 | 708 | 0
|  | 04:00-04:30 | 720 | 0
|  | 04:30-05:00 | 708 | 0
|  | 05:00-05:30 | 708 | 0
|  | 05:30-06:00 | 696 | 0
|  | 06:00-06:30 | 696 | 0
|  | 06:30-07:00 | 696 | 0
|  | 07:00-07:30 | 696 | 0
|  | 07:30-08:00 | 672 | 0
|  | 08:00-08:30 | 708 | 0
|  | 08:30-09:00 | 984 | 0
|  | 09:00-09:30 | 1092 | 0
|  | 09:30-10:00 | 1032 | 0
|  | 10:00-10:30 | 744 | 0
|  | 10:30-11:00 | 924 | 0
|  | 11:00-11:30 | 936 | 0
|  | 11:30-12:00 | 960 | 0
|  | 12:00-12:30 | 720 | 0
|  | 12:30-13:00 | 720 | 0
|  | 13:00-13:30 | 1068 | 0
|  | 13:30-14:00 | 888 | 0
|  | 14:00-14:30 | 804 | 0
|  | 14:30-15:00 | 828 | 0
|  | 15:00-15:30 | 684 | 0
|  | 15:30-16:00 | 816 | 0
|  | 16:00-16:30 | 804 | 0
|  | 16:30-17:00 | 900 | 0
|  | 17:00-17:30 | 732 | 0
|  | 17:30-18:00 | 732 | 0
|  | 18:00-18:30 | 696 | 0
|  | 18:30-19:00 | 744 | 0
|  | 19:00-19:30 | 792 | 0
|  | 19:30-20:00 | 792 | 0
|  | 20:00-20:30 | 792 | 0
|  | 20:30-21:00 | 780 | 0
|  | 21:00-21:30 | 780 | 0
|  | 21:30-22:00 | 768 | 0
|  | 22:00-22:30 | 780 | 0
|  | 22:30-23:00 | 780 | 0
|  | 23:00-23:30 | 744 | 0
|  | 23:30-00:00 | 696 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Харовск р.-База ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 8 | 0
|  | 01:30-02:00 | 8.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 8.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 7.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 7.6 | 0
|  | 05:00-05:30 | 8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 8.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 7.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 7.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 7.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 10 | 0
|  | 08:00-08:30 | 11.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 10 | 0
|  | 09:00-09:30 | 8.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 10 | 0
|  | 10:00-10:30 | 9.2 | 0
|  | 10:30-11:00 | 8.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 8 | 0
|  | 11:30-12:00 | 8.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 10 | 0
|  | 12:30-13:00 | 8.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 9.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 8.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 7.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 8.8 | 0
|  | 15:00-15:30 | 8.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 8.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 8.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 8.4 | 0
|  | 17:00-17:30 | 8.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 8.4 | 0
|  | 18:30-19:00 | 10.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 10 | 0
|  | 19:30-20:00 | 10.8 | 0
|  | 20:00-20:30 | 10.4 | 0
|  | 20:30-21:00 | 10 | 0
|  | 21:00-21:30 | 9.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 10 | 0
|  | 22:00-22:30 | 9.2 | 0
|  | 22:30-23:00 | 9.2 | 0
|  | 23:00-23:30 | 8.8 | 0
|  | 23:30-00:00 | 8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Харовск р.-Бараниха ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 42.4 | 0
|  | 00:30-01:00 | 42.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 43.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 43.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 42 | 0
|  | 02:30-03:00 | 42.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 42.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 43.2 | 0
|  | 04:00-04:30 | 42.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 42 | 0
|  | 05:00-05:30 | 42 | 0
|  | 05:30-06:00 | 41.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 42 | 0
|  | 06:30-07:00 | 42.8 | 0
|  | 07:00-07:30 | 42.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 42.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 45.6 | 0
|  | 08:30-09:00 | 66.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 74.8 | 0
|  | 09:30-10:00 | 79.2 | 0
|  | 10:00-10:30 | 50.8 | 0
|  | 10:30-11:00 | 52 | 0
|  | 11:00-11:30 | 55.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 56.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 42 | 0
|  | 12:30-13:00 | 40.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 51.6 | 0
|  | 13:30-14:00 | 59.2 | 0
|  | 14:00-14:30 | 54.4 | 0
|  | 14:30-15:00 | 52.4 | 0
|  | 15:00-15:30 | 40.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 48 | 0
|  | 16:00-16:30 | 64 | 0
|  | 16:30-17:00 | 63.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 46 | 0
|  | 17:30-18:00 | 46 | 0
|  | 18:00-18:30 | 43.6 | 0
|  | 18:30-19:00 | 49.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 48.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 46.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 50 | 0
|  | 20:30-21:00 | 48.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 49.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 44.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 45.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 47.6 | 0
|  | 23:00-23:30 | 45.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 42.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Харовск р.-Город ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 328.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 296.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 320.4 | 0
|  | 01:30-02:00 | 355.2 | 0
|  | 02:00-02:30 | 350.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 344.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 295.2 | 0
|  | 03:30-04:00 | 283.2 | 0
|  | 04:00-04:30 | 333.6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 331.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 424.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 382.8 | 0
|  | 06:00-06:30 | 375.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 380.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 543.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 606 | 0
|  | 08:00-08:30 | 721.2 | 0
|  | 08:30-09:00 | 684 | 0
|  | 09:00-09:30 | 543.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 742.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 597.6 | 0
|  | 10:30-11:00 | 645.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 476.4 | 0
|  | 11:30-12:00 | 423.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 447.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 481.2 | 0
|  | 13:00-13:30 | 643.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 555.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 585.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 663.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 553.2 | 0
|  | 15:30-16:00 | 668.4 | 0
|  | 16:00-16:30 | 538.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 536.4 | 0
|  | 17:00-17:30 | 511.2 | 0
|  | 17:30-18:00 | 511.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 481.2 | 0
|  | 18:30-19:00 | 547.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 525.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 500.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 519.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 464.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 429.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 451.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 486 | 0
|  | 22:30-23:00 | 476.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 489.6 | 0
|  | 23:30-00:00 | 418.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Харовск р.-Город 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 71.2 | 0
|  | 00:30-01:00 | 60 | 0
|  | 01:00-01:30 | 67.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 73.6 | 0
|  | 02:00-02:30 | 64 | 0
|  | 02:30-03:00 | 66.4 | 0
|  | 03:00-03:30 | 73.6 | 0
|  | 03:30-04:00 | 60.8 | 0
|  | 04:00-04:30 | 62.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 72 | 0
|  | 05:00-05:30 | 72 | 0
|  | 05:30-06:00 | 69.6 | 0
|  | 06:00-06:30 | 79.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 70.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 69.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 82.4 | 0
|  | 08:00-08:30 | 68 | 0
|  | 08:30-09:00 | 68.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 61.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 72.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 64.8 | 0
|  | 10:30-11:00 | 60 | 0
|  | 11:00-11:30 | 69.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 61.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 81.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 70.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 72 | 0
|  | 13:30-14:00 | 66.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 65.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 75.2 | 0
|  | 15:00-15:30 | 64.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 63.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 73.6 | 0
|  | 16:30-17:00 | 87.2 | 0
|  | 17:00-17:30 | 77.6 | 0
|  | 17:30-18:00 | 78.4 | 0
|  | 18:00-18:30 | 80 | 0
|  | 18:30-19:00 | 94.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 89.6 | 0
|  | 19:30-20:00 | 87.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 80.8 | 0
|  | 20:30-21:00 | 92.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 80.8 | 0
|  | 21:30-22:00 | 82.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 81.6 | 0
|  | 22:30-23:00 | 92.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 78.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 72.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Харовск р.-Город 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 188.8 | 0
|  | 00:30-01:00 | 200 | 0
|  | 01:00-01:30 | 193.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 190.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 188.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 195.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 192 | 0
|  | 03:30-04:00 | 187.2 | 0
|  | 04:00-04:30 | 185.6 | 0
|  | 04:30-05:00 | 190.4 | 0
|  | 05:00-05:30 | 187.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 187.2 | 0
|  | 06:00-06:30 | 185.6 | 0
|  | 06:30-07:00 | 192 | 0
|  | 07:00-07:30 | 204.8 | 0
|  | 07:30-08:00 | 211.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 292.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 363.2 | 0
|  | 09:00-09:30 | 419.2 | 0
|  | 09:30-10:00 | 425.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 308.8 | 0
|  | 10:30-11:00 | 452.8 | 0
|  | 11:00-11:30 | 411.2 | 0
|  | 11:30-12:00 | 422.4 | 0
|  | 12:00-12:30 | 289.6 | 0
|  | 12:30-13:00 | 286.4 | 0
|  | 13:00-13:30 | 395.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 396.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 369.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 376 | 0
|  | 15:00-15:30 | 316.8 | 0
|  | 15:30-16:00 | 347.2 | 0
|  | 16:00-16:30 | 342.4 | 0
|  | 16:30-17:00 | 328 | 0
|  | 17:00-17:30 | 280 | 0
|  | 17:30-18:00 | 312 | 0
|  | 18:00-18:30 | 300.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 302.4 | 0
|  | 19:00-19:30 | 275.2 | 0
|  | 19:30-20:00 | 249.6 | 0
|  | 20:00-20:30 | 225.6 | 0
|  | 20:30-21:00 | 211.2 | 0
|  | 21:00-21:30 | 243.2 | 0
|  | 21:30-22:00 | 270.4 | 0
|  | 22:00-22:30 | 264 | 0
|  | 22:30-23:00 | 230.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 219.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 192 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Харовск р.-Город 3 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 0 | 0
|  | 00:30-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-01:30 | 0 | 0
|  | 01:30-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-02:30 | 0 | 0
|  | 02:30-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-03:30 | 0 | 0
|  | 03:30-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-04:30 | 0 | 0
|  | 04:30-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-05:30 | 0 | 0
|  | 05:30-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-06:30 | 0 | 0
|  | 06:30-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-07:30 | 0 | 0
|  | 07:30-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-08:30 | 0 | 0
|  | 08:30-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-09:30 | 0 | 0
|  | 09:30-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-10:30 | 0 | 0
|  | 10:30-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-11:30 | 0 | 0
|  | 11:30-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-12:30 | 0 | 0
|  | 12:30-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-13:30 | 0 | 0
|  | 13:30-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-14:30 | 0 | 0
|  | 14:30-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-15:30 | 0 | 0
|  | 15:30-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-16:30 | 0 | 0
|  | 16:30-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-17:30 | 0 | 0
|  | 17:30-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-18:30 | 0 | 0
|  | 18:30-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-19:30 | 0 | 0
|  | 19:30-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-20:30 | 0 | 0
|  | 20:30-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-21:30 | 0 | 0
|  | 21:30-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-22:30 | 0 | 0
|  | 22:30-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-23:30 | 0 | 0
|  | 23:30-00:00 | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Харовск р.-Город 4 ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 17.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 14.4 | 0
|  | 01:00-01:30 | 17.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 14.4 | 0
|  | 02:00-02:30 | 14.4 | 0
|  | 02:30-03:00 | 16 | 0
|  | 03:00-03:30 | 14.4 | 0
|  | 03:30-04:00 | 14.4 | 0
|  | 04:00-04:30 | 14.4 | 0
|  | 04:30-05:00 | 12.8 | 0
|  | 05:00-05:30 | 16 | 0
|  | 05:30-06:00 | 14.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 14.4 | 0
|  | 06:30-07:00 | 14.4 | 0
|  | 07:00-07:30 | 17.6 | 0
|  | 07:30-08:00 | 17.6 | 0
|  | 08:00-08:30 | 14.4 | 0
|  | 08:30-09:00 | 17.6 | 0
|  | 09:00-09:30 | 16 | 0
|  | 09:30-10:00 | 17.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 16 | 0
|  | 10:30-11:00 | 19.2 | 0
|  | 11:00-11:30 | 16 | 0
|  | 11:30-12:00 | 16 | 0
|  | 12:00-12:30 | 19.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 20.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 19.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 17.6 | 0
|  | 14:00-14:30 | 17.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 17.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 16 | 0
|  | 15:30-16:00 | 16 | 0
|  | 16:00-16:30 | 16 | 0
|  | 16:30-17:00 | 20.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 20.8 | 0
|  | 17:30-18:00 | 24 | 0
|  | 18:00-18:30 | 24 | 0
|  | 18:30-19:00 | 25.6 | 0
|  | 19:00-19:30 | 28.8 | 0
|  | 19:30-20:00 | 27.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 27.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 25.6 | 0
|  | 21:00-21:30 | 25.6 | 0
|  | 21:30-22:00 | 25.6 | 0
|  | 22:00-22:30 | 24 | 0
|  | 22:30-23:00 | 22.4 | 0
|  | 23:00-23:30 | 19.2 | 0
|  | 23:30-00:00 | 19.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Харовск р.-Ивачино ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 35.6 | 0
|  | 00:30-01:00 | 36 | 0
|  | 01:00-01:30 | 37.2 | 0
|  | 01:30-02:00 | 38 | 0
|  | 02:00-02:30 | 35.2 | 0
|  | 02:30-03:00 | 37.2 | 0
|  | 03:00-03:30 | 35.2 | 0
|  | 03:30-04:00 | 35.6 | 0
|  | 04:00-04:30 | 34 | 0
|  | 04:30-05:00 | 34 | 0
|  | 05:00-05:30 | 35.2 | 0
|  | 05:30-06:00 | 34.4 | 0
|  | 06:00-06:30 | 34 | 0
|  | 06:30-07:00 | 33.6 | 0
|  | 07:00-07:30 | 34.4 | 0
|  | 07:30-08:00 | 34 | 0
|  | 08:00-08:30 | 32.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 38.4 | 0
|  | 09:00-09:30 | 40.4 | 0
|  | 09:30-10:00 | 41.6 | 0
|  | 10:00-10:30 | 36.4 | 0
|  | 10:30-11:00 | 38.4 | 0
|  | 11:00-11:30 | 39.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 36.8 | 0
|  | 12:00-12:30 | 43.2 | 0
|  | 12:30-13:00 | 48 | 0
|  | 13:00-13:30 | 44.8 | 0
|  | 13:30-14:00 | 48.4 | 0
|  | 14:00-14:30 | 47.2 | 0
|  | 14:30-15:00 | 33.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 44.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 48 | 0
|  | 16:00-16:30 | 46.8 | 0
|  | 16:30-17:00 | 44.4 | 0
|  | 17:00-17:30 | 36.4 | 0
|  | 17:30-18:00 | 39.2 | 0
|  | 18:00-18:30 | 42.8 | 0
|  | 18:30-19:00 | 43.2 | 0
|  | 19:00-19:30 | 48 | 0
|  | 19:30-20:00 | 41.2 | 0
|  | 20:00-20:30 | 40 | 0
|  | 20:30-21:00 | 38.8 | 0
|  | 21:00-21:30 | 36.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 39.6 | 0
|  | 22:00-22:30 | 40.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 40.8 | 0
|  | 23:00-23:30 | 38.8 | 0
|  | 23:30-00:00 | 36.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Харовск р.-Ильинское ао | 2014-12-17 | 00:00-00:30 | 11.2 | 0
|  | 00:30-01:00 | 12.8 | 0
|  | 01:00-01:30 | 13.6 | 0
|  | 01:30-02:00 | 12.8 | 0
|  | 02:00-02:30 | 12.8 | 0
|  | 02:30-03:00 | 12 | 0
|  | 03:00-03:30 | 12.8 | 0
|  | 03:30-04:00 | 12 | 0
|  | 04:00-04:30 | 12.8 | 0
|  | 04:30-05:00 | 11.2 | 0
|  | 05:00-05:30 | 12.8 | 0
|  | 05:30-06:00 | 12 | 0
|  | 06:00-06:30 | 11.2 | 0
|  | 06:30-07:00 | 12 | 0
|  | 07:00-07:30 | 11.2 | 0
|  | 07:30-08:00 | 11.2 | 0
|  | 08:00-08:30 | 8.8 | 0
|  | 08:30-09:00 | 8.8 | 0
|  | 09:00-09:30 | 9.6 | 0
|  | 09:30-10:00 | 8.8 | 0
|  | 10:00-10:30 | 12 | 0
|  | 10:30-11:00 | 9.6 | 0
|  | 11:00-11:30 | 9.6 | 0
|  | 11:30-12:00 | 9.6 | 0
|  | 12:00-12:30 | 12 | 0
|  | 12:30-13:00 | 12.8 | 0
|  | 13:00-13:30 | 11.2 | 0
|  | 13:30-14:00 | 8.8 | 0
|  | 14:00-14:30 | 9.6 | 0
|  | 14:30-15:00 | 9.6 | 0
|  | 15:00-15:30 | 10.4 | 0
|  | 15:30-16:00 | 8.8 | 0
|  | 16:00-16:30 | 12 | 0
|  | 16:30-17:00 | 12.8 | 0
|  | 17:00-17:30 | 12 | 0
|  | 17:30-18:00 | 12.8 | 0
|  | 18:00-18:30 | 12 | 0
|  | 18:30-19:00 | 12.8 | 0
|  | 19:00-19:30 | 14.4 | 0
|  | 19:30-20:00 | 14.4 | 0
|  | 20:00-20:30 | 15.2 | 0
|  | 20:30-21:00 | 14.4 | 0
|  | 21:00-21:30 | 14.4 | 0
|  | 21:30-22:00 | 15.2 | 0
|  | 22:00-22:30 | 16.8 | 0
|  | 22:30-23:00 | 16 | 0
|  | 23:00-23:30 | 14.4 | 0
|  | 23:30-00:00 | 12.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч