## Лист1
|  |  | Суточная ведомость ПС 110\35\10 кВ Харовск-Районная | [7 empty] | 17 декабря 2014 г.
|  |  | 4 сш 10 кВ | [5 empty] | 3 сш-10 кВ |  |  |  |  | 2 сш-10 кВ |  |  |  |  | 1 сш-10 кВ |  | полож. анцапф |  | Т-1 |  | полож. анцапф |  | Т-2 |  |  | 1 сш-35 кВ |  | 2 СШ-35 кВ |  |  | ЭВ-110 кВ Сямжа |  |  |  | МВ-110 кВ Вожега
дата\время | I ВВ-10 кВ Стеклозавод-2 | I ВВ-10 кВ Сорожино | I ВВ-10 кВ Ильинское | I ВВ-10 кВ Бараниха | I ВВ-10 кВ Михайловское | I ВВ-10 кВ 4 с.ш. | I ВВ-10 кВ База | I ВВ-10 кВ Маяк | I ВВ-10 кВ Город | I ВВ-10 кВ Стеклозавод-1 | I ВВ-10 кВ Ивачино | I ВВ-10 кВ 3 с.ш. | I ВВ-10 кВ Т-2 | I ВВ-10 кВ Город-2 | IВВ-10 кВ Северный | I ВВ-10 кВ Город-4 | I ВВ-10 кВ Город-3 | I ВВ-10 кВ Центральный | I ВВ-10 кВ Город-1 | I ВВ-10 кВ Т-1 | Т-1 110 | Т-1 35 | U ТН-10 кВ 1 сш | U ТН-1 35 кВ | Т-2 110 | Т-2 35 | U ТН-10 кВ 2 сш | U ТН-2 35 кВ | I ЭВ-35 кВ ЛДК-1 | I ЭВ-35 кВ Шапша | I ЭВ-35 кВ Т-1 | I ЭВ-35 кВ Т-2 | I МВ-35 кВ Золотава | I ЭВ-110 кВ Сямжа | U ТН-1 110 кВ Сямжа | P ЭВ-110 кВ Сямжа | Q ЭВ-110 кВ Сямжа | I МВ-110 кВ Вожега | U ТН-2 110 кВ Вожега | P МВ-110 кВ Вожега | Q МВ-110 кВ Вожега
| А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |  |  | кВ | кВ |  |  | кВ | кВ | А | А | А | А | А | А | кВ |  |  | А | кВ
2014-12-18 | 2.52 | 6.96 | 1.62 | 5.39 | 4.28 | 20.4 | 0.96 | 4.32 | 58.23 | 0 | 4.75 | 66.8 | 94.8 | 19.68 | 46.92 | 9.32 | 0.2 | 36.68 | 13.76 | 118.2 | 6 | 2 | 10.08 | 36.42 | 4 | 2 | 10.11 | 36.46 | 38.12 | 13.08 | 51.12 | 2.64 | 2.73 | 25.56 | 115.39 | -4659.6 | -2653.2 | 9.6 | 116.51 | -1821.6 | -792
2014-12-17 23:00 | 2.64 | 7.84 | 1.96 | 5.67 | 4.72 | 22.24 | 1.13 | 5.32 | 67.95 | 0 | 5.5 | 78.56 | 110.4 | 23.52 | 53.96 | 11.72 | 0.2 | 42.12 | 16.16 | 137.7 | 7 | 2 | 10.3 | 37.2 | 5 | 2 | 10.28 | 37.08 | 31.82 | 14.46 | 44.04 | 3.24 | 3.33 | 27.12 | 116.02 | -4659.6 | -2877.6 | 11.4 | 116.59 | -2151.6 | -924
2014-12-17 22:00 | 2.36 | 8.28 | 1.98 | 6.02 | 5.12 | 23.2 | 1.09 | 5.13 | 69.51 | 0 | 6.32 | 80.24 | 127.2 | 30.6 | 61.68 | 14.56 | 0.2 | 43.72 | 18.72 | 145.5 | 7 | 2 | 10.26 | 37.05 | 5 | 2 | 10.26 | 36.98 | 36.8 | 17.5 | 51.72 | 3.48 | 3.57 | 30.12 | 115.54 | -5332.8 | -3009.6 | 12.84 | 116.26 | -2442 | -990
2014-12-17 21:00 | 2.36 | 8.94 | 2.08 | 6.54 | 4.88 | 24.32 | 1.64 | 4.14 | 80.22 | 0 | 6.24 | 91.12 | 129.9 | 24.48 | 63.6 | 18.92 | 0.2 | 41.84 | 20.36 | 154.2 | 8 | 2 | 10.16 | 36.71 | 6 | 2 | 10.14 | 36.63 | 27.8 | 18.56 | 43.44 | 3.84 | 3.84 | 28.92 | 114.22 | -5187.6 | -2547.6 | 13.2 | 115.04 | -2521.2 | -1082.4
2014-12-17 20:00 | 2.4 | 10.2 | 1.9 | 6.94 | 5.52 | 26.24 | 1.43 | 6.42 | 89.04 | 0 | 6.3 | 101.36 | 138.6 | 26 | 69.08 | 19 | 0.2 | 45.36 | 19.44 | 165.6 | 8 | 2 | 10.29 | 37.17 | 6 | 2 | 10.24 | 36.94 | 33.42 | 21.54 | 51.84 | 4.32 | 4.41 | 31.68 | 116.04 | -5755.2 | -3062.4 | 14.4 | 116.16 | -2758.8 | -1003.2
2014-12-17 19:00 | 2.32 | 9.74 | 1.72 | 7.89 | 5.8 | 26.64 | 1.33 | 5 | 88.98 | 0 | 7.26 | 99.2 | 151.2 | 34.04 | 72.32 | 19.6 | 0.2 | 49.68 | 22.6 | 174.9 | 8 | 2 | 10.22 | 36.91 | 6 | 2 | 10.14 | 36.55 | 29.26 | 21.84 | 48 | 4.56 | 4.56 | 31.8 | 115.26 | -5636.4 | -3022.8 | 15.36 | 115.09 | -2930.4 | -1069.2
2014-12-17 18:00 | 2.44 | 9.2 | 1.9 | 7.08 | 5.72 | 25.84 | 1.34 | 5.5 | 84.03 | 0 | 7.53 | 96.64 | 155.4 | 34.92 | 75.84 | 17.84 | 0.2 | 55.28 | 19.52 | 171 | 8 | 2 | 9.95 | 35.97 | 6 | 2 | 9.99 | 36.08 | 33.9 | 20.62 | 53.04 | 5.04 | 5.07 | 33.12 | 112.27 | -5953.2 | -2864.4 | 15.84 | 113.42 | -2970 | -1016.4
2014-12-17 17:00 | 2.4 | 10.26 | 1.8 | 8.48 | 5.44 | 26.64 | 1.78 | 5.23 | 83.16 | 0 | 6.41 | 95.44 | 148.2 | 33.04 | 75.6 | 15.16 | 0.2 | 52.56 | 18.16 | 166.2 | 8 | 2 | 10.09 | 36.45 | 6 | 2 | 10.05 | 36.25 | 27.56 | 21.02 | 45.72 | 3.96 | 4.05 | 30.24 | 113.59 | -5425.2 | -2666.4 | 15.12 | 114.1 | -2864.4 | -1042.8
2014-12-17 16:00 | 2.4 | 7.94 | 1.6 | 9.09 | 5.16 | 25.52 | 1.78 | 8.97 | 97.38 | 0 | 7.22 | 113.76 | 156.6 | 38.4 | 78.84 | 14.12 | 0.2 | 58.96 | 16.28 | 190.2 | 8 | 2 | 9.99 | 36.15 | 6 | 2 | 9.96 | 35.96 | 36.68 | 21.64 | 54.96 | 3.6 | 3.75 | 35.52 | 113.12 | -6111.6 | -3392.4 | 15.36 | 113.16 | -2864.4 | -1135.2
2014-12-17 15:00 | 2.44 | 9.12 | 1.34 | 5.89 | 4.64 | 22.88 | 1.3 | 7.2 | 83.04 | 0 | 5.61 | 93.68 | 136.5 | 35.44 | 71.16 | 10.8 | 0.2 | 48.16 | 14.64 | 156.6 | 8 | 2 | 10.12 | 36.56 | 6 | 2 | 10.05 | 36.26 | 27.76 | 17.88 | 42.84 | 3.72 | 3.78 | 28.8 | 114.06 | -4976.4 | -2904 | 13.92 | 114.04 | -2613.6 | -937.2
2014-12-17 14:00 | 2.48 | 8.04 | 1.34 | 6.59 | 4.64 | 22.56 | 1.44 | 9.14 | 74.19 | 0 | 4.99 | 87.04 | 137.4 | 39.48 | 66.48 | 11.12 | 0.2 | 66.12 | 13.6 | 169.5 | 8 | 2 | 10.1 | 36.58 | 6 | 2 | 10.05 | 36.26 | 34.46 | 18.76 | 49.8 | 3.36 | 3.33 | 31.8 | 114.09 | -5530.8 | -3260.4 | 13.56 | 113.96 | -2547.6 | -990
2014-12-17 13:00 | 2.52 | 7.7 | 1.46 | 5.95 | 5.16 | 22.24 | 1.41 | 5.85 | 68.55 | 0 | 6.05 | 79.6 | 135 | 35.32 | 67.56 | 12.4 | 0.2 | 46.24 | 13.84 | 140.7 | 8 | 2 | 10.23 | 36.96 | 6 | 2 | 10.21 | 36.8 | 32.22 | 20 | 50.64 | 3.48 | 3.48 | 29.88 | 115.35 | -5134.8 | -3102 | 13.44 | 115.79 | -2574 | -963.6
2014-12-17 12:00 | 2.68 | 8 | 1.46 | 6.67 | 4.88 | 22.96 | 2.01 | 4.59 | 72.84 | 0 | 5.06 | 82.96 | 138.3 | 37.32 | 68.76 | 12.96 | 0.2 | 47.92 | 14.96 | 146.1 | 8 | 2 | 10.14 | 36.6 | 6 | 2 | 10.15 | 36.59 | 34.44 | 17.88 | 47.52 | 3.72 | 3.72 | 28.8 | 114.04 | -4923.6 | -2983.2 | 14.04 | 115.14 | -2679.6 | -976.8
2014-12-17 11:00 | 2.6 | 8.28 | 1.16 | 7.05 | 8.8 | 26.56 | 1.51 | 11.05 | 75.69 | 0 | 5.47 | 92.32 | 155.4 | 49.72 | 72.12 | 11.76 | 0.2 | 49.32 | 12.6 | 155.1 | 8 | 2 | 10.03 | 36.25 | 6 | 2 | 10 | 36.06 | 38.88 | 21.84 | 58.92 | 4.32 | 4.41 | 34.08 | 113.14 | -5689.2 | -3115.2 | 15.96 | 113.49 | -2917.2 | -1148.4
2014-12-17 10:00 | 3.08 | 8.34 | 1.46 | 7.59 | 5.2 | 25.04 | 1.55 | 9.88 | 83.43 | 0 | 6.25 | 100.16 | 149.1 | 39.8 | 72.4 | 13.28 | 0.2 | 50.76 | 14.8 | 161.4 | 8 | 2 | 10.23 | 37.02 | 6 | 2 | 10.1 | 36.43 | 37.66 | 21.92 | 57.36 | 4.44 | 4.47 | 33.96 | 113.68 | -5860.8 | -3339.6 | 14.76 | 114.56 | -2838 | -990
2014-12-17 09:00 | 2.56 | 12.42 | 1.32 | 10.18 | 9.32 | 34.16 | 1.77 | 10.73 | 88.98 | 0 | 6.28 | 108 | 165.3 | 46.68 | 71 | 12.64 | 0.2 | 54.6 | 15.52 | 173.4 | 8 | 2 | 10.04 | 36.32 | 6 | 2 | 9.96 | 35.9 | 39.88 | 23.98 | 57.36 | 4.56 | 4.53 | 36.84 | 111.73 | -6336 | -3313.2 | 16.56 | 113.18 | -3009.6 | -1161.6
2014-12-17 08:00 | 2.64 | 8.94 | 1.24 | 6.36 | 4.56 | 23.12 | 1.7 | 6.38 | 81.03 | 0 | 5.28 | 92.64 | 133.5 | 31.8 | 67.04 | 12.68 | 0.2 | 44.88 | 15.68 | 155.1 | 7 | 2 | 10.1 | 36.5 | 5 | 2 | 9.98 | 35.98 | 36.4 | 18.9 | 55.56 | 4.68 | 4.77 | 31.68 | 113.95 | -5464.8 | -2930.4 | 13.32 | 115.05 | -2560.8 | -884.4
2014-12-17 07:00 | 2.56 | 8.8 | 1.7 | 5.91 | 4.52 | 22.88 | 1.31 | 4.95 | 63.06 | 0 | 6.02 | 73.6 | 119.1 | 22.52 | 60.48 | 14.36 | 0.2 | 40.84 | 16.68 | 131.4 | 6 | 2 | 10.05 | 36.26 | 5 | 2 | 10.03 | 36.14 | 25.24 | 16.82 | 40.2 | 3.96 | 4.05 | 25.2 | 114.62 | -4554 | -2164.8 | 12 | 115.56 | -2323.2 | -831.6
2014-12-17 06:00 | 3.24 | 7.34 | 1.54 | 4.74 | 4 | 20.4 | 0.92 | 4.33 | 55.08 | 0 | 4.34 | 63.6 | 97.8 | 20.16 | 51.08 | 8.6 | 0.2 | 38.6 | 12.48 | 112.8 | 6 | 2 | 10.07 | 36.34 | 5 | 2 | 10.06 | 36.26 | 23.54 | 14.82 | 37.2 | 3.48 | 3.54 | 22.08 | 114.74 | -3973.2 | -1953.6 | 9.96 | 115.82 | -1900.8 | -765.6
2014-12-17 05:00 | 3.24 | 7.2 | 1.52 | 4.8 | 3.92 | 20.16 | 0.87 | 4.88 | 49.26 | 0 | 4.58 | 57.44 | 82.2 | 18.64 | 37.6 | 7.36 | 0.2 | 35 | 11.36 | 104.7 | 6 | 2 | 10.12 | 36.55 | 5 | 2 | 10.1 | 36.37 | 25.7 | 13.14 | 36.96 | 2.88 | 2.97 | 20.88 | 115.37 | -3775.2 | -2046 | 8.52 | 116.19 | -1597.2 | -712.8
2014-12-17 04:00 | 2.84 | 7 | 1.66 | 4.68 | 4 | 19.76 | 0.88 | 4.03 | 43.71 | 0 | 4.25 | 51.92 | 81.3 | 18.36 | 36.04 | 7.48 | 0.2 | 33.52 | 11.52 | 97.8 | 6 | 2 | 10.13 | 36.55 | 5 | 2 | 10.1 | 36.38 | 22.24 | 12.12 | 33.36 | 2.52 | 2.61 | 19.2 | 115.26 | -3418.8 | -1821.6 | 8.16 | 116.15 | -1518 | -712.8
2014-12-17 03:00 | 9.52 | 7.04 | 1.54 | 4.77 | 4.04 | 26.32 | 0.94 | 4.06 | 46.08 | 0 | 4.19 | 54.08 | 90.3 | 20.44 | 37.24 | 8 | 0.2 | 36.24 | 10.92 | 101.1 | 6 | 2 | 10.18 | 36.73 | 5 | 2 | 10.14 | 36.57 | 22.68 | 12.1 | 33.48 | 2.64 | 2.67 | 19.92 | 115.75 | -3630 | -1861.2 | 9.24 | 116.59 | -1689.6 | -778.8
2014-12-17 02:00 | 33.76 | 7.16 | 1.6 | 4.79 | 3.76 | 49.92 | 0.86 | 4.11 | 51.75 | 0 | 4.43 | 60.08 | 115.5 | 19.88 | 37.84 | 8 | 0.2 | 35.6 | 11.08 | 106.5 | 6 | 2 | 10.06 | 36.28 | 5 | 2 | 10.07 | 36.28 | 21.12 | 12.86 | 32.88 | 2.64 | 2.76 | 20.04 | 114.53 | -3669.6 | -1808.4 | 11.28 | 116.01 | -2112 | -937.2
2014-12-17 01:00 | 12.6 | 7.3 | 1.62 | 5.03 | 3.96 | 28.96 | 0.96 | 4.45 | 48.03 | 0 | 4.59 | 56.8 | 96.9 | 21.32 | 39.68 | 8.68 | 0.2 | 34 | 11.16 | 102 | 6 | 2 | 10.17 | 36.69 | 5 | 2 | 10.15 | 36.55 | 24.06 | 11.98 | 34.8 | 3 | 3.12 | 20.52 | 115.86 | -3656.4 | -1900.8 | 9.72 | 116.82 | -1834.8 | -818.4
2014-12-17 | 34.28 | 7.16 | 1.54 | 5.18 | 4.08 | 51.04 | 1 | 3.78 | 63.09 | 0 | 4.61 | 71.36 | 129.6 | 21.84 | 47.28 | 10.2 | 0.2 | 37.88 | 13.12 | 122.7 | 6 | 2 | 10.14 | 36.58 | 4 | 2 | 9.93 | 35.83 | 23.44 | 13.16 | 35.28 | 3 | 3.03 | 22.44 | 115.57 | -4039.2 | -2059.2 | 12.48 | 116.46 | -2376 | -963.6
исп.Куркова М.Н.